## INSTALAÇÃO-RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PLANILHA DE PREÇO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR
QUADRO II- ESPECIFICAÇÕES DA OBRA
ITEM | MÃO DE OBRA/ SERVIÇOS/ MATERIAIS | UNID. | QUANT. | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT. CODEVASF | V. TOTAL | V. TOTAL
1.0 | Serviços preliminares | [5 empty] | 0
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra / divulgação | m² | 375 | 75000
1.2 | Administração local | gl | 250 | 1
1.3 | Veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, cabine dupla, direção hidráulica, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, seminovo, em bom estado de conservação, com no máximo 01 (um) ano de uso, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 24 | 12
2.0 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, diâmetro da tubulação até 2" profundidade da bomba entre 40 m e 56 m inclusive rede elétrica do padrão a bomba |  | 0
2.1 | Coleta e análise físico-químico e bacteriológica, conforme NR 518 | gl | 250 | #REF!
2.2 | Teste de vazão | h | 6000 | 4800
2.3 | Transporte de compressor para teste de vazão | km | 25000 | 30000
2.4 | Transporte de materiais e equipamentos para instalação de poço profundo tubular | km | 25000 | 30000
| Escavação manual de valas | m3 | 12500
| Reaterro manual de valas | m3 | 12125
2.5 | Instalação de rede elétrica (mono/trifásica) do medidor CEMIG até quadro de comando da bomba. | m | 12500 | #REF!
2.6 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, diâmetro da tubulação até 2" profundidade da bomba entre 40 m e 56 m inclusive montagem hidráulica do poço ao reservatório e rede elétrica do quadro de comando à bomba | un | 250 | #REF!
2.7 | Instalação de reservatório de polietileno, capacidade 10 m³, inclusive base, pilar e laje em concreto armado Fck 25 Mpa (prep. na obra com betoneira inclui armação e forma, conforme projeto | un | 250 | #REF!
2.8 | Abrigo para proteção do quadro de comando de bombas submersas, conforme croquí | un | 250 | #REF!
2.9 | Cerca em mourões de madeira,8 fios de arame farpado | m | 5000 | 4000
3.0 | Fornecimento |  | 0 | #REF!
3.1 | Bomba submersa 5,0 CV para 6", monofásica | un | 250 | 150
3.2 | Quadro de comando para bomba de 5,0 CV | un | 250 | 150
3.3 | Reservatório de polietileno fechamento rápido e seguro, tampa roscável, olhais para içamento e ancoragem na borda, destinado a armazenagem de água potável, atóxico, com capacidade de armazenamento de 10 m3, com orifícios para entrada de 1 ½ polegada e saída de 1 ½ polegada de água. | un | 250 | 200
3.4 | Tubo de PVC, PN 80, soldável, ponta e bolsa, comprimento 6 m, DN-50 mm, inclusive conexões | un | 21000
3.5 | Cabo tripolar 3x10 mm², 1.000 V | m | 14500 | #REF!
3.6 | Fio eletrodo de nível 2x1, 1.000 V | m | 14500 | #REF!
3.7 | Cabo de aço 1/4", alma em aço galvanizado, 6 pernas com 19 arames, inclusive conector | m | 14000 | #REF!
3.8 | Haste de aterramento com conector | un | 250 | #REF!
3.9 | Tampa de 6"x1/2" x 3/4" | un | 150 | #REF!
3.10 | Abraçadeira de ferro de 1.1/2" com parafuso | un | 250 | #REF!
3.11 | Curva galvanizada macho/macho 1.1/2", 90º | un | 250 | #REF!
3.12 | Curva galvanizada macho/fêmea 1.1/2", 90º | un | 250 | #REF!
3.13 | Registro de gaveta metal 1 1/2" | un | 250 | #REF!
3.14 | Niple galvanizado 1 1/2" | un | 250 | #REF!
3.15 | União galvanizada 1 1/2" | un | 250 | #REF!
3.16 | Luva de redução galvanizada 2"x1.1/2" | un | 250 | #REF!
3.17 | Válvula de retenção de metal de 1 1/2" | un | 250 | #REF!
3.18 | Tubo galvanizado de 1.1/2" com luvas | un | 1250 | #REF!
TOTAL

## INSTALAÇÃO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PLANILHA DE PREÇO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR
QUADRO II- ESPECIFICAÇÕES DA OBRA
ITEM | MÃO DE OBRA/ SERVIÇOS/ MATERIAIS | UNID. | QUANT. | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT. CODEVASF | V. TOTAL | V. TOTAL
1.0 | Serviços preliminares | [5 empty] | 0
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra / divulgação | m² | 1.5 | 300
1.2 | Administração local | gl | 1 | 1
1.3 | Portfólio do poço montado | und | 0.63
2.0 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, diâmetro da tubulação até 2" profundidade da bomba entre 40 m e 56 m inclusive rede elétrica do padrão a bomba
2.1 | Coleta e análise físico-químico e bacteriológica, conforme NR 518 | gl | 1 | 0
2.2 | Teste de vazão | h | 24 | 4800
2.3 | Transporte de compressor para teste de vazão | km | 100 | 30000
2.4 | Transporte de materiais e equipamentos para instalação de poço profundo tubular | km | 100 | 30000
| Escavação manual de valas | m3 | 50
| Reaterro manual de valas | m3 | 48.5
2.5 | Instalação de rede elétrica (mono/trifásica) do medidor CEMIG até quadro de comando da bomba. | m | 50 | 0
2.6 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, diâmetro da tubulação até 2" profundidade da bomba entre 40 m e 56 m inclusive montagem hidráulica do poço ao reservatório e rede elétrica do quadro de comando à bomba | un | 1 | 0
2.7 | Instalação de reservatório de polietileno, capacidade 10 m³, inclusive base, pilar e laje em concreto armado Fck 25 Mpa (prep. na obra com betoneira inclui armação e forma, conforme projeto | un | 1 | 0
2.8 | Abrigo para proteção do quadro de comando de bombas submersas, conforme croquí | un | 1 | 0
2.9 | Cerca em mourões de madeira,8 fios de arame farpado | m | 20 | 4000
3.0 | Fornecimento |  |  | 0
3.1 | Bomba submersa 5,0 CV para 6", monofásica | un | 1 | 150
3.2 | Quadro de comando para bomba de 5,0 CV | un | 1 | 150
3.3 | Reservatório de polietileno fechamento rápido e seguro, tampa roscável, olhais para içamento e ancoragem na borda, destinado a armazenagem de água potável, atóxico, com capacidade de armazenamento de 10 m3, com orifícios para entrada de 1 ½ polegada e saída de 1 ½ polegada de água. | un | 1 | 200
3.4 | Tubo de PVC, PN 80, soldável, ponta e bolsa, comprimento 6 m, DN-50 mm, inclusive conexões | un | 84
3.5 | Cabo tripolar 3x10 mm², 1.000 V | m | 58 | 0
3.6 | Fio eletrodo de nível 2x1, 1.000 V | m | 58 | 0
3.7 | Cabo de aço 1/4", alma em aço galvanizado, 6 pernas com 19 arames, inclusive conector | m | 56 | 0
3.8 | Haste de aterramento com conector | un | 1 | 0
3.9 | Tampa de 6"x1/2" x 3/4" | un | 0.625 | 0
3.10 | Abraçadeira de ferro de 1.1/2" com parafuso | un | 1 | 0
3.11 | Curva galvanizada macho/macho 1.1/2", 90º | un | 1 | 0
3.12 | Curva galvanizada macho/fêmea 1.1/2", 90º | un | 1 | 0
3.13 | Registro de gaveta metal 1 1/2" | un | 1 | 0
3.14 | Niple galvanizado 1 1/2" | un | 1 | 0
3.15 | União galvanizada 1 1/2" | un | 1 | 0
3.16 | Luva de redução galvanizada 2"x1.1/2" | un | 1 | 0
3.17 | Válvula de retenção de metal de 1 1/2" | un | 1 | 0
3.18 | Tubo galvanizado de 1.1/2" com luvas | un | 5 | 0
TOTAL
[8 empty] | escav. | 50 | 0 | 0
[7 empty] | SALDO | reat. | 48.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | tubo | 84 | 13.82 | 1160.88
[5 empty] | 1810897.5 | [5 empty] | 1160.88
[5 empty] | 1810897.5 | [5 empty] | 232176
3635325
3824895
7460220
|  |  | SALDO |  | 5649322.5
5649322.5
|  |  | APOIO |  | 327283.24
|  |  | SALDO |  | 5322039.26

## PLACA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POÇOS E INSTALAÇÃO DE POÇOS EXISTENTES |  |  |  |  | BASE
LOCAL: | DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  |  |  | BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A | PLACA DA OBRA |  |  | M2
| 0 | MO01213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
| 0 | MT04493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M
| 0 | MT04813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLACAÇÃO) | M2
| 0 | MT05061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição

## CPU-INSTALAÇÃO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULAR EXISTENTES |  |  |  |  | BASE
LOCAL: | DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  |  |  | BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
01.02 | Adminstração local |  |  | gl
| 0 | EQ26041 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) COM NO MÁXIMO UM ANO DE USO, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS E IMP | DIA
Sub-Total de
| 0 | MO04083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.01 | Coleta e análise físico-químico e bacteriológica, conforme NBR 518 |  |  | UND
| 0 |  | ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | UN
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.02 | Teste de vazão |  |  | H
| 0 | EQ01512 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM | H
| 0 | EQ03339 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H
| 0 | EQ26042 | MEDIDOR DE NÍVEL | H
Sub-Total de
| 0 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H
| 0 | MO04250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | H
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.03 | Transporte de compressor para teste de vazão |  |  | KM
Serviços Auxiliares
| A | 10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | H
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.04 | Transporte de materiais para instalação do poço e reservatório |  |  | KM
Serviços Auxiliares
| A | 10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | H
Total de Serviços Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
02.05 | Instalação de rede elétrica (mono/trifásica) do medidor CEMIG até quadro de comando da bomba |  |  | M
| 5 |  | ELETRICISTA | UNID.
| 5 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA | UNID.
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
02.06 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, diâmetro da tubulação até 2" profundidade da bomba entre 40 m e 56 m inclusive montagem hidráulica do poço ao reservatório e rede elétrica do quadro de comando à bomba |  |  | UND
| 0 | MO02696 | ELETRICISTA | H
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H
| 0 | MO04750 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
02.07 | Instalação de reservatório de polietileno, capacidade 10 m3, inclusive base, pilar e laje em concreto armado Fck 25 Mpa (prep. Na obra com betoneira, inclusive forma e armação |  |  | UND
| 0 |  | PEDREIRO | H
| 0 |  | SERVENTE | H
|  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H
|  |  | CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa PARA BASE, VIGAS, LAJE | M3
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
02.07 | Instalação de reservatório de polietileno, capacidade 10 m3, inclusive base, pilar e laje em concreto armado Fck 25 Mpa (prep. Na obra com betoneira, inclusive forma e armação |  |  | UND
| 0 |  | PEDREIRO | H
| 0 |  | SERVENTE | H
|  |  | AÇO CA-50 | KG
|  |  | CONCRETO ESTRUTURAL 25 Mpa | M3
|  |  | FORMA PLANA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÕES | M2
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
02.08 | Abrigo para proteção do quadro de comando de bombas submersas, conforme croquí |  |  | UND
|  |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS - E=10 CM | M2
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3
|  |  | REATERRO MANUAL | M3
|  |  | REBOCO PAULISTA | M2
|  |  | LAJE PRE-MOLDADA | M2
|  |  | PINTURA EM ALVENARIA LATEX SEM MASSA | M2
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição
02,09 | Cerca em mourões de madeira, 8 fios de arame farpado |  |  | M
|  |  | Mourão para cerca em madeira imunizado, dimensões de 20 cm | UND
|  |  | Arame farpado 16 BWG 4 x 4" - 23,50 kg/rolo 500 | M
|  |  | Grampo tipo 'U' para cerca, dimensões 25 X 9 mm | UND
|  |  | Pedreiro | H
|  |  | Servente | H
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da Composição

## BDI-SERVIÇO
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS
2.1 | ISS
2.2 | PIS
2.3 | Cofins
3 | TAXA DE RISCO
3.1 | SEGURO
3.2 | RISCO
3.3 | GARANTIA
4 | DESPESAS FINANCEIRAS
5 | LUCRO
BDI - CALCULADO
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO):
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU

## BDI-FORNECIMENTO
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS
2.1 | ISS
2.2 | PIS
2.3 | Cofins
3 | TAXA DE RISCO
3.1 | SEGURO
3.2 | RISCO
3.3 | GARANTIA
4 | DESPESAS FINANCEIRAS
5 | LUCRO
BDI - CALCULADO
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 0
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU

## LEIS SOCIAIS
E N C A R G O S S O C I A I S - SINAPI
Planilha de Cálculo - Horistas
A- | Encargos Sociais Básicos
A1- | INSS
A2- | SESI
A3- | SENAI
A4- | INCRA
A5- | SEBRAE
A6- | Salário Educação
A7- | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8- | FGTS
A9- | SECONCI
| Total |  | A
B- | Encargos Sociais Que Recebem Incidências de A
B1- | Repouso Semanal Remunerado
B2- | Feriados
B3- | Auxílio-Enfermidade
B4- | 13º Salário
B5- | Licença paternidade
B6- | Faltas Justificadas
B7- | Dias de Chuva
B8- | Auxílio Acidente de Trabalho
B9- | Férias Gozadas
B10- | Salário Maternidade
| Total |  | B
C- | Encargos Que Não Recebem Incidências Globais de A
C1- | Aviso Prévio Indenizado
C2- | Aviso Prévio Trabalhado
C3- | Férias Indenizadas + 1/3
C4- | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5- | Indenização Adicional
| Total |  | C
D- | Taxa de Reincidência
D1- | Reincidência de A sobre B | A% x B%
D2- | Reincidência de A sobre C3 | A% x C3%
| Total |  | D
TOTAL DOS ENCARGOS

## Escavação-Reaterro
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE: | m3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h
SUB-TOTAL
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | CUSTO
TOTAL - R$
BDI
TOTAL DO SERVIÇO - R$
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE: | m3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h
SUB-TOTAL
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | CUSTO
TOTAL - R$
BDI
TOTAL DO SERVIÇO - R$