## INSTALAÇÃO-RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PLANILHA DE PREÇO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR
QUADRO II- ESPECIFICAÇÕES DA OBRA
ITEM | MÃO DE OBRA/ SERVIÇOS/ MATERIAIS | UNID. | QUANT. | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT. CODEVASF | V. TOTAL | V. TOTAL
1.0 | Serviços preliminares | [5 empty] | 2988098.83
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra / divulgação (3,00 x 1,50 m) | m² | 67.5 | 13500 | 220.41 | 14877.68 | 2975535 | [6 empty] | 1.5 | 375 | 67.5
1.2 | Administração local | gl | 1 | 1 | 12563.83 | 12563.83 | 12563.83 | [6 empty] | 1 | 250 | 45
1.3 | Recuperação e pintura de reservatório metálico | und | 45 |  | 509.74 | 22938.3 | [7 empty] | 0.625 | 156.25 | 28.125
1.4 | Veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, cabine dupla, direção hidráulica, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, seminovo, em bom estado de conservação, com no máximo 01 (um) ano de uso, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 8 | 12 | 5627.31 | 45018.48 | [7 empty] | 0.09 | 22.5
2.0 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, diâmetro da tubulação até 2" profundidade da bomba entre 40 m e 56 m inclusive rede elétrica do padrão a bomba |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | Coleta e análise físico-químico e bacteriológica, conforme NR 518 | gl | 45 | #REF! | 392.78 | 17675.1 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
2.2 | Teste de vazão | h | 1080 | 4800 | 56.01 | 60490.8 | 268848 | [6 empty] | 24 | 6000 | 1080
2.3 | Transporte de compressor para teste de vazão | km | 4500 | 30000 | 2.17 | 9765 | [7 empty] | 100 | 25000 | 4500
2.4 | Transporte de materiais e equipamentos para instalação de poço profundo tubular | km | 4500 | 30000 | 1.63 | 7335 | 48900 | 52087.66 | 490697.19 | 188596.35 | 63723.6 | #REF! |  | 100 | 25000 | 4500
| Escavação manual de valas | m3 | 2250 |  | 8.7557 | 19700.26 |  | AO 157956 | AO159428 | A1006825 | A1006827 | A1006821 |  | 50 | 12500 | 2250
| Reaterro manual de valas | m3 | 2182.5 |  | 7.0045 | 15287.4 |  | 0.04 | 0.46 | 0.17 | 0.06 | 0.21 | 0.94 | 48.5 | 12125 | 2182.5
2.5 | Instalação de rede elétrica (mono/trifásica) do medidor CEMIG até quadro de comando da bomba. | m | 2250 | #REF! | 36.55 | 82237.5 | #REF! | 63850.05 | [5 empty] | 50 | 12500 | 2250
2.6 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, diâmetro da tubulação até 2" profundidade da bomba entre 40 m e 56 m inclusive montagem hidráulica do poço ao reservatório e rede elétrica do quadro de comando à bomba | un | 45 | #REF! | 765.53 | 34448.85 | #REF! | A1006823 | [5 empty] | 1 | 250 | 45
2.7 | Instalação de reservatório de metálico, capacidade 10 m³, inclusive base, pilar e laje em concreto armado Fck 25 Mpa (prep. na obra com betoneira inclui armação e forma, conforme projeto | un | 45 | #REF! | 3538.08 | 159213.6 | #REF! | 0.06 | [5 empty] | 1 | 250 | 45
2.8 | Abrigo para proteção do quadro de comando de bombas submersas, conforme croquí | un | 45 | #REF! | 407.49 | 18337.05 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
2.9 | Cerca em mourões de madeira,8 fios de arame farpado | m | 900 | 4000 | 25.44 | 22896 | 101760 | [6 empty] | 20 | 5000 | 900
3.0 | Fornecimento |  | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Bomba submersa 5,0 CV para 6", monofásica | un | 45 | 150 | 3328.45 | 149780.25 | 499267.5 | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.2 | Quadro de comando para bomba de 5,0 CV | un | 45 | 150 | 862.58 | 38816.1 | 129387 | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.3 | Tubo de PVC, PN 80, soldável, ponta e bolsa, comprimento 6 m, DN-50 mm, inclusive conexões | un | 3780 |  | 22.5734 | 85327.45 | [7 empty] | 84 | 21000 | 3780
3.4 | Cabo tripolar 3x10 mm², 1.000 V | m | 2610 | #REF! | 15.2 | 39672 | #REF! | [6 empty] | 58 | 14500 | 2610
3.5 | Fio eletrodo de nível 2x1, 1.000 V | m | 2610 | #REF! | 1.24 | 3236.4 | #REF! | [6 empty] | 58 | 14500 | 2610
3.6 | Cabo de aço 1/4", alma em aço galvanizado, 6 pernas com 19 arames, inclusive conector | m | 2520 | #REF! | 7.67 | 19328.4 | #REF! | [6 empty] | 56 | 14000 | 2520
3.7 | Haste de aterramento com conector | un | 45 | #REF! | 33.04 | 1486.8 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.8 | Tampa de 6"x1/2" x 3/4" | un | 150 | #REF! | 66.08 | 9912 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.9 | Abraçadeira de ferro de 1.1/2" com parafuso | un | 45 | #REF! | 21.24 | 955.8 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.10 | Curva galvanizada macho/macho 1.1/2", 90º | un | 45 | #REF! | 40.12 | 1805.4 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.11 | Curva galvanizada macho/fêmea 1.1/2", 90º | un | 45 | #REF! | 28.95 | 1302.75 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.12 | Registro de gaveta metal 1 1/2" | un | 45 | #REF! | 62.54 | 2814.3 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.13 | Niple galvanizado 1 1/2" | un | 45 | #REF! | 9.56 | 430.2 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.14 | União galvanizada 1 1/2" | un | 45 | #REF! | 34.93 | 1571.85 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.15 | Luva de redução galvanizada 2"x1.1/2" | un | 45 | #REF! | 18.53 | 833.85 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.16 | Válvula de retenção de metal de 1 1/2" | un | 45 | #REF! | 132.76 | 5974.2 | #REF! | [6 empty] | 1 | 250 | 45
3.17 | Tubo galvanizado de 1.1/2" com luvas | un | 225 | #REF! | 218.3 | 49117.5 | #REF! | [6 empty] | 5 | 1250 | 225
| TOTAL |  |  |  |  | 955150.1 | #REF!

## PLACA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POÇOS E INSTALAÇÃO DE POÇOS EXISTENTES |  |  |  |  | BASE | 2013-05-01
LOCAL: | DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  |  |  | BDI | 24.63
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A | PLACA DA OBRA |  |  | M2
| 0 | MO01213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.4 | 11.39 | 4.56
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.4 | 7.45 | 2.98
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 7.54
| 0 | MT04493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M | 3.52 | 4.76 | 16.76
| 0 | MT04813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLACAÇÃO) | M2 | 1 | 151.5 | 151.5 | 144.2744
| 0 | MT05061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.15 | 6.97 | 1.05
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 169.31
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 176.85 | 177.1644
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 43.56
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 220.41 | 220.8

## Veículo
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Fornecimento de veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos | [5 empty] | UNIDADE: | mês
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Veículo tipo caminhonete pick-up 4x4 tipo S10/Ranger ou similar, inclusive licenciamento, impostos, seguros, etc | mês | 1 |  |  |  | 3716.71 | 3716.71
Óleo diesel combustível comum | l | 300 |  |  |  | 2.02 | 606
Lubrificantes | l | 2 |  |  |  | 9.13 | 18.26
Pneus | unid | 0.33 |  |  |  | 528 | 174.24
4515.21
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 4515.21
TOTAL - R$ | [6 empty] | 4515.21
BDI % | [6 empty] | 1.2463
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5627.31

## CPU-INSTALAÇÃO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULAR EXISTENTES |  |  |  |  | BASE | 2013-05-01
LOCAL: | DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  |  |  | BDI | 24.63
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
01.02 | Adminstração local |  |  | gl
| 0 | EQ26041 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) COM NO MÁXIMO UM ANO DE USO, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS E IMP | DIA | 90 | 87.81 | 7902.9
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 7902.9
| 0 | MO04083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 90 | 24.2 | 2178
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2178
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 10080.9
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 2482.93
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 12563.83
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.01 | Coleta e análise físico-químico e bacteriológica, conforme NBR 518 |  |  | UND
| 0 |  | ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | UN | 1 | 315.16 | 315.16
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 315.16
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 315.16
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 77.62
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 392.78
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.02 | Teste de vazão |  |  | H
| 0 | EQ01512 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM | H | 1 | 12.6 | 12.6
| 0 | EQ03339 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 1 | 3.45 | 3.45
| 0 | EQ26042 | MEDIDOR DE NÍVEL | H | 1 | 2.36 | 2.36
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 18.41
| 0 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.6 | 11.39 | 6.83
| 0 | MO04250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | H | 1 | 12.25 | 12.25
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 1 | 7.45 | 7.45
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 26.53
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 44.94
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 11.07
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 56.01
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.03 | Transporte de compressor para teste de vazão |  |  | KM
Serviços Auxiliares
| A | 10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | H | 0.02 | 87.04 | 1.74
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.74
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.74
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 0.43
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2.17
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.04 | Transporte de materiais para instalação do poço e reservatório |  |  | KM
Serviços Auxiliares
| A | 10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | H | 0.015 | 87.04 | 1.31
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.31
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.31
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 0.32
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1.63
02.05 | Instalação de rede elétrica (mono/trifásica) do medidor CEMIG até quadro de comando da bomba |  |  | M
| 5 |  | ELETRICISTA | UNID. | 1.5 | 11.39 | 17.09
| 5 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA | UNID. | 1.5 | 8.16 | 12.24
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 29.33
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 29.33
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 7.22
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 36.55
02.06 | Montagem e instalação de poço profundo tubular, diâmetro da tubulação até 2" profundidade da bomba entre 40 m e 56 m inclusive montagem hidráulica do poço ao reservatório e rede elétrica do quadro de comando à bomba |  |  | UND
| 0 | MO02696 | ELETRICISTA | H | 16 | 11.39 | 182.24
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 16 | 8.16 | 130.56
| 0 | MO04750 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 16 | 11.39 | 182.24
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 16 | 7.45 | 119.2
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 614.24
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 151.29
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 765.53
02.07 | Instalação de reservatório de polietileno, capacidade 10 m3, inclusive base, pilar e laje em concreto armado Fck 25 Mpa (prep. Na obra com betoneira, inclusive forma e armação |  |  | UND
| 0 |  | PEDREIRO | H | 16 | 11.39 | 182.24
| 0 |  | SERVENTE | H | 16 | 7.45 | 119.2
|  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 8 | 11.39 | 91.12
|  |  | CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa PARA BASE, VIGAS, LAJE | M3 | 5.2 |  | 0
0
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 392.56
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 96.69
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 489.25
02.07 | Instalação de reservatório de polietileno, capacidade 10 m3, inclusive base, pilar e laje em concreto armado Fck 25 Mpa (prep. Na obra com betoneira, inclusive forma e armação |  |  | UND
| 0 |  | PEDREIRO | H | 4 | 11.39 | 45.56
| 0 |  | SERVENTE | H | 4 | 7.45 | 29.8
|  |  | AÇO CA-50 | KG | 250 | 4.94 | 1235
|  |  | CONCRETO ESTRUTURAL 25 Mpa | M3 | 4.5 | 305.02 | 1372.59
|  |  | FORMA PLANA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÕES | M2 | 4 | 38.98 | 155.92
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2838.87
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 699.21
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 3538.08
02.08 | Abrigo para proteção do quadro de comando de bombas submersas, conforme croquí |  |  | UND
|  |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS - E=10 CM | M2 | 3.96 | 30.64 | 121.33
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 0.216 | 13.7 | 2.96
|  |  | REATERRO MANUAL | M3 | 0.0432 | 10.15 | 0.44
|  |  | REBOCO PAULISTA | M2 | 7.92 | 14.9 | 118.01
|  |  | LAJE PRE-MOLDADA | M2 | 1 | 27.83 | 27.83
|  |  | PINTURA EM ALVENARIA LATEX SEM MASSA | M2 | 7.92 | 7.12 | 56.39
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 326.96
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 80.53
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 407.49
02,09 | Cerca em mourões de madeira, 8 fios de arame farpado |  |  | M
|  |  | Mourão para cerca em madeira imunizado, dimensões de 20 cm | UND | 1.1 | 6 | 6.6
|  |  | Arame farpado 16 BWG 4 x 4" - 23,50 kg/rolo 500 | M | 8 | 0.36 | 2.88
|  |  | Grampo tipo 'U' para cerca, dimensões 25 X 9 mm | UND | 0.2 | 8.5 | 1.7
|  |  | Pedreiro | H | 0.3 | 11.39 | 3.42
|  |  | Servente | H | 0.78 | 7.45 | 5.81
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 20.41
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 5.03
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 25.44
01.03 | Recuperação de pintura de reservatório metálico |  |  | und
|  |  | Tinta | L | 3 | 54.14 | 162.42
|  |  | Primer | GL | 1.2 | 155.93 | 187.12
|  |  | Lixa | UND | 6 | 0.49 | 2.94
|  |  | Pintor | H | 3 | 11.39 | 34.17
|  |  | Servente | H | 3 | 7.45 | 22.35
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 409
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24.63 |  | 100.74
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 509.74

## BDI-SERVIÇO
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5.5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.15 | 6.15
2.1 | ISS | 2.5 | 2.5
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.75
3.1 | SEGURO |  | 0.25
3.2 | RISCO |  | 0.25
3.3 | GARANTIA |  | 0.25
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
5 | LUCRO |  | 9
| BDI - CALCULADO |  | 24.63
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 24.63
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU

## BDI-FORNECIMENTO
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5.85
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
2.1 | ISS | 0 | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.87
3.1 | SEGURO |  | 0.24
3.2 | RISCO |  | 0.21
3.3 | GARANTIA |  | 0.42
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.5
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 18
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 18
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU

## LEIS SOCIAIS
E N C A R G O S S O C I A I S - SINAPI
Planilha de Cálculo - Horistas
A- | Encargos Sociais Básicos
A1- | INSS |  | 20%
A2- | SESI |  | 1.5%
A3- | SENAI |  | 1%
A4- | INCRA |  | 0.2%
A5- | SEBRAE |  | 0.6%
A6- | Salário Educação |  | 2.5%
A7- | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3%
A8- | FGTS |  | 8%
A9- | SECONCI |  | 1.2%
| Total |  | 38% | A
B- | Encargos Sociais Que Recebem Incidências de A
B1- | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.79%
B2- | Feriados |  | 3.69%
B3- | Auxílio-Enfermidade |  | 0.92%
B4- | 13º Salário |  | 11.01%
B5- | Licença paternidade |  | 0.08%
B6- | Faltas Justificadas |  | 0.73%
B7- | Dias de Chuva |  | 1.18%
B8- | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.12%
B9- | Férias Gozadas |  | 12.65%
B10- | Salário Maternidade |  | 0.03%
| Total |  | 48.2% | B
C- | Encargos Que Não Recebem Incidências Globais de A
C1- | Aviso Prévio Indenizado |  | 7.54%
C2- | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.44%
C3- | Férias Indenizadas + 1/3 |  | 1.69%
C4- | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 4.78%
C5- | Indenização Adicional |  | 0.63%
| Total |  | 15.08% | C
D- | Taxa de Reincidência
D1- | Reincidência de A sobre B | A% x B% | 18.32%
D2- | Reincidência de A sobre C3 | A% x C3% | 0.77%
| Total |  | 19.09% | D
| TOTAL DOS ENCARGOS |  | 120.4%

## Escavação-Reaterro
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: Escavação manual em solo profundidade até 0,60 m | [5 empty] | UNIDADE: | m3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 2 |  |  |  | 6.85 | 13.7
SUB-TOTAL | [6 empty] | 13.7
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 2 | CUSTO |  |  |  |  | 13.7
TOTAL - R$ | [6 empty] | 6.85
BDI 27,82 % | [6 empty] | 1.2782
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 8.7557
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: Reaterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | [5 empty] | UNIDADE: | m3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 2 |  |  |  | 6.85 | 13.7
SUB-TOTAL | [6 empty] | 13.7
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 2.5 | CUSTO |  |  |  |  | 13.7
TOTAL - R$ | [6 empty] | 5.48
BDI 27,82 % | [6 empty] | 1.2782
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 7.0045