# TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM LOCALIDADES RURAIS DIFUSAS, SITUADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA CODEVASF 3ª SR EM PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

FEVEREIRO/2012

TERMOS DE REFERÊNCIA

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- ESTIMATIVA DE CUSTO

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

- CAPITAL SOCIAL

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- PRAZO DE GARANTIAS

- MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

- CRITÉRIOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

- REAJUSTAMENTO

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- FISCALIZAÇÃO

- ESTRUTURA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- CONDIÇÕES GERAIS

- DEMAIS DOCUMENTOS

ANEXOS

ANEXO I	- Localidades onde serão instalados os poços;

ANEXO II	- Especificações técnicas;

ANEXO III	- Planilha de Estimativa de custos;

ANEXO IV	- Insumos e Composições de custos;

ANEXO V	- Desenhos;

ANEXO VI	- Relação de material a ser fornecido pela CODEVASF;

ANEXO VII	- Quadros Complementares.

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO

O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de propostas para execução dos serviços de instalação de poços e implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água, em localidades rurais difusas, situadas em municípios do estado de Pernambuco.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS / FORNECIMENTO E LOCALIZAÇÃO

Os serviços e fornecimentos, objeto destes Termos de Referência constarão basicamente das atividades descritas a seguir:

- Montagem de poços tubulares já perfurados;

- Instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água;

- Cadastramento dos dados dos poços (análise físico-química e bacteriológica da água, teste de vazão para determinação dos níveis estático e dinâmico dos poços, população beneficiada, elaboração de “as built” dos sistemas instalados).

O cadastramento que se refere o item 3 acima deverão ser levantadas a situação atual de cada poço, contendo todas as informações pertinentes desde o processo construtivo até o seu funcionamento, conforme item 2.2.3 das Especificações Técnicas, contidas no ANEXO II.

A descrição detalhada, quantitativos e orçamentação dos serviços e fornecimento, objeto destes Termos de Referência, constam das Especificações Técnicas e Planilha de Orçamentação – CODEVASF – Anexos II e III, respectivamente.

Os serviços serão executados em localidades rurais difusas, em municípios do estado de Pernambuco, conforme relação constante no Anexo I, sendo os acessos diferentes conforme cada caso. Constatando a impossibilidade de instalação de algum dos poços constante na relação (vazão insuficiente, má qualidade da água, poço instalado, poço obstruído, etc.), o mesmo poderá ser substituído por outro poço dentro da área de atuação da 3ª SR - CODEVASF.

- ESTIMATIVA DE CUSTO

Os custos dos insumos e serviços objeto destes Termos de Referência atendem o disposto no art. 109 da Lei 11.768/2008 - LDO/2009, sendo os seus valores unitários de base de janeiro de 2012 SINAPI e composições próprias da CODEVASF , perfazendo o total orçado em R$ 911.824,27 (NOVECENTOS E ONZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, cujo detalhamento encontra-se discriminado na Planilha de Orçamentação, apresentada no Anexo III.

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

4.1 Será permitida a subcontratação dos serviços referente à análise físico-química e bacteriológica da água e teste de vazão para determinação dos níveis estático e dinâmico dos poços, com anuência prévia da CODEVASF.

4.2 Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

- CAPITAL SOCIAL

As licitantes deverão comprovar, sob pena de inabilitação, o capital social mínimo de R$  91.182,42 (noventa e um mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

6.1	As licitantes deverão visitar o local dos poços a serem equipados e suas circunvizinhanças e se inteirar dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

6.2	É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

6.3	Como comprovação de visita ao local das obras e serviços a licitante deverá apresentar declaração de visita, em modelo próprio.

6.4	Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

6.5	Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executados os serviços, as licitantes deverão contatar com a Gerencia Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF - 3 ª SR, em Petrolina, Pernambuco, Telefone (87) 3866-7715.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços objeto do presente Termo de Referência terão prazos de execução e vigência contratual, definidos conforme quadro abaixo:

| Prazo de Vigência do Contrato | 540 dias |
| --- | --- |

O Prazo de execução da obra é contado em dias corridos, a partir da assinatura do contrato firmado entre a CODEVASF e a empresa contratada, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

- PRAZO DE GARANTIAS

8.1	O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro;

8.2	Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

9.1 Os custos de mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos é de no máximo 2,0% (dois por cento) do valor global orçado.

9.2 A contratada se obriga a fornecer e a fixar no canteiro de obra 1 (uma) placa de identificação de obras/serviços, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, contendo as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra/serviço com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf).

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1	Os pagamentos dos serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, mensalmente, em cumprimento ao cronograma Físico-Financeiro da licitante, e de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF, formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência. Em relação à instalação e manutenção do canteiro, mobilização e desmobilização, deverá ser observado o disposto nos subitens seguintes.

10.1.1	Mobilização - será medido e pago, para cada município e quando iniciar a execução dos serviços nesse município, sendo que só será pago a mobilização para outro município quando for concluído os serviços no município já pago.

10.1.2	Desmobilização - será medido e pago na conclusão total dos serviços previstos no contrato.

10.2	O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal, sendo exigido ainda:

10.2.1	Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS - Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91);

10.2.2	Comprovação de recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

10.3	Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços desnecessários a execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento, serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

10.4	A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994;

10.5	As faturas apenas serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela CODEVASF e se não contiverem erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação em conformidade com o parágrafo anterior.

10.6	O cronograma Físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências destes Termos de Referência e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

- HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

11.1	HABILITAÇÃO JURÍDICA.

11.1.1	Conforme legislação em vigor;

11.2	REGULARIDADE FISCAL.

11.2.1	Conforme legislação em vigor;

11.3	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

11.3.1	Conforme legislação em vigor;

11.3.2	Comprovante de que os licitantes possuem capital social mínimo, conforme o “Item 5.0”.

11.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.4.1	A licitante deve apresentar declaração de visita ao local onde serão executadas os serviços e fornecimentos, bem como declaração de que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

11.4.2	Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

11.4.3	Atestado(s) devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) que a licitante tenha executado serviços compreendendo obras/serviços construtivamente afins ao objeto desta licitação, como: sistemas de abastecimento de água, especialmente no campo da engenharia hidráulica.

11.4.4	Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado serviços de montagem de poços tubulares ou similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, com os seguintes quantitativos mínimos:

| ITEM | SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | Montagem / instalação de poços - 15 unidades |

11.4.4.1	Os quantitativos mínimos exigidos deverão constar de apenas 1 (um) único atestado.

11.4.4.2	Definem-se como obras/serviços similares: obras/serviços construtivamente afins ao objeto desta licitação, como: sistemas de abastecimento de água, especialmente no campo da engenharia hidráulica.

11.4.4.3	Definem-se como obras/serviços de porte e complexidade similares aquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas nas especificações técnicas, Anexo II destes Termos de Referência.

11.4.4.4	Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

11.4.5	Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional competente - Responsável Técnico pela Empresa - detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço relativo à montagem de poços tubulares, com características técnicas similares às do objeto do presente Termos de Referência, conforme subitem 11.4.3.

11.4.5.1	A comprovação do vínculo empregatício deste profissional far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrado na DRT, ou através de cópia do contrato social. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA,

11.4.6	No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.

11.5	PROPOSTA FINANCEIRA

11.5.1	A Proposta Financeira deverá ser limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e deverá conter os seguintes documentos:

- Termo de Proposta constante do Anexo VII, que é parte integrante destes termos de referência contendo os valores globais, incluindo BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a execução das obras/serviços/fornecimentos, conforme a planilha de orçamentação;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, correio eletrônico, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de Orçamentação devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VIII, que é parte integrante deste Termo de Referência. Junto com a proposta, a Planilha de Orçamentação Obras deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CR-ROM), objetivando facilitar a conferência da mesma.

- A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) e do BDI (Quadro PO-XV), sendo este desdobrado em dois, um dos quais para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta;

d.1)	No preenchimento do Quadro PO-XV - Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda.

11.5.2	Proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha de Orçamentação - CODEVASF, nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até o local dos serviços. No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado. Caso haja divergência entre os valores em algarismo e extenso, será considerado o valor por extenso;

11.5.3	Nos preços unitários constantes na Planilha de Orçamento deverão estar incluídos os serviços de mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução, conforme especificado. Devem estar incluídas ainda as despesas com carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora, bem como leis sociais, lucro e despesas indiretas.

11.5.4	 A Licitante com a proposta mais vantajosa, deverá, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar planilha de composição de preços unitários ofertados por item e subitem, em três vias impressas e assinadas, sob pena de ter sua proposta rejeitada no caso de não apresentação;

11.5.5	Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços;

11.5.6	Deverá constar no Termo de Proposta o prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado da data estabelecida para entrega das mesmas, podendo ser revalidadas por igual período.

11.5.7	Deverão ser preenchidos os seguintes Quadros, constantes do Anexo VIII, que integram a Proposta Financeira:

Quadro da Planilha Orçamentária;

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais;

PO-XV - Detalhamento do BDI um para serviço e outro para fornecimento de materiais e equipamentos;

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1	A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificadas, com base no artigo 48 incisos I e II da Lei 8.666/93, aquelas que:

- Apresentarem preço global superior ao valor orçado pela Codevasf ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas nestes termos de referência;

- Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48, Inciso I da Lei 8.666/93;

- Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art.40,VII,c/c art.44, § 2º da Lei 8.666/93.

12.2	Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

- Valor orçado pela CODEVASF.

12.2.1	Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 12.2 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do subitem “12.2” acima e o valor da correspondente proposta.

12.3	Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que estes termos de referência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações próprias do licitante, para os quais se renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12.4	A Comissão Técnica de Julgamento analisará individualmente os preços unitários cotados nas propostas das licitantes;

- A concorrente que apresentar em sua proposta, preços unitários superiores aos orçados pela Codevasf, deverá apresentar juntamente com a proposta financeira relatório técnico circunstanciado justificando aqueles preços unitários.

- Caso as justificativas não sejam apresentadas, ou as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Técnica de Julgamento, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela Codevasf, sob pena de desclassificação da proposta.

12.5	Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ - e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, bem como a CPMF extinta a partir de 2008.

12.6	Será considerada vencedora a licitante que, qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global para a execução das obras/serviços, objeto destes termos;

12.6.1	No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO.

13.1	O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada por preço unitário.

- REAJUSTAMENTO

14.1	Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

Onde:

R -	valor do reajustamento

V -	valor a ser reajustado

N1 -		percentual de ponderação de mão-de-obra frente à totalidade dos serviços a executar.

Ti -	Refere-se à coluna 50 da FGV – Mão-de-obra, cód. AO 161309, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

To -	Refere-se à coluna 50 da FGV - Mão-de-obra, cód. AO 161309, correspondente a data de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

O valor considerado referente ao fator N1, será o a seguir, apresentado:

Fator N1

100

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

15.1	As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do Programa de Trabalho: 18.511.1305.116F.0001 - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos - Nacional - Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da Codevasf.

- FISCALIZAÇÃO

16.1	A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução dos serviços será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

16.2	A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.3	A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

16.4	A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pela execução do contrato.

16.5	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

16.6	Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

16.7	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- ESTRUTURA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

17.1 Deverá ser colocado à disposição da Fiscalização da CODEVASF:

- 01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento dos serviços (editores de texto e planilha, e Ferramenta CAD);

- Acesso a internet 3G de operadora de celular que cubra a região;

- 01 câmera fotográfica digital com resolução de 7.0 megapixel ou superior, cartão de memória de no mínimo 1GB e dois jogos de bateria recarregável acompanhado de carregador bivolt;

- 01 aparelho GPS de navegação portátil dotado de: memória interna de 24MB, posição em Latitude/Longitude, UTM/UPS e outros, bússola eletrônica, altímetro barométrico com precisão de dez pés (aprox. 330 cm), resolução de um pé (aprox. 33 cm), à prova d’água, antena interna, peso aproximado com pilhas 150 g, acompanhado de cabo de conexão com computador, manual de operação e capa.

17.2 Deverá ser disponibilizado para a equipe de Fiscalização da CODEVASF 01 (um) veículo utilitário com tração nas quatro rodas, tipo pick-up cabine dupla, em estado de novo, com no máximo dois anos de fabricação, para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificação da CODEVASF, sendo que ao final das obras os veículos serão devolvidos à contratada.

17.2.1 Ficará a contratada responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção dos veículos previstos no item 17.2 acima, durante todo o período de execução das obras/ serviços e fornecimentos, sendo que os custos das despesas estão previstos na planilha orçamentária.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

18.1	Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

18.2	A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através de Comissão, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

18.3	Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

18.4	O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

18.5	A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1	A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da Codevasf.

- Cronograma físico - financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea “b”.

- Relação dos serviços especializados que serão subcontratados.

- Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de explosivos.

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20.1	O transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

20.2	A Contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

20.3	Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local quando da execução dos serviços.

20.4	Será de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços.

20.5	A Contratada deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

20.6	Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

- CONDIÇÕES GERAIS

21.1	Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

21.2	A Contratada acatará as orientações da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho.

21.3	A contratada responderá por quaisquer acidentes de que sejam vitimas seus empregados bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executados o objeto deste contrato.

21.4	A Contratada assumirá toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de quaisquer penalidade e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

21.5	Estará a cargo da CONTRATADA obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal relativas à execução dos serviços..

21.6	A CODEVASF poderá revogar esta licitação quando nenhumas das ofertas satisfizerem o objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

21.7	Fica garantido à CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em parte.

21.8	O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a conseqüente perda da caução e, a juízo da CODEVASF, o alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de ação ou interpelação judicial cabível.

21.9	A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do Estado onde a obra está sendo executada. A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias após a sua assinatura, será de responsabilidade do Contratante.

21.10	A Contratada deverá efetuar a ART da execução dos serviços e do profissional responsável pelo mesmo junto ao CREA, apresentando à Fiscalização o referido documento.

21.11	Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transições.

21.12	Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

- DEMAIS DOCUMENTOS

São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência o CD-ROM contendo:

- Projeto/Especificações Técnicas;

- Manual para elaboração de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional;

- Quadros complementares (POVII, POXIV, POXV e DFL);

- Termo de proposta;

- Planilhas orçamentárias.

Maria Rejana de Santana Queiroz

Chefe da 3ª GRR/USA

CODEVASF Petrolina/Pe

ANEXO I

LOCALIDADES ONDE SERÃO INSTALADOS OS POÇOS.

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO IV

INSUMOS E COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

ANEXO V

DESENHOS

ANEXO VI

RELAÇÃO COM MATERIAIS FORNECIDOS PELA CODEVASF

ANEXO VII

MODELOS DE QUADROS