## MATERIAL RESTANTE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS TUBULARES – MUNICÍPIOS DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO
PLANILHA GERAL, INCLUSIVE COM OS 25% DOS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI 8.666
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU EQUIPAMENTO | UNID. | TOTAL PRINCIPAL |  | 0.25 | Valor Total Inicial | 25% CALCULADOS SOBRE CADA ÍTEM DO PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | QUANT
1 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V., MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 | UN | 7 | 13800 | 1.75 | #VALUE! | 1 | 3450 | 0.25 | 0.25 | 5
2 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 5 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (HMAN) DE 75 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) C.V., MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 P | UN | 31 | 48900 | 7.75 | #VALUE! | 7 | 12225 | 0.25 | 0.25 | 11
3 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 76 E ITEM 77, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AU | UN | 38 | 20000 | 9.5 | #VALUE! | 9 | 5000 | 0.25 | 0.25 | 18
0
4 | RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE TOTAL DE 5,0 M3; MODELO CILÍNDRICO VERTICAL COM PILARES VERTICAIS, ALTURA DE 1,80 M E DIÂMETRO DE 1,91 M; FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO COM PERCENTUAIS MÍNIMOS DE 0,25 E 0,40 DE COBRE E CROMO, RESPECTIVAMENTE, COM A ESP | UN | 97 | 531236 | 24.25 | #VALUE! | 24 | 132809 | 0.25 | 0.25 | 64
0
5 | CATAVENTO COM TORRE DE FERRO DE BASE TRIANGULAR OU QUADRADA, COM 10M DE ALTURA, COLUNAS EM CANTONEIRAS PERFIL "L" INTERTRAVADAS CONTENDO ESTICADORES DE FERRO REDONDO EM ESPESSURA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA DO CATAVENTO. A R | UN | 53 | 259700 | 13.25 | #VALUE! | 13 | 64925 | 0.25 | 0.25 | 42
6 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4" COM 6 METROS DE COMPRIMENTO COM ROSCAS NAS EXTREMIDADES. | UN | 477 | 39796.11 | 119.25 | #VALUE! | 119 | 9949.0275 | 0.25 | 0.25 | 379
7 | HASTE DE FERRO (VARILHA) DE Ø 1/2" COM 6M DE COMPRIMENTO | UN | 424 | 11130 | 106 | #VALUE! | 106 | 2782.5 | 0.25 | 0.25 | 337
8 | ANILHA Ø 1/2" FG ( EMENDA DE HASTE) | UN | 477 | 4092.66 | 119.25 | #VALUE! | 119 | 1023.165 | 0.25 | 0.25 | 379
9 | LUVA GALVANIZADA DE 1 1/4" | UN | 472 | 1397.12 | 118 | #VALUE! | 118 | 349.28 | 0.25 | 0.25 | 375
10 | GAXETA REPRESSORA Ø 11/4 GALVANIZADA | UN | 53 | 1298.5 | 13.25 | #VALUE! | 13 | 324.625 | 0.25 | 0.25 | 42
11 | TAMPA EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO EXTERNO = 142,4MM 1 1/4" | UN | 53 | 555.97 | 13.25 | #VALUE! | 13 | 138.9925 | 0.25 | 0.25 | 42
12 | NIPLE GALVANIZADO Ø 11/4" | UN | 59 | 301.49 | 14.75 | #VALUE! | 14 | 75.3725 | 0.25 | 0.25 | 37
13 | NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" | UN | 38 | 253.46 | 9.5 | #VALUE! | 9 | 63.365 | 0.25 | 0.25 | 28
14 | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE DE 1 1/4" | UN | 59 | 2016.03 | 14.75 | #VALUE! | 14 | 504.0075 | 0.25 | 0.25 | 35
15 | UNIÃO GALVANIZADA DE 1 1/4" | UN | 59 | 739.27 | 14.75 | #VALUE! | 14 | 184.8175 | 0.25 | 0.25 | 39
16 | UNIÃO GALVANIZADA DE 1 1/2" | UN | 44 | 726 | 11 | #VALUE! | 11 | 181.5 | 0.25 | 0.25 | 21
17 | JOELHO GALVANIZADO DE 1 1/4" | UN | 118 | 886.18 | 29.5 | #VALUE! | 29 | 221.545 | 0.25 | 0.25 | 94
18 | JOELHO GALVANIZADO DE 1 1/2" | UN | 44 | 379.72 | 11 | #VALUE! | 11 | 94.93 | 0.25 | 0.25 | 11
19 | TE GALVANIZADO RR 1 1/4" | UN | 53 | 529.47 | 13.25 | #VALUE! | 13 | 132.3675 | 0.25 | 0.25 | 20
20 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONT. EM BRONZE C/ PORTINHOLA RL DE 1 1/4" | UN | 53 | 1710.31 | 13.25 | #VALUE! | 13 | 427.5775 | 0.25 | 0.25 | 35
21 | NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2" | UN | 44 | 293.48 | 11 | #VALUE! | 11 | 73.37 | 0.25 | 0.25 | 28
22 | LUVA GALVANIZADA DE 1.1/2" | UN | 554 | 3878 | 138.5 | #VALUE! | 138 | 969.5 | 0.25 | 0.25 | 334
23 | "CUP" ROSQUEÁVEL DE 2" PVC | UN | 97 | 690.64 | 24.25 | #VALUE! | 24 | 172.66 | 0.25 | 0.25 | 77
0
24 | ADAPTADOR DE PVC DE 2" LR | UN | 194 | 300.7 | 48.5 | #VALUE! | 48 | 75.175 | 0.25 | 0.25 | 154
25 | ADAPTADOR DE PVC DE 1.1/2" PARA 50MM - LR | UN | 97 | 116.4 | 24.25 | #VALUE! | 24 | 29.1 | 0.25 | 0.25 | 23
26 | ADAPTADOR PVC LR DN 50 MM X 1 1/4" | UN | 60 | 190.2 | 15 | #VALUE! | 15 | 47.55 | 0.25 | 0.25 | 48
27 | REGISTRO ESFERA EM PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM; | UN | 194 | 1404.56 | 48.5 | #VALUE! | 48 | 351.14 | 0.25 | 0.25 | 109
28 | TUBO DE PVC PN 60/32MM SOLDÁVEL PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6M | UN | 1940 | 11892.2 | 485 | #VALUE! | 485 | 2973.05 | 0.25 | 0.25 | 1541
29 | TUBO DE PVC PN 40/50MM SOLDÁVEL PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6M | UN | 7760 | 91000 | 1940 | #VALUE! | 1940 | 22750 | 0.25 | 0.25 | 6164
30 | REDUCAO SOLDAVEL DE 50MM PARA 32MM | UN | 97 | 291 | 24.25 | #VALUE! | 24 | 72.75 | 0.25 | 0.25 | 74
31 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DN 50 MM; | UN | 388 | 446.2 | 97 | #VALUE! | 97 | 111.55 | 0.25 | 0.25 | 245
32 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DN 32 MM; | UN | 194 | 100.88 | 48.5 | #VALUE! | 48 | 25.22 | 0.25 | 0.25 | 128
33 | TUBO EDUTOR DIÂMETRO DE 1.1/2" (DN40MM), COM 4M DE COMPRIMENTO ROSQUEÁVEL | UN | 494 | 12700 | 123.5 | #VALUE! | 123 | 3175 | 0.25 | 0.25 | 393
34 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4" COM 6 METROS | UN | 70 | 1474.2 | 17.5 | #VALUE! | 17 | 368.55 | 0.25 | 0.25 | 56
35 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2" COM 6 METROS | UN | 70 | 1983.8 | 17.5 | #VALUE! | 17 | 495.95 | 0.25 | 0.25 | 56
36 | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE, COM DOIS CONECTORES, DE 2,0M DE COMPRIMENTO | UN | 38 | 684 | 9.5 | #VALUE! | 9 | 171 | 0.25 | 0.25 | 16
0
3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO METÁLICA HORIZONTAL DE 1.1/4" | UN | 6 | 482 | 1.5 | #VALUE! | 1 | 120.5 | 0.25 | 0.25 | 0
0
38 | CABO DE AÇO 3/8" COM DOIS CONECTORES | M | 2000 | 8040 | 500 | #VALUE! | 500 | 2010 | 0.25 | 0.25 | 1589
39 | ELETRODO DE NÍVEL | UN | 76 | 881.6 | 19 | #VALUE! | 19 | 220.4 | 0.25 | 0.25 | 0
40 | CABO BIPOLAR PP 750 VOLTS DE 2 X 1MM2 - SENSOR DE NÍVEL DA BOMBA | M | 2400 | 2496 | 600 | #VALUE! | 600 | 624 | 0.25 | 0.25 | 1907
41 | CABO MULTIPLEXADO 2 X 16MM2 MEDIDOR / QUADRO DA BOMBA MONOFÁSICA | M | 3900 | 13950 | 975 | #VALUE! | 975 | 3487.5 | 0.25 | 0.25 | 3098
42 | CABO FLEXÍVEL, 1000V, 3 X 10MM2 PAINEL / BOMBA MONOFÁSICA | M | 2400 | 24480 | 600 | #VALUE! | 600 | 6120 | 0.25 | 0.25 | 0
43 | CABO PP 750V, 2 X 1,5MM2 PARA AUTOMAÇÃO DA BOIA | M | 760 | 1056.4 | 190 | #VALUE! | 190 | 264.1 | 0.25 | 0.25 | 604
44 | PADRÃO COMPLETO MONOFÁSICO ( CELPE ) COM POSTE DE 5M DE COMPRIMENTO E RACK | UN | 1 | 330 | 0.25 | #VALUE! | 0 | 82.5 | 0.25 | 0.25 | 0
45 | BOIA DE AUTOMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | UN | 38 | 915.8 | 9.5 | #VALUE! | 9 | 228.95 | 0.25 | 0.25 | 29
0
46 | BOMBA INJETORA (MULTIESTÁGIO) ACOPLADA A MOTOR DIESEL, REFRIGERAÇÃO A AR OU ÁGUA ( SEM RADIADOR ), DE ATÉ 9,0 CV , COM INJETOR E MANÔMETRO, MONTADO E/OU FIXADO EM BASE METÁLICA COM COXIM PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO, CAPACIDADE DE VAZÃO ÚTIL DE 5 M³ | un | 6 | 24400 | 1.5 | #VALUE! | 1 | 6100 | 0.25 | 0.25 | 3
0
47 | VÁLVULA DE RETENÇÃO METÁLICA HORIZONTAL DE 1.1/2" | UN | 38 | 2761.46 | 9.5 | #VALUE! | 9 | 690.365 | 0.25 | 0.25 | 0