TERMOS DE REFERÊNCIA PARA implantação de drenos coletores abertos e suas respectivas obras especiais no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e Área Maria Tereza LOCALIZADOs NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO PERNAMBUCO.

SUMÁRIO

- OBJETO

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PERÍMETRO

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

- SUBCONTRATAÇÃO

- CONSÓRCIO DE EMPRESAS

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- PROPOSTA FINANCEIRA

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- REAJUSTAMENTO

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

- OBJETO

Implantação de drenos coletores abertos e suas respectivas obras especiais no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e Área Maria Tereza, localizados no município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

A presente licitação é do tipo “Menor Preço”, em regime de contratação  “Empreitada a Preços Unitários”.

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

- CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF.

- LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

- CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços.

- PLANTAS E TEXTOS - Documentos que consubstanciam, através de figuras, detalhes, textos e fichas, os resultados dos trabalhos relativos aos estudos.

- CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi-fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi-fabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

- FISCALIZAÇÃO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

- DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução das obras, compreendendo o Edital de concorrência para a execução das obras, Termos de Referência, Especificações Técnicas, desenhos, proposta da executante, cronograma e demais documentos complementares que se façam necessários à execução das obras.

- PROJETO BÁSICO - Projeto de engenharia que reúne os elementos necessários e suficientes à execução completa dos serviços.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PERÍMETRO

  - O Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e Área Maria Tereza estão localizados próximos ao perímetro urbano da cidade de Petrolina-Pe. O acesso ao Núcleo Principal de Serviço – CS – 01, CEP 56.300-990, é feito pela BR- 407, Km 20. O CEP é 56.300-990.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

|  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Aluguel de casa para instalação do canteiro de obras. | mês | 12,00 |
| 2.0 | Mobilização | ud | 1,00 |
| 3.0 | Desmobilização | ud | 1,00 |
| 4.0 | Aquisição e assentamento de placa para identificação de obra (2,00m x 3,0m). | m2 | 6,00 |
| 5.0 | Administração Local | mês | 12,00 |
| 6.0 | Locação de veículo leve ( tipo hatch, 1.0 Flex, 72 CV), sem motorista, cap. para 5 passageiros, com ar condicionado, ano de fab. não inferior a 2011, com até 5.000km rodados. | mês | 12,00 |
| 7.0 | Serviços topográficos (locação, nivelamento e contra-nivelamento, fornecimento de caderneta de campo calculadas e digitalizadas). | Km | 100,00 |
| 8.0 | Desmatamento e limpeza mecânica do perímetro molhado e das bordas dos drenos, com faixa de 2,0m para cada lado; com acabamento manual. | m2 | 800.000,00 |
| 9.0 | Escavação de drenos coletores abertos: |  |  |
| 9.1 | Escavação em material de 1ª categoria , até prof. de 1,50m. | m³ | 476.960,00 |
| 9.2 | Escavação em material de 2ª categoria,até prof. de 1,50m. | m³ | 61.246,00 |
| 9.3 | Escavação em material de 3ª categoria, até prof. de 1,50m. | m³ | 3.794,00 |
| 10.0 | Assentamento de tubo de concreto armado,classe PA2, Ø 800mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 800,00 |
| 11.0 | Assentamento de tubo de concreto armado, classe PA2, Ø 1000mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 65,00 |
| 12.0 | Construção de alvenaria de pedra argamassada, 1:4 AC. | m³ | 1.384,00 |
| 13.0 | Espalhamento e nivelamento volume de terra escavado. | m³ | 325.200,00 |
| 14.0 | Lastro de areia | m³ | 713,62 |
| 15.0 | Reaterro compactado com aproveitamento de material escavado | m³ | 2.595,00 |
| 16.0 | Recomposição de revestimento primário | m³ | 1.730,00 |
| 17.0 | Carga, transporte e descarga de materiais de escavação para locais de bota-fora. | m³ | 81.300,00 |

  - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

|  | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fornecimento de tubo de concreto , classe PA2, Ø 800mm. | Ud | 800,00 |
| 2.0 | Fornecimento de tubo de concreto , classe PA2, Ø 1000mm. | Ud | 65,00 |

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

  - A CODEVASF se propõe a pagar pelas obras/serviços e fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global detalhado abaixo, já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos e correrão à conta do Programa de Trabalho 20.607.2013.5354.0026 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho, com 18.857,0ha, no estado de Pernambuco, PTRES 045581, PI MI00069, Natureza de Despesa 4490 51 sob a gestão da 3ª Superintendência Regional. O valor global dos serviços está estimado em R$  4.484.688,97 (Quatro milhões e quatrocentos e oitenta e quatro  mil e seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), os preços foram orçados em março/2012. Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem o disposto no art. 127 – LDO – Lei 12.309 de 09.08.2010 – LDO/2011:

|  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1.0 | Aluguel de casa para instalação do canteiro de obras. | mês | 12,00 | 511,84 | 6.142,08 |
| 2.0 | Mobilização | ud | 1,00 | 4.978,03 | 4.978,03 |
| 3.0 | Desmobilização | ud | 1,00 | 1.822,09 | 1.822,09 |
| 4.0 | Aquisição e assentamento de placa para identificação de obra (2,00m x 3,0m). | m² | 6,00 | 374,77 | 2.248,62 |
| 5.0 | Administração Local | mês | 12,00 | 15.822,37 | 189.868,44 |
| 6.0 | Locação de veículo leve ( tipo hatch, 1.0 Flex, 72 CV), sem motorista, cap. para 5 passageiros, com ar condicionado, ano de fab. não inferior a 2011, com até 5.000km rodados. | mês | 12,00 | 2.740,99 | 32.891,88 |
| 7.0 | Serviços topográficos (locação, nivelamento e contra-nivelamento, fornecimento de caderneta de campo calculadas e digitalizadas). | Km | 100,00 | 573,81 | 57.381,00 |
| 8.0 | Desmatamento e limpeza mecânica do perímetro molhado e das bordas dos drenos, com faixa de 2,0m para cada lado; com acabamento manual. | m2 | 800.000,00 | 0,34 | 272.000,00 |
| 9.0 | Escavação de drenos coletores abertos: |  |  |  |  |
| 9.1 | Escavação em material de 1ª categoria , até prof. de 1,50m. | m³ | 476.960,00 | 3,13 | 1.492.884,80 |
| 9.2 | Escavação em material de 2ª categoria,até prof. de 1,50m. | m³ | 61.246,00 | 4,43 | 271.319,78 |
| 9.3 | Escavação em material de 3ª categoria, até prof. de 1,50m. | m³ | 3.794,00 | 74,54 | 282.804,76 |
| 10.0 | Assentamento de tubo de concreto armado, classe PA 2, Ø 800mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 800,00 | 42,16 | 33.728,00 |
| 11.0 | Assentamento de tubo de concreto armado, classe PA 2,Ø 1000mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 65,00 | 56,23 | 3.654,95 |
| 12.0 | Construção de alvenaria de pedra argamassada, 1:4 AC. | m³ | 1.384,00 | 346,11 | 479.016,24 |
| 13.0 | Espalhamento e nivelamento volume de terra escavado. | m³ | 325.200,00 | 1,63 | 530.076,00 |
| 14.0 | Lastro de areia | m³ | 713,62 | 54,82 | 39.120,65 |
| 15.0 | Reaterro compactado com aproveitamento de material escavado | m³ | 2.595,00 | 8,81 | 22.861,95 |
| 16.0 | Recomposição de revestimento primário | m³ | 1.730,00 | 13,90 | 24.047,00 |
| 17.0 | Carga, transporte e descarga de materiais de escavação para locais de bota-fora. | m³ | 81.300,00 | 7,40 | 601.620,00 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 4.348.466,27 |
|  | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$ |  |
|  |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1.0 | Fornecimento de tubo de concreto armado, classe PA 2, Ø800mm. | Ud | 800,00 | 149,87 | 119.896,00 |
| 2.0 | Fornecimento de tubo de concreto armado, classe PA 2, Ø 1000mm. | Ud | 65,00 | 251,18 | 16.326,70 |
| TOTAL DOS MATERIAIS |  |  |  |  | 136.222,70 |
| TOTAL ( VALOR GLOBAL) |  |  |  |  | 4.484.688,97 |

- SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a sub-contratação, parcial ou total, das obras/serviços objeto deste Edital.

- CONSÓRCIO DE EMPRESAS

Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

As licitantes deverão visitar os locais onde serão executadas as obras/serviços e suas circunvizinhanças, com a presença de pelo menos um engenheiro (civil, agrícola ou agrônomo), indicado pela licitante, ou de seu Representante Legal ou Responsável Técnico, para ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços a serem executadas, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

Como comprovação de visita ao local das obras e serviços a licitante deverá apresentar declaração de visita– Modelo  Anexo II.

Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/ serviços as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Empreendimentos em Irrigação da CODEVASF -3ª SR, em Petrolina, Estado de Pernambuco, Telefone (87) 3866 7712, Fax (87) 3866 7768

A visita ao local onde será executada a obras e serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo de execução dos serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no D.O.U., podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1° e 2° do art. 57 da Lei 8.666/93.

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação

da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - O pagamento da instalação e manutenção do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de preços unitários que integram o Edital, nos correspondentes percentuais:

  - Instalação e manutenção do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro    proposto;

  - Mobilização: será realizado medição e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira medição. Os 50% (cinqüenta por cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho, exigido na alínea “b” do subitem 19.1. deste TR;

  - Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

  - Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item: (Acórdão-TCU-nº 3013/2010 – Plenário)

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)

    - Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) terão como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

    - Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) prevista no período da medição.

  - O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste Edital e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

  - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

- Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, da obra objeto da presente licitação.

a1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

- FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

- ISS. Caso o município onde serão executadas as obras, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

    - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da CODEVASF, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

- O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

    - A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das obras/serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 11.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução das obras/serviços e fornecimentos.

    - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

  - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 10.1.1, caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

    - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

  - Qualificação Econômico-Financeira

    - As licitantes deverão comprovar, até a data de apresentação das propostas, o capital social mínimo, no valor de 	R$ 454.300,00 (Quatrocentos e cinqüenta e quatro mil e trezentos reais).

  - Disponibilidade Financeira Líquida (DFL).

    - A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL).

a) A disponibilidade financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela CODEVASF para os serviços objeto do Edital em que estiver concorrendo, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

DFL = ( n x CFA ) – Va

12

Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida

n = prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital

CFA = Capacidade Financeira Anual

Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01 – “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR”.

a.1) Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR” ( QUADRO 01) e “DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA” (QUADRO 02)  constantes do Anexo I .

a.2) Caso a Licitante esteja concorrendo a mais de um Lote deverá possuir Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), para atender a soma dos valores orçados pela CODEVASF para os respectivos Lotes.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A licitante deverá apresentar:

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) competente da região a que estiver vinculada a licitante que comprove atividade relacionada com o objeto do presente Edital;

- Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado obras de implantação de drenos coletores abertos ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para execução dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos mínimos:

| ITEM | SERVIÇO | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Escavação de terra em material de 1ª e/ou 2ª categoria | m³ | 100.000,0 |
| 2.0 | Escavação(desmonte) em material de 3ª categoria | m³ | 600,0 |
| 3.0 | Espalhamento de volume de terra escavado | m³ | 60.000,0 |
| 4.0 | Construção de alvenaria de pedra argamassada | m³ | 500,0 |

- Não será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item”. Os atestados poderão ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou

- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.”

  - Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins às de implantação drenagem, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais e sistemas de abastecimento d’água;

  - Definem-se como obras de porte e complexidade similares àquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no Projeto Básico – Anexo I, parte integrante deste Edital;

  - Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro(civil, agrícola ou agrônomo), detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço relativo à obra de implantação de drenos coletores abertos, ou obras similares, conforme  alínea  c2.

  - Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- o empregado;

- o sócio;

- o detentor de contrato de prestação de serviço.

  - A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

  - quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

  - Não serão aceitos, em hipótese alguma, técnicos com contratos de regime de prestação de serviços para efeito da comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

  - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

  - A licitante vencedora apresentará Cronograma físico-financeiro contemplando todas as etapas dos serviços, distribuindo mensalmente as metas propostas de acordo com o prazo e quantitativos previstos neste Edital.

- PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste Edital e seus Anexos constitutivos.

  - A Proposta Financeira – invólucro n.º 02 (dois) constitui-se dos seguintes documentos:

  - O Termo de Proposta – integrante deste Edital deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira e conter o valor global para a execução do objeto desta licitação, conforme a Planilha de Orçamentação de Obras – Anexo I;

  - Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

  - Planilha de Orçamentação de Obras com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VI, que é parte integrante deste Edital, observando-se os preços máximos unitários e global orçados pela CODEVASF;

c1) Junto com a proposta, a Planilha de Orçamentação de Obras deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

(Súmula TCU-258/2010)

  - Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) – ANEXO  III;

d1) Encargos sociais distintos para mensalistas e outro para horistas;

(Súmula TCU-258/2010)

  - Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) – ANEXO  III, sendo este desdobrado em dois:

e1) Para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta;

e2) No preenchimento do Quadro – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra. Deverá ser considerado no BDI o ISS  do município onde será executada a obra (Acórdão nº32/2008-Plenário-TCU);

e3) Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; (Acórdão-TCU-nº 325/2007-Plenário);

e4) No detalhamento do BDI – Quadro PO-XV – ANEXO III -  não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas a dissídios;

e5) As  licitantes não poderão ultrapassar o BDI:

- Serviços = 30%

- Fornecimento = 18%

e6) Os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI - Quadro PO-XV – , doravante deverão fazer parte da Planilha de Orçamentação de Obras (Planilha de Preços) e Planilha de Preços Unitários (composição de preços unitários); (Acórdão-TCU-nº 325-2007 – Plenário).

f)Planilha de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras; (Acórdão TCU nº 2234/2009-Plenário e Súmula 258/2010 - TCU).

f1) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

f2) A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com as planilhas orçamentárias;

f3) A licitante deverá na composição de preços unitários de mão-de-obra observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

f4) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Orçamentação de Obras será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de Orçamentação de Obra (Planilha de Preços), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas.

g)Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido no subitem 9.0 deste TR;

  - A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Orçamentação de Obras da CODEVASF, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

  - Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação do canteiro de apoio das obras/serviços, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias serão aqueles constantes da planilha de preços orçados pela CODEVASF, e que integram o presente edital.

  - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período.

  - A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução das obras/serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da licitante vencedora.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificadas, com base no artigo 48 incisos I e II da Lei 8.666/93, aquelas que:

  - Apresentarem preço global superior ao valor orçado pela CODEVASF ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e

  - Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas nestes termos de referência;

  - Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93;

  - Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art.40,VII,c/c art.44,§ 2º da Lei 8.666/93;

  - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

b) Valor orçado pela CODEVASF.

    - Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 14.2. acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, 14.2 acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “d” acima e o valor da correspondente proposta.

  - Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que estes termos de referência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações próprias do licitante, para os quais se renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global, respeitados os valores máximos, unitários e global, orçados pela Codevasf, para execução das obras/serviços/fornecimento, objeto deste Termos de Referência. Se ocorrer, em algum item da proposta financeira, preço unitário acima do preço estimado pela CODEVASF, será solicitado da licitante vencedora a revisão do preço para o limite estabelecido, que é o preço unitário máximo estimado  pela CODEVASF.Caso a licitante não tenha condições ou interesse em baixar o(s) preço(s) unitário(s) que esteja(m) acima do preço da CODEVASF, será desclassificada.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R=V x {N1.(Ti – To)/To + N2 . (Ei – Eo)/Eo + N3.(Cai – Cao) +N4.(MOi – MOo)/MOo}

Onde:

R -	valor do reajustamento

V -	valor a ser reajustado

N1	-	percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.

N2	-	percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos serviços a executar.

N3	-	percentual de ponderação de serviços de Concreto Armado frente à totalidade dos serviços a executar.

N4	-	percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

Ti 	-	Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

To	-	Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente a data de apresentação da proposta.

Ei	-	Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Total, cód.AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Eo	-	Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Total, cód. AO 15948, correspondente a data de apresentação da proposta.

Cai	-	Refere-se à coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, cód. AO160116, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

CAo -	Refere-se à coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, cód. AO160116, correspondente à data de apresentação da proposta.

MOi -	Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MOo -	Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO149886, correspondente à data de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores considerados referente aos fatores N1, N2, N3, N4, serão os a seguir, apresentados:

| FATOR N1 | FATOR N2 | FATOR N3 | FATOR N4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79,47 | 10,55 | 4,05 | 5,93 |

- FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência será realizada por técnico da CODEVASF, designado por determinação da 3ª Superintendência Regional.

Toda comunicação da CONTRATADA para a CODEVASF deverá ser por escrito, via Fiscalização;

Cabe ao Fiscal do CONTRATO a constatação de falhas, omissões ou negligência da CONTRATADA, na execução dos serviços e fornecimentos destes Termos de Referência. Isso vindo a ocorrer será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuízos, diretos e indiretos, ocasionados às estruturas do Perímetro ou a terceiros;

Fica assegurado a Fiscalização o direito de acompanhar à execução dos serviços e fornecimentos, prestados pela licitante vencedora CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários. À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu critério, acompanhar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, a execução dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

Após o término dos serviços, a contratada requererá o recebimento definitivo dos serviços contratados.

A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- 0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) “Lay-out” do Canteiro de Obras e identificação da área para construção do mesmo.

b) Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF.

c) Cronograma físico – financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea  acima.

e) Autorização dos órgãos competentes, no estado de Pernambuco, para escavação/desmonte de rocha com uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engº de minas, com a respectiva ART, e projeto (Layout) do paiol. A legislação-base que trata de produtos controlados pelo Exército Brasileiro é o Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2.000, que aprovou a nova redação do Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105).

O art 24, inciso XII, do R-105 estabelece, como atribuição das Secretarias de Segurança Pública dos estados, fornecer, após comprovada a habilitação, o atestado de encarregado de fogo (bláster). Nesse sentido, maiores informações devem ser buscadas junto à Secretaria de Segurança de vosso Estado.

  - Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras;

  - Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF (ou Superintendência Regional).

  - Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

  - Instalar e manter, sem ônus para a CODEVASF, no canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da CODEVASF, para uso exclusivo da Fiscalização da CODEVASF, com área mínima de 20,00 m², incluindo banheiro, contendo: mesa, cadeira, armário, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra, administração de escritório e comunicação, Internet, 01 câmera fotográfica digital (resolução 7.0 megapixel com cartão de memória de 1Gb), materiais de escritório necessários à operação dos equipamentos e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução dos serviços e 01 aparelho de ar-condicionado, sendo que ao final das obras todos materiais não utilizados e equipamentos serão devolvidos à contratada.

  - Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da CODEVASF, em tempo integral, 01(um) veículo básico, sem motorista, com ar condicionado, ano de fabricação não inferior a 2011, de cor preferencialmente branca, com no máximo 5.000km rodados, com capacidade para 05 passageiros, incluindo despesas com combustíveis, óleos, manutenção (lavagem, oficina e borracharia), licenciamento, seguros e impostos, por um período correspondente ao da execução dos serviços/fornecimentos. A quilometragem mensal, máxima, prevista será de 3.000Km. sendo que ao final das obras os veículos serão devolvidos à contratada;

O veículo deverá ser identificado, no ato da entrega à Fiscalização, com os seguintes dizeres:

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Projeto Senador Nilo Coelho

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO

  - Ficará a licitante responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção dos veículos previstos no item 18.6. acima, durante todo o período de execução das obras/ serviços e fornecimentos, sendo que os custos das despesas estão previstos na Planilha Orçamentária.

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços e fornecimentos.

  - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

  - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras/serviços e fornecimentos.

  - Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como to\do o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços.

  - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

  - A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

  - Responsabilizar-se, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

  - No momento da desmobilização, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

  - A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços e fornecimento.

  - Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

  - Durante a execução dos serviços e obras, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

- Instalar e manter  no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

a1) A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas. Modelo padrão será o 1-B do anexo do manual instrução para a preparação de placas de obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no site:www.integracao.gov.br, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe;

- Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;

- Manter no local das obras/serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;

- Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; e

- Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

  - Na execução dos serviços e obras de construção objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

- Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, especialmente no que se refere aos itens de fornecimento de tubos de concreto e outros materiais utilizados na obra.

  - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

    - A Contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do MTE;

    - A Contratada se obrigará a cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

    - A Contratada se obrigará a elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

    - A Contratada se obrigará a manter na obra o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

- DEMAIS DOCUMENTOS: (Anexos)

São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência:

- Modelo Termo da Proposta – Anexo I

- Modelo Declaração visita técnica ao local das obras/serviços – Anexo II;

- Quadros complementares – Proposta Financeira -Anexo III:

- - Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV ) - Horista e Mensalista ;

- - Detalhamento do BDI – (PO-XV) – OBRAS/SERVIÇOS

- - Detalhamento do BDI – (PO-XV) - FORNECIMENTO

- Projeto Básico (Memoriais e Desenhos) - Normas/Especificações Técnicas – disponíveis para consulta/cópia pelos licitantes na Codevasf/3ª SR, Petrolina-Pe.

- Planilhas orçamentárias; ANEXO VI;

### ANEXO I - TERMO DA PROPOSTA

LOTE _____(quando for o caso)

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º .../2011 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Execução das  ......., a saber: (Descrever o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara, indicando o município e estado onde serão executados os serviços.), pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa .

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato  e de que os preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DAS OBRAS

LOTE _________

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal ou responsável técnico abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executadas as obras,  de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços a serem executados, tendo  avaliado os problemas futuros e que os custos propostas cobrem quaisquer das dificuldades decorrentes de sua execução, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras para a CODEVASF.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

Função: ____________________________

## CODEVASF

| ## PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO P0 - VII | EDITAL | LOTE | PROJETO | DATA / / | FOLHA ___ / ___ |

NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA

| CÓDIGO | SERVIÇO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |

| EQUIPAMENTO | MODELO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | PROD. (4) | IMPROD (5) | PROD. (6) | IMPROD. (7) |  | (8) |
| (A) TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR (1) | QUANTIDADE (2) | SALÁRIO (3) (HORA) | CUSTO (4)HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (B) TOTAL |  |  |

| MATERIAIS (1) |  |  |  | UNIDADE (2) | CUSTO (3) | CONSUMO (4) | (5)CUSTO (PARCIAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (C) TOTAL |  |  |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) / (D) = (E) |  |  |  |  |  |  |  |

| TRANSPORTE (1) | D.M.T. (2) | CUSTO (3) | CONSUMO (4) | (5)CUSTO (UNITÁRIO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (F) TOTAL |  |  |

| CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (E) + (F) = (G) | R$ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| BONIFICAÇÃO (BDI) = (H) | R$ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) | R$ 1 |  |
| --- | --- | --- |

ANEXO III

- QUADROS COMPLEMENTARES – PROPOSTA FINANCEIRA -

- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV ) - Mensalista  e Horista–

- Detalhamento do BDI – (PO-XV) – OBRAS/SERVIÇOS

- Detalhamento do BDI – (PO-XV) - FORNECIMENTO

|  |  |  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planilha de Cálculo - Mensalistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A- |  | Encargos Sociais Básicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1- |  | Seconci |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A2- |  | INSS |  |  |  |  |  | 20,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A3- |  | FGTS |  |  |  |  |  | 8,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A4- |  | Incra |  |  |  |  |  | 0,20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A5- |  | Salário Educação |  |  |  |  |  | 2,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A6- |  | Sebrae |  |  |  |  |  | 0,60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A7- |  | Seguro contra acidente |  |  |  |  |  | 3,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A8- |  | Senai |  |  |  |  |  | 1,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A9- |  | Sesi |  |  |  |  |  | 1,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  | 36,80% |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- |  | Encargos Sociais Que Recebem Incidências de A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1- |  | 13º Salário |  |  |  |  |  | 8,22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  | 8,22% |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C- |  | Encargos Que Não Recebem Incidências Globais de A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1- |  | Depósito por despedida injusta |  |  |  |  |  | 4,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2- |  | Férias |  |  |  |  |  | 10,93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3- |  | Aviso prévio |  |  |  |  |  | 10,20% |  |  | TP = |  |  | 9,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  | 25,46% |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D- |  | Taxa de Reincidência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1- |  | Reincidência de A sobre B |  |  | A% x B% |  |  | 3,02% |  |  |  |  |  | 3,02% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2- |  | Reincidência de A sobre C3 |  |  | A% x C3% |  |  | 3,75% |  |  |  |  |  | 3,75% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  | 6,77% |  |  | D |  |  | 6,78% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL DOS ENCARGOS |  |  |  |  |  | 77,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relação de variáveis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V1 |  | Jornada mensal de trabalho: |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V2 |  | Jornada diária de trabalho: 220/30 |  |  | 220/30 |  |  | 7,3333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V3 |  | Total de horas anuais: |  |  | 365*7,3333 |  |  | 2676,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TP |  | Tempo de permanência do funcionário na obra, em meses. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cálculos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1- |  | V1/V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1- |  | 50%x(FGTS+(FGTSxB)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2- |  | 1,33xV1/V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3- |  | V1/(V3/12xTP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Relação de variáveis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V1 | Jornada mensal de trabalho: |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V2 | Jornada diária de trabalho: 220/30 |  |  | 220/30 |  |  |  | 7,3333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V3 | Total de horas anuais: |  |  | 365*7,3333 |  |  |  | 2676,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | Tempo de permanência do funcionário na obra, em meses. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cálculos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B1- | V1/V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C1- | 50%x(FGTS+(FGTSxB)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C2- | 1,33xV1/V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C3- | V1/(V3/12xTP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planilha de Cálculo - Horistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- | Encargos Sociais Básicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1- | Seconci |  | 0,00% |  |  |  | A1= | 0,00% |  |  |  |  |
| A2- | INSS |  | 20,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3- | FGTS |  | 8,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4- | Incra |  | 0,20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5- | Salário Educação |  | 2,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6- | Sebrae |  | 0,60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7- | Seguro contra acidente |  | 3,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8- | Senai |  | 1,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9- | Sesi |  | 1,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 36,80% |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| B- | Encargos Sociais Que Recebem Incidências de A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1- | Descanso Semanal e Feriados |  | 22,90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2- | Auxílio enfermidade |  | 0,79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3- | Licença paternidade |  | 0,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4- | 13º Salário |  | 10,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5- | Dias de chuva e faltas justificadas |  | 4,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 39,17% |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| C- | Encargos Que Não Recebem Incidências Globais de A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1- | Depósito por despedida injusta |  | 5,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2- | Férias |  | 14,06% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3- | Aviso prévio |  | 13,12% |  |  |  | TP = | 9,67 |  |  |  |  |
|  | Total |  | 32,75% |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| D- | Taxa de Reincidência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1- | Reincidência de A sobre B | A% x B% | 14,41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2- | Reincidência de A sobre C3 | A% x C3% | 4,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 19,24% |  |  | D |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DOS ENCARGOS |  | 127,96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Relação de variáveis: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Jornada mensal de trabalho: |  | 220 |
| V2 | Jornada diária de trabalho: 220/30 | 220/30 | 7,3333 |
| V3 | Total de horas anuais: | 365*7,3333 | 2676,65 |
| V4 | Descanso semanal remunerado: | ND*7,3333 | 381,33 |
| V5 | Feriados: | NF*7,3333 | 95,33 |
| V6 | Auxílio enfermidade: | 15*7,3333*PA1 | 16,50 |
| V7 | Licença paternidade: | 5*7,3333*PA2 | 7,11 |
| V8 | Dias de chuva e faltas justificadas | ND*7,3333 | 95,19 |
| V9 | Horas produtivas em um ano: | V3-V4-V5-V6-V7-V8 | 2081,19 |
| TP | Tempo de permanência do funcionário na obra em meses. |  |  |
| Cálculos: |  |  |  |
| B1- | (V4+V5)/V9 |  |  |
| B2- | V6/V9 |  |  |
| B3- | V7/V9 |  |  |
| B4- | V1/V9 |  |  |
| B5- | V8/V9 |  |  |
| C1- | 50%x(FGTS+(FGTSxB)) |  |  |
| C2- | 1,33xV1/V9 |  |  |
| C3- | V1/(V9/12xTP) |  |  |

| ND= | 52 | Nº de domingos no ano |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NF= | 13 | Nº de feriados no ano |  |  |  |
| PA1= | 15,00% | Perc. adesão ao auxílio enfermidade |  |  |  |
| PA2= | 19,40% | Perc. adesão à licença paternidade |  |  |  |
| ND= | 12,98 | Nº dias chuva e faltas justificadas |  |  |  |

| TP = | 9,67 |
| --- | --- |
| C |  |
|  | 3,02% |
|  | 3,75% |
| D | 6,78% |

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI – OBRAS/SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDITAL |  | OBRA |  |  |  | LOTE | FOLHA |  |
| QUADRO - PO - XV |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ / ___ |  |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPOSIÇÀO |  |  |  |  | TAXA |  | VALOR |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  | (R$) | ( ) 1 |  |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Escritório Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - Viagens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . PIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . COFINS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TAXA DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LUCRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T O T A I S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE |  |  |  |  | DATA |  | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |  |  |  |
| QUALIFICAÇÃO |  |  | ASSINATURA |  |  |  | A CARGO DA CODEVASF |  |  |  |

- ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO  EXISTENTE.

- CONSIDERAR A ALÍQUOTA  DE ISS DO MUNICÍPIO ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA,SOBRE O PREÇO DE VENDA

- CONSIDERAR AS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADAS SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.

3 - NÃO DEVERÃO CONSTAR DO ITEM DESPESAS FISCAIS OS TRIBUTOS IRPJ E CSLL.

4 - NÃO DEVERÃO CONSTAR DO ITEM “DESPESAS FINANCEIRAS” A      PREVISÃO DE DESPESAS RELATIVAS A  DISSÍDIOS, ETC

5- DEVERÃO SER OBSERVADOS OS ÍNDICES MÁXIMOS  QUE COMPÕE O BDI, CONFORME  DIVULGADO NO EDITAL PELA CODEVASF

| INSTRUÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO QUADRO PO-XV – OBRAS/SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO PO-XV - DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |
| *CAMPO : EDITAL ===============> Colocar o número do Edital . Exemplo : |  |  |  |  |  |
| *CAMPO : LOTE ================> Colocar o número do lote , caso a licitação seja dividida em lotes |  |  |  |  |  |
| ou escrever ÚNICO em caso contrário. |  |  |  |  |  |
| *CAMPO : OBRA ==============> Citar o nome da obra que está sendo licitada. |  |  |  |  |  |
| *CAMPO : FOLHA ================> Numerar a folha em relação ao total . Exemplo : 07/11 |  |  |  |  |  |
| RECOMENDAÇÕES DO TCU: |  |  |  |  |  |
| De acordo com o Acórdão 325/2007-TCU-Plenário, o item o Administração Local, visando a maior transparência, deve constar na planilha orçamentária e não no BDI. Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante. |  |  |  |  |  |
| PASSO 1: CÁLCULO DO CUSTO DIRETO (CD) |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: O Custo Direto é resultado da soma de todos os custos unitários dos serviços necessários para a construção da edificação, obtidos pela aplicação dos consumos dos insumos sobre os preços de mercado, multiplicados pelas respectivas quantidades, mais os custos da infra-estrutura necessária para a realização da obra (Administração Local, Canteiros de Obras e Mobilização/Desmobilização) |  |  |  |  |  |
| Como exemplo, vamos considerar um Custo de direto CD = R$ 1.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| PASSO 2: CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  |  |
| 1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  |  |  |  |  |
| Existem basicamente dois tipos de custos ou despesas da Administração Central: |  |  |  |  |  |
| a) Despesas específicas da Administração Central: |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central. |  |  |  |  |  |
| b) Rateio da Administração Central |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção da empresa. |  |  |  |  |  |
| Vamos considerar o valor de R$ 80.100,00, que equivale a 8,01 % do Custo Direto |  |  |  |  |  |
| 2- IMPOSTOS E TAXAS (I) |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: A lei determina que este valor deve incidir sobre o faturamento |  |  |  |  |  |
| Vamos admitir ISS = 3,5 %, PIS = 0,65% e Cofins = 3%, com total de 7,15 % sobre o faturamento |  |  |  |  |  |
| Exemplo: Se tivermos o Cofins igual a 3% sobre o faturamento e tivermos BDI de 30 %, o valor a ser considerado no Detalhamento do BDI será 3% x 1,30 , ou seja 3,90% |  |  |  |  |  |
| 3 - TAXA DE RISCO |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: A Taxa de Risco se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem do terreno, etc. |  |  |  |  |  |
| Essa taxa é determinada em percentual sobre o Custo Direto da obra e depende de uma análise global do risco do empreendimento em termos orçamentários. |  |  |  |  |  |
| Vamos definir o percentual de 1,74 % sobre o Custo Direto, que equivale a R$ 17.400,00 |  |  |  |  |  |
| 4 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: As Despesas Financeiras são gastos relacionados a pagamentos à prazo e compreende, uma parte pela perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente e a outra parte, de juros correspondentes ao financiamento da obra paga pelo executor. |  |  |  |  |  |
| Vamos admitir o percentual de 1,20 % sobre o Custo Direto, que equivale a R$ 12.000,00 |  |  |  |  |  |
| 5 - BENEFÍCIO/LUCRO (L) |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: Lucro ou margem é uma parcela destinada a remunerar, o custo de oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnológico adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra através da estrutura organizacional da empresa e investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no próprio negócio. |  |  |  |  |  |
| O Acórdão 325/2007-PL-TCU recomenda que o percentual de lucro máximo seja de 9,96 % (sobre custo direto - já incluso BDI) e para a Administração Central o percentual máximo é de 8,03 %. |  |  |  |  |  |
| Este valor incide sobre o faturamento |  |  |  |  |  |
| Nesta instrução, vamos calcular o lucro para que o BDI seja 30 % |  |  |  |  |  |
| BDI = [ ( 1+ AC + R + DF) / ( 1 - ( I + L) ) ] - 1 |  |  |  |  |  |
| Assim sendo, teremos: 0,30 = [ ( 1 + 0,0801 + 0,0174+ 0,012 ) / ( 1 - ( 0,0715 + L ) ] - 1 |  |  |  |  |  |
| Resposta: L = 7,50 % sobre o faturamento |  |  |  |  |  |
| Assim, o Preço de Venda (PV) = Faturamento pode ser calculado como: |  |  |  |  |  |
| PREÇO DE VENDA = CUSTO DIRETO x 1,BDI |  |  |  |  |  |
| PV = CD x 1,BDI |  |  |  |  |  |
| Para este exemplo, temos: |  |  |  |  |  |
| PV = 1.000.000,00 x 1,30 |  |  |  |  |  |
| PV = R$ 1.300.000,00 |  |  |  |  |  |
| PASSO 3: DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |
| CD = R$ 1.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| 1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 8,01% do CD |  |  |  |  |  |
| 2- IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
| ISS - 3,5 % do PV ou 3 % x 1,30 = 3,90 % do CD |  |  |  |  |  |
| PIS - 0,65 % do PV ou 0,65 % x 1,30 = 0,85 % do CD |  |  |  |  |  |
| Cofins - 3 % do PV ou 3 % x 1,30 = 3,90 % do CD |  |  |  |  |  |
| TOTAL: 9,30 % do CD |  |  |  |  |  |
| 3- TAXA DE RISCO: 1,74 % do CD |  |  |  |  |  |
| 4- DESPESAS FINANCEIRAS: 1,20 % do CD |  |  |  |  |  |
| 5- LUCRO: 7,50 % do PV ou 7,50 % x 1,30 = 9,75 % do CD |  |  |  |  |  |
| Somatório do BDI = 30 % |  |  |  |  |  |
| O Preço de venda também pode ser escrito da seguinte forma: |  |  |  |  |  |
| PREÇO DE VENDA (R$) = CUSTO DIRETO (R$) + BDI (R$) |  |  |  |  |  |
| PV (R$) = CD (R$) + BDI (R$) |  |  |  |  |  |

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

CD: R$.................................

| Item | Descrição | % PV | % CD | Valor (RS) | BDI (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Escritório Central Viagens | - | 8,01 |  |  |
| 2 2.1 2.2 | IMPOSTOS E TAXAS PIS COFINS | 3,65 0,65 3,00 | 4,30 0,76 3,54 |  |  |
| 3 | TAXA DE RISCO | - | 0,65 |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | - | 1,20 |  |  |
| 5 | LUCRO | 3,25 | 3,84 |  |  |
| - | - | BDI | 18,00 |  |  |
| PV = R$ ................... NOTA:1 - DEVERÃO SER OBSERVADOS OS ÍNDICES MÁXIMOS QUE COMPÕE O BDI, CONFORME DIVULGADO NO EDITAL PELA CODEVASF - ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE. - CONSIDERAR AS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS, SOBRE O PREÇO DE VENDA,CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADAS SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA. 3 - NÃO DEVERÃO CONSTAR DO ITEM DESPESAS FISCAIS OS TRIBUTOS IRPJ – CSLL – ICMS E IPI. 4 - NÃO DEVERÃO CONSTAR DO ITEM “DESPESAS FINANCEIRAS” A PREVISÃO DE DESPESAS RELATIVAS A DISSÍDIOS, ETC 5- DEVERÃO SER OBSERVADOS OS ÍNDICES MÁXIMOS QUE COMPÕE O BDI, CONFORME DIVULGADO NO EDITAL PELA CODEVASF |  |  |  |  |  |

| INSTRUÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO QUADRO PO-XV - |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO PO-XV - DETALHAMENTO DO BDI – FORNECIMENTO |  |  |  |  |  |
| *CAMPO : EDITAL ===============> Colocar o número do Edital . Exemplo : |  |  |  |  |  |
| *CAMPO : LOTE ================> Colocar o número do lote , caso a licitação seja dividida em lotes |  |  |  |  |  |
| ou escrever ÚNICO em caso contrário. |  |  |  |  |  |
| *CAMPO : OBRA ==============> Citar o nome da obra que está sendo licitada. |  |  |  |  |  |
| *CAMPO : FOLHA ================> Numerar a folha em relação ao total . Exemplo : 07/11 |  |  |  |  |  |
| RECOMENDAÇÕES DO TCU: |  |  |  |  |  |
| De acordo com o Acórdão 325/2007-TCU-Plenário, o item o Administração Local, visando a maior transparência, deve constar na planilha orçamentária e não no BDI. Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante. |  |  |  |  |  |
| PASSO 1: CÁLCULO DO CUSTO DIRETO (CD) |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: O Custo Direto é resultado da soma de todos os custos unitários dos serviços necessários para a construção da edificação, obtidos pela aplicação dos consumos dos insumos sobre os preços de mercado, multiplicados pelas respectivas quantidades, mais os custos da infra-estrutura necessária para a realização da obra (Administração Local, Canteiros de Obras e Mobilização/Desmobilização) |  |  |  |  |  |
| Como exemplo, vamos considerar um Custo de direto CD = R$ 1.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| PASSO 2: CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  |  |
| 1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  |  |  |  |  |
| Existem basicamente dois tipos de custos ou despesas da Administração Central: |  |  |  |  |  |
| a) Despesas específicas da Administração Central: |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central. |  |  |  |  |  |
| b) Rateio da Administração Central |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção da empresa. |  |  |  |  |  |
| Vamos considerar o valor de R$ 80.100,00, que equivale a 8,01 % do Custo Direto |  |  |  |  |  |
| 2- IMPOSTOS E TAXAS (I) |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: A lei determina que este valor deve incidir sobre o faturamento |  |  |  |  |  |
| Vamos admitir ISS = 0 % (fornecimento), PIS = 0,65% e Cofins = 3%, com total de 3,65 % sobre o faturamento |  |  |  |  |  |
| Exemplo: Se tivermos o Cofins igual a 3% sobre o faturamento e tivermos BDI de 18 %, o valor a ser considerado no Detalhamento do BDI será 3% x 1,18 , ou seja 3,54% |  |  |  |  |  |
| 3 - TAXA DE RISCO |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: A Taxa de Risco se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem do terreno, etc. |  |  |  |  |  |
| Essa taxa é determinada em percentual sobre o Custo Direto da obra e depende de uma análise global do risco do empreendimento em termos orçamentários. |  |  |  |  |  |
| Vamos definir o percentual de 0,65% sobre o Custo Direto, que equivale a R$ 6.500,00 |  |  |  |  |  |
| 4 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: As Despesas Financeiras são gastos relacionados a pagamentos à prazo e compreende, uma parte pela perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente e a outra parte, de juros correspondentes ao financiamento da obra paga pelo executor. |  |  |  |  |  |
| Vamos admitir o percentual de 1,20 % sobre o Custo Direto, que equivale a R$ 12.000,00 |  |  |  |  |  |
| 5 - BENEFÍCIO/LUCRO (L) |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO: Lucro ou margem é uma parcela destinada a remunerar, o custo de oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnológico adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra através da estrutura organizacional da empresa e investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no próprio negócio. |  |  |  |  |  |
| O Acórdão 325/2007-PL-TCU recomenda que o percentual de lucro máximo seja de 9,96 % (sobre custo direto - já incluso BDI) e para a Administração Central o percentual máximo é de 8,03 %. |  |  |  |  |  |
| Este valor incide sobre o faturamento |  |  |  |  |  |
| Nesta instrução, vamos calcular o lucro para que o BDI seja 18 % |  |  |  |  |  |
| BDI = [ ( 1+ AC + R + DF) / ( 1 - ( I + L) ) ] - 1 |  |  |  |  |  |
| Assim sendo, teremos: 0,18 = [ ( 1 + 0,0801 + 0,0065+ 0,012 ) / ( 1 - ( 0,0365 + L ) ] - 1 |  |  |  |  |  |
| Resposta: L = 3,25 % sobre o faturamento |  |  |  |  |  |
| Assim, o Preço de Venda (PV) = Faturamento pode ser calculado como: |  |  |  |  |  |
| PREÇO DE VENDA = CUSTO DIRETO x 1,BDI |  |  |  |  |  |
| PV = CD x 1,BDI |  |  |  |  |  |
| Para este exemplo, temos: |  |  |  |  |  |
| PV = 1.000.000,00 x 1,18 |  |  |  |  |  |
| PV = R$ 1.180.000,00 |  |  |  |  |  |
| PASSO 3: DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |
| CD = R$ 1.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| 1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 8,01% do CD |  |  |  |  |  |
| 2- IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
| ISS - 0 % (fornecimento) do PV ou 0 % x 1,18 = 0 % do CD |  |  |  |  |  |
| PIS - 0,65 % do PV ou 0,65 % x 1,18 = 0,76 % do CD |  |  |  |  |  |
| Cofins - 3 % do PV ou 3 % x 1,18 = 3,54 % do CD |  |  |  |  |  |
| TOTAL: 9,30 % do CD |  |  |  |  |  |
| 3- TAXA DE RISCO: 0,65 % do CD |  |  |  |  |  |
| 4- DESPESAS FINANCEIRAS: 1,20 % do CD |  |  |  |  |  |
| 5- LUCRO: 3,25 % do PV ou 3,25 % x 1,18 = 3,84 % do CD |  |  |  |  |  |
| Somatório do BDI = 18 % |  |  |  |  |  |
| O Preço de venda também pode ser escrito da seguinte forma: |  |  |  |  |  |
| PREÇO DE VENDA (R$) = CUSTO DIRETO (R$) + BDI (R$) |  |  |  |  |  |
| PV (R$) = CD (R$) + BDI (R$) |  |  |  |  |  |

QUADRO

PRODUÇÃO DE EQUIPES MECÂNICAS

Parte 1

Esta parte é constituída de 9 colunas , sendo:

Coluna 1 - Referência

Nesta coluna estão enumeradas, alfabeticamente, as referências das variáveis intervenientes (coluna 2)

Coluna 2 - Variáveis intervenientes

Nesta coluna estão discriminadas as diversas variáveis que influem na produção da equipe; são elas:

Afastamento - É a distância entre os furos das minas no sentido transversal à frente de ataque do serviço.

Utilizado nas extrações a fogo.

Capacidade - É a medida que indica a dimensão do equipamento em termos de produção.

A capacidade teórica, indicada nas especificações do equipamento, é chamada capacidade nominal. Exem-

plo:

A capacidade nominal de um motoescavo-transportador de 300 HP é 15 m³.

Consumo - (quantidade) - É o gasto que tem um equipamento para executar um serviço. Exemplo:

Uma perfuratriz de determinado tipo consome 3,3 m³/min de ar comprimido.

Distância - É o intervalo de lugar onde o equipamento está atuando .

Espaçamento - É a distância entre furos das minas no sentido da frente de ataque do serviço.

Espessura - São as alturas com que são executadas as diversas camadas de aterro na terraplanagem e

da seção estrutural no pavimento.

Fator de carga - É a relação entre :

Capacidade efetiva/Capacidade nominal

Fator de conversão - É a relação entre:

Volume do material no corte/Volume do material solto

Fator de eficiência - É a relação entre :

Produção efetiva/Produção nominal

Largura de operação - É a dimensão lateral em que o equipamento atua.

PRODUÇÃO DE EQUIPES MECÂNICAS

Largura de superposição - É o recobrimento lateral necessário para se dar continuidade à execução do

serviço.

Largura útil - É a dimensão lateral útil de operação do equipamento . É obtida subtraindo-se a largura da ope-

ração da largura da superposição.

Número de passadas - É o número de vezes que tem que atuar o equipamento, num mesmo lugar, para exe-

cutar o serviço.

Profundidade - É a penetração atingida pelo equipamento na execução do serviço.

Tempo fixo - É o intervalo de tempo gasto pelo veículo com carga , descarga e manobras.

Tempo de percurso - É o intervalo de tempo gasto pelo veículo para ir carregado , do ponto de carregamento

ao ponto de descarga.

Tempo de retorno - É o intervalo de tempo gasto pelo veículo para retornar, vazio, do ponto de descarga ao

ponto de carga.

Tempo total de ciclo - É a soma dos Tempo Fixo, Tempo de Percurso e Tempo de Retorno.

Velocidade (ida) média - É a relação da distância entre os locais de carga e de descarga, e o tempo de per-

curso.

Velocidade de retorno - É a relação da distância entre os locais de carga e de descarga, e o tempo de re-

torno.

Coluna 3 - Unidade

Nesta coluna são transcritas as unidades em que as variáveis intervenientes são medidas para sua aprecia-

ção no cálculo da produção do equipamento.

Colunas 4, 5, 6 , 7, 8 e 9 - Equipamentos

Nestas colunas são colocadas as variáveis intervenientes que afetam a produção de todos os equipamen-

tos que compõem uma determinada equipe.

Parte 2

Esta parte da tabela é dividida em 7 colunas, sendo:

Coluna 1 - Observações

Nesta coluna são colocadas as observações necessárias ao bom entendimento dos cálculos efetuados.

QUADRO

PRODUÇÃO DE EQUIPES MECÂNICAS

Colunas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - Fórmulas

Nestas colunas são colocadas as fórmulas utilizadas na determinação da produção do equipamento.

Parte 3 - Produção Horária.

Nesta parte é colocada a produção horária dos diversos equipamentos que compõem a equipe, obtida a -

través das fórmulas da parte 2 e das variáveis intervenientes da parte 1.

Parte 4 - Némero de Unidades

Nesta parte, baseado nas produções horárias dos diversos equipamentos (parte 3) dimensiona-se o nú-

mero de unidades de cada equipamento para compor a equipe.

Parte 5 - Utilização

Nesta parte são colocados , em percentual horário, os termos produtivos e improdutivos de cada equipa-

mento da equipe. Os percentuais produtivos e improdutivos são obtidos da seguinte maneira:

Percentual Produtivo = (Np X Pp)/ (Ni X Pi)

em que:

Np = número de unidades do equipamento que comanda a produção da equipe;

Pp = produção do equipamento que comanda a equipe

Ni = némero de unidades do equipamento que se está calculando a utilização ;

Pi = produção do equipamento que se está calculando a utilização.

Percentual improdutivo = 1 - percentual produtivo

Parte 6 - Produção da Equipe

Nesta parte se transcreve a produção horária da equipe, que é obtida fazendo-se coincidir esta produção

com a produção do equipamento que comanda a equipe.

# PROPOSTA FINANCEIRA

|  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1.0 | Aluguel de casa para instalação do canteiro de obras. | mês | 12,00 |  |  |
| 2.0 | Mobilização | ud | 1,00 |  |  |
| 3.0 | Desmobilização | ud | 1,00 |  |  |
| 4.0 | Aquisição e assentamento de placa para identificação de obra (2,00m x 3,0m). | m2 | 6,00 |  |  |
| 5.0 | Administração Local | mês | 12,00 |  |  |
| 6.0 | Locação de veículo leve ( tipo hatch, 1.0 Flex, 72 CV), sem motorista, cap. para 5 passageiros, com ar condicionado, ano de fab. não inferior a 2011, com até 5.000km rodados. | mês | 12,00 |  |  |
| 7.0 | Serviços topográficos (locação, nivelamento e contra-nivelamento, fornecimento de caderneta de campo calculadas e digitalizadas). | Km | 100,00 |  |  |
| 8.0 | Desmatamento e limpeza mecânica do perímetro molhado e das bordas dos drenos, com faixa de 2,0m para cada lado; com acabamento manual. | m2 | 800.000,00 |  |  |
| 9.0 | Escavação de drenos coletores abertos: |  |  |  |  |
| 9.1 | Escavação em material de 1ª categoria , até prof. de 1,50m. | m³ | 476.960,00 |  |  |
| 9.2 | Escavação em material de 2ª categoria,até prof. de 1,50m. | m³ | 61.246,00 |  |  |
| 9.3 | Escavação em material de 3ª categoria, até prof. de 1,50m. | m³ | 3.794,00 |  |  |
| 10.0 | Assentamento de tubo de concreto armado tipo CA II Φ 800mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 800,00 |  |  |
| 11.0 | Assentamento de tubo de concreto armado tipo CA II Φ 1000mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 65,00 |  |  |
| 12.0 | Construção de alvenaria de pedra argamassada, 1:4 AC. | m³ | 1.384,00 |  |  |
| 13.0 | Espalhamento e nivelamento volume de terra escavado. | m³ | 325.200,00 |  |  |
| 14.0 | Lastro de areia | m³ | 130,00 |  |  |
| 15.0 | Reaterro compactado com aproveitamento de material escavado | m³ | 2.595,00 |  |  |
| 16.0 | Recomposição de revestimento primário | m³ | 1.730,00 |  |  |
| 17.0 | Carga, transporte e descarga de materiais de escavação para locais de bota-fora. | m³ | 81.300,00 |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
|  | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$ |  |
|  |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1.0 | Fornecimento de tubo de concreto tipo CA II, Φ 800mm. | Ud | 800,00 |  |  |
| 2.0 | Fornecimento de tubo de concreto tipo CA II, Φ 1000mm. | Ud | 65,00 |  |  |
| TOTAL DOS MATERIAIS |  |  |  |  |  |
| TOTAL ( VALOR GLOBAL) |  |  |  |  |  |

../../../../../../PLANILHA DE PREÇOS - ORÇAMENTO - P BRÍGIDA- 1º-12-06.xls - 'PBRI-ORÇAMENTO (2)'!A6

../../../../../../PLANILHA DE PREÇOS - ORÇAMENTO - P BRÍGIDA- 1º-12-06.xls - 'PBRI-ORÇAMENTO (2)'!A6