TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para implantação de novo sistema de acionamento das comportas de setor ou comportas reguladoras de nível (CR) dos canais principais e implantação de sistema motorizado para as comportas de derivação (CD) dos canais secundários objetivando criar condições que possibilitem a operação automática e integração ao sistema de controle e supervisão existente no Perímetro de Irrigação Nilo Coelho, município de Petrolina-PE, Estado de Pernambuco.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO.

Os serviços serão executados no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho no Município de Petrolina - PE

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Implantação de novo sistema de acionamento das comportas de setor ou comportas reguladoras de nível (CR) dos canais principais e implantação de sistema motorizado para as comportas de derivação (CD) dos canais secundários objetivando criar condições que possibilitem a operação automática e integração ao sistema de controle e supervisão existente, descritos conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.

## ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os serviços, objetos destes Termos de Referência, serão contratados pelo preço global máximo, em abril de 2013, de 3.175.877,56 (Três milhões, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos), com BDI, taxas, fretes e emolumentos inclusos.

- SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subcontratação.

- CONSÓRCIO

Será permitido o consórcio entre empresas para os fornecimentos e serviços.

- VISITA

7.1	As licitantes deverão se inteirar dos serviços a serem executados e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, mediante visita aos locais dos serviços. As licitantes deverão apresentar declaração de que visitou o local dos serviços. A licitante assume integralmente a responsabilidade pela visita e verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta.  A ausência de manifestação quanto a dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais.

7.2	Os custos de visita aos locais dos serviços  correrão  por  conta exclusivos da licitante. A declaração de visita será emitida pela CODEVASF após a realização da visita.

7.3	A visita deverá ser feita por pessoa credenciada pela licitante, devendo esta credencial ser apresentada no dia da visita ao analista da CODEVASF.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo do contrato é de 390 (Trezentos e noventa) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato emitido pela CODEVASF, com eficácia legal da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes na forma do art. 57 da Lei 8.666/93.

- GARANTIAS

Os prazos legais contidos na legislação em vigor, na data de lançamento do edital.

9.1	Caução

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05(cinco) dias, contados da data da assinatura do contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF/3ªSR, em conta remunerada, que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF/3ªSR.

Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF/3ªSR.

9.2  DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA  -DFL

      - A Disponibilidade Financeira Líquida – DFL mede o valor até o qual a empresa possui capacidade financeira para contratar e está amparada no art. 31- § 4º -  da Lei 8.666/93, estabelece que “Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.”

O art. 37 – Inciso XXI – da Constituição Federal permite que se façam “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, essa é a premissa que visa resguardar o poder público de empresas que não tenham condições de arcar com a execução do objeto da licitação.

      - A verificação da disponibilidade financeira  de uma empresa, conforme consta do art. 31 da Lei 8.666/93 tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração, nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.

      - Os critérios abaixo propostos para aferição da disponibilidade financeira da licitante é o instrumento mais apropriado para apurar a capacidade da licitante de enfrentar os custos iniciais do contrato administrativo e, mais que isso, de comprovar saúde financeira que denote capacidade para desempenhar as atividades do contrato até seu término e entrega do objeto licitado.

# A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), pois, está medirá o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela CODEVASF, para os serviços objeto deste Edital, em que estiver concorrendo, caso contrário a licitante será inabilitada. A fórmula de cálculo é a seguinte:

# DFL = (n x CFA) – VA,

# 12

Onde: DFL – disponibilidade financeira líquida;

n – prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital;

CFA – capacidade financeira anual;

VA – somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação  e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamentos ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01  - “Relação dos contratos da empresa em execução a iniciar”. A licitante deverá demonstrar o detalhamento do cálculo do “VA”.

# Contudo a licitante deverá preencher e apresentar quadros: Quadro 01 – Relação dos contratos  da empresa em execução e a iniciar; Quadro 02 – Demonstrativo da disponibilidade financeira líquida, ambos constantes no ANEXO III.

9.2	Materiais e Serviços

Os serviços e materiais terão garantia de 12 (doze) meses após conclusão dos serviços. A mão-de-obra para realização dos serviços será de responsabilidade da contratada.

Durante a validade da garantia, havendo necessidade de sua utilização, os custos de transporte até a oficina para realização dos reparos serão por conta da contratada, assim como custos para enviar técnicos para análise das condições de funcionamento e possíveis causas de falhas.

9.3	Capital Social

Poderão participar desta licitação empresas do ramo, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, que possuam, na data de apresentação das propostas, o capital social mínimo de 10% do valor licitado.

## 10.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## 10.1	A CODEVASF/3ªSR pagará a Contratada, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR constituindo, assim, a única remuneração do Contratado pelos trabalhos contratados e executados.

## 10.2	O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, sujeito às seguintes condições gerais:

a)	o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos TR e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

b)	as faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número do Contrato que lhe dá cobertura;

c)	as faturas dos serviços executados só serão pagas após os mesmos terem sido aprovados e atestados pela fiscalização;

d)	qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo ao Contratado, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

## 10.3	A forma de pagamento contemplada nestes TR será exclusivamente o de preço unitário, pago por serviço efetivamente executado.

- EXIGÊNCIA TÉCNICA

11.1	DO PROFISSIONAL

a)	A empresa participante deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional habilitado detentor de Acervo Técnico emitido pelo CREA comprovando ter executado serviços de instalação de comportas em canais abertos ou de instalação de acionamentos mecânicos de comportas em canais abertos.

b)	Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal

para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

  - DA EMPRESA

a) 	Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

b)	A empresa deverá ter Atestado de Capacidade Técnica comprovando ter executado serviços de fabricação ou instalação de comportas em canais abertos ou de instalação de acionamentos mecânicos de comportas em canais abertos.

- PROPOSTA FINANCEIRA

12.1	A Proposta Financeira deverá ser limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e deverá conter os seguintes documentos:

- Termo de Proposta constante do Anexo que é parte integrante destes termos de referência contendo os valores globais, incluindo BDI, para a execução das obras/serviços, conforme a planilha orçamentária;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha Orçamentária Global dos Serviços e Materiais devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo;

- A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Planilha de composição de preços unitários;

*	No preenchimento do Quadro Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra.

12.2	Proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha Orçamentária Global – CODEVASF, nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até local da obra.  No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado;

12.3	Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços;

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

## 13.1	As Propostas Financeiras das Proponentes classificadas serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, houve erro de cálculos, todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências. O critério de julgamento será o de menor preço global.

## 13.2	Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

## a)	se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

b)	se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## 13.3	No caso do subitem 12.2, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do  valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados e o Proponente será comunicado e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

## 13.4	Serão desclassificadas:

I -	Propostas que não atendam às exigências do Edital.

II -	Propostas com preços manifestamente inexeqüíveis ou com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados.

III -	Propostas com preço unitário ou global acima do valor estimado pela CODEVASF.

## REGIME DE CONTRATAÇÃO

Empreitada por preço unitário.

## RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

## As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários:

Programa de Trabalho nº 20.607.2013.5354.0026 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 Ha no Estado de Pernambuco, PTRES nº 063763, fonte 100.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V.[ N1. (MEi-MEo)/ MEo +N2. (MOi-MOo)/MOo) ]

Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - Percentual de ponderação de serviços de Materiais frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 - Percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

MEi – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MEo – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente à data de apresentação da proposta.

MOi  – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MOo – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente à data de apresentação da proposta.

16.2	Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

  - Os valores considerados referente aos fatores N1 e N2 serão os a seguir, apresentados:

| Fator N1 | Fator N2 |
| --- | --- |
| 80% | 20% |

## 17.	FISCALIZAÇÃO

## 17.1	O Contratado deverá se comunicar com a Fiscalização, por escrito. Mesmo a comunicação via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## 17.2	Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas ao Contratado.

## 17.3	O Contratado e a CODEVASF/3ªSR manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou do Contratado, quantas reuniões estimar convenientes.

## 17.4	A CODEVASF/3ªSR exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93.

17.5	A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. O Contratado é obrigado a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## RECEBIMENTOS DO OBJETO

## 18.1	O encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e  aprovação por parte da Fiscalização. O Contratado entende e aceita que o pleno cumprimento desse item é condicionante para:

a)	a emissão pela CODEVASF/3ªSR, do Termo de Encerramento Físico (T.E.F.);

b)	a liberação da Caução Contratual.

## 19.	CONDIÇÕES GERAIS

## 19.1	As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou sub-contratadas com terceiros.

## 19.2	O Proponente será responsável perante CODEVASF/3ªSR pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## 19.3	O Proponente considera que conhece plenamente o presente TR e que o aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF/3ªSR tenha concordado previamente, por escrito.

19.4	O Proponente considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF/3ªSR em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

Petrolina-PE, abril de 2013