# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional - 3ª GRI -UAH

TERMOS DE REFERÊNCIA

PARA FORNECIMENTO DE MOTOR ELÉTRICO PARA A estaçÃO de bombeamento EB-06 do Perímetro Irrigado BARREIRAS-BLOCO-01, NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, ESTADO DE PERNAMBUCO, integrante do Sistema Itaparica.

.

FOR – 101/01

##### ÍNDICE

- OBJETO

- LOCALIZAÇÃO/ESCOPO DO FORNECIMENTO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- MULTAS

- PRAZO DE GARANTIA

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- DISPOSIÇÕES GERAIS

#### ANEXOS

# ANEXO I	–	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETO

  - Fornecimento de 01 (hum) motor  trifásico, modelo 315 SM 1289 60 Hz, potência 200 cv, rotação 1.780,0 RPM, tensão 380/660 v, RG SI isolação H IP/IN 7,0, categoria N IP W 55 para a estação de bombeamento EB-06 do Perímetro Irrigado Barreiras – Bloco 01, localizado no município de Petrolândia, estado de Pernambuco, integrante do Sistema Itaparica.

- LOCALIZAÇÃO/ESCOPO DOS FORNECIMENTOS

##### LOCALIZAÇÃO

##### O equipamento a ser fornecido será aplicado no Perímetro Irrigado Barreiras-Bloco-01; tem na BR- 110 sua principal via de acesso que conectada com as BR’s 232 e 316, liga a sede do município com a capital do Estado e as outras regiões do país.

##### .

##### ESCOPO DOS FORNECIMENTOS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Motor elétrico trifásico, modelo 315 SM 1289 60 Hz, potência 200 cv, rotação 1.780,0 RPM, tensão 380/660 v, RG SI isolação H IP/IN 7,0, categoria N IP W 55 . | Ud | 01 |

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - As licitantes deverão, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgarem necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações.

  - As licitantes deverão estudar, minuciosa e cuidadosamente, a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar o fornecimento, seus custos e prazos.

- DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - Para efeito de classificação das Propostas, será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os Recursos para o objeto da presente licitação são oriundos do Termo de Cooperação Técnico-Financeira Chesf/Codevasf CV-I-92.2013.0300.00, Fonte 281, Programa de Trabalho nº 20.607.2013.20EY.0001 - Administração de Perímetros Públicos de Irrigação – Nacional, PTRES 063718.

- O valor máximo global que a CODEVASF se propõe a pagar, com a respectiva Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) já incluída, é de R$ 24.095,52 (vinte e quatro mil, noventa e cinco reais e cinqüenta e dois centavos).

- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

  - O prazo para entrega do objeto desta licitação será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento pela CODEVASF.

    - O equipamento deverá ser entregue no Perímetro Irrigado Barreiras- Bloco-01, localizado no município de Petrolândia, Estado de Pernambuco.  Que tem na BR-110 sua principal via de acesso. De acordo com o Escopo do Fornecimento, subitem 2.2, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, dentro do prazo estabelecido, que será contado a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados em real, após atestado o recebimento do equipamento por preposto da CODEVASF, com a confirmação das características do equipamento e sua compatibilidade com a aplicação a qual se destina e já caracterizada nestes Termos de Referência ou na Especificação do equipamento. Os pagamentos se realizarão no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento técnico dos equipamentos, com base nos preços unitários das Propostas das contratadas, correspondentes aos quantitativos de fornecimentos efetivamente executados.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada;

  - A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela área gestora, e autorizada pelo Superintendente da 3ª Superintendência Regional. Deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à CONTRATADA para correções.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global de contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

  - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva no direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- PRAZO DE GARANTIA

  - O equipamento objeto destes Termos de Referência deverá ser garantido contra defeitos, oriundos de serviços, ou aplicação de materiais diferentes dos especificados por um período de 12 (doze) meses a partir do inicio da operação.

  - Esta garantia deve abranger todo e qualquer defeito oculto, projeto, fabricação, componentes e desenhos de equipamentos, quando submetidos a uso e conservações normais.

- FISCALIZAÇÃO

  - A Fiscalização do fornecimento/recebimento será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente ou de representante, formalmente designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando o contrato em conformidade com este Termo e seus anexos.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimento que estiver em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar quaisquer fornecimentos que não estejam sendo executados dentro dos termos de Contrato, dando conhecimento do fato à contratada.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Após o término do fornecimento, a contratada requererá à CODEVASF o recebimento definitivo.

  - A Fiscalização fará as vistorias e se o fornecimento estiver de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF.

  - A fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Recebimento definitivo do fornecimento, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das Propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos a que vier causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência do fornecimento do contrato.

  - A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

  - Este Termo e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, em qualquer das varas federais instaladas na cidade de Petrolina, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÍNDICE

- OBJETIVO

- NORMAS TÉCNICAS

- CONDIÇÕES TÉCNICAS

- PRAZO DE GARANTIA

- TRANSPORTE

- DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO E ORÇAMENTO BÁSICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARA  FORNECIMENTO DE MOTOR ELÉTRICO PARA A ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB-06 DO PERIMETRO IRRIGADO BARREIRAS, INTEGRANTE DO SISTEMA ITAPARICA.

- OBJETIVO

O objetivo destas especificações é o estabelecimento dos requisitos mínimos a serem atendidos na apresentação da proposta para fornecimento de motor elétrico para a estação de bombeamento EB-06 do Perímetro Irrigado Barreiras-Bloco 01, integrante do Sistema Itaparica.

- NORMAS TÉCNICAS

Para a execução do fornecimento, serão consideradas as seguintes normas técnicas, quando estas se fizerem aplicáveis:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AISI -    American Iron And Steel Institute

API -     American Petroleum Institute

ASTM –American Society For Testing Materials

AWWA-American Water Works Association

DIN -     Deutsche Industrie Normen

ISO -     International Standart Organization

SAE -    Society Of Automotive Engineers

- CONDIÇÕES TÉCNICAS

A empresa terá que apresentar certificado do IMETRO, comprovando a qualidade dos equipamentos e materiais fornecidos.

- PRAZO DE GARANTIA

O equipamento objeto destas especificações técnicas deverá ser garantido contra defeitos, oriundos de serviços, ou aplicação de materiais diferentes dos especificados por um período de 12 (doze) meses a partir do inicio da operação.

Esta garantia deve abranger todo e qualquer defeito oculto, projeto, fabricação, componentes e desenhos de equipamentos, quando submetidos a uso e conservações normais.

- TRANSPORTE

Os custos com embalagem, seguro, carga, transporte e descarga dos equipamentos e materiais, será de inteira responsabilidade da empresa contratada.

- DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS E ORÇAMENTO BÁSICO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR – R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Motor elétrico trifásico, modelo 315 SM 1289 60 Hz, potência 200 cv, rotação 1.780,0 RPM, tensão 380/660 v, RG SI isolação H IP/IN 7,0, categoria N IP W 55 . | Ud | 01 | 24.095,52 |