## Serviços
READEQUAÇÃO DA BARRAGEM TERRA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
AGOSTO/2012
LOCAL: |  | ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR DO CONTRATO: R$ |  |  | 154887.46
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO
ITEM | COD. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 17868.31
1.1 | 74209/001 | Fornecimento, montagem, instalação e manutenção de placa de identificação de obra com 2,0m x 3,0m, conforme modelo apresentado pela fiscalização. | m² | 6 | 235.91 | 1415.46 |  | 263.375
1.2 | 01.02-A | Mobilização de equipamento, material e pessoal. | un | 1 | 522.12 | 522.12
1.3 | 01.03-A | Desmobilização de equipamentos, material e pessoal. | un | 1 | 522.12 | 522.12
1.4 | 01.04-A | Instalação de ponto de apoio à obra, conforme layout apresentado pela contratada e aceito pela fiscalização. | un | 1 | 1771.51 | 1771.51
1.5 | 01.05-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras. | mês | 3 | 1832.97 | 5498.91
1.6 | 01.06-A | Fornecimento de veículo leve, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 3 | 2712.73 | 8138.19
2 | BARRAGEM TERRA NOVA |  |  |  |  | 137019.15
2.1 | 72824 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, para desassoreamento do leito de montante da barragem, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6,0m³, D.M.T. de 800,00m até 1.000m, inclusive manutenção, operação, depreciação e juros. | m³ | 20257.6 | 5.11 | 103516.34 | 2.7807
2.2 | 74152/001 | Escavação mecânica em solo de primeira e segunda categoria, no maciço da barragem, profundidade até 2,00 m. | m³ | 420 | 2.93 | 1230.6
2.3 | 74140/001 | Carga, transporte e descarga mecânica até distância mínima de 1km (DMT). | m³ | 420 | 3.26 | 1369.2 |  | 18839.568
2.4 | 74034/001 | Espalhamento de material escavado com uso de retroescavadeira. | m³ | 20677.6 | 0.93 | 19230.17
2.5 | 73903/001 | Limpeza superficial da camada vegetal em jazida. | m² | 500 | 0.18 | 90
2.6 | 73903/002 | Expurgo de jazida. | m³ | 40 | 0.97 | 38.8 |  | 250
2.7 | 74152/001 | Escavação e carga de material de jazida. | m³ | 420 | 2.93 | 1230.6 |  | 416
2.8 | 74011/001 | Transporte local em leito natural com caminhão basculante de 6 m³. | m³/km | 4200 | 1.23 | 5166 | 0.7
2.9 | 76444/002 | Compactação de Aterro a 95% do Procto Normal. | m³ | 420 | 11.06 | 4645.2
2.10 | 74022/013 | Ensaio de compactação de solos, amostras trabalhadas. | un | 8 | 62.78 | 502.24
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU
CODEVASF | 1.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Fornecimento, montagem, manutenção e instalação de placa de identificação de obra com 2m x 3m, conforme modelo apresentado pela fiscalização. | [5 empty] | UNIDADE: | m²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL | [9 empty] | verificar as celulas
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Placa de identificação da obra, conforme Lay-out normatizado. | m² | 1 |  |  |  | 145.9 | 145.9
Peça de madeira de 2ª Q 2,5x 7,5cm. | m | 1 |  |  |  | 1.02 | 1.02
Peça de madeira 3ª/4ª Q 7,5x 7,5cm. | m | 4 |  |  |  | 4.95 | 19.8
Prego 18x30 | kg | 0.11 |  |  |  | 5.69 | 0.63
Concreto não estrutural produzido em argamassa de cimento, areia e brita no traço 1:3,5:7. | m³ | 0.01 |  |  |  | 215.62 | 2.16
SUB-TOTAL | [6 empty] | 169.51
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Carpinteiro | h | 1 |  |  |  | 4.11 | 4.11
Servente | h | 2 |  |  |  | 3.09 | 6.18
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 12.78
SUB-TOTAL | [6 empty] | 23.07
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 192.58 |  | 215.34
TOTAL - R$ | [6 empty] | 192.58 |  | 12.9204
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 43.33
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 235.91
CODEVASF | 1.1-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | ok
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Concreto no traço 1:3,5:7 em volume (cimento, areia e brita), preparo manual. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cimento Portland Comum CP I - 32. | kg | 150 |  |  |  | 0.48 | 72
Areia Média. | m³ | 0.49 |  |  |  | 54 | 26.46
Pedra Britada nº 2. | m³ | 0.98 |  |  |  | 63 | 61.74
SUB-TOTAL | [6 empty] | 160.2
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 8 |  |  |  | 3.09 | 24.72
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 30.7
SUB-TOTAL | [6 empty] | 55.42
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 215.62
TOTAL - R$ | [6 empty] | 215.62 | 230.2 | 13.8
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 48.51 |  | 216.4
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 264.13
CODEVASF | 1.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Mobilização de equipamentos, materiais e pessoal. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão basculante capacidade de carga de 6,0m³/11T diesel, tipo Mercedes 142HP LK-1418, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 56.68 | 1 | 22.67
Caminhão basculante capacidade de carga de 6,0m³/11T diesel, tipo Mercedes 142HP LK-1418, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 56.68 | 1 | 22.67
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 0 | 1 | 122.38 | 19.5 | 7.8
Caminhão cavalo mecânico com carreta tipo prancha capacidade de 20T, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 96.11 | 1 | 38.44
SUB-TOTAL | [6 empty] | 91.58
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus | un | 3 |  |  |  | 100 | 300
SUB-TOTAL | [6 empty] | 300
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 5 |  |  |  | 3.09 | 15.45
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 19.19
SUB-TOTAL | [6 empty] | 34.64
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 426.22
TOTAL - R$ | [6 empty] | 426.22
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 95.9
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 522.12
CODEVASF | 1.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Desmobilização de equipamentos, materiais e pessoal. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão basculante capacidade de carga de 6,0m³/11T diesel, tipo Mercedes 142HP LK-1418, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 56.68 | 1 | 22.67
Caminhão basculante capacidade de carga de 6,0m³/11T diesel, tipo Mercedes 142HP LK-1418, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 56.68 | 1 | 22.67
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 0 | 1 | 122.38 | 19.5 | 7.8
Caminhão cavalo mecânico com carreta tipo prancha capacidade de 20T, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 96.11 | 1 | 38.44
SUB-TOTAL | [6 empty] | 91.58
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus | un | 3 |  |  |  | 100 | 300
SUB-TOTAL | [6 empty] | 300
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| un | [5 empty] | 0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 5 |  |  |  | 3.09 | 15.45
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 19.19
SUB-TOTAL | [6 empty] | 34.64
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 426.22
TOTAL - R$ | [6 empty] | 426.22
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 95.9
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 522.12
CODEVASF | 1.4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Instalação de ponto de apoio à obra, conforme layout apresentado pela contratada e aceito pela fiscalização. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Prego 18x30 | kg | 1 |  |  |  | 5.69 | 5.69
Pontalete de madeira | m | 6 |  |  |  | 7.47 | 44.82
Sarrafo | m | 6 |  |  |  | 3.72 | 22.32
Dobradiça metálica | un | 6 |  |  |  | 4.51 | 27.06
Cadeado 25 mm | un | 3 |  |  |  | 8.86 | 26.58
Tanque | un | 1 |  |  |  | 51.7 | 51.7
Torneira | un | 2 |  |  |  | 5.64 | 11.28
Caixa d´água 500 l | un | 1 |  |  |  | 163.47 | 163.47
Chuveiro plástico | un | 2 |  |  |  | 5.95 | 11.9
Tubo para chuveiro | un | 2 |  |  |  | 4.27 | 8.54
Tomada universal | un | 4 |  |  |  | 4.61 | 18.44
Interruptor simples | un | 4 |  |  |  | 4.33 | 17.32
Soquete de plástico para lâmpada | un | 4 |  |  |  | 1.85 | 7.4
Lâmpada incandescente 60W | un | 4 |  |  |  | 1.02 | 4.08
Tinta PVA látex | l | 7.2 |  |  |  | 12.25 | 88.2
Registro de pressão ou gaveta 1/2" | un | 1 |  |  |  | 16.63 | 16.63
SUB-TOTAL | [6 empty] | 525.43
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Aluguel de casa no município de Petrolina. | mês | 3 |  |  |  | 270 | 810
SUB-TOTAL | [6 empty] | 810
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Oficial | h | 6 |  |  |  | 4.11 | 24.66
Servente | h | 8 |  |  |  | 3.09 | 24.72
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 61.32
SUB-TOTAL | [6 empty] | 110.7
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1446.13
TOTAL - R$ | [6 empty] | 1446.13
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 325.38
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1771.51
CODEVASF | 1.5 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Administração local e manutenção do canteiro de obras. | [5 empty] | UNIDADE: | mês
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Veículo comercial leve | mês | 0.25 |  |  | 2260.61 |  | 565.15
SUB-TOTAL | [6 empty] | 565.15
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Kit 1º socorros | mês | 1 |  |  |  | 31.67 | 31.67
Material de limpeza | mês | 1 |  |  |  | 15 | 15
EPI | mês | 1 |  |  |  | 10 | 10
SUB-TOTAL | [6 empty] | 56.67
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Junior | mês | 0.045 |  |  |  | 5286.69 | 237.9
Encarregado | mês | 0.1 |  |  |  | 2637.51 | 263.75
Leis Sociais: 74,32% | [6 empty] | 372.83
SUB-TOTAL | [6 empty] | 874.48
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1496.3
TOTAL - R$ | [6 empty] | 1496.3
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 336.67
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1832.97
CODEVASF | 2.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, caminhão de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6,0m³, DMT de 800,00m até 1.000m. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, operação diurno. | chp | 0.0052 | 1 | 0 | 135.31 | 1 | 0.7
Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 162HP LK-1448 ou equivalente, operação diurno. | chp | 0.0342 | 1 | 0 | 98.83 | 1 | 3.38
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4.08
MATERIAL | [9 empty] | verificar as celulas
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
[7 empty] | 0 | 79517/001
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Ajudante | h | 0.0127 |  |  |  | 3.09 | 0.04 |  | 0.942
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 0.05
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.09
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 4.17 |  | 238
TOTAL - R$ | [6 empty] | 4.17 | 4.41 | 0.2646
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 0.94 |  | 4.15
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5.11 | 5.11 | 0.24
CODEVASF | 2.1-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente. | [5 empty] | UNIDADE: | h
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, depreciação. | un | 8.33e-05 | 1 | 0 | 471371.79 | 1 | 39.27
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, juros. | un | 3.15e-05 | 1 | 0 | 471371.79 | 1 | 14.85
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, manutenção. | un | 6.67e-05 | 1 | 0 | 471371.79 | 1 | 31.44
SUB-TOTAL | [6 empty] | 85.56
MATERIAL | [9 empty] | verificar as celulas
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo díesel combustível comum. | l | 25.2 |  |  |  | 1.97 | 49.64
SUB-TOTAL | [6 empty] | 49.64
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
[7 empty] | 0 | 79517/001
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de escavadeira | h | 0.0052 |  |  |  | 8.91 | 0.05
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 0.06
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.11
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 135.31 | 164.39 | 154.53
TOTAL - R$ | [6 empty] | 135.31 | 9.86
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 30.44
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 165.75
CODEVASF | 2.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria utilizando retroescavadeira. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Retro-escavadeira sobre rodas, tração 4X4, potência mínima 70HP, caçamba capacidade mínima 0,7m³, peso operacional mínimo 6500kg. | h | 1 | 0.033 | 0.00139 | 67.68 | 44.83 | 2.3
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.3
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.0121 |  |  |  | 3.09 | 0.04
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 0.05
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.09
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2.39
TOTAL - R$ | [6 empty] | 2.39 | 75.99 | 71.43
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 0.54 | 4.56
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2.93
CODEVASF | 2.2-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | ok
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Retroescavadeira diesel 75CV e capacidade da caçamba de 0,70m³, inclusive operador. (Hora produtiva) | [5 empty] | UNIDADE: | h
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Retroescavadeira sobre rodas, tração 4X4, potência mínima 70HP, caçamba capacidade mínima 0,70m³, peso operacional mínimo 6500kg. | un | 0.000101 |  |  | 205608.95 |  | 20.77
SUB-TOTAL | [6 empty] | 20.77
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo díesel combustível comum. | l | 10 |  |  |  | 1.97 | 19.7
Óleo lubrificante para motores de equipamentos pesados. | l | 0.383 |  |  |  | 11.4 | 4.37
Graxa | kg | 0.138 |  |  |  | 13.51 | 1.86
SUB-TOTAL | [6 empty] | 25.93
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de máquinas e equipamentos. | h | 1 |  |  |  | 9.36 | 9.36
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 11.62
SUB-TOTAL | [6 empty] | 20.98
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 67.68 | 67.68
TOTAL - R$ | [6 empty] | 67.68 | 101.74 | 95.6356
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 15.23 | 6.1044
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 82.91
CODEVASF | 2.2-B | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | ok
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Retroescavadeira diesel 75CV e capacidade da caçamba de 0,70m³, inclusive operador. (Hora improdutiva). | [5 empty] | UNIDADE: | h
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Retroescavadeira sobre rodas, tração 4X4, potência mínima 70HP, caçamba capacidade mínima 0,70m³, peso operacional mínimo 6500kg. | un | 0.000116 |  |  | 205608.95 |  | 23.85
SUB-TOTAL | [6 empty] | 23.85
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de máquinas e equipamentos. | h | 1 |  |  |  | 9.36 | 9.36
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 11.62
SUB-TOTAL | [6 empty] | 20.98
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 44.83
TOTAL - R$ | [6 empty] | 44.83 | 47.93 | 45.05
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 10.09 | 2.88
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 54.92
CODEVASF | 2.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Carga, transporte e descarga mecanica até 1km. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 170HP LK-1448 ou equivalente, inclusive manutenção e operação. | h | 0.045 |  |  | 56.68 |  | 2.55
Retroescavadeira sobre rodas, tração 4X4, potência mínima 70HP, caçamba capacidade mínima 0,70m³, peso operacional mínimo 6500kg, inclusive manutenção, operação e combustível. | h | 0.003 |  |  | 67.68 |  | 0.2
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.75
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.008 |  |  |  | 3.09 | 0.02
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 0.02
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.04
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.05 | CUSTO |  |  |  |  | 2.79
TOTAL - R$ | [6 empty] | 2.66 |  | 3.05 | 2.867
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.183
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3.26
CODEVASF | 2.4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Espalhamento de material escavado com trator de esteira com 153 HP. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Retroescavadeira diesel 75CV e capacidade da caçamba de 0,70m³, inclusive operador. (Hora produtiva e improdutiva). | h | 1 | 0.0079 | 0.0034 | 67.68 | 44.83 | 0.69
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.69
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.0113 |  |  |  | 3.09 | 0.03
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 0.04
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.07
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 0.76
TOTAL - R$ | [6 empty] | 0.76
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 0.17
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 0.93
CODEVASF | 2.5 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Limpeza superficial da camada vegetal de jazida. | [5 empty] | UNIDADE: | m²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Retro-escavadeira sobre rodas, tração 4X4, potência mínima 70HP, caçamba capacidade mínima 0,7m³, peso operacional mínimo 6500kg. | h | 1 | 0.0018 | 0.0001 | 67.68 | 44.83 | 0.13
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.13
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.0035 |  |  |  | 3.09 | 0.01
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 0.01
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.02
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 0.15
TOTAL - R$ | [6 empty] | 0.15 | 0.44 | 0.41
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 0.03 | 0.03
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 0.18
CODEVASF | 2.5-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Retro-escavadeira com potência de 74HP CHP diurno. | [5 empty] | UNIDADE: | h
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Retro-escavadeira sobre rodas, tração 4X4, potência mínima 70HP, caçamba capacidade mínima 0,7m³, peso operacional mínimo 6500kg, depreciação e juros. | un | 0.0001007 |  |  | 205608.95 |  | 20.7
Retro-escavadeira sobre rodas, tração 4X4, potência mínima 70HP, caçamba capacidade mínima 0,7m³, peso operacional mínimo 6500kg, manutenção. | un | 3.08e-05 |  |  | 205608.95 |  | 6.33
SUB-TOTAL | [6 empty] | 27.03
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo diesel combustível comum. | l | 14.01 |  |  |  | 1.97 | 27.6
SUB-TOTAL | [6 empty] | 27.6
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  | 1730
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Salário mínimo nacional | h | 2.05 |  |  |  | 2.84 | 5.82
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 7.23
SUB-TOTAL | [6 empty] | 13.05
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 67.68
TOTAL - R$ | [6 empty] | 67.68 | 82.1 | 77.17
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 15.23 | 4.93
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 82.91
CODEVASF | 2.6 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Expurgo de jazida. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Retro-escavadeira sobre rodas, tração 4X4, potência mínima 70HP, caçamba capacidade mínima 0,7m³, peso operacional mínimo 6500kg. | h | 1 | 0.0094 | 0.0006 | 67.68 | 44.83 | 0.66
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.66
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.0189 |  |  |  | 3.09 | 0.06
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 0.07
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.13
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 0.79
TOTAL - R$ | [6 empty] | 0.79 | 2,32 | 2.18
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 0.18 | 0.14
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 0.97
CODEVASF | 2.8 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Transporte local em leito natural com caminhão basculante de 6 m³. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão basculante, 6m³ / 11T, potência de 162HP. | CHP | 0.0101 |  |  | 98.83 |  | 1
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1
TOTAL - R$ | [6 empty] | 1 | 1.18 | 1.11
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 0.23 | 0.07
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1.23
CODEVASF | 2.8-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 162HP LK-1448 ou equivalente, operação diurna. | [5 empty] | UNIDADE: | chp
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 162HP LK-1448 ou equivalente, operação diurno. | h | 1 | 1 | 0 | 98.83 | 1 | 98.83
SUB-TOTAL | [6 empty] | 98.83
MATERIAL | [9 empty] | verificar as celulas
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
[7 empty] | 0 | 79517/001
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 0 | 56.58
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 98.83 | 102.61 | 96.45
TOTAL - R$ | [6 empty] | 98.83 | 6.16
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 22.24
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 121.07
CODEVASF | 2.8-A1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 162HP LK-1448 ou equivalente. | [5 empty] | UNIDADE: | h
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 162HP LK-1448 ou equivalente, depreciação e juros. | un | 0.0001148 | 1 | 0 | 150301.03 | 1 | 17.25
Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 162HP LK-1448 ou equivalente, manutenção. | un | 0.0001 | 1 | 0 | 150301.03 | 1 | 15.03 |  | 98.83
SUB-TOTAL | [6 empty] | 32.28
MATERIAL | [9 empty] | verificar as celulas
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo díesel combustível comum. | l | 23.4 |  |  |  | 1.97 | 46.1
SUB-TOTAL | [6 empty] | 46.1
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
[7 empty] | 0 | 79517/001
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Motorista de caminhão | h | 1 |  |  |  | 9.12 | 9.12
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 11.33 |  | 52.73
SUB-TOTAL | [6 empty] | 20.45
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 98.83 | 102.61 | 96.45
TOTAL - R$ | [6 empty] | 98.83 | 6.16
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 22.24
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 121.07
CODEVASF | 2.9 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Compactação de Aterro a 95% do Procto Normal. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compactador solos pneumático tipo sapo até 35kg tipo Clozirone ou equivalente. | h | 0.35 |  |  | 3.03 |  | 1.06
Caminhão pipa 6.000l com barra espargidora, inclusive manutenção e operação. | h | 0.035 |  |  | 59 |  | 2.07
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3.13
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.85 |  |  |  | 3.09 | 2.63
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 3.27
SUB-TOTAL | [6 empty] | 5.9
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 9.03
TOTAL - R$ | [6 empty] | 9.03 | 10.68 | 10.04
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 2.03 | 0.64
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 11.06
CODEVASF | 2.10 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Readequação da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Agosto/2012
SERVIÇO: Ensaio de compactação de solos, amostras trabalhadas. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Técnico de laboratório | h | 1.7 |  |  |  | 6.75 | 11.48
Auxiliar de laboratório | h | 3.6 |  |  |  | 3.16 | 11.38
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 28.39
SUB-TOTAL | [6 empty] | 51.25
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 51.25
TOTAL - R$ | [6 empty] | 51.25 | 59.21 | 55.66
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 11.53 | 3.55
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 62.78
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional

## Insumos
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
| Data Base : Junho/12 | BDI = | 22.5 | %
COMPONENTE GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | VR.UNIT. | FORNECEDOR
MÃO DE OBRA
2706 | Engenheiro | mês | 5286.69 | SINAPI
2696 | Oficial | h | 4.11 | SINAPI
4750 | Pedreiro / Carpinteiro | h | 4.11 | SINAPI
6111 | Servente | h | 3.09 | SINAPI
4083 | Encarregado | mês | 2637.51 | SINAPI
4230 | Operador de máquina e equipamento | h | 9.36 | SINAPI
4234 | Operador de escavadeira | h | 8.91 | SINAPI
4093 | Motorista de caminhão | h | 9.12 | SINAPI
6082 | Salário mínimo nacional hora, sem encargos sociais. | h | 2.84 | SINAPI
7153 | Técnico de laboratório | h | 6.75 | SINAPI
245 | Auxiliar de laboratório | h | 3.16 | SINAPI
MATERIAL
2692 | Desmoldante | l | 8.35 | SINAPI | 8.89 | 0.53 | 8.36
2433 | Dobradiça em aço cromado ou bicromatizado com parafuso, classe média, 3 furos por aba, dimensões. | un | 4.51 | SINAPI | 4.8 | 0.29 | 4.51
4492 | Pontalete de madeira de 2ª qualidade 8 cm x 8 cm. | m | 7.47 | SINAPI | 7.95 | 0.48 | 7.47
4460 | Sarrafo 3ª 1x4" | m | 3.72 | SINAPI | 3.96 | 0.24 | 3.72
00005090 | Cadeado 25 mm | un | 8.86 | SINAPI | 9.43 | 0.57 | 8.86
6253 | Taque simples pré-moldado de concreto. | un | 51.7 | SINAPI | 55 | 3.3 | 51.7
11822 | Torneira plástico 1/2" para pia. | un | 5.64 | SINAPI | 6 | 0.36 | 5.64
7528 | Tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V com placa, tipo silentoque. | un | 4.61 | SINAPI | 4.9 | 0.29 | 4.61
7555 | Interruptor simples | un | 4.33 | SINAPI | 4.61 | 0.28 | 4.33
13329 | Soquete de plástico para lâmpada | un | 1.85 | SINAPI | 1.97 | 0.12 | 1.85
3764 | Lâmpada incandescente 60W | un | 1.02 | SINAPI | 1.08 | 0.06 | 1.02
7345 | Tinta PVA látex | l | 12.25 | SINAPI | 13.03 | 0.78 | 12.25
11752 | Registro de pressão ou gaveta 1/2" | un | 16.63 | SINAPI | 17.69 | 1.06 | 16.63
13629 | Placa de identificação de obras, conforme Lay-out normatizado | m² | 145.9 | SINAPI | 158.4 | 9.5 | 148.9
4517 | Peça de madeira de 3ª qualidade 2,5 X 7,5cm (1 X 3") não aparelhada. | m | 1.02 | SINAPI | 1.08 | 0.06 | 1.02
4491 | Peça de madeira 3ª / 4ª qualidade 7,5 X 7,5cm (3X3), não aparelhada. | m | 4.95 | SINAPI | 5.27 | 0.32 | 4.95
4512 | Peça de madeira 3ª / 4ª qualidade 2,5 X 5cm, não aparelhada. | m | 1.57 | SINAPI | 1.67 | 0.1 | 1.57
5075 | Prego 18x30 | kg | 5.69 | SINAPI | 6.05 | 0.36 | 5.69 | 5.69
10685 | Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente. | un | 471371.79 | SINAPI | 503045.5 | 30182.73 | 472862.77
1155 | Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 162HP LK-1448 ou equivalente. | un | 150301.03 | SINAPI | 171057.44 | 10263.45 | 160793.99
E062 | Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 146 a 169HP, capacidade 2m³, tipo Komatsu PC 300, série C ou equivalente, hora improdutiva. | h | 19.5 | SICRO | 20.74 | 1.24 | 19.5
2721 | Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 146 a 169HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, inclusive manutenção e operação. | h | 122.38 | SINAPI | 130.19 | 7.81 | 122.38
1133 | Caminhão basculante capacidade de carga de 6,0m³/11T diesel, tipo Mercedes 142HP LK-1418 ou equivalente, inclusive manutenção e operação. | h | 56.68 | SINAPI | 60.3 | 3.62 | 56.68
1286 | Caminhão cavalo mecânico com carreta tipo prancha capacidade de 20T, inclusive manutenção e operação. | h | 96.11 | SINAPI | 102.24 | 6.13 | 96.11
6046 | Retro-escavadeira sobre rodas, tração 4X4, potência mínima 70HP, caçamba capacidade mínima 0,7m³, peso operacional mínimo 6500kg. | h | 205608.95 | SINAPI | 230435.05 | 13826.1 | 216608.95
6043 | Retroescavadeira sobre rodas, tração 4X4, potência mínima 70HP, caçamba capacidade mínima 0,70m³, peso operacional mínimo 6500kg, inclusive manutenção, operação e combustível. | h | 67.68 | SINAPI | 72 | 4.32 | 67.68
1448 | Compactador solos pneumático tipo sapo até 35kg tipo Clozirone ou equivalente. | h | 3.03 | SINAPI | 3.22 | 0.19 | 3.03
1147 | Caminhão pipa 6.000l com barra espargidora, inclusive manutenção e operação. | h | 59 | SINAPI | 63 | 3.78 | 59.22
4221 | Óleo díesel combustível comum. | L | 1.97 | SINAPI | 2.1 | 0.13 | 1.97
4227 | Óleo lubrificante para motores de equipamentos pesados. | l | 11.4 | SINAPI | 12 | 0.72 | 11.28
4229 | Graxa | kg | 13.51 | SINAPI | 14.37 | 0.86 | 13.51
11871 | Caixa d´água 500 l | un | 163.47 | SINAPI | 173.9 | 10.43 | 163.47
7608 | Chuveiro plástico | un | 5.95 | SINAPI | 6.33 | 0.38 | 5.95
11680 | Tubo para chuveiro | un | 4.27 | SINAPI | 4.54 | 0.27 | 4.27
1379 | Cimento Portland Comum CP I - 32 | kg | 0.48 | SINAPI | 0.5 | 0.03 | 0.47
370 | Areia média | m³ | 54 | SINAPI | 65 | 3.9 | 61.1
4718 | Pedra britada nº 2. | m³ | 63 | SINAPI | 80 | 4.8 | 75.2

## Veiculo
CODEVASF
Readequação da Barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina, no estado de Pernambuco.
Veículo comercial leve 1.6 flex
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 36335
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 605.58
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 30.28
C | Conservação e manutenção
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 605.58
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 3000
D2 | Preço do litro de combustível | 2.97
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 891
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato | 9000
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 5000
E3 | Preço do litro de óleo | 15
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 3.5
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 90
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 31.5
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 9000
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 290
F5 | Quantidade de dias do contrato | 90
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 96.67
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais | 1915
H | Custo Mensal
| Sem Motorista | 2260.61
| Com Motorista | 4175.61
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 0.75
| Com Motorista | 1.39
J | Preço cobrado pela empresa
J1 | Sem Motorista | 2712.73 | 2712.73
J2 | Com Motorista | 5010.73

## PO - I
MODELO - QUADRO PO I
READEQUAÇÃO DA BARRAGEM TERRA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
AGOSTO/2012
LOCAL: |  | ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR DO CONTRATO: R$ |  |  | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO
ITEM | COD. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
1.1 | 74209/001 | Fornecimento, montagem, instalação e manutenção de placa de identificação de obra com 2,0m x 3,0m, conforme modelo apresentado pela fiscalização. | m² | 6 | 0 | 0 |  | 263.375
1.2 | 01.02-A | Mobilização de equipamento, material e pessoal. | un | 1 | 0 | 0
1.3 | 01.03-A | Desmobilização de equipamentos, material e pessoal. | un | 1 | 0 | 0
1.4 | 01.04-A | Instalação de ponto de apoio à obra, conforme layout apresentado pela contratada e aceito pela fiscalização. | un | 1 | 0 | 0
1.5 | 01.05-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras. | mês | 3 | 0 | 0
1.6 | 01.06-A | Fornecimento de veículo leve, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 3 | 0 | 0
2 | BARRAGEM TERRA NOVA |  |  |  |  | 0
2.1 | 72824 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6,0m³, D.M.T. de 800,00m até 1.000m, inclusive manutenção, operação, depreciação e juros. | m³ | 20257.6 | 0 | 0 | 2.7807
2.2 | 74152/001 | Escavação mecânica em solo de primeira e segunda categoria, no maciço da barragem, profundidade até 2,00 m. | m³ | 420 | 0 | 0
2.3 | 74140 | Carga, transporte e descarga mecânica até distância mínima de 1km (DMT). | m³ | 420 | 0 | 0
2.4 | 74034/001 | Espalhamento de material escavado com uso de retroescavadeira. | m³ | 20677.6 | 0 | 0
2.5 | 73903/001 | Limpeza superficial da camada vegetal em jazida. | m² | 500 | 0 | 0
2.6 | 73903/002 | Expurgo de jazida. | m³ | 40 | 0 | 0 |  | 250
2.7 | 74152/001 | Escavação e carga de material de jazida. | m³ | 420 | 0 | 0 |  | 416
2.8 | 74011/001 | Transporte local em leito natural com caminhão basculante de 6 m³. | m³/km | 4200 | 0 | 0
2.9 | 76444/002 | Compactação de Aterro a 95% do Procto Normal. | m³ | 420 | 0 | 0
2.10 | 74022/10 | Ensaio de compactação de solos, amostras trabalhadas. | un | 8 | 0 | 0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Deslocamento
Município atendido com a demanda: |  | Petrolina, Estado de Pernambuco
Item | Trecho | Município (n) | Km | Vias | Deslocamento Interno | Local (n+1)
1 | Petrolina / Barragem Terra Nova | Petrolina | 29.22 | BR - 407; KM - 27 (27,22km); Estrada vicinal (2,0km) | 5 | Barragem Terra Nova
TOTAL |  |  | 34.22
Item | Trecho | Município (n) | Km | Vias | Deslocamento Interno | Município (n+1)
1 | Barragem Terra Nova / Petrolina | Petrolina | 29.22 | Estrada vicinal (2,0km); KM - 27 (27,22km); BR - 407 | 5 | Petrolina
TOTAL |  |  | 34.22
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
3ªSuperintendência Regional