## Serviços
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 1.902 (MIL NOVECENTOS E DOIS) CAVALETES HIDRÁULICOS, COMPOSTOS POR VÁLVULAS CONTROLADORAS, HIDRÔMETROS, CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NAS PARCELAS IRRIGADAS DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO, BRÍGIDA E ICÓ-MANDANTES (BLOCOS 03 E 04), LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DA BOA VISTA, OROCÓ E PETROLÂNDIA NO ESTADO PERNAMBUCO | [6 empty] | capital social | modalidade de licitação
PETROLINA - PE / AGOSTO DE 2013 | [6 empty] | 90940.79 | TP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
|  |  |  | TOTAL R$ | 909407.9392
|  |  |  | SERVIÇO R$ | 615097.6492 |  | 67.64
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | % sobre serv | % total
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 426457.2892 | 69.33 | 47
1.1 | Mobilização, retirada e transporte de materiais do almoxarifado da Codevasf | un | 2 | 5525.28 | 11050.56 | 1.8 | 1.22
1.2 | Instalação de canteiro de serviços e oficina, conforme layout apresentado pela contratada e aceito pela fiscalização | un | 2 | 31162.49 | 62324.98 | 10.13 | 6.85
1.3 | Placa de identificação dos serviços com 2 X 3 m - fornecimento e instalação (02 unidades) | m² | 12 | 348.5971 | 4183.1652 | 0.68 | 0.46
1.4 | Adm. Local e Manut. do canteiro de serviços e oficina | mês | 12 | 28434.7003 | 341216.404 | 55.47 | 37.52
1.5 | Desmobilização | un | 2 | 3841.09 | 7682.18 | 1.25 | 0.84
2 | INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS |  |  |  | 188640.36 | 30.67 | 20.74
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 87511.02 | 14.23 | 10
2.1.1 | Levantamento das pressões de operação nas parcelas irrigadas para definição da válvula de controle a ser instalada | un | 1902 | 17.58 | 33437.16 | 5.44 | 3.68
2.1.2 | Sondagem da rede existente, limpeza da camada superficial de vegetação e escavação de cava para assentamento da caixa de proteção e interligação do cavalete hidráulico | un | 1902 | 28.43 | 54073.86 | 8.79 | 5.95
2.2 | SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO |  |  |  | 101129.34 | 16.44 | 11.12
2.2.1 | Montagem, transporte e instalação dos cavaletes hidráulicos nas parcelas irrigadas, incluindo às caixas de proteção em concreto pré moldado | un | 1902 | 53.17 | 101129.34 | 16.44 | 11
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## Materiais
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 1.902 (MIL NOVECENTOS E DOIS) CAVALETES HIDRÁULICOS, COMPOSTOS POR VÁLVULAS CONTROLADORAS, HIDRÔMETROS, CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NAS PARCELAS IRRIGADAS DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO, BRÍGIDA E ICÓ-MANDANTES (BLOCOS 03 E 04), LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DA BOA VISTA, OROCÓ E PETROLÂNDIA NO ESTADO PERNAMBUCO
PETROLINA - PE / AGOSTO DE 2013
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS
|  |  | TOTAL (R$)= |  | 909407.9392
|  |  | MATERIAIS (R$)= |  | 294310.29
ITEM | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT. | Valor (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO DOS CAVALETES
1.1 | Adaptador PVC LF, bolsa soldável, rosca macho DN 75 mm x 3" | unid | 3630 | 4.2 | 15246
1.2 | Arruela limitadora de vazão em bronze TM 23 | unid | 2105 | 35.9 | 75569.5
1.3 | Bucha redução em ferro galvanizado rosca ref. 1 1/2" x 1" | unid | 35 | 7.68 | 268.8
1.4 | Diafragma de borracha nitrílica lonada do piloto da válvula controladora 57 mm de diâmetro x 3,5 x 4 mm | unid | 935 | 11.8 | 11033
1.5 | Fita veda Rosca 18 mm x 50 m - rolo | unid | 12 | 7.85 | 94.2
1.6 | Flange em aço carbono galvanizado DN 2', PN 16 c/ 04 furos | unid | 1115 | 70.3 | 78384.5
1.7 | Junta plana de borracha sintética em SBR (copolímero de estireno-butadiento) DN 2" x 3,0mm para vedação entre flanges | unid | 4955 | 2.6 | 12883
1.8 | Junta plana de borracha sintética em SBR (copolímero de estireno-butadiento) DN 3" x 3,0mm para vedação entre flanges | unid | 76 | 3.1 | 235.6
1.9 | Lâmina de serra | unid | 15 | 3.9 | 58.5
1.10 | Luva redução galvanizada DN 3" x 2" | unid | 50 | 37.38 | 1869
1.11 | Niple galvanizado DN 2" | unid | 480 | 14.43 | 6926.4
1.12 | Redução concêntrica PVC LF, bolsa soldável, DN 100 x 75 mm | unid | 225 | 7.18 | 1615.5
1.13 | Tinta zarcão - galão 3,6 L | unid | 400 | 69.26 | 27704
1.14 | União galvanizada com assento de bronze DN 2" | unid | 250 | 70.11 | 17527.5
| SUBTOTAL MATERIAIS |  |  |  | 249415.5
| SUBTOTAL MATERIAIS COM BDI |  | 18 | % | 294310.29
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## C.P.U.
CODEVASF | 1.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | 1.3
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Mobilização, retirada e transporte de materiais do almoxarifado da Codevasf | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão basculante | h | 24 | 1 |  | 71.61 |  | 1718.64 | 00001139
Caminhão carroceria fixa | h | 80 | 1 |  | 26 |  | 2080 | 00001143
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3798.64
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 80 |  |  |  | 3.42 | 273.6 | 00006111
SUB-TOTAL | [6 empty] | 273.6
Encargos Sociais (%) | [5 empty] | 120.75 | 330.37
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 4402.61
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 4402.61
BDI | 25.5% | [5 empty] | 1122.67
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5525.28
CODEVASF | 1.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Instalação do canteiro de serviços e oficina, conforme layout apresentado pela contratada e aceito pela fiscalização | [5 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Adesivo para pvc | l | 0.4 |  |  |  | 30.9 | 12.36 | 00000122
Areia Lavada | m³ | 5 |  |  |  | 65 | 325 | 00000366
Bancada de madeira 2,5 m x 1,5 m; altura de 1,10 m forrada com manta de borracha | u | 1 |  |  |  | 840 | 840 | COTAÇÃO
Brita 1 | m³ | 2 |  |  |  | 68.13 | 136.26 | 00004721
Cabo flexível 16 mm | m | 150 |  |  |  | 11.49 | 1723.5 | 00001004
Cabo flexivel 2,5 mm | m | 280 |  |  |  | 1.8 | 504 | 00001014
Cadeado 25 mm | u | 6 |  |  |  | 10.49 | 62.94 | 00005090
Caixa d´água 500 l | u | 1 |  |  |  | 198 | 198 | 00011871
Caixa de medição padrão CELP | u | 1 |  |  |  | 102.31 | 102.31 | 00013844
Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150x150x50)mm | u | 4 |  |  |  | 18.95 | 75.8 | 00011712
Chuveiro plástico | u | 2 |  |  |  | 6.36 | 12.72 | 00007608
Cimento | kg | 750 |  |  |  | 0.48 | 360 | 00001379
Cinta (braçadeira) de aço galvanizado com parafusos para pontalete e poste, diâmetro 102 mm | u | 2 |  |  |  | 4.9 | 9.8 | 00011929
Conjunto de fixação e vedação para telhas de fibrocimento (parafuso, arruela elástica e metálica) | u | 50 |  |  |  | 1.95 | 97.5 | 00004314
Descarga de plástico | u | 2 |  |  |  | 20 | 40 | 00001030
Dobradiça metálica | u | 18 |  |  |  | 4.98 | 89.64 | 00011440
Extintor de CO2 de 06 kg | u | 1 |  |  |  | 475.86 | 475.86 | 00010889
Extintor de H2O 10 L | u | 1 |  |  |  | 134.58 | 134.58 | 00010886
Extintor de PQS de 06 kg | u | 1 |  |  |  | 145.5 | 145.5 | 00010892
Flange para caixa d´água 1/2" | u | 1 |  |  |  | 6.18 | 6.18 | 00003251
Interruptor simples | u | 15 |  |  |  | 6.39 | 95.85 | 00007555
Joelho de PVC JS DN 100 mm | u | 6 |  |  |  | 5.65 | 33.9 | 00003520
Joelho de PVC JS DN 20 mm | u | 10 |  |  |  | 0.39 | 3.9 | 00003542
Joelho de PVC JS DN 40 mm | u | 4 |  |  |  | 2.92 | 11.68 | 00003535
Joelho de PVC JS DN 50 mm | u | 4 |  |  |  | 3.41 | 13.64 | 00003540
Joelho de PVC JSxrosca DN 20 x 1/2" | u | 6 |  |  |  | 1.07 | 6.42 | 00003521
Lâmpada Florescente compacta 90W | u | 8 |  |  |  | 12.57 | 100.56 | 00003755
Lavatório | u | 2 |  |  |  | 55.73 | 111.46 | 00011696
Madeirit fenólico (resinado) 220X110X14 | u | 120 |  |  |  | 26.81 | 3217.2 | 00001350
Morsa para bancada 1/8" a 4" (morsa nº 4) | u | 1 |  |  |  | 158 | 158 | COTAÇÃO
Pontalete de madeira | m | 160 |  |  |  | 8.6 | 1376 | 00004400
Poste metálico h = 2,5 m | u | 1 |  |  |  | 285.72 | 285.72 | 00005050
Prego 18x30 | kg | 5 |  |  |  | 6.47 | 32.35 | 00005075
Registro de pressão ou gaveta 1/2" | u | 2 |  |  |  | 23.03 | 46.06 | 00011752
Peça de madeira de lei 3 x 6 cm | m | 100 |  |  |  | 4.48 | 448 | 00004464
Sifão para pia | u | 2 |  |  |  | 11.55 | 23.1 | 00020262
Soquete de plástico para lâmpada | u | 8 |  |  |  | 2.5 | 20 | 00013329
Tanque em concreto | u | 1 |  |  |  | 60 | 60 | 00006253
Te de PVC JS DN 100mm | u | 4 |  |  |  | 75.42 | 301.68 | 00007082
Te de PVC JS DN 20 mm | u | 4 |  |  |  | 0.8 | 3.2 | 00007138
Te de PVC JS DN 50mm | u | 4 |  |  |  | 7.38 | 29.52 | 00007142
Telha de fibrocimento 6 mm | u | 190 |  |  |  | 48.9 | 9291 | 00007186
Tijolo cerâmico furado | mil | 0.35 |  |  |  | 450 | 157.5 | 00007266
Tinta PVA látex | l | 50 |  |  |  | 12.88 | 644 | 00007345
Tomada universal | u | 20 |  |  |  | 6.8 | 136 | 00007528
Torneira bóia 1/2" | u | 2 |  |  |  | 12.88 | 25.76 | 00011829
Torneira Plástica de 1/2" | u | 5 |  |  |  | 6.9 | 34.5 | 00011832
Tubo de PVC JS DN 20 mm para água | m | 20 |  |  |  | 1.74 | 34.8 | 00009867
Tubo para chuveiro | u | 2 |  |  |  | 4.56 | 9.12 | 00011680
Tubo PVC JS DN 100 mm para esgoto | m | 15 |  |  |  | 8.04 | 120.6 | 00009836
Tubo PVC JS DN 40 mm para esgoto | m | 5 |  |  |  | 2.78 | 13.9 | 00009835
Tubo PVC JS DN 50 mm para esgoto | m | 15 |  |  |  | 5.26 | 78.9 | 00009838
Válvula para pia | u | 4 |  |  |  | 1.81 | 7.24 | 00006153
Vaso sanitário branco | u | 2 |  |  |  | 86 | 172 | 00010420
SUB-TOTAL | [6 empty] | 22455.51
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Oficial | h | 90 |  |  |  | 4.55 | 409.5 | 00002436
Servente | h | 90 |  |  |  | 3.42 | 307.8 | 00006111
Encanador | h | 45 |  |  |  | 4.55 | 204.75 | 00002696
Auxiliar de encandor | h | 45 |  |  |  | 3.42 | 153.9 | 00000246
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1075.95
Encargos Sociais (%) | [5 empty] | 120.75 | 1299.21
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 24830.67
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 24830.67
BDI | 25.5% | [5 empty] | 6331.82
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 31162.49 |  | 30396.74
CODEVASF | 1.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação | [5 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Placa de identificação de obras, conforme Lay-out normatizado | m2 | 1 |  |  |  | 235 | 235 | 0004813
Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm | m | 1 |  |  |  | 3.69 | 3.69 | 00004417
Peça de madeira de 7,5 x 7,5 cm | m | 4 |  |  |  | 5.27 | 21.08 | 00004491
Prego 18x30 | kg | 0.11 |  |  |  | 6.47 | 0.71 | 00005075
SUB-TOTAL | [6 empty] | 260.48
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Concreto não estrutural, consumo 150 kg/m³, (1:3,5:7), preparo com betoneira | m³ | 0.01 |  |  |  | 218.71 | 2.1871 | 5652
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.1871
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 2 |  |  |  | 3.42 | 6.84 | 0000611
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6.84
Encargos Sociais (%) | [5 empty] | 120.75 | 8.26
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 277.7671 | 74209/001 | 287.04
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 277.7671
BDI | 25.5% | [5 empty] | 70.83
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 348.5971
CODEVASF | 1.4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Administração local e manutenção do canteiro de serviços e oficina | [5 empty] | UNIDADE: | mês
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Veículo hatch 1.0 flex 72 cv | mês | 1 | 1 |  | 2143.027 | 0 | 2143.027 | tabela eng. Consultiva codevasf
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2143.027
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EPI´s para pessoal da Adm. Local (bota e capacete) | mês | 0.58333 |  |  |  | 33.88 | 19.7633
Kit de primeiros socorros | unid | 2 |  |  |  | 50 | 100 | estimado
Material de limpeza/ escritório | mês | 1 |  |  |  | 200 | 200 | estimado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 319.7633
MÃO DE OBRA*
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro (P4) | mês | 1 |  |  |  | 5764 | 5764 | tabela eng consultiva da codevasf 2013
Almoxarife (A3) | mês | 1 |  |  |  | 1393.92 | 1393.92 | tabela eng consultiva da codevasf 2013
Ajudante de serviços gerais (A4) | mês | 1 |  |  |  | 881.76 | 881.76 | tabela eng consultiva da codevasf 2013
Vigia (A4) | mês | 4 |  |  |  | 881.76 | 3527.04 | tabela eng consultiva da codevasf 2013
SUB-TOTAL | [6 empty] | 11566.72
Encargos Sociais (%) | [5 empty] | 74.59 | 8627.62
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 22657.1303
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 22657.1303
BDI | 25.5% | [5 empty] | 5777.57
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 28434.7003
CODEVASF | 1.5 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | 1.3
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Desmobilização | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão basculante | h | 24 | 1 |  | 71.61 |  | 1718.64 | 00001139
Caminhão carroceria fixa | h | 40 | 1 |  | 26 |  | 1040 | 00001143
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2758.64
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 40 |  |  |  | 3.42 | 136.8 | 0000611
SUB-TOTAL | [6 empty] | 136.8
Encargos Sociais (%) | [5 empty] | 120.75 | 165.19
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3060.63
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 3060.63
BDI | 25.5% | [5 empty] | 780.46
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3841.09
CODEVASF | 2.1.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Levantamento das pressões de operação nas parcelas irrigadas para definição da válvula de controle a ser instalada | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Veículo hatch 1.0 flex 72 cv | h | 0.3333 | 1 |  | 12.18 | 0 | 4.0596
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4.0596
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Manômetro glicerinado 0- 10 kgf/cm² conexão 1/2" BSP | unid | 0.002103 |  |  |  | 62.57 | 0.13159 | 00012898
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.13159
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado geral | h | 0.3333 |  |  |  | 9.94 | 3.31 | 00004083
Auxiliar de encanador | h | 0.3333 |  |  |  | 3.42 | 1.14 | 0000246
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4.45
Encargos Sociais (%) | [5 empty] | 120.75 | 5.37
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 14.0112
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 14.01
BDI | 25.5% | [5 empty] | 3.57
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 17.58
CODEVASF | 2.1.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Limpeza da vegetação, sondagem da rede existente e escavação de cava para assentamento da caixa de proteção do cavalete hidráulico | [5 empty] | UNIDADE: | un
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 3 |  |  |  | 3.42 | 10.26 | 00006111
SUB-TOTAL | [6 empty] | 10.26
Encargos Sociais (%) | [5 empty] | 120.75 | 12.39
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 22.65
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 22.65
BDI | 25.5% | [5 empty] | 5.78
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 28.43
CODEVASF | 2.2.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Montagem, transporte e instalação dos cavaletes hidráulicos nas parcelas irrigadas, incluindo às caixas de proteção em concreto pré moldado | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão carroceria fixa | h | 0.25 | 1 |  | 26 |  | 6.5 | 00001143
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6.5
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Rosqueadora elétrica para tubos, capacidade de 1/2" a 4" com acessórios | chp | 1 |  |  |  | 3.18 | 3.18
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3.18
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encanador | h | 1 |  |  |  | 4.55 | 4.55 | 00002696
Auxiliar de encandor | h | 1 |  |  |  | 3.42 | 3.42 | 00000246
Servente | h | 2 |  |  |  | 3.42 | 6.84 | 00006111
SUB-TOTAL | [6 empty] | 14.81
Encargos Sociais (%) | [5 empty] | 120.75 | 17.88
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 42.37
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 42.37
BDI | 25.5% | [5 empty] | 10.8
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 53.17
CODEVASF | 1.3.1 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Concreto não estrutural, consumo = 150kg/m³, preparado com betoneira, sem lançamento | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Betoneira 320L diesel, 5,5HP; s/ carregador mecânico | h | 0.65 | 1 | 0 | 4.05 | 0 | 2.6325 | 0000643
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.6325
MATERIAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Areia média- posto/jazida, fornecedor sem frete | m³ | 0.49 |  |  |  | 70 | 34.3 | 0000370
Pedra britada nº 2 ou 25 mm, posto - pedreira/fornecedor | m³ | 0.98 |  |  |  | 65.8 | 64.48 | 0004718
Cimento portland comum CP 32 | kg | 150 |  |  |  | 0.48 | 72 | 00001379
SUB-TOTAL | [6 empty] | 170.78
MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 6 |  |  |  | 3.42 | 20.52 | 00006111
SUB-TOTAL | [6 empty] | 20.52
Encargos Sociais (%) | [5 empty] | 120.75 | 24.78
|  | CUSTO |  |  |  |  | 218.7125
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  | 218.7125 | sinapi serv. Cód. 5652 = R$226,15
BDI |  | 0% |  |  |  |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 218.71
CODEVASF | 2.2.1.1 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Custo horário produtivo diurno – rosqueadora elétrica para tubos | [5 empty] | UNIDADE: | chp
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Rosqueadora elétrica para tubos – juros e depreciação | h | 1 |  |  |  | 2.28 | 2.28
Rosqueadora elétrica para tubos – manutenção | h | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3.18
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3.18
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 3.18
BDI | 0% | [5 empty] | 0
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3.18
CODEVASF | 2.2.1.1.1 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Rosqueadora elétrica para tubos – juros e depreciação | [5 empty] | UNIDADE: | h
EQUIPAMENTO
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Rosqueadora elétrica para tubos | un | 0.0002103 | 1 | 0 | 10850.3 | 0 | 2.28
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.28
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2.28
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 2.28
BDI | 0% | [5 empty] | 0
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2.28
CODEVASF | 2.2.1.1.2 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR
INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS PFUL/PBRI/PIMA | [5 empty] | DATA: JUN/13
SERVIÇO: Rosqueadora elétrica para tubos – manutenção | [5 empty] | UNIDADE: | h
EQUIPAMENTO
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Rosqueadora elétrica para tubos | un | 8.33e-05 | 1 | 0 | 10850.3 | 0 | 0.9
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.9
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 0.9
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 0.9
BDI | 0% | [5 empty] | 0
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 0.9

## veículos
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Fornecimento de veiculo Hatch 1.0 Flex (72 cv)
A | DEPRECIAÇÃO MENSAL:
A1 | Preço de Aquisição: | [5 empty] | 33450 | Codevasf - tabela eng consultiva
A2 | Tempo previsto de vida útivl (meses) | [5 empty] | 36
A3 | Previsão de recuperação na venda do bem usado | [5 empty] | 40%
A4 | Custo Mensal [A1-(A3xA1)/A2] | [5 empty] | 557.5
B | JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO:
B1 | Taxa de Juros: | [5 empty] | 5%
B2 | Juros Sobre Depreciação/aluguel (B1xA4) | [5 empty] | 27.875
C | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO:
C1 | Taxa de Gastos Sobre a Depreciação incluindo Seguros: | [5 empty] | 100%
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | [5 empty] | 557.5
D | COMBUSTÍVEL:
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | [5 empty] | 3000
D2 | Preço do litro de Combustível: (gasolina) | [5 empty] | 2.94 | Codevasf - tabela eng consultiva
D3 | Quilômetros rodados com um litro de combustível | [5 empty] | 10
D4 | Combustível (D1/D3)*D2 | [5 empty] | 882
E | LUBRIFICANTES:
E1 | Quilometragem do contrato | [5 empty] | 36000
E2 | Franquia por troca de óleo | [5 empty] | 5000
E3 | Preço do litro de óleo | [5 empty] | 24.93 | Codevasf - tabela eng consultiva
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | [5 empty] | 3.5
E5 | Quantidade de dias do contrato | [5 empty] | 365
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | [5 empty] | 51.6358
F | PNEUS :
F1 | Quilometragem do contrato | [5 empty] | 36000
F2 | Vida do Pneu em Quilômetros | [5 empty] | 45000
F3 | Quantidade de pneus | [5 empty] | 5
F4 | Preço Pneu | [5 empty] | 202.32 | Codevasf - tabela eng consultiva
F5 | Quantidade de dias do contrato | [5 empty] | 365
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | [5 empty] | 66.5162
G | MOTORISTA
G1 | Salário com encargos sociais | [5 empty] | 2470.72 | Codevasf - tabela eng consultiva
H | CUSTO MENSAL
| Sem motorista | [5 empty] | 2143.027
| Com motorista | [5 empty] | 4613.747
2781.2458
I | PREÇO COBRADO PELA EMPRESA |  |  | BDI: | 25.5 | %
I1 | Sem motorista | [5 empty] | 2689.5
I2 | Com motorista | [5 empty] | 5790.25
Custo horário sem motorista |  |  | 12.18
Custo horário com motorista |  |  | 26.21

## BDI - SERVIÇOS
DETALHAMENTO DO BDI SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A) |  | 5.15
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 8.65 | 10.87
2.1 | ISS | 5 | 6.28
2.2 | PIS | 0.65 | 0.82
2.3 | Cofins | 3 | 3.77
3 | TAXA DE RISCO (R ) |  | 1
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (F) |  | 0.94
5 | LUCRO (L) | 6 | 7.53
25.49
| BDI CALCULADO |  | 25.49
| BDI ADOTADO |  | 25.5

## BDI - MATERIAIS
DETALHAMENTO DE BDI MATERIAIS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A) |  | 4
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 3.65 | 4.38
2.1 | ISS | 0,00 | 0,00
2.2 | PIS | 0.65 | 0.78
2.3 | Cofins | 3 | 3.6
3 | TAXA DE RISCO ( R) |  | 0
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (F) |  | 0.94
5 | LUCRO (L) | 7 | 8.4
17.72
| BDI CALCULADO |  | 17.72
| BDI ADOTADO |  | 18

## Enc. Soc.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 1.902 (MIL NOVECENTOS E DOIS) CAVALETES HIDRÁULICOS, COMPOSTOS POR VÁLVULAS CONTROLADORAS, HIDRÔMETROS, CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NAS PARCELAS IRRIGADAS DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO, BRÍGIDA E ICÓ-MANDANTES (BLOCOS 03 E 04), LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DA BOA VISTA, OROCÓ E PETROLÂNDIA NO ESTADO PERNAMBUCO
PETROLINA - PE / AGOSTO DE 2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓD. | DESCRIÇÃO | Horista (%) | Mensalista (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.09 | 0
B2 | Feriados | 4.34 | 0
B3 | Auxílio Enfermidade | 0.92 | 0.69
B4 | 13º Salário | 11.05 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.31 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 10.53 | 7.94
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 48.21 | 17.69
GRUPO C
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.03 | 5.3
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.37 | 0.28
C3 | Férias Indenizadas | 3.94 | 2.98
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 5.37 | 4.05
C5 | Indenização Adicional | 0.59 | 0.45
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 17.3 | 13.06
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.74 | 6.51
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.7 | 0.53
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 18.44 | 7.04
T O T A L (A+B+C+D) |  | 120.75 | 74.59
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## INSUMOS - SINAPI
INSUMOS - SINAPI (folha 1/2)
DESCRIÇÃO | UNID. | P.UNIT. | Código | orgão | 30
ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UN | 30.9 | 00000122 | SINAPI
Areia Lavada | m³ | 65 | 00000366 | SINAPI
Areia média posto/ jazida | m³ | 70 | 00000370 | SINAPI
Auxiliar de encanador | h | 3.42 | 00000246 | SINAPI
Auxiliar de Serviços Gerais | h | 3.08 | 00006121 | SINAPI
Betoneira 320 L 5,5 hp diesel | h | 4.05 | 00000643 | SINAPI
Bota de couro soldada vulcanizada | par | 25.05 | 00012893 | SINAPI
Brita 1 | m3 | 68.13 | 00004721 | SINAPI
Bucha redução em ferro galv. Rosca 1 1/2" x 1 | unid | 7.68 | 00000791 | SINAPI
Cabo flexível 16 mm | m | 11.49 | 00001004 | SINAPI
Cabo flexivel 2,5 mm | m | 1.8 | 00001014 | SINAPI
Cadeado 25 mm | unid | 10.49 | 00005090 | SINAPI
Caixa d´água 500 l | unid | 198 | 00011871 | SINAPI
Caixa de medição padrão Celpe | unid | 102.31 | 00013844 | SINAPI
Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150x150x50)mm | unid | 18.95 | 00011712 | SINAPI
Caminhão basculante 8 m³ 204 CV | h | 71.61 | 00001139 | SINAPI
Caminhão carroceria fixa | h | 26 | 00001140 | SINAPI
Capacete Plástico Rígido | unid | 8.83 | 00012895 | SINAPI
Chapa de madeira compesada (resinado) 220X110X12 | unid | 26.81 | 00001350 | SINAPI
Chuveiro plástico | u | 6.36 | 00007608 | SINAPI
CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 0.48 | 00001379 | SINAPI
Cinta (braçadeira) de aço galvanizado com parafusos para pontalete e poste, diâmetro 102 mm | unid | 4.9 | 00011929 | SINAPI
Conjunto de fixação e vedação para telhas de fibrocimento (parafuso, arruela elástica e metálica) | unid | 1.95 | 00004314 | SINAPI
Descarga de plástico | unid | 20 | 00001030 | SINAPI
Dobradiça metálica | unid | 4.98 | 00011440 | SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 4.55 | 0002696 | SINAPI
Encarregado geral | h | 9.94 | 0004083 | SINAPI
Extintor CO2 6KG | unid | 475.86 | 00010889 | SINAPI
Extintor PQS 6KG | unid | 145.5 | 00010892 | SINAPI
Extintor H2O 10 L | unid | 134.58 | 00010886 | SINAPI
Fita veda Rosca 18 mm x 50 m - rolo | unid | 7.85 | 00003148 | SINAPI
Flange para caixa d´água 1/2" | unid | 6.18 | 00003251 | SINAPI
Interruptor simples | unid | 6.39 | 00007555 | SINAPI
Joelho de PVC JS DN 100 mm | unid | 5.65 | 00003520 | SINAPI
Joelho de PVC JS DN 20 mm | unid | 0.39 | 00003542 | SINAPI
Joelho de PVC JS DN 40 mm | unid | 2.92 | 00003535 | SINAPI
Joelho de PVC JS DN 50 mm | unid | 3.41 | 00003540 | SINAPI
Joelho de PVC JSxrosca DN 20 x 1/2" | unid | 1.07 | 00003521 | SINAPI
Lâmpada Florescente compacta | unid | 12.57 | 0003755 | SINAPI
Lavatório | unid | 55.73 | 00011696 | SINAPI
INSUMOS - SINAPI (folha 2/2)
DESCRIÇÃO | UNID. | P.UNIT. | Código
Luva redução galvanizada DN 3" x 2" | unid | 37.38 | 00003930 | SINAPI
Manômetro glicerinado 0 - 10 kgf / cm² | unid | 62.57 | 00012898 | SINAPI
Niple galvanizado DN 2" | unid | 14.43 | 00004181 | SINAPI
Oficial (pedreiro, carpinteiro, encanador) | h | 4.55 | 00004750 | SINAPI
Peça de madeira de lei 2,5 x7,5 cm | m | 3.69 | 00004417 | SINAPI
Peça de madeira de lei 7,5 x7,5 cm | m | 5.27 | 00004491 | SINAPI
Pedra Britada nº 2 | m3 | 65.8 | 00004718 | SINAPI
Placa de identificação de obras, conforme Lay-out normatizado | m2 | 235 | 0004813 | SINAPI
Pontalete de madeira | m | 8.6 | 00004400 | SINAPI
Poste metálico h = 2,5 m | unid | 285.72 | 00005050 | SINAPI
Prego 18x30 | kg | 6.47 | 00005075 | SINAPI
Registro de pressão ou gaveta 1/2" | u | 23.03 | 00011752 | SINAPI
Peça de madeira | m | 4.48 | 00004464 | SINAPI
Servente | h | 3.42 | 00061111 | SINAPI
Sifão para pia | unid | 11.55 | 00020262 | SINAPI
Soquete de plástico para lâmpada | unid | 2.5 | 00013329 | SINAPI
Tanque em concreto 150 L | unid | 60 | 00006253 | SINAPI
Te de PVC JS DN 100mm | unid | 75.42 | 00007082 | SINAPI
Te de PVC JS DN 20 mm | unid | 0.8 | 00007138 | SINAPI
Te de PVC JS DN 50mm | unid | 7.38 | 00007142 | SINAPI
Telha fibrocimento 6 mm sem amianto | unid | 48.9 | 00007186 | SINAPI
Tijolo cerâmico furado | mil | 450 | 00007266 | SINAPI
Tinta PVA látex | l | 12.88 | 00007345 | SINAPI
Tinta zarcão galão de 3,6 L | gl | 69.26 | 00007308 | SINAPI
Tomada universal | unid | 6.8 | 00007528 | SINAPI
Torneira bóia 1/2" | unid | 12.88 | 00011829 | SINAPI
Torneira plástica de 1/2" para lavatório | unid | 6.9 | 00011832 | SINAPI
Tubo de PVC JS DN 20 mm para água | m | 1.74 | 00009867 | SINAPI
Tubo para chuveiro | unid | 4.56 | 00011680 | SINAPI
Tubo PVC JS DN 100 mm para esgoto | m | 8.04 | 00009836 | SINAPI
Tubo PVC JS DN 40 mm para esgoto | m | 2.78 | 00009835 | SINAPI
Tubo PVC JS DN 50 mm para esgoto | m | 5.26 | 00009838 | SINAPI
União galvanizada com assento de bronze DN 2" | unid | 70.11 | 000012428 | SINAPI
Válvula para pia | unid | 1.81 | 00006153 | SINAPI
Vaso sanitário branco | unid | 86 | 00010420 | SINAPI

## Insumos cotação
PEÇAS E FERRAMENTAS
Item | Descrição Material | Unid. | LOJA DO MECÂNICO | FERRAMENTAS GERAIS | PARAFUSOLÂNDIA | R$ Custo Mínimo
1 | Adaptador PVC, bolsa soldável, rosca macho DN75mm x 3" | Unid. | 4.2 | 4.5 | 4.35 | 4.2
2 | Redução PVC, bolsa soldável, DN 100mm x 75mm | Unid. | 7.18 | 8.1 | 8 | 7.18
Item | Descrição Material | Unid. | UCAF | GE MANUTENÇÃO | MAGRIPEL | R$ Custo Mínimo
1 | Arruela limitadora de vazão em bronze | Unid. | 38.4 | 35.9 | 36.7 | 35.9
2 | Flange em aço carbono galvanizado DN 2", PN 16 (04 furos) | Unid. | 74 | 70.3 | 72.75 | 70.3
Item | Descrição Material | Unid. | FAMAL | GE MANUTENÇÃO | RED BORRACHAS INDUSTRIAIS | R$ Custo Mínimo
1 | Diafragma de borracha nitrílica lonada do piloto da válvula controladora, Ø 57 x 3,5 x 4mm | Unid. | 12.9 | 11.8 | 12.75 | 11.8
Item | Descrição Material |  | AFA | GE MANUTENÇÃO | MAGRIPEL | R$ Custo Mínimo
1 | Junta plana de borracha sintética em SBR (Copolímero de estireno-butadieno) DN 2" x 3,0mm esp. Para vedação entre flange | Unid. | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6
2 | Junta plana de borracha sintética em SBR (Copolímero de estireno-butadieno) DN 3" x 3,0mm esp. Para vedação entre flange | Unid. | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.1
Item | Descrição Material | Unid. | LOJA DO MECÂNICO | FERRAMENTAS GERAIS | ACAMARGO | R$ Custo Mínimo
1 | Bancada de madeira com 2,5 m x 1,5 m x 1,10 m forrada com manta de borracha | Unid. | 990 | 880 | 840 | 840
2 | Rosqueadeira elétrica para tubos, capacidade de 1/2" a 4" com acessórios | Unid. | 11620 | 10850.3 | 11350.4 | 10850.3
3 | Torno para bancada, 1/8" a 4" ( Morsa nº 04) | Unid. | 158 | 163 | 168 | 158
Item | Descrição Material | Unid. | ROYAL | SERMAP | SHOPMANIA | R$ Custo Mínimo
1 | Serra | Unid. | 3.9 | 12.75 | 3.9 | 3.9

## Memória de quantitativos
QUANTITATIVO E DIÂMETRO DE HIDRÔMETROS A SEREM INSTALADOS EM CADA PERÍMETRO
PERÍMETRO | HIDRÔMETRO DN 50 MM | HIDRÔMETRO DN 80 MM | TOTAL / PERÍMETRO
Fulgêncio | 1435 | 115 | 1550
Brígida | 133 | 18 | 151
Icó Mandantes BL 03 | 141 | 10 | 151
Icó Mandantes BL 04 | 45 | 5 | 50
TOTAL GERAL |  |  | 1902