## Planilha de materiais
PO - I (MODELO)
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES CARAÍBA, BOM SOSSEGO, ALEXANDRE, BARREIRO E BOA SORTE, PERTENCENTE À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE PETROLINA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
JUNHO / 2013
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL
VALOR DOS MATERIAIS | [5 empty] | 0
VALOR DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 0
ITEM | COD | MATERIAIS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | CASA DE COMANDO/CAPTAÇÃO |  |  |  | 0
1.1 | MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Cotação | Flutuador para Tubo PEAD de 75 mm, modelo Flutufforte 75 ou similar, dimensionado para apoio a cada 3,00 m, fabricado em fibra de vidro com acabamento em gel-coat Isoftálico com NPG específico para imersão na água; espaço interno preenchido com poliuretano injetado; abraçadeira também em fibra de vidro equipada com suporte para eletroduto e fixada com parafuso inoxidável. | unid. | 1 | 0 | 0
1.1.2 | 25886 | Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, de 75 mm X 6,9 mm parede , ( SRD 11 - PN 12,5 ) para rede de água, ISO 4427/96. | m | 2 | 0 | 0
1.1.3 | 398 | Abraçadeira tipo d 3" c/ parafuso" | unid. | 1 | 0 | 0
1.1.4 | 10404 | Válvula de retenção horizontal de bronze (PN-25) 1/2", 400 PSI, tampa e porca de união, extremidade com rosca | unid. | 1 | 0 | 0
1.1.5 | 10235 | Válvula, em ferro galvanizado, de pé com crivo e 3" | unid. | 1 | 0 | 0
1.1.6 | 102 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca 85 mm X 3". | unid. | 1 | 0 | 0
1.1.7 | Cotação | Adaptador ferro galvanizado curto com bolsa e rosca 3". | unid. | 2 | 0 | 0
1.1.8 | 3914 | Luva ferro galvanizado rosca 3" | unid. | 1 | 0 | 0
1.1.9 | 3448 | Joelho em ferro galvanizado 45G rosca 3". | unid. | 2 | 0 | 0
1.1.10 | Cotação | Adaptador para mangote ou tubo em ferro PEAD 75 mm | unid. | 1 | 0 | 0
1.1.11 | 21015 | Tubo aço galvanizado com costura NBR 5580 classe leve DN 80 mm (3") E = 3,35 mm – 7,32 kg/m. | m | 6 | 0 | 0
1.2 | MATERIAL ELÉTRICO |  |  |  |  | 0
1.2.1 | 1008 | Cabo de cobre com isolamento TP bipolar 6 mm², para ligação do motor | m | 100 | 0 | 0
1.2.2 | 20008 | Disjuntor termomagnético monofásico 15 A. | unid. | 3 | 0 | 0
1.2.3 | 14057 | Quadro de comando com chave de partida direta para motores até 5CV com fusível DZ de 20 A e acessórios. | unid. | 1 | 0 | 0
1.2.4 | 3754 | Lâmpada Fluorescente 40 W | unid. | 2 | 0 | 0
1.2.5 | 1089 | Reator p/ 1 Lampada Fluorescente 40 W / 220 V | unid. | 2 | 0 | 0
1.2.6 | 5038 | Poste de concreto duplo T 200 kg h = 7 m de acordo com NBR 8451. | unid. | 1 | 0 | 0
1.2.7 | 2264/ORSE | Transformador Monofásico 13,8 kV; 10 kVA | unid. | 1 | 0 | 0
2 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO |  |  |  | 0
2.1 | MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0
2.1.1 | 20008 | Disjuntor termomagnético monofásico 15A. | unid. | 5 | 0 | 0
2.2 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ATÉ A OBRA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E INSTALAÇÃO , PRÉ OPERAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DA ETA POR ATÉ 48 HORAS E MANUAL DE OPERAÇÕES |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Cotação | Filtro de fluxo ascendente fabricado em fibra de vidro com capacidade para tratar uma vazão de 4,12m³/h com taxa um de filtração de 126,05 m³/m² X d, constituído por leito filtrante, camada suporte, flanges e barrilete imediato e dispositivo piezométrico com especificações técnicas conforme o projeto. | unid. | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Cotação | Filtro de fluxo descendente fabricado em fibra de vidro, com capacidade para tratar uma vazão de 4,12m³/h com uma taxa de filtração de 126,05 m³/m² x d, constituído por leito filtrante, camada suporte, flanges e barrilete imediato e dispositivo piezométrico, com especificações técnicas conforme projeto. | unid. | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cotação | Conjunto moto-bomba centrífuca de eixo horizontal para lavagem dos filtros, para a vazão de 23,4 m³/h e AMT de 12,0 m.c.a, P = 2,0 CV, 1.750 rpm, 220/380V trifásico, sendo uma reserva. | unid. | 3 | 0 | 0
2.2.4 | Cotação | Barrilete de sucção e recalque das bombas de lavagem dos filtros, conexões em PVC, válvulas e demais acessórios. | unid. | 1 | 0 | 0
2.2.5 | Cotação | Kit de preparação e dosagem de produtos químicos, modelo KPDS - 70, com tanque com volume útil de 70,0 litros, misturador elétrico e bomba dosadora. | unid. | 2 | 0 | 0
2.2.6 | 20073 | Tubo PVC PL p/ esgoto ou águas pluviais predial DN 150 mm, para descarga dos filtros | m | 300 | 0 | 0
3 |  | ADUTORA DE RECALQUE |  |  |  | 0
3.1 | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS |  |  |  |  | 0
3.1.1 | #REF! | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50 mm | unid. | 2559.07 | 0 | 0
3.1.2 | #REF! | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 50 mm | unid. | 3 | 0 | 0
3.1.3 | #REF! | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 50 mm | unid. | 4 | 0 | 0
3.1.4 | #REF! | Junção PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água BBB DN 50 mm | unid. | 1 | 0 | 0
3.1.5 | 20073 | Bomba de sucção com motor elétrico monofásico para recalque do manancial ao reservatório | m | 1 | 0 | 0
3.1.6 | #REF! | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 50 mm | unid. | 427 | 0 | 0
3.2 | FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS PARA VENTOSAS E DESCARGAS |  |  |  |  | 0
3.2.1 | 6028 | Registro gaveta 2" bruto latão REF 1502-B | unid. | 4 | 0 | 0
3.2.2 | 7048 | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 50 mm | unid. | 4 | 0 | 0
3.2.3 | Cotação | Ventosa simples PVC DN 25 mm | unid. | 4 | 0 | 0
3.2.4 | 52 | Adaptador PVC PBA ponta/rosca DN 50 mm | unid. | 8 | 0 | 0
4 |  | RESERVATÓRIO ELEVADO |  |  |  | 0
4.1 | 7696 | Tubo aço galv c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M | m | 10 | 0 | 0
4.2 | 7694 | Tubo aço galv c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 3" (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M | m | 7 | 0 | 0
4.3 | 1790 | Curva ferro galvanizado 90G rosca fêmea REF. 2" | unid. | 2 | 0 | 0
4.4 | 3912 | Luva ferro galvanizado rosca 2" | unid. | 4 | 0 | 0
4.5 | 6028 | Registro gaveta 2" bruto latão REF 1502-B | unid. | 2 | 0 | 0
4.6 | 3266 | Flange sextavado ferro galvanizado rosca REF. 2" | unid. | 2 | 0 | 0
4.7 | 52 | Adaptador PVC PBA ponta / rosca JE DN 50 / DE 60MM | unid. | 4 | 0 | 0
4.8 | 48 | Adaptador PVC PBA JE bolsa / rosca DN 50mm | unid. | 2 | 0 | 0
4.9 | 4181 | Nipel ferro galv rosca 2" | unid. | 2 | 0 | 0
4.10 | 6298 | Te ferro galvanizado 90G 2" | unid. | 1 | 0 | 0
4.11 | Cotação | Reservatório metálico, tipo taça, capacidade 20.000 litros c/ coluna seca | unid. | 1 | 0 | 0
5 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
5.1 | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 9844 | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50 mm | m | 10844.01 | 0 | 0
5.1.2 | 20327 | Redução PVC PBA JE BB p/ rede de água DN 75 mm X 50 mm | unid. | 1 | 0 | 0
5.1.3 | 1206 | Cap PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE DN 50 mm | unid. | 26 | 0 | 0
5.1.4 | 1845 | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 90G DN 50 mm | unid. | 7 | 0 | 0
5.1.5 | 1831 | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 45G DN 50 mm | unid. | 6 | 0 | 0
5.1.6 | 1835 | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 50 mm | unid. | 21 | 0 | 0
5.1.7 | 1825 | Curva PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água JE PB 22G DN 75 mm | unid. | 6 | 0 | 0
5.1.8 | 11493 | Tê Redução PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 75x50 mm | unid. | 7 | 0 | 0
5.1.9 | 7048 | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 50 mm | unid. | 22 | 0 | 0
5.1.10 | 7088 | Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede de água 90G BBB DN 75 mm | unid. | 2 | 0 | 0
5.1.11 | Cotação | Ventosa simples PVC DN 25 mm | unid. | 7 | 0 | 0
5.1.12 | 6012 | Registro gaveta 3" bruto latão REF 1502-B | unid. | 2 | 0 | 0
5.1.13 | 6028 | Registro gaveta 2" bruto latão REF 1502-B | unid. | 5 | 0 | 0
5.1.14 | 43 | Adaptador PVC PBA ponta/rosca DN 75 mm | unid. | 4 | 0 | 0
5.1.15 | 52 | Adaptador PVC PBA ponta/rosca DN 50 mm | unid. | 10 | 0 | 0
5.1.16 | 325 | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 50 mm | unid. | 1808 | 0 | 0
5.2 | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  |  | 0
5.2.1 | 9856 | Tubo PVC Roscável 1/2'' | m | 58 | 0 | 0
5.2.2 | 3729 | Kit Cavalete de PVC com registro de esfera 1/2" | unid. | 49 | 0 | 0
5.2.3 | 1419 | Colar de PVC 50 mm x 1/2" p/ ligações prediais | unid. | 49 | 0 | 0
5.2.4 | 3543 | Joelho de PVC rígido Roscável Ø 1/2'' | unid. | 49 | 0 | 0
5.2.5 | 55 | Adaptador PEAD 20 mm x 1/2'' | unid. | 58 | 0 | 0
5.2.6 | 4895 | Plug pvc roscável 1/2''" | unid. | 29 | 0 | 0
5.2.7 | 7098 | Te PVC Roscável 1/2'' | unid. | 29 | 0 | 0
5.2.8 | 11822 | Torneira de plástico de 1/2" | unid. | 49 | 0 | 0
5.2.9 | 3146 | Fita veda rosca rolo de 10 m | unid. | 12 | 0 | 0
5.2.10 | 11882 | Caixa para hidrômetro em concreto pré-moldado | unid. | 29 | 0 | 0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional
3ª GRD/UEP

## Planilha de serviços
PO - I (MODELO)
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES CARAÍBA, BOM SOSSEGO, ALEXANDRE, BARREIRO E BOA SORTE, PERTENCENTE À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE PETROLINA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
JUNHO / 2013
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
VALOR DOS MATERIAIS | [5 empty] | 0
VALOR DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 0
ITEM | COD | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
1.1 | 07.08 | Fornecimento, montagem, manutenção e instalação de placa de identificação de obra com 2,00 m x 3,00 m, conforme modelo apresentado pela fiscalização. | m² | 6 | 0 | 0
1.2 | 01.02-A | Mobilização de equipamento, material e pessoal. | unid. | 1 | 0 | 0
1.3 | 01.03-A | Desmobilização de equipamentos, material e pessoal. | unid. | 1 | 0 | 0
1.4 | 01.04-A | Instalação de ponto de apoio à obra, conforme layout apresentado pela contratada e aceito pela fiscalização. | un | 1 | 0 | 0
1.5 | 01.05-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras. | mês | 3 | 0 | 0
2 |  | CASA DE COMANDO/CAPTAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | CAPTAÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1.1 | 79517/1 | Escavação manual em solo primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 9 | 0 | 0
2.1.2 | 73964/005 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 9 | 0 | 0
2.2.1 | 73888/2 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 | m | 9 | 0 | 0
2.2 | CASA DE COMANDO | RELAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO |  |  |  | 0
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
2.2.1 | 79517/1 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 1.09 | 0 | 0
| CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0
2.2.2 | 74053/1 | Alvenaria fundação em pedra argamassada | m³ | 1.09 | 0 | 0
2.2.3 | 73605 | Cinta de amarração completa, concreto, ferragem e fôrma. | m³ | 0.09 | 0 | 0
2.2.4 | 6427 | Concreto armado Fck = 15 MPa, preparo com betoneira, incluindo betoneira | m³ | 0.3 | 0 | 0
2.2.5 | C0073 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (09X19X19) cm c/ argamassa mista de cal hidratada esp. = 10 cm (1:2:8) | m² | 5.29 | 0 | 0
2.2.6 | 9875 | Combogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20 cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 | m² | 1.5 | 0 | 0
2.2.7 | 74001/1 | Reboco | m² | 44.88 | 0 | 0
2.2.8 | 73928/1 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 44.88 | 0 | 0
| COBERTURA |  |  |  |  | 0
2.2.9 | 72081 | Estrutura de madeira de 1ª qualidade para telhado | m² | 11.67 | 0 | 0
2.2.10 | 73938/1 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial | m² | 11.67 | 0 | 0
| PISO |  |  |  |  | 0
2.2.11 | 73919/2 | Contrapiso de cimento e areia e = 5 cm | m² | 4 | 0 | 0
2.2.12 | 73465 | Piso cimentado rústico | m² | 4 | 0 | 0
| ATERRO |  |  |  |  | 0
2.2.13 | 05.12 | Aterro com avaliação visual da compactação com material de empréstimo. | m³ | 0.74 | 0 | 0
| ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
2.2.14 | 73906/ 1 | Porta de madeira tipo veneziana, 70X210X3,5 cm, incluso aduela 1ª, um alizar 1ª e dobradiça com anéis. | unid. | 1 | 0 | 0
| PINTURA |  |  |  |  | 0
2.2.15 | 73954/3 | Pintura látex acrílica para ambientes internos e externos, uma demãos |  | 44.88 | 0 | 0
2.2.16 | 6081 | Pintura em esquadrias de madeira - verniz | m² | 2.94 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
2.2.17 | 74054/1 | Instalação e fornecimento de Ponto de Luz/ Interruptor, incluindo eletroduto, cabos e luminárias. | unid. | 2 | 0 | 0
2.2.18 | 73953/1 | Instalação e fornecimento de Luminárias tipo calha com lâmpada, reator e proteção contra quebra. | unid. | 2 | 0 | 0
2.2.19 | 68069 | Instalação e fornecimento de Ponto de Aterramento. | unid. | 1 | 0 | 0
2.2.20 | 9540 | Instalação e fornecimento de Padrão de entrada de energia monofásica. | unid. | 1 | 0 | 0
2.2.21 | 74131/1 | Quadro de distribuição de embutir sem barramento, p/ 3 disjuntores | unid. | 1 | 0 | 0
2.2.22 | 73897/2 | Instalação de rede aérea 13,8 KV, com três condutores de cobre | unid. | 7 | 0 | 0
3 |  | CASA DE QUÍMICA |  |  |  | 0
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
3.1 | 79517/1 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 1.81 | 0 | 0
| CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0
3.2 | 74053/1 | Alvenaria fundação em pedra argamassada | m³ | 1.81 | 0 | 0
3.3 | 6427 | Concreto armado Fck = 15 MPa, preparo com betoneira, incluindo betoneira | m³ | 6.1 | 0 | 0
3.4 | C0073 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (09X19X19) cm c/ argamassa mista de cal hidratada esp. = 10 cm (1:2:8) | m² | 13.59 | 0 | 0
3.5 | 9875 | Combogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20 cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 | m² | 0.4 | 0 | 0
3.6 | 74001/ 1 | Reboco | m² | 65.3 | 0 | 0
3.7 | 73928/1 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 65.3 | 0 | 0
| COBERTURA |  |  |  |  | 0
3.8 | 72081 | Estrutura de madeira de 1ª qualidade para telhado | m² | 22.84 | 0 | 0
3.9 | 73938/1 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial | m² | 22.11 | 0 | 0
| PISO |  |  |  |  | 0
3.10 | 73919/ 2 | Contrapiso de cimento e areia e = 5 cm | m² | 11.42 | 0 | 0
3.11 | 73465 | Piso cimentado rústico | m² | 11.42 | 0 | 0
| ATERRO |  |  |  |  | 0
3.12 | 05.12 | Aterro com avaliação visual da compactação com material de empréstimo. | m³ | 0.4 | 0 | 0
| ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
3.13 | 73984/2 | Janela de correr em ferro tipo veneziana, 02 folhas, linha popular | unid. | 2 | 0 | 0
3.14 | 73906/ 1 | Porta de madeira tipo veneziana, 70X210X3,5 cm, incluso aduela 1ª, um alizar 1ª e dobradiça com anéis. | unid. | 1 | 0 | 0
| PINTURA |  |  |  |  | 0
3.15 | 73954/ 3 | Pintura látex acrílica para ambientes internos e externos, uma demãos | m² | 65.3 | 0 | 0
3.16 | 6081 | Pintura em esquadrias de madeira - verniz | m² | 2.94 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
3.17 | 74054/1 | Instalação e fornecimento de Ponto de Luz/ Interruptor, incluindo eletroduto, cabos e luminárias. | unid. | 2 | 0 | 0
3.18 | 74054/2 | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) | unid. | 5 | 0 | 0
3.19 | 73953/1 | Instalação e fornecimento de Luminárias tipo calha com lâmpada, reator e proteção contra quebra. | unid. | 2 | 0 | 0
3.20 | 68069 | Instalação e fornecimento de Ponto de Aterramento. | unid. | 1 | 0 | 0
3.21 | 74131/2 | Quadro de distribuição de embutir sem barramento p/ 6 disjuntores | unid. | 1 | 0 | 0
3.22 | 9540 | Instalação e fornecimento de Padrão de entrada de energia monofásica. | unid. | 1 | 0 | 0
| CAIXA PARA DESCARGA DOS FILTROS |  |  |  |  | 0
3.23 | 79517/1 | Escavação manual em solo primeira e segunda, profundidade até 1,50 m | m³ | 1.3 | 0 | 0
3.24 | 72290 | Caixa de inspeção 90X90X80 cm em alvenaria | unid. | 2 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES DOS FILTROS |  |  |  |  | 0
3.25 | Cotação | Montagem e instalação do filtro ascendente, modelo CLA III - 100, tubulações, válvulas e barrilete de interligação da bateria de filtros e piezômetro | unid. | 1 | 0 | 0
3.26 | Cotação | Montagem do FD - 100 | unid. | 1 | 0 | 0
3.27 | Cotação | Colocação do material filtrante, em camadas no interior do(s) filtro(s) ascendente(s), obedecendo especificação do projeto relativo a granulometria e alturas das camadas | m³ | 1.86 | 0 | 0
3.28 | Cotação | Colocação do material filtrante, em camadas no interior do(s) filtro(s) descendente(s), obedecendo especificação do projeto relativo a granulometria e alturas das camadas | m³ | 0.95 | 0 | 0
3.29 | Cotação | Instalação dos kits de preparação e dosagem das soluções químicas, incluindo o fornecimento de até 12 m de tubulação, para interligação de cada linha de dosagem ao ponto de aplicação | unid. | 2 | 0 | 0
3.30 | Cotação | Instalação dos conjuntos motobombas de lavagem dos filtros, com o manifold de sucção e recalque das bombas e instalação elétrica do quadro de comando até as bombas | VB | 1 | 0 | 0
3.31 | Cotação | Testes pré-operacionais e treinamento do pessoal que irá operar a ETA | H | 16 | 0 | 0
4 |  | ADUTORA DE RECALQUE |  |  |  | 0
| ESCAVAÇÃO EM VALAS |  |  |  |  | 0
4.1 | 79517/1 | Escavação manual de vala em solo primeira e segunda categoria ate 1,5 m de profundidade. | m³ | 300.24 | 0 | 0
4.2 | C3400 | Escavação de valas, em rocha, à frio. | m³ | 79.01 | 0 | 0
4.3 | 73599 | Escavação mecânica de valas, em qualquer tipo de solo, profundidade de 0 até 4 m | m³ | 1200.98 | 0 | 0
4.4 | 3.2.4 | Lastro de areia | m³ | 166.34 | 0 | 0
4.5 | 74140/3 | Carga, Transporte e Descarga mecânica até 10,00 km | m³ | 79.01 | 0 | 0
| ATERRO/REATERRO |  |  |  |  | 0
4.6 | 73964/005 | Aterro de valas e cavas, com avaliação visual da compactação realizada mediante utilização de compactador manual tipo sapo, incluindo carro pipa e água. | m³ | 1334.88 | 0 | 0
4.7 | 05.12 | Aterro de valas e cavas, com avaliação visual da compactação com material de empréstimo. | m³ | 62.38 | 0 | 0
| ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE DN 50 |  |  |  |  | 0
4.8 | 73888/1 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 2559.07 | 0 | 0
4.9 | 73682 | Cadastro de adutoras, coletores e interceptores - até DN 500 mm, inclusive topógrafo e desenhista | m | 2559.07 | 0 | 0
4.10 | 3.4.4 | Teste de estanqueidade | m | 2559.07 | 0 | 0
5 |  | RESERVATÓRIO |  |  |  | 0
| TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 0
5.1 | 79517/1 | Escavação manual de vala em solo primeira e segunda categoria ate 1,5m de profundidade. | m³ | 6 | 0 | 0
5.2 | 73964/005 | Aterro de valas e cavas, com avaliação visual da compactação realizada mediante utilização de compactador manual tipo sapo, incluindo carro pipa e água. | m³ | 6 | 0 | 0
| OBRAS CIVIS |  |  |  |  | 0
5.3 | #REF! | Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11,00 cm, espaçamento de 2,00 m, altura livre de 1,00 m, cravados 0,50 m, com fios de arame farpado nº 14 classe 250 | m | 21.2 | 0 | 0
5.4 | #REF! | Portão de ferro com vara 1/2", com requadro | m² | 0.7 | 0 | 0
6 |  | RELAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
3.1 | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 73610 | Locação de rede inclusive levantamento de normais | m | 10844.01 | 0 | 0
3.2 | ESCAVAÇÃO EM VALAS |  |  |  |  | 0
3.2.1 | 79517/1 | Escavação manual de vala em solo primeira e segunda categoria ate 1,5 m de profundidade. | m³ | 1272.27 | 0 | 0
3.2.2 | C3400 | Escavação de valas, em rocha, à frio. | m³ | 334.81 | 0 | 0
3.2.3 | 73599 | Escavação mecânica de valas, em qualquer tipo de solo, profundidade de 0 até 4 m | m³ | 5089.1 | 0 | 0
3.2.4 | 73692 | Lastro de areia média | m³ | 704.86 | 0 | 0
3.2.5 | 74140/3 | Carga, Transporte e Descarga mecânica até 10,00 km | m³ | 334.81 | 0 | 0
3.3 | ATERRO/REATERRO |  | m³ |  |  | 0
3.3.1 | 73964/005 | Aterro de valas e cavas, com avaliação visual da compactação realizada mediante utilização de compactador manual tipo sapo, incluindo carro pipa e água. | m³ | 5656.51 | 0 | 0
3.3.2 | 05.12 | Aterro de valas e cavas, com avaliação visual da compactação com material de empréstimo. | m³ | 264.32 | 0 | 0
3.4 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE DN 50 E 75 |  |  |  |  | 0
3.4.1 | 73888/1 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 10844.01 | 0 | 0
3.4.3 | 73682 | Cadastro de rede de distribuição | m | 10844.01 | 0 | 0
3.4.4 | #REF! | Teste de estanqueidade | m | 10844.01 | 0 | 0
3.5 | LIGAÇÃO DOMICILIAR |  |  |  |  | 0
3.5.1 | 74253/1 | Ramal predial em tubo PEAD 20 mm - Fornecimento, instalação, escavação e reaterro | m | 290 | 0 | 0
3.5.2 | 73610 | Locação de rede inclusive levantamento de normais | m | 290 | 0 | 0
3.5.3 | 73692 | Lastro de areia | m³ | 11.6 | 0 | 0
3.5.4 | 74140/3 | Carga, Transporte e Descarga mecânica até 10,00 km | m³ | 11.6 | 0 | 0
|  |  | 7748 |  | 0.8
|  |  | 561 |  | 1.5
|  |  | 0.072 |  | 0.53
|  |  | 7.2 |  | 53
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional
3ª GRD/UEP