TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) CONJUNTOS DE BARRILETES PARA AS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB04 E EB05 DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ICO MANDANTES, UM CONJUNTO PARA CADA ESTAÇÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, ESTADO DE PERNAMBUCO.

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- PRAZO DE GARANTIA

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- CONDIÇÕES GERAIS

- SUSTENTABILIDADE

- OBJETO

Fornecimento, transporte e instalação de 02 conjuntos de barriletes para as estações de bombeamento do perímetro irrigado de Ico Mandantes EB04 e EB05, um conjunto para cada estação, localizado no município de Petrolândia em Pernambuco.

- LEGISLAÇÃO

- A presente licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço unitário, (Art. 6, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º inciso I), reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08/06/94 e Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

  - LOCALIZAÇÃO

    - Os equipamentos e serviços objetos desta licitação serão entregues e realizados no Perímetro Irrigado de Ico Mandantes, localizado no município de Petrolândia em Pernambuco. O perímetro está localizado à margem esquerda do Rio São Francisco; as principais estradas de acesso a esses perímetros são as BR’s - 110 e 316 que conectadas com a BR 232 liga as sedes dos municípios com a capital do Estado e as outras regiões do país.

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

A descrição detalhada consta do Anexo III referente às Especificações Técnicas as quais fazem parte deste Edital.

As licitantes deverão obter junto à CODEVASF – 3ª Superintendência Regional, Secretaria de Licitações, fone/fax (87) 3866-7742, e-mail 3sl@codevasf.gov.br, que encaminhará à Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação - GRI, qualquer solicitação de informação complementar à documentação constante nestes Termos e que venha ser necessária para melhor caracterização dos equipamentos e para a apresentação de sua proposta financeira.

A contratada deverá, quando solicitado pela contratante, prestar assistência técnica no campo, durante o período de garantia. O prazo máximo para atendimento será de 5 dias, a partir da solicitação da Contratante.

A descarga dos equipamentos é de responsabilidade da licitante e a CODEVASF não fornecerá os equipamentos de manuseio.

  - ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

- Os custos dos fornecimentos e serviços para a contraprestação do objeto desta licitação estão orçados no máximo em R$ 202.730,26 (duzentos e dois mil, setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos), de acordo com composições e cotações de custos levantadas em julho de 2013.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo e que atendam às condições deste Termo de Referência e seus Anexos.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio nem a subcontratação total ou parcial dos serviços.

  - As licitantes deverão se inteirar dos serviços a serem executados e avaliar os problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

    - Os interessados deverão visitar o local dos serviços. Será de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser evocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. A licitante, ao participar desta licitação, está declarando que conhece o local onde serão executados os serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos serviços.

    - Os eventuais custos de visitas ao local dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - Na apresentação das propostas será exigida DECLARAÇÃO DE VISITA das licitantes ou de seus prepostos. Considerando os fornecimentos e serviços para a instalação dos barriletes das estações de bombeamento EB04 e EB05 do perímetro irrigado de Ico Mandantes, a LICITANTE deverá visitar as instalações e se informar plenamente sobre as condições e características gerais e específicas das instalações existentes, de forma a certificarem-se das especificações técnicas adequadas e sobre as dificuldades inerentes ao cumprimento do objeto deste Termo de Referência. Os serviços deverão ser executados considerando que o Perímetro estará em operação, com o fornecimento de água para irrigação e, portanto, as intervenções deverão ocorrer de forma programada, que não provoquem maiores transtornos ao fornecimento de água às parcelas agrícolas, que poderiam repercutir em prejuízos à produção e aos agricultores.

      - A inobservância dessas condições não poderá ser evocada na execução dos serviços, com o objetivo de alterar os Termos do Contrato.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- Empresa que não seja especializada em fabricação e instalação de tubulações aparentes (barriletes), objetos da licitação, para o bom funcionamento do perímetro irrigado;

- Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

- Empresa em processo de recuperação judicial, extra judicial ou de falência que não se adequem aos termos constantes do Art. 48 da Lei 11.101/2005.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, apresentando a carteira de identidade ou qualquer outro documento que bem o identifique.

    - Habilitação do representante mediante procuração específica para a presente licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a empresa licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

Com o objetivo de julgar as propostas das licitantes, a Comissão de Julgamento de Licitações da CODEVASF, cumprirá a análise de todos os documentos exigidos para habilitação das licitantes, que estão classificados em 3 (três) modalidades: Documental, Proposta Financeira e de Condições Gerais:

  - Documental:

A documentação será apresentada em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro n.º 1, em 3 (três) vias, distintas, de igual teor e em volumes separados, devendo ser evidenciadas, nas respectivas capas, de cada volume, as indicações: "ORIGINAL", "2.ª VIA" e "3.ª VIA" e deverá conter os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

- Cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral, expedido por Órgão da Administração Pública ou SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2.º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93;

- Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante certidões negativas, com prazo de validade em vigor. A prova de Regularidade com a Fazenda Federal quanto a Dívida Ativa da União será comprovada mediante Certidão Negativa, com prazo de validade em vigor, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do Art. 62 do Decreto-Lei n.º 147/97;

- Prova de regularidade com a Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas, instituídos por Lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social – CND, com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

- Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida pelo domicílio da pessoa física;

- Certidão negativa do Cartório de Distribuição e de Protestos expedida pelo Distribuidor da Comarca da Sede e/ou do principal estabelecimento da empresa, caso distante da sede, com data de emissão igual ou inferior a 30 (trinta) dias da data de recebimento das propostas;

- Balanço patrimonial com demonstrativos contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

- Declaração da licitante de que não está impedida de participar, de licitar ou contratar com qualquer órgão da administração pública;

- Prova de registro e regularidade da licitante no CREA;

- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter à licitante executado serviços técnicos de reabilitação de bombas de eixo vertical de mesmo porte do modelo constante no objeto desta licitação;

- Comprovação de que a licitante possui profissional de nível superior em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, devidamente registrado no CREA e detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços técnicos de instalação de tubulações aparentes (barriletes) de mesmo porte do modelo constante no objeto desta licitação;

- l1)A comprovação do profissional pertencente ao quadro permanente da licitante dar-se-á mediante a juntada de cópia da “ficha ou do livro de registro de empregados” registrado na DRT, ou por comprovante de arrecadação de encargos sociais e trabalhistas. Quando o profissional for sócio da licitante, a comprovação dar-se-á com juntada de cópia do contrato social e de certidão do CREA devidamente atualizada. Neste caso, a licitante deverá anexar declaração em que indica o sócio como o responsável técnico para coordenar e executar os Serviços e Fornecimentos;

- A licitante deverá apresentar declaração informando que visitou o Perímetro e os locais onde serão executados os Serviços e Fornecimentos deste Termo de Referência e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação das suas propostas;

- Declaração formal da Licitante de aceitação de todas as condições estabelecidas e contidas no Edital.

  - Proposta Financeira:

A Proposta Financeira será elaborada em coerência com as Especificações Técnicas deste Termo de Referência e deverá ser datada e assinada na última página e rubricada nas demais, pela licitante e apresentada em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro n.º 2, em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciadas, nas respectivas capas de cada volume, as indicações: "ORIGINAL" e "2.ª VIA" e deverá conter os documentos seguintes:

  - Carta de apresentação constando nome, endereço, e-mail, número de telefone, fax e C.G.C. da licitante e dado do dirigente ou representante legal (este mediante instrumento de Procuração Pública ou Particular com firma reconhecida), como: nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço, que assinará todos os documentos necessários do processo licitatório;

  - Planilhas de Orçamento de Custos dos Serviços e Fornecimentos, anexas das Especificações Técnicas, anexo deste Termo de Referência. Qualquer dos itens constantes da planilha de custos que deixar de ser apresentado, desclassificará automaticamente a proponente.

  - Composição dos Preços Unitários para Serviços e Fornecimentos, acompanhada da respectiva memória de cálculo (por item, englobando custos diretos e indiretos), que será apresentada conforme padrão estabelecido na planilha, anexo deste Termo de Referência, ou, em modelo de planilha da Licitante, desde que a mesma contemple as informações da planilha padrão deste Edital;

  - Planilha demonstrativa de custo da Bonificação das Despesas Indiretas (BDI), que será apresentada conforme padrão estabelecido nas planilhas anexas das Especificações Técnicas, anexo deste Termo de Referência;

  - Detalhamento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, que será apresentado conforme padrão estabelecido nas planilhas anexas das Especificações Técnicas, anexo deste Termo de Referência;

  - Resumo da Proposta Financeira, que será apresentado conforme padrão estabelecido na planilha anexa das Especificações Técnicas, anexo deste Termo de Referência. O valor global será apresentado em Reais, em algarismos e por extenso, sem emendas ou repetições. O prazo de validade da Proposta Financeira será de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua apresentação. Se, por motivo de força maior, os Serviços e Fornecimentos não puderem ser contratados dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse da CODEVASF, esta consultará a Licitante Vencedora, a qual poderá prorrogar o prazo por igual período, anteriormente referido, se estiver de acordo;

Será julgada vencedora da licitação a empresa que apresentar a proposta de acordo com as especificações do Edital e ofertar o menor preço global.

Não serão aceitas propostas financeiras com preços unitários maiores que os estimados pela Codevasf.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços deverão ser efetuados em no máximo 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir da Ordem de Serviço, emitida pela CODEVASF após a assinatura do CONTRATO.

  - Serão impugnados pela fiscalização todos e quaisquer serviços que não atendam às condições contratuais.

  - Ficará a Empresa CONTRATADA, obrigada a refazer todo e qualquer serviço impugnado pela fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

  - A Empresa CONTRATADA será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e ou omissão.

  - Será mantido pela Empresa CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução dos serviços, até a entrega definitiva.

- REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V.[ N1. (MEi-MEo)/ MEo +N2. (MOi-MOo)/MOo) ]

- Onde :

- R - valor do reajustamento

- V - valor a ser reajustado

- N1 - percentual de ponderação de serviços de Materiais Elétricos frente à totalidade dos serviços a executar.

- N2 - percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

- MEi – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- MEo – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente à data de apresentação da proposta.

- MOi  – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- MOo – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente à data de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados em real, após atestados os recebimentos dos serviços por preposto da CODEVASF, com a confirmação das características dos componentes fabricados e sua compatibilidade com a aplicação a qual se destina e já caracterizada neste Termo de Referência ou nas especificações dos equipamentos. Os pagamentos se realizarão no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento técnico dos equipamentos, com base nos preços unitários das propostas das contratadas, correspondentes aos quantitativos de fornecimentos efetivamente executados.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - As faturas deverão ser apresentadas corretamente preenchidas, sem rasuras e com as discriminações exigidas pela CODEVASF, além de estarem dentro do prazo de validade das mesmas.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A empresa vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Juntamente com a apresentação da Fatura terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º do Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

  - Quando se tratar da quitação do pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma, deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção do pagamento.

  - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

  - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido da medição, desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância.

  - As exigências da CODEVASF, quanto ao preenchimento das faturas deverão ser obtidas junto à fiscalização do contrato e quaisquer dúvidas existentes deverão ser sanadas pela Unidade de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR, em Petrolina (PE).

  - As faturas deverão se protocoladas na CODEVASF 3ª SR, com todos os documentos contábeis e técnicos exigidos, preferencialmente, até o dia 15 do mês subsequente a medição.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestado pela Fiscalização.

  - As faturas somente serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e devem estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF para cobertura da execução dos serviços.

  - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do contrato, o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as demais exigências contábeis – discriminar os percentuais de materiais, mão de obra, CSLL, IRRF, ISS e COFINS.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente à CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

  - A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Termo de Referência e/ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos.

  - A CODEVASF não fará nenhum pagamento na forma de antecipação referente a aquisições e fornecimentos de materiais.

  - A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento.

  - A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 8.1 do Termo de Referência, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

C = P[(1+I/100)N - 1)], onde

C – Valor calculado como atraso de pagamento;

P – Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N – Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I – Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

  - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- PRAZO DE GARANTIA

  - Os componentes fabricados serão de responsabilidade da fornecedora contratada e deverão ser garantidos por 12 (doze) meses após o início de operação e nos Termos do Código Civil Brasileiro. Esta garantia deve abranger todo e qualquer defeito oculto, projeto, fabricação, componentes e desenhos de equipamentos, quando submetidos a uso e conservações normais.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado, em até 05(cinco) dias antes a assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido no “caput” desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previsto no subitem 8.1.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- FISCALIZAÇÃO

  - A FISCALIZAÇÃO dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF através de servidor ou de representante, formalmente designado, a quem compete verificar se a Contratada está executando os fornecimentos, com a observância do Contrato e dos documentos que o integram.

  - A FISCALIZAÇÃO terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da FISCALIZAÇÃO a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A FISCALIZAÇÃO terá plenos poderes para sustar quaisquer fornecimentos que não estejam sendo executados dentro dos termos de Contrato, dando conhecimento do fato à contratada.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª GRI/UGE, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - A CODEVASF se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada, que não mereça confiança, embarace a fiscalização ou se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas.

  - Toda comunicação da CONTRATADA para a CODEVASF deverá ser por escrito direcionado à Fiscalização através do Setor de Protocolo da Empresa Pública Federal.

  - Cabe ao Fiscal do CONTRATO a constatação de falhas, omissões ou negligência da CONTRATADA, na execução dos serviços e fornecimentos contratados. Isso vindo a ocorrer será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuízos, diretos e indiretos, ocasionados às estruturas do Perímetro ou a terceiros.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá à CODEVASF o recebimento definitivo.

  - A Fiscalização fará as vistorias e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - DO ENCERRAMENTO: o TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO só será emitido após a conclusão total dos serviços, acompanhado da MEDIÇÃO FINAL, devidamente assinado pela Empresa CONTRATADA, FISCAL do CONTRATO e SUPERINTENDENTE REGIONAL da CODEVASF 3ª SR.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- Os recursos orçamentários para a contraprestação dos serviços deste Termo de Referência, sob a gestão 2013 da 3.ª Superintendência Regional correrão à conta do Termo de Cooperação Técnico-Financeira Chesf/Codevasf CV-I-92.2013.0300.00, Fonte 281, Programa de Trabalho nº 20.607.2013.20EY.0001 - Administração de Perímetros Públicos de Irrigação Nacional, PTRES 063718.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Será obrigatória, no ato da licitação, a apresentação das composições de todos os preços unitários propostos e a composição do BDI.

  - A Minuta de Contrato regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei 8.666/93, observadas as disposições do art. 77, 79 e 80 da citada lei.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços ou fornecimentos extras.

  - Serviços/obras e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado a CODEVASF e aos seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução das obras/serviços objeto desta licitação.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui propostos.

  - A licitante vencedora será responsável pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência do contrato.

  - Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em qualquer das varas federais instaladas na cidade de Petrolina será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

- SUTENTABILIADADE

Será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinadas para o objeto desta licitação, consoante à Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, subalternos ao seu Capítulo III – DOS BENS E SERVIÇOS nos Art. 5° e 6º os incisos:

Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

Art. 6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

IV - forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;