## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | VALOR TOTAL: |  | DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG) |  |  | SERVIÇOS:
DOCUMENTO: 00 - RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (R.P.O._C.) |  |  | MATERIAIS:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | R$ UNIT. |  | R$ TOTAL
|  |  | MATERIAL | SERVIÇO
1 | S.A._C. | SERVIÇOS AUXILIARES
2 | R.R.E._C. | REDE COLETORA DE ESGOTO
3 | EEE_C. | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
4 | ETE_C. | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE
TOTAL GERAL

## 01_S.A.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | VALOR TOTAL: | VALOR TOTAL: |  | DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG) |  |  | SERVIÇOS: | SERVIÇOS:
DOCUMENTO: 01 - PLANILHA CONSOLIDADA DE SERVIÇOS AUXILIARES (S.A._C.) |  |  |  | MATERIAIS:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 35.20 | Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 1
1.2 | 35.21 | Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 1
1.3 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 1000
1.4 | 35.18 | Acampamento e canteiro de obras, incluso instalações elétricas e hidro sanitárias | m² | 87.12
1.5 | 35.29 | Área coberta para abrigo de tubulação (estaleiro) e equipamentos | m² | 84
1.6 | 35.19 | Administração local e manutenção de canteiro de obra - Porte médio | gl | 1
1.7 | 35.22 | Fornecimento de veículo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos | mês | 8
1.8 | 07.08 | Placa de identificação da obra, padrão do Governo Federal, inclusive fornecimento, transporte, instalação e manutenção | m² | 30
2. |  | DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS
2.1 | 26.06 | Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação Elevatória | un | 2
2.2 | 26.07 | Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação de Tratamento | un | 1
2.3 | 26.03 | Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação Elevatória | un | 2
2.4 | 26.04 | Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação de Tratamento | un | 1
SUBTOTAL DE SERVIÇOS AUXILIARES (SERVIÇOS)
3. |  | BDI | %
TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES COM BDI

## 02_R.R.E._C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | VALOR TOTAL: | VALOR TOTAL: |  | DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG) |  |  | SERVIÇOS: | SERVIÇOS:
DOCUMENTO: 02 - PLANILHA CONSOLIDADA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (R.R.E._C.) |  |  |  | MATERIAIS:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 | 07.01 | Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores, inclusive emissão da nota de serviço | m | 2183.23
1.2 | 23.02 | Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do material | t | 0.62
1.3 | 24.02.02 | Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada | t.km | 124
1.4 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 1092.31
1.5 | O.28.30 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários, inclusive emissão de relatório | m | 8742.79
1.6 | S.73678 | Cadastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e interceptores | m | 8742.79
1.7 | O.61.91 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 9951.6
2. |  | TRÂNSITO E SEGURANÇA
2.1 | O.51.57 | Sinalização de valas com placas indicativas | m | 2183.23
2.2 | O.51.56 | Sinalização noturna com tela tapume PVC | m | 218.32
3. |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1. |  | ESCAVAÇÃO MANUAL
3.1.1 | S.73357 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 867.13
3.1.2 | S.73500 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,0 m | m³ | 10.77
3.2. |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA
3.2.1 | S.3061 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 1716.82
3.2.2 | S.3062 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,0 m | m³ | 10.77
3.3. |  | FECHAMENTO
3.3.1 | S.73733 | Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 2230.63
3.3.2 | 05.02 | Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do proctor normal | m³ | 2605.49
3.3.3 | O.25.27 | Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração, liberação de jazida; exclusive transporte | m³ | 868.16
3.3.4 | 23.05 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | m³ | 1736.32
3.3.5 | S.72885 | Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com caminhão basculante ou carroceria | m³.km | 26044.8
4. |  | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
4.1 | 02.04.03 | Escoramento continuo em madeira para valas, com utilização de pranchões, longarinas e estroncas de madeira | m² | 218.4
4.2 | S.73877/001 | Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha | m² | 1519.87
4.3 | 04.01 | Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa | hp.h | 1302.75
4.4 | O.64.18 | Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes | m | 1121.57
5. |  | SINGULARIDADES
5.1 | O.63.67 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (Di), profundidade até 1,20 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 4
5.2 | O.63.69 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 5
5.3 | S.74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 mm, com tampa H(mín.) = 60cm, fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro | un | 26
5.4 | S.6042 | Concreto simples, preparo c/ betoneira consumo de cimento = 210 kg/m³ | m³ | 5.86
5.5 | S.73856/001 | Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação reaterro e materiais | un | 2
6. |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES
6.1 | 16.06.03.01.03 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 100 | m | 1076.63
6.2 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150 | m | 1106.6
6.3 | O.71.18 | Remanejamento de rede de distribuição de água DN 50 a 250 mm, inclusive ramais | m | 29.37
7. |  | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 01.01.10 | Demolição de passeio cimentado | m² | 11.65
7.2 | 01.01.14 | Demolição de piso cerâmico | m² | 4.99
7.3 | 01.01.18 | Remoção de meio-fio granítico ou pré-moldado | m | 26
7.4 | 01.03.11 | Remoção da pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento, poliédrico e pré-moldado | m² | 3699.96
7.5 | 01.01.11 | Demolição de pavimentação asfáltica | m² | 8.89
7.6 | 14.01.03 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 6,0 cm | m² | 11.65
7.7 | 14.01.04 | Piso cerâmico ou ladrilho hidráulico | m² | 4.99
7.8 | 14.02.25 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e assentamento | m | 26
7.9 | 22.12 | Base de brita graduada compactada, inclusive fornecimento e transporte | m³ | 1.78
7.10 | 22.11 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 1005.08
7.11 | 14.02.27 | Recomposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, inclusive colchão de areia e perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 3699.96
7.12 | 14.02.04 | Pavimento asfáltico, e = 3,5 cm, exclusive base | m² | 8.89
SUBTOTAL DA REDE COLETORA DE ESGOTOS (SERVIÇOS)
8. |  | BDI | %
TOTAL DE SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS COM BDI
9. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL
9.1 | 9817 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 100 mm, incluso anel de borracha | m | 72
9.2 | 9818 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de borracha | m | 60
9.3 | 1858 | Curva 45° PVC, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm | un | 26
9.4 | 20095 | Curva 90° PVC curta, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm | un | 26
9.5 | 6106 | Selim 90° PVC c/ travas, p/ rede coletora de esgoto, DN 150 X 100 mm, incluso anéis de borracha | un | 26
9.6 | 9825 | Tubo PVC DeF°F° JE 1 MPa DN 100 mm, incluso anel de borracha | m | 930
9.7 | 9828 | Tubo PVC DeF°F° JE 1 MPa DN 150 mm, incluso anel de borracha | m | 966
9.8 | O.5359 | Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 100 mm - C90BB DN 100 mm | un | 6
9.9 | O.5308 | Curva 22º30' c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C22BB DN 150 mm | un | 3
9.10 | O.5360 | Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 150 mm - C90BB DN 150 mm | un | 6
9.11 | 6240 | Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30 toneladas, diâmetro de abertura 600 mm | un | 9
SUBTOTAL DA REDE COLETORA DE ESGOTO (MATERIAIS)
10. |  | BDI | %
TOTAL DOS MATERIAIS DA REDE COLETORA DE ESGOTO COM BDI
VALOR TOTAL DA REDE COLETORA DE ESGOTO (R.C.E.)

## 03_EEE_C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | VALOR TOTAL: | VALOR TOTAL: |  | DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG) |  |  | SERVIÇOS: | SERVIÇOS:
DOCUMENTO: 03 - PLANILHA CONSOLIDADA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE_C.) |  |  |  | MATERIAIS:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 400
1.2 | S.73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50 m | m² | 187.29
2. |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1. |  | ESCAVAÇÃO MANUAL
2.1.1 | S.73357 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 7.11
2.2. |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA
2.2.1 | S.3061 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 259.69
2.2.2 | S.3062 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,0 m | m³ | 244.21
2.2.3 | S.73579 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade acima de 3,0 m | m³ | 179.1
2.3. |  | FECHAMENTO
2.3.1 | S.73733 | Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 177.87
2.3.2 | 05.02 | Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do proctor normal | m³ | 273.01
2.3.3 | O.25.27 | Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração, liberação de jazida; exclusive transporte | m³ | 179.1
2.3.4 | 23.05 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | m³ | 593.56
2.3.5 | S.72885 | Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com caminhão basculante ou carroceria | m³.km | 8903.4
3. |  | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
3.1 | S.73877/001 | Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha | m² | 459.92
3.2 | 04.01 | Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa | hp.h | 341.49
3.3 | O.64.18 | Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes | m | 61.42
4. |  | INFRA E SUPERESTRUTURA
4.1 | S.74053/003 | Alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia, confecção mecânica e transporte | m³ | 6.25
4.2 | 09.01.03 | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m³ | 17.78
4.3 | S.5619 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive lançamento, adensamento, cura e forma | m³ | 41.48
4.4 | 09.05.01 | Concreto estrutural, fck = 25,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura | m³ | 87.96
4.5 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30 x 20 x 10 cm, e = 10 cm | m² | 80.59
4.6 | O.89.63 | Cobogó de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm | m² | 8
5. |  | COBERTURA
5.1 | 10.03.02 | Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,0 m | m² | 5.88
5.2 | 13.01.05 | Cobertura com telha cerâmica, tipo colonial, inclusive estrutura de madeira ancorada em laje ou parede | m² | 15.74
5.3 | S.74098/001 | Rufo em concreto armado, largura 40 cm, e = 5 cm | m | 16.2
6. |  | REVESTIMENTO / PINTURA
6.1 | 20.02 | Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa | m² | 594.1
6.2 | 15.01.01 | Chapisco c/ argamassa impermeabilizada, traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 146.7
6.3 | 15.01.03 | Reboco ou emboço, de parede, com argamassa traço T10 - 1:2:6 (cimento / cal / areia), e = 2,0 cm | m² | 146.7
6.4 | S.73657 | Pintura com cal hidratada, três demãos, incluso cola | m² | 114.88
6.5 | 20.14 | Pintura esmalte sintético sobre superfície metálica, incluindo lixamento e emassamento, 2 demãos, com fundo anti corrosivo | m² | 11.02
6.6 | O.22.90 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta PVA látex convencional para exteriores | m² | 31.82
7. |  | URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 25.03 | Cerca em mourões de concreto, fechamento com 11 fios de arame farpado | m | 112
7.2 | 14.02.25 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e assentamento | m | 100
7.3 | 14.01.01 | Piso cimentado liso, com argamassa traço 1:3, e = 2,50 cm; recoberto com nata de cimento | m² | 15
7.4 | 14.01.03 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 6,0 cm | m² | 15.66
7.5 | 22.11 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 20
7.6 | 14.02.08 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 100
8. |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS
8.1 | O.71.22 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 2598.41
8.2 | 16.13.4 | Serviço de montagem hidromecânica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligação de entrada e saída | un | 2
9. |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 17.02.01.08 | Caixa de passagem em concreto pré-moldado DN 400 mm, com tampa, H = 40 cm, para instalações elétricas - fornecimento e instalação | un | 21
9.2 | O.06.16 | Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo, lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais acessórios necessários | un | 4
9.3 | 17.07.08 | Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminação interna e externa | un | 2
10. |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
10.1 | 16.13.2 | Cesto com estrutura em alumínio e tela em aço inox, para retirada de areia - tipo 02 | un | 2
10.2 | 18.02.07 | Fornecimento e instalação de escada marinheiro externa de barra chata de aço de 2"x1/4" degraus em barra redonda de aço de 3/4". Inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m | 31.6
10.3 | 16.12.06 | Fornecimento e instalação de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (1ª alma), inclusive estrutura, talha, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 2
10.4 | 16.12.07 | Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive estrutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 4
10.5 | 25.07 | Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local, inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 2
10.6 | 18.02.08 | Grade de piso articulável em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 43.53
10.7 | 18.02.02 | Tampas em chapa metálica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 3.86
10.8 | C0663 | Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (fornecimento e instalação) | un | 2
10.9 | C0824 | Comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ óleo de linhaça, calha alumínio | m² | 1.51
10.10 | 18.02.09 | Porta com fechamento em tela de arame galvanizado revestido com PVC, inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 6.72
10.11 | S.68054 | Porta com fechamento em chapa de aço galvanizado, inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo e guarnições | m² | 4.3
SUBTOTAL DA ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (SERVIÇOS)
11. |  | BDI | %
TOTAL DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO COM BDI
12. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS
12.1 | O.5949 | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa -TFL10 L = 4,33 m DN 100 mm (84,220 kg) | un | 4
12.2 | O.5386 | Curva 90° F°F° c/ flanges PN 10 - C90FF DN 100 mm (11,000 kg) | un | 4
12.3 | O.5874(2) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa -TFL10 L = 0,70 m DN 100 mm (24,640 kg) | un | 4
12.3 | O.5874(1) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa - TFP L = 1,30 m DN 100 mm (28,210 kg) | un | 2
12.4 | O.2405 | Válvula de retenção F°F° portinhola dupla c/ flanges - VRPD 10 DN 100 mm (10,600 kg) | un | 4
12.5 | O.6365 | Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 - RCFV DN 100 mm (40,000 kg) | un | 8
12.6 | O.5345 | Curva 45° F°F° c/ flanges PN 10 - C45FF DN 100 mm (10,500 kg) | un | 4
12.7 | O.5492 | Junção 45° F°F° c/ flanges PN 10 - YFF DN 100 mm (21,000 kg) | un | 4
12.8 | O.5467 | Flange Cego F°F° PN 16 - FC DN 100 mm (4,300 kg) | un | 2
12.9 | O.5761 | Toco F°F° c/ flanges PN 10 - TOF10 L = 0,25 m DN 100 mm (14,000 kg) | un | 2
12.10 | O.5947 | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 bolsa - TFB L = 3,00 m DN 100 mm (26,000 kg) | un | 2
12.11 | O.6347 | Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges PN 10 - RCFC DN 200 mm (104,000 kg) | un | 2
12.12 | C - 24 | Pedestal de suspensão simples, em F°F° dúctil - PSS 10 DN = 200 mm (57,000 kg) | un | 2
12.13 | O.6182(2) | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa - TFP L = 1,62 m DN 100 mm (32,720 kg) | un | 2
12.14 | O.5858(3) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = 1,15 m DN = 200 mm (40,02 kg) | m | 2.3
12.15 | O.5858(4) | Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = 4,08 m DN = 200 mm (141,980 kg) | m | 8.16
12.16 | O.5152 | Adaptador de Interligação, AD JGS/KLIKSOZ DN (100 x 100) mm (2,900 kg) | un | 2
12.17 | 1828 | Curva 90° PVC c/ flanges PN 10 - C90 PVC JE PB PBA DN 100 mm (0,74 kg) | un | 2
12.18 | O.6203 | Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa - TFP L = 2,00 m DN 200 mm (79,600 kg) | un | 2
12.19 | O.5197 | Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - ABF 10 DN 100 mm (0,040 kg) | un | 40
12.20 | O.5199 | Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - ABF 10 DN 200 mm (0,090 kg) | un | 2
12.21 | O.5244 | Conjunto parafuso e porca p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - PPF 16 X 80 mm (0,175 kg) | un | 320
12.22 | O.5245 | Conjunto parafuso e porca p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - PPF 20 X 90 mm (0,550 kg) | un | 16
12.23 | C - 25 | Conjunto moto-bomba; Q = 10,00 a 15,00 l/s; H = 20,0 a 25,0 m.c.a.; 1.750 rpm; 7,5 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro fundido e eixo em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço galvanizado | un | 2
12.24 | C - 22 | Conjunto moto-bomba; Q = 10,00 a 15,00 l/s; H = 5,0 a 10,0 m.c.a.; 1.750 rpm; 4,0 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro fundido e eixo em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço galvanizado | un | 2
13. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
13.1 |  | PADRÃO DE ENTRADA
13.1.1 | 1093 | Armação vertical c/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16", c/ 3 estribos e 3 isoladores | un | 2
13.1.2 | 995 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm² (1 condutor) | m | 240
13.1.3 | 857 | Cabo de cobre nu 16 mm² meio-duro | m | 120
13.1.4 | 1881 | Curva PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" | un | 4
13.1.5 | 1893 | Luva PVC roscável p/ eletroduto - 1.1/2" | un | 8
13.1.6 | 2538 | Bucha liga alumínio p/ eletroduto roscável - 1.1/2" | un | 12
13.1.7 | O.4627 | Cinta aço galvanizado p/ poste da 160 mm p/ fixação de eletrodutos | un | 12
13.1.8 | 12033 | Curva 180° PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" | un | 2
13.1.9 | 2680 | Eletroduto PVC rosca s/ luva - 40 mm - 1.1/2" | m | 30
13.1.10 | 2688 | Eletroduto PVC flexível corrugado - 25 mm | m | 6
13.1.11 | 3383 | Haste ancoramento - 2400 mm x 16 mm (5/8") | un | 8
13.1.12 | 13843 | Caixa metálica p/ medição trifásica chapa 18 p/ uso externo c/ porta e caixa de mufla, cor cinza, padrão Energisa | un | 2
13.1.13 | 13335 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, h = 8 m | un | 2
13.2 |  | QUADROS
13.2.1 | C - 26 | Quadro de comando para distribuição geral e acionamento de bombas, metálico com pintura epóxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 7,50 CV, com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé cíclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada bomba, conforme diagrama unifilar, especificações técnicas e NR-10 | un | 1
13.2.2 | C - 15 | Quadro de comando para distribuição geral e acionamento de bombas, metálico com pintura epóxi, com chave de acionamento tipo partida direta para motores de até 5,0 CV, com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé cíclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada bomba, conforme diagrama unifilar, especificações técnicas e NR-10 | un | 1
13.2.3 | 17.05.02 | Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material | un | 2
13.3 |  | ILUMINAÇÃO E FORÇA
13.3.1 | 984 | Cabo de cobre isolamento anti chama 450 / 750 V - 2,5 mm² (1 condutor) | m | 200
13.3.2 | 1872 | Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto | un | 10
13.3.3 | 855 | Bucha e arruela alumínio fundido p/ eletroduto - 25 mm (1'') | cj | 40
13.3.4 | 2560 | Condulete tipo "C" em liga alumínio p/ eletroduto roscado - 1" | un | 8
13.3.5 | 2590 | Condulete tipo "E" em liga alumínio p/ eletroduto roscado - 1" | un | 6
13.3.6 | 2570 | Condulete tipo "LR" em liga alumínio p/ eletroduto roscado - 1" | un | 6
13.3.7 | 2678 | Eletroduto PVC soldável - 25 mm | m | 72
13.3.8 | 21136 | Eletroduto ferro galvanizado - 1" | m | 48
13.3.9 | 2509 7525 | Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 3P+T 380V-16A montada em caixa de material termoplástico | un | 8
13.3.10 | 2509 7529 | Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 2P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplástico | un | 4
13.3.11 | 7529 | Tomada embutir 2P + T 15 A / 250 V, c/ placa | un | 2
13.3.12 | 7556 | Conjunto embutir 1 interruptor simples 1 tomada 2P universal, 10 A / 250 V c/ placa | un | 2
13.3.13 | 12216 | Lâmpada vapor sódio 70 W | un | 4
13.3.14 | O.7062 | Lâmpada fluorescente compacta 26 W / 127 V | un | 8
13.3.15 | 12268 | Luminária aberta p/ iluminação pública, corpo refletor em alumínio fundido, porta lâmpada E27 com braço metálico de 1,50 m | un | 4
13.3.16 | 3794 | Luminária a prova de tempo e gás com lâmpada fluorescente tipo compacta e soquete | un | 8
13.3.17 | 14646 | Luminária calha em chapa aço sobrepor c/ 1 lâmpada fluorescente 40 W (completa, inclusive reator AFP partida rápida127 V e lâmpada) | un | 2
13.3.18 | 12378 | Poste ferro galvanizado flangeado reto, DN 80 mm x 6,0 m | un | 4
13.3.19 | 1082 | Reator para lâmpada vapor de sódio 70 Watts | un | 4
13.3.20 | 2510 | Relé fotoelétrico 1000 W / 220 V | un | 4
13.4. |  | ALIMENTAÇÃO DE BOMBAS
13.4.1 | 1021 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 4,0 mm² (1 condutor) | m | 240
13.4.2 | O.3171 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450 / 750 V - PP 4 x 4,0 mm² | m | 60
13.4.3 | I6140 | Cabo 4 x 2,5 mm² de cobre para controle de cobre estanhado com isolação de 1 kV em PVC com identificação em cores com bitolas de 2,5 mm | m | 60
13.4.4 | 1884 | Curva 90° PVC p/ eletroduto roscável - 1" | un | 4
13.4.5 | 1892 | Luva PVC roscável p/ eletroduto - 1" | un | 6
13.4.6 | 2685 | Eletroduto PVC rosca s/ luva - 25 mm - 1" | m | 20
13.5. |  | DIVERSOS
13.5.1 | 17.07.10 | Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de nível, etc. | gl | 2
13.5.2 | C - 30 | Grupo Gerador trifásico de 15,00 kVA para acionamento de bombas em emergência, com: cabine, silencioso, quadro de transferência automática, tanque de combustível integrado, partida à bateria e documentação técnica | un | 1
13.5.3 | C - 29 | Grupo Gerador trifásico de 23,00 kVA para acionamento de bombas em emergência, com: cabine, silencioso, quadro de transferência automática, tanque de combustível integrado, partida à bateria e documentação técnica | un | 1
SUBTOTAL DA ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO(MATERIAIS)
14. |  | BDI | %
TOTAL DOS MATERIAIS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO COM BDI
VALOR TOTAL DAS ESTAÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE)

## 04_ETE_C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  | VALOR TOTAL: |  | DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG) |  |  |  | SERVIÇOS:
DOCUMENTO: 04 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE_C.) |  |  |  | MATERIAIS:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 | 21.02.01 | Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm | m² | 28306.63
1.2 | S.73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material | m² | 1069.32
1.3 | 07.03 | Locação, nivelamento e emissão de nota de serviço de terraplanagem | m² | 28306.63
1.4 | 07.01 | Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores, inclusive emissão da nota de serviço | m | 180
1.5 | S.73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50 m | m² | 790.01
2. |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1. |  | ESCAVAÇÃO MANUAL
2.1.1 | S.73357 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 113.42
2.2. |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA
2.2.1 | 02.02.12 | Escavação com trator de esteira com lâmina, em material de 1ª categoria | m³ | 7076.66
2.2.2 | 02.02.15 | Escavação mecânica de solo com água | m³ | 5243.43
2.2.3 | S.3061 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 124.2
2.3. |  | ATERRO / COMPACTAÇÃO
2.3.1 | S.73733 | Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 4.6
2.3.2 | 22.01 | Regularização de subleito, para faixas com largura maior que 3,50 m | m² | 2320
2.3.3 | 05.02 | Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do proctor normal | m³ | 96.86
2.3.4 | 05.08 | Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 100% do proctor normal | m³ | 12320.09
2.3.5 | 05.12 | Selo mecânico argiloso impermeável, com controle do grau de compactação mínimo de 100% do proctor normal, inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 7863.56
2.3.6 | 23.05 | Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo | m³ | 10491.96
2.3.7 | S.72885 | Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com caminhão basculante ou carroceria | m³.km | 157308
3. |  | INFRAESTRUTURA E SINGULARIDADES
3.1 | S.73844/001 | Alvenaria de pedra argamassada aparente c/ cimento e areia traço 1:4; aparente - confecção mecânica e transporte | m³ | 2330.44
3.2 | S.74053/003 | Alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia, confecção mecânica e transporte | m² | 9.16
3.3 | S.5619 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive lançamento, adensamento, cura e forma | m³ | 0.4
3.4 | 09.05.02 | Concreto estrutural, fck = 20,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro | m³ | 3.89
3.5 | 09.05.01 | Concreto estrutural, fck = 25,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento, cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura | m³ | 4.5
3.6 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30 x 20 x 10 cm, e = 10 cm | m² | 134.96
3.7 | O.89.63 | Cobogó de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm | m² | 4.5
3.8 | O.23.77 | Muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m; inclusive estacas pré-moldadas de concreto seção 10 x 10 cm e fundações | m² | 318.48
3.9 | O.63.69 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão TD-600 | un | 3
3.10 | S.73856/001 | Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação reaterro e materiais | un | 1
4. |  | COBERTURA
4.1 | 13.01.02 | Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L = 0,40 m (canalete 49), inclusive madeiramento | m² | 67.5
4.2 | 10.03.02 | Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,0 m | m² | 51.32
5. |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 09.01.03 | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m³ | 3.87
5.2 | S.73946/001 | Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento | m² | 20.25
5.3 | 14.02.36 | Rodapé em cerâmica, h = 10 cm, inclusive rejuntamento | m | 48.38
5.4 | 14.01.03 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 6,0 cm | m² | 22.41
5.5 | O.22.73 | Fornecimento e assentamento de soleira em mármore branco, L = 23 cm , e = 2 cm | m | 3.5
5.6 | 14.01.01 | Piso cimentado liso, com argamassa traço 1:3, e = 2,50 cm; recoberto com nata de cimento | m² | 20.1
5.7 | 22.11 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 464
6. |  | REVESTIMENTO
6.1 | 15.01.01 | Chapisco c/ argamassa impermeabilizada, traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 318.3
6.2 | 15.01.03 | Reboco ou emboço, de parede, com argamassa traço T10 - 1:2:6 (cimento / cal / areia), e = 2,0 cm | m² | 318.3
6.3 | S.73912/001 | Cerâmica esmaltada em paredes 1.ª, PEI-4, 20 x 20 cm, fixada com argamassa colante e rejuntamento | m² | 127
6.4 | S.73925/002 | Revestimento cerâmico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante, rejuntado | m² | 19
6.5 | O.22.97 | Pintura de proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m² | 14
6.6 | O.22.89 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta peva látex convencional para interiores | m² | 108
6.7 | O.22.90 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta PVA látex convencional para exteriores | m² | 49.92
6.8 | 20.11 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre madeira, incluindo lixamento e emassamento | m² | 22.58
6.9 | 20.14 | Pintura esmalte sintético sobre superfície metálica, incluindo lixamento e emassamento, 2 demãos, com fundo anti corrosivo | m² | 2.15
7. |  | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
7.1 | 16.06.03.01.03 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 100 | m | 36
7.2 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150 | m | 120
7.3 | S.73887/003 | Assentamento de tubo F°F° com junta elástica, DN 150 mm, inclusive transporte | m | 72
8. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 20.02 | Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa | m² | 1574.41
9. |  | ESQUADRIAS
9.1 | O.87.78 | Fornecimento e assentamento de peitoril em mármore branco, L = 22 cm, e = 2 cm | m | 7.5
9.2 | 18.02.11 | Janela (vitrô), tipo basculante em alumínio anodizado, natural com contramarco, nas dimensões conforme projeto - fornecimento e assentamento | m² | 0.9
9.3 | 18.02.10 | Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / veneziana, excluso vidros | m² | 6.05
9.4 | 18.01.09 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60 x 1,80 m - fornecimento e assentamento completa | un | 2
9.5 | 18.01.02 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 1
9.6 | 18.01.03 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un | 3
9.7 | 19.03 | Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado e = 4 mm | m² | 0.9
9.8 | 19.02 | Fornecimento e assentamento de vidro liso comum e = 4 mm | m² | 6
9.9 | S.68054 | Porta com fechamento em chapa de aço galvanizado, inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo e guarnições | m² | 2.15
9.10 | 25.07 | Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local, inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 3
10. |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
10.1 | O.20.60 | Fornecimento e assentamento de vaso sanitário c/ caixa acoplada, com assento, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação | un | 1
10.2 | S.74234/001 | Fornecimento e assentamento de mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação | un | 1
10.3 | 35.30 | Fornecimento e assentamento de lavatório com bancada em granito cinza andorinha, dimensões 1.20 x 0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1
10.4 | 17.02.01.01 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, DI = 0.50 x 0.50 x 0.80 m, inclusive escavação | un | 4
10.5 | O.17.14 | Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v = 5290 litros) | un | 1
10.6 | O.17.48 | Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada | un | 1
10.7 | 16.13.8 | Serviço de instalação hidro sanitário predial da casa do operador | gl | 1
11. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | O.06.16 | Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo, lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais acessórios necessários | un | 4
11.2 | 17.07.12 | Serviço de montagem elétrica de estação de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do operador e iluminação externa | un | 1
12. |  | DIVERSOS
12.1 | 01.01.08 | Demolição de cerca de arame farpado | m | 171.8
12.2 | 25.05 | Cerca com estacas de madeira sabiá h = 2,20 m (altura útil 1,60 m, com nove fios de arame farpado) | m | 665.65
12.3 | 25.02 | Eucalipto (eucalyptus), fornecimento, plantio e conservação | un | 480
12.4 | S.74118/001 | Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e plantio | m | 728
12.5 | 18.01.08 | Fornecimento e assentamento de vertedor em madeira naval resinada, tratado com óleo de linhaça, e = 1" | m² | 0.84
12.6 | S.73882/003 | Calha para drenagem em meia cana de concreto, diâmetro 400 mm | m | 250
12.7 | S.73882/005 | Calha para drenagem em meia cana de concreto, diâmetro 600 mm | m | 180
12.8 | O.24.33 | Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L = 30 cm | m | 4.5
12.9 | 35.32 | Fornecimento e instalação de bancada para pia em granito cinza andorinha - conforme projeto | m² | 1.94
12.10 | 35.31 | Armário estruturado em madeira e fórmica completo com prateleiras e gavetas e acessórios | m² | 6.8
SUBTOTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SERVIÇOS)
13. |  | BDI | %
TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM BDI
14. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
14.1 | 9817 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 100 mm, incluso anel de borracha | m | 36
14.2 | 9818 | Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de borracha | m | 120
14.3 | O.5870 | Tubo F°F° ponta e bolsa, p/ esgoto, JGS, DN 150 mm - TK9 JGS PB F°F° DN 150 (27,200 kg) | m | 72
14.4 | O.5360 | Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 150 mm - C90BB DN 150 mm | un | 3
14.5 | 6240 | Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30 toneladas, diâmetro de abertura 600 mm | un | 1
14.6 | 11871 | Caixa d'água em fibra de vidro, 500 litros | un | 2
14.7 | 9867 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 20 mm | m | 6
14.8 | 9868 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 25 mm | m | 12
14.9 | 9869 | Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 32 mm | m | 8
14.10 | 20147 | Joelho redução 90° PVC soldável c/ bucha de latão, 25 mm x 1/2" | un | 3
14.11 | 3529 | Joelho 90° PVC soldável p/ água fria predial, DN 25 mm | un | 8
14.12 | 3533 | Joelho redução 90° PVC soldável p/ água fria predial, 25 mm x 20 mm | un | 3
14.13 | 95 | Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d'água - 20 mm x 1/2" | un | 2
14.14 | 96 | Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d'água - 25 mm x 3/4" | un | 4
14.15 | 108 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - 32 mm x 1" | un | 3
14.16 | 65 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - 25 mm x 3/4" | un | 4
14.17 | 107 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - 20 mm x 1/2" | un | 1
14.18 | 3873 | Luva correr PVC soldável p/ agua fria predial, DN 25 mm | un | 3
14.19 | 7139 | Te 90° PVC soldável p/ água fria predial, DN 25 mm | un | 2
14.20 | 7104 | Te de redução PVC soldável 90°, p/ água fria predial, (25 x 20) mm | un | 1
14.21 | 3883 | Luva PVC c/ rosca p/ água fria predial 1/2" | un | 1
14.22 | 6005 | Registro gaveta 3/4", c/ canopla c/ acabamento cromado simples | un | 2
14.23 | 6013 | Registro gaveta c/ canopla c/ acabamento cromado simples - 1" | un | 1
14.24 | 6021 | Registro pressão c/ canopla c/ acabamento cromado simples - 1/2" | un | 1
14.25 | 6024 | Registro pressão c/ canopla c/ acabamento cromado simples - 3/4" | un | 1
14.26 | 11763 | Torneira de boia real 1 1/2", c/ balão plástico | un | 2
14.27 | 9835 | Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 40 mm | m | 3
14.28 | 9838 | Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm | m | 8
14.29 | 9837 | Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 75 mm | m | 8
14.30 | 9836 | Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 100 mm | m | 42
14.31 | 6140 | Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40 mm) | un | 1
14.32 | 3517 | Joelho 90° PVC soldável BB p/ esgoto predial, DN 40 mm | un | 1
14.33 | 3516 | Joelho 45° PVC soldável BB, p/ esgoto predial, DN 40 mm | un | 3
14.34 | 10835 | Joelho 90° PVC c/ bolsa e anel p/ esgoto predial - DN 40 mm x 1 1/2" | un | 3
14.35 | 3520 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial, DN 100 mm | un | 1
14.36 | 3509 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial, DN 75 mm | un | 2
14.37 | 3526 | Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial, DN 50 mm | un | 2
14.38 | 20159 | Joelho 90° PVC serie R p/ esgoto predial c/ visita - 100 x 75 mm | un | 1
14.39 | 3662 | Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 50 x 50 mm | un | 1
14.40 | 3848 | Luva de correr PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm | un | 2
14.41 | 11712 | Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150 x 150 x 50) mm | un | 1
14.42 | 5102 | Ralo seco PVC quadrado, (100 x 100 x 53) mm, saída 40 mm, c/ grelha branca | un | 1
14.43 | 11186 | Espelho cristal, e = 4 mm | m² | 1
14.44 | 4269 | Saboneteira em louça branca (15 x 15) cm | un | 1
14.45 | 7608 | Chuveiro plástico branco simples | un | 1
15. |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
15.1 | 1093 | Armação vertical c/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16", c/ 3 estribos e 3 isoladores | un | 1
15.2 | 995 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm² (1 condutor) | m | 120
15.3 | 857 | Cabo de cobre nu 16 mm² meio-duro | m | 60
15.4 | 1881 | Curva PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" | un | 2
15.5 | 1893 | Luva PVC roscável p/ eletroduto - 1.1/2" | un | 4
15.6 | 2538 | Bucha liga alumínio p/ eletroduto roscável - 1.1/2" | un | 6
15.7 | O.4627 | Cinta aço galvanizado p/ poste da 160 mm p/ fixação de eletrodutos | un | 6
15.8 | 12033 | Curva 180° PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" | un | 1
15.9 | 2680 | Eletroduto PVC rosca s/ luva - 40 mm - 1.1/2" | m | 15
15.10 | 2688 | Eletroduto PVC flexível corrugado - 25 mm | m | 103
15.11 | 3383 | Haste ancoramento - 2400 mm x 16 mm (5/8") | un | 4
15.12 | 13843 | Caixa metálica p/ medição trifásica chapa 18 p/ uso externo c/ porta e caixa de mufla, cor cinza, padrão Energisa | un | 1
15.13 | 13335 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, h = 8 m | un | 2
15.14 | 17.05.02 | Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material | un | 1
15.15 | 3799 | Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 40 W (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas) | un | 3
15.16 | 3811 | Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 20 W (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas) | un | 2
15.17 | 7529 | Tomada embutir 2P + T 15 A / 250 V, c/ placa | un | 9
15.18 | 7555 | Interruptor simples embutir 10 A / 250 V c/ placa | un | 5
15.19 | 1872 | Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto | un | 14
15.20 | 12001 | Caixa PVC octogonal - 4" | un | 5
15.21 | 1873 | Caixa PVC 4" x 4" p/ eletroduto | un | 5
15.22 | 981 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 V - 4,0 mm² (1 condutor) | m | 40
15.23 | 984 | Cabo de cobre isolamento anti chama 450 / 750 V - 2,5 mm² (1 condutor) | m | 450
15.24 | 12268 | Luminária aberta p/ iluminação pública, corpo refletor em alumínio fundido, porta lâmpada E27 com braço metálico de 1,50 m | un | 1
15.25 | 2509 7525 | Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 3P+T 380V-16A montada em caixa de material termoplástico | un | 3
15.26 | 2509 7529 | Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 2P+T 380V-16A, montada em caixa de material termoplástico | un | 3
15.27 | 17.07.11 | Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação de tratamento, tipo lagoa, consistindo em: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de nível, etc. | gl | 1
SUBTOTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (MATERIAIS)
16. |  | BDI | %
TOTAL DOS MATERIAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM BDI
VALOR TOTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)