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	EMPRESAS DO EDITAL 28/2012
	XXX
	XXX


COM REFERÊNCIA AO  EDITAL 28/12, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉ, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA  – O ITEM 4.2.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, APRESENTA DUAS LETRAS “D”. PARA TOTAL HABILITAÇÃO TÉCNICA TEMOS QUE ATENDER AS DUAS LETRAS “D”, OU HOUVE ALGUM EQUÍVOCO.

RESPOSTA – AS SUBALÍNEAS DA ALÍNEA “D” DO SUBITEM D.2.2.3 DO EDITAL PASSAM A TER A SEGUINTE NUMERAÇÃO: 

D1)
NÃO SERÁ ADMITIDO O SOMATÓRIO DE ATESTADOS PARA COMPROVAR CADA ITEM. “OS ATESTADOS PODERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE MANEIRA:

         -  UM ATESTADO PARA CADA ITEM EXIGIDO; OU

         -  ATESTADO QUE CONTENHA UM OU MAIS ITENS EXIGIDOS.”;

D2) DEFINEM-SE COMO OBRAS SIMILARES: OBRAS CONSTRUTIVAMENTE AFINS ÀS DE SANEAMENTO BÁSICO, ESPECIALMENTE NO CAMPO DA ENGENHARIA HIDRÁULICA, INCLUINDO BARRAGENS, DIQUES, CANAIS, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA E USINAS HIDRELÉTRICAS); 

D3)
DEFINEM-SE COMO OBRAS DE PORTE E COMPLEXIDADE SIMILARES ÀQUELAS QUE APRESENTAM GRANDEZAS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEMELHANTES ÀS DESCRITAS NO PROJETO BÁSICO – ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL;

D4) DEVERÁ(ÃO) CONSTAR DO(S) ATESTADO(S) OU DA(S) CERTIDÃO(ÕES) EXPEDIDA(S) PELO CREA, EM DESTAQUE, OS SEGUINTES DADOS: LOCAL DE EXECUÇÃO, NOME DO CONTRATANTE E DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA, NOME(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICOS(S), SEU(S) TÍTULO(S) PROFISSIONAL(IS) E NÚMERO(S) DE REGISTRO(S) NO CREA; DESCRIÇÃO TÉCNICA SUCINTA INDICANDO OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS E O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO;

D5) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM NOME DA EMPRESA, EXPEDIDO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA DA REGIÃO ONDE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS, ACOMPANHADO(S) DA(S) RESPECTIVA(S) CERTIDÃO(ÕES) DE ACERVO TÉCNICO – CAT, EXPEDIDA(S) POR ESTES CONSELHOS, QUE COMPROVEM QUE A LICITANTE TENHA EXECUTADO ESTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM VAZÃO MÉDIA DE PROJETO SUPERIOR A 30,00 L/S OU VAZÃO MÁXIMA DE PROJETO SUPERIOR A 60,00 L/S;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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