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COM REFERÊNCIA AO EDITAL 08/12, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01 – CONFORME O SUBITEM 1.1 – AS OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS, OBJETO DESTA CONCORRÊNCIA, SE ENCONTRAM DESCRITOS E CARACTERIZADOS NO PROJETO BÁSICO, DESENHOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I), E QUANTIFICADOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS (ANEXO II), QUE, DORAVANTE, INDEPENDENTEMENTE DE SUAS TRANSCRIÇÕES, FARÃO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

ANALISANDO O CONTEÚDO DO ANEXO I, VERIFICAMOS A EXISTÊNCIA DO RELATÓRIO R03 DA TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES ONDE CONSTA O VOLUME 01-TEXTO E VOLUME 02-DESENHOS. O VOLUME 01 – TEXTO NÃO FOI DISPONIBILIZADO. 

O VOLUME 2 – DESENHOS, CONSTA UMA LISTA DE DESENHOS CONTEMPLANDO 51 PROJETOS, ENTRE ELES: ARRANJO GERAL; REDE 1; REDE 2; REDE 3; REDE 4; EMISSÁRIOS 1,2 E 3 ; EMISSÁRIO FINAL; EMISSÁRIO DE DESÁGUE; POÇO DE VISITA,CAIXA DE INSOEÇÃO E DETALHES; ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01; ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02; ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03; ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-FINAL; STAND-PIPES 1 E 2 E CAIXA DE PASSAGEM; CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO; LAGOAS ANAERÓBICA, FACULTATIVA E DE MATURAÇÃO E LABORATÓRIO.

SOLICITAMOS QUE SEJAM DISPONILIZADOS OS PROJETOS LISTADOS, ALÉM DOS TEXTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES QUE NOS PERMITAM AVALIAR CORRETAMENTE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA PLANILHA DISPONIBILIZADA PELO ÓRGÃO, POIS NOS ELEMENTOS FORNECIDOS, SÓ CONSTAM OS PROJETOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. 

RESPOSTA 01 – OS ARQUIVOS FORAM DISPONIBILIZADOS NO SITE DA CODEVASF (WWW.CODEVASF.GOV.BR).

PERGUNTA 02 – APÓS ANÁLISE DETALHADA DA PLANILHA FORNECIDA PELO ÓRGÃO E DOS PROJETOS FORNECIDOS, VERIFICAMOS QUE NA PLANILHA DE MATERIAIS, CONSTAM ITENS DE VALOR RELEVANTE REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LISTADOS COMO INSUMOS, CUJO BDI É DE 18%, TAIS COMO: GERADORES DE EMERGÊNCIA; QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO-QDG; CENTROS DE CONTROLE DE MOTORES-CCM; PAINEL DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS; TRANSFORMADORES; ALÉM DOS DEMAIS ITENS COMO LUMINÁRIAS, CABOS ELETRODUTOS ETC....  NÃO FOI PREVISTO NA PLANILHA DE SERVIÇOS NENHUM ITEM PARA A INSTALAÇÃO DESTES ITENS LISTADOS NA PLANILHA DE MATERIAIS.

PERGUNTAMOS: AS EMPRESAS APENAS FORNECERÃO OS MATERIAIS E NÃO FARÃO A INSTALAÇÃO DOS MESMOS?

AINDA SOBRE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SOLICITAMOS O FORNECIMENTO DOS PROJETOS ELÉTRICOS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE NOS PERMITAM ORÇAR OS ITENS CITADOS ANTERIORMENTE.

RESPOSTA 02: OS MATERIAIS DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS. OS PROJETOS FORAM DISPONIBILIZADOS NO SITE DA CODEVASF (WWW.CODEVASF.GOV.BR).

PERGUNTA 03: ENTENDEMOS QUE PARA ATENDIMENTO AO ITEM 4.3.2, LETRA F DO EDITAL “PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, IMPRESSA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, OFERTADOS POR ITEM E SUBITEM, COM CLAREZA E SEM RASURAS; (ACÓRDÃO TCU Nº 2234/2009-PLENÁRIO E SÚMULA 258/2010 - TCU).”, SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAR APENAS AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS CONSTANTES NA PLANILHA DE SERVIÇOS, SENDO DISPENSADOS OS ITENS CONSTANTES DA PLANILHA DE MATERIAIS. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO? 

RESPOSTA 03: DE ACORDO COM A ALÍNEA “F” DO SUBITEM 4.3.2 DO EDITAL.

RESPOSTA 04: EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SOLICITADO NO PARÁGRAFO “G”, SUBITEM 4.3 - PROPOSTA FINANCEIRA, ENTENDEMOS QUE OS ITENS PRINCIPAIS QUE COMPORÃO ESTE CRONOGRAMA, SERÃO OS ITENS 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS, 2.0 REDE COLETORA / EMISSÁRIO, 3.0  IGAÇÃO DOMICILIAR, 4.0 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, 5.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO  DE ESGOTO E 6.0 MATERIAIS. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO? 

RESPOSTA 04: SIM.

PERGUNTA 05: CONFORME ITEM 17.3, SERÁ OBRIGAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA:  ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS NECESSÁRIAS À OBTENÇÃO DAS LICENÇAS DO EMPREENDIMENTO, EMITIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTES, RELATIVAS A EXECUÇÃO DAS OBRAS. PERGUNTAMOS: A CODEVASF JÁ POSSUI A LICENÇA AMBIENTAL?

RESPOSTA 05: SIM.

QUANTO A PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS (ANEXO II) - OBRAS E SERVIÇOS:

PERGUNTA 06-A: ITEM 5.22 (FORNEC. E ASSENT. DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS 0,40 X 0,40 M NAS BORDAS DO NA DAS LAGOAS). QUAL A ESPESSURA DAS PLACAS E TAXA DE AÇO?

RESPOSTA 06-A: VER COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DISPONIBILIZADA.

PERGUNTA 06-B: ITEM 5.8 (EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO). QUAL A LOCALIZAÇÃO DESTA JAZIDA?

RESPOSTA 06-B: CONFORME ITEM 2.4 DO EDITAL.

PERGUNTA 06-C: ENTENDEMOS QUE OS ITENS 1.56 E 1.111 DEVERIAM CONSTAR DA PLANILHA DE SERVIÇOS, COM BDI=30% E NÃO 18% , POIS TRATAM-SE DE ITENS A SEREM EXECUTADOS E NÃO ADQUIRIDOS PRONTOS COMO INSUMOS. SOLICITAMOS DETALHES/ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS CITADOS.

RESPOSTA 06-C: CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

PERGUNTA 06-D: ESTAMOS ENTENDENDO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NOS ITENS 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.3, 4.1, 4.2, 5.23 E 5.24 REFEREM-SE A SOLOS DE 1ª CATEGORIA. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 06-D: CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

PERGUNTA 06-E: ESTÁ PREVISTO NO ITEM 2.33 DA PLANILHA DE SERVIÇOS O ASSENTAMENTO DE 34.712,83M DE TUBO DE PVC DN 150MM. NA PLANILHA DE MATERIAIS, ITEM 1.213 ESTÁ PREVISTO O FORNECIMENTO DE 17.554,00M. ENTENDEMOS QUE A DIFERENÇA NÃO PREVISTA NA PLANILHA DE MATERIAIS SERÁ FORNECIDA PELA CODEVASF. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO? CASO ESTEJA CORRETO, A CODEVASF ENTREGARÁ OS TUBOS NO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS?

RESPOSTA 06-E: SIM

PERGUNTA 06-F: A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1.213 (TUBO PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE ESGOTO-NBR 7362, DN150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA) É A MESMA DO ITEM 1.218 (TUBO EM PVC PARA ESGOTO DN 150MM)? EM CASO AFIRMATIVO, ESTES ITENS ESTÃO COM PREÇOS DIFERENTES, R$ 20,15 E R$ 24,07 RESPECTIVAMENTE NA PLANILHA. EM CASO NEGATIVO, FAVOR INFORMAR A ESPECIFICAÇÃO CORRETA DO TUBO PREVISTO NO ITEM 1.218. IDEM PARA O ITEM 1.214 COM O ITEM 1.219 E O ITEM 1.216 COM O ITEM 1.221.

RESPOSTA 06-F: OS ITENS TÊM ESPECIFICAÇÕES DIFERENTES.

TENDO EM VISTA A DIVULGAÇÃO DE ARQUIVOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROJETO BÁSICO NA PRESENTE DATA, INFORMAMOS QUE A SESSÃO DE ABERTURA DO REFERIDO EDITAL SERÁ ADIADA PARA O DIA 31/05/2012 ÀS 15:00 HRS, NO MESMO LOCAL ANTERIORMENTE MARCADO.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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