[image: image1.wmf][image: image2.png]CODEVASFIB





	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 64/2013



	23/01/2013
	6
	64/2013

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 2028-4619
	61-2028-4786

	EMPRESAS DO EDITAL 71/2012
	XXX
	XXX


COM REFERÊNCIA AO EDITAL 71/12 QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS NO MUNICÍPIO DE CASA NOVA, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS  CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: SOLICITAMOS AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS OU OS PROJETOS PARA QUE POSSAMOS ORÇAR OS SERVIÇOS ABAIXO LISTADOS: 
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RESPOSTA 1:  
a) BASE SINAPI – AGO/2012, CÓDIGO 73659;

b) BASE SINAPI – AGO/2012, CÓDIGO 73823/002;

c) BASE SINAPI – AGO/2012, CÓDIGO 73938/001;

d) PREÇO FORNECIDO PELO FABRICANTE DA ETA COM DUPLA FILTRAGEM, ACRESCIDO DO BDI;

e) PREÇO FORNECIDO PELO FABRICANTE DA ETA COM DUPLA FILTRAGEM, ACRESCIDO DO BDI;

f) PREÇO FORNECIDO PELO FABRICANTE DA ETA COM DUPLA FILTRAGEM, ACRESCIDO DO BDI;

g) BASE SINAPI – AGO/2012, CÓDIGO 9540;

h) PREÇO FORNECIDO PELO FABRICANTE DA ETA COM DUPLA FILTRAGEM, ACRESCIDO DO BDI;

i) BASE CODEVASF – CÓDIGO CP036;

j) BASE SINAPI – AGO/2012, CÓDIGO 74247/001.
PERGUNTA 2: EM NOSSO ENTENDIMENTO, OS PREÇOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE QUANTIDADE DE MATERIAIS PARA  OS TUBOS DE PVC, CORRESPONDEM AO PREÇO DA PEÇA DIVIDIDA PELO TAMANHO PADRÃO DA PEÇA (06 METROS). ESTAMOS CORRETOS? CASO CONTRÁRIO, FAVOR EXPLICAR COMO CHEGOU AO PREÇO. 
RESPOSTA 2:  O QUANTITATIVO DO MATERIAL REFERENTE AOS TUBOS DE PVC CORRESPONDE AO QUANTITATIVO DO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DOS MESMOS. 
PERGUNTA 3: PODEMOS ALTERAR A ESPECIFICAÇÃO (CLASSE, PN, PE) OU O MATERIAL DOS TUBOS A SEREM FORNECIDOS NA PLANILHA DE MATERIAIS COM O INTUITO DE REDUZIR O PREÇO?

RESPOSTA 3:  DEVEM SER OBEDECIDAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO.

PERGUNTA 4: PODEMOS APRESENTAR PREÇOS UNITÁRIOS MAIORES DO QUE OS PROPOSTOS PELA CODEVASF, UMA VEZ QUE O ORÇAMENTO BASE DA CODEVASF É AGOSTO 2012 E A PROPOSTA A SER APRESENTADA SERÁ EM JANEIRO DE 2013, E ALGUNS INSUMOS ESTÃO INFERIORES AO QUE OBRIGA A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA?
RESPOSTA 4:  NÃO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM PREÇO UNITÁRIO E/OU GLOBAL SUPERIORES AOS VALORES MÁXIMOS CONSTANTES DAS PLANILHAS DE ORÇAMENTAÇÃO, QUE INTEGRAM O EDITAL Nº 71/2012. 

PERGUNTA 5: EM QUE RUBRIDA A CODEVASF ORÇOU A CESTA BÁSICA, OBRIGATÓRIA PELA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES?
RESPOSTA 5:  A CODEVASF NÃO TEM COMO PREVER A MÃO-DE-OBRA DIRETA A SER UTILIZADA NA OBRA, PORTANTO AS DESPESAS REFERENTES À CESTA BÁSICA ESTÃO PREVISTAS NO PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, COMPONENTE DO BDI.

PERGUNTA 6: NA COMPOSIÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE ROCHA SÓ EXISTE A DETONAÇÃO, COMO SERÁ REMUNERADO O SERVIÇO DE RETIRADA DA ROCHA E QUAL O VALOR?

RESPOSTA 6:  O SERVIÇO DE RETIRADA DA ROCHA ENCONTRA-SE CONTEMPLADO NO SERVIÇO “CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO E ROCHA ESCAVADOS, EM CAMINHÃO BASCULANTE” DE CÓDIGO 74010/001 DA TABELA SINAPI – AGO/2012.

PERGUNTA 7: QUAL A QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL A SER FORNECIDA MENSALMENTE A FISCALIZAÇÃO?

RESPOSTA 7:  CONFORME A COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO “CP061 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO 4X4, COM AR CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCL. COMBUSTÍVEL, ÓLEO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO E SEGUROS”.

PERGUNTA 8: ESTAMOS ENTENDENDO QUE AS INSTALAÇÕES DE CANTEIRO A SER FORNECIDA PARA A FISCALIZAÇÃO SERÁ NO PADRÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA CODEVASF, PARA DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO BÁSICO. ESTAMOS CORRETOS? CASO CONTRARIO, FAVOR ENVIAR ESPECIFICAÇÃO.

RESPOSTA 8:  CORRETO

PERGUNTA 9: NA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AO CANTEIRO DE OBRAS, NÃO ESTA CONTEMPLADO O ALUGUEL DE ARÉAS, ONDE SERÁ EDIFICADO O CANTEIRO? ENTENDEMOS QUE A MESMA SERÁ DADA PELA CODEVASF SEM ÔNUS AO VENCEDOR DA LICITAÇÃO. ESTAMOS CORRETOS?

RESPOSTA 9: CASO NÃO SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DO CANTEIRO EM ÁREA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA OU NAS ÁREAS DEFINIDAS PARA A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES, EMBUTIR ESTE CUSTO NO PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, COMPONENTE DO BDI.
PERGUNTA 10: COMO PODEREMOS FORNECER OS EQUIPAMENTOS, TAIS COMO (AR CONDICIONADO, MÓVEIS, COMPUTADORES E ETC.) À FISCALIZAÇÃO SEM QUE OS CUSTOS RELATIVOS A ESTE FORNECIMENTO ESTEJAM CONSIDERADOS NO ORÇAMENTO? CASO TENHA SIDO ORÇADO, FAVOR ENVIAR A COMPOSIÇÃO PERTINENTE.

RESPOSTA 10:  ESTES CUSTOS ESTÃO PREVISTOS NO PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, COMPONENTE DO BDI.

PERGUNTA 11: NA ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO ESTÁ PREVISTO UM VALOR IRRISÓRIO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE PARA UM  CANTEIRO INDUSTRIAL.. SOLICITAMOS INFORMAR QUAL O VALOR MENSAL QUE SERÁ CONSUMIDO PELA FISCALIZAÇÃO PARA ÁGUA, LUZ E TELEFONE?

RESPOSTA 11:  DE ACORDO COM A COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO “CP002 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL”, O VALOR SERÁ DE R$ 600,00 POR MÊS, NÃO HAVENDO DISTINÇÃO ENTRE A FISCALIZAÇÃO E A CONTRATADA.

PERGUNTA 12: ESTÁ PREVISTO O ACENTAMENTO DE 58.000 METROS DE TUBO DE PEAD. NA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA CODEVASF O ALUGUEL DA MÁQUINA DE SOLDA PARA TUBOS DE PEAD É DE R$ 0,01/M, O QUE DÁ UM CUSTO TOTAL DE R$ 580,00. SE O SERVIÇO FOR REALIZADO EM 10 MESES A REMUNERAÇÃO DO EQUIPAMENTO SERÁ R$ 58,00/MÊS. PERGUNTAMOS, QUAL A MÁQUINA ORÇADA E O FORNECEDOR DOS MESMO, HAJA VISTO ESTE VALOR SER MUITO INFERIOR AOS PREÇOS DE MERCADO?

RESPOSTA 12:  O ALUGUEL DA MÁQUINA DE SOLDA CONFORME A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA CODEVASF É DE R$ 6,25/H, O QUE CORRESPONDE A R$ 1.100,00/MÊS, SE CONSIDERARMOS 8 HORAS/DIA E 22 DIAS/MÊS.

PERGUNTA 13: PARA A VIGILANCIA FOI ESTABELECIDO 7.920H DE VIGIA, DIVIDINDO-SE POR 24H E POR 30 DIAS, VEMOS QUE FOI PREVISTO 01 VIGIA DURANTE 11 MESES. PARA UM PROJETO COM MAIS DE 200KM DE EXTENSÂO, DIVERSAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO  E ELEVATÓRIAS É IMPOSSÍVEL MANTER  A GUARDA DOS MATERIAIS INSTALADOS. ESTAMOS ENTENDENDO QUE ASSIM QUE OS MATERIAIS FOREM LEVADOS AO CAMPO A SUA GUARDA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CODEVASF. ESTAMOS CORRETOS? CASO CONTRÁRIO, REVER ORÇAMENTO.

RESPOSTA 13:  A VIGILÂNCIA DE TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ATÉ A EMISSÃO DO TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO DA OBRA (TEF) PELA CODEVASF. ALÉM DISSO, FOI CONSIDERADA NA COMPOSIÇÃO A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA APENAS DE 12 HORAS/DIA.

PERGUNTA 14: O VALOR DE R$ 77,79/M³ PARA ESCAVAÇÃO DA ROCHA EM VALA ESTÁ MUITO ABAIXO E INFERIOR A VARIAS LICITAÇÕES DA PRÓPRIA CODEVASF PARA O MESMO SERVIÇO, TAL COMO EM UBAI, OURICURI E OUTRAS. VERIFICAMOS UM VALOR IRRISÓRIO PARA OS EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO, R$ 0,63/M³. SOLICITAMOS QUE AVALIEM A COMPOSIÇÃO PARA ADEQUA-LA AO VALOR REAL.

RESPOSTA 14:  A COMPOSIÇÃO UTILIZADA NESTA LICITAÇÃO FOI EMPREGADA EM OUTRAS LICITAÇÕES DA CODEVASF, TENDO SIDO APENAS ATUALIZADA PELOS PREÇOS DA TABELA SINAPI.

 PERGUNTA 15: O PREÇO DO M² DO CANTEIRO ESTÁ COM VALOR INEXEQUÍVEL, FAVOR ANALISA-LO, POIS, ESTÁ PREVISTO UM VALOR PARA MÃO DE OBRA COM ENC. SOCIAL DE APENAS R$ 1.338,00, O QUE SIGNIFICA A SUA EXECUÇÃO COM APENAS UM SERVENTE DURANTE UM MÊS. 

RESPOSTA 15:  A COMPOSIÇÃO APRESENTADA DESCREVE OS INSUMOS E RESPECTIVOS CUSTOS PARA A INSTALAÇÃO DE 1 M² DE CANTEIRO.

PERGUNTA 16: ENTENDEMOS QUE OS ITENS UNITÁRIOS NÃO PODERÃO VARIAR DE +/- 25%. ESTAMOS CORRETOS? CASO CONTRÁRIO, COMO SERÁ TRATADO OS ACRÉSCIMOS E AS REDUÇÕES ACIMA ESTABELECIDO PELA 8.666, DE FORMA A MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO?

RESPOSTA 16:  O PERCENTUAL DE ADITIVO SERÁ OBSERVADO CONFORME PRECONIZA A LEI 8.666.

PERGUNTA 17: ESTAMOS ENTENDENDO QUE TODAS AS ÁREAS ONDE SERÃO ASSENTADOS OS RESERVATÓRIOS, ELEVATÓRIAS E REDES ELETRICAS SE ENCONTRAM DEFINIDAS E LIBERADAS PARA INICIO IMEDIATO DAS OBRAS. CASO CONTRÁRIO, FAVOR INFORMAR AS DATAS DE LIBERAÇÃO DAS MESMAS PARA QUE POSSAMOS REALIZAR PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS E CONSEQUENTEMENTE O ORÇAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS REAIS. 

RESPOSTA 17:  AS ÁREAS ENCONTRAM-SE DEFINIDAS, CONFORME OS PROJETOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELA CODEVASF.

PERGUNTA 18: SOLICITAMOS O PERFIL DE SONDAGEM DAS ÁREAS DOS RESERVATÓRIOS.

RESPOSTA 18:  A LOCALIZAÇÃO E O PERFIL DE SONDAGEM DAS ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS ENCONTRAM-SE NO SITE DA CODEVASF, NO EDITAL Nº 71/2012, NO ANEXO I – PROJETOS BÁSICO DESENHOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, EM VOLUME 07 – TOPOGRAFIA E SONDAGEM. A NECESSIDADE DE MAIS FUROS DE SONDAGEM DEVERÁ SER PREVISTA NO ITEM “4.11 – PROJETOS EXECUTIVOS (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SPDA, ETC)”, PRESENTE NA PLANILHA “RESUMO GERAL CASA NOVA”.

PERGUNTA 19: SOLICITAMOS A LOCALIZAÇÃO E O PERFIL DE SONDAGEM DOS RESERVATÓRIOS, ELEVATÓRIAS, CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFERENTE A COMUNIDADE DE SERRA BRANCA.

RESPOSTA 19:  A LOCALIZAÇÃO E O PERFIL DE SONDAGEM DAS ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS ENCONTRAM-SE NO SITE DA CODEVASF, NO EDITAL Nº 71/2012, NO ANEXO I – PROJETOS BÁSICO DESENHOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, EM VOLUME 07 – TOPOGRAFIA E SONDAGEM. A NECESSIDADE DE MAIS FUROS DE SONDAGEM DEVERÁ SER PREVISTA NO ITEM “4.11 – PROJETOS EXECUTIVOS (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SPDA, ETC)”, PRESENTE NA PLANILHA “RESUMO GERAL CASA NOVA”.

PERGUNTA 20: COMO SERÃO REMUNERADAS AS ESTACAS PREVISTAS EM PROJETO PARA FUNDAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS? POIS, NÃO CONSTA ESTE SERVIÇO NA PLANILHA DE PREÇOS

RESPOSTA 20:  A FUNDAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS ESTÁ PREVISTA NOS ITENS: “CONCRETO FCK = 25MPA, SEM LANÇAMENTO”, “LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO, EM FUNDAÇÕES”, “ARMADURA CA-50B” E “FORMA COMUM DE MADEIRA”.

PERGUNTA 21: EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESCRITIVO DA PLANILHA DE PREÇOS E A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUAL DEVEMOS ADOTAR PARA EFEITO DE ORÇAMENTAÇÃO?

RESPOSTA 21:  A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

PERGUNTA 22: PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS OBSERVAMOS QUE OS VALORES UTILIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO REFEREM-SE APENAS PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO. AONDE E QUE VALOR FOI PREVISTO PARA ALIMENTAÇÃO DA MÃO DE OBRA DIRETA?

RESPOSTA 22:  A CODEVASF NÃO TEM COMO PREVER A MÃO-DE-OBRA DIRETA A SER UTILIZADA NA OBRA, PORTANTO AS DESPESAS REFERENTES À ALIMENTAÇÃO ESTÃO PREVISTAS NO PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, COMPONENTE DO BDI.

PERGUNTA 23: SOLICITAMOS OS PROJETOS DE AUTOMAÇÃO E DA EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ORÇAMENTAÇÃO.

RESPOSTA 23: COMO O PROJETO É BÁSICO FOI PREVISTO O ITEM “4.11 – PROJETOS EXECUTIVOS (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SPDA, ETC)”, PRESENTE NA PLANILHA “RESUMO GERAL DE CASA NOVA”, QUE CONTEMPLA A ELABORAÇÃO DESSES PROJETOS PELA CONTRATADA. PARA EFEITO DE ORÇAMENTAÇÃO VERIFICAR OS VOLUMES 01, 03 E 06 DO PROJETO BÁSICO.

PERGUNTA 24: NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 73659, LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, NÃO CONSTA A MAO DE OBRA DO ENCANADOR, APENAS SEVENTE. PERGUNTAMOS: A) AS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ADVINDAS DE DESVIO DE FUNÇÃO DEVERÃO SER PAGAS PELA CODEVASF, HAJA VISTA QUE OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELO PROFISSIONAL ENCANADOR, CUJO O VALOR HORÁRIO É SUPERIOR, SERÃO REALIZADAS PELO SERVENTE, CONFORME CONSTANTE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS USADAS PARA FORMATAÇÃO DE PREÇO DA LICITAÇÃO. ESTAMOS CORRETO? CASO CONTRÁRI, FAVOR ESCLARECER COMO DEVEMOSPROCEDER.

RESPOSTA 24: A CODEVASF UTILIZA COMPOSIÇÃO DISPONIBILIZADA PELA SINAPI EM ATENDIMENTO À LEI 8.666.

PERGUNTA 25: QUAL A CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER ESCAVADO PARA REALIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA?

RESPOSTA 25: CONFORME O PERFIL DE SONDAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO APRESENTADO NO VOLUME 07.

PERGUNTA 26: O PATRIMÔNIO LÍQUIDO IGUAL OU SUPERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL SUBSTITUI O CAPITAL SOCIAL MÍNIMO? SE NÃO FAVOR JUSTIFICAR. 

RESPOSTA 26: A CODEVASF EM ATENDIMENTO AO ART. 31, PARAGRAFO 3º DA LEI 8.666/93, OPTOU EM EXIGIR COMO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA O CAPITAL SOCIAL MÍNIMO. CUMPRA-SE O EDITAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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