# APRESENTAÇÃO

Trata o presente trabalho de um Estudo Ambiental - Relatório Ambiental Simplificado – RAS, referente à instalação de uma pequena central hidrelétrica a ser instalada na tomada d’água da barragem Salinas, situada no rio Salinas, município de São Francisco do Piauí, cuja finalidade principal é suprir com energia um projeto de piscicultura que se encontra planejado para ser implementado nessa barragem.

O referido estudo é uma exigência legal, estabelecida pela Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada na RESOLUÇÃO CONAMA 001/86, artigo 2º, item XI, na qual considera necessário à elaboração de estudos com vistas à análise da viabilidade ambiental para a execução de obras dessa natureza, com exigência de EIA/RIMA somente para usinas de geração de eletricidade acima de 10 MW. Como a usina a ser instalada, objeto deste estudo irá gerar apenas, 300 KW elaborou-se um Relatório Ambiental Simplificado.

Tal estudo foi elaborado de conformidade com as exigências requeridas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMAR, obedecendo às normas do CONAMA, especialmente a Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, e ainda, o que estabelece o art. 225, inciso IV da Constituição Federal e Art. 237, inciso IV da Constituição do Estado do Piauí, bem como a Legislação ambiental estabelecida pelo Estado, tudo de acordo com as normas estabelecidas pela  Associação Brasileira de Normas Técnicas.

O referido estudo foi elaborado pela empresa WR – Consultoria e Planejamento Ltda., contratada pela empresa ETAG - Empreendimento Técnico e Assessoria em Engenharia Ltda., responsável pela elaboração do projeto básico para instalação da referida central.

Para a elaboração desse trabalho foi composta uma equipe técnica multidisciplinar, formada por especialistas de diversas áreas, os quais baseados no EIA/RIMA da barragem Salinas, Projeto Básico de Engenharia de instalação da pequena central hidrelétrica, elaborado pela empresa ETAG e, em informações técnicas levantadas ao nível de campo, foram estudados os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, donde pode-se avaliar os diferentes impactos na região advindos da execução dessa obra e, a partir daí, propor medidas que possam minimizar, compensar ou controlar os efeitos negativos sobre o meio ambiente, bem como potencializar aqueles impactos positivos inerentes a esse empreendimento.

Assim sendo, o presente documento está escrito de forma clara e objetiva, permitindo aos órgãos públicos e a sociedade interessada no assunto, uma fácil interação dos efeitos adversos do empreendimento sobre o ecossistema local, os benefícios que advirão com a execução deste Projeto, bem como as medidas ambientais inseridas dentro dos Programas de Controle Ambiental propostos.

O estudo ora apresentado está consolidado em um único volume contendo texto e mapas.

1.0 - INTRODUÇÃO

Até a década de 70, o tema sobre questões ambientais no Brasil era restrito aos meios acadêmicos e às entidades ecológicas. Foi então a partir da década de 80 que esse tema de ecologia saiu do âmbito restrito dessas entidades, passando a ser uma preocupação da sociedade, cujo evento marcante dessa abrangência foi à realização no Rio de Janeiro, da Conferência Internacional do Século XX: a ECO-92.

Neste sentido, o poder público com o apoio da sociedade organizada vem se empenhando com o intuito de fazer com que a execução da política de desenvolvimento econômico ocorra de forma ordenada e sem prejuízos irreversíveis ao meio ambiente.

A instalação desta pequena central hidrelétrica na barragem Salinas, tem como objetivo principal a geração  de energia para uso no projeto de piscicultura que se encontra planejado para ser implementado nessa barragem, podendo, ainda, servir para uso na agricultura irrigada, a um custo mais baixo do que a energia fornecida pela empresa fornecedora deste insumo no Estado do Piauí – CEPISA.

Para a elaboração deste Estudo foram considerados todos os aspectos técnicos de instalação da usina previstos no Projeto de Engenharia, bem como foram feitos levantamentos de campo, para identificar “in loco” todos os possíveis impactos que poderão advir desse empreendimento. Como resultado desse levantamento, identificou-se que os maiores impactos negativos, e são poucos, decorrentes dessa obra estão relacionados ao meio físico, mais precisamente ligado à construção da casa de máquina e instalações dos equipamentos hidromecânicos e elétricos.

Normalmente, os maiores impactos adversos que são atribuídos a uma obra para geração de energia, concentram-se na construção da barragem para formar o reservatório. No entanto, neste caso, a barragem já está construída, já tendo sido realizado o estudo dos impactos ambientais dessa obra e propostos as respectivas medidas mitigadoras. Assim, restam poucos impactos adversos, como já mencionado anteriormente. De outro maneira, observa-se os importantes impactos positivos que irão advir deste empreendimento, resultando em benefícios econômicos e sociais para a população menos favorecida da região onde será instalada esta hidrelétrica.

2.0 - INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 - Identificação do Empreendedor

- NOME: Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI;

- RAZÃO SOCIAL: COMDEPI;

- CNPJ: 06.526.636/0001 – 58;

- ENDEREÇO: Rua Altos S/N, Bairro Água Mineral – Teresina (PI);

- TELEFONE: (086) 225 – 1545/ 225 – 2222;

- FAX: (086) 225 – 2100;

- ATIVIDADE PRINCIPAL: Órgão responsável pela execução da política de recursos hídricos e mineral do Estado do Piauí;

- DIRETOR PRESIDENTE: José de Araújo Dias

2.2 - Identificação da Empresa Consultora

- NOME: WR – Consultoria e Planejamento Ltda;

- CNPJ: 63.329.791/0001-18;

- ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora de Fátima, 2222, sala: 07, Bairro de Fátima

- CIDADE: Teresina - PI

- TELEFONE/FAX: (086) 232 – 3888;  (086) 234 - 1344

- E-MAIL: wrconsult@uol.com.br

2.3 - Identificação dos Profissionais Responsáveis pelo Relatório Ambiental

- José Wilson de Sousa Odorico – Economista – CORECON/PI – 119-8;

- Francisco Soares Santos Filho – Biólogo – CRB/PI/19.213/5 – D;

- Domingos Pereira da Silva Júnior – Economista – CORECON/PI – 764-1;

- Manoel de Sousa Odorico Filho – Eng.º Agrônomo - CREA/PI – 479/D;

- Francisco Arruda Pontes – Eng.º Agrimensor – CREA/PI – 10.449/PI;

- Norbelino Lira de Carvalho – Engº Civil – CREA/PI – 2112/D

2.4 - Identificação do Empreendimento

Instalação de uma pequena central hidrelétrica na barragem Salinas para geração de energia elétrica com o objetivo de atender a demanda de um projeto de piscicultura a ser implantado no local, além de eventualmente ser utilizada em projetos de irrigação para os colonos assentados na vila ao redor da barragem.

2.5 - Localização e Acesso do Empreendimento

2.5.1 - Localização e Acesso

O local de instalação da pequena central hidrelétrica está definido pelas coordenadas geográficas seguintes: S –  6º 59’ 49”, WGR – 42º 31’ 03”

O acesso ao local do barramento é feito a partir de Teresina pela BR-316/343 até o entroncamento com rodovia BR-230 a oito km de Floriano, daí na direção Floriano/Nazaré do Piauí/Oeiras, cerca de 1,2 km à direita, antes da ponte sobre o rio Salinas, em estrada de acesso pavimentada com revestimento primário com extensão de 700 m, até o local da obra.

O mapa 2.1, mostra a localização da obra em relação à capital do Estado - Teresina-PI.

Mapa 2.1 - Barragem Salinas, Município de São Francisco do Piauí-PI

PIAUÍ Teresina

São Francisco do Piauí

Hidrelétrica Salinas

2.6 - Justificativa do Empreendimento

Os primeiros estudos para a escolha do local do barramento da barragem Salinas foram elaborados pela 1ª Diretoria Regional do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS). Hoje, transformada em realidade a área de influência da barragem atende uma região até então abandonada, onde os empreendimentos são raros quando não inexistentes.  Conforme ficou constatado nos diversos estudos deste projeto, a população que abrigava a bacia hidrográfica era extremamente pobre e praticava, apenas, uma agricultura de subsistência.

Com a construção da barragem já mudou esta realidade, porém, o aproveitamento do multiuso da água através da sua utilização racional ensejará:

- irrigação das terras agricultáveis

- exploração racional da piscicultura,

- regularização do rio, para redução dos efeitos das estiagens na região e,

- aproveitamento hidrelétrico da vazão de regularização do rio

Certamente, o incremento de cerca de 300KW de energia, produzidos a baixo custo, ensejará um incremento ao potencial de gerar rendas aos habitantes da localidade, com condições de atender, com pescados, uma população de mais de 100 mil habitantes do entorno.

Um outro aspecto que foi levado em consideração para a instalação de uma pequena central hidrelétrica na barragem Salinas foi a sua viabilidade técnica, tendo sido estudado e constatado que é viável por apresentar:

- Boas condições de suporte para a fundação;

- Bacia de dissipação já definida e em operação facilitando sua conexão com o canal de fuga;

- Acesso sem nenhum obstáculo até o sopé da casa de máquinas;

- Facilidade de conexão entre a tubulação existente e a tubulação de ligação com a turbina.

Portanto, o presente projeto, enquadrado nestes aspectos, minimiza os valores investidos e demonstra, plenamente a sua adequabilidade de execução.

2.7 - Estudos Básicos

2.7.1 - Levantamentos topográficos necessários

Os estudos topográficos consistiram na verificação dos níveis constantes do projeto da barragem, realizados com nível WILD NAK 1 e direção com teodolito SOKKISHA TM5.

Verificou-se não existir nenhuma diferença, que merecesse registro, portanto, apoiado nesta informação registra-se os diversos níveis constantes do projeto da barragem Salinas e que serão adotados no dimensionamento para o aproveitamento hidrelétrico.

- Cota de coroamento: 175,00m

- Cota do sangradouro: 170,00 m

- Cota assumida do nível d’água na bacia de recepção: 153,38 m (dia 01/05/2003)

- Cota na entrada da galeria: 161,57

- Cota na saída da galeria: 155,88

- Nível meta do reservatório = 387,407 Hm³ d’água (cota do sangradouro 170,00 m);

- Nível mínimo assumido = 177,071 Hm³ d’água (cota 163,88m, ou 2,31m acima da cota de entrada da tomada d´água);

Com estes dados disponíveis calcula-se a queda máxima e mínima:

a) queda máxima disponível = 170,00 – 153,38 = 16,62 m;

b) queda mínima disponível = 163,88 – 153,38 = 10,50 m

2.7.2 - Investigações para Fundações - Sondagens

Foram realizadas sondagens SPT onde foram executados dois furos locados nas imediações onde será edificada a casa de máquinas.

Os ensaios SPT realizados no pacote aluvional, confirmaram os resultados apresentados quando da elaboração do projeto da barragem com os mesmos valores de penetração, variando entre 3 a 11 golpes, aumentando gradativamente, à medida que se aprofunda, até atingir o impenetrável. O resultado é um pacote com capacidade variando entre pouco a mediamente compacto.

Caracteriza-se a fundação para a Casa de Máquinas abrigo das turbinas, seja apoiado em estacas de concreto pré-moldadas, com profundidade máxima de 10,00 metros.

2.7.3 - Levantamentos sobre qualidade e localização dos materiais de construção

No reconhecimento do local, foi realizado pesquisa dos materiais granulares e pétreos e estimado os volumes, qualidade e localização de modo a suprir as necessidades da obra.

Para os materiais granulares, com características adequadas a serem utilizadas nas obras de concreto, são provenientes da jazida de areia localizada no leito do rio Salinas a uma distância média de 0,50 km, na direção a jusante do eixo da barragem. Esta jazida é formada por areia média a grossa, com profundidade média de 2,00 metros e volume suficiente para suprir a necessidade da obra. Os ensaios de granulometria bem como algumas de suas características constantes nos dados básicos do projeto caracterizam este material para o uso direto no concreto das obras civis do aproveitamento hidrelétrico.

Para os materiais pétreos optou-se por especificar a brita produzida em Teresina, em face do volume reduzido a ser empregado nas obras civis.

Os agregados (areia e brita ) deverão obedecer às prescrições das Normas da ABNT (EB-4, MB-7, MB-8 e MB-10).

A água deverá ser limpa e isenta de quantidades inadmissíveis de silte, matéria orgânica, óleo, álcalis, sais, despejos de esgotos e outras substâncias nocivas.

O cimento Portland, conforme as Normas ABNT/EB-1, será adotado para todas as estruturas de concreto. Não poderá ser empregado cimento proveniente de limpeza de sacos ou de sacos rasgados ou molhados.

Em qualquer caso, deverão ser obedecidas as Normas Brasileiras na escolha dos materiais necessários para os diversos tipos de concreto tais como areia, brita, cimento, água e aditivos.

2.7.4 - Estudos básicos ou necessários para o dimensionamento do aproveitamento

2.7.4.1 – Estudos hidrológicos necessários

2.7.4.1.1 - Vazão Regularizada Vs. Demandas

A construção da barragem Salinas terminou em setembro de 2000, o reservatório começou a encher um ano antes, na medida que o maciço aumentava e o seu fechamento total ocorreu em 2001.  A primeira sangria do reservatório foi em janeiro de 2002 e continuou sangrando até maio. A segunda sangria aconteceu em março de 2003 e continua sangrando em maio de 2003.

Atualmente o uso da barragem é feito para o abastecimento dos animais da região, pequenos agricultores a jusante do lago, pesca e lazer.

A operação da válvula é feita por um funcionário da COMDEPI, a pedido da população, geralmente na época seca.

Estabelecidas demandas hídricas com prioridades no reservatório, a operação do mesmo deverá ser sistemática para que estas demandas possam ser cumpridas a contento.

Considerando que o reservatório demorou 3 anos para verter, os 2 primeiros anos da simulação não foram considerados para contabilizar as falhas já que o reservatório desde o seu enchimento total tem oscilado entre  85 e 100% da sua capacidade total.

 Simulação do comportamento do reservatório

O sistema formado pela barragem Salinas e seus usos projetados foram modelados a partir de uma rede de fluxo através do uso do modelo MODSIMP32, buscando-se determinar a vazão máxima regularizada pelo reservatório para garantir as demandas a serem implantadas. Neste caso, para definir a vazão de demanda para a geração de energia.

2.7.4.1.2 - O Modelo ModsimP32

O MODSIM é um modelo de rede de fluxo de domínio público desenvolvido na Colorado State University sob a liderança do Prof. John Labadie, sendo versátil, bem documentado, adaptado para simular as situações mais comuns que ocorrem em sistemas de recursos hídricos e testado em uma grande variedade de situações, inclusive no Brasil.

O Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões da Escola Politécnica da USP desenvolveu uma interface gráfica para facilitar a aplicação do MODSIM, chamada de MODSIMP32.

Esta nova interface forneceu ao modelo original uma trabalhabilidade muito grande, disponibilizando, ainda, diversas formas de apresentação e análise de resultados como gráficos, tabelas e análises de freqüência, além de permitir a comparação entre diversos cenários de simulação de um sistema, transformando o modelo em um verdadeiro sistema de suporte à decisão (ROBERTO e PORTO, 1999).

2.7.4.1.3.- Dados Utilizados

Os dados utilizados para a simulação são os seguintes:

- As vazões afluentes calculadas, correspondentes ao período 1984-2000;

- A curva Cota X área X Volume;

- O nível máximo ou nível meta do reservatório = 387,407 Hm³  (cota do sangradouro 170,00 m);

- Nível mínimo assumido = 177,071 Hm³ d’água (cota 163,88m, ou 2,31m acima da cota de entrada da tomada d’água);

- Cota de entrada da tomada d’água = 161,57 m;

- Cota da saída da tomada d’água = 155,88 m;

- Cota assumida do canal de fuga = 153,38

- Queda máxima disponível = 16,62 m;

- Queda mínima disponível = 10,50 m

As perdas por evaporação foram calculadas com as taxas de evaporação média mensal da região, em m, (tabela 18), multiplicadas pela área hidráulica do reservatório em cada mês;

Tabela 2.1 - Evaporação média mensal (mm)

| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71,8 | 67,5 | 64,6 | 92,1 | 131,8 | 211,2 | 299,4 | 348 | 314,9 | 237,9 | 160,2 | 101,6 | 2.101,0 |

Curva de vazão = f(H, abertura em %) da válvula dispersora na tomada d’água, do tipo Howell Bunger, de D = 800 mm. Vide tabela 2.2 e 2.3 máxima vazão que pode ser fornecida pela válvula é 7,30 m³/s, com abertura 100% e nível máximo de 15 m.

Gráfico 2.1 – Curva de vazão

Tabela 2.2 – Curva cota X Área Volume

| COTA (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 151,5 | 0 | 0 |
| 160,0 | 17.232.257 | 48.824.728 |
| 170,0 | 50.484.280 | 387.407.413 |
| 180,0 | 104.190.173 | 1.160.779.678 |
| 190,0 | 222.013.673 | 2.791.798.908 |
| 200,0 | 371.365.953 | 5.758.697.038 |

Tabela 2.3 - Vazão liberada pela válvula em função da abertura e do nível do reservatório

| Gráfico 2.2 - Curva de vazão da válvula dispersora da barragem Salinas Abertura (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,0 | 0,17 | 0,43 | 0,67 | 0,91 | 1,12 | 1,32 | 1,49 | 1,65 | 1,78 | 1,88 |
| 2,0 | 0,24 | 0,60 | 0,95 | 1,28 | 1,59 | 1,86 | 2,11 | 2,33 | 2,51 | 2,67 |
| 3,0 | 0,29 | 0,74 | 1,17 | 1,57 | 1,94 | 2,28 | 2,59 | 2,85 | 3,08 | 3,26 |
| 4,0 | 0,34 | 0,85 | 1,35 | 1,81 | 2,24 | 2,64 | 2,99 | 3,29 | 3,55 | 3,77 |
| 5,0 | 0,38 | 0,95 | 1,51 | 2,03 | 2,51 | 2,95 | 3,34 | 3,68 | 3,97 | 4,21 |
| 6,0 | 0,41 | 1,04 | 1,65 | 2,22 | 2,75 | 3,23 | 3,66 | 4,03 | 4,35 | 4,62 |
| 7,0 | 0,44 | 1,13 | 1,78 | 2,40 | 2,97 | 3,49 | 3,95 | 4,36 | 4,70 | 4,99 |
| 8,0 | 0,48 | 1,21 | 1,90 | 2,56 | 3,17 | 3,73 | 4,22 | 4,66 | 5,03 | 5,33 |
| 9,0 | 0,50 | 1,28 | 2,02 | 2,72 | 3,37 | 3,95 | 4,48 | 4,94 | 5,33 | 5,65 |
| 10,0 | 0,53 | 1,35 | 2,13 | 2,87 | 3,55 | 4,17 | 4,72 | 5,21 | 5,62 | 5,96 |
| 11,0 | 0,56 | 1,41 | 2,23 | 3,01 | 3,72 | 4,37 | 4,95 | 5,46 | 5,89 | 6,25 |
| 12,0 | 0,58 | 1,48 | 2,33 | 3,14 | 3,89 | 4,57 | 5,17 | 5,70 | 6,15 | 6,53 |
| 13,0 | 0,61 | 1,54 | 2,43 | 3,27 | 4,05 | 4,75 | 5,38 | 5,94 | 6,41 | 6,80 |
| 14,0 | 0,63 | 1,59 | 2,52 | 3,39 | 4,20 | 4,93 | 5,59 | 6,16 | 6,65 | 7,05 |
| 15,0 | 0,65 | 1,65 | 2,61 | 3,51 | 4,35 | 5,10 | 5,78 | 6,38 | 6,88 | 7,30 |

2.7.4.1.4 - Demandas

As demandas hídricas definidas para a simulação da operação do reservatório são:

- Para abastecimento de estação de piscicultura projetada para ser construída a jusante do reservatório;

- Para a geração de energia através de uma pequena central hidrelétrica, objeto deste estudo;

- Para outros usos que possam surgir no local da barragem;

- Vazão ecológica do rio tomada como 150 l/s ou 0,015 m³/s;

- Demanda para o abastecimento de Estação de Piscicultura.

a) Para abastecimento de estação de piscicultura projetada para ser construída a jusante do reservatório

A demanda definida no Projeto Básico da estação de piscicultura é de 1.296 m³/dia ou 0,015 m³/s para o suprimento do sistema incluindo renovação d’água por oxigenação, perdas por evaporação e infiltração.

O ponto de captação será na tubulação de 1.000 mm da galeria, na boca de inspeção, antes da válvula dispersora.

A tubulação da adutora será de 200 mm de diâmetro, em PVC e levará a água a uma distância de 420 m até um reservatório de compensação de 1.000 m³ de capacidade com descarga no filtro rápido com rendimento de até 100 m³/h.

A adução por gravidade se dará devido à carga disponível no ponto de captação d’água (cota 156,38m), que representa 13,62 m.c.a. quando o açude está na cota 170 m.

b) Demanda para a geração de energia elétrica

A demanda para a geração de energia foi determinada depois de várias simulações  do comportamento do reservatório com a retirada das vazões necessárias mínimas que pudessem produzir uma potência firme permanente. As simulações foram feitas para a potência instalada, P = 300 kW.

c) Demanda avulsa.

Foi considerada também uma demanda avulsa de 1,0 m³/s para outros usos que possam surgir na barragem Salinas.

d) Demanda Ecológica do Rio.

Também foi considerada uma vazão de 150 l/s ou 0,150 m³/s, como vazão ecológica mínima que deve ser devolvida ao rio para manter a vida do mesmo. Como a geração de energia elétrica é um uso não consuntivo, a vazão demandada para este uso voltará ao rio. Esta vazão poderá ter outro uso, como pequena irrigação à jusante da barragem.

2.7.4.2 – Estudos de riscos

A potência considerada para ser gerada limita o volume acumulado necessário no  reservatório entre a cota mínima 163,88 m (2,31m acima da entrada da tomada d´água) e a cota 170 m (cota da soleira do sangradouro), que correspondem a 8,00 m e 14,12 m de carga em relação à válvula dispersora, mas, 10,50 m e 16,62 m em relação a descarga afogada no canal de fuga.

As vazões necessárias para as duas situações limites, para a potência estudada, são determinadas através da seguinte fórmula:

P = Q.HL.13,333.Eft.0,736.Efg

Onde:

P = potência instalada do aproveitamento, em kW;

Q = descarga de projeto, em m³/s;

HL = queda de projeto ou queda líquida, em m.

Eficiência da Turbina 92,5% ( TURBINA FRANCIS ESPIRAL DUPLA)

Eficiência do Gerador 95%. Ou

P = 8,62325 Q.HL

## Tabela 2.4 - Vazões necessárias X POTÊNCIA em cv e kW

| QUEDA | VAZÃO | POTÊNCIA cv | POTÊNCIA kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,50 m | 2,76 m³/s | 2*171 = 342 cv | 2*125 = 250 kW |
| 11,00 m | 2,82 m³/s | 2*180 = 360 cv | 2*133 = 266 kW |
| 12,00 m | 2,946 m³/s | 2*207 = 414 cv | 2*153 = 306 kW |
| 13,00 m | 2,80 m³/s | 2*214 = 428 cv | 2*158 = 316 kW |
| 14,00 m | 2,65 m³/s | 2*217 = 434 cv | 2*160 = 320 kW |
| 15,00 m | 2,50 m³/s | 2*214 = 428 cv | 2*158 = 316 kW |
| 16,00 m | 2,35 m³/s | 2*209 = 418 cv | 2*154 = 308 kW |
| 16,50 m | 2,16 m³/s | 2*209 = 418 cv | 2*154 = 308 kW |

A curva de vazão da válvula dispersora da barragem limita a vazão a ser regularizada pela barragem entre 0 e 7,34 m³/s , em função da abertura da válvula e do nível do reservatório.

A vazão máxima regularizada é obtida com abertura de 100% e nível do reservatório de 15,00 m acima da cota da saída da tomada d’água (170,88m), ou seja, vertendo com lâmina d’água de 0,88m.

A queda necessária para poder gerar as potências estudadas é determinada através da mesma fórmula.

Tabela 2.5 - Queda líquida necessária para P = 300 KW

| Qd ( m³/s) | H (m) |
| --- | --- |
| 7,34 | 5,70 |
| 7,00 | 5,98 |
| 6,00 | 6,97 |
| 5,00 | 8,37 |
| 4,00 | 10,46 |
| 3,00 | 13,95 |
| 2,00 | 20,92 |
| 1,00 | 41,84 |

A vazão máxima de demanda será aquela fornecida com 90% de garantia.

Para a situação de demanda estabelecida, representada pela rede de fluxo da figura 2.1, foram definidas as seguintes prioridades:

Demanda para geração de energia adotou-se como a prioridade 1;

Demandas para alimentação da a estação de piscicultura projetada, recebeu a prioridade 5;

As demandas para usos avulsos (usos futuros que poderão acontecer na barragem Salinas), recebeu a prioridade 10;

A demanda ecológica do rio recebeu a prioridade 20.

Assim, o modelo tenta suprir as demandas na ordem ascendente, P = 1 é a prioridade máxima para o modelo de simulação utilizado.

Uma demanda sem peso na simulação teria prioridade 100 ou mais.

Como a geração de energia não é um uso consuntivo, a volta desta demanda ao sistema garante os demais usos na parte a jusante da barragem.

Não foram considerados os vertimentos ou sangrias da barragem, na simulação.

A simulação iniciou considerando o reservatório vazio.

Figura 2.1 - Rede de fluxo adotada

1- Barragem

3- Piscicultura

1

2

3

4

4- Outros usos

5 -Rio

2- Energia

2.7.4.3 - Resultados

Foram simulados o comportamento do reservatório com as vazões regularizadas de 7,0 m³/s, 6,0 m³/s, 5,0 m³/s, 4,0 m³/s e 3,0 m³/s.

As vazões fornecidas pelo modelo para cada situação, à duração máxima abaixo das demandas necessárias, bem como a freqüência com que as vazões calculadas não supriam essas demandas são apresentadas na tabela seguinte.

Tabela 2.6 - Vazão média fornecida

| Vazão Demandada | Demandas Consideradas | Duração Max. abaixo da demanda necessária (meses) | Freqüência abaixo da demanda necessária (%) | Volume acumulado dos déficits (Hm³) | Vazão média fornecida (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q=7m³/s | Energia | 8 | 28.43 | 773,882 | 5.53 |
|  | Piscicultura | 8 | 28.43 | 3,016 | 0.01 |
|  | Outros | 5 | 13.24 | 55,902 | 0.89 |
|  | Vazão Ecológica | 5 | 13.24 | 10,611 | 4.64 |
| Q=6m³/s | Energia | 7 | 13.73 | 259,999 | 5.49 |
|  | Piscicultura | 7 | 13.73 | 1,456 | 0.02 |
|  | Outros | 4 | 3.92 | 16,997 | 0.96 |
|  | Vazão Ecológica | 4 | 3.92 | 3,144 | 4.53 |
| Q=5m³/s | Energia | 0 | 0.00 | 0 | 4.98 |
|  | Piscicultura | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
|  | Outros | 0 | 0.00 | 0 | 1,00 |
|  | Vazão Ecológica | 0 | 0.00 | 0 | 4.03 |
| Q=4m³/s | Energia | 0 | 0.00 | 0 | 3.98 |
|  | Piscicultura | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
|  | Outros | 0 | 0.00 | 0 | 1,00 |
|  | Vazão Ecológica | 0 | 0.00 | 0 | 3.32 |
| Q=3m³/s | Energia | 0 | 0.00 | 0 | 2.99 |
|  | Piscicultura | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
|  | Outros | 0 | 0.00 | 0 | 1,00 |
|  | Vazão Ecológica | 0 | 0.00 | 0 | 2.66 |

a) Quanto à vazão fornecida

A tabela mostra que a maior vazão que o reservatório consegue regularizar para as condições de demandas fornecidas é de 5,54 m³/s (sendo 5,53 m³/s correspondente às demandas e 0,01 m³/s, correspondente  à piscicultura), ainda com 71,57% de garantia.

A vazão máxima regularizável com 100 % de garantia é de 5 m³/s, correspondendo 4,98 m³/s à geração de energia e 0,02 m³/s para a piscicultura. Ainda são supridas na sua totalidade, as outras demandas com prioridades menores.

b) Quanto ao volume acumulado

Na simulação das condições de demandas o reservatório deve ser capaz de manter o nível entre a cota mínima considerada (163,88 m), e a cota máxima (170,0 m), bem como, permitir a sangria regular do mesmo.

O estudo mostra que depois do quarto ano de simulação, período considerado de enchimento do reservatório, apenas as demandas de 3, 4 e 5 m³/s  mantém o nível do reservatório entre as cotas estabelecidas, sendo que as demandas de 3 e 4 m³/s garantem uma sangria regular do mesmo.

c) Quanto à Potência instalada

Foi simulado o comportamento do reservatório para a potência instalada P  = 300 KW, considerando as vazões para diferentes níveis do reservatório.

Pode ser visto que todas as demandas simuladas mantiveram o reservatório dentro dos limites de nível estabelecidos a maior parte do tempo, mas apenas as vazões menores do que 4,48 m³/s, oferecem garantia de 90 %.

Pode ser visto também que com a retirada de vazões < 3,92 m³/s consegue-se sangrias a maior parte do tempo.

2.7.4.4 – Conclusões

O modelo simulou o comportamento do reservatório em função das demandas estabelecidas. A vazão regularizada a partir do reservatório de Salinas para uma garantia de atendimento das demandas estabelecidas de 90% deve ser < 4,48 m³/s.

Recomenda-se, para o perfeito atendimento das demandas atuais e a recuperação imediata do reservatório, a retirada de uma vazão mensal constante de 4,0 m³/s.

Com esta vazão, o nível mínimo necessário para garantir a geração da potência de 300 KW é de 10,46 m, na cota 163,84 m que corresponde a 174.777.487 m³ (45% do volume total).

A estudo mostra os volumes médios mensais acumulados no reservatório a partir da regularização da vazão regularizada = 4 m³/s.

3.0 – DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

Após análise da viabilidade técnica e ambiental da instalação da pequena central hidrelétrica na barragem salinas, demonstrado nos estudos preliminares (volume i/iii) e nos estudos ambientais (volume ii/iii), passou-se, então, ao projeto das obras de engenharia.

3.1 - Caracterização das obras de engenharia e equipamentos necessários

A pequena central hidrelétrica ora em estudo, caracteriza-se basicamente dos seguintes elementos construtivos:

* Instalação do canteiro de obras;

* Obras civis

- casa de maquinas, canal de fuga.

* Equipamentos mecânicos:

- turbina hidráulica, válvula borboleta de fechamento automático, volante, hidromecânicos.

* Equipamentos elétricos

- geradores

- transformador

* Equipamentos eletrônicos

- sistema de excitação, comando, proteção, sincronismo, regulação de velocidade, supervisão a distância, proteção para subestação, carregador de baterias.

* Projeto executivo

3.2 - Caracterização e dimensionamento das obras de engenharia a serem instaladas: casa de força, canal de fuga

A Casa de Força foi projetada em função dos equipamentos ali instalados, que em resumo apresenta as dimensões de 6,50 x 17,50 m com pé direito de 6,00m.

O canal de fuga necessário para interligação entre as turbinas e a bacia de recepção amortecimento e derivação compõem-se de dois elementos construtivos uma porção executada em concreto armado e outra em enrocamento de pedra ambos executado na presença d’água.

3.3 – Caracterização e dimensionamento dos  equipamentos  a  serem    instalados: turbina hidráulica, equipamentos eletromecânicos  equipamento hidromecânico, equipamento de içamento de cargas, geradores, transformador elevador (se necessário), auxiliares elétricos (se necessário)

3.3.1 - Equipamentos Mecânicos:

* Turbina Hidráulica;

* Válvula Borboleta de Fechamento Automático;

* Volante;

* Hidromecânicos

3.3.1.1 - Turbina Hidráulica:

-  Dados Técnicos Unitários:

Duas (02) Turbinas hidráulicas tipo Francis Espiral Dupla, com eixo horizontal, para acionar gerador através de acoplamento, cada uma construída para os seguintes dados técnicos:

Altura da queda líquida			10,50 m a 16,50 m

Vazão nominal				1175 lts/s a 1473 lts/s

Potência no eixo da turbina		167 cv a 217 cv

Rotação nominal				720 rpm

Rotação específica (ns)			328

-  Descrição do Equipamento:

* Uma (01) Caixa espiral, fabricada em chapa de aço ASTM A 36, soldada eletricamente interna e externamente, bocal de entrada aproximadamente com diâmetro interno de 750 mm, com flange para a ligação da válvula borboleta, sapatas para a sua fixação, registro para a drenagem de ar e tampa de inspeção com diâmetro de 500 mm.

* Duas (02) Tampas laterais de aço ASTM A 36, devidamente usinadas, com respectivos assentos para curva de sucção e mancais para pivotamento dos eixos das pás diretrizes.

* Um (01) Jogo de pás diretrizes totalmente em aço ASTM A 36, com eixo retificados e polidos no acento da vedação de Neoprene.

* Um (01) Jogo de bielas de aço para pivotamento dos eixos das pás diretrizes com buchas de bronze.

* Um (01) Jogo de mancais de ferro fundido com buchas de bronze, para pivotamento das pás diretrizes.

* Um (01) Jogo de vedações de Neoprene para os eixos das pás diretrizes.

* Um (01) Anel de comando fabricado em aço carbono ASTM A 36, para regulagem das pás diretrizes, com pino pivô e olhal para ligação da haste  do regulador eletrônico de velocidade.

* Um (01) Rotor tipo Francis, duplo, com pás em aço ASTM A 36, anéis e cubo em aço carbono ASTM A 36 sendo o cubo, com rasgo de chaveta para sua fixação ao eixo e rigorosamente equilibrado.

* Um (01) Eixo árvore, de aço SAE 1045 laminado, com assentos retificados nos locais de pivotamento dos mancais, dotado de anel de encosto e rasgo de chaveta para fixação do rotor.

* Duas (02) Curvas de sucção fabricadas em chapa de aço ASTM A 36, soldada eletricamente, dotada de flange nas duas extremidades para ligação a tampa lateral e ao tubo de sucção.

* Dois (02) Canos de sucção cônicos, fabricados em chapa de aço ASTM A 36, soldados eletricamente, com flange na extremidade de menor diâmetro para ligação a curva de sucção.

* Um (01) Mancal principal, combinado axial e radial, com pedestal de aço ASTM A 36, com lubrificação a óleo, refrigeração do óleo por meio de serpentina com circulação externa de água e circulação forçada do óleo através de bomba. Carcaça e casquilho em ferro fundido, sendo que o casquilho será revestido internamente com metal patente substituível. Esse mancal será calcula e construído para suportar os esforços a ele aplicados.

* Um (01) Mancal da ponta, radial, demais características conforme descrito acima.

* Um (01) By-pass composto de tubos, curvas e 01 (um) registro gaveta de 4” acionado através de cilindro hidráulico, para equalização da pressão entre conduto forçado e turbina.

Obs.: Cilindro do By-pass será acionado pelo regulador eletrônico da Grameyer.

* Um (01) Acoplamento de aço ASTM A 36, para união da turbina com o eixo do gerador, base metálica e correia.

* Uma (01) Unidade hidráulica para acionamento da válvula borboleta, turbina e  by-pass. O comando das funções da unidade hidráulica será feito pelo regulador eletrônico da Grameyer.

3.3.1.2 - Válvula Borboleta de Fechamento Automático

* Uma (01) Válvula borboleta de construção reforçada em chapa de aço ASTM A 36, diâmetro interno de 750 mm aproximadamente, com flange nas duas extremidades para ligação ao bocal da turbina e ao anel de desmontagem, diafragma em aço ASTM A 36, eixo de aço SAE – 1045 pivotado sobre buchas auto lubrificantes e com fechamento através de contra-peso. Vedação entre o corpo da válvula será com anel de inox e a lentilha com vedação de borracha.

* Um (01) Dispositivo para fechamento automático da válvula borboleta por meio de contra-peso, com destrave eletromagnético acionado pelo sistema de proteção da parte elétrica e/ou pelo regulador eletrônico de velocidade.

A abertura será feita através de unidade hidráulica atuado por meio de um cilindro hidráulico.

3.3.1.3 - Volante

* Um (01) Volante de aço ASTM A 36, tipo disco, maciço, com massa suficiente para completar o GD² necessário, fixado entre o acoplamento da turbina e do gerador e rigorosamente balanceado.

3.3.1.4 - Hidromecânicos

 Conduto Forçado

* 02 (dois) Condutos forçados, a ser instalado entre a turbina e a bifurcação, fabricado em chapa ASTM A 36, espessura de 1/4”, comprimento de aproximadamente 2 x 8,00m (oito metros) , diâmetro interno de 1,20 m, soldados eletricamente por dentro e por fora, fornecido em partes de 6,00 m, para facilitar o transporte com pintura anticorrosiva.

* 01 (um) Condutos forçados, a ser instalado entre a bifurcação dos condutos existentes e a bifurcação próximo a casa de máquinas, fabricado em chapa ASTM A 36, espessura de 1/4”, comprimento de aproximadamente 28,00m (vinte e oito metros) , diâmetro interno de 1,40 m, soldados eletricamente por dentro e por fora, fornecido em partes de 6,00 m, para facilitar o transporte com pintura anticorrosiva.

 Junta de Dilatação Tipo Sanfona

* 02 (duas) Juntas de dilatação, com diâmetro interno de 1,40 m, construídas em chapa de aço ASTM A 36, soldadas eletricamente por dentro e por fora, com pintura anticorrosiva.

 Bifurcação

* 02 (duas) Bifurcações, com diâmetro interno conforme projeto, construídas em chapa de aço ASTM A 36, espessura 1/4”, soldadas eletricamente por dentro e por fora, com devidos reforços e com pintura anti corrosiva.

3.3.2 - Equipamentos Elétricos:

- Geradores

- Transformador

# - Gerador 265  Kva / 380 V / 1.800 Rpm

Gerador Síncrono Trifásico, aberto, sistema de excitação BRUSHLESS (sem escovas), (com) regulador eletrônico de tensão, carcaça de chapas de aço, eixo de aço ABNT 1040/45, isolamento classe "H", bidirecional, fabricado conforme prescrições das normas ABNT, IEC e VDE, com as seguintes características:

| Item: | 1 |
| --- | --- |
| Quantidade: | 2 |
| Modelo: | GTA |
| Carcaça: | 250MI38 |
| Potência(kVA): | 265 |
| Tensão (V): | 380 |
| Freqüência (Hz): | 60 |
| Número de Pólos: | 4 |
| Grau de Proteção: | IP23S |
| Forma Construtiva: | B5/B3T |
| Elevação de Temperatura: | 125°C |
| Fator de Serviço: | 1.00 |
| Regime de serviço: | S1 |
| Acoplamento: | Polia e Correia |
| Mancal tipo: | Rolamento (duplo) |
| Temperatura Ambiente (°C): | 40 |
| Altitude (m.a.n.m.): | 1000 |
| Fator de potência: | 0.8 a 1.0 |
| Excitação: | Brushless |
| Classe de isolação: | H |
| Cor final: | AZUL - RAL 5007 Padrão WEG |
| Regulador de tensão: | Incluso |

Nota:

- Para um perfeito dimensionamento da máquina ofertada é necessário as dimensões das polias e correias que irão acionar o gerador.

# 3.3.2.1 - Transformador

Transformador de força elevador trifásico, marca WEG, em banho de líquido isolante, resfriamento por circulação natural, selado, com enrolamento de fios de cobre, construído e ensaiado conforme normas NBR 5356 e NBR 5380 da ABNT, e com as seguintes características :

Potência	: 530 kVA

Freqüência	: 60 Hz

Alta Tensão	: 13,8 KV ± 2 x 2,5% Vn (estrela)

Baixa Tensão	: 380 V (triângulo)

Buchas AT na tampa;

Buchas BT na lateral sem flange;

Acessórios normais conforme ABNT NBR 5356 em sua última revisão :

# Quantidade : 01 Unidade

3.3.3 - Equipamentos Eletrônicos

- Sistema de Excitação, Comando, Proteção, Sincronismo  Regulação de Velocidade,

- Supervisão a Distância,

- Proteção para Subestação

- Carregador de Baterias .

## - Sistema de Excitação, Comando, Proteção, Sincronismo e Regulação de Velocidade

O sistema será composto basicamente de:

* 01 -  Painel metálico com pintura eletrostática em epóxi-pó, na tonalidade cinza RAL 7032.7, dimensões de 2000 x 1600 x 800 mm (A x L x P) - a ser confirmado quando do projeto executivo), em chapa de aço, grau de proteção não inferior a IP-40, auto-

sustentável, próprio para instalação abrigada, para abrigar equipamentos elétricos de classe de tensão de 0,6 kV.

* 01 - Regulador de tensão digital microprocessado, “software aplicativo” para configuração e manutenção do sistema de controle, fabricação GRAMEYER modelo GRMP03-1

* Apto para operação singela, em paralelo com outros geradores e/ou com a rede da concessionária (Cogeração). Montado em “Rack” de 19” padrão Euro. Características técnicas básicas do equipamento:

* Regulador de Tensão digital com tecnologia DSP de última geração;

* Medição digital de nove grandezas elétricas através da IHM, quais sejam:

Tensão do gerador (Vca);

Corrente do gerador (Aca);

Tensão de excitação (Vcc);

Corrente de excitação (Acc);

Fator de potência (cos);

Potência ativa (kW);

Potência Reativa (kVAr);

Potência Aparente (kVA);

Freqüência da tensão do gerador (Hz)

Controle da tensão do gerador, U/F, FP e potência reativa;

Controle PID programável;

Sistema de potência com ponte tiristorizada totalmente controlada;

Entrada para operação local ou remota;

Entrada para operação manual ou automática;

Resistor de descarga permanente no campo;

Sistema de pré-excitação incorporado;

Interface de programação amigável (IHM);

Comunicação em rede RS485, com protocolo padrão Modbus-RTU;

Programação de alarmes e trip para proteções de:

Sobre tensão;

Curva de capabilidade (opcional);

Falta de realimentação;

Subfreqüência;

Falta de fase;

Falha de excitação;

Sub corrente de excitação;

Sobre corrente na saída do gerador

Tempo excessivo de escorvamento

Possibilidade de ajuste da tensão no próprio equipamento através da IHM ou por meios externos através de entradas digitais.

01 x Relé de proteção multifunção, fabricação GRAMEYER modelo GMP02.

O Relé GMP02 foi desenvolvido para proteção e monitoramento da operação de geradores. Seus principais diferenciais são a utilização de tecnologia de última geração para o processamento digital de sinais (DSP), interface co mdisplay VFD (Display a Vácuo Fluorescente) de alta luminosidade, robusto para aplicações em ambientes industriais e com teclado alfanumérico de fácil operação, design compacto e duas portas de comunicação: ModBus (RTU) padrão físico RS-485 ou fibra plástica e RS-485/RS-232. Vem atender a demanda por relés de proteção de fabricação nacional, de alta confiabilidade, fácil de operar e com suporte técnico direto do fabricante.

As grandezas elétricas medidas são:

Tensão do gerador;

Corrente do gerador;

Potência ativa;

Potência reativa;

Potência aparente;

Fator de potência;

Corrente de neutro do gerador;

Freqüência

O sistema de proteção é composto das seguintes proteções:

Sobretensão (59);

Proteção Diferencial (87G)

Proteção de Temperatura (49T)

Relé de Bloqueio (86)

Proteção do Mancal (RTD) (38)

Subtensão (27);

Freqüência sub e sobre (81);

Potência inversa (32);

Seqüência negativa (46);

Desequilíbrio de tensão (60);

Sobrecorrente instantânea e temporizada (50/51) ou Sobrecorrente com restrição de tensão (51V);

Sobrecorrente instantânea/temporizado de neutro (50/51N)

Características:

Tecnologia digital utilizando DSP de última geração;

Faixas de tolerância para sincronismo para tensão, freqüência e fase ajustáveis;

Temperatura de operação 0° a +55oC;

Oito entradas digitais;

Duas saídas analógicas de tensão 0 a 10V ou 4 a 20mA configuráveis;

Oito contatos secos NA e NF para funções de proteção;

Precisão das medidas 1% do fundo de escala para medidas de tensão;

Precisão de 3% do fundo de escala para medidas de corrente;

Comunicação serial RS/485 ou RS-232;

IHM para parametrização;

Relação de transformação de TPs e TCs programável;

Alimentação 12, 24 ou 125 Vcc (deverá ser informada no pedido);

Possibilita mudar ajustes dos relés de proteção conforme configuração da rede, através de entradas digitais Grameyer.

01 x Relé de sincronismo automático digital microprocessado, modelo GSINC.

O sistema de sincronismo permite que possamos sincronizar, automaticamente ou manualmente, geradores à rede.

O sistema supervisiona a tensão da rede e a tensão do gerador determina quando as mesmas estão com tensão, freqüência e fase adequada fazendo o sincronismo do sistema e, caso os valores estejam fora das tolerâncias permitidas, ele poderá enviar sinais para corrigir a tensão e a freqüência – modo automático – através de comandos de aumenta/diminui (contatos secos) nos reguladores de tensão e velocidade, e os tempos de repetição e a largura dos pulsos de comando são ajustáveis.

Dotado de display alfanumérico em cristal líquido, através do qual podem ser selecionadas as seguintes informações:

Tensão de fase;

Tensão do gerador;

Freqüência do gerador;

Freqüência do sistema;

Ângulo de fase

Principais características:

Tecnologia digital microprocessada utilizando DSP de última geração;

Opções de alimentação 115  ou 220 Vca;

Efetua sincronismo de geradores a rede através da correção de tensão, freqüência e ângulo de fase do gerador por intermédio de contatos de saída;

Faixas de tolerância para sincronismo para tensão, freqüência e fase ajustáveis;

Temperatura de operação 0 a 55o C;

Saídas por contatos secos para comando do regulador de tensão e para comando do regulador de velocidade;

Opção de fechamento do disjuntor com “barra morta”;

Precisão das medidas 1% do fundo de escala para medidas de tensão;

Relação de transformação de TP´s programável;

- Opções de sincronismo:

Barra morta;

Sincronismo manual;

Sincronismo automático.

Diversos: Botoeiras, comutadores, fios, fusíveis, terminais, anilhas, trilhos, conectores, disjuntores, contatores auxiliares, etc.

01 X Regulador de velocidade digital para turbinas Francis, modelo GRV03, montado em caixa bopla para instalação em porta de painel. Totalmente programável através da interface de programação (IHM). Apto para operação singela, em paralelo com outros geradores e/ou com a rede da concessionária

(Cogeração). Dimensões aproximadas: Altura total: 135 mm,Largura: 135 mm, profundidade: 135 mm.

- Características técnicas básicas do equipamento:

Tecnologia DSP Texas Instruments;

Entrada de velocidade por encoder de pulsos;

Compensações de zonas mortas programáveis;

Controle PID programável;

Entrada para posição do distribuidor (4-20 mA);

Rampas de subida e descida parametrizáveis;

Referência de potência;

Limitadores e proteções para sobrevelocidade e posição do distribuidor;

Incluso no escopo;

Posicionador com condicionador;

Encoder incremental;

Válvula de controle proporcional

##  Retificador / Carregador de Baterias

Retificador / Carregador automático de Baterias microprocessado, modelo GCBMP04, montado em quadro metálico com pintura eletrostática epóxi-pó para instalação abrigada, com as características abaixo:

Alimentação trifásica: 380Vca - 60Hz;

Tensão de saída: 24Vcc;

Corrente nominal de saída: 35A (Pico: 70A/3 seg.);

Tensão de carga e flutuação ajustável (programável via teclado);

Limitação de corrente ajustável;

Eficiência:  85%;

Medição da tensão e corrente digitalmente através de display alfanumérico e analogicamente através de instrumentação instalada na painel;

Indicação dos estados de ligado, carga e flutuação;

Com Equalização manual;

Grau de proteção: IP23;

Dimensões: 1700 x 600 x 400mm (visto de frente)

Diversos como: bornes de ligação, leitos de PVC, fiação, terminais, anilhas, plaquetas de identificação, etc...

Obs.: Encontra-se incluso no escopo de fornecimento o banco de baterias de 24Vcc.

##  Painel de Proteção Para Subestação Elevatória

O sistema será montado  em painel metálico, nas dimensões de 2000 x 600 x 800, composto basicamente de:

01 x relé de proteção, modelo GMP02, incorporando as proteções para a subestação (50/51 – 50/51N – 51V – 59 – 27 – 81 – 46 – 60 - 86)

Diversos, tais como contatores auxiliares, sinaleiros, botoeiras, cabos, etc...

##  Sistema Supervisorio Para Monitoração a Distância (Opcional)

O Sistema Supervisório de Comando e Controle (SSCC) proposto conta com um microcomputador PC com processador Pentium IV, 1,70GHz, 512kb de cache, 256Mb de RAM, HD de 20Gb, CD ROM 52X, controladora de vídeo de 16Mb, fax/modem de até 56kbps, placa de rede Ethernet 100Mbps, mouse, teclado, monitor de 15”.

O sistema contará também com o software supervisório Elipse  para 32bits, rodando sobre o MS Windows2000.

Este software é capaz de registrar eventos ocorridos, alarmes, gerar gráficos de tendências, além de comandar as máquinas ao desejo do operador. As telas deste software serão desenvolvidas utilizando conceitos gráficos modernos, que permitirão ao operador “navegar” dentre as telas de forma rápida, intuitiva e operacional.

Cada tela poderá conter várias informações simultaneamente, como por exemplo, as variáveis dos geradores (tensões, correntes, cosØ, etc.), as das turbinas (rotação, abertura do distribuidor, temperatura dos mancais, etc.), dentre outras. O PC substituirá botões de comando e lâmpadas sinalizadoras, enviando e recebendo sinais dos dispositivos de campo (válvula aberta/fechada, aumentar/diminuir velocidade, etc.).

3.4 - Cálculos Hidráulicos Necessários

A potência considerada para ser gerada, limita o volume acumulado necessário no  reservatório entre a cota mínima 163,88 m (2,31m acima da entrada da tomada d´água) e a cota 170 m (cota da soleira do sangradouro), que correspondem a 8,00 m e 14,12 m de carga em relação à válvula dispersora, mas, 10,50 m e 16,62 m em relação a descarga afogada do canal de fuga.

As vazões necessárias para as duas situações limites, para a potência estudada, são determinadas através da seguinte formula:

P = Q.HL.13,333Eft.0,736.Efg

Onde:

P = potência instalada do aproveitamento, em kW;

Q = descarga de projeto, em m³/s;

HL = queda de projeto ou queda líquida, em m

Eft.= 92,5% - Eficiência da Turbina Francis Espiral Dupla

Efg = 95% - Eficiência do Gerador. Ou

P = 8,625.Q.HL.

Tabela 2.7 -  Vazões necessárias X POTÊNCIA EM CV E kW

| QUEDA | VAZÃO | POTÊNCIA cv | POTÊNCIA kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,50 m | 2,76 m³/s | 2*167 = 334 | 2*123 = 246 |
| 11,00 m | 2,82 m³/s | 2*180 = 360 | 2*133 = 266 |
| 12,00 m | 2,94 m³/s | 2*207 = 414 | 2*153 = 306 |
| 13,00 m | 2,80 m³/s | 2*214 = 428 | 2*158 = 316 |
| 14,00 m | 2,65 m³/s | 2*214 = 434 | 2*160 = 320 |
| 15,00 m | 2,50 m³/s | 2*214 = 428 | 2*158 = 316 |
| 16,00 m | 2,35 m³/s | 2*214 = 418 | 2*154 = 308 |
| 16,50 m | 2,16 m³/s | 2*214 = 418 | 2*154 = 308 |

4.0 - INSERÇÃO REGIONAL

A implantação desse empreendimento encontra-se vinculada à obra da barragem Salinas, a qual está inserida no plano de governo estadual no que diz respeito às ações voltadas para amenizar o problema da seca na região do semi-árido piauiense.

A Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI, órgão responsável pela execução das obras hidráulicas do Estado, vem adotando uma política de construção de barragens com vistas a possibilitar o aproveitamento dos mananciais hídricos existentes no Estado, principalmente os rios que cortam o semi-árido e que no período das chuvas acumulam água com abundância, no entanto, no período do verão, se tornam intermitentes, causando sérios problemas de abastecimento para a população que habita nas regiões por onde esses cursos d’água passam.

A barragem Salinas foi projetada com o objetivo de multiuso, ou seja: abastecimento d’água, irrigação, piscicultura e lazer. Tal obra foi concluída no ano de 2001, estando, agora, sendo planejado o seu uso também para a geração de energia, considerando  que o reservatório possui as condições técnicas para tal finalidade, gerando energia a um baixo custo, associando-se a tudo isto a situação precária de fornecimento deste insumo no Estado do Piauí, principalmente no interior.

Trata-se, portanto, de um projeto de alcance econômico e social, considerando que a energia que será gerada irá ser injetada diretamente na rede da CEPISA para uso pelo Estado em qualquer local, de acordo com a necessidade do mesmo.

5.0 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

5.1 - Área de Influência Direta

A área de influência direta desse empreendimento diz respeito aquela onde será instalada a pequena central hidrelétrica, incluindo-se o lago formado pela represa da Barragem Salinas, bem como as áreas potenciais a serem beneficiadas com o uso da energia oriundo desse empreendimento. Dessa forma, essa área está situada totalmente no município de São Francisco do Piauí (Mapa 5.1).

5.2 - Área de Influência Indireta

Tendo em vista a abrangência desse empreendimento que tem um raio de atendimento limitado, em função da pequena quantidade de energia a ser gerada, considerou-se para efeito da definição de área de influência indireta os municípios que estão interligados ao de São Francisco do Piauí, contemplando, neste caso, os municípios de Oeiras e Nazaré do Piauí (Mapa 5.2).

MAPA 5.1 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

MAPA 5.2 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA

6.0 - ASPECTOS LEGAIS

A fundamentação legal da necessidade de elaboração do presente estudo encontra-se baseada na legislação vigente no País, que está regulamentada pela Política Nacional voltada para a preservação do Meio Ambiente.

Desta forma, listou-se a seguir as Leis, Normas, Decretos e Resoluções, no âmbito Federal e Estadual, que se encontram relacionadas com o estudo em apreço.

6.1 - Legislação Federal

Lei 3.824, de 23 de novembro de 1960.

* Torna obrigatória a destoca e conseqüente limpeza das bacias hidráulicas dos açudes, represas e lagos artificiais.

 Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei n.º 7.511, de 07 de julho de 1986.

* Institui o Código Florestal Brasileiro;

 Lei 5.197, de 03 de janeiro de 1967.

* Dispõe sobre a Proteção da Fauna;

Instrução Normativa n.º 001 de 11 de abril de 1980.

* Instrui sobre a exploração, utilização e reposição de recursos florestais;

Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, modificada pela Lei n.º 7.804, de 20 de julho de 1989.

* Dispõe sobre a Política do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;

Decreto n.º 88.351, de 01 de junho de 1983.

* Regulamenta a lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, e a Lei n.º 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe, respectivamente sobre a Política Nacional do Meio ambiente e sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental, e dá outras providências;

 Decreto n.º 89.532, de 06 de abril de 1984.

* Acrescenta incisos ao Art. 37 do Decreto n.º 88.351, de 01 de junho de 1983 que regulamenta a Política de Meio Ambiente;

Resolução CONAMA/009/87, de 03 de dezembro de 1987.

* Regulamenta a discussão do Relatório de Impacto Ambiental em Audiência Pública;

 Decreto n.º 92.752, de 05 de junho de 1986.

* Aprova o Programa de Ações Básicas para defesa do Meio Ambiente e dá outras providências;

 Resolução CONAMA/001/86, de 23 de janeiro de 1986.

* Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes  gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política do Meio Ambiente;

 Resolução CONAMA/006/86, de 24 de janeiro de 1986.

* Aprova os modelos de publicação de pedidos de licenciamento em quaisquer de suas modalidade, sua renovação e a respectiva concessão e aprova os novos modelos para publicação de licenças;

 Resolução CONAMA/23/86, de 18 de setembro de 1986.

Dispõe sobre estudos das alternativas e possíveis consequências ambientais dos projetos de hidroelétricas;

 Resolução CONAMA/24/86, de 18 de setembro de 1986.

* Dispõe sobre apresentação de licenciamento de  projetos de hidroelétricas pelo Eletrobrás;

 Resolução CONAMA/06/87, de 18 de setembro de 1986.

* Regulamenta o licenciamento ambiental para exploração, geração e distribuição de energia elétrica;

 Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988.

* Dispõe respectivamente sobre os recursos ambientais que integram os bens da União e sobre o meio ambiente (Art.20 e 225);

 Resolução CONAMA/001/88, de 13 de junho de 1988.

* Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental;

 Resolução CONAMA/02/96, de 18 de abril de 1996.

* Dispõe sobre a implantação de unidade de conservação como reparação dos danos ambientais;

Resolução CONAMA/237/97, de 19 de dezembro de 1997.

* Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente, revogando os artigos 3º e 7º da Resolução CONAMA/001/86;

 Lei nº  9.605, 12  de dezembro de 1998.

* Trata sobre Crimes Ambientais;

 Resolução CONAMA/09/87, de 03 de dezembro de 1987.

* Regulamenta a questão da Audiência Pública;

Resolução CONAMA/02/96, de 18 de abril de 1996.

* Define ressarcimento de danos ambientais causados por obras de grande porte;

Lei 6.902, de 27 de abril de 1981.

* Dispõe sobre a criação de estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e dá outra providencias, alterada pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989;

 Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997.

* Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos;

Resolução ANEL/394/98, de 04 de dezembro de 1988.

* Define como PCH as usinas com 1000 a 30000 KW de potência instalada e área total do reservatório igual ou inferior a 3,0 km2;

 Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

* Institui, para os Estados, Distrito Federal e Município compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de energia elétrica, de recursos minerais e dá outras providências. Estabelece no artigo 4º os casos de isenção incluindo PCH até 10 MW;

 Lei 8.001, de 13 de março de 1990.

* Define os percentuais da distribuição da compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990/89 e dá outras providências.

6.2 - Legislação Estadual

Constituição Estadual, promulgada em 1989.

* Trata nos seus artigos 237 a 240, sobre a preservação do meio ambiente;

 Lei nº 4.797, de 24 de outubro de 1997.

* Cria a Secretaria do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos do Estado do Piauí;

 Lei nº 4.854, de 10 de julho de 1996.

* Dispõe sobre a Política do Meio Ambiente do Estado do Piauí e dá outras providências;

 Lei 5.165, de 17 de agosto de 2000.

* Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências.

6.3 - Legislação Municipal

Conforme o levantamento feito no município de São Francisco do Piauí não existe legislação municipal referente ao meio ambiente.

7.0 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

7.1 - Meio Físico

7.1.1 - Características Geológicas e Geomorfológicos

7.1.1.1 – Geologia Regional

Os trabalhos de âmbito regional que versam sobre a geologia da área de influência da barragem do rio Salinas e também os perfis litológicos dos poços tubulares executados na região definem três unidades litoestratigráficas pertencentes à bacia sedimentar do Parnaíba. Esta unidades estão representadas pelas formações Cabeças (Devoniano), Formação Longá (Devoniano Carbonífero) e pela Formação Poti (Carbonífera). Estão presentes ainda, intrusões de diabásio e as coberturas Terciárias-Quatenárias.

 Formação Cabeças

Esta unidade litroestratigráfica está representada por uma litologia constituída de arenitos cremes e esbranquiçados, grosseiros, mal selecionados e t6enuos camadas litosas e argilosas, às vezes laminadas. Mostram-se geralmente estratificadas, comumente exibindo laminações plano-paralelas, sendo geralmente friáveis, oxidados na superfície e são predominantemente caulínicos e micáceos. Em afloramento são observados nas proximidades da cidade de Oeiras onde formam elevações tabulares em forma de mesa, com escarpas verticalizadas.

 Formação Longá

Esta unidade encontra-se posicionada estratigraficamente entre os arenitos da Formação Cabeças e os da seção basal da Formação Poti. Na área, podem ser observados na estrada que liga Nazaré do Piauí a Oeiras bem como na porção a sudeste do local onde será construída a barragem.

Litologicamente está constituída por uma sequência de folhetos pretos, cinza esverdeado e castanho, intercalados por siltitos bem estratificados, coloração arroxeada, marron avermelhado e amarelado.

Devido ao caracter essencialmente pelítico, a Formação Longá não apresenta grandes áreas de exposição, encontrando-se aflorante geralmente nas calhas de drenagem. Na área, esta unidade está presente notadamente nas calhas da drenagem do rio Piauí e do rio Salinas, tendo sido constatada a sua presença na estrada que liga Nazaré a Oeiras na altura do Km 23,5. Neste local verificou-se a presença de folhelhos cinza esverdeado com intercalações de arenito creme, esbranquiçado, friável, granulação média a grosseira, espessura aproximada entre 2 e 3 metros.

O contato inferior com Formação Cabeças é marcado por uma mudança significativa na litologia quando passa de arenito fino a médio (Cabeças) para uma sequência pelítica constituída de folhelhos e siltitos de Formação Longá. O contato superior com a Formação Poti pode ocorrer de forma concordante, gradacional ou de brusca mudança litológica.

 Formação Poti

Esta unidade ocorre na maior parte da área estudada, sendo mais bem observada nas proximidades da cidade de Nazaré do Piauí, na estrada Nazaré/Oeiras e próximo ao local onde será construída a barragem.

É constituída no seu intervalo inferior por sedimentos arenosos, enquanto que no seu intervalo superior há uma predominância de clásticos finos e, subordinadamente, sedimentos arenosos. Uma das características mais marcantes deste pacote sedimentar são as variações faciológicas tanto horizontais com verticais.

Os clásticos arenosos do intervalo inferior são constituídos de arenitos finos a médios, cremes e esbranquiçados, porosos, friáveis e homogêneos. Localmente ocorrem pontuações de caulim, desenvolvendo-se também níveis conglomeráticos com seixo de quartzo. Intercalam-se nesses arenitos, níveis de siltitos argilosos e folhelhos acinzentados, às vezes arroxeados.

Em alguns locais, devido ao intenso cizalhamento, os arenitos apresentam-se bem compactos e mesmo silicificados, com desenvolvimento de brechas tectônicas, como observado próximo ao local da barragem. Esses arenitos tornam-se, esporodicamente, micro-conglorático, quando são observados grânulos arenosos e argilosos, dispersos irregularmente em sua massa. Às vezes apresentam faixas irregulares mais ferruginosas em decorrências de uma maior concentração de óxido de ferro.

 Rochas Básicas

Esta unidade está representada por uma mancha argilosa avermelhada que ocorre nas proximidades da estrada de acesso para a cidade de São Francisco do Piauí, cerca de 13 Km na estrada Nazaré/Oeiras. Segundo trabalhos anteriores em regiões contendo este tipo de rocha, trata-se de uma rocha de coloração cinza escura a preta, granulação muito fina a fina, raramente grosseira, classificada como rocha básica (diabásio ou basalto). Na área estudada é marcante o grau de alteração da rocha, não deixando quaisquer remanescentes dos constituintes originais. A alteração se processa para filossilicatos, ocasionando a formação de uma massa argilosa de cor avermelhada. Regionalmente, as melhores exposições são observadas 25 Km de Oeiras, na estrada em direção a Gaturiano.

 Cobertura Terciária-Quaternária

Estão aqui inclusas todas as coberturas lateríticas, arenosas, argilosas ou de eluviação profunda que mascaram o substrato rochoso.

Na área estudada, as coberturas repousam indistintamente sobre diversas formações e são essencialmente arenosas ou lateríticas. Esta última cobre grande parte da área de influência e de inundação da barragem e possivelmente está associada ao processos de pediplanização ocorridos no período Terciário-Quaternário. São sedimentos pouco consolidados ou incoerentes, matriz areno-argilosa, com seixos de quartzo e óxido de ferro disperso. A coloração é avermelhada ou amarelada em decorrência de infiltração de óxido de ferro.

As coberturas arenosas, como as lateríticas, distribuem-se por grande parte da área estudada sendo bem observadas na porção sudeste. No contato com as rochas sotopostas, o material é mais grosseiro, às vezes conglomerático, com maior concentração de seixo de quartzo. Nas partes mais superiores e granulometria é mais fina e os grãos de quartzo são predominantes. Morfologicamente, apresenta-se como capeamento de platô, formando extensos chapadões, sendo porem encontrados nos mais diferentes níveis altimétricos.

7.1.1.2 – Geologia Local

O levantamento geológico de superfície realizado no local proposto para a construção da barragem, nas ombreiras, indica que a litologia presente está relacionada com a formação Longá, que inicia por um arenito silicificado de coloração cinza a avermelhada, apresentando faixas ferruginosas, com uma espessura em torno de 3 (três) metros observados em corte na ombreira. Logo abaixo (sotoposto) a este arenito, tem-se a presença de siltitos e folhelhos de cores variegadas, bastante friável, apresentando fraturas centimétricas preenchidas por material argiloso avermelhado. Intercalado no arenito acima, observa-se uma faixa cizalhada com espessura em torno de 0,70 m, muito localizada. Na calha bem como nas áreas de inundação do rio predomina a presença de material aluvionar. Na calha, as aluviações são predominantemente arenosas com lentes mais finas de silte e argila com cascalho disperso no material predominantemente pelítico (silte-argila) com vestígio de matéria orgânica.

A litologia mostrada nos furos de sonda no eixo da barragem mostra não só a variação da rocha mais friável para uma rocha mais sã à medida que se aprofunda, como também a variação lateral do material aluvionar.

7.1.1.3 - Geomorfologia

A área objeto deste estudo encontra-se na região este-sudeste da bacia sedimentar do Parnaíba, cujos fatos geomorfológicos estão relacionados com a disposição dos estratos. Este geralmente se apresenta com estruturas concordantes, caracterizados por uma disposição horizontal a sub-horizontal, de modo que ensejam a formação de relevos tabulares a sub-tabulares.

Localmente a unidade morfológica do planalto da bacia sedimentar do Parnaíba apresenta superfícies tabulares erosivas em forma de mesas com rebordo e/ou escarpas, sendo geralmente residuais da superfície de aplainamento por pediplanação e denominados regionalmente de chapadas. Estas chapadas são encontradas com altitudes em torno de 200 metros, conforme demonstrado no quadro 04, possuem vertentes rovinadas e formam divisores d’água entre as bacias hidrográficas do Ribeirão da Tranqueira e do riacho da Baixa Velha. Os vales existentes são predominantes de fundo chato, geralmente interplanálticos, abertos em estruturas sedimentares, com retomada de erosão incipiente.

Morfologicamente as litologias presentes na área em apreço geralmente apresentam uma superfície plana coberta em grande extensão por sedimentos areno-argilosos e pela crosta laterítica, sendo que, às vezes, essa monotonia é quedrada pela presença de colinas abauladas onde estas rochas estão expostas.

A inter-relação da geologia com os solos, a vegetação e o revelo evidencia que, nas áreas constituídas de arenito, predominam as formas tabulares, nas, nas quais se desenvolvem Solos Litólicos e Concrecionários, com rochas expostas, recobertas por vegetação de savana.

As concreções, além de funcionarem como registro indicador de alteração climática (período seco prolongado e chuvas torrenciais) constituem-se em elementos de grande importância na preservação da superfície funcionando como depósito de cobertura dessa pediplanação.

Tabela 7.1 – Altitude Segundo Municípios

| MUNICÍPIO | ALTITUDE |
| --- | --- |
| Campinas do Piauí | 300 m |
| Nazaré do Piauí | 98 m |
| Oeiras (1) | 170 m |
| Santo Inácio do Piauí | 205 m |
| São Francisco do Piauí | 106 m |
| São José do Peixe | 114 m |
| Simplício Mendes | 260 m |

Fonte: Perfil dos Municípios Piauienses. Inclusos os dados de Colônia do Piauí e Santa Rosa do Piauí

7.1.2 - Climatologia

# 7.1.2.1 - Clima

O clima da região é tropical semi-árido quente, com duração do período seco de 7 a 8 meses.

Os dados meteorológicos apresentados a seguir correspondem à distribuição municipal, uma vez que a área de abrangência indireta é extensa, não sendo, possível uma caracterização única para a região.

7.1.2.2 - Pluviometria

O estudo da pluviometria da região visa, principalmente, caracterizar o regime de chuvas a nível mensal e anual. Para este trabalho foram considerados os dados referentes aos anos de 1994 e 1995, através dos quais é possível constatar que o regime pluviométrico da região, tanto a nível mensal como anual, é bastante irregular. As chuvas são mais intensas nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Já nos meses de junho, agosto e setembro é comum não haver nenhuma chuva, conforme demonstrado nos quadros a seguir.

Tabela 7.2 – Total Mensal de Precipitação – 1994

| MUNICIPIO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campinas do Pi | 188.0 | 186.0 | 161.0 | 75.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 707.0 |
| Colônia do Piauí | 38.0 | 100.0 | 75.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 355.0 |
| Nazaré do PI | 121.5 | - | 212.3 | 267.0 | - | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 110.5 | 168.0 | 899.3 |
| Oeiras | 128.0 | 129.0 | 155.0 | 229.0 | 10.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.4 | 45.3 | 82.3 | 797.9 |
| São Fco. do Piauí | 76.3 | 164.0 | 100.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 156.2 | 598.8 |
| São José do Peixe | 111.5 | 50.0 | 203.5 | 61.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 12.0 | 272.5 | 723.5 |
| Santa Rosa | 108.0 | 167.0 | 312.0 | 197.0 | 13.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 942.1 |
| Santo Inácio | 101.0 | 148.0 | 178.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 108.0 | 613.0 |
| Simplício Mendes | 160.9 | 127.5 | 129.9 | 18.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 46.9 | 510.6 |

Tabela 7.3 – Total Mensal de Precipitação – 1995

| MUNICIPIO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campinas do Pi | 46.0 | 128.5 | 91.0 | 196.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 47.0 | 43.0 | 695.5 |
| Colônia do Piauí | 112.9 | 231.2 | 87.8 | 74.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 146.2 | 50.0 | 725.7 |
| Nazaré do Pi | 140.5 | 115.0 | 81.0 | 262.5 | 258.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 158.0 | 1137.3 |
| Oeiras | 179.7 | 227.9 | 131.0 | 206.3 | 271.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 137.3 | 182.3 | 1351.9 |
| São Fco. Piauí | 129.9 | 115.4 | 148.1 | 210.0 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 181.5 | 107.0 | 1054.9 |
| São José do Peixe | 122.2 | 148.0 | 198.0 | 163.5 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | 88.0 | 40.0 | 1015.0 |
| Santa Rosa | 163.0 | 332.0 | 262.0 | 178.0 | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 139.0 | 93.0 | 1480.5 |
| Santo Inácio | 67.0 | 154.0 | 96.0 | 91.0 | 137.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 54.0 | 104.0 | 703.0 |
| Simplício Mendes | 94.6 | 66.0 | 80.7 | 184.1 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | 76.5 | 112.5 | 771.1 |

7.1.2.3 - Temperatura

A temperatura regional é elevada, situando-se entre 18ºC (mínima) e 40ºC (máxima), conforme demonstrado a seguir:

Tabela 7.4 – Temperatura Segundo os Municípios

| MUNICÍPIOS | TEMP. MAX. | TEMP. MÍN. |
| --- | --- | --- |
| Campinas do Piauí | 38ºC | 26ºC |
| Nazaré do Piauí | 37ºC | 26ºC |
| Oeira (1) | 40ºC | 18ºC |
| Santo Inácio do Piauí | 38ºC | 25ºC |
| São Francisco do Piauí | 39ºC | 22ºC |
| São José do Peixe | 36ºC | 18ºC |
| Simplício Mendes | 36ºC | 22ºC |

Fonte: Perfil dos Municípios Piauienses. Inclusos os dados de Colônia do Piauí e Santa Rosa do Piauí.

7.1.3 - Solos

7.1.3.1 – Considerações Gerais

O estudo dos solos da região que abrange a Bacia Hidrográfica do rio Salinas foi efetuado inicialmente a nível intermediário, entre levantamentos exploratório e de reconhecimento a partir de dados bibliográficos.

Posteriormente, baseando-se nos dados obtidos, a área de interesse foi contemplada com um levantamento pedológico em nível de reconhecimento de baixa intensidade, visando caracterizar as potencialidades dos solos existentes nos municípios de Campinas do Piauí, Colônia do Piauí, Nazaré do Piauí, Oeiras, Santa Rosa do Piauí, Santo Inácio do Piauí, São Francisco do Piauí, São José do Peixe e Simplício Mendes.

7.1.3.2 - Classificação dos Solos

Para o estabelecimento e subdivisão das classes de solos estudadas usou-se os critérios estabelecidos pelo SNLCS/EMBRAPA (28,30)

7.1.3.3 - Unidades e Associações de Solos

As unidades e associações resultantes da classificação dos solos foram as seguintes:

 LATOSSOLO AMARELO

* LA1 – Associação de LATOSSOLO AMARELO ÁLICO + LATOSSOLO AMARELO (ENDO) ÁLICO + LATOSSOLO AMARELO (EPI) ÁLICO, todos A moderado e textura média, fase pedregosa (cn) III, todos cerrado subcaducifólio/caatinga hipoxerófilo, revelo plano/suave-ondulado, drenagem boa/acentuada.

* LA2 – Associação de LATOSSOLO AMARELO (ENDO)  EUTRÓFICO (ENDO) ÁLILCO, A moderado + LATOSSOLO AMARELO, (EPI) EUTRÓFICO, (ENDO) ÁLICO, A fraco, ambos textura média, fase caatinga hipoxrófila, relevo plano, drenagem acentuada.

* LA3 – LATOSSOLO AMARELO (EPI) ÁLICO, A moderado, textura média, fase caatinga hipoxerófila, relevo pano, drenagem acentuada.

 PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO (PE).

* PE3 – Associação de PODZÓLICO VERMELHO – AMARELO, Tb, (ENDO) e EUTRÓFICO, não e (EPI e ENDO) SOLÓDICO, A fraco, textura arenosa/média e média/argilosa, frase revelo suave-ondulado, drenagem boa/moderada + PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO, Ta, EUTRÓFICO, abrúptico e não abrúptico, vértico, textura média/argilosa e arenosa/média, fase ambos caatinga hipoxerófila, drenagem moderada/imperfeita + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO, TB, (ENDO) EUTRÓFICO. SOLÓDICO, plíntico, ambos A moderado, textura arenosa/média, fase floresta ciliar de carnaúba, drenagem imperfeita + SOLOS ALUVIAIS Tb e Ta, EUTRÓFICO (ENDO) SOLÓDICO-SÓDICO e não (ENDO) SOLÓDICO-SÓDICO, A moderado, textura indiscriminada, fase caatinga hipoxerófila de várzea, todos relevo plano, drenagem imperfeita/má.

 PLINTOSSOLOS (PT)

* PT1 – Associação de PLINTOSSOLOS DISTRÓFICO (EPI) ÁLICO textura arenosa/média + PLINTOSSOLO (ENDO) EUTRÓFICO textura arenosa/argilosa ambos Tb abrúptico A fraco fase caatinga hipoxerófila de várzea relevo plano drenagem moderada/imperfeita.

* PT2 – Associação de PLINTOSSOLO (ENDO) SOLÓDICO A fraco textura arenosa/média drenagem moderada/imperfeita + SOLOS ALUVIAIS A moderado textura arenosa/ média fase ambos caatinga hipoxerófila de várzea com carnaúba relevo plano, drenagem moderna.

 SOLOS ALUVIAIS (A)

* A1 – Associação de SOLOS ALUVIAIS, Ta (ENDO) SOLÓDICO e não SOLÓDICO, A moderado textura indiscriminado e arenosa, fase caatinga hipoxerófila de várzea com carnaúba, drenagem moderada + SOLOS ALUVIAIS Tb e Ta, ambos EUTRÓFICO e (ENDO) EUTRÓFICO, A fraco textura indiscriminada, fase caatinga hipoxerófila de várzea, todos relevo plano, drenagem boa.

* A2 – Associação de SOLOS ALUVIAIS, Tb, DISTRÓFICO E EUTRÓFICO, A moderado, textura média e média/arenosa, fase drenagem boa + SOLOS ALUVIAIS ambos Ta, EUTRÓFICO, A fraco, textura arenosa/média. Fase todos caatinga hipoxerófila de várzea com carnaúba, relevo plano, drenagem imperfeita.

7.1.3.4 - Características dos Componentes das Unidades de Mapeamento

Com vistas à avaliação de terras para irrigação, abaixo será apresentada uma descrição das unidades e componentes estudados de conformidades com os perfis descritos.

 UNIDADES DOS LATOSSOLOS (LA)

* LA1 – Esta unidade localiza-se nos municípios de Oeiras, Santa Rosa, Colônia do Piauí e Nazaré do Piauí, possui um potencial hidrogeológico muito elevado a médio e abrange uma área total de 111.094 hectares com uma estimativa de 70% de solos com potencial para irrigação. Tem textura média e é muito profundo. É usado atualmente para pecuária extensiva de mandioca e caju.

* LA2 – Esta unidade localiza-se nos municípios de São Francisco do Piauí e Santo Inácio do Piauí, possui um potencial hidrogeológico elevado a fraco e abrange uma área total de 59.446 hectares com uma estimativa de 50% de solos com potencial para irrigação. Tem textura média e é muito profundo. É usado atualmente para cultura do milho, feijão e mandioca.

* LA3 – Esta unidade localiza-se nos municípios de São José do Peixe, São Francisco do Piauí e Nazaré do Piauí, possui um potencial hidrogeológico elevado a franco com um área total de 18.000 hectares com uma estimativa de 40% de solos com potencial para irrigação. Tem textura média e é muio profundo. Não é usado atualmente.

 UNIDADES DOS PODZÓLICOS VERMELHOS-AMARELO EUTRÓFICO (PE)

* PE3 – Esta unidade localiza-se nos municípios de Campinas do Piauí e Simplício Mendes, possui um potencial hidrogeológico muito elevado a médio e abrange uma área total de 81.124 hectares com uma estimativa de 50% de solos com potencial para irrigação. No primeiro componente tem textura arenosa/média e média/argilosa. É profundo e seu uso atual é para pastagem extensiva, cultura da palma, milho, feijão, cana-de-açúcar e algodão. No seu segundo componente tem textura média/argilosa e arenosa/média. É pouco profundo a profundo, com uso atual na pecuária extensiva, cultura do algodão, milho, feijão e arroz. No terceiro componente apresenta textura arenosa/média, é muito profundo e sem uso atual. No quarto componente possui textura indiscriminada.

 UNIDADES DE PLINTOSSOLOS (PT)

* PT1 – Esta unidade localiza-se nos municípios de Oeiras, Santa Rosa e Colônia do Piauí, possui um potencial hidrogeológico médio a fraco e abrange uma área total de 65.813 hectares com uma estimativa de 55% dos solos para irrigação. Possui textura arenosa/média e arenosa/argilosa. É pouco profundo e seu uso atual refere-se à pecuária extensiva.

* PT2 – Esta unidade localiza-se nos municípios de São José do Peixe e São Francisco do Piauí, possui um potencial hidrogeológico muito elevado com um área total de 28.124 hectares e estimativa de 85% de solos com potencial para irrigação. Em seu primeiro componente, sem nenhum uso atual, possui  textura arenosa/média e é pouco profundo. No segundo componente, também sem nenhum uso atual, possui textura arenosa/média e é muito profundo.

 UNIDADES DOS SOLOS ALUVIAIS (A)

* A1 – Esta unidade localiza-se nos municípios de Nazaré do Piauí e São José do Peixe, possui um potencial hidrogeológico muito elevado a elevado, com uma área total de 23.625 hectares com estimativa de 100% de solos com potencial para irrigação. Em seu primeiro componente possui textura arenosa e indiscriminada, é pouco profundo a muito profundo e seu uso atual é para a cultura do milho, feijão e algodão. No segundo componente tem textura indiscriminada, é muito profundo e é usado para a cultura de milho e feijão.

* A2 – Esta unidade localiza-se nos municípios de Oeiras, Santa Rosa do Piauí, Colônia do Piauí e Santo Inácio do Piauí, possui um potencial hidrogeológico muito elevado a elevado com uma área total de 12.094 hectares e estimativa de 100% de solos com potencial para irrigação. No primeiro componente, sem nenhum uso atual, possui textura média/arenosa e é muito profundo. No segundo componente a textura é arenosa/média e é usado para a cultura do milho, feijão e arroz.

7.1.4 - Recursos Hídricos

A área objeto desse estudo pertence à sub-bacia dos rios Piauí-Canindé, integrante da bacia do rio Parnaíba.

Segundo estudos, ainda não publicados, do engenheiro civil Norbelino Lira de Carvalho, o rio Salinas nasce próximo à cidade de Simplício Mendes, a 300 metros de altitude (IBGE), com a denominação de Ribeira da tranqueira e desemboca no rio canindé nas proximidades do povoado Alagoinha, município de Oeiras, a 118 m de altitude (IBGE). Tem 140 Km de curso ocupando área de drenagem com pouco mais de 300 mil hectares. A declividade média de 1,3 m/km caracteriza-o como um rio típico de enxurradas.

Apesar da alta declividade média, forma várias lagoas ao longo do seu curso e nas proximidades de Colônia do Piauí, atravessa a lagoa dos Banguês, a lagoa João Alves, a lagoa da Tapera e a lagoa da Feitoria, todas perenes. Corta áreas dos municípios de Simplício Mendes, Campinas do Piauí, Santo Inácio, Colônia do Piauí, São José do Peixe, São Francisco do Piauí e Oeiras, sendo Colônia do Piauí a única cidade situada à sua margem direita.

É cortado pela pequena central hidrelétrica asfaltada PI-143, próximo à Colônia do Piauí, através de uma ponte de concreto no trecho Oeiras/Simplício Mendes e pela BR-230 (pequena central hidrelétrica Transamazônica), trecho Oeiras/Nazaré com outra ponte de concreto armado, na localizade Tamboril no município de São Francisco do Piauí. Cerca de 2 Km a montante desta localidade encontra-se o local definido para a construção da barragem do rio Salinas, inundando áreas dos municípios de São Francisco do Piauí e Oeiras, sendo este em pequena extensão.

Principais Riachos Afluentes São:

* Margem Direita: Cansado, Pires, Imburanas e Corrente

* Margem Esquerda: Raposão ou do Meio, Riacho de baixo, Suçuapara, Salobro e Riacho da Baixa Velha.

Deste destacam-se o riacho Raposão ou do meio, nascente na localidade Lagoa Nova, município de São José do Peixe. O riacho de Baixo e o riacho da Baixa Velha tem também suas nascentes no município de São José do Peixe; na chapada Sítio do Mateus.

A característica comum destes riachos é a violência das águas face à grande declividade das vertentes, além de atravessar solos de características pedregosas de rala vegetação e alto coeficiente de deflúvio, o que faz carrear grande quantidade de solos para alcançar o vale, tornando-o aluvional argiloso de grande fertilidade.

7.1.4.1 - Uso da Água

Através de pesquisa feita com moradores da área de influência direta foi constatado que as águas dos riachos da região não são utilizadas para irrigação. A maior utilização direta da água do riacho Tranqueira/Salinas é para fins domésticos e higiene pessoal. A complementação dessa água, sobretudo no período de estiagem, é feita com a utilização de poços cacimbões.

MAPA 7.2 - BACIA HIDROGRÁFICA

7.1.4.2 - Qualidades das Águas

As águas do riacho Tanqueiras/Salinas correm frescas e turbulentas, com grande velocidade. Sua principal característica é a acentuada turbidez e a coloração terrosa.

Segundo informações dos agricultores da região, não é comum a utilização de herbicidas nas lavouras, uma vez que a maioria dos cultivos agrícolas praticados na região é de subsistência.

7.2 - Meio Biológico

7.2.1 - Metodologia.

A metodologia do presente trabalho está dividida em duas partes, obedecendo aos critérios exigidos para sua implantação. Primeiramente o levantamento da flora local, especialmente da área de influência direta e da área de influência indireta; em seguida o levantamento da fauna, especialmente a existente na área de influência direta.

O primeiro aspecto a ser abordado será o levantamento da flora onde se procurou realizar as seguintes etapas:

- Observação direta dos espécimens nas áreas circunvizinhas ao lago formado pela barragem;

- Identificação das espécimens por denominação vulgar a partir da informação de um mateiro e moradores da área;

- Identificação de caracteres morfológicos dos espécimens como: hábito, características da inflorescência (tipo, cor, simetria, etc.), características dos frutos (cor, tamanho, deiscência, distribuição de sementes, etc.) e informações sobre as partes vegetativas (caule, raiz e folhas);

- Levantamento de bibliografia especializada sobre o assunto;

- Comparação dos dados coletados em campo com os dados colhidos junto à bibliografia.

Na segunda parte deste trabalho buscou-se levantar a fauna da região, onde se optou pelo seguinte método:

- Observação direta dos espécimens por todo o espaço percorrido;

- Consulta aos moradores da área, principalmente no que se refere a pescadores e caçadores;

- Levantamento de bibliografia específica sobre o assunto;

- Comparação com os dados obtidos a partir das observações e da consulta feita com moradores da área.

7.2.2 - Flora.

7.2.2.1 - Considerações sobre a Vegetação.

A área em tela apresenta-se como um Cerradão (formação vegetacional florestal, estacional e escleromorfa). Muitas espécies apresentam xilopódios (órgãos subterrâneos perenes) que permitem a rebrota em caso de queimada.  Ribeiro & Walter (1998) comentam: “o Cerradão é mata mais rala e fraca. Caracteriza-se pela presença de espécies que ocorrem no Cerrado sentido restrito e também por espécies da mata. Do ponto de vista fisionômico é uma floresta, mas floristicamente é mais similar a um Cerrado”. O Cerradão apresenta dossel predominantemente contínuo e cobertura arbórea que pode oscilar de 50 a 90%, com uma altura média de 8 a 15 metros        (fig. 7.1).

De acordo com IBGE (1992), a região pertence ao domínio vegetacional savânico, constituindo o subtipo Savana Arborizada, caracterizada por apresentar fisionomia nanofanerofítica rala e hemicriptofítica graminóide contínua, permanente sujeita à ação de queimadas, nos períodos de baixa pluviosidade.  Tal vegetação é caracterizada pela existência comum das arbóreas: Caryocar coriaceum (pequizeiro), Salvertia convallariodora (folha-larga), Parkia platycephala (faveira de bolota), Dimorphandra gardneriana (fava d’anta) e Bowdichia virgilioides (sucupira preta).

A área é formada ainda por Mata Ciliar.  Segundo Ribeiro & Walter (1998), entende-se por Mata Ciliar “a vegetação florestal que acompanha os rios de médio e grande porte da região de Cerrado”.  Esta mata ocupa a extensão das margens com uma largura não superior a 100 metros.  Como a região é entrecortada pelo rio Salinas e o lago formado pela acumulação, cai bem esta definição para área.  Nas regiões mais úmidas, pela existência de tais córregos e charcos, formam-se as veredas, caracterizadas pela presença constante da Arecaceae. Neste conjunto vegetacional predominam espécies arbóreas, predominantemente, caducifólias, como: Inga sp. (ingá), Sterculia striata (chichá), Cecropia glaziovix (embaúba) e outras.  IBGE (1992) aponta áreas semelhantes como comunidades aluviais, totalmente influenciadas pelo regime de águas do manancial.

Figura 7.1 – Diagrama do perfil (1) e cobertura arbórea (2) de um Cerradão representado uma faixa de 80 m de comprimento por 10 m de largura. (Ribeiro & Walter, 1998).

7.2.2.2 - Lista florística

A área em tela apresenta vegetação típica das demais áreas contíguas de Cerrado.  Listas florísticas apresentadas em diversos trabalhos de cunho técnico e científico.  Como material consultado pode-se citar o estudo da JB Engenharia (1997) realizado por ocasião da edificação da barragem.

Na pesquisa de campo verificou-se a ocorrência comum dos espécimes a seguir, especificados:

Quadro 7.1 – Lista dos espécimens vegetais encontrados nas áreas de influência direta e indireta da Barragem sobre o Rio Salinas.

| Taxa (família) | Nome Científico | Nome Vulgar |
| --- | --- | --- |
| Anacardiaceae | Astronium fraxinifolium | Gonçalo-alves |
| Annonaceae | Annona sp. | Araticum |
|  | Rollinia leptopetala | Bananinha |
| Apocynaceae | Aspidosperma pyrifolium | Pereiro |
|  | Aspidosperma sp. | Piquiá |
|  | Mandevilla sp. | - |
| Aristolochiaceae | Aristolochia sp. | Papo-de-peru |
| Boraginaceae | Cordia piauhyensis | Grão de galo |
| Bromeliaceae | Bromelia laciniosa | Macambira |
| Bignoniaceae | Goodmania dardanoi | - |
|  | Jacaranda brasiliana | Caroba |
| Cactaceae | Cereus jamacaru | Mandacaru |
|  | Melocactus sp. | Coroa-de-frade |
|  | Pilosocereus gounellei | Xique-xique |
| Caesalpinaceae | Cenostigma garderianum | Caneleiro |
|  | Bauhinia ungulata | Mororó |
|  | Caesalpinia bracteosa | Pau-de-rato |
|  | Martiodendron parviflorum | Quebra-machado |
|  | Platypodimu elegans | - |
|  | Senna trachypus | - |
|  | Senna spectabilis | - |
|  | Senna repens | - |
| Caryocaraceae | Caryocar coriaceum | Piquizeiro |
| Cochlospermaceae | Cochlospermum vitifolium | Algodão bravo |
| Combretaceae | Combretum leprosum | Mofumbo |
|  | Combretum sp. | - |
|  | Terminalia fagifolia | Chapada |
|  | Thiloa glaucocarpa | Sipaúba |
| Convolvulaceae | Ipomoea asarifolia | Salsa |
|  | Merremia aegpytii | - |
| Cyperaceae | Eleocharis sp. |  |
| Dilleniaceae | Curatella americana | Lixeira ou Sambaíba |
| Euphorbiaceae | Croton sonderianus | Marmeleiro |
| Fabaceae | Andira retusa | Angelim |
|  | Arachis sp. | - |
|  | Bowdichia virgilioides | Sucupira |
|  | Lonchocarpus sp. | Angelim |
|  | Machaerium acutifolium | Violeta |
|  | Stylosantes angustifolium | - |
|  | Swartzia flaemingii | - |
|  | Zornia sericea | - |
| Hippocrateaceae | Salacia elliptica | - |
| Krameriaceae | Krameria sp. | - |
| Malpighiaceae | Byrsonima gardneana | Murici |
| Malvaceae | Sida glomerosa | - |
|  | Sida ciliaris | - |

Quadro 7.1 – Lista dos espécimens vegetais encontrados nas áreas de influência direta e indireta da Barragem sobre o Rio Salinas.                                                            Cont.:

| Taxa (família) | Nome Científico | Nome Vulgar |
| --- | --- | --- |
| Mimosaceae | Anadenanthera macrocarpa | Angico preto |
|  | Dimorphandra gardneriana | Fava d’Anta |
|  | Mimosa acustitupula | Jurema |
|  | Mimosa caesalpinifolia | Sabiá ou Unha-de-gato |
|  | Mimosa verrucosa | Jurema rasteira |
|  | Parkia platycephala | Faveira de bolota |
|  | Piptadenia moniliformis | - |
|  | Pithecellobium niopoides | Angico-bravo |
|  | Stryphnodendron coriaceum | Barbatimão |
| Nyctaginaceae | Boerhavia sp. | Pega-pinto |
| Phytolacaceae | Microtea sp. | - |
| Poaceae | Aristida sp. |  |
| Polygonaceae | Coccoloba sp. | Pajeú |
| Rubiaceae | Tocoyena formosa | - |
| Sapindaceae | Magonia glabrata | Tingui-de-boi |
|  | Paulínia sp. | Mata-fome |
| Scrophulariaceae | Scoparia dulcis | Vassorinha |
| Simaroubaceae | Simarouba versicolor | Paraíba |
| Sterculiaceae | Luehea divaricata | Açoita-cavalo |
|  | Melochia sp. | - |
|  | Sterculia striata | Chichá |
|  | Waltheria sp. | - |
| Turneraceae | Turnera sp. | Chanana |
|  | Piriqueta sp. | - |
| Verbenaceae | Eriope sp. |  |
|  | Lantana camara | Camará |
| Violaceae | Hybanthus sp. | - |
| Vitaceae | Cissus sp. | - |
| Vochysiaceae | Callisthene minor | - |
|  | Callisthene verticillata | Capitão-de-campo |
|  | Qualea grandiflora | Pau-terra |

Fonte: Dados coletados em campo – WR Consultoria / 2003.

A Sociedade de Botânica do Brasil – SBB publicou o trabalho Centuria Plantarum Brasiliensium Exstintionis minitata onde são descritos os espécimens vegetais e qualificados em categorias a saber: extinta (Ex), em perigo (E), vulnerável (V), rara (R), indeterminada (I), fora de perigo (O), insuficientemente conhecida (K) e candidata (C).  Transcrevemos a seguir a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção:

Quadro 7.2 – Espécies constantes na lista oficial de plantas em risco de extinção da flora brasileira.

| Nº de Ordem | Nome Científico | Categoria | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ###### Acanthococos emensis | R | Não encontrada na região. |
| 02 | Aechmea apocalyptica | R | Não encontrada na região. |
| 03 | Aechmea blumenavii | R | Não encontrada na região. |
| 04 | Aechmea kleinii | E | Não encontrada na região. |
| 05 | Aechmea pimenti-velosii | R | Não encontrada na região. |
| 06 | Aniba roseodora | E | Não encontrada na região. |
| 07 | Araucaria angustifolia | V | Não encontrada na região. |
| 08 | Aspilia grazielae | I | Não encontrada na região. |
| 09 | Aspilia paraensis | R | Não encontrada na região. |
| 10 | Aspilia phlii | I | Local desconhecido. |
| 11 | Aspilia procumbens | R | Não encontrada na região. |
| 12 | Astronium urundeuva | V | Esta espécie tem ocorrência no Estado do Piauí, mas não foi encontrada na área em estudo. |
| 13 | Bauhinia smilacina | V | Não encontrada na região. |
| 14 | Bertholletia excelsa | V | Não encontrada na região. |
| 15 | Billbergia alfonsi-joannis | E | Não encontrada na região. |
| 16 | Bowdichia nitida | V | Não encontrada na região. |
| 17 | Brosimum glaucum | R | Não encontrada na região. |
| 18 | Brosimum glazioui | R | Não encontrada na região. |
| 19 | Bumelia obtusifolia var. excelsa | V | Não encontrada na região. |
| 20 | Caesalpinia echinata | E | Não encontrada na região. |
| 21 | Cariniana ianeirensis | R | Não encontrada na região. |
| 22 | Cattleya schilleriana | E | Não encontrada na região. |
| 23 | Costus cuspidatus | R | Não encontrada na região. |
| 24 | Costus fragilis | R | Não encontrada na região. |
| 25 | Couepia schottii | V | Não encontrada na região. |
| 26 | Dalbergia nigra | V | Esta espécie tem ocorrência no Estado do Piauí, mas não foi encontrada na área em estudo. |
| 27 | Dicksonia sellowiana | E | Não encontrada na região. |
| 28 | Dicypellium caryophillatum | V | Não encontrada na região. |
| 29 | Ditassa arianae | E | Não encontrada na região. |
| 30 | Ditassa maricaensis | V | Não encontrada na região. |
| 31 | Dorstenia arifolia | V | Não encontrada na região. |
| 32 | Dorstenia cayapia | E | Não encontrada na região. |
| 33 | Dorstenia elata | R | Não encontrada na região. |
| 34 | Dorstenia ficus | R | Não encontrada na região. |
| 35 | Dorstenia fischeri | E | Não encontrada na região. |
| 36 | ###### Dorstenia ramosa | V | Não encontrada na região. |
| 37 | Dorstenia tenuis | V | Não encontrada na região. |
| 38 | Dyckia cabrerae | E | Não encontrada na região. |
| 39 | Dyckia distachya | E | Não encontrada na região. |
| 40 | Dyckia hatschbachii | E | Não encontrada na região. |
| 41 | Dyckia ibiramensis | E | Não encontrada na região. |
| 42 | Euxylophora paraensis | V | Não encontrada na região. |
| 43 | Fernseea itatiaiae | R | Não encontrada na região. |

Quadro 7.2 – Espécies constantes na lista oficial de plantas em risco de extinção da flora brasileira.                                                                                                           Cont.:

| Nº de Ordem | Nome Científico | Categoria | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | Gonolobus dorothyanus | E | Não encontrada na região. |
| 45 | Heliconia augusta | V | Não encontrada na região. |
| 46 | Heliconia citrina | V | Não encontrada na região. |
| 47 | Heliconia farinosa | V | Não encontrada na região. |
| 48 | Heliconia fluminensis | V | Não encontrada na região. |
| 49 | Heliconia lacletteana | V | Não encontrada na região. |
| 50 | Heliconia sampaioana | V | Não encontrada na região. |
| 51 | Helosis cayennensis var. cayennensis | V | Não encontrada na região. |
| 52 | Hirtella insignis | E | Não encontrada na região. |
| 53 | Hirtella parviunguis | E | Não encontrada na região. |
| 54 | Hirtella samtosii | E | Não encontrada na região. |
| 55 | Ipomoea carajaensis | E | Não encontrada na região. |
| 56 | Ipomoea cavalcantei | E | Não encontrada na região. |
| 57 | Jacquinia brasiliensis | V | A espécie é encontrada no Estado do Piauí, mas não é encontrada na região em estudo. |
| 58 | Laelia fidelensis | K | Não encontrada na região. |
| 59 | Laelia grandis | E | Não encontrada na região. |
| 60 | Laelia jongheana | V | Não encontrada na região. |
| 61 | Laelia lobata | E | Não encontrada na região. |
| 62 | Laelia perrinii | E | Não encontrada na região. |
| 63 | Laelia tenebrosa | E | Não encontrada na região. |
| 64 | Laelia virens | R | Não encontrada na região. |
| 65 | Laelia xanthina | E | Não encontrada na região. |
| 66 | Lavoisiera itambana | R | Não encontrada na região. |
| 67 | Licania aracaensis | R | Não encontrada na região. |
| 68 | Licania bellingtonii | E | Não encontrada na região. |
| 69 | Licania indurata | E | Não encontrada na região. |
| 70 | Lomatozona artemisaefolia | R | Não encontrada na região. |
| 71 | Lychnophora ericoides | V | Não encontrada na região. |
| 72 | Melanoxylon brauna | V | A espécie é encontrada no Estado do Piauí, mas não é encontrada na região em estudo. |
| 73 | Mollinedia gilgiana | R | Não encontrada na região. |
| 74 | Mollinedia glabra | V | Não encontrada na região. |
| 75 | Mollinedia lamprophylla | E | Não encontrada na região. |
| 76 | Mollinedia longicuspidata | R | Não encontrada na região. |
| 77 | Mollinedia stenophylla | E | Não encontrada na região. |
| 78 | Ocotea basicordatifolia | R | Não encontrada na região. |
| 79 | Ocotea catharinensis | V | Não encontrada na região. |
| 80 | Ocotea cymbarum | V | Não encontrada na região. |
| 81 | Ocotea langsdorffii | V | Não encontrada na região. |
| 82 | Ocotea porosa | V | Não encontrada na região. |
| 83 | Ocotea pretiosa | E | Não encontrada na região. |
| 84 | Parinari brasiliensis | R | Não encontrada na região. |
| 85 | Pavonia almifolia | V | Não encontrada na região. |

Quadro 7.2 – Espécies constantes na lista oficial de plantas em risco de extinção da flora brasileira.                                                                                                           Cont.:

| Nº de Ordem | Nome Científico | Categoria | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | Phyllantus gladiatus | E | Não encontrada na região. |
| 87 | Pilocarpus jaborandi | E | Não encontrada na região. |
| 88 | Pilocarpus microphyllus | E | A espécie tem ocorrência no Estado do Piauí apenas na região entre os municípios de Teresina e Parnaíba (norte do Estado), não ocorrendo na área em estudo. |
| 89 | Pilocarpus trachylophys | E | A espécie tem ocorrência no Estado do Piauí apenas na região do município de São Raimundo Nonato, não ocorrendo na área em estudo. |
| 90 | Pithecellobium racemosum | V | Não encontrada na região. |
| 91 | Pouteria psamophila var. xestophylla | V | Não encontrada na região. |
| 92 | Prepusa hookeriana | E | Não encontrada na região. |
| 93 | Schinopsis brasiliensis var. glabra | V | A espécie é encontrada no Estado do Piauí, mas não é encontrada na região em estudo. |
| 94 | Simaba floribunda | Ex | Não encontrada na região. |
| 95 | Simaba suaveolens | Ex | Não encontrada na região. |
| 96 | Swartzia glazioviana | E | Não encontrada na região. |
| 97 | Swietenia macrophylla | E | Não encontrada na região. |
| 98 | Torresea acreana | V | Não encontrada na região. |
| 99 | Virola surinamensis | V | Não encontrada na região. |
| 100 | Vouacapoua americana | E | Não encontrada na região. |
| 101 | Vriesea biguassuensis | I | Não encontrada na região. |
| 102 | Vriesea brusquensis | R | Não encontrada na região. |
| 103 | Vriesea mulleri | R | Não encontrada na região. |
| 104 | Vriesea pinottii | E | Não encontrada na região. |
| 105 | Vriesea triangularis | I | Não encontrada na região. |
| 106 | Worsleya rayneri | E | Não encontrada na região. |

Fonte: SBB.

7.2.3 - Fauna.

A fauna superior dos Cerrados, formada essencialmente por animais do Filo dos Cordados, é uma das mais afetadas pela ação antrópica, uma vez que alterações significativas na vegetação alterem, sobremaneira, o ciclo vital normal dos animais, em especial daqueles mais exigentes em relação ao meio em que vivem.

A lista disposta a seguir traz os nomes dos animais ainda encontrados na região, segundo depoimento colhido junto à populares, especialmente daqueles que esporadicamente subsistem da caça.

Quadro 7.3 – Principais espécies da Classe Amphibia encontradas na área de influência da Barragem sobre o Rio Salinas.

| Nome Científico | Família | Nome Vulgar |
| --- | --- | --- |
| Siphonops sp. | Cecilidae | Cobra-cega |
| Leptodactylus ocellatus | Ranidae | ## Jia |
| Hyla spp. | Hilydae | Perereca |
| Bufo bufo | Bufonidae | Sapo cururu |

Fonte: Dados coletados em campo - WR Consultoria / 2003.

Quadro 7.4 – Principais espécies da Classe Reptilia encontradas na área de influência da Barragem sobre o rio Salinas.

| Nome Científico | ### Família | Nome Vulgar |
| --- | --- | --- |
| Tropidurus hispidus | Teidae | Calango |
| Iguana iguana | Iguanidae | Camaleão |
| Spilotes pullatus | Colubridae | Caninana |
| Crotalus terrificus | Crotalidae | Cascavel |
| Amphisbaena sp. | Amphisbaenidae | Cobra-de-duas-cabeças |
| Dryophylax pallidus | Colubridae | Corre – campo |
| Liophis miliaris | Colubridae | Cobra lisa |
| Pseudoboa cloelia | Colubridae | Cobra preta |
| Phylodrias sp. | Colubridae | Cobra verde |
| Micrurus sp. | Elapidae | Coral |
| Hydropis sp. | Colubridae | Coral falsa |
| Caiman crocodillus | Aligatoridae | Jacaré |
| Bothrops jaracussu | Viperidae | Jaracussu malhada de Cascavel |
| Bothrops newiedii | Viperidae | Jararaca |
| Boa constrictor | Boidae | Jibóia |
| Epicrates cenchria | Boidae | Salamanta |
| Eunectes murinos | Boidae | Sucuruiú |
| Tupinambis teguixim | Teidae | Tejo |
| Ameiva ameiva | Teidae | Tijubina |

Fonte: Coleta de dados / WR Consultoria / 2003.

Quadro 7.5 – Principais espécies da Classe Aves encontradas na área de influência da Barragem sobre o rio Salinas.

| Ordem | Família | Nome Científico | Nome Vulgar |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuculiformes | Cuculidae | Guira guira | Anum branco |
| Cuculiformes | Cuculidae | Crotophaga ani | Anum preto |
| Psittaciformes | Psittacidae | Ara chloroptera | Arara |
| Columbiformes | Columbidae | Zenaida auriculata | Avoante |
| Apodiformes | Trochilidae | Eupetomena macroura | Beija-flor |
| Passeriformes | Tyrannidae | Pitangus sulphuratus | Bem-ti-vi |
| Passeriformes | Fringilidae | Sporophila lineola | Bigode |
| Passeriformes | Corvidae | Cyanocorax cyanopagon | Cã-cão |
| Passeriformes | Fringilidae | Sicalis flaveola | Canário |
| Falconiformes | Falconidae | Polyborus plancus | Carcará |
| Passeriformes | Fringilidae | Volatinia jacarina splendens | Chico preto |
| Estringiformes | Estringidae | Speotyto cunicularia | Coruja |
| Psittaciformes | Psittacidae | Pionus maximiliani | Curica |
| Ciconiformes | Threskiornithidae | Theristicus caudatus caudatus | Curicaca |
| Columbiformes | Columbidae | Scardafella squamatta | Fogo – pagou |
| Gruiformes | Rallidae | Gallinula chloropus galeata | Galinha d’água |
| Passeriformes | Fringilidae | Paroaria dominicana | Galo de campina |
| Ciconiformes | Ardeidae | Egretta thula | Garça |
| Falconiformes | Acciptridae | Buteo magnirostris natteresi | Gavião |
| Charadriiformes | Jacanidae | Jacana spinoas jacana | Jaçanã |
| Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga solstitialis | Jandaia |
| Passeriformes | Furnaridae | Furnarius rufus | João-de-Barro |
| Columbiformes | Columbidae | Leptotila verreauxi | Juriti |
| Passeriformes | Ploceidae | Passer domesticus | Pardal |
| Anseriformes | Anatidae | Cainna moschata | Pato Bravo ou Pato-do-mato |
| Anseriformes | Anatidae | Oxyura dominica | Paturi |
| Passeriformes | Icteridae | Ramphocelus carbo | Pipira |
| Passeriformes | Turdidae | Turdus rufiventris | Sabiá |
| Columbiformes | Columbidae | ###### Columbina talpacoti | Sangue-de-boi |
| Gruiformes | Cariamidae | Cariama cristata | Siriema |
| Rheiformes | Rheidae | Rhea americana | Ema |
| Ciconiformes | Ardeidae | Butorides striatus | Socó |
| Ciconiformes | Ardeidae | Tigrisoma lineatum | Socó-boi |
| Falconiformes | Cathartidae | Coragyps atratus | Urubu |

Fonte: Coleta de dados / WR Consultoria / 2003.

Quadro 7.6 – Principais espécies da Classe Mammalia encontradas na área de influência da Barragem sobre o rio Salinas.

| Ordem | Família | Nome Científico | Nome Vulgar |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodentia | Dasyproctidae | Dasyprocta aguti | Cotia |
| Carnívora | Procyonidae | Procyons cancrivouros | Guaxinim |
| Edentata | Myrmecophagidae | Tamandua tetradactyla | Mambira ou Lapixó |
| Rodentia | Cavidae | Kerodon rupestris | Mocó |
| Chiroptera | Philostomidae | #### Artibeus lituratus | Morcego |
|  | Natalidae | Desmodus sp. |  |
| Marsupialia | Didelphidae | Didelphis albiventris Didelphis marsupialis | Mucura |
| Rodentia | Agoutidae | Agouti paca | Paca |
| Rodentia | Cavidae | Cavia aperea | Preá |
| Carnívora | Canidae | Cerdocyon thous | Raposa |
| Rodentia | Cricetidae | Oryzomys sp. | Rato |
| Edentata | Dasypodidae | Dasypus novencinctus | Tatu |
| Artiodactyla | Cervidae | Mazama sp. | Veado |
| Artiodactyla | Tayassuidae | Tayassu tajacu | Caititu |
| Carnívora | Felidae | Felis wiedii | Gato Naracajá |
| Primata | Cebidae | Alouata belzebul | Guariba |
| Carnívora | Felidae | Felis concolor | Onça Vermelha ou Sussuarana |
| Rodentia | Erethizontidae | Coendou niculanus | Quandú |
| Rodentia | Echymidae | Cercomys cuniculanus | Rabudo |
| Primata | Callitrichidae | Callithriz jacchus | Soinho |
| Edentata | Myrmecophagidae | Mirmecophaga tridactyla | Tamaduá Bandeira |
| Edentata | Dasypodidae | Cabassous unicintus | Tatu China |
| Edentata | Dasypodidae | Cabassous sexcintus | Tatu Peba |

Fonte: Coleta de dados / WR Consultoria 2003.

De acordo com levantamento realizado na área os animais invertebrados apresentam-se distribuídos pelos diversos taxa. Encontra-se na área animais pertencentes ao grande número de filos.  Veja-se no quadro 6.7 os principais taxa de invertebrados presentes na área em tela:

Quadro 7.7 – Principais taxa de invertebrados encontradas na área de influência da Barragem sobre o rio Salinas.

| TAXA (Filo / Classe / Ordem) | Nome(s) Vulgar(es) |
| --- | --- |
| Annelida – Oligochaeta | Minhoca |
| Arthropoda – Insecta – Himenoptera | Formigas, abelhas, marimbondos, vespas, etc. |
| Arthropoda – Insecta – Homoptera | Cigarra |
| Arthropoda – Insecta – Coleoptera | Cascudos, besouros, etc. |
| Arthropoda – Insecta – Diptera | Moscas, mosquitos, etc. |
| Arthropoda – Insecta – Orthoptera | Gafanhotos, grilos, etc. |
| Arthropoda – Insecta – Isoptera | Cupins |
| Arthropoda – Insecta – Lepidoptera | Borboletas, mariposas |
| Arthropoda – Insecta – Odonata | Libélulas |
| Arthropoda – Insecta – Hemiptera | Cascudos |
| Arthropoda – Arachinida | Aranhas, escorpiões, etc. |
| Arthropoda – Chilopoda | Lacraias |
| Arthropoda – Diplopoda | Piolho-de-cobra |
| Mollusca – Gastropoda | Lesmas |
| Nematoda | Vermes parasitas de plantas |

Fonte: Dados coletados em campo - WR Consultoria / 2003.

A área de influência apresenta-se entrecortada pelo rio Salinas e pela bacia de acumulação formada pela barragem. É válido frisar a ictiofauna da região tendo em vista que a instalação de uma turbina para geração de energia elétrica afeta diretamente este grupo de animais A seguir lista-se os principais elementos da ictiofauna destes rios, segundo depoimento de pescadores da região.

Quadro 7.8 – Principais espécies da Superclasse Pisces encontradas no rio Salinas.

| Nome Científico | Nome Vulgar |
| --- | --- |
| ### Potamotrygon scobina | Arraia |
| Cyphocharax abramoides | Branquinha |
| Aequidens dorsigerus | Cará |
| Plecostomus sp. | Cascudo |
| Pachypops sp. | Corvina |
| Prochilodus sp. | Curimatá |
| Calophysus macropterus | ## Fidalgo |
| Pimelodus blochii | Mandi |
| Ageneiosus brevifilis | Mandubé |
| Brycon cephalus | Matrinchan |
| Symbranchus marmoratus | Muçum |
| Leporinus spp | Piaba |
| Serrasalmus sp. | Pirambeba |
| Serrasalmus rombeus | Piranha |
| Pseudoplatystoma fasciatum | Surubim |
| Hoplias malabaricus | Traíra |

Fonte: Coleta de dados / WR Consultoria / 2003.

7.3 – Meio Socioeconômico

Neste item proceder-se-á a uma análise dos aspectos sociais e econômicos verificados tanto na área de influência direta quanto indireta. Na área de influência indireta, o estudo foi baseado em uma pesquisa de dados secundários dos municípios de São Francisco do Piauí, Nazaré do Piauí e Oeiras. A área de influência direta compreende o município de São Francisco do Piauí, no Estado do Piauí, onde será implantado o empreendimento.

Para elaboração deste diagnóstico utilizou-se dado estatístico do IBGE, da Fundação CEPRO, dos sites oficiais do Governo Federal (MEC, Ministério da Saúde, IPEA, INCRA, etc.) e do Governo do Estado, pesquisados via INTERNET, e informações obtidas junto às instituições públicas e privadas do Estados do Piauí.

7.3.1 - Aspectos Demográficos

Os municípios da área de influência indireta ocupam uma área geográfica de 5.371,75 Km2, o que representa 2,13% da área do Estado do Piauí.

Segundo o Censo do IBGE de 1991, a população total destes municípios era de 66.397 pessoas, em relação à Contagem Populacional de 1996, diminuiu em 21,8%, passando para 51.931 habitantes. No último Censo (2000), a população total destes municípios se elevou para 47.351 habitantes, esta população representa 1,66% do Estado do Piauí.

Do total da população desses municípios no ano de 2000, cerca de 52,3% residiam na zona urbana e 47,7% no meio rural. Em termos de composição populacional por sexo, a população masculina representa cerca de 49,7% e a feminina 50,3%. A densidade demográfica média desses municípios é de 8,8 hab/km2, estando bem abaixo da média do Estado do Piauí que é de 11,3 hab/km2 .

Por outro lado, observa-se, que a população economicamente ativa (10 – 60 anos) dos municípios da área de influência indireta é de 70,0%, ficando próxima à média do Estado que é de 70,39%. Verifica-se, pois, um grande contingente populacional apto para o trabalho. Essa situação mostra o grande desafio que o poder público tem para viabilizar Programas e apoiar ações que venham priorizar a geração de emprego na região.

Com relação a esperança de vida ao nascer dos moradores dos municípios da área de influência indireta, o município de Nazaré do Piauí apresentou a melhor média com 62 anos, enquanto os municípios de Oeiras e São Francisco do Piauí são de 61 e 58 anos, respectivamente.

Tabela 7.5 - População residente por sexo, zona e a densidade demográfica dos municípios, segundo a área de influência indireta – 2000.

| Municípios | População |  |  |  |  | Densidade ## Demográfica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Homem | Mulher | ## Urbana | ### Rural |  |
| Oeiras | 33.910 | 16.371 | 17.539 | 19.629 | 14.281 | 12,5 |
| Nazaré do Piauí | 7.085 | 3.922 | 3.883 | 3.331 | 4.474 | 5,4 |
| São Francisco do PI | 6.356 | 3.261 | 3.095 | 1.787 | 4.569 | 4,7 |
| # TOTAL | 47.351 | 23.554 | 23.797 | 24.747 | 22.604 | 8,8 |

Fonte: IBGE – Censo/2000.

Na área de influência direta, o município de São Francisco do Piauí possui uma população de 6.356 habitantes, destes 71,9% residem na zona rural e 28,1% na urbana. Em termos de composição populacional por sexo, 51,3% são do sexo masculino, e os demais, 48,7%, são feminino. A densidade demográfica do município é de  4,7 hab/km2, abaixo da média da região que é  8,8 hab/km2 .

7.3.2 – Aspectos Sociais

7.3.2.1 - Setor Saúde

Segundo os dados do Ministério da Saúde, disponíveis no site do IBGE referente ao ano de 2000, existem nesses municípios grandes deficiências no atendimento aos pacientes que têm de se deslocar para Teresina em casos de tratamentos mais grave.

Neste setor, a cidade melhor estruturada é Oeiras, sendo o município pólo, possuindo uma maior densidade de recursos humano e também maior diversificação de especialidades em relação ao atendimento medico da população em foco. A cidade conta com 04 hospitais, 38 unidades laboratoriais, 16 postos de saúde e uma oferta de 172 leitos hospitalares.

No tocante a taxa de mortalidade infantil, os indicadores para esses municípios, mostram uma tendência de queda nos últimos 10 anos, sendo que as taxas dos municípios se apresentam superiores ao registrado no Estado do Piauí no ano de 1998.

Tabela 7.6 - Número de estabelecimentos de saúde de acordo com a categoria, nos municípios da área de influência indireta – 2000.

| Municípios | Oeiras | Nazaré do Piauí | São Francisco do Piauí | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Posto Saúde | 16 | 04 | 03 | 23 |
| Centro Saúde | - | 02 | -- | 02 |
| Hospitais | 04 | 01 | 01 | 06 |
| Unid. Ambulatoriais | 38 | -- | 04 | 42 |
| Leitos | 172 | 16 | 12 | 200 |

Fonte: IBGE - IBGE@cidades.

Com relação à área de influência direta, o município de São Francisco do Piauí, possui somente 01 hospital, 04 unidades laboratoriais, 03 postos de saúde e 12 leitos. A mortalidade infantil, no ano de 1989 era de 62 mortes por grupos de mil crianças até completarem um ano de idade, no último levantamento realizado no ano de 1998, houve uma de 17,3%, reduzindo para 51,2. Percentual este, inferior ao Estado do Piauí, que no mesmo período foi de 21,5%.

7.3.2.2 - Setor Educacional

Quanto à educação, nos municípios que integram a região em estudo, estão presentes os diferentes níveis de ensino: creche, pré-escolar (alfabetização), o fundamental, o médio e o superior.

De acordo com as informações do site do INEP, em 2001, em termos de estabelecimentos de ensino, esses municípios possuíam um total de 263, nos três níveis básicos de ensino, sendo que a maioria pertence ao ensino fundamental.

O corpo docente que atua nesses estabelecimentos de ensino dos municípios da área de influência indireta soma-se 984. Ressalta-se que um mesmo docente pode atuar em mais de um estabelecimento, ensinando em mais de um nível de ensino. Assim como o número de estabelecimento, a atuação desses docentes está na sua maioria vinculado ao ensino fundamental.

No tocante ao número de matriculas iniciais no mesmo período, mostra que os municípios que integram a área de influência indireta, possuem um total de 16.040 alunos matriculados na rede públicos e privados – nos níveis pré-escolar, alfabetização, fundamental e médio.

Tabela 7.7 - Número de estabelecimento, docente e matricula inicial nos municípios da área de influência indireta – 2000.

| Municípios | Estabelecimento | Docente | Matricula inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Oeiras | 172 | 723 | 11.433 |
| Nazaré do Piauí | 42 | 141 | 2.714 |
| São Francisco do PI | 49 | 120 | 1.893 |
| # TOTAL | 263 | 984 | 16.040 |

Fonte: FIBGE – IBGE@cidades.

Com relação à Taxa de Alfabetização, os dados do Censo/2000 do IBGE, mostram que a população residente de 10 anos ou mais de idade alfabetizada nos municípios da área de influência indireta é de 25.812 pessoas, correspondendo à taxa de 68,3%.

O ensino superior é ofertado na cidade de Oeiras, com um campus avançado da Universidade Estadual do Piauí, oferecendo 08 cursos regulares e contava com 486 alunos matriculados, conforme os dados do INEP referente ao ano de 2001.

Na área de influência direta, o município de São Francisco de Assis conta com o ensino em creche, pré-escola/alfabetização e ensino fundamental. No total de 49 estabelecimentos, 120 docentes para um universo de 1.893 alunos. A Taxa de alfabetização da população residente de 10 anos ou mais de idade é de 65,0%.

Tabela 7.8 - Número de estabelecimento, docente e matricula no município da área de influência direta – 2001.

| Municípios | Estabelecimento | Docente | Matricula |
| --- | --- | --- | --- |
| Creche | 02 | 04 | 100 |
| Pré-Escola/Alfabetização | 17 | 20 | 109 |
| # Fundamental | 30 | 96 | 1.684 |
| # Total | 49 | 120 | 1.893 |

Fonte: INEP – 2001.

7.3.2.3 - Patrimônio Histórico e Cultural

A cidade de Oeiras faz parte do Pólo Histórico Cultural do Estado do Piauí, juntamente com as cidades de Amarante e Floriano. Oeiras é a cidade mais antiga do Piauí e um dos primeiros núcleos urbanos do Brasil Colonial. Há antigos monumentos espalhados pela cidade principalmente concentrada no chamado Centro Histórica.

Como atrativos naturais se destacam: o Riacho Mocha e o Morro da Cruz.

Os atrativos históricos culturais são: a Catedral de Nossa Senhora da Vitória (tombado pelo Patrimônio Histórico Natural); Igreja Nossa Senhora do Rosário; Igreja Nossa Senhora da Conceição; Monumento de Nossa Senhora da Vitória; Museu Arte Sacra (o único do Estado a abrigar exclusivamente peças sacras); Sobrado do Major Selemérico; Cine Teatro Oeiras; a Pousada do Cônego; Casa do Visconde; Casa do Primeiro Médico do Piauí; Sobrado Ferraz, Casa Tapety, Casa da Pólvora; Casa das 12 Janelas; e Ponte de Pedras Zacarias de Góes.

Com relação às cidades de Nazaré do Piauí e São Francisco do Piauí, não há nenhum Patrimônio histórico cultural, que sejam tombados.

Os principais eventos destes municípios são os períodos dos festejos religiosos e o aniversário de emancipação destes municípios. A cidade de Oeiras se destaca na região por ser a primeira capital do Estado e uma forte tradição religiosa que leva milhares de pessoas ao município para comemorar os festejos religiosos.

* Nazaré do Piauí: Festejos de Nossa Senhora do Nazaré (agosto) e o aniversário da cidade (dezembro);

* Oeiras: Padroeira Nossa Senhora de Vitória (agosto), Nossa Senhora do Rosário (outubro), Festa do Vaqueiro (maio) Festas Juninas (junho), Nossa Senhora da Conceição (dezembro) e Carnaval.

* São Francisco do Piauí: Padroeira de São Francisco de Assis (outubro) e aniversário da cidade (novembro).

No tocante aos sítios arqueológicos na região, segundo publicação da Fundação CEPRO, através da Carta CEPRO sobre o turismo no Estado do Piauí (v.19), foi identificado o sítio arqueológico no município de Oeiras, chamado de Pé de Santo Antônio ou Pé de Deus, possui como caracterização ser um grande lajedo de 26,2 m de comprimento por 12,3 m de largura, contendo uma gravura de 25 cm de comprimento por 10 cm de largura, com o formato de um pé humano. Localiza-se na zona urbana, rua Cruzeiro, centro da cidade de Oeiras, está exposto à depredação antrópica.

7.3.2.4 – Organização Social

Conforme o levantamento do IBGE no ano de 1998, existiam na região em estudo cerca de 126 associações regularizadas, ou seja, com cartão de CNPJ. Estas organizações são marcadamente de caráter participativo e reivindicativo, destacando os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, coordenados pela Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado do Piauí, igrejas, entidades de classe, associações de moradores, entre outras.

No tocante a entidades de apoio e defesa do meio ambiente que têm atuação na área de influência do projeto, pode-se destacar os órgãos públicos responsáveis pela política do meio ambiente a nível federal, representado pelo IBAMA, e a nível estadual, representado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos no Estado do Piauí.

Na sede do município de Oeiras, área de influência indireta do empreendimento, conta com escritórios regionais dos órgãos do Governo do Estado do Piauí, entre eles: A Secretaria da Educação, IAPEP, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral, no âmbito do Governo Federal conta com um posto de atendimento do INSS.

Nos últimos anos o governo federal vem incentivando a participação popular na formação de conselho municipal, tais como da educação, saúde, assistência social, entre outros. Os municípios da área de influência do empreendimento já contam com a formação destes conselhos, ainda que de forma tímida, conforme descrito no quadro 7.9.

Quadro 7.9 – Formação e participação popular nos conselhos municipais nos municípios da área de influência do empreendimento – 2001.

| Conselhos | Nazaré do Piauí | Oeiras | São Francisco do PI |
| --- | --- | --- | --- |
| Educação | SIM | SIM | NÃO |
| Saúde | SIM | SIM | SIM |
| # Assistência Social | SIM | SIM | NÃO |
| # Direitos da Criança e do Adolescente | NÃO | SIM | NÃO |
| # Turismo | NÃO | SIM | NÃO |
| # Emprego e Trabalho | NÃO | NÃO | NÃO |
| # Cultura | NÃO | NÃO | NÃO |
| # Habitação | NÃO | NÃO | NÃO |
| # Meio Ambiente | NÃO | NÃO | NÃO |
| # Transporte | NÃO | NÃO | NÃO |
| # Política Urbana e Desenv.o Urbano | NÃO | NÃO | NÃO |
| # Desenvolvimento Econômico | NÃO | NÃO | NÃO |
| # Orçamento | NÃO | NÃO | NÃO |

Fonte: IBGE – Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 2001

7.3.3 - Atividades Econômicas

7.3.3.1 - Setor Primário

A produção na região é voltada para as culturas de mandioca, castanha de caju, arroz, milho e feijão. Conforme a Produção Agrícola Municipal, realizado pelo IBGE em 2001, mostra que as principais culturas agrícolas na área de influência indireta são: Mandioca, Milho e Arroz.

Tabela 7.10 – Produção agrícola dos municípios da área de influência indireta – 2001.

| Municípios | Arroz | Milho | Castanha de Caju | Feijão | Mandioca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oeiras | 336 | 1.396 | 52 | 244 | 3.240 |
| Nazaré do Piauí | 189 | 490 | 330 | 12 | 700 |
| São Francisco do PI | 97 | 127 | 02 | 30 | 720 |
| TOTAL | 622 | 2.013 | 384 | 286 | 4.660 |

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal – 2001.

Na área de influência direta do empreendimento, se verifica grande oscilação nas principais culturas agrícola, referente aos anos de 1997 a 2001, conforme demonstrado no gráfico 7.1.

Gráfico 7.1 – Evolução da produção agrícola das principais culturas plantadas no município de São Francisco do Piauí (1997 a 2001) – toneladas.

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal (1997 a 2001).

No tocante a pecuária, na área de influência indireta, inclui a bovinocultura, a ovinocaprinocultura, além de criatórios de suínos e da exploração do mel de abelha. Conforme a Produção da Pecuária Municipal de 2001, realizado pelo o IBGE, mostra que os efetivos de ovinos e caprinos são de 64.278 animais, bovinos com 40.021 e suínos de 34.138.

Tabela 7.11 - Número de animais nas principais atividades agropecuárias dos municípios da área de influência indireta – 2001.

| Municípios | Oeiras | Nazaré do Piauí | São Francisco do Piauí | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Bovinos | 21.026 | 9.727 | 9.268 | 40.021 |
| ### Suínos | 19.629 | 7.480 | 7.029 | 34.138 |
| ### Ovinos | 16.613 | 6.706 | 9.768 | 33.087 |
| Caprinos | 15.986 | 5.118 | 10.087 | 31.191 |

Fonte: IBGE – Produção da Pecuária Municipal de 2001.

No que se refere aos criatórios na área de influência direta, os rebanhos de caprinos e ovinos se destacam no município com efetivo de 10.087 e 9.768 unidades respectivamente.

Quanto à atividade de extrativismo Mineral, os dados foram colhidos do PIM/2000, e mostram que os estudos geológicos para identificação de recursos minerais existem a exploração de mina de argila plástica e deposito de argila comum com na cidade de Oeiras. Nos demais municípios não foram identificados recursos minerais.

Conforme a Produção de Extração Vegetal e da Silvicultura realizada pelo IBGE no ano de 1999, mostram que as atividades do extrativismo são de pequena escala e de sobrevivência. As principais extrações na área de influência indireta dos municípios são: Carnaúba (pó e cera), babaçu, madeira de lenha e tora.

7.3.3.2 - Setor Secundário

Quanto ao desenvolvimento de atividades indústrias na região ora em estudo se apresentam em sua grande maioria de pequeno e médio porte. Conforme os dados do IBGE@Cidade de 1999, mostra que existem 32 industrias de transformação em atividade na região, na sua maioria na cidade de Oeiras.

7.3.3.3 - Setor Terciário

Quanto ao setor terciário é representado pelas áreas de comércio e serviços, sendo que estas apresentam com algum grau de desenvolvimento na cidade de Oeiras, nas demais a sua participação é muito inexpressiva.

No tocante as atividades comerciais na região em estudo se destacam o comércio varejista de pequeno porte comercializando produtos que atendam as necessidades de consumo imediato da população, tais como: alimentação, vestuário e objetos pessoais. Conforme dados do site do IBGE@Cidades, verificou-se que no ano de 1999, havia cerca de 362 estabelecimentos comercias desempenhando tais atividades em todos os municípios da área de influência do projeto.

Na área de influência direta, no mesmo período havia cerca de 50 estabelecimentos com CNPJ (cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) atuante, destes 64% desempenham a atividade de comércio varejista de objetos pessoais, vestuário e alimentação.

Quanto aos serviços bancários, a cidade de Oeiras se destaca novamente, com a presença de 03 agências bancarias (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste), os municípios de Nazaré do Piauí e São Francisco do Piauí não existe nenhuma instituição financeira.

7.3.3.4 – Produto e Renda

No tocante a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) na área de influência indireta, em 1970, equivalia à US$ 23.601.295, no período de 1970 a 1980, obteve um aumento nominal de 62,6%, No período correspondente de 1980/1990, houve uma queda de 19,3% do PIB. No entanto, durante os seis primeiros anos da década de 90, houve novamente um aumento do PIB, correspondente a 9,1%. No último levantamento ocorrido em 1996, correspondia a US$ 33.799.975.

O município de Oeiras, respondia por 77,4% do PIB da região em estudo, enquanto o município de São Francisco do Piauí (área de influência direta) representava em 1996, cerca de 8,95% da riqueza gerada no Estado.

Gráfico 7.2 – Produto interno bruto dos municípios da área de influência indireta 1970/1996, em Mil  US$ - Cotação em 1998.

FONTE: Dados Básicos - IBGE e IPEA 1970/96.

A distribuição de renda, os dados do Censo/2000, mostra que nos municípios da área de influência indireta, 71,5% dos chefes da família sustentavam seus dependentes com uma renda mensal de até 01 (um) salário mínimo, demonstrando assim, o baixíssimo nível de renda e, consequentemente, o baixo padrão de vida da população que se encontra nessa região. Este percentual está bem acima da média do Estado do Piauí que na época era de 54,39%.

A renda per-capita no ano de 2000, conforme dados do IBGE e do IPEA, os moradores do município de São Francisco do Piauí (área de influência direta) é muito baixa, correspondendo a R$ 58,93. Enquanto os municípios de Oeiras e Nazaré do Piauí apresentam renda per-capita equivalente a R$ 109,04 e R$ 58,21, respectivamente.

Quando se analisa o valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas com rendimento, responsáveis pelos domicílios particulares permanentes se verificam que os municípios da área de influência indireta apresentam valores inferiores a média estadual que é R$ 362,61. O município de Oeiras apresentou o maior valor com         R$ 280,81, enquanto São Francisco do Piauí e Nazaré do Piauí os valores são de     R$ 152,94 e R$ 150,40, respectivamente.

Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-m), o Município de Oeiras tem índice médio de 0,625, ocupando a 43º posição no ranking estadual. Enquanto os Municípios de Nazaré do Piauí e São Francisco possuem índice de IDH-m baixo, sendo 0,575 e 0,559 respectivamente. As suas posições no ranking estadual são 135º para Nazaré do Piauí e 163º o município de São Francisco do Piauí.

7.3.3.5 - Estrutura Fundiária

Quanto à estrutura fundiária da área de influência indireta, se verifica com base nos dados de março de 2001 do Sistema Nacional de Cadastro Rural publicado pelo INCRA que as propriedades acima de 100 hectares, ocupavam uma área equivalente a 109.507 hectares, o que correspondia a  69,3 %, enquanto 30,7 % dos imóveis com área acima de 100 hectares detém uma área de 48.047 hectares.

No município de São Francisco do Piauí, área de influência direta do empreendimento, existiam 714 propriedades registradas, perfazendo uma área total de 64.324,1 hectares, destas 65,6 % são consideradas pequenas propriedades (até 100 ha) e ocupavam uma área correspondente a 13,4 % do total, enquanto que as médias e grandes que representam 245 dos imóveis rurais, ocupam uma área de 34,4  % da área.

7.3.4 – Infra-estrutura Regional

7.3.4.1 - Energia Elétrica

O suprimento de energia elétrica da área de influência indireta é feito com tensão de 69 KV, através de corrente trifásica oriunda da Barragem de Boa Esperança. A linha de suprimento em 69 KV (LT 69 KV) interligada ao sistema de Boa Esperança. A responsabilidade pela distribuição da energia elétrica é da concessionária do Piauí, CEPISA – Centrais Elétricas do Piauí S/A.

Conforme os dados extraídos do PIM/2000, tendo a referência o ano de 1998, sobre o consumo de energia, mostra que nos municípios da área de influência indireta consumiram 14.407 MWH, a classe residencial foi responsável pelo consumo de 51,5%, verificou-se que o consumo público é elevado, pois responde por 27,4% do consumo dos municípios. Quanto ao número de consumidores é de 8.195 ligações.

Tabela 7.12 - Número de consumidores e o consumo em mWh dos municípios da área de influência indireta – 1998.

| Municípios | Oeiras | Nazaré do Piauí | São Francisco do Piauí |
| --- | --- | --- | --- |
| Residencial - Consumo (mwh) - Consumidores | 6.063 5.323 | 849 1.134 | 514 690 |
| Industrial - Consumo (mwh) - Consumidores | 243 41 | 19 16 | 23 16 |
| Comercial - Consumo (mwh) - Consumidores | 1.536 466 | 115 82 | 66 64 |
| Rural - Consumo (mwh) - Consumidores | 929 105 | 38 31 | 28 13 |
| Público - Consumo (mwh) - Consumidores | 2.948 117 | 614 46 | 394 49 |
| Próprio - Consumo (mwh) - Consumidores | 28 02 | - - | - - |

Fonte: PIM/2000 – CEPISA – 1998.

O consumo rural na área estudada é baixo, pois existe 149 ligações e consomem 995 mWh, representando 1,8% dos total de ligações na área e consumidores e 6,9% do consumo de energia elétrica da região. Revela-se, assim a falta de investimentos públicos que venham a atender a população rural destes municípios.

7.3.4.2– Transportes e Estradas

O acesso ao local do barramento é feito a partir de Teresina pela BR-316/343 até o entroncamento com a pequena central hidrelétrica BR-230 a oito km de Floriano, daí na direção Floriano/Nazaré do Piauí/Oeiras, cerca de 1,2 km à direita, antes da ponte sobre o rio Salinas, em estrada de acesso pavimentada com revestimento primário com extensão de 700 m, até o local da obra.

O transporte de cargas não é intenso na região. Os maiores fluxos são de veículos de pequeno e médio porte, havendo um aumento significativo nas temporadas de colheitas da produção. Quanto ao transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, o embarque e desembarque são feitos no terminal rodoviário no município de Oeiras, a empresa responsável é a Líder, com viagens diárias Teresina - Oeiras. E nas outras cidades são realizados em pontos de apoio das empresas de ônibus que servem a esses municípios.

Quanto ao transporte aéreo existe na cidade de Oeiras, uma pista de pouso e decolagem  para aeronaves de pequeno porte.

7.3.4.3 – Comunicações

Quanto ao sistema de comunicações na área de influência indireta os dados foram extraídos da Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2001 realizado pelo IBGE. As imagens das TV´s  das principais emissoras locais (Clube, Antena 10, Cidade Verde e Meio Norte) são  bem recebidas nas áreas urbanas na maioria dos municípios ora em estudo. Na zona rural necessitam da utilização de antenas parabólicas para a captação de imagens.

Quanto à circulação de jornais diários das principais praças dos Estados do Piauí, somente a cidade de Oeiras é beneficiada. No que se refere a emissoras de rádio (AM e FM), em todos os municípios da área de influência indireta conta com estes serviços.

Em termos de telefonia, a operadora responsável pelo sistema de telefonia fixa na região é a TELEMAR.  A soma das linhas telefônicas instaladas nos municípios ora em estudo, de acordo com os dados da Telelista - 2003, perfazem um total de 275 linhas convencionais particulares e comerciais.

Com relação ao município de São Francisco do Piauí a sua participação é pouco significativa em relação ao total de telefones instalados dentro da área de influência do empreendimento, possui existem somente 03 linhas telefônicas instaladas no município.

Nas comunidades rurais os serviços de comunicação existentes se resumem, basicamente, aos postos telefônicos comunitários.

7.3.4.4 – Habitação

No tocante aos números de domicílios, os dados do Censo/2000, mostram que na região em estudo existiam 11.847 unidades domiciliares particulares permanentes. Desse total, 54,1% se encontravam na zona urbana e 45,9% na zona rural. Quando se estratifica por município se percebe que a maior concentração de imóveis urbanos proporcionais está na cidade de Oeiras com 60,4%, e a menor é São Francisco do Piauí com 30,0%.

Tabela 7.13 – Número de domicílios particulares nos municípios da área de influência indireta – 2000.

| Municípios | Urbano |  | Rural |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N.º Domicílios | % | N.º Domicílios | % |
| Oeiras | 5.041 | 60,4 | 3.310 | 39,6 |
| Nazaré do Piauí | 896 | 46,4 | 1.033 | 53,6 |
| São Francisco do PI | 474 | 30,0 | 1.093 | 70,0 |
| # TOTAL | 6411 | 54,1 | 5.436 | 45,9 |

Fonte: IBGE – Censo 2000.

7.3.4.5 – Saneamento Básico

7.3.4.5.1 – Abastecimento D’água

O sistema de abastecimento d’água da zona urbana dos municípios é realizado pelas companhias estaduais de abastecimento, no caso do Estado do Piauí é feita pela AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A -. A distribuição d'água à população urbana dos municípios é feita, através de rede de canalização diretamente aos domicílios e logradouros públicos.

Quanto à forma de abastecimento d’água dos domicílios pertencentes aos municípios estudados, de acordo com os resultados do Censo/2000, verifica-se que 47,7% estão interligados com a rede de geral de abastecimento d’água, 31,7% dos domicílios são abastecidos por poços ou nascentes e demais 20,6% com outras formas de ligações.

Tabela 7.14 – Forma de abastecimento d’água nos domicílios dos municípios da área de influência indireta – 2000.

| Municípios | Rede Geral | Poço ou Nascente | Outra | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oeiras | 4.422 | 2.580 | 1.349 | 8.351 |
| Nazaré do Piauí | 674 | 667 | 588 | 1.929 |
| São Francisco do PI | 551 | 506 | 510 | 1.567 |
| # TOTAL | 5.647 | 3.753 | 2.447 | 11.847 |

Fonte: IBGE - Censo 2000.

7.3.4.5.2 – Esgotos Sanitários

Quanto ao saneamento básico, os dados do Censo/2000, mostram que  47,4% dos domicílios particulares da região possuíam banheiros. Quando se analisa por município se verifica que a cidade com melhor percentual é Oeiras, com 54,4%, enquanto a menor é São Francisco do Piauí, com 28,4%.

Com relação ao destino final dos dejetos humanos dos domicílios da região que possuíam banheiros, a fossa séptica era utilizada por 73,0%, seguida pelo uso de fossas rudimentares com 21,7% e os restantes (5,3%), depositam os dejetos humanos em valas, rios, lagos e outros escoadouros.

7.3.4.5.3 – Destino do Lixo

Conforme o Censo/2000, sobre o destino final do lixo da área estudada, cerca 28,0%, é coletado regularmente, a cidade que apresenta o melhor percentual de coleta domiciliar é Oeiras com 34,3%, enquanto a menor é Nazaré do Piauí com 9,5%.

8 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

8.1 – Considerações Gerais

Entende-se por impacto ambiental, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causados por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a qualidade dos recursos ambientais.

A metodologia empregada para identificar e avaliar os impactos ambientais da pequena central hidrelétrica objeto deste estudo, procura estabelecer uma relação sistemática entre as ações básicas decorrentes dessa obra e os componentes ambientais integrantes do meio físico, biológico e Antrópico, sujeitos a sofrerem impactos nas fases de estudos, execução e operação desse empreendimento.

Elaborou-se, então, uma lista dos prováveis impactos a serem observados na área, para em seguida proceder-se suas avaliações com vistas as suas classificações. O resultado dessa análise é lançado em uma matriz de Impacto Ambiental, concebida de forma a contemplar no eixo horizontal os fatores ambientais e no eixo vertical as ações decorrentes da instalação e operação da pequena central hidrelétrica.

Após a interação entre as ações e os fatores ambientais, verificou-se a classificação dos impactos, de acordo com sua forma de incidência sobre o meio ambiente, ou seja, os impactos diretos e indiretos.

Cada célula matricial é dividida em quatro campos, destinados a identificação do caráter positivo (+), negativo (-) ou indefinido (), e a valoração dos atributos do impacto considerado, ou seja, magnitude, importância e duração, para os quais são atribuídos pesos de 1 a 3, os quais são identificados na forma como especificado a seguir:

| CARÁTER | ##### IMPORTÂNCIA |
| --- | --- |
| (+) = Positivo | 3 = Significativa |
| () = Indefinido | 2 = Moderada |
| (-) = Negativo | 1 = Não Significativa |
| MAGNITUDE | DURAÇÃO |
| 3 = Grande | 3 = Longa |
| 2 = Média | 2 = Intermediária |
| 1 = Pequena | 1 = Curta |

Objetivando melhorar a visualização da dominância do caráter dos impactos na matriz, o método adota a prática de colorir de verde as células matriciais correspondentes a impactos positivo, de vermelho as correspondentes aos impactos negativos.

Para uma melhor compreensão desta análise, relaciona-se a seguir a conceituação dos atributos e definição dos parâmetros de Avaliação utilizados na caracterização dos impactos ambientais deste projeto.

 Caráter

- Positivo - Quando o efeito gerado for positivo para o fator ambiental considerado;

- Negativo - Quando o efeito gerado for negativo para o fator ambiental considerado.

 Magnitude

- Grande: Quando as variações nos valores dos indicadores foram de tal ordem que possa levar à descaracterização do fator ambiental considerado;

- Média: Quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, porém sem alcance para descaracterizar o fator ambiental considerado;

- Pequena: Quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva, inalterando o fator ambiental considerado.

Importância

- Significativa: Quando a intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente e junto aos demais impactos, acarreta como resposta social, perda quando adverso, ao ganho quando benéfico, da qualidade de vida.

- Moderada: Quando a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos demais impactos, assume dimensões recuperáveis, quando adverso, para a queda da qualidade de vida, ou assume melhoria, quando benéfico;

- Não Significativa: Quando a intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos demais impactos, não implica na alteração da qualidade de vida.

#  Duração

- Longa: Quando se registra um longo período de tempo para a permanência do impacto, após a conclusão da ação que o gerou. Neste grau serão também incluídos aqueles impactos cujo tempo de permanência, após a conclusão da ação geradora, assume um caráter definitivo;

- Média: Quando é necessário decorrer um certo período para que o impacto gerado pela ação seja neutralizado;

- Curta: Quando existe a possibilidade de reversão das condições ambiental anteriores à ação num breve período de tempo, ou seja, que imediatamente após a conclusão da ação, haja a neutralização do impacto por ela gerado.

8.2 – Análise dos Impactos Ambientais da Instalação e Operação da Pequena central hidrelétrica.

8.2.1 - Relação dos Componentes Ambientais a Serem Analisados na Instalação e Operação da Pequena central hidrelétrica.

Meio Físico

# - Ruídos e Vibrações;

# - Qualidade do Ar;

# - Qualidade da Água;

- Resíduos Sólidos;

Meio Biótico

# - Vegetação;

# - Fauna Terrestre;

Meio Socioeconômico

# - Geração de Empregos diretos;

# - Geração de Empregos indiretos;

- Infra-estrutura produtiva e social;

- Arrecadação tributária;

- Riscos de Acidentes;

# 8.2.2 – Principais Ações a Serem Desenvolvidas na fase de instalação da Pequena central hidrelétrica

- Caminhos de Serviços;

- Transportes de material;

- Expurgo de Material;

- Manutenção de Máquinas e Veículos;

- Montagem da Central Hidrelétrica;

- Desmobilização do Canteiro de Obras.

- Placas de Sinalização Vertical

- Cercas de Proteção da Casa de Máquina

# 8.2.3 – Principais Ações a Serem Desenvolvidas na Fase de Operação da Pequena central hidrelétrica

- Operação da Hidrelétrica

- Manutenção dos equipamentos hidromecânicos.

8.2.4 – Matriz de Impacto Ambiental

Considerando as ações do empreendimento e os componentes ambientais diagnosticados, elaborou-se a Matriz de Impacto Ambiental, conforme ilustrado a seguir:

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

8.2.5 – Análise dos Impactos Ambientais.

Visando a apresentação clara e concisa dos impactos relacionados às atividades desenvolvidas quando da realização de instalação e operação da pequena central hidrelétrica ora estudada, procedeu-se uma análise dos componentes ambientais, considerando-se além daqueles ilustrados na matriz de impacto, alguns outros considerados na análise, tais como; natureza, importância, magnitude, temporalidade, duração, extensão e reversão, recebendo o grau de classificação na forma convencionada, conforme detalhada a seguir:

# 8.2.5.1 – Impactos Relacionados ao Meio Físico

8.2.5.1.1 – Produção de Ruídos e Vibrações

Análise do Impacto: Na fase de instalação da pequena central hidrelétrica haverá a produção de ruídos e vibrações, decorrentes do tráfego de veículos e da escavação do solo para construção da casa de máquina. Os ruídos e vibrações serão responsáveis pela a afugentação da fauna terrestre e aquática, afastando-os de seu habitat natural ou restringindo-o.

Causas do Impacto: trânsito de veículos; limpeza do local de construção da casa de máquina; abertura de caminhos de serviços e cortes.

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

8.2.5.1.2 – Qualidade do Ar

Análise do Impacto: Na fase de instalação da pequena central hidrelétrica  haverá a emissão de gases e fumaça, oriundos do processo de funcionamento de veículos. Outra forma de afetar a qualidade do ar, se refere à emissão de poeira no tráfego de caminhões e máquinas quando do transporte de materiais para instalação da pequena central hidrelétrica.

Causa do Impacto: Trânsito de caminhões e máquinas; abertura de caminhos de serviços e cortes;

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

8.2.5.1.3 – Alteração da Qualidade da Água

Análise do Impacto: Na fase de instalação da pequena central hidrelétrica, quando da execução dos serviços de construção das obras civis, poderá dar origem a um processo de carreamento de sólidos para o rio barrado próximo à pequena central hidrelétrica, provocando o aumento de turbidez das águas.

Causas do Impacto: construção das obras civis para instalação da pequena usina hidrelétrica.

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

8.2.5.1.4 – Geração de Resíduos Sólidos

# Análise do Impacto: Quando da instalação da pequena central hidrelétrica, haverá a geração de resíduos sólidos, oriundos das obras civis e do lixo doméstico proveniente do canteiro de obras, os quais se não adequadamente tratados ou dispostos e recolhidos provocarão poluição ambiental.

# Causas do Impacto: canteiro de obra, limpeza da área, manutenção de  veículos.

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

# 8.2.5.2 – Impactos Relacionados ao Meio Biológico

8.2.5.2.1 – Supressão da Vegetação

Análise do Impacto: Com a abertura de caminhos de serviço e a limpeza da área onde será construída a casa de máquina haverá a supressão da vegetação local. Essa vegetação se caracteriza como de pequeno porte e em pequena quantidade.

Causa do Impacto: abertura de caminhos de serviços e limpeza da área para a construção da casa de máquinas.

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

8.2.5.2.2 - Destruição do Habitat Natural da Fauna e Afugentação de Espécies

Análise do Impacto: Na fase de instalação da pequena central hidrelétrica será necessária a limpeza da área o que irá provocar a destruição de habitat natural de algumas espécies animais. Outras ações podem levar a estes efeitos, como a intensificação da presença humana e a emissão de ruídos e vibrações.

Causas do Impacto: trânsito de veículos; limpeza da área e abertura de caminhos de serviços e maior contingente populacional na área.

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

# 8.2.5.3 – Impactos Relacionados ao Meio Sócioeconômico

8.2.5.3.1 - Geração de Empregos Diretos

Análise do Impacto: Durante a fase de construção e operação da pequena central hidrelétrica, serão criados alguns empregos diretos, envolvendo mão-de-obra especializada, semi-especializada e não especializada. Esta última de grande disponibilidade na região.

Causas do Impacto: Instalação do canteiro de obras; limpeza da área de construção da casa de máquinas; instalação dos equipamentos hidromecânicos; abertura de caminhos de serviços; manutenção de caminhões e máquinas e expurgo.

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

8.2.5.3.2 - Geração de Empregos Indiretos

Análise do Impacto: A mão de obra empregada diretamente na instalação da pequena central hidrelétrica necessitará de apoio, como o fornecimento de alimentos, vestuários, produtos de higiene e limpeza, além de outros serviços, que serão gerados indiretamente e que ocupará uma parcela de mão-de-obra formal ou informal da região.

Enfatiza-se ainda, a criação de empregos em atividades produtivas, surgidas pela disponibilização de energia elétrica mais barata como projetos agrícolas, pastoris e/ou agroindustriais, piscícola, dentre outros.

Causa do Impacto: Instalação do canteiro de obras; limpeza da área de construção da casa de máquinas; abertura de caminhos de serviços; manutenção de veículos e máquinas; operação e manutenção das instalações hidromecânicas.

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

8.2.5.3.3 – Infra-estrutura Produtiva e Social

Análise do Impacto: A pequena central hidrelétrica se constitui, também, numa infra-estrutura de cunho econômico e social, atendendo diretamente, algumas necessidades da população, facilitando o acesso a energia pelas comunidades mais carentes, viabilizando a exploração piscícola no lago, bem com a produção agrícola irrigada na região, além de possibilitar o funcionamento de outros serviços públicos (escolas, postos de saúde, etc.) em comunidades interioranas até então não contemplados por este tipo de insumo.

Causa do Impacto: Operação da pequena central hidrelétrica.

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

8.2.5.3.4 – Incremento na Arrecadação Tributária

Análise do Impacto: O acréscimo na arrecadação tributária está relacionado ao aumento do consumo de energia na região; oferta de empregos e incremento da produção de bens. Tal situação deverá ocorrer em decorrência da instalação e operação da pequena central hidrelétrica, havendo, portanto, um incremento na arrecadação tributária, tanto a nível municipal quanto estadual e federal.

Causa do Impacto: instalação  e operação da pequena central hidrelétrica.

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

8.2.5.3.5 – Riscos de Acidentes para os Operários.

Análise do Impacto: Durante a instalação e operação da pequena central hidrelétrica, deve-se considerar os riscos de acidentes de trabalho que poderá vir a ocorrer com os operários, quando do desenvolvimento das suas atividades.

Causa do Impacto: Instalação e operação da pequena central hidrelétrica.

Classificação do Impacto

| # Direto | # Indireto |  |
| --- | --- | --- |
| # Positivo | # Negativo |  |
| # Grande | # Médio | # Pequeno |
| # Temporário | # Cíclico | # Permanente |
| # Imediato | # Médio Prazo | # Longo Prazo |
| # Local | # Regional | # Estratégico |
| # Reversível | # Irreversível |  |

9.0 - PROPOSIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

# Consideram-se medidas mitigadoras a adoção de estratégias nas fases de estudos, instalação e operação da pequena central hidrelétrica, com o intuito de reduzir ou eliminar os efeitos dos impactos ambientais de caráter adverso, e maximizar os de natureza benéfica sobre os meios físicos, biótico e antrópico. Estas medidas compreendem ações de natureza preventiva, corretiva, compensatória e potencializadoras.

# As ações preventivas estão relacionadas aos impactos passíveis de controle e que podem ser reduzidos ou evitados, devendo ser implementadas com antecedência; as corretivas visam restaurar o ambiente e serão aplicadas aos elementos que são afetados pelas obras civis, visando corrigir, atenuar ou mesmo reverter os seus efeitos; as compensatórias se relacionam a impactos que levam à perda de valores ambientais, visando melhorar outros elementos do meio, buscando compensar perdas inevitáveis, mas ainda compatíveis com a sustentabilidade do ambiente; as potencializadoras e destinam a reforçar os efeitos benéficos advindos da instalação da pequena central hidrelétrica.

# Desta forma, as medidas aqui relacionadas dizem respeito àquelas voltadas para a fase de instalação e operação da pequena central hidrelétrica.

9.1 – Fase de Instalação da Pequena Central Hidrelétrica

9.1.1 – Controle de Ruídos e Vibrações

Quando da execução de serviços de instalação da pequena central hidrelétrica, utilizar veículos e equipamentos regulados quanto à ruídos e de porte adequado para a execução das tarefas.

Classificação da Medida: Preventiva

9.1.2 – Controle da Poluição do Ar

# O transporte de materiais sujeitos a emissão de poeiras nas proximidades de vilarejos/casas, serão executados sob proteção de cobertura com lonas,  a fim de reduzir a quantidade de poeira fugitiva.  Outro aspecto que deve ser levado em consideração são os veículos e máquinas  que serão utilizados quando da instalação da pequena central hidrelétrica os quais deverão estar regulados quanto à emissão de materiais poluentes no ar.

Classificação da Medida: Preventiva

9.1.3 – Cuidados Com a Qualidade da Água

Durante a execução das obras civis e de instalação dos equipamentos hidromecânicos  da pequena central hidrelétrica, serão adotadas medidas com vistas à manutenção da qualidade da água à montante e jusante do reservatório, ou seja, evitar a contaminação com materiais poluentes oriundos dos veículos utilizados nos serviços de transportes, bem como o carreamento de outros materiais para dentro da referida fonte.

Classificação da Medida: Preventiva

9.1.4 – Controle  dos  Resíduos Sólidos

Dotar o canteiro de obra de caixas de coletas de resíduos, combustíveis, graxas, óleos e etc.

Acondicionar em locais apropriados os demais resíduos sólidos provenientes do canteiro de obras, manutenção de máquinas e veículos para posterior destinação a locais apropriados.

Classificação da Medida: Preventiva

9.1.5 – Medidas de Proteção das Instalações da Casa de Máquina

Construir cerca de proteção no entorno da casa de máquina, como forma de evitar a penetração de animais e de pessoas não autorizadas ao local.

Classificação da Medida: Preventiva

9.1.6 – Medidas de Proteção da Vegetação

Restringir a execução dos serviços de limpeza da área para instalação da casa de  máquina e canteiro de obra, bem como a abertura de caminhos de serviços ao estritamente necessário para instalação  da pequena central hidrelétrica, conforme definido no projeto executivo.

Manter preservada com a vegetação nativa as áreas remanescentes circunvizinhas a pequena central hidrelétrica, bem como aquelas existentes nas margens do rio.

Classificação da Medida: Preventiva

9.1.7 – Medidas de Proteção da Fauna

Manter informado os operários vinculados às obras de instalação da pequena central hidrelétrica sobre a proibição legal existente no tocante à caça e captura de animais silvestres, principalmente aqueles em fase de extinção.

Classificação da Medida: Preventiva

9.1.8 – Medidas de Segurança do Trabalho

Utilização por parte dos operários envolvidos na instalação e operação da pequena central hidrelétrica de equipamentos de proteção individuais, tais como: luvas, botas e capacetes.

Orientar os operários que lidam com os equipamentos hidromecânicos  sobre os procedimentos corretos para o manuseio dos mesmos, bem como os riscos de acidentes e os procedimentos a serem adotados nessas situações.

Classificação da Medida: Preventiva

9.2 – Fase de Operação e Manutenção da Pequena central hidrelétrica

9.2.1 – Medidas Concernentes à Conservação dos Equipamentos Hidromecânicos da Pequena Central Hidrelétrica

Proceder a manutenção periódica dos equipamentos instalados  na pequena central hidrelétrica.

Classificação da Medida: Preventiva

9.2.2 – Medidas Concernentes à Preservação das instalações da Pequena Central Hidrelétrica

Manter preservada com cerca de proteção da casa de máquina da pequena central hidrelétrica.

Classificação da Medida: Preventiva

9.2.3 – Medidas Concernentes à Conservação das Placas Sinalizadoras

Proceder à conservação periódica das placas verticais sinalizadoras com indicação da existência da pequena central hidrelétrica.

Classificação da Medida: Corretiva

9.2.4 – Medidas Concernentes à Conservação dos equipamentos hidromecânicos

Fazer a manutenção periódica, conforme estabelecido no projeto, dos  equipamentos hidromecânicos da pequena central hidrelétrica.

Classificação da Medida: Preventiva

9.2.5 – Medidas Concernentes à Divulgação do Empreendimento junto à População Local

Realizar uma campanha para a divulgação junto à população local da instalação da pequena central hidrelétrica e dos riscos de acidentes que possam ocorrer, caso haja o acesso dessa população aos locais não permitidos.

Classificação da Medida: Preventiva

10 – PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS

## 10.1 – Generalidades

O melhor aproveitamento dos impactos benéficos e a mitigação ou a absorção de impactos adversos decorrentes da implementação do empreendimento, somente serão possíveis mediante a adoção de medidas de proteção ambiental, tendo em vista que a não incorporação das mesmas poderá resultar em danos ao meio ambiente natural e ao meio antrópico.

O Programa aqui apresentado compreende diretriz geral, devendo ser posteriormente convertido em projeto específico, adequado à realidade local. O Quadro 10.1 traz o resumo da classificação das medidas de proteção ambiental, de acordo com:

- A sua natureza - preventiva ou corretiva;

- A fase do empreendimento em que deverão ser adotadas - planejamento, implantação ou operação;

- O fator ambiental a que se destina - físico, biológico ou socioeconômico;

- O prazo de permanência de sua aplicação - curto, médio ou longo; e

- A responsabilidade por sua implementação - empreendedor, poder público ou outro.

Com base nessa premissa, ficará a cargo do empreendedor a elaboração e implementação dos projetos aqui sugeridos, cabendo ao órgão ambiental competente, no caso a SEMAR, supervisionar todas as etapas de implantação dos projetos, assim como auxiliar na orientação dos serviços a serem executados.

No início da implementação de cada projeto, recomenda-se a divulgação destas atividades de modo que a população nativa seja notificada de seus objetivos, alertada quanto às prováveis repercussões sobre a vida da comunidade e estimulada a exercer uma fiscalização ambiental informal.

## 10.2 – Programa de Educação Ambiental

Com a desestruturação dos componentes naturais da paisagem, o homem altera o equilíbrio ecológico, modificando os fluxos de matéria e de energia. Através da eliminação e degradação localizada de determinados elementos naturais, como a vegetação, o solo e a água, pode intensificar a ação dos processos geomorfogênicos.

Entre os principais fatores de origem humana que são passíveis de ocorrer na execução deste projeto são: carreamento de materiais sólidos para o curso d’água com conseqüente alteração da qualidade da água, acondicionamento impróprio do lixo doméstico com riscos de poluição ao meio ambiente.

Com tais parâmetros em mente, é necessário que se formule um projeto de educação ambiental destinado aos operários e moradores da região, pois somente com a formação de uma consciência ecológica popular se poderá alcançar uma convivência satisfatória entre o homem e o equilíbrio da natureza.

Dentro do binômio natureza/sociedade, a melhor lei é a educação. Um projeto de educação ambiental consiste na atuação junto à comunidade, visando, através da transmissão de determinadas práticas e informações, educá-la em suas relações com o meio ambiente. Nos seus objetivos, um projeto de educação ambiental deve enfocar os seguintes pontos:

- Reuniões e outros eventos envolvendo professores das escolas da área de entorno do empreendimento e da área de influência funcional do Projeto, tendo como objetivo a incorporação do enfoque ambiental nas disciplinas curriculares;

- Divulgar informações sobre práticas de uso e conservação dos recursos naturais, através de meios de comunicação local visando ampliar o nível de conhecimento da população sobre o assunto;

- Realizar palestras para associações e/ou grupos formais e informais de pessoas, tendo em vista promover a participação da população na defesa e proteção do meio ambiente.

O papel da população deverá ser dinâmico, sendo imprescindível sua fiscalização junto às degradações do meio, bem como a real efetivação das diversas medidas mitigadoras a serem adotadas para o sucesso do empreendimento. A Coordenação desse trabalho poderá ficara a cargo da SEMAR.

## 10.3 – Plano de Operação, Manutenção e Segurança da Infra-estrutura Implantada

Os equipamentos elétricos e hidromecânicos instalados, bem como a casa de máquina compreende infra-estrutura projetada para durar muito tempo. Entretanto, para que isso ocorra faz-se necessário à manutenção dos mesmos. Dentre os tipos de manutenção a serem efetuadas na pequena central hidrelétrica, citam-se os seguintes:

- Manutenção rotineira ou normal: inclui os trabalhos necessários para manter a hidrelétrica em funcionamento satisfatório;

- Manutenção especial: inclui reparos de danos imprevisíveis;

- Manutenção adiada: inclui todo o trabalho necessário para recuperar a capacidade perdida pela infra-estrutura quando comparada com o projeto inicial.

Esta atividade ficará a cargo da COMDEPI, que deverá adotar um programa de manutenção, baseado no inventário de todos os serviços que precisem ser realizados, e que contemple as seguintes medidas:

- Fixar o volume de atividades de manutenção a serem executadas anualmente;

- Estabelecer o melhor ciclo de manutenção para cada tipo de equipamento instalado;

- Orçamentar e estabelecer as prioridades de manutenção.

- Deverá ser feito constantemente o monitoramento da qualidade da água e limpeza do local onde se encontra instalada a hidrelétrica para evitar obstrução devido à sedimentação, aporte de detritos e raízes de plantas.

- É imprescindível a boa manutenção da sinalização indicando a existência da hidrelétrica. As placas de sinalização são confeccionadas com elementos que tem um determinado tempo de vida útil, exaurindo este tempo, deve ser efetuada a substituição das mesmas. Ocorre, entretanto, atos de vandalismo que deterioram por demais as condições das placas, requerendo que as mesmas sejam substituídas bem antes do período previsto.

CLASSIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

11.0 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O objetivo do presente estudo foi analisar a viabilidade ambiental do projeto de instalação e operação de uma pequena central hidrelétrica na barragem Salinas, no município de São Francisco do Piauí.

A instalação e operação  dessa hidrelétrica não trará significativos impactos negativos, pois esses impactos, foram concentrados quando da construção do barramento, os quais foram avaliados, através do EIA/RIMA elaborado para a construção  da referida barragem.

A área de influência  direta, normalmente a mais afetada em projetos dessa  natureza, neste caso, não se verificou tal situação,  pois trata-se de um empreendimento que envolve pequena área física, com instalações adaptadas às infra-estruturas existentes na própria barragem, em local com vegetação degradada através da ação antrópica e com pequena representatividade da fauna terrestre ameaçada de extinção. Associa-se, ainda, o fato da instalação dessa pequena central hidrelétrica não afetar o nível da água do reservatório dessa barragem, tendo em vista que o funcionamento da mesma não ter uso consuntivo, ou seja, a quantidade de água utilizada será a mesma prevista  para manter o nível d’água do rio à jusante do barramento. Quanto a ictiofauna, também não haverá impactos negativo que possa ser relevante, considerando que a instalação da hidrelétrica ficará em quota abaixo daquela que a fauna aquática normalmente utiliza.

Por outro lado, a instalação dessa pequena central hidrelétrica, trará benefícios significativos para a população dessa região, considerando que a energia a ser gerada terá um custo menor em relação a que hoje é fornecida pela Companhia Energética do Piauí – CEPISA, possibilitando o seu uso pelos pequenos produtores da região em atividades vinculadas à piscicultura, agropecuária e agroindústrias.

Pelo que se deduz do exposto nos parágrafos precedentes, a instalação e operação desta pequena central hidrelétrica, terá uma relação benefício custo positiva, com um enfoque de apoio às populações mais carentes da região,  além de não apresentar nenhum tipo de impacto negativo significativo ao meio ambiente, o que leva a uma conclusão de que o empreendimento possui as condições de sustentabilidade para sua execução, tornando-se, por conseguinte, viável sob os aspectos econômicos, sociais e ambiental.