# SUMÁRIO

| APRESENTAÇÃO ..................................................................................... - - INTRODUÇÃO.................................................................................... 2.0– INFORMAÇÕES GERAIS ................................................................. 2.1 – Identificação do Empreendedor .............................................. 2.2 - Identificação da Empresa Consultora ...................................... 2.3 - Identificação dos Profissionais Responsáveis pelo Relatório Ambiental ................................................................................... 2.4 – Identificação do Empreendimento .......................................... 2.5 – Localização e Acesso do Empreendimento ........................... 2.5.1 – Localização e Acesso ......................................................... 2.6 – Justificativa do Empreendimento ............................................ 2.7 – Estudos Básicos ........................................................................ 2.7.1 – Levantamentos Topográficos Necessários ...................... 2.7.2 – Investigações para Fundações – Sondagens .................. 2.7.3 – Levantamentos sobre Qualidade e localização dos materiais de construção ................................................. 2.7.4 – Estudos Básicos ou Necessários para o Dimensionamento do aproveitamento ............................. 2.7.4.1 – Estudos Hidrológicos Necessários ........................ 2.7.4.2 – Estudos de Riscos ................................................. 2.7.4.3 – Resultados ............................................................. 2.7.4.4 – Conclusões ............................................................ 3.0 – DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO ......................... 3.1– Caracterização das Obras de Engenharia e Equipamentos Necessários ............................................................................... 3.2– Caracterização e Dimensionamento das obras de engenharia a serem instaladas: casa de força, canal de fuga............................................................................................... 3.3 – Caracterização e dimensionamento dos equipamentos a serem instalados: turbina hidráulica, equipamentos eletromecânicos, equipamentos hidromecânico, equipamento de içamento de cargas, geradores, transformador elevador (se necessário), auxiliares elétricos (se necessário) .......................................................................... 3.3.1 – Equipamentos Mecânicos .................................................. 3.3.1.1 – Turbina Hidráulica .................................................. 3.3.1.2 – Válvula Borboleta de Fechamento Automático ...... 3.3.1.3 – Volante ................................................................... 3.3.1.4 – Hidromecânicos ..................................................... 3.3.2 – Equipamentos Elétricos ..................................................... 3.3.2.1 – Transformador ........................................................ 3.3.3 – Equipamentos Eletrônicos ................................................. 3.4 – Cálculos Hidráulicos ................................................................... 4.0 – INSERÇÃO REGIONAL .................................................................. 5.0 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO ......................... 5.1 – Área de Influência Direta .......................................................... 5.2 – Área de Influência Indireta ....................................................... 6.0 – ASPECTOS LEGAIS ........................................................................ 6.1 – Legislação Federal .................................................................... 6.2 – Legislação Estadual .................................................................. 6.3 – Legislação Municipal ................................................................ 7.0 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL .......................................................... 7.1 – Meio Físico ................................................................................ 7.1.1 – Características Geológicas e Geomorfológicas ................ 7.1.1.1 – Geologia Regional ................................................. 7.1.1.2 – Geologia Local ....................................................... 7.1.1.3 – Geomorfologia ........................................................ 7.1.2 – Climatologia ....................................................................... 7.1.2.1 – Clima ...................................................................... 7.1.2.2 – Pluviometria ........................................................... 7.1.2.3 – Temperatura ........................................................... 7.1.3 – Solos .................................................................................. 7.1.3.1 – Considerações gerais ............................................ 7.1.3.2 – Classificação dos solos ......................................... 7.1.4 – Recursos Hídricos ............................................................. 7.1.4.1 – Uso da água ........................................................... 7.1.4.2 – Qualidade das Águas ............................................ 7.2 – Meio Biológico ............................................................................. 7.2.1 – Metodologia ......................................................................... 7.2.2 – Flora ..................................................................................... 7.2.2.1 – Considerações Sobre a Vegetação ......................... 7.2.2.2 – Lista Florística .......................................................... 7.2.3 – Fauna ................................................................................... 7.3.4 – Recomendações .................................................................. 7.3 – Meio Econômico .......................................................................... 7.3.1 – Aspectos Demográficos ....................................................... 7.3.2 – Aspectos Sociais .................................................................. 7.3.2.1 – Setor Saúde ............................................................. 7.3.2.2 – Setor Educacional .................................................... 7.3.2.3 – Patrimônio Histórico e Cultural ................................. 7.3.2.4 – Organização Social .................................................. 7.3.3 – Atividades Econômicas ........................................................ 7.3.3.1 – Setor Primário .......................................................... 7.3.3.2 – Setor Secundário ..................................................... 7.3.3.3 – Setor Terciário ......................................................... 7.3.3.4 – Produto e Renda ...................................................... 7.3.3.5 – Estrutura Fundiária ................................................... 7.3.4 – Infra-estrutura Regional ....................................................... 7.3.4.1 – Energia Elétrica ........................................................ 7.3.4.2 – Transportes e Estradas ............................................ 7.3.4.3 – Comunicação ........................................................... 7.3.4.4 – Habitação ................................................................. 7.3.4.5 – Saneamento Básico ................................................ 8.0 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS.. 8.1 – Considerações Gerais ............................................................. 8.2 – Análise dos Impactos Ambientais da Instalação e Operação da Pequena Central Hidrelétrica ............................................. 8.2.1 – Relação dos Componentes Ambientais a serem Analisados na instalação e Operação da Pequena Central Hidrelétrica ......................................................... 8.2.2 – Principais Ações a serem Desenvolvidas na fase de Instalação da Pequena Central Hidrelétrica ..................... 8.2.3 - Principais Ações a serem Desenvolvidas na fase de Operação da Pequena Central Hidrelétrica ..................... 8.2.4 – Matriz de Impacto Ambiental ............................................. 8.2.5 – Análise dos Impactos Ambientais ...................................... 8.2.5.1 – Impactos Relacionados ao Meio Físico .................. 8.2.5.2 – Impactos Relacionados ao Meio Biológico ............. 8.2.5.3 – Impactos Relacionados ao Meio socioeconômico.. 9.0 – PROPOSIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS ............................. 9.1 – Fase de Instalação da Pequena Central Hidrelétrica ............. 9.1.1 – Controle de Ruídos e Vibrações ........................................ 9.1.2 – Controle de Poluição do Ar ................................................ 9.1.3 – Cuidados com a Qualidade da Água ................................. 9.1.4 – Controle dos Resíduos Sólidos ......................................... 9.1.5 – Medidas de Proteção das Instalações da casa de máquinas ............................................................................. 9.1.6 – Medidas de Proteção da Vegetação ................................. 9.1.7 – Medidas de Proteção da Fauna ......................................... 9.1.8 – Medidas de Segurança no Trabalho .................................. 9.2 – Fase de Operação e Manutenção da Pequena Central Hidrelétrica ............................................................................ 9.2.1 – Medidas Concernentes à Conservação dos Equipamentos Hidromecânicos da Pequena Central Hidrelétrica...................................................................... 9.2.2 – Medidas Concernentes à Preservação das Instalações da Pequena Central Hidrelétrica ........................................... 9.2.3 – Medidas Concernentes à Conservação das Placas Sinalizadoras .................................................................... 9.2.4 – Medidas Concernentes a Divulgação do Empreendimento junto à População Local .................................................... 10 – PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS ............................................................................. 10.1 – Generalidades ............................................................................ 10.2 – Programa de Educação Ambiental ........................................... 10.3 – Plano de Operação, Manutenção e Segurança da Infra-estru tura Implantada 11 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................. BIBLIOGRAFIA ................................................................................. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA EQUIPE TÉCNICA ANEXOS | 08 10 11 11 11 11 11 12 12 14 15 15 15 16 17 17 22 25 26 28 28 28 29 29 29 31 32 32 32 33 34 40 41 42 42 42 45 45 48 48 49 49 49 49 52 52 53 53 54 55 55 55 55 59 60 62 62 62 63 63 64 69 74 74 74 75 75 76 78 79 80 80 82 82 83 84 85 85 86 86 87 88 90 90 92 92 93 93 93 95 95 97 98 101 101 101 101 102 102 102 102 103 103 103 103 104 104 104 105 105 105 106 109 110 |
| --- | --- |