## BARREIRO PERNAMBUCO_SERVIÇOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUQUEM DE SÃO FRANCISCO - POVOADO BARREIRO PERNAMBUCO | [5 empty] | BDI
SERVIÇOS - 30%
SINAPI - SET/2011
ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | 1
1 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
1.1 | 74209/001 | Sinapi | Placa de identificação da obra, PADRÃO CODEVASF, incl. forn., transp. e instal. | m² | 12 |  | 0 | 1
2 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: CAPTAÇÃO FLUTUANTE |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
2.1 | CP041 | Composição | Transporte e montagem da captação flutuante, incluindo peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios de ferro | un | 1 |  | 0 | 1
2.2 | CP037 | Composição | Bloco de ancoragem da captação flutuante | m³ | 4.11 |  | 0 | 1
2.3 | CP003 | Composição | Assentamento de mangote flexível para captação flutuante até Ø 300 mm | m | 40 |  | 0 | 1
2.4 | CP093 | Composição | Instalação de cabo elétrico para ligação das bombas entre o flutuante e o quadro de comando localizado no abrigo para comando da bomba | un | 1 |  | 0 | 1
2.5 | 73836/001 | Sinapi | Montagem e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga até 10 CV | un | 2 |  | 0 | 1
3 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA COMANDO DA BOMBA COM GRUPO GERADOR |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
3.1 | 73992/001 | Sinapi | Locação da obra | m² | 22.79 |  | 0 | 1
3.2 | 73965/010 | Sinapi | Escavação manual de valas em solo de 1ª cat. exec. com profundidade até 1,5m | m³ | 2.23 |  | 0 | 1
3.3 | 72920 | Sinapi | Reaterro de valas, poços, cavas de fundação com solo proveniente das esvações, inc. lanç., espal., compac. manual de material | m³ | 2.23 |  | 0 | 1
3.4 | 73904/001 | Sinapi | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo | m³ | 1.77 |  | 0 | 1
3.5 | 6122 | Sinapi | Fundação em pedra argamassada arg. traço 1:4 | m³ | 2.23 |  | 0 | 1
3.6 | 6110 | Sinapi | Baldrame de tijolos cerâmicos maciço | m³ | 0.74 |  | 0 | 1
3.7 | 74074/002 | Sinapi | Forma comum de madeira | m² | 12.96 |  | 0 | 1
3.8 | 74254/002 | Sinapi | Armadura CA-50B | kg | 86.4 |  | 0 | 1
3.9 | CP009 | Composição | Concreto estrutural, Fck=20Mpa, incl. fornec. dos mat., prod., lanç., aden. e cura, em estrutura | m³ | 1.08 |  | 0 | 1
3.10 | 73935/001 | Sinapi | Alvenaria de tijolo cerâmico esp. 9cm | m² | 48.17 |  | 0 | 1
3.11 | 9875 | Sinapi | Elemento vazado e = 07cm | m² | 1 |  | 0 | 1
3.12 | 73938/001 | Sinapi | Telhamento em telha cerâmica | m² | 33.39 |  | 0 | 1
3.13 | 6047 | Sinapi | Lastro em concreto simples, incl. fornec. de materiais, produção, transp. manual, lanç. vertical, adensamento, cura e forma | m³ | 1.6 |  | 0 | 1
3.14 | 73465 | Sinapi | Piso cimentado e = 1,5 cm | m² | 20 |  | 0 | 1
3.15 | 74202/002 | Sinapi | Laje pré-moldada para cobertura em concreto e=10 cm inclinada | m² | 33.39 |  | 0 | 1
3.16 | CP005 | Composição | Calçada de contorno com largura de 0,50 m, executada em baldrame de tijolo cerâmico, lastro em concreto e piso cimentado e=1,5 cm | m² | 10.6 |  | 0 | 1
3.17 | 73928/002 | Sinapi | Chapisco arg. traço 1:3 esp. 5mm, inclusive fundo da laje premoldada | m² | 126.94 |  | 0 | 1
3.18 | CP030 | Composição | Reboco esp. 25mm, inclusive fundo da laje premoldada | m² | 126.94 |  | 0 | 1
3.19 | 73933/002 | Sinapi | Porta em chapa de ferro de abrir, inclusive acabamento | m² | 2.52 |  | 0 | 1
3.20 | 6067 | Sinapi | Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos | m² | 5.04 |  | 0 | 1
3.21 | 73657 | Sinapi | Pintura a cal - 3 demãos, em reboco | m² | 126.94 |  | 0 | 1
3.22 | CP026 | Composição | Pintura da logomarca da CODEVASF | m² | 2 |  | 0 | 1
3.23 | 74054/001 | Sinapi | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) | un | 1 |  | 0 | 1
3.24 | 74054/002 | Sinapi | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) | un | 1 |  | 0 | 1
3.25 | 74062/002 | Sinapi | Ponto interruptor duplo ou simples/tomada com eletroduto PVC 3/4"e caixa 4X2" | pt | 1 |  | 0 | 1
3.26 | 73953/005 | Sinapi | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1 x 40W, completa, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
3.27 | 74130/001 | Sinapi | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240 Volts, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
3.28 | 68069 | Sinapi | Haste de aterramento copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 4 |  | 0 | 1
3.29 | 74247/001 | Sinapi | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
3.30 | CP029 | Composição | Quadro de comando da bomba | un | 1 |  | 0 | 1
3.31 | 9537 | Sinapi | Limpeza final da obra | m² | 19 |  | 0 | 1
3.32 | CP025 | Composição | Montagem dos equipamentos da casa de comando de bombas (válvulas, manômetros, registros, etc) | un | 1 |  | 0 | 1
3.33 | CP051 | Composição | Montagem do grupo gerador e tanque de combustível, inclusive ligação do gerador ao flutuante e do gerador à casa de química | un | 1 |  | 0 | 1
3.34 | CP052 | Composição | Base em concreto estrutural Fck=20Mpa para o grupo gerador | m³ | 2 |  | 0 | 1
3.35 | CP063 | Composição | Sistema de automação | un | 1 |  | 0 | 1
3.36 | CP037 | Composição | Blocos de ancoragem da casa de comando | m³ | 0.5 |  | 0 | 1
4 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - FLUTUANTE/ ETA |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
4.1 | 73679 | Sinapi | Locação da adutora | m | 23.5 |  | 0 | 1
4.2 | CP001 | Composição | Acompanhamento topográfico | m | 23.5 |  | 0 | 1
4.3 | 73599 | Sinapi | Escavação mecanizada de material de 1ª e 2ª categoria | m³ | 16.1 |  | 0 | 1
4.4 | CP014 | Composição | Escavação de valas em rocha branda, executada entre as profundidades de 0 a 2,00m, com uso de rompedor pneumático | m³ | 0.08 |  | 0 | 1
4.5 | CP015 | Composição | Escavação de valas em rocha sã, executada entre as profundidades de 0 a 2,00 m, com uso de explosivo, inclusive proteção | m³ | 0.08 |  | 0 | 1
4.6 | 74010/001 | Sinapi | Carga e descarga mecanizada de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³ | 4.2 |  | 0 | 1
4.7 | 72875 | Sinapi | Momento transporte de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³xkm | 20.98 |  | 0 | 1
4.8 | 73733 | Sinapi | Apiloamento do fundo de vala | m² | 15.86 |  | 0 | 1
4.9 | 73615 | Sinapi | Execução de envoltório de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do material | m³ | 4.09 |  | 0 | 1
4.10 | 72920 | Sinapi | Reaterro de valas, poços, cavas de fundação com solo proveniente das esvações, inc. lanç., espal., compac. manual de material | m³ | 12.06 |  | 0 | 1
4.11 | CP007 | Composição | Carga e descarga de tubulação em PVC rígido ou defofo para Ø até 200mm | m | 23.5 |  | 0 | 1
4.13 | 73888/002 | Sinapi | Assentamento de tubos e conexões em PVC ríg. PBA, PB JE p/ água Ø 75mm | m | 23.5 |  | 0 | 1
4.14 | 73678 | Sinapi | Cadastro da adutora | m | 23.5 |  | 0 | 1
4.15 | CP032 | Composição | Teste de estanqueidade | m | 23.5 |  | 0 | 1
5 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
5.1 | 73822/002 | Sinapi | Raspagem e limpeza mecanizada do terreno | m² | 961 |  | 0 | 1
5.2 | 73992/001 | Sinapi | Locação da obra | m² | 2 |  | 0 | 1
5.3 | 73965/010 | Sinapi | Escavação manual de valas em solo de 1ª cat. exec. com profundidade até 1,5m | m³ | 1 |  | 0 | 1
5.4 | 6122 | Sinapi | Fundação em pedra argamassada arg. traço 1:4 | m³ | 1 |  | 0 | 1
5.5 | CP008 | Composição | Concreto estrutural, Fck = 20Mpa, incl. fornec. dos mat., prod., lanç., aden. e cura, em fundações | m³ | 0.34 |  | 0 | 1
5.6 | 74254/002 | Sinapi | Armadura CA-50B | kg | 27.2 |  | 0 | 1
5.7 | 74074/002 | Sinapi | Forma comum de madeira | m² | 4.08 |  | 0 | 1
5.8 | 6047 | Sinapi | Lastro em concreto simples, incl. fornec. de materiais, produção, transp. manual, lanç. vertical, adensamento, cura e forma | m³ | 0.06 |  | 0 | 1
5.9 | 74142/004 | Sinapi | Cerca com 14 fios de arame farpado 16BWG 4x4", com estacas de concreto pré-moldada, com dimensões 10x10x2,45cm | m | 120 |  | 0 | 1
5.10 | 73823/002 | Sinapi | Portão metálico para entrada de pedestre | un | 1 |  | 0 | 1
5.11 | 73823/001 | Sinapi | Portão metálico para entrada de veículo | un | 1 |  | 0 | 1
5.12 | CTS0006 | Cotação | Instalação, pré-operação e treinamento operacional da ETA por até 48 horas, incluindo manual de operaçãoes | un | 1 |  | 0 | 1
5.13 | CTS0029 | Cotação | Montagem e fornecimento de peças e tubos da Estação de tratamento com dupla filtragem | un | 1 |  | 0 | 1
5.14 | CTS0021 | Cotação | Transporte de todos os equipamento e materiais até o local da obra, incluindo carrego e descarrego da ETA fechada - Pressão gravitacional | un | 1 |  | 0 | 1
5.15 | 9537 | Sinapi | Limpeza final da obra | m² | 2 |  | 0 | 1
6 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: CAIXA DESCARGA DO LODO |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
6.1 | 73992/001 | Sinapi | Locação da obra | m² | 2.42 |  | 0 | 1
6.2 | 73965/010 | Sinapi | Escavação manual de valas em solo de 1ª cat. exec. com profundidade até 1,5m | m³ | 1.45 |  | 0 | 1
6.3 | 6047 | Sinapi | Lastro em concreto simples, incl. fornec. de materiais, produção, transp. manual, lanç. vertical, adensamento, cura e forma | m³ | 0.2 |  | 0 | 1
6.4 | 73935/001 | Sinapi | Alvenaria de tijolo cerâmico esp. 9cm | m² | 5.12 |  | 0 | 1
6.5 | 73928/002 | Sinapi | Chapisco arg. traço 1:3 esp. 5mm | m² | 6.4 |  | 0 | 1
6.6 | CP031 | Composição | Reboco com aditivo impermeabilizante | m² | 6.4 |  | 0 | 1
6.7 | 73657 | Sinapi | Pintura a cal - 3 demãos | m² | 6.4 |  | 0 | 1
6.8 | 9537 | Sinapi | Limpeza final da obra | m² | 2.42 |  | 0 | 1
7 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: CASA DE QUÍMICA |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
7.1 | 73992/001 | Sinapi | Locação da obra | m² | 19 |  | 0 | 1
7.2 | 73965/010 | Sinapi | Escavação manual de valas em solo de 1ª cat. exec. com profundidade até 1,5m | m³ | 5.14 |  | 0 | 1
7.3 | 72920 | Sinapi | Reaterro de valas, poços, cavas de fundação com solo proveniente das esvações, inc. lanç., espal., compac. manual de material | m³ | 3.47 |  | 0 | 1
7.4 | 6122 | Sinapi | Fundação em pedra argamassada arg. traço 1:4 | m³ | 5.14 |  | 0 | 1
7.5 | 6110 | Sinapi | Baldrame de tijolos cerâmicos maciço | m³ | 0.81 |  | 0 | 1
7.6 | 74075/001 | Sinapi | Forma plana em compensado p/ estrutura | m² | 6.6 |  | 0 | 1
7.7 | 74254/002 | Sinapi | Armadura CA-50B | kg | 66 |  | 0 | 1
7.8 | 5619 | Sinapi | Concreto estrutural, Fck=15Mpa, incl. fornec. dos mat., prod., lanç., aden. e cura | m³ | 0.55 |  | 0 | 1
7.9 | 73935/001 | Sinapi | Alvenaria de tijolo cerâmico esp. 9cm | m² | 48.75 |  | 0 | 1
7.10 | 9875 | Sinapi | Elemento vazado e = 07cm | m² | 4.4 |  | 0 | 1
7.11 | 73938/001 | Sinapi | Telhamento em telha cerâmica | m² | 28.8 |  | 0 | 1
7.12 | 6047 | Sinapi | Lastro em concreto simples, incl. fornec. de materiais, produção, transp. manual, lanç. vertical, adensamento, cura e forma | m³ | 1.43 |  | 0 | 1
7.13 | 73465 | Sinapi | Piso cimentado e = 1,5 cm | m² | 13.04 |  | 0 | 1
7.14 | 73829/001 | Sinapi | Piso em ceramica esmaltada PEI-V | m² | 3.2 |  | 0 | 1
7.15 | 74202/002 | Sinapi | Laje pré-moldada para cobertura em concreto e=10 cm inclinada | m² | 28.8 |  | 0 | 1
7.16 | CP005 | Composição | Calçada de contorno com largura de 0,50 m, executada em baldrame de tijolo cerâmico, lastro em concreto e piso cimentado e=1,5 cm | m² | 10.8 |  | 0 | 1
7.17 | 73912/001 | Sinapi | Revestimento cerâmico 20x20 PEI-IV | m² | 12.16 |  | 0 | 1
7.18 | 73928/002 | Sinapi | Chapisco arg. traço 1:3 esp. 5mm | m² | 97.5 |  | 0 | 1
7.19 | CP030 | Composição | Reboco esp. 25mm | m² | 85.34 |  | 0 | 1
7.20 | 73933/002 | Sinapi | Porta em chapa de ferro de abrir, inclusive acabamento | m² | 3.57 |  | 0 | 1
7.21 | 6067 | Sinapi | Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos | m² | 7.14 |  | 0 | 1
7.22 | 73657 | Sinapi | Pintura a cal - 3 demãos | m² | 97.5 |  | 0 | 1
7.23 | CP026 | Composição | Pintura da logomarca da CODEVASF | m² | 2 |  | 0 | 1
7.24 | 74054/001 | Sinapi | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) | un | 1 |  | 0 | 1
7.25 | 74054/002 | Sinapi | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) | un | 1 |  | 0 | 1
7.26 | 74062/002 | Sinapi | Ponto interruptor duplo ou simples/tomada com eletroduto PVC 3/4"e caixa 4X2" | pt | 1 |  | 0 | 1
7.27 | 73953/005 | Sinapi | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1 x 40W, completa, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
7.28 | 74130/001 | Sinapi | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240 Volts, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
7.29 | 68069 | Sinapi | Haste de aterramento copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 4 |  | 0 | 1
7.30 | 74247/001 | Sinapi | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
7.31 | 75051/001 | Sinapi | Tubo de PVC soldável, sem conexões 20 mm - fornecimento e instalação | m | 20 |  | 0 | 1
7.32 | 73640 | Sinapi | Joelho PVC soldável com rosca metálica 90⁰ água fria 20 mm x 1/2"- fornecimento e instalação | un | 5 |  | 0 | 1
7.33 | 73638 | Sinapi | Te PVC soldável com rosca metálica água fria 20mm x 20mm x 1/2" - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 1
7.34 | 73664 | Sinapi | Registro de pressão com canopla Ø 15 mm (1/2") - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
7.35 | 74177/001 | Sinapi | Registro de gaveta 1/2"com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
7.36 | 74165/002 | Sinapi | Coluna de ventilação - Tubo PVC esgoto predial DN 50 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 1 |  | 0 | 1
7.37 | 72291 | Sinapi | Caixa sinfonada em PVC 150 x 185 x 75 mm simples - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
7.38 | 72685 | Sinapi | Ralo sinfonado de PVC 100 x 100 mm simples - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
7.39 | 73947/006 | Sinapi | Lavatório louça branca de sobrepor padrão médio com ladrão 53 x 43 cm incluindo ferragens, sifão 1"x 1 1/4", torneira de pressão 1/2", válvula de escoamento e engate em PVC. | un | 1 |  | 0 | 1
7.40 | 73947/011 | Sinapi | Vaso sanitário louça branca com caixa descarga acoplada, incluindo assento plástico e engate cromado | un | 1 |  | 0 | 1
7.41 | 73735/002 | Sinapi | Reservatório de fibro cimento com capacidade para 500 L , com tampa | un | 1 |  | 0 | 1
7.42 | 6004 | Sinapi | Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
7.43 | 6007 | Sinapi | Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
7.44 | 72671 | Sinapi | Niple de PVC roscável água fria 1/2"- fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 1
7.45 | 74104/001 | Sinapi | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 60 cm, revestida internamente com barra lisa de cimento e areia, no traço 1:4 com e = 2,0 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPA - escavação e confecção | un | 1 |  | 0 | 1
7.46 | 74026/001 | Sinapi | Tubo PVC esgoto DN 100 mm - fornecimento e instalação | m | 2 |  | 0 | 1
7.47 | CP011 | Composição | Construção de fossa séptica em anel de concreto Ø 1,0 m | un | 1 |  | 0 | 1
7.48 | CP012 | Composição | Construção de sumidouro em anel de concreto Ø 1,0 m | un | 1 |  | 0 | 1
7.49 | 9537 | Sinapi | Limpeza final da obra | m² | 19 |  | 0 | 1
8 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: DESCARGA DE LAVAGEM DOS FILTROS |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
8.1 | CP001 | Composição | Acompanhamento topográfico | m | 23.5 |  | 0 | 1
8.2 | 73679 | Sinapi | Locação da tubulação de descarga | m | 23.5 |  | 0 | 1
8.3 | 73599 | Sinapi | Escavação mecanizada de material de 1ª e 2ª categoria | m³ | 19.19 |  | 0 | 1
8.4 | CP014 | Composição | Escavação de valas em rocha branda, executada entre as profundidades de 0 a 2,00m, com uso de rompedor pneumático | m³ | 0.1 |  | 0 | 1
8.5 | CP015 | Composição | Escavação de valas em rocha sã, executada entre as profundidades de 0 a 2,00 m, com uso de explosivo, inclusive proteção | m³ | 0.09 |  | 0 | 1
8.6 | 74010/001 | Sinapi | Carga e descarga mecanizada de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³ | 5.68 |  | 0 | 1
8.7 | 72875 | Sinapi | Momento transporte de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³xkm | 28.38 |  | 0 | 1
8.8 | 73733 | Sinapi | Apiloamento do fundo de vala | m² | 17.63 |  | 0 | 1
8.9 | 73615 | Sinapi | Execução de envoltório de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do material | m³ | 5.26 |  | 0 | 1
8.10 | 72920 | Sinapi | Reaterro de valas, poços, cavas de fundação com solo proveniente das esvações, inc. lanç., espal., compac. manual de material | m³ | 13.71 |  | 0 | 1
8.11 | CP007 | Composição | Carga e descarga de tubulação em PVC rígido ou defofo para Ø até 200mm | m | 23.5 |  | 0 | 1
8.12 | 73591 | Sinapi | Transporte de tubos de PVC DN 150mm | m | 23.5 |  | 0 | 1
8.13 | 73840/003 | Sinapi | Assentamento de tubo PVC EB-644 para rede coletora esgoto JE DN 150 mm | m | 23.5 |  | 0 | 1
9 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: LEITO DE SECAGEM ( 4 m x 4 m) |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
9.1 | 73992/001 | Sinapi | Locação da obra | m² | 19.56 |  | 0 | 1
9.2 | 73599 | Sinapi | Escavação mecanizada de material de 1ª e 2ª categoria | m³ | 29.16 |  | 0 | 1
9.3 | CP014 | Composição | Escavação de valas em rocha branda, executada entre as profundidades de 0 a 2,00m, com uso de rompedor pneumático | m³ | 0.52 |  | 0 | 1
9.4 | CP015 | Composição | Escavação de valas em rocha sã, executada entre as profundidades de 0 a 2,00 m, com uso de explosivo, inclusive proteção | m³ | 0.52 |  | 0 | 1
9.5 | 74010/001 | Sinapi | Carga e descarga mecanizada de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³ | 16.72 |  | 0 | 1
9.6 | 72875 | Sinapi | Momento transporte de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³xkm | 83.62 |  | 0 | 1
9.7 | 72920 | Sinapi | Reaterro de valas, poços, cavas de fundação com solo proveniente das esvações, inc. lanç., espal., compac. manual | m³ | 13.48 |  | 0 | 1
9.8 | 6047 | Sinapi | Lastro em concreto simples, incl. fornec. de materiais, produção, transp. manual, lanç. vertical, adensamento, cura e forma | m³ | 1.01 |  | 0 | 1
9.9 | 74074/002 | Sinapi | Forma comum de madeira | m² | 23.23 |  | 0 | 1
9.10 | 74254/002 | Sinapi | Armadura CA-50B | kg | 154.88 |  | 0 | 1
9.11 | 5619 | Sinapi | Concreto estrutural, Fck=15Mpa, incl. fornec. dos mat., prod., lanç., aden. e cura | m³ | 1.94 |  | 0 | 1
9.12 | 73987/001 | Sinapi | Alvenaria de tijolo cerâmico esp. 19cm | m² | 16.8 |  | 0 | 1
9.13 | 73991/001 | Sinapi | Piso cimentado com aditivo impermeabilizante | m² | 16 |  | 0 | 1
9.14 | 5974 | Sinapi | Chapisco arg. traço 1:4 esp. 5mm | m² | 36.96 |  | 0 | 1
9.15 | CP031 | Composição | Reboco com aditivo impermeabilizante | m² | 36.96 |  | 0 | 1
9.16 | 73840/003 | Sinapi | Assentamento de tubos PVC esgoto de drenagem perfurados e corrugado DN 150 mm | m | 16 |  | 0 | 1
9.17 | 73887/002 | Sinapi | Assentamento de tubos e conexões em aço galvanizado com Ø até 100mm | m | 16 |  | 0 | 1
9.18 | CP018 | Composição | Fornecimento, colocação e espalhamento de camada de seixo selecionado para uma camada de 30 cm no leito de secagem | m³ | 4.8 |  | 0 | 1
9.19 | CP017 | Composição | Fornecimento, colocação e espalhamento de camada de areia selecionada para uma camada de 30 cm no leito de secagem | m³ | 4.8 |  | 0 | 1
9.20 | 9537 | Sinapi | Limpeza final da obra | m² | 19.56 |  | 0 | 1
10 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: RESERVATÓRIO BARREIRO DO PERNAMBUCO- 50 M³ |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
12.1 | 73992/001 | Sinapi | Locação da obra | m² | 12.96 |  | 0 | 1
12.2 | 73965/010 | Sinapi | Escavação manual de valas em solo de 1ª cat. exec. com profundidade até 1,5m | m³ | 4.06 |  | 0 | 1
12.3 | 74010/001 | Sinapi | Carga e descarga mecanizada de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³ | 4.06 |  | 0 | 1
12.4 | 72875 | Sinapi | Momento transporte de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³xkm | 20.3 |  | 0 | 1
12.5 | 73972/001 | Sinapi | Concreto fck= 25 Mpa, sem lançamento | m³ | 8.47 |  | 0 | 1
12.6 | 74157/001 | Sinapi | Lançamento e adensamento do concreto, em fundações | m³ | 8.47 |  | 0 | 1
12.7 | 74254/002 | Sinapi | Armadura CA-50B | kg | 677.6 |  | 0 | 1
12.8 | 74074/002 | Sinapi | Forma comum de madeira | m² | 6.24 |  | 0 | 1
12.9 | CP006 | Composição | Calçada de contorno na base do reservatório | m² | 12.96 |  | 0 | 1
12.10 | CP024 | Composição | Montagem do reservatório com uso de guindaste hidráulico autopropelido sobre pneus capac. 10t | h | 4 |  | 0 | 1
12.11 | CP033 | Composição | Transporte do reservatório até o local da obra | km | 2250 |  | 0 | 1
12.12 | CP035 | Composição | Transporte, montagem e instalação elétrica de para-raio | un | 1 |  | 0 | 1
12.13 | CP027 | Composição | Pintura da logomarca da CODEVASF no Reservatório | m² | 1 |  | 0 | 1
12.14 | 9537 | Sinapi | Limpeza final da obra | m² | 12.96 |  | 0 | 1
11 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO LOC. BARREIRO PERNAMBUCO |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
11.1 | 73610 | Sinapi | Locação da rede de distribuição | m | 10761 |  | 0 | 1
11.2 | 73965/010 | Sinapi | Escavação manual de valas em solo de 1ª cat. exec. com profundidade até 1,5m | m³ | 619.9 |  | 0 | 1
11.3 | 73599 | Sinapi | Escavação mecanizada de material de 1ª e 2ª categoria | m³ | 6557.9 |  | 0 | 1
11.4 | CP014 | Composição | Escavação de valas em rocha branda, executada entre as profundidades de 0 a 2,00m, com uso de rompedor pneumático | m³ | 36.26 |  | 0 | 1
11.5 | CP015 | Composição | Escavação de valas em rocha sã, executada entre as profundidades de 0 a 2,00 m, com uso de explosivo, inclusive proteção | m³ | 36.25 |  | 0 | 1
11.6 | 74010/001 | Sinapi | Carga e descarga mecanizada de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³ | 1834.52 |  | 0 | 1
11.7 | 72875 | Sinapi | Momento transporte de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³xkm | 9172.6 |  | 0 | 1
11.8 | 73733 | Sinapi | Apiloamento do fundo de valas | m² | 7146.7 |  | 0 | 1
11.9 | 73615 | Sinapi | Execução de envoltório de areia em valas, incl. lançam., espalham., e compac. manual, com fornecim. do material | m³ | 1797.69 |  | 0 | 1
11.10 | 72920 | Sinapi | Reaterro de valas, poços, cavas de fundação com solo proveniente das esvações, inc. lanç., espal., compac. manual de material | m³ | 5415.8 |  | 0 | 1
11.11 | CP007 | Composição | Carga e descarga de tubulação em PVC rígido ou defofo para Ø até 200mm | m | 10761 |  | 0 | 1
11.13 | 73888/001 | Sinapi | Assentamento de tubos e conexões em PVC ríg. PBA, PB JE p/ água Ø 50mm | m | 5464 |  | 0 | 1
11.15 | 73888/002 | Sinapi | Assentamento de tubos e conexões em PVC ríg. PBA, PB JE p/ água Ø 75mm | m | 4512 |  | 0 | 1
11.17 | 73888/003 | Sinapi | Assentamento de tubos e conexões em PVC ríg. PBA, PB JE p/ água Ø 100mm | m | 785 |  | 0 | 1
11.18 | 73659 | Sinapi | Ligação domiciliar de água, da rede ao hidrômetro, composto por colar de tomada de PVC com travas de 50 mm x 1/2", adaptador soldável/rosca 20 mm x 1/2", tubo PVC soldável água fria 20 mm e registro de PVC esfera roscável 1/2" - fornecimento e instalação | un | 80 |  | 0 | 1
11.19 | CP062 | Composição | Caixa completa para hidrômetro para embutir em parede ou mureta, em polipropileno, conforme padrão EMBASA (fornecimento e instalação) | un | 80 |  | 0 | 1
11.20 | 74217/001 | Sinapi | Hidrômetro 3,00 m³/h, d=1/2" - fornecimento e instalação | un | 80 |  | 0 | 1
11.21 | 73678 | Sinapi | Cadastro da adutora | m | 10761 |  | 0 | 1
11.22 | CP032 | Composição | Teste de estanqueidade | m | 10761 |  | 0 | 1
11.23 | 9537 | Sinapi | Limpeza de ruas após execução de obras de S.A.A'S | m² | 6456.6 |  | 0 | 1
[6 empty] | TOTAL GERAL | 0 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## BARREIRO PERNAMBUCO_MATERIAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUQUEM DE SÃO FRANCISCO - POVOADO BARREIRO PERNAMBUCO | [5 empty] | BDI
MATERIAIS - 18%
SINAPI - SET/2011
ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | 1
1 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: CAPTAÇÃO FLUTUANTE |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
1.1 | 21016 | Sinapi | Tubo Aço Galv C/ Costura Din 2440/Nbr 5580 Classe Leve Dn 4" E = 3,75MM - 10,55KG/M | m | 1.5 |  | 0 | 1
1.2 | 21015 | Sinapi | Tubo de aço galvanizado com costura 5580 classe média DN 3" | m | 3 |  | 0 | 1
1.3 | 7696 | Sinapi | Tubo Aco Galv C/ Costura Din 2440/Nbr 5580 Classe Media Dn 2" | m | 1 |  | 0 | 1
1.4 | CTM0198 | Cotação | Mangote Flexível REF CDF- HD DN 75 mm (KANAFLEX) | m | 40 |  | 0 | 1
1.5 | CTM0148 | Cotação | Fornecimento de flutuante | un | 1 |  | 0 | 1
1.6 | 736 | Sinapi | Bomba centrífuga 3cv | un | 2 |  | 0 | 1
1.7 | 10230 | Sinapi | Valvula pe c/ crivo bronze 4" | un | 1 |  | 0 | 1
1.8 | 6028 | Sinapi | Registro Gaveta 2" Bruto Latao Ref 1502-B | un | 2 |  | 0 | 1
1.9 | 10417 | Sinapi | Valvula retencao vertical bronze (pn- 16) 2" 200psi- extremidades c/ Rosca" | un | 2 |  | 0 | 1
1.10 | 6016 | Sinapi | Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao Ref 1502-B | un | 2 |  | 0 | 1
1.11 | 10442 | Sinapi | Ventosa simples fofo c/rosca pn-25 dn 3/4 | un | 1 |  | 0 | 1
1.12 | 4367 | Sinapi | Bracadeira c/ parafuso D = 3" | un | 1 |  | 0 | 1
1.13 | 1793 | Sinapi | Curva ferro galvanizado 90⁰ rosca fêmea REF. 4" | un | 1 |  | 0 | 1
1.14 | CTM0221 | Cotação | Redução excentrica ferro galvanizado DN 100 x 80 | un | 1 |  | 0 | 1
1.15 | 6322 | Sinapi | Te ferro galvanizado 90⁰ 3" | un | 2 |  | 0 | 1
1.16 | 1792 | Sinapi | Curva ferro galvanizado 90⁰ rosca fêmea REF. 3" | un | 3 |  | 0 | 1
1.17 | CTM0009 | Cotação | Adaptador PVC p/ polietileno DN 75 mm | un | 1 |  | 0 | 1
1.18 | 6298 | Sinapi | Te ferro galvanizado 90⁰ 2" | un | 1 |  | 0 | 1
1.19 | 776 | Sinapi | Bucha de redução ferro galvanizado 3" x 1 1/2" | un | 2 |  | 0 | 1
1.20 | CTM0222 | Cotação | Redução excentrica ferro galvanizado DN 80 x 50 | un | 2 |  | 0 | 1
1.21 | 1790 | Sinapi | Curva ferro galvanizado 90⁰ rosca femea ref. 2" | un | 2 |  | 0 | 1
1.22 | 771 | Sinapi | Redução ferro galvanizado 2" x 1" | un | 2 |  | 0 | 1
1.23 | 771 | Sinapi | Redução ferro galvanizado 50 X 20 | un | 1 |  | 0 | 1
1.24 | 11801 | Sinapi | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 3 x 16mm² | m | 60 |  | 0 | 1
2 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA COMANDO DA BOMBA COM GRUPO GERADOR |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
2.1 | 21015 | Sinapi | Tubo de aço galvanizado com costura 5580 classe média DN 3" | m | 10 |  | 0 | 1
2.2 | 10406 | Sinapi | Valvula Retencao Horizontal Bronze (Pn-25) 3" | un | 1 |  | 0 | 1
2.3 | CTM0200 | Cotação | Manômetro de pressão (DN 50, 75mm) x DN 1/2" | un | 1 |  | 0 | 1
2.4 | 6012 | Sinapi | Registro de gaveta 3" bruto latão REF 1502 - B | un | 1 |  | 0 | 1
2.5 | 6016 | Sinapi | Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao Ref 1502-B | un | 2 |  | 0 | 1
2.6 | 10442 | Sinapi | Ventosa simples fofo c/rosca pn-25 dn 3/4 | un | 2 |  | 0 | 1
2.7 | 4367 | Sinapi | Bracadeira c/ parafuso D = 3" | un | 1 |  | 0 | 1
2.8 | 1792 | Sinapi | Curva ferro galvanizado 90⁰ rosca fêmea REF. 3" | un | 4 |  | 0 | 1
2.9 | 43 | Sinapi | Adaptador PVC PBA Bolsa/Rosca Je Dn 75 | un | 2 |  | 0 | 1
2.10 | 43 | Sinapi | Adaptador PVC PBA Ponta/Rosca Je Dn 75 | un | 2 |  | 0 | 1
2.11 | 6322 | Sinapi | Te ferro galvanizado 90⁰ 3" | un | 2 |  | 0 | 1
2.12 | 1779 | Sinapi | Curva ferro galvanizado 45⁰ rosca macho/femea ref. 3" | un | 3 |  | 0 | 1
2.13 | CTM0222 | Cotação | Redução excentrica ferro galvanizado DN 80 x 50 | un | 2 |  | 0 | 1
2.14 | 771 | Sinapi | Redução ferro galvanizado 50 X 20 | un | 2 |  | 0 | 1
2.15 | CTM0262 | Cotação | Tanque de PEAD, para reservação do combustível | un | 1 |  | 0 | 1
2.16 | 11798 | Sinapi | Cabo de cobre Tripolar, isolado em PVC,0,6/1kv, 10mm2 | m | 40 |  | 0 | 1
2.17 | CTM0028 | Cotação | Cabo de cobre Tripolar, isolado em PVC,0,6/1kv, 6mm2 | m | 15 |  | 0 | 1
2.18 | CTM0278 | Cotação | Time de Transferencia Automática, digital Marca KVA de 12 KVA/18 KVA | un | 1 |  | 0 | 1
2.19 | CTM0149 | Cotação | Grupo Gerador com silenciador, motor a diesel, quadro de comando automático, do modelo Yanmar - 15 KVA a 17 KVA | un | 1 |  | 0 | 1
3 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - FLUTUANTE/ ETA |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
3.1 | 9846 | Sinapi | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm | m | 23.5 |  | 0 | 1
3.2 | 329 | Sinapi | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 75 mm | un | 5 |  | 0 | 1
3.3 | 20079 | Sinapi | Pasta lubrificante p/ tubos de PVC c/ anel de borracha ( pote 5000G) | un | 1 |  | 0 | 1
4 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
4.1 | CTM0137 | Cotação | Filtro de fluxo ascendente fabricado em fibra de vidro, com diâmetro do filtro 1,00m, constituido por leito filtrante, camada suporte, flanges e barrilete imediato e dispositivo piezometrico | un | 1 |  | 0 | 1
4.2 | CTM0141 | Cotação | Filtro de fluxo descendente fabricado em fibra de vidro, com diâmetro do filtro 1,00m, constituido por leito filtrante, camada suporte, flanges e barrilete imediato e dispositivo piezometrico | un | 1 |  | 0 | 1
4.3 | CTM0343 | Cotação | Camara de carga em fibra de vidro, medindo DN 0,80 m e altura total de 6,0 m, com caixa repartidora e dispositivo de indicaçãode lavagem (piezometro) | un | 1 |  | 0 | 1
5 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: CASA DE QUÍMICA |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
5.1 | CTM0154 | Cotação | Kit de armazenamento preparação e dosagem de soluções químicas constituido por reservatório em fibra de vidro com volume útil de 250l, misturador pneumatico e bomba dosadora com vazão até 10 l/h. | un | 2 |  | 0 | 1
6 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: DESCARGA DE LAVAGEM DOS FILTROS |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
6.1 | 9818 | Sinapi | Tubo PVC EB-644 para rede coletora esgoto JE DN 150 mm | m | 23.5 |  | 0 | 1
6.2 | 20079 | Sinapi | Pasta lubrificante p/ tubos de PVC c/ anel de borracha ( pote 5000G) | un | 1 |  | 0 | 1
6.3 | 300 | Sinapi | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 150 mm | un | 4 |  | 0 | 1
7 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: LEITO DE SECAGEM ( 4 m x 4 m) |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
7.1 | 9834 | Sinapi | Tubo PVC drenagem corrugado rígido perfurado DN 150 mm | m | 16 |  | 0 | 1
7.2 | 21016 | Sinapi | Tubo Aço Galv C/ Costura Din 2440/Nbr 5580 Classe Leve Dn 4" E = 3,75MM - 10,55KG/M | m | 4 |  | 0 | 1
7.3 | 21015 | Sinapi | Tubo de aço galvanizado com costura 5580 classe média DN 3" | m | 12 |  | 0 | 1
7.4 | CTM0240 | Cotação | Registro de gaveta oval fofo c/ flanges PN 16 DN 150 | un | 1 |  | 0 | 1
7.5 | 26047 | Sinapi | Cap PVC JE p/ rede de esgoto DN 150 mm | un | 7 |  | 0 | 1
7.6 | CTM0051 | Cotação | Cruzeta PVC PBA BBBB DN 150 mm | un | 3 |  | 0 | 1
7.7 | 300 | Sinapi | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 150 mm | un | 19 |  | 0 | 1
7.8 | 1793 | Sinapi | Curva ferro galvanizado 90⁰ rosca fêmea REF. 4" | un | 2 |  | 0 | 1
7.9 | 6300 | Sinapi | Te ferro galvanizado 90⁰ 4" | un | 2 |  | 0 | 1
7.10 | CTM0221 | Cotação | Redução excentrica ferro galvanizado DN 100 x 80 | un | 1 |  | 0 | 1
7.11 | 1792 | Sinapi | Curva ferro galvanizado 90⁰ rosca fêmea REF. 3" | un | 1 |  | 0 | 1
8 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: RESERVATÓRIO BARREIRO DO PERNAMBUCO- 50 M³ |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
8.1 | 21016 | Sinapi | Tubo Aço Galv C/ Costura Din 2440/Nbr 5580 Classe Leve Dn 4" E = 3,75MM - 10,55KG/M | m | 12 |  | 0 | 1
8.2 | 21015 | Sinapi | Tubo de aço galvanizado com costura 5580 classe média DN 3" | m | 29 |  | 0 | 1
8.3 | CTM0253 | Cotação | Reservatório metálico tipo taça com capacidade para 50 m³ , 10 m de base | un | 1 |  | 0 | 1
8.4 | 6027 | Sinapi | Registro de gaveta 4" bruto latão REF 1502 - B | un | 1 |  | 0 | 1
8.5 | CTM0308 | Cotação | Válvula controladora de nível máximo do reservatório Ø 3" | un | 1 |  | 0 | 1
8.6 | 6012 | Sinapi | Registro de gaveta 3" bruto latão REF 1502 - B | un | 2 |  | 0 | 1
8.7 | 4274 | Sinapi | Captor tipo franklin 4 pontas | un | 1 |  | 0 | 1
8.8 | 863 | Sinapi | Cabo de cobre nú 35 mm² meio-duro | m | 18 |  | 0 | 1
8.9 | 21129 | Sinapi | Eletroduto de ferro galvanizado leve parede 0,90 mm - 1/2" | m | 17 |  | 0 | 1
8.10 | CTM0147 | Cotação | Fixador de cabo de descida de para raios com isolador | un | 8 |  | 0 | 1
8.11 | 1793 | Sinapi | Curva ferro galvanizado 90⁰ rosca fêmea REF. 4" | un | 1 |  | 0 | 1
8.12 | 47 | Sinapi | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca 4" | un | 1 |  | 0 | 1
8.13 | 3271 | Sinapi | Flange sextavado ferro galvanizado rosca REF. 4" | un | 2 |  | 0 | 1
8.14 | 1792 | Sinapi | Curva ferro galvanizado 90⁰ rosca fêmea REF. 3" | un | 3 |  | 0 | 1
8.15 | 47 | Sinapi | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca 4" | un | 1 |  | 0 | 1
8.16 | 43 | Sinapi | Adaptador PVC PBA Ponta/Rosca Je Dn 75 | un | 1 |  | 0 | 1
8.17 | 43 | Sinapi | Adaptador PVC PBA Bolsa/Rosca Je Dn 75 | un | 1 |  | 0 | 1
8.18 | 6322 | Sinapi | Te ferro galvanizado 90⁰ 3" | un | 2 |  | 0 | 1
8.19 | 3268 | Sinapi | Flange sextavado ferro galvanizado rosca REF. 3" | un | 2 |  | 0 | 1
8.20 | 4182 | Sinapi | Nipel de ferro galvanizado rosca 3" | un | 1 |  | 0 | 1
9 |  |  | UNIDADE DO SISTEMA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO LOC. BARREIRO PERNAMBUCO |  |  | SUBTOTAL | 0 | 1
9.1 | 9844 | Sinapi | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm | m | 5464 |  | 0 | 1
9.2 | 9846 | Sinapi | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm | m | 4512 |  | 0 | 1
9.3 | 9847 | Sinapi | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 100/DE 110 mm | m | 785 |  | 0 | 1
9.4 | 1835 | Sinapi | Curva PBA 22⁰ Ø 50 mm | un | 6 |  | 0 | 1
9.5 | 1823 | Sinapi | Curva PBA 22⁰ Ø 75 mm | un | 19 |  | 0 | 1
9.6 | 1839 | Sinapi | Curva PBA 22⁰ Ø 100 mm | un | 2 |  | 0 | 1
9.7 | 1831 | Sinapi | Curva PBA 45⁰ Ø 50 mm | un | 2 |  | 0 | 1
9.8 | 1825 | Sinapi | Curva PBA 45⁰ Ø 75 mm | un | 1 |  | 0 | 1
9.9 | 1827 | Sinapi | Curva PBA 45⁰ Ø 100 mm | un | 2 |  | 0 | 1
9.10 | 1828 | Sinapi | Curva PBA 90⁰ Ø 100 mm | un | 1 |  | 0 | 1
9.11 | 7088 | Sinapi | Te PBA 90⁰ Ø75 mm | un | 3 |  | 0 | 1
9.12 | 7049 | Sinapi | Te PBA 90⁰ Ø100 mm | un | 2 |  | 0 | 1
9.13 | 1206 | Sinapi | Cap PVC PBA ø 50 mm | un | 6 |  | 0 | 1
9.14 | 325 | Sinapi | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 50 mm | un | 911 |  | 0 | 1
9.15 | 329 | Sinapi | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 75 mm | un | 752 |  | 0 | 1
9.16 | 328 | Sinapi | Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 100 mm | un | 131 |  | 0 | 1
9.17 | 20079 | Sinapi | Pasta lubrificante p/ tubos de PVC c/ anel de borracha ( pote 5000G) | un | 5 |  | 0 | 1
[6 empty] | TOTAL GERAL | 0 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## BARREIRO PERNAMBUCO_RESUMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUQUEM DE SÃO FRANCISCO - POVOADO BARREIRO PERNAMBUCO |  | BDI
SERV - 30% / MAT - 18%
SINAPI - SET/2011
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
1 | UNIDADE DO SISTEMA: SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES | 0 | 0
2 | UNIDADE DO SISTEMA: CAPTAÇÃO FLUTUANTE | 0 | 0
3 | UNIDADE DO SISTEMA: CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA COMANDO DA BOMBA COM GRUPO GERADOR | 0 | 0
4 | UNIDADE DO SISTEMA: ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - FLUTUANTE/ ETA | 0 | 0
5 | UNIDADE DO SISTEMA: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 0 | 0
6 | UNIDADE DO SISTEMA: CAIXA DESCARGA DO LODO | 0 | 0
7 | UNIDADE DO SISTEMA: CASA DE QUÍMICA | 0 | 0
8 | UNIDADE DO SISTEMA: DESCARGA DE LAVAGEM DOS FILTROS | 0 | 0
9 | UNIDADE DO SISTEMA: LEITO DE SECAGEM ( 4 m x 4 m) | 0 | 0
10 | UNIDADE DO SISTEMA: RESERVATÓRIO BARREIRO DO PERNAMBUCO- 50 M³ | 0 | 0
11 | UNIDADE DO SISTEMA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO LOC. BARREIRO PERNAMBUCO | 0 | 0
| SUBTOTAL | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0