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	EMPRESAS DO EDITAL 4/2013
	XXX
	XXX


COM REFERÊNCIA AO  EDITAL 4/2013 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE ARCOS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS,  ESCLARECEMOS O SEGUINTE:

QUESTIONAMENTO 1: NO ITEM 4.2.2.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA, LETRA C LÊ-SE:

1.0 ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO IGUAL OU SUPERIOR A 100 MM 3.300,00M
2.0 ASSENTAMENTO DE GEOMEMBRANA EM PEAD 50.000,00M3
3.0 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA 12.500,00M3
4.0 ESCORAMENTO METÁLICO OU BLINDADO 6.000,00M3
5.0 COMPACTAÇÃO DE ATERRO SUPERIOR A 95% PROCTOR NORMAL 112.000,00M3
1) COMO É SABIDO POR TODOS, A DIFICULDADE TÉCNICA PARA O SERVIÇO DE
ASSENTAMENTO DE GEOMEMBRANA EM PEAD É A MESMA PARA AS QUANTIDADES DE 25.000 M², 50.000 M², 100.000 M², 200.000 M², ... . PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DE UM
SERVIÇO QUE NA MAIORIA DAS VEZES É TERCEIRIZADO PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS NESTA ÁREA. SOLICITAMOS QUE SEJA DIMINUÍDO O QUANTITATIVO
DESTE ITEM EM PELO MENOS 50% OU QUE AS LICITANTES APRESENTEM DECLARAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSENTAMENTO DE GEOMEMBRANA EM PEAD COM
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA QUE ATENDEM ESSE QUANTITATIVO.

2) COMO É SABIDO POR TODOS, A DIFICULDADE TÉCNICA PARA O SERVIÇO DE
COMPACTAÇÃO DE ATERRO SUPERIOR A 95% PROCTOR NORMAL É A MESMA PARA AS QUANTIDADES DE 55.000 M², 110.000 M², 220.000 M², ... . PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DE UM SERVIÇO DE COMPLEXIDADE CONSTANTE, O QUE VAI AUMENTAR É A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS EM DETRIMENTO AO QUANTITATIVO E PRAZO DE CADA OBRA. SOLICITAMOS QUE SEJA DIMINUÍDO O QUANTITATIVO DESTE  ITEM EM PELO MENOS 50%, POIS AS DIFICULDADES TÉCNICAS SÃO PRATICAMENTE AS MESMAS.
IMPORTANTE: A NÃO ALTERAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS ACIMA IMPLICARÁ EM UMA
DIMINUIÇÃO DRÁSTICA DAS EMPRESAS QUE SERÃO HABILITADAS NESTE CERTAME,
CONSEQUENTEMENTE O VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA PODERÁ SER
SIGNIFICATIVAMENTE MAIOR DO QUE PODERIA SER OBTIDO, O QUE CONFRONTA A LEI
8.666.

RESPOSTA 1 : SERÃO MANTIDAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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