| 12/08/2013 | 1 | 501/2013 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | 61 – 2028-4619 | 61-2028-4786 |
| EMPRESAS DO EDITAL 43/2013 | XXX | XXX |

COM  REFERÊNCIA AO  EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 43/2013,  QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BREJO GRANDE, NO ESTADO DE SERGIPE,  ESCLARECEMOS:

QUESTIONAMENTO 1:  FAVOR DISPONIBILIZAR A ESPECIFICAÇÃO, CARATERÍSTICAS E PROJETO DA MONOVIA, LOCALIZADA NO ITEM 10.2 DA PLANILHA, OBRA 03 – PLANILHA CONSOLIDADA DS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE_C) E DO SUPORTE ROLDANA DO ITEM 10.3 DA MESMA PLANILHA.

RESPOSTA 1:  O DETALHAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA.

QUESTIONAMENTO 2:  NA PLANILHA FORNECIDA PELA CODEVASF, TEMOS O SERVIÇO “CONCRETO ESTRUTURAL, fck = 15.0 Mpa, VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, CURA E FORMA” COM UNIDADE m3  E O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 421,96. ENTENDEMOS QUE O PREÇO CONTEMPLA APENAS O FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO, EXCLUSIVE A FORMA. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 2:   TRATA-SE DE CONCRETO DE LASTRO, SEM A NECESSIDADE DE FORMA.

QUESTIONAMENTO 3:  AINDA EM RELAÇÃO AO ITEM “CONCRETO ESTRUTURAL, fck=15,00 Mpa, VIRADO EM BETONEIRA  NA OBRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, CURA E FORMA”.  CASO SEJA CONFIRMADO QUE O SERVIÇO INCLUI A FORMA, FAVOR INDICAR O ÍNDICE DA FORMA ADOTADO NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO.

RESPOSTA 3:  TRATA-SE DE CONCRETO DE LASTRO, SEM A NECESSIDADE DE FORMA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES