## M-100_3
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
FOLHA DE DADOS
MOTOR ASSÍNCRONO
Motor M-100/4 |  |  |  |  | Quantidade: |  | 1
A | ESPECIFICAÇÕES GERAIS |  |  |  | C | CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
1 | fabricante |  |  |  | 29 | tipo do invólucro
2 | modelo |  | TAG: EB 100/4 |  | 30 | forma construtiva
3 | carcaça tipo |  |  |  | 31 | tipo de base
4 | peso do rotor (kg) |  |  |  | 32 | sentido de rotação |  | duplo
5 | peso total (kg) |  |  |  | 33 | tipo de acoplamento
B | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS |  |  |  | 34 | tipo de mancal
6 | potência (kW)
7 | tensão nominal (kV) | 13.800 V
8 | n° de fases | 3
9 | n° de pólos
10 | velocidade síncrona (rpm) |  |  |  | D | ACESSÓRIOS
11 | escorregamento(%) | mín. 0,83 |  |  | 35 | det. de temp. dos enrolamentos - 100 ohms - 0°C (quant.) |  |  |  | 6
12 | velocidade nominal (rpm) |  |  |  | 36 | det. de temp. do mancal - 100 ohms - 0°C |  |  | 1 por mancal
13 | corrente nominal (A) | 100% da carga |  |  | 37 | resistência de aquecimento (quant./tensão) |  |  | 1 / 220VCA
|  | 75% da carga |  |  | 38 | transformador de corrente de janela (quant.) |  |  | 3
|  | 50% da carga |  |  |  |  | fabricante
14 | fator de potência (pu) | 100% da carga |  |  |  |  | modelo
|  | 75% da carga |  |  |  |  | relação
|  | 50% da carga |  |  |  |  | exatidão
15 | rendimento (%) | 100% da carga |  | 95.5 | 39 | conjunto de proteção contra surtos de tensão (quant.) |  |  |  | 1
|  | 75% da carga |  | 94.5 |  |  | pára-raios (fabricante/kA)
|  | 50% da carga |  | ------ |  |  | capacitores (fabricante/mF)
16 | tensão secundária (kV) |  |  |  | 40 | conj. capacitor para correção do fator de potência
17 | corrente secundária (A) | [5 empty] | fabricante
18 | conjugado nominal (Nm) | [5 empty] | modelo
19 | conjugado máximo (%) | [5 empty] | potência total (kVAR)
20 | conjugado mínimo (%) | [5 empty] | célula (quant. / kVAR / n°de fases)
21 | GD² das partes girantes do motor |  |  |  | 41 | mecanismo de levantamento das escovas
22 | classe de temperatura de isolação |  | F |  |  |  | consumo (W)
23 | elevação de temperatura do enrolamento (°C) |  |  | 80 |  |  | tensão (VCA)
24 | fator de serviço | 1
25 | número de partidas sucessivas |  | 2 frio / 1 quente
26 | tempo de partida em carga (s)
27 | letra código
28 | categoria ABNT

## M-200_3
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
FOLHA DE DADOS
MOTOR ASSÍNCRONO
Motor M-200/4 |  |  |  |  | Quantidade: |  | 1
A | ESPECIFICAÇÕES GERAIS |  |  |  | C | CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
1 | fabricante |  |  |  | 29 | tipo do invólucro
2 | modelo |  | TAG: EB 200/4 |  | 30 | forma construtiva
3 | carcaça tipo |  |  |  | 31 | tipo de base
4 | peso do rotor (kg) |  |  |  | 32 | sentido de rotação |  | duplo
5 | peso total (kg) |  |  |  | 33 | tipo de acoplamento
B | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS |  |  |  | 34 | tipo de mancal
6 | potência (kW)
7 | tensão nominal (kV) | 13.800 V
8 | n° de fases | 3
9 | n° de pólos
10 | velocidade síncrona (rpm) |  |  |  | D | ACESSÓRIOS
11 | escorregamento(%) | mín. 0,83 |  |  | 35 | det. de temp. dos enrolamentos - 100 ohms - 0°C (quant.) |  |  |  | 6
12 | velocidade nominal (rpm) |  |  |  | 36 | det. de temp. do mancal - 100 ohms - 0°C |  |  | 1 por mancal
13 | corrente nominal (A) | 100% da carga |  |  | 37 | resistência de aquecimento (quant./tensão) |  |  | 1 / 220VCA
|  | 75% da carga |  |  | 38 | transformador de corrente de janela (quant.) |  |  | 3
|  | 50% da carga |  |  |  |  | fabricante
14 | fator de potência (pu) | 100% da carga |  |  |  |  | modelo
|  | 75% da carga |  |  |  |  | relação
|  | 50% da carga |  |  |  |  | exatidão
15 | rendimento (%) | 100% da carga |  | 95.5 | 39 | conjunto de proteção contra surtos de tensão (quant.) |  |  |  | 1
|  | 75% da carga |  | 94.5 |  |  | pára-raios (fabricante/kA)
|  | 50% da carga |  | ------ |  |  | capacitores (fabricante/mF)
16 | tensão secundária (kV) |  |  |  | 40 | conj. capacitor para correção do fator de potência
17 | corrente secundária (A) | [5 empty] | fabricante
18 | conjugado nominal (Nm) | [5 empty] | modelo
19 | conjugado máximo (%) | [5 empty] | potência total (kVAR)
20 | conjugado mínimo (%) | [5 empty] | célula (quant. / kVAR / n°de fases)
21 | GD² das partes girantes do motor |  |  |  | 41 | mecanismo de levantamento das escovas
22 | classe de temperatura de isolação |  | F |  |  |  | consumo (W)
23 | elevação de temperatura do enrolamento (°C) |  |  | 80 |  |  | tensão (VCA)
24 | fator de serviço | 1
25 | número de partidas sucessivas |  | 2 frio / 1 quente
26 | tempo de partida em carga (s)
27 | letra código
28 | categoria ABNT

## M-300_3
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
FOLHA DE DADOS
MOTOR ASSÍNCRONO
Motor M-300/4 |  |  |  |  | Quantidade: |  | 1
A | ESPECIFICAÇÕES GERAIS |  |  |  | C | CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
1 | fabricante |  |  |  | 29 | tipo do invólucro
2 | modelo |  | TAG: EB 300/4 |  | 30 | forma construtiva
3 | carcaça tipo |  |  |  | 31 | tipo de base
4 | peso do rotor (kg) |  |  |  | 32 | sentido de rotação |  | duplo
5 | peso total (kg) |  |  |  | 33 | tipo de acoplamento
B | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS |  |  |  | 34 | tipo de mancal
6 | potência (kW)
7 | tensão nominal (kV) | 13.800 V
8 | n° de fases | 3
9 | n° de pólos
10 | velocidade síncrona (rpm) |  |  |  | D | ACESSÓRIOS
11 | escorregamento(%) | mín. 0,83 |  |  | 35 | det. de temp. dos enrolamentos - 100 ohms - 0°C (quant.) |  |  |  | 6
12 | velocidade nominal (rpm) |  |  |  | 36 | det. de temp. do mancal - 100 ohms - 0°C |  |  | 1 por mancal
13 | corrente nominal (A) | 100% da carga |  |  | 37 | resistência de aquecimento (quant./tensão) |  |  | 1 / 220VCA
|  | 75% da carga |  |  | 38 | transformador de corrente de janela (quant.) |  |  | 3
|  | 50% da carga |  |  |  |  | fabricante
14 | fator de potência (pu) | 100% da carga |  |  |  |  | modelo
|  | 75% da carga |  |  |  |  | relação
|  | 50% da carga |  |  |  |  | exatidão
15 | rendimento (%) | 100% da carga |  | 95.5 | 39 | conjunto de proteção contra surtos de tensão (quant.) |  |  |  | 1
|  | 75% da carga |  | 94.5 |  |  | pára-raios (fabricante/kA)
|  | 50% da carga |  | ------ |  |  | capacitores (fabricante/mF)
16 | tensão secundária (kV) |  |  |  | 40 | conj. capacitor para correção do fator de potência
17 | corrente secundária (A) | [5 empty] | fabricante
18 | conjugado nominal (Nm) | [5 empty] | modelo
19 | conjugado máximo (%) | [5 empty] | potência total (kVAR)
20 | conjugado mínimo (%) | [5 empty] | célula (quant. / kVAR / n°de fases)
21 | GD² das partes girantes do motor |  |  |  | 41 | mecanismo de levantamento das escovas
22 | classe de temperatura de isolação |  | F |  |  |  | consumo (W)
23 | elevação de temperatura do enrolamento (°C) |  |  | 80 |  |  | tensão (VCA)
24 | fator de serviço | 1
25 | número de partidas sucessivas |  | 2 frio / 1 quente
26 | tempo de partida em carga (s)
27 | letra código
28 | categoria ABNT

## M-400_3
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
FOLHA DE DADOS
MOTOR ASSÍNCRONO
Motor M-400/3 |  |  |  |  | Quantidade: |  | 1
A | ESPECIFICAÇÕES GERAIS |  |  |  | C | CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
1 | fabricante |  |  |  | 29 | tipo do invólucro
2 | modelo |  | TAG: EB 400/4 |  | 30 | forma construtiva
3 | carcaça tipo |  |  |  | 31 | tipo de base
4 | peso do rotor (kg) |  |  |  | 32 | sentido de rotação |  | duplo
5 | peso total (kg) |  |  |  | 33 | tipo de acoplamento
B | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS |  |  |  | 34 | tipo de mancal
6 | potência (kW)
7 | tensão nominal (kV) | 13.800 V
8 | n° de fases | 3
9 | n° de pólos
10 | velocidade síncrona (rpm) |  |  |  | D | ACESSÓRIOS
11 | escorregamento(%) | mín. 0,83 |  |  | 35 | det. de temp. dos enrolamentos - 100 ohms - 0°C (quant.) |  |  |  | 6
12 | velocidade nominal (rpm) |  |  |  | 36 | det. de temp. do mancal - 100 ohms - 0°C |  |  | 1 por mancal
13 | corrente nominal (A) | 100% da carga |  |  | 37 | resistência de aquecimento (quant./tensão) |  |  | 1 / 220VCA
|  | 75% da carga |  |  | 38 | transformador de corrente de janela (quant.) |  |  | 3
|  | 50% da carga |  |  |  |  | fabricante
14 | fator de potência (pu) | 100% da carga |  |  |  |  | modelo
|  | 75% da carga |  |  |  |  | relação
|  | 50% da carga |  |  |  |  | exatidão
15 | rendimento (%) | 100% da carga |  | 95.5 | 39 | conjunto de proteção contra surtos de tensão (quant.) |  |  |  | 1
|  | 75% da carga |  | 94.5 |  |  | pára-raios (fabricante/kA)
|  | 50% da carga |  | ------ |  |  | capacitores (fabricante/mF)
16 | tensão secundária (kV) |  |  |  | 40 | conj. capacitor para correção do fator de potência
17 | corrente secundária (A) | [5 empty] | fabricante
18 | conjugado nominal (Nm) | [5 empty] | modelo
19 | conjugado máximo (%) | [5 empty] | potência total (kVAR)
20 | conjugado mínimo (%) | [5 empty] | célula (quant. / kVAR / n°de fases)
21 | GD² das partes girantes do motor |  |  |  | 41 | mecanismo de levantamento das escovas
22 | classe de temperatura de isolação |  | F |  |  |  | consumo (W)
23 | elevação de temperatura do enrolamento (°C) |  |  | 80 |  |  | tensão (VCA)
24 | fator de serviço | 1
25 | número de partidas sucessivas |  | 2 frio / 1 quente
26 | tempo de partida em carga (s)
27 | letra código
28 | categoria ABNT

## M-500_3
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
FOLHA DE DADOS
MOTOR ASSÍNCRONO
Motor M-500/3 |  |  |  |  | Quantidade: |  | 1
A | ESPECIFICAÇÕES GERAIS |  |  |  | C | CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
1 | fabricante |  |  |  | 29 | tipo do invólucro
2 | modelo |  | TAG: EB 500/4 |  | 30 | forma construtiva
3 | carcaça tipo |  |  |  | 31 | tipo de base
4 | peso do rotor (kg) |  |  |  | 32 | sentido de rotação |  | duplo
5 | peso total (kg) |  |  |  | 33 | tipo de acoplamento
B | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS |  |  |  | 34 | tipo de mancal
6 | potência (kW)
7 | tensão nominal (kV) | 13.800 V
8 | n° de fases | 3
9 | n° de pólos
10 | velocidade síncrona (rpm) |  |  |  | D | ACESSÓRIOS
11 | escorregamento(%) | mín. 0,83 |  |  | 35 | det. de temp. dos enrolamentos - 100 ohms - 0°C (quant.) |  |  |  | 6
12 | velocidade nominal (rpm) |  |  |  | 36 | det. de temp. do mancal - 100 ohms - 0°C |  |  | 1 por mancal
13 | corrente nominal (A) | 100% da carga |  |  | 37 | resistência de aquecimento (quant./tensão) |  |  | 1 / 220VCA
|  | 75% da carga |  |  | 38 | transformador de corrente de janela (quant.) |  |  | 3
|  | 50% da carga |  |  |  |  | fabricante
14 | fator de potência (pu) | 100% da carga |  |  |  |  | modelo
|  | 75% da carga |  |  |  |  | relação
|  | 50% da carga |  |  |  |  | exatidão
15 | rendimento (%) | 100% da carga |  | 95.5 | 39 | conjunto de proteção contra surtos de tensão (quant.) |  |  |  | 1
|  | 75% da carga |  | 94.5 |  |  | pára-raios (fabricante/kA)
|  | 50% da carga |  | ------ |  |  | capacitores (fabricante/mF)
16 | tensão secundária (kV) |  |  |  | 40 | conj. capacitor para correção do fator de potência
17 | corrente secundária (A) | [5 empty] | fabricante
18 | conjugado nominal (Nm) | [5 empty] | modelo
19 | conjugado máximo (%) | [5 empty] | potência total (kVAR)
20 | conjugado mínimo (%) | [5 empty] | célula (quant. / kVAR / n°de fases)
21 | GD² das partes girantes do motor |  |  |  | 41 | mecanismo de levantamento das escovas
22 | classe de temperatura de isolação |  | F |  |  |  | consumo (W)
23 | elevação de temperatura do enrolamento (°C) |  |  | 80 |  |  | tensão (VCA)
24 | fator de serviço | 1
25 | número de partidas sucessivas |  | 2 frio / 1 quente
26 | tempo de partida em carga (s)
27 | letra código
28 | categoria ABNT