## EB_100
FABRICANTE: | [7 empty] | MODELO:
SERVIÇO: |  |  | RECALQUE DE ÁGUA BRUTA |  |  |  |  | LOCAL: | EB-100
ITEM: |  |  | TAG: B-100/1 & B-100/2 |  |  |  |  | QUANTIDADE: | 2
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (CADA UNIDADE)
1 |  | Operação |  | INTERMITENTE |  |  |  | Vazão |  | m³/h | NOTA-1 | 1 | optar | 3
2 |  | Fluido Bombeado |  | ÁGUA BRUTA |  |  |  | AMT Requerida |  | mcl | NOTA-3 | 2 | l/min
3 |  | Mat. Corrosivo ou Erosivo/pH |  | - |  |  |  | Vapor a T.B. |  | kg/cm² abs | 0.025 | 3 | m³/h
4 |  | Temp de Bombeam. T.B. |  | ºC | 15-30 |  |  | Sucção |  | kg/cm² abs | NOTA-2
5 |  | Densidade/Viscos. a T.B. |  | kg/dm³/cP | 1 |  |  | Descarga |  | kg/cm²man | NOTA-2
6 |  | Concentração |  | % | - |  |  | NPSH Disponível |  | m | NOTA-1
7
DESEMPENHO ( ROTOR PROJETO )
8 |  | Rendimento |  | % | 88 |  |  | Vazão Mínima Contínua |  | m³/h | 25164
9 |  | Velocidade |  | rpm | < ou = 500 RPM |  |  | NPSH Requerido |  | m
10 |  | Pot. Cons.- Ponto do Projeto |  | optar |  | 514 |  | AMT Max. c/ Rotor Projeto |  | m |  | 1 | optar | 1
11 |  | Pot. Max.- Rotor de Projeto |  | optar |  |  |  | Empuxo no Eixo |  | kg |  | 2 | CV
12 |  | Rendimento | [5 empty] | Curva Desempenho |  | (Nº) |  | 3 | kW
13 |  | Altura Manométrica | [9 empty] | 1 | optar | 1
14 |  | Vazão | [9 empty] | 2 | CV
CONSTRUÇÃO | [11 empty] | 3 | kW
15 |  | Montagem |  | Vertical |  |  |  | Tipo |  |  |  | 1 | optar | 3
16 |  | Bipartida |  | optar |  |  |  | Diam. Max.Min. Selec.mm |  |  |  | 2 | Horizontal
17 |  | Tipo |  | Voluta Simples |  |  |  | Montagem |  |  |  | 3 | Vertical
18 |  | Conexões |  | optar |  |  |  | Rotação (vº Lado Acion.) |  |  |  | 4 | Em Linha
19 |  | Press./ Temp. Projeto | [5 empty] | Tipo |  |  |  | 5 | Em Pé
20 |  | Bocais |  | Diam. | Classe | Fase | Pos. | Lubrificação |  |  |  | 1 | optar | 1
21 |  | - Sucção | [5 empty] | Vida Útil - h |  |  |  | 2 | Axialmente
22 |  | - Descarga | [9 empty] | 3 | Radialmente
MATERIAIS | [11 empty] | 4 | Back Pull Out
23 |  | Carcaça |  | A536 60-40-18 |  |  |  | Eixo |  | AISI-1045 |  | 1 | optar | 2
24 |  | Rotor |  | A793 CA6NM |  |  |  | Luva de Eixo |  |  |  | 2 | Voluta Simples
25 |  | Anéis Desgate Carcaça | [5 empty] | Selos |  |  |  | 3 | Voluta Dupla
26 |  | Anéis Desgate Rotor | [5 empty] | Gaxetas |  |  |  | 4 | Difusor
27 |  | Anel de Lanterna | [5 empty] | Tubul. Selagem |  |  |  | 1 | optar | 1
28 |  | Bocal de Succão |  | A48 CL 35,40 |  |  |  | Tubul. Resfriamento |  |  |  | 2 | Respiro ; Dreno ; Manômetro
SELAGEM | [11 empty] | 3 | Respiro ; Dreno
29 |  | Modalidade de Selagem |  | optar |  |  |  | Tamanho Código |  |  |  | 4 | Respiro ; Manômetro
30 |  | Fabricante | [5 empty] | Fluído |  |  |  | 5 | Respiro
31 |  | Tipo Modelo | [5 empty] | Vazão Pressão |  |  |  | 6 | Dreno ; Manômetro
RESFRIAMENTO | [11 empty] | 7 | Manômetro
32 |  | Fluído Sistema |  | optar |  | optar |  | Vazão m³/h |  |  |  | 8 | Dreno
33 |  | Pres. Temp. Entr. |  | kg/cm² ºC |  |  |  | Partes Resfriadas |  |  |  | 1 | optar | 1
ACIONADOR E TRANSMISSÃO | [11 empty] | 2 | Gaxeta
34 |  | Fabricante Modelo | [5 empty] | Tipo de transmissão |  | Acoplamento Elastico |  | 3 | Selo Mecânico
35 |  |  | optar |  |  |  |  | Fabricante |  |  |  | 1 | optar | 1
36 |  | Velocidade rpm | [5 empty] | Modelo |  |  |  | 2 | Água Doce
37 |  | Fases Freq. Hz volt | [5 empty] | Protetor |  |  |  | 3 | Água Salgada
38 | [11 empty] | 1 | optar | 1
TESTES DE FÁBRICA | [11 empty] | 2 | Aberto
39 |  | Desempenho |  | req. |  | testem. (sim) |  | Desm. Insp. após Teste |  | req. | testem. | 3 | Fechado
40 |  | NPSH |  |  |  | sim |  | Hidrost. da Carcaça |  |  |  | 1 | optar | 1
41 |  | Inspe. de Fabricação |  |  |  | sim | [5 empty] | 2 | CV
ITENS INCLUÍDOS DO FORNECEDOR | [9 empty] | PESOS |  | 3 | kW
42 |  | Placa de Base |  | sim |  |  |  | Bomba Base - kg
43 |  | Paraf. de Fundação |  | sim |  |  |  | Motor - kg
44
1-Ver especificacão
2-Ver projeto
3-Ver curvas do sistema.
4-O fabricante deverá preencher os dados faltantes.
Fatores de Cor. P. Água
Pressão
Carcaça
Rotor
Mancais
Acionador
Acop/TR
Notas
IP9 - 015 26.02.93
BOMBAS CENTRÍFUGAS
FOLHA DE DADOS
No JPE
No CLIENTE
PROJETO
CLIENTE/LOCAL
ÁREA :
SEÇÃO :
PREP.
VERIF.
DATA
FOLHA
REV.
APROV.
.
12-989- -Fjpe-1401 /Anexo IIa
20/09/99
a
12989-SALITRE
CODEVASF/JUAZEIRO - BA
SISTEMA DE ADUÇÃO
ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO
Potência

## EB_200
FABRICANTE: | [7 empty] | MODELO:
SERVIÇO: |  |  | RECALQUE DE ÁGUA BRUTA |  |  |  |  | LOCAL: | EB-200
ITEM: |  |  | TAG: B-200/1 & B-200/2 |  |  |  |  | QUANTIDADE: | 2
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (CADA UNIDADE)
1 |  | Operação |  | INTERMITENTE |  |  |  | Vazão |  | m³/h | NOTA-1 | 1 | optar | 3
2 |  | Fluido Bombeado |  | ÁGUA BRUTA |  |  |  | AMT Requerida |  | mcl | NOTA-3 | 2 | l/min
3 |  | Mat. Corrosivo ou Erosivo/pH |  | - |  |  |  | Vapor a T.B. |  | kg/cm² abs | 0.025 | 3 | m³/h
4 |  | Temp de Bombeam. T.B. |  | ºC | 15-30 |  |  | Sucção |  | kg/cm² abs | NOTA-2
5 |  | Densidade/Viscos. a T.B. |  | kg/dm³/cP | 1 |  |  | Descarga |  | kg/cm²man | NOTA-2
6 |  | Concentração |  | % | - |  |  | NPSH Disponível |  | m | NOTA-1
7
DESEMPENHO ( ROTOR PROJETO )
8 |  | Rendimento |  | % | 88 |  |  | Vazão Mínima Contínua |  | m³/h | 25164
9 |  | Velocidade |  | rpm | < ou = 500 RPM |  |  | NPSH Requerido |  | m
10 |  | Pot. Cons.- Ponto do Projeto |  | optar |  | 514 |  | AMT Max. c/ Rotor Projeto |  | m |  | 1 | optar | 1
11 |  | Pot. Max.- Rotor de Projeto |  | optar |  |  |  | Empuxo no Eixo |  | kg |  | 2 | CV
12 |  | Rendimento | [5 empty] | Curva Desempenho |  | (Nº) |  | 3 | kW
13 |  | Altura Manométrica | [9 empty] | 1 | optar | 1
14 |  | Vazão | [9 empty] | 2 | CV
CONSTRUÇÃO | [11 empty] | 3 | kW
15 |  | Montagem |  | Vertical |  |  |  | Tipo |  |  |  | 1 | optar | 3
16 |  | Bipartida |  | optar |  |  |  | Diam. Max.Min. Selec.mm |  |  |  | 2 | Horizontal
17 |  | Tipo |  | Voluta Simples |  |  |  | Montagem |  |  |  | 3 | Vertical
18 |  | Conexões |  | optar |  |  |  | Rotação (vº Lado Acion.) |  |  |  | 4 | Em Linha
19 |  | Press./ Temp. Projeto | [5 empty] | Tipo |  |  |  | 5 | Em Pé
20 |  | Bocais |  | Diam. | Classe | Fase | Pos. | Lubrificação |  |  |  | 1 | optar | 1
21 |  | - Sucção | [5 empty] | Vida Útil - h |  |  |  | 2 | Axialmente
22 |  | - Descarga | [9 empty] | 3 | Radialmente
MATERIAIS | [11 empty] | 4 | Back Pull Out
23 |  | Carcaça |  | A536 60-40-18 |  |  |  | Eixo |  | AISI-1045 |  | 1 | optar | 2
24 |  | Rotor |  | A793 CA6NM |  |  |  | Luva de Eixo |  |  |  | 2 | Voluta Simples
25 |  | Anéis Desgate Carcaça | [5 empty] | Selos |  |  |  | 3 | Voluta Dupla
26 |  | Anéis Desgate Rotor | [5 empty] | Gaxetas |  |  |  | 4 | Difusor
27 |  | Anel de Lanterna | [5 empty] | Tubul. Selagem |  |  |  | 1 | optar | 1
28 |  | Bocal de Succão |  | A48 CL 35,40 |  |  |  | Tubul. Resfriamento |  |  |  | 2 | Respiro ; Dreno ; Manômetro
SELAGEM | [11 empty] | 3 | Respiro ; Dreno
29 |  | Modalidade de Selagem |  | optar |  |  |  | Tamanho Código |  |  |  | 4 | Respiro ; Manômetro
30 |  | Fabricante | [5 empty] | Fluído |  |  |  | 5 | Respiro
31 |  | Tipo Modelo | [5 empty] | Vazão Pressão |  |  |  | 6 | Dreno ; Manômetro
RESFRIAMENTO | [11 empty] | 7 | Manômetro
32 |  | Fluído Sistema |  | optar |  | optar |  | Vazão m³/h |  |  |  | 8 | Dreno
33 |  | Pres. Temp. Entr. |  | kg/cm² ºC |  |  |  | Partes Resfriadas |  |  |  | 1 | optar | 1
ACIONADOR E TRANSMISSÃO | [11 empty] | 2 | Gaxeta
34 |  | Fabricante Modelo | [5 empty] | Tipo de transmissão |  | Acoplamento Elastico |  | 3 | Selo Mecânico
35 |  |  | optar |  |  |  |  | Fabricante |  |  |  | 1 | optar | 1
36 |  | Velocidade rpm | [5 empty] | Modelo |  |  |  | 2 | Água Doce
37 |  | Fases Freq. Hz volt | [5 empty] | Protetor |  |  |  | 3 | Água Salgada
38 | [11 empty] | 1 | optar | 1
TESTES DE FÁBRICA | [11 empty] | 2 | Aberto
39 |  | Desempenho |  | req. |  | testem. (sim) |  | Desm. Insp. após Teste |  | req. | testem. | 3 | Fechado
40 |  | NPSH |  |  |  | sim |  | Hidrost. da Carcaça |  |  |  | 1 | optar | 1
41 |  | Inspe. de Fabricação |  |  |  | sim | [5 empty] | 2 | CV
ITENS INCLUÍDOS DO FORNECEDOR | [9 empty] | PESOS |  | 3 | kW
42 |  | Placa de Base |  | sim |  |  |  | Bomba Base - kg
43 |  | Paraf. de Fundação |  | sim |  |  |  | Motor - kg
44
1-Ver especificacão
2-Ver projeto
3-Ver curvas do sistema.
4-O fabricante deverá preencher os dados faltantes.
Fatores de Cor. P. Água
Pressão
Carcaça
Rotor
Mancais
Acionador
Acop/TR
Notas
IP9 - 015 26.02.93
BOMBAS CENTRÍFUGAS
FOLHA DE DADOS
No JPE
No CLIENTE
PROJETO
CLIENTE/LOCAL
ÁREA :
SEÇÃO :
PREP.
VERIF.
DATA
FOLHA
REV.
APROV.
.
12-989- -Fjpe-1401 /Anexo IIb
20/09/99
a
12989-SALITRE
CODEVASF/JUAZEIRO - BA
SISTEMA DE ADUÇÃO
ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO
Potência

## EB_300
FABRICANTE: | [7 empty] | MODELO:
SERVIÇO: |  |  | RECALQUE DE ÁGUA BRUTA |  |  |  |  | LOCAL: | EB-300
ITEM: |  |  | TAG: B-300/1 & B-300/2 |  |  |  |  | QUANTIDADE: | 2
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (CADA UNIDADE)
1 |  | Operação |  | INTERMITENTE |  |  |  | Vazão |  | m³/h | NOTA-1 | 1 | optar | 3
2 |  | Fluido Bombeado |  | ÁGUA BRUTA |  |  |  | AMT Requerida |  | mcl | NOTA-3 | 2 | l/min
3 |  | Mat. Corrosivo ou Erosivo/pH |  | - |  |  |  | Vapor a T.B. |  | kg/cm² abs | 0.025 | 3 | m³/h
4 |  | Temp de Bombeam. T.B. |  | ºC | 15-30 |  |  | Sucção |  | kg/cm² abs | NOTA-2
5 |  | Densidade/Viscos. a T.B. |  | kg/dm³/cP | 1 |  |  | Descarga |  | kg/cm²man | NOTA-2
6 |  | Concentração |  | % | - |  |  | NPSH Disponível |  | m | NOTA-1
7
DESEMPENHO ( ROTOR PROJETO )
8 |  | Rendimento |  | % | 88 |  |  | Vazão Mínima Contínua |  | m³/h | 24228
9 |  | Velocidade |  | rpm | < ou = 500 RPM |  |  | NPSH Requerido |  | m
10 |  | Pot. Cons.- Ponto do Projeto |  | optar |  | 514 |  | AMT Max. c/ Rotor Projeto |  | m |  | 1 | optar | 1
11 |  | Pot. Max.- Rotor de Projeto |  | optar |  |  |  | Empuxo no Eixo |  | kg |  | 2 | CV
12 |  | Rendimento | [5 empty] | Curva Desempenho |  | (Nº) |  | 3 | kW
13 |  | Altura Manométrica | [9 empty] | 1 | optar | 1
14 |  | Vazão | [9 empty] | 2 | CV
CONSTRUÇÃO | [11 empty] | 3 | kW
15 |  | Montagem |  | Vertical |  |  |  | Tipo |  |  |  | 1 | optar | 3
16 |  | Bipartida |  | optar |  |  |  | Diam. Max.Min. Selec.mm |  |  |  | 2 | Horizontal
17 |  | Tipo |  | Voluta Simples |  |  |  | Montagem |  |  |  | 3 | Vertical
18 |  | Conexões |  | optar |  |  |  | Rotação (vº Lado Acion.) |  |  |  | 4 | Em Linha
19 |  | Press./ Temp. Projeto | [5 empty] | Tipo |  |  |  | 5 | Em Pé
20 |  | Bocais |  | Diam. | Classe | Fase | Pos. | Lubrificação |  |  |  | 1 | optar | 1
21 |  | - Sucção | [5 empty] | Vida Útil - h |  |  |  | 2 | Axialmente
22 |  | - Descarga | [9 empty] | 3 | Radialmente
MATERIAIS | [11 empty] | 4 | Back Pull Out
23 |  | Carcaça |  | A536 60-40-18 |  |  |  | Eixo |  | AISI-1045 |  | 1 | optar | 2
24 |  | Rotor |  | A793 CA6NM |  |  |  | Luva de Eixo |  |  |  | 2 | Voluta Simples
25 |  | Anéis Desgate Carcaça | [5 empty] | Selos |  |  |  | 3 | Voluta Dupla
26 |  | Anéis Desgate Rotor | [5 empty] | Gaxetas |  |  |  | 4 | Difusor
27 |  | Anel de Lanterna | [5 empty] | Tubul. Selagem |  |  |  | 1 | optar | 1
28 |  | Bocal de Succão |  | A48 CL 35,40 |  |  |  | Tubul. Resfriamento |  |  |  | 2 | Respiro ; Dreno ; Manômetro
SELAGEM | [11 empty] | 3 | Respiro ; Dreno
29 |  | Modalidade de Selagem |  | optar |  |  |  | Tamanho Código |  |  |  | 4 | Respiro ; Manômetro
30 |  | Fabricante | [5 empty] | Fluído |  |  |  | 5 | Respiro
31 |  | Tipo Modelo | [5 empty] | Vazão Pressão |  |  |  | 6 | Dreno ; Manômetro
RESFRIAMENTO | [11 empty] | 7 | Manômetro
32 |  | Fluído Sistema |  | optar |  | optar |  | Vazão m³/h |  |  |  | 8 | Dreno
33 |  | Pres. Temp. Entr. |  | kg/cm² ºC |  |  |  | Partes Resfriadas |  |  |  | 1 | optar | 1
ACIONADOR E TRANSMISSÃO | [11 empty] | 2 | Gaxeta
34 |  | Fabricante Modelo | [5 empty] | Tipo de transmissão |  | Acoplamento Elastico |  | 3 | Selo Mecânico
35 |  |  | optar |  |  |  |  | Fabricante |  |  |  | 1 | optar | 1
36 |  | Velocidade rpm | [5 empty] | Modelo |  |  |  | 2 | Água Doce
37 |  | Fases Freq. Hz volt | [5 empty] | Protetor |  |  |  | 3 | Água Salgada
38 | [11 empty] | 1 | optar | 1
TESTES DE FÁBRICA | [11 empty] | 2 | Aberto
39 |  | Desempenho |  | req. |  | testem. (sim) |  | Desm. Insp. após Teste |  | req. | testem. | 3 | Fechado
40 |  | NPSH |  |  |  | sim |  | Hidrost. da Carcaça |  |  |  | 1 | optar | 1
41 |  | Inspe. de Fabricação |  |  |  | sim | [5 empty] | 2 | CV
ITENS INCLUÍDOS DO FORNECEDOR | [9 empty] | PESOS |  | 3 | kW
42 |  | Placa de Base |  | sim |  |  |  | Bomba Base - kg
43 |  | Paraf. de Fundação |  | sim |  |  |  | Motor - kg
44
1-Ver especificacão
2-Ver projeto
3-Ver curvas do sistema.
4-O fabricante deverá preencher os dados faltantes.
Fatores de Cor. P. Água
Pressão
Carcaça
Rotor
Mancais
Acionador
Acop/TR
Notas
IP9 - 015 26.02.93
BOMBAS CENTRÍFUGAS
FOLHA DE DADOS
No JPE
No CLIENTE
PROJETO
CLIENTE/LOCAL
ÁREA :
SEÇÃO :
PREP.
VERIF.
DATA
FOLHA
REV.
APROV.
.
12-989- -Fjpe-1401 /Anexo IIc
20/09/99
a
12989-SALITRE
CODEVASF/JUAZEIRO - BA
SISTEMA DE ADUÇÃO
ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO
Potência

## EB_400
FABRICANTE: | [7 empty] | MODELO:
SERVIÇO: |  |  | RECALQUE DE ÁGUA BRUTA |  |  |  |  | LOCAL: | EB-400
ITEM: |  |  | TAG: B-400/1 & B-400/2 |  |  |  |  | QUANTIDADE: | 2
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (CADA UNIDADE)
1 |  | Operação |  | INTERMITENTE |  |  |  | Vazão |  | m³/h | NOTA-1 | 1 | optar | 3
2 |  | Fluido Bombeado |  | ÁGUA BRUTA |  |  |  | AMT Requerida |  | mcl | NOTA-3 | 2 | l/min
3 |  | Mat. Corrosivo ou Erosivo/pH |  | - |  |  |  | Vapor a T.B. |  | kg/cm² abs | 0.025 | 3 | m³/h
4 |  | Temp de Bombeam. T.B. |  | ºC | 15-30 |  |  | Sucção |  | kg/cm² abs | NOTA-2
5 |  | Densidade/Viscos. a T.B. |  | kg/dm³/cP | 1 |  |  | Descarga |  | kg/cm²man | NOTA-2
6 |  | Concentração |  | % | - |  |  | NPSH Disponível |  | m | NOTA-1
7
DESEMPENHO ( ROTOR PROJETO )
8 |  | Rendimento |  | % | 88 |  |  | Vazão Mínima Contínua |  | m³/h | 22572
9 |  | Velocidade |  | rpm | < ou = 500 RPM |  |  | NPSH Requerido |  | m
10 |  | Pot. Cons.- Ponto do Projeto |  | optar |  | 514 |  | AMT Max. c/ Rotor Projeto |  | m |  | 1 | optar | 1
11 |  | Pot. Max.- Rotor de Projeto |  | optar |  |  |  | Empuxo no Eixo |  | kg |  | 2 | CV
12 |  | Rendimento | [5 empty] | Curva Desempenho |  | (Nº) |  | 3 | kW
13 |  | Altura Manométrica | [9 empty] | 1 | optar | 1
14 |  | Vazão | [9 empty] | 2 | CV
CONSTRUÇÃO | [11 empty] | 3 | kW
15 |  | Montagem |  | Vertical |  |  |  | Tipo |  |  |  | 1 | optar | 3
16 |  | Bipartida |  | optar |  |  |  | Diam. Max.Min. Selec.mm |  |  |  | 2 | Horizontal
17 |  | Tipo |  | Voluta Simples |  |  |  | Montagem |  |  |  | 3 | Vertical
18 |  | Conexões |  | optar |  |  |  | Rotação (vº Lado Acion.) |  |  |  | 4 | Em Linha
19 |  | Press./ Temp. Projeto | [5 empty] | Tipo |  |  |  | 5 | Em Pé
20 |  | Bocais |  | Diam. | Classe | Fase | Pos. | Lubrificação |  |  |  | 1 | optar | 1
21 |  | - Sucção | [5 empty] | Vida Útil - h |  |  |  | 2 | Axialmente
22 |  | - Descarga | [9 empty] | 3 | Radialmente
MATERIAIS | [11 empty] | 4 | Back Pull Out
23 |  | Carcaça |  | A536 60-40-18 |  |  |  | Eixo |  | AISI-1045 |  | 1 | optar | 2
24 |  | Rotor |  | A793 CA6NM |  |  |  | Luva de Eixo |  |  |  | 2 | Voluta Simples
25 |  | Anéis Desgate Carcaça | [5 empty] | Selos |  |  |  | 3 | Voluta Dupla
26 |  | Anéis Desgate Rotor | [5 empty] | Gaxetas |  |  |  | 4 | Difusor
27 |  | Anel de Lanterna | [5 empty] | Tubul. Selagem |  |  |  | 1 | optar | 1
28 |  | Bocal de Succão |  | A48 CL 35,40 |  |  |  | Tubul. Resfriamento |  |  |  | 2 | Respiro ; Dreno ; Manômetro
SELAGEM | [11 empty] | 3 | Respiro ; Dreno
29 |  | Modalidade de Selagem |  | optar |  |  |  | Tamanho Código |  |  |  | 4 | Respiro ; Manômetro
30 |  | Fabricante | [5 empty] | Fluído |  |  |  | 5 | Respiro
31 |  | Tipo Modelo | [5 empty] | Vazão Pressão |  |  |  | 6 | Dreno ; Manômetro
RESFRIAMENTO | [11 empty] | 7 | Manômetro
32 |  | Fluído Sistema |  | optar |  | optar |  | Vazão m³/h |  |  |  | 8 | Dreno
33 |  | Pres. Temp. Entr. |  | kg/cm² ºC |  |  |  | Partes Resfriadas |  |  |  | 1 | optar | 1
ACIONADOR E TRANSMISSÃO | [11 empty] | 2 | Gaxeta
34 |  | Fabricante Modelo | [5 empty] | Tipo de transmissão |  | Acoplamento Elastico |  | 3 | Selo Mecânico
35 |  |  | optar |  |  |  |  | Fabricante |  |  |  | 1 | optar | 1
36 |  | Velocidade rpm | [5 empty] | Modelo |  |  |  | 2 | Água Doce
37 |  | Fases Freq. Hz volt | [5 empty] | Protetor |  |  |  | 3 | Água Salgada
38 | [11 empty] | 1 | optar | 1
TESTES DE FÁBRICA | [11 empty] | 2 | Aberto
39 |  | Desempenho |  | req. |  | testem. (sim) |  | Desm. Insp. após Teste |  | req. | testem. | 3 | Fechado
40 |  | NPSH |  |  |  | sim |  | Hidrost. da Carcaça |  |  |  | 1 | optar | 1
41 |  | Inspe. de Fabricação |  |  |  | sim | [5 empty] | 2 | CV
ITENS INCLUÍDOS DO FORNECEDOR | [9 empty] | PESOS |  | 3 | kW
42 |  | Placa de Base |  | sim |  |  |  | Bomba Base - kg
43 |  | Paraf. de Fundação |  | sim |  |  |  | Motor - kg
44
1-Ver especificacão
2-Ver projeto
3-Ver curvas do sistema.
4-O fabricante deverá preencher os dados faltantes.
Fatores de Cor. P. Água
Pressão
Carcaça
Rotor
Mancais
Acionador
Acop/TR
Notas
IP9 - 015 26.02.93
BOMBAS CENTRÍFUGAS
FOLHA DE DADOS
No JPE
No CLIENTE
PROJETO
CLIENTE/LOCAL
ÁREA :
SEÇÃO :
PREP.
VERIF.
DATA
FOLHA
REV.
APROV.
.
12-989- -Fjpe-1401 /Anexo IId
20/09/99
a
12989-SALITRE
CODEVASF/JUAZEIRO - BA
SISTEMA DE ADUÇÃO
ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO
Potência

## EB_500
FABRICANTE: | [7 empty] | MODELO:
SERVIÇO: |  |  | RECALQUE DE ÁGUA BRUTA |  |  |  |  | LOCAL: | EB-500
ITEM: |  |  | TAG: B-500/1 & B-500/2 |  |  |  |  | QUANTIDADE: | 2
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (CADA UNIDADE)
1 |  | Operação |  | INTERMITENTE |  |  |  | Vazão |  | m³/h | NOTA-1 | 1 | optar | 3
2 |  | Fluido Bombeado |  | ÁGUA BRUTA |  |  |  | AMT Requerida |  | mcl | NOTA-3 | 2 | l/min
3 |  | Mat. Corrosivo ou Erosivo/pH |  | - |  |  |  | Vapor a T.B. |  | kg/cm² abs | 0.025 | 3 | m³/h
4 |  | Temp de Bombeam. T.B. |  | ºC | 15-30 |  |  | Sucção |  | kg/cm² abs | NOTA-2
5 |  | Densidade/Viscos. a T.B. |  | kg/dm³/cP | 1 |  |  | Descarga |  | kg/cm²man | NOTA-2
6 |  | Concentração |  | % | - |  |  | NPSH Disponível |  | m | NOTA-1
7
DESEMPENHO ( ROTOR PROJETO )
8 |  | Rendimento |  | % | 88 |  |  | Vazão Mínima Contínua |  | m³/h | 21564
9 |  | Velocidade |  | rpm | < ou = 500 RPM |  |  | NPSH Requerido |  | m
10 |  | Pot. Cons.- Ponto do Projeto |  | optar |  |  |  | AMT Max. c/ Rotor Projeto |  | m |  | 1 | optar | 1
11 |  | Pot. Max.- Rotor de Projeto |  | optar |  |  |  | Empuxo no Eixo |  | kg |  | 2 | CV
12 |  | Rendimento | [5 empty] | Curva Desempenho |  | (Nº) |  | 3 | kW
13 |  | Altura Manométrica | [9 empty] | 1 | optar | 1
14 |  | Vazão | [9 empty] | 2 | CV
CONSTRUÇÃO | [11 empty] | 3 | kW
15 |  | Montagem |  | Vertical |  |  |  | Tipo |  |  |  | 1 | optar | 3
16 |  | Bipartida |  | optar |  | 514 |  | Diam. Max.Min. Selec.mm |  |  |  | 2 | Horizontal
17 |  | Tipo |  | Voluta Simples |  |  |  | Montagem |  |  |  | 3 | Vertical
18 |  | Conexões |  | optar |  |  |  | Rotação (vº Lado Acion.) |  |  |  | 4 | Em Linha
19 |  | Press./ Temp. Projeto | [5 empty] | Tipo |  |  |  | 5 | Em Pé
20 |  | Bocais |  | Diam. | Classe | Fase | Pos. | Lubrificação |  |  |  | 1 | optar | 1
21 |  | - Sucção | [5 empty] | Vida Útil - h |  |  |  | 2 | Axialmente
22 |  | - Descarga | [9 empty] | 3 | Radialmente
MATERIAIS | [11 empty] | 4 | Back Pull Out
23 |  | Carcaça |  | A536 60-40-18 |  |  |  | Eixo |  | AISI-1045 |  | 1 | optar | 2
24 |  | Rotor |  | A793 CA6NM |  |  |  | Luva de Eixo |  |  |  | 2 | Voluta Simples
25 |  | Anéis Desgate Carcaça | [5 empty] | Selos |  |  |  | 3 | Voluta Dupla
26 |  | Anéis Desgate Rotor | [5 empty] | Gaxetas |  |  |  | 4 | Difusor
27 |  | Anel de Lanterna | [5 empty] | Tubul. Selagem |  |  |  | 1 | optar | 1
28 |  | Bocal de Succão |  | A48 CL 35,40 |  |  |  | Tubul. Resfriamento |  |  |  | 2 | Respiro ; Dreno ; Manômetro
SELAGEM | [11 empty] | 3 | Respiro ; Dreno
29 |  | Modalidade de Selagem |  | optar |  |  |  | Tamanho Código |  |  |  | 4 | Respiro ; Manômetro
30 |  | Fabricante | [5 empty] | Fluído |  |  |  | 5 | Respiro
31 |  | Tipo Modelo | [5 empty] | Vazão Pressão |  |  |  | 6 | Dreno ; Manômetro
RESFRIAMENTO | [11 empty] | 7 | Manômetro
32 |  | Fluído Sistema |  | optar |  | optar |  | Vazão m³/h |  |  |  | 8 | Dreno
33 |  | Pres. Temp. Entr. |  | kg/cm² ºC |  |  |  | Partes Resfriadas |  |  |  | 1 | optar | 1
ACIONADOR E TRANSMISSÃO | [11 empty] | 2 | Gaxeta
34 |  | Fabricante Modelo | [5 empty] | Tipo de transmissão |  | Acoplamento Elastico |  | 3 | Selo Mecânico
35 |  |  | optar |  |  |  |  | Fabricante |  |  |  | 1 | optar | 1
36 |  | Velocidade rpm | [5 empty] | Modelo |  |  |  | 2 | Água Doce
37 |  | Fases Freq. Hz volt | [5 empty] | Protetor |  |  |  | 3 | Água Salgada
38 | [11 empty] | 1 | optar | 1
TESTES DE FÁBRICA | [11 empty] | 2 | Aberto
39 |  | Desempenho |  | req. |  | testem. (sim) |  | Desm. Insp. após Teste |  | req. | testem. | 3 | Fechado
40 |  | NPSH |  |  |  | sim |  | Hidrost. da Carcaça |  |  |  | 1 | optar | 1
41 |  | Inspe. de Fabricação |  |  |  | sim | [5 empty] | 2 | CV
ITENS INCLUÍDOS DO FORNECEDOR | [9 empty] | PESOS |  | 3 | kW
42 |  | Placa de Base |  | sim |  |  |  | Bomba Base - kg
43 |  | Paraf. de Fundação |  | sim |  |  |  | Motor - kg
44
1-Ver especificacão
2-Ver projeto
3-Ver curvas do sistema.
4-O fabricante deverá preencher os dados faltantes.
Fatores de Cor. P. Água
Pressão
Carcaça
Rotor
Mancais
Acionador
Acop/TR
Notas
IP9 - 015 26.02.93
BOMBAS CENTRÍFUGAS
FOLHA DE DADOS
No JPE
No CLIENTE
PROJETO
CLIENTE/LOCAL
ÁREA :
SEÇÃO :
PREP.
VERIF.
DATA
FOLHA
REV.
APROV.
.
12-989- -Fjpe-1401 /Anexo IIe
20/09/99
a
12989-SALITRE
CODEVASF/JUAZEIRO - BA
SISTEMA DE ADUÇÃO
ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO
Potência