Setor de Grandes Áreas Norte – SGA/Norte – Quadra 601 – Conjunto I – Brasília/DF

TEL: (61) 2028-4619 - FAX: (61) 2028-4786 - e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI. ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

FOR – 101/01

TERMOS DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 241 POÇOS TUBULARES NOVOS E INSTALAÇÃO DE 78 POÇOS TUBULARES EXISTENTES, EM MUNICÍPIOS SOB A JURISDIÇÃO DA 2ª E DA 6ª  SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE

- OBJETIVO

- DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS/SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

- ESTIMATIVA DE CUSTO

- SUBCONTRATAÇÃO

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- PROPOSTA FINANCEIRA

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- REAJUSTAMENTO

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- MULTAS

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1.   OBJETIVO

1.1.  Estabelecer normas, critérios, condições contratuais principais e fornecer informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para execução dos serviços de implantação de 200 (duzentos) poços tubulares em rochas sedimentares, calcárias e cristalinas, compreendendo: a perfuração dos poços tubulares, instalação das unidades de bombeamento, fornecimento de energia (RDR), abrigos dos quadros de comando e reservatórios em fibra de vidro apoiado em base de alvenaria; e instalação de 50 poços tubulares compreendendo: instalação das unidades de bombeamento, fornecimento de energia (RDR), abrigos dos quadros de comando e reservatórios em fibra de vidro apoiado em base de alvenaria, na região semiárida, distribuídos em 02 lotes na área de atuação da CODEVASF no Estado da Bahia.

1.2.	A presente licitação é do tipo “Menor Preço”, em regime de contratação “Empreitada a Preços Unitários”.

2    DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS/ SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

2.1 O objeto desta licitação - locação, perfuração e instalação de 241 (duzentos e quarenta e um) poços e instalação de outros 78 (setenta e oito) poços - está distribuído na 2ª e 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, com sede nas cidades de Bom Jesus da Lapa e Juazeiro, respectivamente, em dois lotes assim discriminados :

Lote 1 : 2ª Superintendência Regional (Bom Jesus da Lapa)

•   Perfuração e instalação de 5 (cinco) poços em rocha sedimentar, profundidades de até 120m, completados em diâmetro  de 6 polegadas;

•   Perfuração e instalação de 40 (quarenta) poços em rocha calcária, profundidades de até 120m, diâmetro final de perfuração em 6 polegadas;

•   Perfuração e instalação de 112 (cento e doze) poços em rocha cristalina, profundidades de 100m, diâmetro final de perfuração em 6 polegadas.

•   Instalação de 62 (sessenta e dois) poços.

Lote 2 : 6ª Superintendencia Regional (Juazeiro)

•    Perfuração e instalação de 4 (quatro) poços em rocha sedimentar, profundidades de até 120m, completados em diâmetro de 6 polegadas;

•    Perfuração e instalação de 15 (quinze) poços em rocha calcária, profundidades de 120m, diâmetro final de perfuração em 6 polegadas;

•  Perfuração e instalação de 65 (sessenta e cinco) poços em rocha cristalina, profundidades de 100m, diâmetro final de perfuração em 6 polegadas.

•    Instalação de 16 (dezesseis) poços.

2.2  Os municípios que integram cada Lote, com as respectivas quantidades de poços para implantação(locação, perfuração e instalação) e apenas instalação estão relacionados na tabela a seguir :

BOM  JESUS DA LAPA- 2ª SR

| MUNICÍPIO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| BOM JESUS DA LAPA | 14 | 5 |
| COTEGIPE | 3 | 2 |
| LAPÃO | 10 | 3 |
| SANTA MARIA DA VITÓRIA | 3 |  |
| IBOTIRAMA | 1 |  |
| CENTRAL | 8 |  |
| IGAPORÃ | 2 | 2 |
| PARATINGA | 2 |  |
| MULUNGÚ DO MORRO | 6 |  |
| SERRA DO RAMALHO | 6 |  |
| SÍTIO DO MATO | 3 | 2 |
| SÃO GABRIEL | 5 | 2 |
| BARRA DO MENDES | 2 | 2 |
| BARRO ALTO | 2 | 2 |
| CANARANA | 6 | 6 |
| CAFARNAUM | 5 | 5 |
| IBIPEBA | 3 | 2 |
| IRECÊ | 6 | 4 |
| ITAGUAÇU | 6 | 3 |
| ANGICAL | 5 | 3 |
| CORRENTINA | 1 |  |
| COCOS | 2 |  |
| JOÃO DOURADO | 6 | 4 |
| JUSSARA | 6 | 4 |
| SOUTO SOARES | 1 |  |
| UIBAÍ | 6 | 4 |
| CANDIBA | 3 |  |
| CARINHANHA | 2 |  |
| IBITITÁ | 5 | 3 |
| GUANAMBI | 3 | 2 |
| IUIU | 4 |  |
| MACAUBAS | 2 |  |
| MALHADA | 2 | 2 |
| MORTUGABA | 2 |  |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 1 |  |
| PARAMIRIM | 3 |  |
| CORIBE | 3 |  |
| SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 3 |  |
| FEIRA DA MATA | 2 |  |
| RIO DO PIRES | 1 |  |
| TANQUE NOVO | 1 |  |
| TOTAL | 157 | 62 |

JUAZEIRO - 6ª SR

| MUNICÍPIO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| ABARÉ | 3 |  |
| CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 4 | 2 |
| CASA NOVA | 5 | 2 |
| CHORROCHÓ | 4 | 2 |
| CURAÇÁ | 3 | 2 |
| JACOBINA | 4 | 2 |
| JAGUARARÍ | 4 |  |
| JEREMOABO | 2 |  |
| JUAZEIRO | 7 | 2 |
| MACURURÉ | 2 |  |
| MIGUEL CALMON | 2 |  |
| MUIRANGABA | 3 |  |
| MORRO DO CHAPÉU | 4 | 2 |
| PILÃO ARCADO | 6 |  |
| REMANSO | 4 |  |
| RODELAS | 2 |  |
| SANTA BRÍGIDA | 2 |  |
| SENTO SÉ | 6 |  |
| SOBRADINHO | 5 |  |
| UAUÁ | 10 | 2 |
| UMBURANAS | 2 |  |
| TOTAL | 84 | 16 |

  - As atividades a serem realizadas são :

- Regularização fundiária e ambiental ;

- Locação do poço

- Limpeza da área de instalação da perfuratriz;

- Montagem e desmontagem da perfuratriz;

- Perfuração de rocha sedimentar;

- Perfuração de rocha cristalina;

- Revestimento da parede do poço com fornecimento de materiais;

- Cimentação anelar do poço;

- Limpeza do poço;

- Desenvolvimento e estimulação do aquífero;

- Teste de vazão do poço;

- Desinfecção do poço;

- Construção de laje de proteção sanitária;

Análise Físico-químico e Bacteriológico da água;

- Fornecimento de outorga do poço;

- Fornecimento e instalação de subestação e montagem de rede elétrica para interligação com a rede de energia da Concessionária;

- Fornecimento e instalação de conjunto de bombeamento de água, barrilete e quadro de comando;

- Fornecimento e montagem de reservatório e tubulação de interligação com o poço.

2.4  A execução dos serviços em cada um dos municípios e localidades de cada lote será autorizada através de Ordens de Serviços, totais ou parciais, emitidas pela 2ª Superintendência Regional para o lote 1, e pela 6ª Superintendência Regional para o lote 2.

2.5  A quantidade de poços por tipo de rocha, e suas profundidades, poderão sofrer variações para mais ou para menos.

Considera-se poço misto, aquele em que existir rocha sedimentar, ou sedimentos, sobrepondo-se a outra rocha, fissural ou cárstica; e que for aproveitada sua captação de água com utilização de filtros, pré-filtros e escavação de tanque de lama, podendo representar até 10% do total de cada lote.

2.6   Na execução de “poço misto”, a perfuração exigirá a utilização de “sonda mista”, isto é, com características rotativas e sistema para utilização de lama nos sedimentos, e roto-percussiva, para a rocha subjacente (calcária, cristalina ou metassedimentar).

2.7  Para os “poços mistos”, a contratada fornecerá todo o material necessário à completação do poço (pré-filtro, hexametafosfato, tubo de aço preto ou de PVC geomecânico, filtro galvanizado ou de PVC geomecânico, e tampa da boca do poço, em Ø 6”).

2.8   Na medição dos serviços em “poços mistos”,os preços da perfuração em sedimentos serão pagos de acordo com os itens da planilha de rocha sedimentar, inclusive os de instalação da sonda e acompanhamento técnico.

2.9.	A descrição do detalhamento, os quantitativo e orçamento das obras e serviços, objeto destes Termos de Referência constam das Especificações Técnicas e das Planilhas Orçamentárias, as quais encontram anexadas ao presente instrumento e são partes integrantes destes Termos de Referência.

3.	 ESTIMATIVA DE CUSTO

3.1.	A CODEVASF se propõe a pagar pelas obras/serviços e fornecimentos, objeto deste chamamento público, o valor máximo global, a preços de março de 2013, já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, o valor de R$ 16.337.605,82 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), sendo:

Lote 01 – 2ª SR:	R$ 10.974.542,89 (dez milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos);

Lote 02 – 6ª SR:	R$ 5.363.062,93 (cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil, sessenta e dois reais e noventa e três centavos).

3.2  As despesas decorrentes da execução dos serviços e fornecimentos obejto desta licitação correrão à conta do Programa de Trabalho: 10.53101.06.182.2040.22BO.6500 – Ações de Defesa - Civil Nacional, sob gestão da 2ª e da 6ª Superintendências Regionais da CODEVASF.

3.3.  Os custos dos insumos e serviços objeto deste chamamento público atendem o disposto no art. 102 da Lei 12.708, de 17 de agosto de 2012 – (LDO/2013).

3.4   O valor total contratado poderá sofrer variações, para mais ou para menos, de acordo com os itens efetivamente executados, desde que previamente aprovados pela Diretoria da CODEVASF, e não poderá ultrapassar 25% do seu valor.

4.   PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1 As construções dos poços, incluindo-se os testes de bombeamento, deverão ser concluídas no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, para cada lote, contado a partir da emissão da primeira Ordem de Serviço.

4.2  Emitida a Ordem de Serviço, a Contratada iniciará as obras no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis.

4.3 Não poderá haver descontinuidade nas obras, exceto por problemas de força maior estabelecidos em lei ou por interesse exclusivo da CODEVASF.

4.4  Caso haja parada para manutenção de equipamentos superior a 15 dias, haverá obrigatoriedade de alocação de equipamentos substitutos para dar continuidade ao Contrato. A não alocação implicará em sanções cabíveis.

5.      ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1  Os poços contratados serão construídos conforme Projetos Executivos e com fundamento nas Normas e Recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas Normas das concessionárias de serviços públicos locais, no Código de Uso e Ocupação do Solo do Município, no Caderno de Encargos da CODEVASF, nas deliberações dos órgãos de controle ambiental do Estado e da União e nas Especificações Técnicas Anexas ao Edital.

5.2  Os poços construídos em rochas sedimentares terão profundidades de perfuração e de completação em diâmetros conforme especificados nas Planilhas Orçamentárias e nos Projetos Tipos dos poços, dos respectivos lotes.

Os poços construídos terão as profundidades a seguir: em rochas sedimentares 150m, em rochas calcárias  120 m, e em rochas cristalinas 100 m. Todos terão diâmetros finais de perfuração em 6 polegadas, exceto os poços em rocha sedimentares que terão os diâmetro finais de perfuração em 10 polegadas e os de completação em 6 polegadas, conforme especificações detalhadas nas Planilhas Orçamentárias e nos Projetos Tipo dos poços, dos respectivos lotes.

As profundidades e demais especificações previstas poderão sofrer variações, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades da CODEVASF.

5.3 A CODEVASF poderá fornecer, a qualquer tempo, especificações substitutas, complementares e suplementares, aos projetos dos poços contratados.

5.4   A empresa proponente deverá ter entre suas atividades a de perfuração de poços tubulares profundos e experiência em obras similares às licitadas, comprovada por 1 (um) ou mais atestados, tendo como responsáveis técnicos geólogos ou engenheiros de minas.

5.4.1 Na comprovação da experiência deverá constar a construção de poços tubulares, com profundidades e diâmetros compatíveis com o objeto da licitação, devendo os atestados serem fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus técnicos, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT.

5.4.2 É obrigatório o acompanhamento técnico por geólogo ou engenheiro de minas da empreiteira de todos os poços por ela construídos. Caso haja alocação simultânea de duas perfuratrizes para atender ao Contrato, ao geólogo/engenheiro caberá a responsabilidade pelo poço sedimentar. Nesse caso, a empreiteira poderá optar por alocar um técnico em geologia ou mineração, em substituição a um segundo geólogo, para acompanhar as perfurações em rochas calcária ou cristalina. A CODEVASF reserva-se o direito de não receber os poços perfurados sem acompanhamento técnico da empreiteira.

5.4.3 A Contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), relativa às obras contratadas, e apresentará á CODEVASF o comprovante de regularização, antes do início dos serviços. Manterá uma cópia dessa ART em cada canteiro de obra.

5.5  As obras a serem executadas terão como base as Superintendências Regionais da CODEVASF, localizadas em Bom Jesus da Lapa e Juazeiro, que servirão como referencial de partida para o primeiro poço em cada um dos lotes.  Não será pago retorno de equipamento, após a conclusão dos serviços.

5.6  A perfilagem elétrica será realizada apenas quando ocorrer indefinição do perfil litológico do poço e/ou visando definir possíveis zonas de salinização.  Caberá à CODEVASF, através da fiscalização, definir a necessidade ou não da perfilagem.

5.7  A tubulação necessária à colocação do pré-filtro, a ser realizada pelo método gravitacional, será fornecida pela Contratada mesmo quando for permanecer definitivamente dentro do poço.

5.8   Os testes de bombeamento terão durações mínimas de 24 horas ininterruptas para os poços perfurados em rochas sedimentares, utilizando-se bomba submersa; e de 12 horas ininterruptas para os poços perfurados em rochas metassedimentares, calcárias, e cristalinas, utilizando-se bomba submersa ou compressor. O teste será realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a perfuração de cada poço, sob pena de multa  prevista no edital para hipótese de descumprimento do contrato. A amostra de água será coletada na última hora do teste e entregue à CODEVASF, na sede das Superintendências Regionais, no prazo máximo de 7 (sete) dias uteis após a execução do mesmo.

5.9  O poço só será considerado concluído após o teste de bombeamento , exceto quando seco ou com vazão insuficiente (inferior a 500 l/h).

5.10 O Poço que apresentar vazão superior a 50.000 l/h terá sua vazão aferida utilizando-se, obrigatoriamente, medidor de orifício circular (tubo de Pitot).

5.11 Os estudos hidrogeológicos para locação de poços tubulares deverão ser realizados por Geólogos ou Engenheiros de Minas, com experiência comprovada através CAT (certidão de acervo técnico de no mínimo 10 poços em aquífero fissural) da Empresa e/ou do Geologo/Engenheiro de Minas responsável, também cadastrados no INEMA.

5.12 A Ficha de Visita / Estudo Hidrogeológico deverá ser elaborada e apresentada de duas formas: a) conforme padrão INEMA  para “ REQUERIMENTO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO” e b)  conforme padrão CODEVASF. Ambas deverão ser encaminhadas à CODEVASF com a ART do técnico responsável, termo de cessão de uso da área onde será feita a perfuração, assinada pelo proprietário do terreno.

5.13 Os poços perfurados pela empresa que tenham sido locados pela CODEVASF serão pagos integralmente de acordo com os quantitativos efetivamente realizados, independentemente da qualidade da água e da vazão obtida. Os poços locados e perfurados pela empresa contratada serão pagos integralmente independente da qualidade da água, se a vazão final de teste após 12h de bombeamento ininterrupto for superior a 500 l/h. Se o poço for seco ou tiver vazão inferior a 500 l/h, não será pago o estudo hidrogeológico/locação, e o item relativo a metragem perfurada será remunerado em 50% (cinquenta por cento). Os testes de bombeamento deverão ser interrompidos assim que a vazão chegar aos 400l/h.  Não serão pagas também as visitas técnicas efetuadas em comunidades que não resultarem efetivamente na perfuração de poço tubular ou que não obedecerem aos critérios estabelecidos nos itens 11.5.1 a 11.5.4.

5.14  A empresa deverá executar o contrato em conformidade com o cronograma-físico financeiro, integrante do edital.

6.  EQUIPE / EQUIPAMENTO

6.1   Deverá ser fornecida, pela proponente, a relação nominal da equipe técnica que efetivamente atuará nas obras em licitação, sob pena de inabilitação, discriminando nome, quantidade, função e que deverá pertencer ao quadro efetivo da empresa. É exigida uma equipe mínima, por lote, composta por 1(um) geólogo ou engenheiro de minas, 2 (dois) sondadores e 6 (seis) auxiliares. É facultada a substituição de membros da equipe técnica durante a vigência do Contrato por profissionais de capacitação equivalente.

6.2  Todos os integrantes das equipes técnicas deverão usar Equipamentos de Proteção Individual (capacete, luva, bota, óculos e protetor auricular) e fardamento.

6.3 Deverão ser listados os equipamentos e máquinas que serão efetivamente disponibilizados para executar os serviços, sob pena de inabilitação, com indicação de quantidades, marcas e capacidades. As máquinas e equipamentos deverão ter capacidades suficientes para perfurar poços tubulares e executar desenvolvimentos e testes de bombeamento, de acordo com as especificações técnicas, nos termos do item 9.4.

6.4 A empresa licitante deverá possuir e disponibilizar, por lote, os equipamentos abaixo relacionados, estando estes aptos para averiguação da CODEVASF a qualquer momento:

Lote I

Rocha Sedimentar

•	1 (uma) sonda rotativa ou roto-pneumática com bomba de lama, com capacidade de perfuração de 180 metros de profundidade ou superior, em diâmetro final de 10 polegadas;

•	1 (um) compressor, com capacidade mínima de 150psi e 600cfm, para desenvolvimento;

•	1 (uma) bomba submersa, com capacidade de produção de vazão de 60m³/h ou superior, à profundidade de 100m, para teste de bombeamento.

Rocha Calcária e Cristalina

•	1 (uma) sonda roto-pneumática ou rotativa, com capacidade de perfuração de 150 metros de profundidade ou superior, em diâmetro final de 6 polegadas;

•	1 (um) compressor para teste de bombeamento, com capacidade mínima de 150psi e 250cfm, ou bomba submersa compatível com a vazão encontrada;

•	2 (dois) veículos 1.0, ano e modelo correspondentes ao ano de assinatura do Contrato, seguro total, sem motorista,  ar condicionado, inclusive manutenção e combustível.

Lote II

Rocha Sedimentar

•	1 (uma) sonda rotativa ou roto-pneumática com bomba de lama, com capacidade de perfuração de 180 metros de profundidade ou superior, em diâmetro final de 10 polegadas;

•	1 (um) compressor, com capacidade mínima de 150psi e 600cfm, para           desenvolvimento;

•	1 (uma) bomba submersa, com capacidade de produção de vazão de 60m³/h ou superior, à profundidade de 100m, para teste de bombeamento.

Rocha  Calcária e Cristalina

•	1 (uma) sonda roto-pneumática ou rotativa, com capacidade de perfuração de 150 metros de profundidade ou superior, em diâmetro final de 6 polegadas;

•	1 (um) compressor para teste de bombeamento, com capacidade mínima de 150psi e 250cfm, ou bomba submersa compatível com a vazão encontrada;

•	2 (dois) veículos 1.0, ano e modelo correspondentes ao ano de assinatura do Contrato, seguro total, sem motorista,  ar condicionado, inclusive manutenção e combustível.

Estas capacidades visam atender plenamente ao objeto da Licitação e também a possíveis mudanças no projeto, a depender das necessidades técnicas da CODEVASF. O seu não atendimento implicará na inabilitação da Empresa, ou rescisão do Contrato, além do encaminhamento para suspensão do registro no cadastro da SAEB – Secretaria de Administração do Estado da Bahia.

6.5  A licitante só poderá concorrer a mais de um Lote se possuir capital social, pessoal e equipamentos cuja soma atenda ao exigido individualmente para cada Lote. Deverá obrigatoriamente indicar o(s) Lote(s) a que concorrerá e o não atendimento desta Cláusula implicará automaticamente na desclassificação da licitante.

6.6   De acordo com a necessidade da CODEVASF, a Contratada estará obrigada a alocar a totalidade dos equipamentos relacionados no item 9.4 no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após sua solicitação, independente do andamento do prazo contratual, sob pena de sofrer as sanções cabíveis.

6.7  Se um poço ficar pendente de conclusão por problemas geológicos caberá à Contratada concluí-lo com outro equipamento, ou prosseguir na programação após orientação da fiscalização. Nenhum poço pendente ou inconcluso será pago.

6.8  Durante a etapa de completação do poço em rocha sedimentar deverá estar disponível, no canteiro de obras, o compressor adequado ao seu desenvolvimento.

6.9  Os equipamentos, enquanto estiverem executando obras/serviços relativos ao contrato, deverão utilizar o logotipo “A serviço da CODEVASF” a ser fornecido pela CODEVASF,. Caso a empresa utilizae este equipamento para executar qualquer função privada a terceiro ou qualquer função estranha ao contrato deve, obrigatoriamente retirar o logotipo sob pena da rescisão do contrato e, penalidades prevista em lei por descumprimento contratual e outras penalidades cabíveis.

7.       FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO

7.1    A fiscalização da construção dos poços ficará a cargo da Superintendência Regional através de prepostos, que terão poderes para fazer cumprir as especificações técnicas e normas contratuais. Após a conclusão dos poços, o Relatório de Fiscalização será assinado conjuntamente pelos Responsáveis Técnicos da Contratada e da CODEVASF.

7.2.	A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

7.2   A ausência ou omissão da fiscalização da CODEVASF não exime a Contratada da plena responsabilidade pela correta execução das obras/serviços objeto desta Licitação.

7.3   Ao final da execução de cada poço, a Contratada enviará à CODEVASF os relatórios técnicos pertinentes (comunicado final de perfuração, de bombeamento e ficha de campo), no prazo máximo de 15 (quinze) dias; e amostra de água do poço, no prazo de até 7 dias. Os referidos relatórios serão elaborados obedecendo-se a padrões técnicos corretos e consistentes e serão assinados pelos Responsáveis Técnicos da Contratada, de acordo com modelos utilizados pela CODEVASF, constando neles a respectiva ART.

7.4 As faturas somente serão liberadas mediante o cumprimento de todas as obrigações contratuais estabelecidas no Edital e seus anexos.

7.5  A Superintendência Regional disporá do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos da conclusão das obras para efetuar as medições e fiscalizações que julgar necessárias. Após esse procedimento e recebidos todos os relatórios pertinentes, a Superintendência Regional aprovará as faturas ou rejeitará, declarando os motivos da não aprovação, em prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o seus recebimentos. Cada fatura deverá conter o número mínimo de 1 (um) poço concluído. Ao término da execução de todos os serviços contratados e autorizados, será emitido Termo de Recebimento Definitivo (TRD). Este Termo não eximirá a Contratada de quaisquer obrigações e/ou responsabilidades previstas no contrato e/ou no Código Civil Brasileiro.

7.6.	A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pela execução do contrato.

7.7.  A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

7.8    Constituem motivos para rejeição dos serviços executados:

a) Verticalidade do poço fora dos limites de tolerância;

b) Redução dos diâmetros previstos para o poço fora dos limites de tolerância;

c) Perda do poço por deficiência operacional ou de equipamento;

d) Isolamento inadequado das partes indesejáveis do aqüífero;

e) Deficiência de produção do poço decorrente de sua má construção;

f) Produção de areia acima de 10g/m³, limite estabelecido pela norma ABNT;

g) Poço pendente de conclusão, por quaisquer motivos.

7.9  Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

7.10.	Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

7.11.	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

7.12.	Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

7.13.  A Contratada obrigar-se-á pela perfeita execução técnica das obras de acordo com a NBR 12224

8.     MATERIAL

8.1  Todos materiais necessários à construção dos poços (tubos de revestimentos, filtros, pré-filtros e tampas), em rochas sedimentares, cristalinas, calcárias e metassedimentares, serão fornecidos pela Contratada.

9.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

9.1.	Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

9.2.	A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através de Comissão, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

9.3.	Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

9.4.	O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

9.5.	A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

9.6.	Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

9.7.	A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

10.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1.	A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

a)	Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF.

b)	Cronograma físico – financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea  acima.

c)	Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas no item 4.

d)	A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a CODEVASF a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato,  e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na CODEVASF;

10.2.	Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF (ou Superintendência Regional).

10.3.	Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

10.4.	Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da CODEVASF os veículos previstos na Planilha Orçamentária, em estado novo, de no máximo dois anos de fabricação, para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificação da CODEVASF, sendo que ao final das obras o veículo será devolvido à contratada;

10.4.1Ficará a licitante responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção dos veículos previstos no item 14.4 acima, durante todo o período de execução das obras/ serviços e fornecimentos, sendo que os custos das despesas estão previstos na Planilha Orçamentária.

10.5.	A CONTRATADA deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a CODEVASF. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente, através do fax (86) 3221-0940, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico.

10.6.	Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços e fornecimentos.

10.7.	Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços e fornecimentos.

10.8.	Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

10.9.	Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local das obras/serviços e fornecimentos.

10.10.Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual.

10.11.Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

10.12.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços.

10.13.Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos reservatórios e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

10.14.A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

10.15.Responsabilizar-se, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

10.15.1No momento da desmobilização, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

10.16.A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços e fornecimento.

10.16.1Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

10.17.Durante a execução dos serviços e obras, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

a)	Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

b)	A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo e especificações encontram-se no – Anexo VII;

c)	Manter no canteiro de obras um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;

d)	Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança  no canteiro de serviços;

e)	Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; e

f)	Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

10.18.Na execução dos serviços e obras de construção objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

a)	Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

b)	Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

c)	Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

d)	Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança

11 .     DISPOSlÇÃO GERAL

11.1	A liberação do terreno e a construção do acesso para os equipamentos e materiais até o ponto de locação do poço serão de responsabilidade da CODEVASF.  Caberá à Contratada colaborar para tornar ágil tais serviços, quando necessário, não sendo de sua responsabilidade o pagamento referente a esse serviço.

11.2	Não será permitida a terceirização da obra nem a subcontratação de quaisquer de suas partes pela empresa vencedora da licitação, exceto nos serviços especiais (montagem de rede de distribuição de energia, perfilagem geofísica, contratação de guinchos, cimentação de alta pressão, “pescaria” e filmagem óptica e ) até o limite de 30% do valor contratado. É vedado o consórcio ou associação de empresas.

11.3	Durante o processo construtivo do poço nas fases de perfuração, completação, desenvolvimento e teste de bombeamento, será obrigatória a permanência do geólogo ou engenheiro de minas da Contratada no canteiro de obras, sob pena de aplicação das penalidades contratuais cabíveis.

11.4   A Contratada deverá possuir, no canteiro de obras, o Diário de Execução do Poço contendo todas as informações e ocorrências diárias da perfuração. Este Diário deverá ser assinado pelos técnicos responsáveis (geólogos ou engenheiros de minas), pela execução da Obra e pela fiscalização.

11.5	   Locação de poços tubulares

11.5.1	As comunidades onde serão locados os poços tubulares deverão ser georreferenciadas através das coordenadas geográficas do ponto de maior de maior representatividade e/ou centralizado do seu perímetro de abrangência.

11.5.2.	Os pontos onde os poços forem locados deverão ser georreferenciados com as suas coordenadas geográficas. Não serão aceitas coordenadas UTM.

11.5.3.	Após a locação dos poços tubulares em terrenos de particulares, a empresa deverá solicitar aos respectivos proprietários o preenchimento e assinatura dos termos de cessão de uso das áreas onde serão efetuadas as perfurações. No caso de terrenos públicos o termo de cessão deverá ser obtido da prefeitura.

PLANILHAS DE ORÇAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E FONECIMENTOS

Obs.: Deverá ser observado os preços máximos unitário e total constantes da Planilha Orçamentária da Codevasf