|  | 31/10/2013 | 645/13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES | (61) 2028-4786 |  | (61) 2028-4784 |  |
| EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 67/2013 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 67/2013, QUE TEM POR OBJETO A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO E AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE IRRIGAÇÃO DE UMA ÁREA ESTIMADA DE 9.400 HA, PARA O EMPREENDIMENTO TERRA NOVA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE BOA VISTA E LAGOA GRANDE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1:

LENDO ATENTAMENTE O EDITAL EM EPÍGRAFE, BEM COMO OS TERMOS DE REFERÊNCIA QUE INTEGRAM E BALIZAM O PROCESSO LICITATÓRIO, VERIFICA-SE CLARAMENTE QUE O ESCOPO DOS SERVIÇOS É ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL, COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL AIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA EM UMA ÁREA ESTIMADA DE 9.400 HECTARES, SENDO UMA GLEBA (MANCHAS DISPERSAS) COM ÁREA ESTIMADA DE 4.400 HECTARES, DENOMINADO BREJO DE SANTA MARIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E UMA GLEBA COM ÁREA ESTIMADA DE 5.000 HECTARES, DENOMINADA BARRA BONITA, LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA GRANDE E SANTA MARIA DA BOA VISTA, BEM COMO DE MODELOS DE PRODUÇÃO EM SEQUEIRO (APICULTURA, CAPRINOCULTURA, ETC.) EM ÁREAS CONTÍGUAS ÀS GLEBAS IRRIGADAS. TRAZ TAMBÉM, UM DESENHO ESQUEMÁTICO, DENOMINADO PROJETO TERRA NOVA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, QUE DEMONSTRA O POSICIONAMENTO DAS REFERIDAS GLEBAS A SEREM IRRIGADAS, OBJETO DOS ESTUDOS ORA LICITADOS.

DESTA FORMA ESTA EMPRESA ENTENDE QUE O OBJETO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL REFERE-SE ÀS ÁREAS IRRIGADAS DE BARRA BONITA E BREJO SANTA MARIA, TOTALIZANDO 9.400 HA E AS ATIVIDADES DE SEQUEIRO, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA GRANDE E SANTA MARIA DA BOA VISTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME DIVERSAS VEZES CITADO NO EDITAL 67/2013 E NOS TERMOS DE REFERÊNCIA. ESTÁ CORRETO O NOSSO ENTENDIMENTO?

RESPOSTA 1:

O ENTENDIMENTO ESTÁ INCOMPLETO. INTEGRAM O ESCOPO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE OS ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA A PARTIR DA CAPTAÇÃO, TOMADA(S) DE ÁGUA, ESTAÇÕES DE RECALQUE, OBRAS ESPECIAIS, DE REGULAÇÃO E CONTROLE, ETC, REQUERIDAS PELO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA.

PERGUNTA 2:

DE ACORDO COM O ITEM 5.1.2.A. DO REFERIDO TERMO DE REFERÊNCIA, O ESTUDO DENOMINADO EMPREENDIMENTO TERRA NOVA INTEGRAÇÃO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA O OESTE DE PERNAMBUCO ESTUDO DE ALTERNATIVAS RELATÓRIO FINAL CONSÓRCIO ENGECORPS-PROJETEC DEZ/2005 ESTARIA DISPONÍVEL E DEVERIA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. DESTA FORMA, ESTA EMPRESA, INTERESSADA EM ELABORAR UMA PROPOSTA TÉCNICA QUE REPRESENTASSE A REALIDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO OBTEVE JUNTO A BIBLIOTECA DA CODEVASF CÓPIA DO REFERIDO ESTUDO.

ENTRETANTO AO PROCEDER COM A ANÁLISE DO ESTUDO TÉCNICO OBSERVOU-SE QUE O EMPREENDIMENTO TERRA NOVA PREVÊ O ATENDIMENTO A OUTRAS ATIVIDADES COM ABASTECIMENTO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA GRANDE E SANTA MARIA DA BOA VISTA, DENTRE OUTRAS. ALÉM DISTO, PREVÊ QUE TODAS AS ATIVIDADES, INCLUINDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS HÍDRICAS DOS PERÍMETROS IRRIGADOS BARRA BONITA E BREJO SANTA MARIA, SERÃO ATENDIDAS POR UM SISTEMA DE ADUÇÃO COM CAPTAÇÃO LOCALIZADA NA MARGEM ESQUERDA DO RIO SÃO FRANCISCO EM LOCAL SITUADO CERCA DE 1,2 KM A MONTANTE DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA.

DE ACORDO COM OS FATOS SUPRACITADOS ESTA EMPRESA ENTENDE QUE TODA A INFRAESTRUTURA HÍDRICA (CANAL A PARTIR DO RIO SÃO FRANCISCO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO, ADUTORAS, RESERVATÓRIO DAS BARRAGENS, TOMADAS D’ÁGUA, AQUEDUTOS E ETC) NECESSÁRIA PARA ABASTECER OS PERÍMETROS IRRIGADOS, OBJETO DESTE EDITAL, BEM COMO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO PÚBLICO SERÃO OBJETO DE CONTRATAÇÃO PELA CODEVASF EM PROCESSO LICITATÓRIO A PARTE, CABENDO NESTE MOMENTO (EDITAL 67/2013) A ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL PARA OS PERÍMETROS IRRIGADOS BARRA BONITA E BREJO SANTA MARIA. ESTÁ CORRETO O NOSSO ENTENDIMENTO?

RESPOSTA 2:

O ENTENDIMENTO ESTÁ ERRADO. AS DEMANDAS HÍDRICAS PARA ABASTECIMENTO ÀS SEDES MUNICIPAIS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DEVEM SER COMPUTADAS E INCORPORADAS AO TOTAL DA DEMANDA DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA, PARA EFEITO DO PROJETO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO.

OS PROJETOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO URBANO NÃO INTEGRAM O ESCOPO DO EDITAL.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### MESSIAS CARVALHO DA SILVA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

CHEFE-SUBSTITUTO