PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

MANUAL PARA IMPLANTAÇÃO DE

BARREIROS

FICHA TÉCNICA

Dilma Rousseff

Presidenta da República Federativa do Brasil

Fernando Bezerra Coelho

Ministro da Integração Nacional

Sérgio Castro

Secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional

Coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Água Para Todos

Elmo Vaz Bastos de Matos

Presidente da CODEVASF

José Augusto de Carvalho Gonçalves Nunes

Diretor da Área de Revitalização

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira

Coordenador Geral do Programa Água para Todos

Antônio Pereira de Sant’Ana 1ª SR/MG

Rafael Apoema Marques 2ª SR/BA

Leonardo Luiz Cruz da Silva 3ª SR/PE

Joaquim Deolindo Ramos de Castro 3ª SR/PE

George Marcelo Neves de Carvalho 4ª SR/SE

Eduardo Jorge de Oliveira Motta 5ª SR/AL

Joselito Meneses de Souza 6ª SR/BA

Marcio Leite Soares de Melo 7ª SR/PI

Daniel Ricardo Borges de Oliveira 7ª SR/CE

Henrique Guelber Barros 8ª SR/MA

Coordenadores Regionais

Autores

Lucianita Ribeiro Dayrell

Técnica de Desenvolvimento Regional/CODEVASF

Luzmarina Madureira Lage – Eng. Civil

Analista em Desenvolvimento Regional/CODEVASF

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira

Coordenador Geral do Programa Água Para Todos

Paulo Ricardo Santos Cerqueira – Eng. Agrônomo – Mestre Pedologia

Analista em Desenvolvimento Regional/CODEVASF

Marcio Leite Soares de Melo – Eng. Civil

Coordenador Regional – 7ª SR PI

Leonardo Luis Cruz da Silva – Eng. Civil

Analista em Desenvolvimento Regional – 3ª SR

Eduardo Jorge de Oliveira Motta

Coordenador Regional – 5ª SR

Hugo Fagner dos Santos Pedrosa

Analista em Desenvolvimento Regional/CODEVASF

Daniel Ricardo Borges de Oliveira

Analista em Desenvolvimento Regional

Pedro Henrique Isaac Silva

Consultor IICA/SDR/MI

Sumário

1.	Apresentação	4

2.	Finalidade e conceituação	5

2.1Finalidade	5

2.2	Conceituação	5

3..Estratégias de execução do Programa	6

3.1	Organograma de Execução	6

3.2	Identificação de Municípios	7

3.3 Critérios para a priorização dos municípios que serão contemplados com os barreiros	8

3.4 Critério para a seleção dos beneficiários dos barreiros.................................................................................................8

3.5 Área de atuação da CODEVASF.................................................................................................................................9

3.6 Planejamento das ações de execução dos barreiros...................................................................................................10

3.7 Relação dos documentos necessários à execução do programa	10

3.8 Procedimentos Institucionais para Regularização Fundiária e Ambiental	10

4 Especificações Técnicas para Execução de Serviços Topográficos e marcação dos barreiros	12

5.1 Identificação do local do barreiro..............................................................................................................................16

5.2 Regularização jurídica...............................................................................................................................................16

5.3 Cadastramento das familias.......................................................................................................................................16

5.4 Elaboração do projeto executivo...............................................................................................................................17

5.5 Regularização ambiental............................................................................................................................................18

6.0 Especificações Técnicas para execução dos serviços...............................................................................................18

6.1 Serviços preliminares...............................................................................................................................................18

6.2 Preparo da bacia hidrográfica: Limpeza e bota-fora até 1000m da bacia hidráulica...............................................19

6.3 Escavação, carga e transp. de material 1ª e 2ª cat. c/escavadeira hidráulica e cam. basc. DMT até 2Km..............19

6.4 Execução de meio-feio e linha dágua em pedra granítica ou concreto no coroamento do barreiro.........................20

........6.5 Execução de drenagem sup. com uso de canaleta de 1/2 seção e diam. 300mm, conr. simples, jus.dis.final.......20

7. Sangradouro	21

7.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª e/ou 2ª categorias, com escavadeira hidráulica ou equivalente e caminhãobasculante, DMT até 2 km.............................................................................................................................21

7.2 Estrutura do sangradouro em alvenaria de pedra argamassada, incluindo vertedouro e contenção lateral do corpo de barramento:	21

8. Administração local	21

9. Placa de Obra	22

10. Conservação do Barreiro (manutenção e reforma)	22

10.1 Contra formigueiros e tatus	22

10.2 Preservação da parede	22

10.3 Controle da vegetação arbustiva	22

10.4 Vegetação aquática	22

10.5 Proteção do sangradouro	23

10.6 Proteção contra o assoreamento	23

10.7 Sugestões para preservação da potabilidade da água	23

10.8 Sugestão para plantações a jusante do barreiro e em vazante	23

10.9 Aproveitamento do Barreiro	24

11..Placa de identificação do barreiro	24

Bibliografia	29

Anexos.............................................................................................................................................................................30

- Apresentação

O presente Manual de Operações dos Barreiros do Programa Água Para Todos foi elaborado visando subsidiar as equipes técnicas durante todo o processo de implantação dos Barreiros. Seu conteúdo se fundamenta na experiência prática da própria CODEVASF e gestão de outros programas de convivência com o semiárido.

Nele, o técnico encontrará informações relevantes quanto às finalidades do Programa, bem como a referência conceitual dos elementos por ele tratados, elucidando estratégias de execução fixa e condicionais. Deve ser utilizado como “caderno de bolso”, onde o técnico deve, freqüentemente, reportá-lo a fim de sanar qualquer dúvida que se faça necessário.

Leia-o, atentamente, e compartilhe dúvidas e esclarecimentos.

Boa leitura e bom trabalho!

- Finalidade e conceituação

2.1 Finalidade

O presente manual tem por finalidade estabelecer procedimentos e orientações aos processos de execução e acompanhamento das ações do Programa Água para Todos, o qual foi instituído pelo Decreto nº. 7.536 de 26 de julho de 2011 (ver Anexo 01).

O Programa é integrante do “Plano Brasil Sem Miséria”, instituído pelo Decreto Nº 7.492 de 2 de junho de 2011 (ver anexo 02), e tem como finalidade a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para produção agrícola objetivando implantar soluções que garantam atender, prioritariamente, a população de baixa renda em comunidades difusas do semi-árido.

Para que seja garantido às populações rurais um atendimento imediato se faz necessário à difusão de novas tecnologias que sejam capazes de garantir às comunidades a construção de barreiros.

Este manual é de uso interno da CODEVASF, e, por ser de natureza dinâmica – em virtude dos constantes aperfeiçoamentos que são introduzidos na sistemática de trabalho – e atendimento às metas do Programa, este documento poderá sofrer atualizações.

  - Conceituação

Para efeito deste documento, conceitua-se:

a) 1ª Água: Água para consumo humano.

b) 2ª Água: Água para produção e outros fins.

c) Beneficiários: São todas as pessoas e comunidades beneficiárias do Programa.

d) Barreiros – Pequenas contenções para captação de água da chuva que visam atender à carência de água para produção agrícola e dessedentação animal. A Resolução CEPRAM – BA – Nº 3702 de 24 de novembro de 2000 define barreiros como: “obra realizada em uma lagoa ou baixada, visando o aprofundamento da mesma para aumentar o volume armazenado tendo como principal contribuição as águas pluviais.

3. Estratégias de execução do Programa

No Programa Água para Todos, os barreiros possuem sangradouro lateral rudimentar. Sua capacidade de abastecimento de água nos períodos de seca é limitada pelo alto índice de evaporação da região, o que pode fazer com que os barreiros, por vezes, sequem. Isso não inviabiliza sua importância uma vez que durante boa parte do período de seca ou estiagem, o barreiro pode se constituir como único reservatório de água de uma comunidade.

  - Organograma de Execução

O Programa Água Para Todos tem o seu processo de execução subdividido em diferentes níveis hierárquicos interligados.

Cabe ao Comitê Gestor Nacional a definição de regras para a execução do Programa, que possui como membros os Órgãos Responsáveis, como Ministério da Saúde, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Meio Ambiente. São estes os órgãos que repassam os recursos e realizam o acompanhamento do Programa.

A Codevasf é um dos órgãos executores vinculados ao Ministério da Integração Nacional (MI). Cabe à Codevasf a coordenação de suas Superintendências Regionais (SRs) na implantação do Programa, além de organizar o processo licitatório de contratação das empresas de fornecimento de equipamentos e prestação de serviços.

As SRs deverão criar, nos municípios contemplados, Comitês Gestores Municipais, que atuarão no apoio à mobilização e controle social do Programa e, nas comunidades atendidas, Comissões Comunitárias, que apoiarão na mobilização e seleção das famílias a serem beneficiadas pelo Programa.

Nos municípios que ainda não estejam criados Comitês Gestores Municipais para atender outras tecnologias tipo as cisternas de consumo, poderão os mesmos ser substituídos pela criação de Comissões Comunitárias nas comunidades onde serão localizados os barreiros.

A seguir, o Organograma de Execução:

Comitê Gestor Nacional

Ministério da Saúde

Ministério da Integração Nacional

Ministério do Desenvolvimento Social

Ministério do Meio Ambiente

Codevasf

DNOCS

Governos estaduais

Superintendências Regionais

Municípios

Comunidades

Famílias

Comitês Gestores Municipais

Comissões Comunitárias

Figura 1. Organograma de execução do Programa Água para Todos

  - Identificação de Municípios

A identificação dos municípios ficará a cargo da CODEVASF, os quais serão selecionados de acordo com os critérios abaixo relacionados (Item 3.3, “Critérios para priorização dos municípios para recebimento dos barreiros”). A CODEVASF atuará nos municípios, na sua área de atuação os quais se localizam nas bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim (ver Figura 2).

Os Superintendentes Regionais da CODEVASF entrarão em contato com os gestores locais desses municípios (prefeituras), anunciando o Programa e os critérios de execução dos barreiros.

Após a identificação dos municípios a serem beneficiados, caberá à SR encaminhar a lista de municípios à Sede da CODEVASF, indicando os critérios contemplados em sua escolha, que repassará a mesma ao Ministério da Integração Nacional. O MI, por sua vez, buscará a aprovação dos municípios a serem contemplados junto ao Comitê Gestor Nacional do Programa Água para Todos. Somente após tal aprovação, poderão ser realizados os procedimentos para iniciar a execução dos barreiros nos municípios selecionados.

3.3 Critérios para a priorização dos municípios que serão contemplados com os barreiros

- Municípios localizados na região do semiárido;

- Municípios que, entre os anos de 2003 e 2013, recorrentemente foram reconhecidos pela - Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, em Situação de Emergência ou Calamidade Pública por conta de estiagem, seca, ou similar;

- Municípios em que a produção rural, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, não possua acesso adequado (quantitativa ou qualitativamente) às fontes hídricas para dessedentação animal.

- Municípios cujos indicadores de precipitação pluviométrica, índice de aridez e risco de seca se aproximem dos indicadores do semiárido.

- Municípios que são atendidos por política de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER);

- Municípios que fazem parte dos Territórios da Cidadania, que são priorizados nas ações de Inclusão Produtiva do Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal;

- Municípios cuja prefeitura firme termo de compromisso para a manutenção dos barreiros.

- Municípios que tenham condições físicas adequadas para construção dos barreiros e que tenham disponibilidade de projetos de barreiros dentro das tipologias previstas no Programa.

3.4 Critérios o para a seleção dos beneficiários dos barreiros

- Serem moradores da área rural;

- Ao menos, 5 (cinco) famílias devem ser inscritas no CadÚnico e auferir renda per capita de até R$ 140,00 (ou possuir perfil compatível para inscrição) em um raio de até  10 dez) quilômetros do local de instalação da tecnologia;

- Possuir o local de instalação da tecnologia condições físicas e ambientais adequadas;

- Possuir atendimento precário por outra fonte hídrica que comprometa a quantidade e a qualidade necessárias de água para dessedentação animal. Neste caso, será necessária a aprovação, com registro em ata, do Comitê Gestor Municipal (CGM) ou da Comissão Comunitária (CC)  referendando a instalação;

- Não ter sido atendida por outro programa com a mesma finalidade do “Programa Água para Todos” para a mesma tecnologia apoiada, exceto nos casos de ampliação de tecnologias já existentes, observados os aspectos normativos relativos à execução de recursos públicos federais.

3.5 Área de atuação da CODEVASF

Figura 2. Área de atuação da CODEVASF

3.6 Planejamento das Ações de Execução dos Barreiros

Os municípios contemplados serão agrupados, levando-se em consideração a posição geográfica e a quantidade de barreiros por município.

Escolha do local para construção do barreiro

Identificar os locais de construção dos barreiros que preencham os seguintes critérios:

- Em um raio de até 10 (dez) quilômetros, deve haver no mínimo de 10 (dez) famílias beneficiárias, sendo que pelo menos 5 (cinco) famílias devem ter renda per capita de até R$140,00;

- Condições físicas para construção do barreiro.

3.7 Relação dos documentos necessários à execução do programa.

- Ata de reunião da apresentação do Programa e constituição do CGM ou da CC, conforme modelo constante do Manual das Cisternas;

- Lista de presença de Reunião do CGM ou da CC, conforme modelo constante do Manual das Cisternas;

- Lista de presença de mobilização e cadastramento das famílias, conforme modelo constante do Manual das Cisternas.

- Ficha cadastramento do beneficiário a ser alimentada no SPS- Sistema de Programas Sociais;

- Ficha de cadastramento da comunidade onde será implantado o barreiro a ser alimentada no SPS- Sistema de Programas Sociais;

- Lista de presença de capacitação dos beneficiários, conforme modelo constante do Manual das Cisternas;

- Certificado individual de capacitação dos beneficiários e dos membros da CC conforme modelo constante do Manual das Cisternas adaptado à manutenção e operação dos barreiros;

- Anexo 04 – Autorização de uso

- Anexo 05 – Declaração de reconhecimento de limites

- Anexo 06 – Instrumento particular de cessão gratuita de uso de bem imóvel para utilização pública.

# - Anexo 07 - Termo de entrega e responsabilidade da Prefeitura/Associação comunitária/Sindicato/ Cooperativa/ Conselho de Desenvolvimento Rural etc.,  pelo uso e manutenção do barreiro, assinado por todos os beneficiários.

3.8 Procedimentos Institucionais para Regularização Fundiária e Ambiental

Considerando a necessidade de estabelecer critérios e procedimentos para a regularização fundiária das áreas onde serão implantadas o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PRSF) no âmbito do PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC – e do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água – ÁGUA PARA TODOS dentro do PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. Estabelecem-se os seguintes procedimentos:

- Obter o diagnóstico da área a ser implementada a construção do Barreiro contendo o nome do proprietário ou posseiro, localização, pontos georreferenciados, situação do imóvel, matrícula, quando houver, município, limites, total da área a ser utilizada com planta do imóvel e memorial descritivo.

- Comprovante de licença ambiental prévia ou respectiva dispensa, sempre que necessário. (importante destacar o disposto no art.12, § 6º da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal, que dispensa a exigibilidade de constituição de reserva legal em casos de empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto).

- Instrumento Particular de Cessão Gratuita de Uso gratuito de Bem Imóvel para Utilização Pública – Anexo 06.

- Dispensa ou Inexigibilidade de Licença Ambiental.

Alguns órgãos estaduais já deliberaram a respeito de dispensa de licença para esses tipos de obras, como a exemplo da Bahia no que tange a RESOLUÇÃO CEPRAM Nº 3702 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2006, resolve aprovar a Nota Técnica NT-005/2006 e seus anexos no qual define como barreiros obra realizada em uma lagoa ou baixada, visando o aprofundamento da mesma para aumentar o volume armazenado tendo como principal contribuição, as águas pluviais. Ainda nesta mesma NT, em seu subitem 7.1.9, ficam dispensadas de licenciamento ambiental: I. As aguadas ou barreiros; II. A construção e reforma de reservatórios artificiais de até 200 mil m³, destinados exclusivamente ao abastecimento público ou dessendentação de animais, localizados em rios de domínio estadual, com a prévia manifestação da Superintendência de Recursos Hídricos (SRH); III. Os serviços de manutenção e/ou recuperação da estrutura física de barragem, desde que devidamente licenciada. Recentemente, em 05 de abril de 2013, o governo da Bahia através do Decreto nº 14.389, vide anexo nº 03, foram estabelecidos procedimentos simplificados de licenciamento ambiental para empreendimentos e atividades necessárias ao enfrentamento de situação de emergência ou estado de calamidade.

Com o fim de garantir a inexigibilidade da licença prévia, o Estado da Paraíba instituiu o DECRETO Nº 19.258, DE 31 DE OUTUBRO DE 1997, estabelece no Art. 6º, que não será exigida a licença prévia: - I - para açude classificado na categoria micro, quanto ao volume hidráulico e quanto à superfície hidrográfica e cuja altura máxima da barragem não exceda de 10 m; - II - para pequenas transposições de vazão insignificante, isto é, inferior a 2.000 l/h; - III - para barragens de derivação ou de regularização de nível d'água cuja superfície da bacia hidrográfica não exceda a 3,0 km2; - IV - para poço classificado como raso, desde que não ultrapasse a vazão de 2.000 l/h.

- Documentação necessária para obtenção da dispensa/inexigibilidade da licença prévia:

  - Documentação de propriedade da área onde será construído o barreiro

  - Mapa georreferenciado;

  - Caracterização do Empreendimento

- Regularização fundiária e ambiental;

- Declarações exigidas pela Portaria CGU/MF/MP nº 507/2011

- Titularidade das áreas onde serão construídos os barreiros

- Comunidades que serão atendidas, critérios adotados;

- Regularização Ambiental (confirmação da inexigibilidade ambiental, pelo órgão ambiental do Estado);

- Mapa Georreferenciado

Cadastro dos Barreiros no Sistema de Programas Sociais SPS

Os dados dos barreiros deverão ser alimentados no Sistema de Programas Sociais (SPS) mediante preenchimento de ficha de cadastro que deverá conter no mínimo as seguintes informações: município, localidade , coordenadas geográficas (grau, minutos e segundos e DATUM SIRGAS 2000),  volume de acumulação, custo final, quantidade de famílias atendidas.

Deverão ser inseridos no SPS uma foto do local onde será construído o barreiro (antes de sua construção) e outra no momento de entrega do barreiro e da assinatura do termo de recebimento, após a construção do mesmo, conforme modelo em anexo nº

O georreferenciamento adotará como coordenadas o muro de  contenção do maciço. Este georreferenciamento deverá ser inserido no SPS.

Compete a cada SR e às empresas prestadoras de serviço contratadas pela CODEVASF a alimentação dos dados dos barreiros no sistema.

4. Especificações Técnicas para Execução de Serviços Topográficos e marcação dos barreiros

Quando da concepção das tecnologias do Programa em 2011 foi adotado um projeto tipo de pequena barragem constante na pagina seguinte, com as características seguintes e custo estimado em R$ 43.209,05.

Projeto Tipo padrão inicial

Principais características:

Características da bacia hidrográfica:

Largura da bacia: 90,00m

Profundidade da bacia: 1,00m

Declividade da bacia: 1,45%

Alcance da bacia: 100,00m

Área de projeção da bacia: 5813,27m²

Volume de armazenamento: 3.110,27m³

Porão:

Diâmetro da base do porão: 25,00m

Altura do porão: 1,50m

Talude do porão: 1,50

Diâmetro de abertura do porão: 29,50m

Alcance do porão: 31,00m

Área da base: 490,87m²

Área de abertura: 683,49m²

Volume escavado: 880,77m³

Estrutura do barramento:

Comprimento do coroamento: 90,00m

Largura do coroamento: 3,00m

Altura da parede: 4,00m

Talude da parede: 2,00/1

Profundidade da fundação: 1,00m

Fundação do barramento:

Base maior: 3,50m

Base menor: 2,50m

Altura: 1,00m

Comprimento: 90,00m

Corte do sangradouro do barramento:

Largura do sangradouro: 10,00m

Comprimento do sangradouro: 6,00m

Altura do sangradouro: 2,00m

Valor estimado: R$ 43,209,05 (Valor estimado para PI sem incluir veiculo, SINAPI AGOSTO/2011)

Dificuldades de licenciamento ambiental para a deflagração das obras foram evidenciados na maioria dos Estados, sendo que em Pernambuco se obteve o licenciamento ambiental o que acelerou a tomada de decisão de licitar as obras dos barreiros com base no projeto original. Este fato foi também fruto da pressão dos Gestores Municipais que demandavam a construção dos barreiros de forma imediata como uma medida para enfrentamento das secas nos seus municípios para atendimento ao rebanho animal.

Assim, a 3ª Superintendência Regional da Codevasf, com sede em Petrolina(PE) realizou a licitação da construção dos barreiros e como resultado dessa iniciativa foi constatada que de fato haviam acréscimos significativos na dimensão das obras, e que seria impossível a sua interrupção sem a sua efetiva conclusão, pois os prejuízos de uma obra inacabada seria desastroso.

Como resultado dessa iniciativa da 3ª SR, foram adotadas providências não somente para mudar a nomenclatura de pequena barragem para barreiros, visando que o enquadramento da dispensa do licenciamento ambiental fosse mais exequível face ao pequeno porte das obras, e além disso foi proposto pela Codevasf uma adequação do projeto tipo para atender  a 5 tipologias de projetos. Ressalta-se que foi mantida a concepção original, variando-se contudo as suas dimensões e valores globais objetivando adequação às diversas condições físicas encontradas no semiárido brasileiro. Dessa forma, procedeu-se uma variação na extensão do barramento de passando-se  a adotar os seguintes valores: 70, 80, 90, 100 e 110m. Também foi aprovada pelo Comitê Gestor Nacional a inclusão nos custos do Programa dos valores relativos à elaboração de projetos executivos dos barreiros, incluindo as etapas de identificação do local do barreiro, regularização fundiária, cadastramento dos beneficiários, elaboração do projeto executivo e regularização ambiental, para que as ações fossem melhor planejadas, evitando-se assim acréscimo significativo de quantitativos ou atrasos na execução das obras.

No quadro a seguir estão enumeradas as principais características básicas que subsidiarão na estimativa de custo de cada um dos tipos:

| Características | TIPO 01 | TIPO 02 | TIPO 03 | TIPO 04 | TIPO 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprimento estimado (m) | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 |
| Altura média do Barramento (m) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| Largura do coroamento (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Comprimento do sangradouro (m) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

5. Elaboração do Projeto Executivo

Com o objetivo de garantir as condições adequadas para execução dos serviços o projeto executivo deverá ser executado considerando-se as seguintes etapas:

- Identificação do local do barreiro;

- Regularização fundiária;

- Cadastramento dos beneficiários;

- Elaboração do projeto executivo; e

- Regularização ambiental.

5.1 Identificação do local do Barreiro

Consiste em estudo técnico de reconhecimento para identificação dos locais adequados à elaboração dos projetos executivos dos barreiros. Devem-se levar em consideração os seguintes critérios:

- Acesso:	local com acesso pela população a ser beneficiada e possuir estradas ou caminho que possibilite o acesso de máquinas e equipamentos necessários à construção dos barreiros;

- Topografia:	possuir terreno topograficamente favorável a construção dos barreiros, no qual seja possível identificar visualmente a bacia de contribuição, permitindo o armazenamento do maior volume de água possível para os padrões de barreiros definidos pela Codevasf;

- Evitar cursos d’água que possuam grandes vazões em período de cheias;

- Geologia: 	possuir solo predominantemente argiloso, sem o afloramento de rochas, visando o aproveitamento do material de escavação para execução da fundação e maciço do barreiro;

Os locais onde serão projetados os barreiros deverão ter área mínima de 4ha (aprox. 200x200m), com título de propriedade regular emitido por cartório de registro de imóveis, que serão objeto de instrumento particular de cessão gratuita de posse e uso para a Codevasf;

Durante a execução dos serviços, deverão ser identificados no mínimo 02 (dois) locais para cada barreiro, visando minimizar as dificuldades e/ou impedimentos relativos aos procedimentos de regularização fundiária, sendo considerado que as propostas financeiras contemplam todos os custos necessários para definição do local definitivo dos barreiros, inclusive nova vistorias de campo.

5.2 Regularização Fundiária

Compreende a execução dos serviços necessários a regularização fundiária visando a liberação das áreas identificadas para elaboração dos projetos executivos dos barreiros, inclusive o custeio de cópia de documentos, despesas de viagem e taxas cartorárias. O trabalho exige conhecimento para análise documental de modo a viabilizar a celebração de instrumento particular de cessão gratuita de posse e uso para a Codevasf, conforme modelo constante no Anexo III.

5.3 Cadastramento dos Beneficiários

Este serviço contempla o cadastramento das famílias a serem beneficiadas com os projetos de construção dos barreiros. O cadastro é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias, que se dará por meio de entrevista e coleta de dados para preenchimento da Ficha Cadastro de Beneficiário (Anexo IV) contendo, dentre outros, as seguintes informações:

- Nome do beneficiário;

- Município;

- Comunidade;

- NIS e CPF;

- Assinatura ou Impressão Digital do beneficiário ou de quem estiver prestando as informações.

5.4 Elaboração do  Projeto Executivo

A elaboração dos projetos executivos compreenderá a execução de serviços de campo e de escritório, necessários para detalhamento técnico dos barreiros, que serão constituídos de relatório técnico, contendo a revisão e complementação das especificações técnicas, memória de cálculo e do dimensionamento, constantes nos projetos tipos elaborados pela Codevasf, podendo as empresas  projetistas proceder os ajustes necessários visando a adequação as condições físicas existentes, bem como mudanças que tragam melhorias em qualidade, como aumento no volume de armazenamento e estabilidade do maciço.

Os ajustes deverão respeitar o limite de 25% para acréscimos e/ou supressões, sobre as planilhas dos contratos das empresas executoras, conforme preconizado pela Lei 8.666/93.

    - Os projetos executivos deverão atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

    - Os Serviços de campo compreendendo:

      - Estudos topográficos, da área de interesse dos projetos, compreendendo o levantamento topográfico das bacias hidráulicas, a locação dos eixos dos barreiros, vertedouros e faixas de domínio, inclusive a implantação de 03 (três) marcos de referência para cada projeto, que servirão de apoio para a locação dos barreiros.

      - Estudos geotécnicos, conforme as prescrições contidas nas Normas da ABNT, compreendendo a realização de sondagens a trado com profundidade mínima igual à profundidade de 1,50m, ao longo dos eixos dos barreiros e área de escavação do porão, visando à identificação das características do solo local para aproveitamento do material de escavação na execução da fundação e maciço dos barreiros.

    - Serviços de Escritório, compreendendo:

      - O projeto executivo completo, coerente com as condições topográficas e geotécnicas do local de implantação dos barreiros, contendo os elementos indispensáveis e perfeitamente definidos, devendo conter o detalhamento dos elementos do barreiro, levantamento dos quantitativos dos serviços e elaboração de memorial descritivo, memórias de cálculo, especificações técnicas e desenhos.

      - Deverão ser registradas junto ao CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s dos projetos executivos, nos termos da Lei n.º 6496/77, podendo ser agrupados os projetos elaborados em um mesmo município em uma única ART, que deverá identificar a localidade de cada projeto. O autor ou autores deverão assinar todos os documentos e peças gráficas que compõem os projetos, indicando os números de inscrição e das ART’s efetuadas nos Órgãos de regulamentação profissional.

      - Anexo ao relatório deve constar desenho contendo: planta do local da obra, cotada e amarrada a referências facilmente encontradas e pouco mutáveis (logradouros públicos, acidentes geográficos, marcos topográficos, etc.) de forma a não deixar dúvidas quanto a sua localização; nessa planta deve constar a localização das sondagens cotadas e amarradas a elementos fixos e bem definidos no terreno. A planta deve conter, ainda, a posição da referência de nível (RN) tomada para o nivelamento das bocas das sondagens, bem como a descrição sumária do elemento físico tomado como RN.

  - Regularização Ambiental

Compreende a execução dos estudos ambientais necessários a elaboração dos diversos documentos técnicos definidos pelos órgãos ambientais competentes, para obtenção da dispensa do licenciamento visando a construção de barreiros nos municípios, inclusive a obtenção de autorização para supressão de vegetação, o custeio de cópia de documentos, despesas de viagem e pagamento de taxas junto aos órgãos ambientais.

Os estudos se baseiam nos aspectos ambientais concernentes à localização, instalação e operação, contendo as informações relativas ao diagnóstico ambiental das áreas previstas para construção dos barreiros, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e das medidas de controle pertinentes, bem como a avaliação socioambiental referente aos principais impactos na dinâmica da comunidade, levantamento do grau de organização da comunidade com o registro das organizações e instituições existentes, subsidiando dessa forma a elaboração dos programas de comunicação e educação ambiental.

As análises deverão respeitar o enquadramento frente à legislação ambiental vigente, verificando as exigências para a dispensa de licença ambiental, considerando se tratar de obras de pequeno porte para atendimento público.

6.0  Especificações Técnicas para execução dos serviços

Os serviços estarão compreendidos nas seguintes etapas:

Projeto básico e caderno de encargos

Conhecimento e apropriação do projeto básico e caderno de encargos (a ser fornecido pela CODEVASF), ambos vão oferecer as diretrizes para execução dos trabalhos.

6.1 Serviços preliminares

Compreende a mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoas, construções provisórias, etc. Estes serviços deverão ser efetuados, imediatamente, após assinatura do contrato.

6.2 Preparo da bacia hidrográfica: Limpeza e bota-fora até 1000m da bacia hidráulica

Serão desmatadas e limpas as áreas destinadas à construção do reservatório, jazidas e bacia hidráulica, áreas de empréstimo, área de estocagem e outras a critério da fiscalização.

A limpeza consistirá na derrubada, corte e remoção de árvores e outras vegetações, mato, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo. Inclui também a remoção de todas as construções e benfeitorias existentes na área a ser limpa, a critério da contratante.

Os materiais serão lançados em áreas de bota-fora, a critério da fiscalização.

6.3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª e/ou 2ª categorias, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante, DMT até 2 km

Trata-se da escavação do maciço do barreiro,  que   será  executada  com   dimensões especificadas em projeto, ao longo de toda extensão,  sendo posteriormente preenchida com material de 1ª e/ou 2ª categoria compactado conforme descrito a  seguir:

Deverá ser utilizado material selecionado da escavação da bacia hidráulica ou extraído de áreas adjacentes compreendendo um raio de até 2 km. O material deverá estar isento de rocha, material orgânico ou tufoso, etc. O material espalhado, umedecido e homogeneizado para compactação deverá ser colocado em camadas uniformes, espalhadas em toda largura da seção transversal.

As camadas deverão manter superfície aproximadamente horizontal, mas com declividade suficiente para a drenagem durante a construção. A distribuição do material deverá ser feita de modo a não produzir segregação do material e fornecer um conjunto que não apresente cavidades nem “lentes” de textura diferente.

Cada camada deverá ser compactada completamente e uniformemente em toda sua superfície e não deverá ter mais de 20 cm de espessura, após a compactação.

Para a escarificação entre uma camada e outra, poderão ser usados arados, grades de pontas, grades de discos, escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que produzam o efeito necessário, mas os sulcos produzidos pelo equipamento usado não distarão mais de 30 cm entre si.

Concluída a escarificação, o material solto deverá ser juntado ao material da camada seguinte, para se obter uma mistura homogenia. Proceder-se-á então, ao desagregamento ou trituração dos torrões que possa haver na material utilizando grade de discos ou similar, ou então retirar estes materiais do aterro.

Cada camada deverá apresentar condição de umidade ótima, devendo ser uniforme em toda camada.

Estando o material colocado, conforme descrito, proceder-se-á a compactação de uma densidade mínima de 90% da máxima densidade seca obtida no ensaio de compactação do Proctor Normal.

A fiscalização deverá acompanhar e solicitar os ensaios necessários para verificação do grau de compactação, a fim de obter os resultados previstos.

A cota de coroamento do aterro não poderá nunca ser inferior à indicada em projeto, salvo se a fiscalização indicar modificações, que deverão constar em projeto.

Estes serviços serão pagos por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela fiscalização, em m³, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessário, bem como os encargos e todas as despesas necessárias à sua execução.

6.4 Execução de meio-fio e linha d’água em pedra granítica ou concreto no coroamento do barreiro

Este serviço envolve o assentamento de meio-fio e linha d’água em pedra granítica ou em concreto pré-moldado, no traço 1:3:6 (cimento, areia grossa, seixo lavado ou brita) e será utilizado para delimitação da pista de rolagem do coroamento do barreiro, dos dois lados, para o tráfego de veículos, conforme projeto,  e contempla as seguintes etapas de execução: escavação, assentamento e rejunte dos mesmo.

Deverá ter seção retangular com dimensões de 13cm de espessura, 35cm de altura e 70cm a 1,00m de comprimento e resistência igual ou superior a 10 Mpa.

As valas deverão ter profundidade tal que o meio-fio fique enterrado no mínimo 15cm. O fundo das valas onde serão assentados os meio-fios deverá ser regularizado e apiloado.

O assentamento dos meio fios deverá ser executado após regularização do coroamento. Todo rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa de cimento e areia grossa isenta de argila no traço 1:4, compondo uma camada de recobrimento do coroamento após execução do coroamento com brita, com acabamento liso. Terão largura de 40cm, espessura de 6,0m e inclinação de 40%. O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais com aterro.

O aterro a ser utilizado neste serviço será, preferencialmente, o aterro utilizado no aterro do reservatório. Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra. A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e aprovada pela fiscalização.

A pedra a ser utilizada, deverá passar pela fiscalização para sua aprovação, antes de seu assentamento.

A areia a ser utilizada na argamassa deverá ser isenta de impurezas tais como barro, matéria orgânica, etc, e ser do tipo grossa e lavada. A argamassa poderá ser feita manualmente ou por betoneira. Recomenda-se misturar quantidade suficiente para cada hora de aplicação, evitando desperdício.

6.5 Execução de drenagem superficial com uso de canaletas de ½ seção e diâmetro de 300 mm, em concreto simples no talude de jusante, inclusive dissipador final

A drenagem superficial será executada com canaletas em concreto simples para escoamento das águas superficiais pluviais.

Será utilizado concreto simples, teor mínimo de cimento: 200Kg/m de concreto.

Diâmetro máximo do agregado graúdo: 60mm, fator água-cimento: 1,20 l/kg (areia com 3% de umidade), traço volumétrico: 1:4:8.

As canaletas serão executadas em concreto simples, no talude de jusante com ½ seção de diâmetro de 300mm e espessura de concreto de 6,00cm. As formas e moldes serão De responsabilidade da empreiteira, incluindo sua fabricação, colocação, emprego e remoção, o traçado de juntas, armaduras, etc.

A execução deverá ser rigorosamente controlada de forma que o concreto não fique poroso, com vazios ou ninhos.

A cura não poderá apresentar fissuras, com pena de ser rejeitada pela fiscalização.

O concreto de revestimento das canaletas deverá ser colocado de baixo para cima, ou seja, primeiro as porções inferiores do mesmo e posteriormente as superiores, à medida que a concretagem avance. Previamente à colocação do concreto, os taludes deverão ser umedecidos.

7. Sangradouro

7.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª e/ou 2ª categorias, com escavadeira hidráulica ou equivalente e caminhão basculante, DMT até 2 km

Material de 1ª categoria é todo material solto ou moderadamente coeso, tais como cascalho, areias, siltes e argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para este tipo de trabalho. Considerar-se á 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta ou pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade, e em geral, todo material que não seja classificado como de 2ª e 3ª categoria.

Material de 2ª categoria compreende os de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, blocos de rocha de volume inferior a 2m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15m e 1,00m, cuja extração de processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de maior equipamento de escarificação. A extração deverá envolver processo manual adequado

Os materiais das escavações inadequados serão lançados em bota-foras, com distância de transporte até 2 km.

7.2 Estrutura do sangradouro em alvenaria de pedra argamassada, incluindo vertedouro e contenção lateral do corpo de barramento:

A estrutura de contenção lateral do sangradouro, bem como o lastro de escoamento do mesmo, deverá ser executada em alvenaria de pedra argamassada.

A alvenaria de pedra argamassada será executada em camadas respaldadas horizontalmente com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios. A primeira fiada será constituídas de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo e rocha suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos.

Deverá ser utilizado para o concreto magro, rocha sã, densa e durável. A argamassa para ligação das pedras será de cimento, areia, no traço 1:3.

8. Administração local

A administração local será paga conforme percentual de serviços executados no período e de acordo com contrato, cronograma de obra e planilha orçamentária, que farão parte deste.

9.Placa de Obra

Serão pagas de acordo com a planilha de medição e em m², conforme modelo anexo nº08.

10. Conservação do Barreiro (manutenção e reforma)

O barreiro, uma vez construído, requer atenção e manutenção; caso contrário sua vida útil diminuirá consideravelmente e ele se degradará rapidamente. Alguns cuidados devem ser dispensados para aumentar a vida útil dos barreiros:

10.1 Contra formigueiros e tatus

Deve-se, periodicamente realizar supervisão nas paredes de terra de maneira a detectar formação de formigueiros e tocas e de pequenas galerias cavadas geralmente por tatus. Os formigueiros devem ser eliminados com formicidas e os tatus devem ser retirados alagando se a galeria para desalojar o animal, depois se aterra a galeria novamente.

10.2 Preservação da parede

Recomenda-se plantar vegetação de raízes rasas nos taludes do barreiro de maneira a preservá-lo da erosão provocada pelas chuvas e, a montante pelas pequenas ondas (marola). As primeiras chuvas costumam causar importantes danos às paredes do barreiro recém acabado por ação da erosão causadas pelas gotas de chuva.  Fendas na parede do barreiro devem ser preenchidas com terra argilosa devidamente compactada, para evitar que se ampliem.

10.3 Controle da vegetação arbustiva

Essa vegetação ou árvores ao crescer em cima ou no pé do talude, acarreta sérios problemas quando morrem. As raízes, que costumam atravessar o maciço para alcançar a   umidade, decompõem-se e criam caminhos para as infiltrações que podem provocar o desmoronamento da parede do barreiro.

10.4 Vegetação aquática

O controle da vegetação aquática é também muito importante. Algumas dessas plantas que flutuam na superfície da água podem invadir imensa superfície em pouco tempo. Elas precisam ser retiradas tão logo apareçam. Importante lembrar os benefícios e malefícios da vegetação aquática:

- Benefícios: O aguapé tem a capacidade de absorver todo tipo de agente poluidor, sendo eficaz para o tratamento da água; pode ser utilizado para alimentar animal, produzir biogás e, quando seca, apresenta bom poder calorífico.

- Malefício: As plantas tornam o acesso à água muito difícil, são prejudiciais à piscicultura, quando morrem provocam o apodrecimento da água que se torna prejudicial aos peixes, animais e consumo humano. Isto acontece geralmente, quando o nível da água fica muito baixo e as plantas morrem ao serem recobertas pela água na enchente seguinte.

10.5 Proteção do sangradouro

As enchentes extravasadas pelo sangradouro do açude podem provocar danos, alguns deles devem ser imediatamente consertados: o muro lateral de proteção (ombreira) é a obra de maior importância e sua alvenaria deve ser restaurada quando for preciso.

10.6 Proteção contra o assoreamento

O assoreamento, ou aterro da bacia hidráulica, ocorre quando os escoamentos entrando no açude são carregados de sedimentos que se depositam no barreiro. Os remédios são: desterrar  periodicamente e plantio de gramíneas na bacia.

10.7 Sugestões para preservação da potabilidade da água

- Evitar, por meio de cercas, o acesso de animais ao barreiro, fornecendo-lhes água em outro local. Quando possível, utilizando-se de bombas, levar água até perto das habitações ou outro local adequado, instalar uma derivação até um bebedouro para fornecimento de água aos animais.

- Utilizar sifão para conduzir a água para os animais em bebedouro à jusante do barreiro.

- Não lavar roupa diretamente na margem do barreiro, evitando a contaminação da água.

- Evitar que fezes de animais e humano despejem no barreiro.

- Identificar caramujos perigosos transmissores da esquistossomose e caso encontre comunicar a SUCAM para a realização da erradicação dos mesmos.

- Criar patos e marrecos que se alimentam de caramujos realizando o controle biológico.

10.8 Sugestão para plantações a jusante do barreiro e em vazante

Uma utilização tradicional dos barreiros consiste em aproveitar a sua revência (infiltrações por baixo da parede do barreiro). Essas infiltrações podem ser visíveis (áreas úmidas ou até encharcadas) ou invisíveis (alimentação subterrânea de um lençol freático).

- Para melhor proveito, pode-se fazer uma capineira para alimentação do gado na época mais seca, plantando-se cana, capim de corte e algumas árvores frutíferas. O único cuidado, especialmente para o plantio de mangueiras, diz respeito à distância de 10 a 20 metros no mínimo que seve ser mantida entre o barreiro e o lugar do plantio, evitando assim, que as raízes das árvores ameacem o maciço do barreiro.

- Realizar cultivos de espécies alimentícias (feijão, milho) e forrageiras (capins de corte) em vazante (terrenos na margem do barreiro) que são inundados pelas águas durante a época de chuva e vão sendo descobertos, em curvas de níveis, durante a época de seca. As culturas desenvolvidas em tais áreas, pela ocupação de mão de obra e pela produção de alimentos e de forragem que são oferecidas na contra estação, ou seja, durante a entressafra constituída pelo período seco.

10.9 Aproveitamento do Barreiro

O barreiro de pequena propriedade do semiárido pode ser utilizado pelo sertanejo para lavagem de roupas (fora da bacia hidráulica/bojo), recreação, aproveitamento da revência (infiltrações ocorridas por baixo da parede do barreiro) para cultivo de capineiras, pomar e hortas, bem como dessedentação de animais e irrigação de cultivos diversos nas margens do barreiro.

11.0 Placa de identificação do barreiro

Será em alumínio anodizado, com medidas de 20x30cm e deverá ser fixada na parede do sangradouro, em local visível ao público.

FOTOS DE BARREIROS

Construído pelo Programa “Água para Todos” na Comunidade de

Itauna - Palmas de Monte Alto (BA)

Bibliografia

CODEVASF. (2012). Área de atuação da CODEVASF incluindo as bacias dos rios Itapecuru e Mearim. Brasil

ASA. (s/d). Capacitação das Comissões Executivas Municipais: Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais. Recife, PE, p. 14. (Apresentação em PowerPoint).

BRASIL. Decreto 7.492 de 2 de junho de 2011. Institui o Plano Brasil sem Miséria. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto 7. 535 de 26 de julho de 2011. Institui o Programa Água Para Todos. Diário Oficial da União, Brasília, 12 Anexos

ANEXO 01

|  | Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos |
| --- | --- |

DECRETO Nº 7.535 DE 26 DE JULHO DE 2011.

|  | Institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água - “ÁGUA PARA TODOS”. |
| --- | --- |

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o  Fica instituído o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água - “ÁGUA PARA TODOS”, destinado a promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e alimentar, visando ao pleno desenvolvimento humano e à segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Parágrafo único.  O Programa “ÁGUA PARA TODOS” será executado, no que couber, em conformidade com as diretrizes e objetivos do Plano Brasil Sem Miséria, instituído pelo Decreto no 7.492, de 2 de junho de 2011.

Art. 2o  O Programa “ÁGUA PARA TODOS” observará as seguintes diretrizes:

I - priorização da população em situação de extrema pobreza, conforme definido no art. 2o do Decreto no 7.492, de 2011;

II - fomento à ampliação da utilização de tecnologias, infraestrutura e equipamentos de captação e armazenamento de águas pluviais;

III - fomento à implementação de infraestrutura e equipamentos de captação, reservação, tratamento e distribuição de água, oriunda de corpos d’água, poços ou nascentes e otimização de seu uso; e

IV - articulação das ações promovidas pelos órgãos e instituições federais com atribuições relacionadas às seguintes áreas:

a) segurança alimentar e nutricional;

b) infraestrutura hídrica e de abastecimento público de água;

c) regulação do uso da água; e

d) saúde e meio ambiente.

Art. 3o  Os Estados e o Distrito Federal poderão participar do Programa “ÁGUA PARA TODOS” mediante celebração de termo de adesão.

§ 1o  Para a execução do Programa “ÁGUA PARA TODOS” poderão ser celebrados, ainda, convênios, termos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, na forma da legislação vigente.

§ 2o  A celebração dos instrumentos de colaboração de que trata o § 1o obedecerá a planejamentos plurianuais, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 4o  O Programa “ÁGUA PARA TODOS” contará com um Comitê Gestor composto pelos representantes dos seguintes Ministérios, na forma a seguir apresentada:

I - Ministério da Integração Nacional, pelo titular da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que o coordenará;

II - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pelo titular da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

III - Ministério das Cidades, pelo titular da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental;

IV - Ministério do Meio Ambiente, pelo titular da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano; e

V - Ministério da Saúde, pelo presidente da Fundação Nacional de Saúde.

Art. 5o  Ao Comitê Gestor do Programa “ÁGUA PARA TODOS” compete:

I - coordenar iniciativas e articular as ações no âmbito do Programa “ÁGUA PARA TODOS”;

II - definir as metas de curto, médio e longo prazo do Programa;

III - discutir e propor aperfeiçoamentos nos planos operacionais dos órgãos e entidades federais responsáveis pela execução de ações no âmbito do Programa;

IV - estabelecer metodologia de monitoramento e avaliação da execução do Programa; e

V - avaliar resultados e propor medidas de aprimoramento do Programa.

Art. 6o  O Programa “ÁGUA PARA TODOS” contará com um Comitê Operacional composto por um representante titular e um suplente de cada um dos Ministérios que compõem o Comitê Gestor.

§ 1o  Os representantes do Comitê Operacional serão indicados pelos titulares dos órgãos integrantes do Comitê Gestor e designados pelo titular do Ministério da Integração Nacional.

§ 2o  Caberá ao Comitê Operacional:

I - avaliar e apresentar ao Comitê Gestor propostas dos órgãos e entidades parceiras do Governo Federal no cumprimento das metas do Programa;

II - avaliar e apresentar ao Comitê Gestor propostas de distribuição territorial das metas necessárias à garantia do acesso à água;

III - avaliar e apresentar ao Comitê Gestor demandas por diagnósticos e estudos que auxiliem o Governo Federal na elaboração de políticas e ações necessárias à oferta de água e atendimento da demanda;

IV - avaliar e apresentar ao Comitê Gestor relatórios e informações necessárias ao cumprimento das ações no âmbito do Programa;

V - acompanhar as ações dos órgãos e entidades parceiras do Governo Federal em seus respectivos territórios; e

VI - apresentar ao final de cada exercício fiscal, para avaliação e deliberação do Comitê Gestor, o plano de ação integrada para o exercício seguinte, acompanhado de relatório de avaliação e execução das ações desenvolvidas no exercício anterior.

§ 3o  A coordenação do Comitê Operacional caberá ao Ministério da Integração Nacional.

Art. 7o  O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê Gestor e do Comitê Operacional serão prestados pelo Ministério da Integração Nacional.

Art. 8o  Poderão ser convidados a participar das reuniões do Comitê Gestor e do Comitê Operacional representantes de outros órgãos e entidades da administração pública e da sociedade civil.

Art. 9o  A participação no Comitê Gestor e no Comitê Operacional será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 10.  A execução das ações do Programa “ÁGUA PARA TODOS” observará planos anuais de ação integrada que conterão as metas, os recursos e as respectivas ações orçamentárias.

Art. 11.  As despesas com a execução das ações do Programa “ÁGUA PARA TODOS” correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos e entidades envolvidos na sua implementação, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual.

Art. 12.  Para o exercício de 2011, o Comitê Operacional deverá apresentar o plano de ação integrada de que tratam o inciso VI do § 2o do art. 5o, e o art. 9o,  no prazo de trinta dias após sua instalação.

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 26 de julho de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF
Tereza Campello
Fernando Bezerra Coelho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.7.2011

ANEXO  02

|  | Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos |
| --- | --- |

DECRETO Nº 7.492, DE 2 DE JUNHO DE 2011.

|  | Institui o Plano Brasil Sem Miséria. |
| --- | --- |

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o  Fica instituído o Plano Brasil Sem Miséria, com a finalidade de superar a situação de extrema pobreza da população em todo o território nacional, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações.

Parágrafo único.  O Plano Brasil Sem Miséria será executado pela União em colaboração com Estados, Distrito Federal, Municípios e com a sociedade.

Art. 2o  O Plano Brasil Sem Miséria destina-se à população em situação de extrema pobreza.

Parágrafo único.  Para efeito deste Decreto considera-se em extrema pobreza aquela população com renda familiar per capita mensal de até R$ 70,00 (setenta reais).

Art. 3o  São diretrizes do Plano Brasil Sem Miséria:

I - garantia dos direitos sociais;

II - garantia de acesso aos serviços públicos e a oportunidades de ocupação e renda;

III - articulação de ações de garantia de renda com ações voltadas à melhoria das condições de vida da população extremamente pobre, de forma a considerar a multidimensionalidade da situação de pobreza; e

IV - atuação transparente, democrática e integrada dos órgãos da administração pública federal com os governos estaduais, distrital e municipais e com a sociedade.

Art. 4o  São objetivos do Plano Brasil Sem Miséria:

I - elevar a renda familiar per capita da população em situação de extrema pobreza;

II - ampliar o acesso da população em situação de extrema pobreza aos serviços públicos; e

III - propiciar o acesso da população em situação de extrema pobreza a oportunidades de ocupação e renda, por meio de ações de inclusão produtiva.

Parágrafo único.  O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, previsto no Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007, será utilizado como instrumento básico para identificação do público e planejamento das ações do Plano Brasil Sem Miséria.

Art. 5o  São eixos de atuação do Plano Brasil Sem Miséria:

I - garantia de renda;

II - acesso a serviços públicos; e

III - inclusão produtiva.

Art. 6o  Ficam instituídas as seguintes instâncias para a gestão do Plano Brasil Sem Miséria:

I - Comitê Gestor Nacional;

II - Grupo Executivo; e

III - Grupo Interministerial de Acompanhamento.

Parágrafo único.  O apoio administrativo necessário ao funcionamento das instâncias instituídas no caput será prestado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 7o  Compete ao Comitê Gestor Nacional do Plano Brasil Sem Miséria, instância de caráter deliberativo, fixar metas e orientar a formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano.

§ 1o  O Comitê Gestor Nacional será composto pelos titulares dos seguintes órgãos:

I - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que o coordenará;

II - Casa Civil da Presidência da República;

III - Ministério da Fazenda; e

IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2o  Os membros do Comitê Gestor Nacional indicarão seus respectivos suplentes.

§ 3o  A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor Nacional será exercida pela Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 8o  Compete ao Grupo Executivo do Plano Brasil Sem Miséria assegurar a execução de políticas, programas e ações desenvolvidos no âmbito do Plano.

§ 1o  O Grupo Executivo será composto pelos Secretários-Executivos dos órgãos mencionados nos incisos II a IV do § 1o do art. 7o e por representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que o coordenará.

§ 2o  Os membros do Grupo Executivo indicarão seus respectivos suplentes.

Art. 9o  Compete ao Grupo Interministerial de Acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria o monitoramento e a avaliação de políticas, programas e  ações desenvolvidos no âmbito do Plano.

§ 1o  O Grupo Interministerial de Acompanhamento será composto por representantes, titular e suplente, indicados pelos seguintes órgãos:

I - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que o coordenará;

II - Casa Civil da Presidência da República;

III - Secretaria-Geral da Presidência da República;

IV - Ministério da Fazenda;

V - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

VI - Ministério das Cidades;

VII - Ministério do Trabalho e Emprego;

VIII - Ministério do Desenvolvimento Agrário;

IX - Ministério da Saúde;

X - Ministério da Educação; e

XI - Ministério da Integração Nacional.

§ 2o  Os representantes de que trata o § 1o serão designados em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

§ 3o  O Grupo Interministerial de Acompanhamento prestará informações ao Grupo Executivo e ao Comitê Gestor Nacional sobre as políticas, programas e ações, suas respectivas dotações orçamentárias e os resultados de execução, identificando os recursos a serem alocados no Plano Brasil Sem Miséria.

§ 4o  Poderão ser convidados para as reuniões do Grupo Interministerial de Acompanhamento representantes de entidades e órgãos públicos e privados, dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, bem como especialistas, para emitir pareceres e subsidiar o Grupo com informações.

§ 5o  Poderão ser constituídos no âmbito do Grupo Interministerial de Acompanhamento grupos de trabalho temáticos destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre temas específicos, a serem submetidos ao Comitê Gestor Nacional.

Art. 10.  A participação nas instâncias colegiadas instituídas neste Decreto será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 11.  Para a execução do Plano Brasil Sem Miséria poderão ser firmados convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com consórcios públicos, bem como com entidades privadas, na forma da legislação pertinente.

Art. 12.  O Plano Brasil Sem Miséria será custeado por:

I - dotações orçamentárias da União consignadas anualmente nos orçamentos dos órgãos e entidades envolvidos no Plano Brasil Sem Miséria, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento fixados anualmente;

II - recursos oriundos dos órgãos participantes do Plano Brasil Sem Miséria e que não estejam consignados nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União; e

III - outras fontes de recursos destinadas por Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como por outras entidades públicas e privadas.

Parágrafo único.  Para fins de acompanhamento do cumprimento do disposto no inciso I deste artigo, os órgãos e entidades participantes do Plano Brasil Sem Miséria deverão proceder à execução orçamentária utilizando Plano Interno - PI específico no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de junho de 2011; 190o da Independência e 123o da República.

DILMA ROUSSEFF
Tereza Campello

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.6.2011

ANEXO 3

Salvador, Bahia · Sábado e Domingo

6 e 7 de Abril de 2013

Ano · XCVII · Nos 21.107 e 21.108

DECRETO Nº 14.389 DE 05 DE ABRIL DE 2013

Estabelece procedimento simplificado de licenciamento ambiental para empreendimentos e

atividades necessárias ao enfrentamento de situação de emergência ou estado de calamidade

pública decorrente de seca ou estiagem no Estado da Bahia, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V, do art. 105, da Constituição do Estado da Bahia, e tendo em vista o disposto nos arts. 18 e 46, inciso I, da Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006:

D E C R E T A

Art. 1º - Os empreendimentos e as atividades que se configurem como necessários para a mitigação dos efeitos ambientais, sociais e econômicos de situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrentes de seca ou estiagem seguirão procedimento específico de licenciamento ambiental simplificado, nos termos dos arts. 18 e 46, inciso I, da Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006.

§ 1º - O licenciamento ambiental simplificado será aplicado exclusivamente aos empreendimentos e atividades que ocorram no âmbito dos Municípios que tenham as correspondentes situações de emergência ou estados de calamidade decorrentes de seca ou estiagem previamente reconhecidas por ato das autoridades públicas estaduais e/ou federais competentes.

§ 2º - A supressão de vegetação do empreendimento ou atividade, necessário à mitigação dos efeitos ambientais, sociais e econômicos de situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrentes de seca ou estiagem, só poderá seguir procedimento de licenciamento simplificado caso a extensão não ultrapasse 200ha (duzentos hectares), por empreendimento.

§ 3º - O procedimento simplificado não se aplica a áreas de preservação permanente, unidades de conservação de proteção integral e suas áreas de amortecimento, bem como aos empreendimentos e atividades considerados efetivamente ou potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, na forma do art. 38 da Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006.

§ 4º - O licenciamento ambiental dar-se-á por meio de Licença Ambiental Unificada.

Art. 2º - O pedido de licenciamento ambiental deverá ser dirigido ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, e será instruído, no mínimo, com os seguintes documentos:

I - formulário próprio, conforme modelo disponibilizado pelo INEMA, devidamente preenchido pelo interessado;

II - requerimento para emissão de outorga de água, quando necessário;

III - poligonal de abrangência do empreendimento em formato shapefile (SHX, SHP e DBF) ou a coordenada geográfica do centróide da poligonal do empreendimento e respectivo croqui de localização;

IV - projeto descritivo da obra ou da atividade a ser efetivada, quando for o caso;

V - cópia da documentação de titularidade da área ou Declaração do proponente

que comprove a situação da mesma;

VI - documento de comprovação do reconhecimento, pelo Estado da Bahia ou pelo Governo Federal, da declaração da situação de emergência ou do estado de calamidade pública na localidade;

VII - cadastro no CEFIR - Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, quando se tratar de imóvel rural;

VIII - inventário florestal, quando houver necessidade de supressão de vegetação.

Parágrafo único - A Secretaria de Meio Ambiente - SEMA expedirá, no prazo

máximo de 15 (quinze) dias, lista das atividades e empreendimentos que se configurem como

necessários para mitigação dos efeitos ambientais, sociais e econômicos de situação de emergência

ou estado de calamidade pública da seca sujeitos ao procedimento simplificado de licenciamento

ambiental disciplinado por este Decreto.

Art. 3º - O prazo para apreciação do pedido e expedição da licença ambiental

será de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da formação do processo de licenciamento, no

órgão competente, devidamente instruído.

§ 1º - O prazo fixado no caput deste artigo não se aplica aos processos que forem

formados desacompanhados de algum dos documentos elencados no art. 2º deste Decreto, ou com

documentos insuficientes à análise técnica.

§ 2º - O indeferimento do requerimento se dará por ato fundamentado, e dirigido

ao interessado no mesmo prazo fixado nocaput deste artigo.

Art. 4º - Nas propriedades rurais e nas áreas urbanas de Municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública em razão dos efeitos da seca, observada a legislação urbanística local, serão isentos de licenciamento ambiental:

I - obras e serviços de preparo e correção do solo e terraceamento;

II - construção de cercas, currais e barracão de máquinas;

III - custeio agrícola e pecuário;

IV - reforma de unidades habitacionais;

V - perfuração, instalação e recuperação de poços com até 150 (cento

e cinquenta) metros de profundidade, bem como de reservatórios artificiais, açudes ou barreiros,

com área inundada de até 200ha (duzentos hectares);

VI - implantação e recuperação de estradas vicinais e de passagens molhadas destinadas ao acesso e à circulação de pessoas e de produtos das comunidades rurais;

VII - construção de apriscos e silos forrageiros, bem como de armazéns e galpões que não possuam a finalidade de transformação de produtos, que não gerem resíduos poluentes e que não sirvam de armazenamento de produtos tóxicos;

VIII - implantação de 01 (hum) sistema de produção irrigada por propriedade utilizando a tecnologia de micro aspersão ou gotejamento em áreas de até 2ha (dois hectares);

IX - construção e instalação de cisternas, barragens de nível, barragens subterrâneas e outros equipamentos destinados à captação e retenção de água de qualquer espécie, forma ou modelo;

X - construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água com vazão máxima de 100 l/s;

XI - sistemas de dessalinização.

§ 1º - A isenção de licenciamento ambiental prevista neste artigo não se aplica às obras e atividades localizadas em Unidades de Conservação de proteção integral, Área de Preservação Permanente e Reserva Legal.

§ 2º - As atividades e empreendimentos isentos de licenciamento ambiental deverão comunicar, previamente, ao INEMA, da realização das atividades e seguir os parâmetros

mínimos para implantação conforme definido em regulamentação pela SEMA.

§ 3º - Ainda que isentos do licenciamento ambiental, as atividades e

empreendimentos desenvolvidas em imóveis rurais deverão, obrigatoriamente, efetivar o registro

da propriedade ou posse rural no CEFIR.

§ 4º - A inexigência de licenciamento ambiental prevista neste artigo não isenta o

interessado do cumprimento de normas e padrões ambientais, da fiscalização exercida pelos órgãos

competentes, nem de obter a anuência e/ou autorização para os demais atos das outras instâncias no

âmbito federal, estadual ou municipal, quando couber.

Art. 5º - Os interessados responsabilizam-se administrativa, civil e penalmente

pela veracidade e precisão das informações prestadas nos pedidos de licenciamento ambiental de

que trata este Decreto.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 05 de abril de 2013.

JAQUES WAGNER

Governador

Rui Costa

Secretário da Casa Civil

Eugênio Spengler

Secretário do Meio Ambiente

ANEXO 04

AUTORIZAÇÃO DE USO

Eu, ......................, Cédula de Identidade RG nº n].........., CPF nº............, ocupante do imóvel rural denominado .........................., matrícula nº...................., cadastrado no INCRA sob o código nº........., AUTORIZO à ............................., ª......................................(especificar a obra), na área demarcada conforme planta e memorial descritivo, anexo.

Para tanto firmo a presente Declaração.

Local, ................,de...de ........................de...................

.....................................................................................

(assinatura do  ocupante do imóvel – firma reconhecida)

De acordo: Prefeitura Municipal ............................

Anexos: Planta do Imóvel

Memorial Descritivo do Imóvel

ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE LIMITES

Eu, ............................................................................., Cédula de Identidade RG nº ........................, CPF nº ........................................., ocupante do imóvel rural denominado ............................................................, matrícula nº ..........................., cadastrado no INCRA sob o código nº ..................................., (IMÓVEL 1), e

eu, ............................................................................., Cédula de Identidade RG nº ........................, CPF nº ........................................., ocupante do imóvel rural denominado ............................................................, matrícula nº ..........................., cadastrado no INCRA sob o código nº ..................................., (IMÓVEL 2), declaramos reconhecer o Senhor (a) .............................................................., como ocupante  do imóvel rural denominado ............................................................, matrícula nº ..........................., cadastrado no INCRA sob o código nº ................................... .

Para tanto firmamos a presente Declaração.

Local, ......................................, ..... de ............................. de ............

................................................................................................................

(assinatura do proprietário do imóvel 1 – firma reconhecida)

................................................................................................................

(assinatura do proprietário do imóvel 2 – firma reconhecida)

Planta do Imóvel

Memorial Descritivo do Imóvel (assinados por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, conforme disposto no art. 176, § 3º da Lei 6.015/73)

ANEXO 06

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso gratuito,  e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

DAS PARTES

De um lado, como CEDENTE(S):

. ............................(nome do proprietário/posseiro, casado/viúvo, RG nº ......., CPF nº ........, aposentada,   nome da fazenda ou da propriedade, etc). (Obs: Incluir nome do cônjuge ou companheiro(a), se casado(a) ou em união estável).

De outro lado, como CESSIONÁRIA:

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, empresa pública federal vinculada ao Ministério da Integração Nacional, criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.399.857/0001-26, neste ato representada pelo Superintendente da Xª Superintendência Regional, (Fulano de Tal), brasileiro, .....(estado civil), ........(formação), portador da cédula de identidade nº ............, SSP/.... e CPF nº. ........................., domiciliado na Rua ................, nº............, ..................., cidade.............., Estado.............., com poderes delegados pela Decisão nº....., de __/__/____.

DA CESSÃO DE POSSE

O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declaram que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a (Descrever a finalidade: ETE, ETA, perfuração/instalação de poço tubular, Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, construção/recuperação de açude, barreiro, aguada etc) na Comunidade de ................., e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

Que a obra hídrica antes referida, construída/recuperada com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.

Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado (s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da CODEVASF no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA;

A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir(em) o livre acesso ao local para uso dos beneficiários definidos no presente instrumento.

Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL – Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

Trata-se do imóvel rural denominado ....... .(nome da fazenda ou da propriedade), localizado no Município de ..............., registrado no INCRA de Titulo ............... e no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de ...............(município)/... (Estado), sob nº ........ (Processo de Alienação de Terras Públicas na Modalidade de Doação), com ...... hectares, contido conforme Coordenadas Geográficas – P1 (.........), P2 (..................), P3 (........................) e P4 (......................), que estão detalhadas no memorial descritivo abaixo, eqüidistante ....Km da sede do  município de ....................../................(estado).

DO MEMORIAL DESCRITIVO

A referida área inicia-se no  vértice .....(P1),  descrito em planta, anexa, de coordenadas .....................e ..........................., situado em terras do Sr. (a) ............................, deste segue confrontando com as mesmas e com ª................................, uma distância de .......................m, até o  vértice   (P2) de coordenadas ..........................., deste vértice segue confrontando-se com a citada propriedade e, com distâncias de ......m, alcança o vértice  (P3) de coordenadas .............. e

................................; deste segue com distância de  ...n, até atingir o vértice   (P4)  de coordenadas  ..............; deste percorre uma distância de   m, até o vértice (P1), ponto inicial da descrição deste

perímetro, perfazendo uma área de ..............m2,  e um perímetro de  ..m. Todas as coordenadas aqui descritas estão referenciadas ao Sistema Geodésico de Referência Brasileiro (...........) e encontram-se representados no Sistema de Projeção ....., no fuso .... .....). Todos as distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.  (Anexar o memorial descritivo)

DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e pelo prazo mínimo de  20 (vinte) anos. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF nº  ...., art. 25º, § 1º).

DA TOMADA DE POSSE

Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA  por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de .....(município), ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE DA CESSÃO

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei  10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga (m) o (s) CEDENTE (S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado da ....., Subseção de ................., para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos

Município.....,    de ........de   201..

CEDENTE(S): _______________________________

____________________________________

CESSIONÁRIA ______________________

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________		2._________________________________

NOME:						NOME:

CPF Nº:						CPF Nº:

ENDEREÇO						ENDEREÇO:

# ANEXO    07

# TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DA

# PREFEITURA PELO USO E MANUTENÇÃO DO

# BARREIRO

QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO

FRANCISCO E DO PARNAIBA – CODEVASF, A

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE____________

__________________________________________

E A ENTIDADE CIVIL (BENEFICIÁRIA DO BARREIRO..)

_______________________________________, NA

FORMA ABAIXO.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA – CODEVASF, empresa pública federal, cuja criação foi autorizada pela Lei nº 6.088, de 16.07.1974, entidade integrante da Administração Pública Indireta(art. 4º, II, “b”, do Decreto Lei nº 200 de 25.02.1967), vinculada ao Ministério da Integração Nacional, nos termos do Decreto nº 6.129, de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote 1, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70830-901, Brasília/DF, doravante denominada CODEVASF, neste ato  representada pelo Superintendente da ____ SR, (nome)___________________________________ brasileiro, (profissão), portador da RG nº ___________________ e do CPF nº__________________, domiciliado em ___________, a Prefeitura de , _____________________, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº , com sede em (endereço completo com CEP), doravante denominada Prefeitura, neste ato representada por seu Prefeito (nome)________
____________________________, portador do RG nº_______________, inscrito no CPF/MF sob o nº_____________________, e o/a (Associação, Comitê, Conselho, etc.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº___________________

Com sede na (endereço completo com CEP), doravante denominada (nome), neste ato representada por (nome do representante), portador(a) da RG nº, inscrito no CPF/MF sob o nº____________________, resolvem celebrar o presente TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE PELO USO E MANUTENÇÃO DA OBRA, de acordo com a autorização da Superintendência da (   ) SR .

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A CODEVASF, por intermédio deste instrumento, transfere, em caráter definitivo,      à  Prefeitura toda infraestrutura do sistema público de (barreiro, sistema         simplificado, poços)________________________implantado no referido município, cujas cópias dos  projetos  básicos,  executivo  e  “as  built”   fazem  parte  do  Processo    Administrativo   nº  _________________ e, cuja descrição completa e características correspondem    ao  objeto do Contrato Administrativo correspondente e seus eventuais aditamentos, o qual fica fazendo parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição.

  - A Prefeitura notificará, facultada a comunicação por meio eletrônico, no prazo de  até 10 (dez) dias, contados da assinatura deste, a celebração do presente instrumento à Câmara Municipal.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO E DA REVOGAÇÃO

Ficam ratificadas as cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Cooperação e Transferência com Encargos nº _________________, constante às fls. __________ do Processo Administrativo nº______________________.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Como condição de eficácia deste instrumento, a CODEVASF providenciará a sua  publicação, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

- CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Subseção Judiciária de ______________, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na execução deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Nome da Cidade da Superintendência, ____/___/___

__________________________________                  ___________________________

Superintendente da  SR da CODEVASF                      Diretor/Administrador/Responsável

pela Associação, Comitê,

Conselho,etc

_________________________________

Prefeito Municipal de _______________

## ANEXO 08