COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

CONSOLIDAR O PROJETO BÁSICO EXISTENTE E ELABORAR O PROJETO EXECUTIVO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE INHAPI COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE INHAPI, NO ESTADO DE ALAGOAS.

BRASÍLIA

Julho/2013

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	1

2.	CONCEITUAÇÃO	1

3.	COMPETÊNCIAS	1

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	1

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	1

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	1

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	1

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	1

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	1

10.	HABILITAÇÃO	1

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	1

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	1

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	1

14.	REAJUSTAMENTO	1

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	1

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	1

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	1

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	1

20.	CONDIÇÕES GERAIS	1

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE PROJETO BÁSICO	1

ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE PROJETO EXECUTIVO	1

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	1

ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA	1

ANEXO V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE PEDOLOGIA	1

ANEXO VI – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DO PROJETO BÁSICO	1

ANEXO VII – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA FATURAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO	1

ANEXO VIII – ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO	1

ANEXO IX – ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO	1

ANEXO X - MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA	1

ANEXO XI – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA	1

ANEXO XII – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA ARQ. EXCEL	1

# FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do edital, a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para consolidar o Projeto Básico existente e Elaborar o Projeto Executivo, para uma área de 4990 ha, do Perímetro Irrigado de Inhapi, com suprimento hídrico pelo Canal do Sertão Alagoano, em sua estaca 64 km + 280 e/ou 74 km +100, localizado no município de Inhapi, no estado de Alagoas.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares – projeto de sistemas de captação e condução de água em nível de projeto básico de irrigação localizada (gotejamento e/ou micro-aspersão) e relativos ao aproveitamento de atividades hidroagrícolas intensivas para, no mínimo, 2.000 (dois mil) hectares;

- Irrigação – estudos e projetos para obras, cuja função principal seja a condução, distribuição ou aplicação de água em perímetro de irrigação, bem como as respectivas obras de drenagem;

- Estudo de Viabilidade - documento destinado a demonstrar a viabilidade técnica, sócio-econômico-financeira e ambiental de um projeto específico, com eleição da alternativa de maior consistência nos planos avaliados;

- Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da  obra e a  definição  dos métodos e prazos de execução;

- Projeto Executivo – conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Avaliação de Impacto Ambiental - AIA - estudos básicos dos meios físico, biótico e antrópico que visam a caracterização e a viabilidade ambiental do empreendimento, para subsidiar a eleição da alternativa mais viável de desenvolvimento e projeto de um empreendimento;

- Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA – estudos e caracterização de impactos ambientais, suas avaliações e a formulação dos consequentes programas de mitigação e/ou potencialização exigidos pela legislação ambiental brasileira;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Assim como a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Contrato - documento que define as obrigações das partes com relação à execução dos serviços, subscrito por ambas: Codevasf e Consultora;

- Consultora - empresa (ou consórcio de empresas) de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Construtora - empresa de engenharia contratada para a execução das obras civis e/ou montagem de equipamentos;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização e o acompanhamento do contrato de execução de obras;

- Equipe de Apoio à Fiscalização e Supervisão - equipe de empresa especializada, contratada pela Codevasf, para prestar apoio à fiscalização e a supervisão das obras de implantação do empreendimento objeto dos Termos de Referência; e

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência, por intermédio das seguintes unidades:

### Compete à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma integrada com a 5ª Superintendência Regional, os serviços do Estudo de Viabilidade, por intermédio da Gerência de Estudos e Projetos (AD/GEP);

### Compete à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma integrada com a 5ª  Superintendência Regional, os aspectos ambientais, por intermédio da Gerência de Meio Ambiente (AR/GMA);

### Compete à 5ª Superintendência Regional da Codevasf, por intermédio da Unidade Regional de Estudos e Projetos – 5ª GRD/UEP, fiscalizar, sob a coordenação da Gerência de Estudos e Projetos - AD/GEP, o andamento dos serviços de campo.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## O Perímetro Irrigado de Inhapi situa-se no extremo oeste do estado de Alagoas, próximo às divisas com os estados da Bahia e de Pernambuco e pertencente a região ambiental do Sertão Alagoano.

## A principal via de acesso à área do Projeto pode ser feito a partir de Maceió pela rodovia BR-316, fazendo a interligação com a rodovia federal BR-423 e a estadual AL-220 de Arapiraca até Delmiro Gouveia. O Mapa, a seguir, apresenta a localização e o acesso à área do Projeto.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos projetos, os quais se encontram, em meio digital, junto aos documentos de licitação:

- Projeto básico dos perímetros de irrigação associados ao Canal Sertão Alagoano, Perímetro de Inhapi I, elaborado em 2005 pela empresa Cohidro; e

- Projeto básico dos perímetros de irrigação associados ao Canal Sertão Alagoano, Perímetro de Inhapi II, elaborado em 2005 pela empresa Cohidro.

## Outros estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos projetos: Estudo de Viabilidade do Aproveitamento Integrado dos Recursos Hídricos do Projeto Sertão Alagoano, elaborado pelo consórcio HYDROS/TECNOSOLO em 2003.

## Documentos técnicos de referência:

- Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006);

- Sistema de Classificação de Terras para Irrigação do “Bureau Of Reclamation”, disponível na biblioteca da Codevasf

- Caderno de Encargos da Codevasf; e

- Modelo de Pastas Cadastrais.

## Os documentos relacionados no subitem 5.2 e 5.3 que estão disponíveis no acervo da Biblioteca da Codevasf, para consulta, poderão ser reproduzidos, cabendo o ônus de reprodução aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços objeto destes termos de referência contempla serviços de consultoria para o Perímetro Irrigado de Inhapi, numa área de 4990 ha, localizada no município Inhapi, no estado de Alagoas, com suprimento hídrico pelo Canal do Sertão, dividido em 2 fases, a seguir relacionadas:

- 1ª fase - Consolidação do Projeto Básico; e

- 2ª fase - Elaboração do Projeto Executivo após a aprovação do Projeto Básico.

### O desenvolvimento do projeto deverá tomar por base os estudos existentes, a experiência na região com a agropecuária e o conhecimento mínimo das informações e dos documentos relacionados no item 5. Deverão ser considerados os aspectos de engenharia, bem como aspectos relacionados às restrições e condicionantes ambientais que permeiam as soluções que vierem a serem adotadas, tendo-se como premissa a melhoria da qualidade de vida do homem, fator preponderante do empreendimento.

## Consolidação do Projeto Básico – 1ª fase.

### A consolidação do Projeto Básico compreende a execução de serviços de campo e de escritório necessários ao desenvolvimento da concepção de projeto definida no Estudo de Viabilidade Sócio-Técnico-Econômico, com base e limite nos resultados dos Estudos de Impacto Ambiental, de forma a caracterizar um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra,  nos termos do art. 6º, IX, da Lei 8.666/93.

#### Os estudos anteriores avaliaram as condições físicas, sociais, econômicas e ambientais da área do Projeto e traçaram um perfil de empreendimento, consoante com as atividades já desenvolvidas na região.

#### A concepção deste projeto é resultado de ampla articulação social e institucional em diversos níveis. Portanto, a consultora deverá considerar esta componente presente no contexto dos trabalhos, para a consecução do objeto proposto nestes termos de referência.

#### A realização dos trabalhos envolve levantamentos de campo, em trabalhos de topografia, pedologia, geotecnia, bem como ensaios de campo e de laboratório em subsídio à formulação das soluções de projeto.

### As tarefas relacionadas a seguir deverão ser entendidas como parte de um escopo mínimo, sem limitar o objetivo a ser alcançado. Para se alcançar este objetivo devem ser observados, em especial, os seguintes aspectos:

- analisar os estudos pedológicos disponíveis e executar serviços de campo adicionais, em conformidade com o relatório de revisão das classes de terras para irrigação, segundo novos critérios para mapeamento detalhado e de  drenabilidade definidos pela Codevasf;

- apresentar o planejamento agrícola/sistema de irrigação considerando-se os conceitos e as diretrizes adotadas nos estudos existentes, no que se refere ao planejamento agropecuário com aproveitamento de solos inaptos à irrigação e ao sistema de irrigação, procedendo a sua reavaliação visando a economia de água e de energia elétrica. Considerar os aspectos construtivos por onde serão lançados os canais de distribuição de águas, pois esses fatores serão decisivos na avaliação dos custos;

- complementar a solução referendada pelo estado de Alagoas/Codevasf, apresentando um plano de trabalho para os serviços topográficos propostos para locação dos canais secundários, drenos coletivos, estações pressurizadoras, linhas adutoras e obras de arte ao longo dos canais, bem como o plano de execução dos serviços geotécnicos através de abertura de poços de inspeção espaçadas de 100 em 100 metros, abertos com retroescavadeira, ao longo dos canais e drenos de modo a identificar e quantificar as categorias de material de escavação;

- realizar ensaios  de granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactação, índice de suporte Califórnia (CBR), adensamento e outros para caracterização de materiais provenientes  das escavações obrigatórias de canais e drenos  de modo a identificar e quantificar as categorias de material de escavação;

- executar prospecções (SP) para verificar a capacidade de suporte nos locais das obras de arte (bueiros, controles de nível, EB’s e pontes sobre canais);

- prospectar e analisar as jazidas de solos, cascalhos, areia e material pétreo, definindo o balanço de origem e destino de cada material;

- proceder a análise e escolha(s) da(s) melhor(es) alternativa(s) de captação (estaca 64 km + 280 e/ou 74 km +100);

- complementar a solução escolhida, de forma a fornecer visão global das obras e identificar todos os seus elementos constitutivos, com clareza, devendo:

- demonstrar que a complementação da solução escolhida atende às condicionantes e restrições ambientais, apontadas nos estudos;

- apresentar soluções técnicas globais e localizadas do Projeto, suficientemente claras e detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem, bem como estar correlacionadas e vinculadas  aos estudos realizados na etapa anterior;

- identificar os tipos de serviços a executar e os materiais e equipamentos a serem incorporados às obras, devidamente especificados. Inclusive os serviços de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento, tais como recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, além de diretrizes para a condução das obras para que atenda às condicionantes e restrições ambientais, bem como a promoção educativa dos participantes que irão implantar o empreendimento, quanto aos aspectos do meio ambiente e atendimento às diretrizes em questão;

- incorporar e fazer permear às soluções de engenharia, assim como ao planejamento das obras, os programas ambientais vislumbrados para o empreendimento, tais como, a definição de áreas de bota-fora para disposição final de materiais de escavação obrigatória que não terão aplicação nas obras de terraplanagem, recuperação de áreas degradadas em decorrência da implantação das obras e outros no que couber;

- definir o parcelamento, o sistema viário, o abastecimento d’água e energia e o reordenamento territorial consistentes com estudos de aptidão do solo e modelos de produção;

- proceder a avaliação econômica e financeira do projeto e os benefícios obtidos com a produção agropecuária pela implantação do perímetro de irrigação para obtenção do valor do empreendimento;

- contemplar informações que possibilitem a utilização de métodos construtivos; instalações provisórias, procedimentos organizacionais para a obra, compreendendo a sua programação, estratégia de suprimento, normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, bem como  subsídios para a as licitações e gestão da obra;

- elaborar o orçamento detalhado do custo global da obra, com preços unitários (conforme art. 125 da Lei 12.465/11), fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos de materiais e equipamentos, inclusive dos serviços de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento, tais como recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, com a apresentação da composição de todos os custos unitários dos serviços da obra;

- apresentar um quadro que contenha obrigatoriamente: a descrição dos serviços, as referências das especificações técnicas e dos respectivos desenhos aos quais se referem;

- apresentar a estrutura analítica de partição (EAP) do projeto: gráfico de Gantt; cronograma físico-financeiro, rede PERT-CPM; curva ABC de insumos e serviços; histogramas de mão-de-obra, materiais e equipamentos e curva S de mão-de-obra, materiais e equipamentos;

- apresentar o memorial de cálculo das soluções técnicas apresentadas, bem como  o memorial descritivo da obra;

- apresentar o memorial de cálculo dos quantitativos de serviços e materiais que compõem o orçamento global da obra, juntamente com a ART específica desta atividade e declaração de que os quantitativos correspondem  a real previsão do projeto básico (art. 125, § 4°, da Lei 12.465/11 e art. 7°, § 4°, da Lei 8.666/93);

- apresentar os desenhos, mapas, gráficos e anexos que forem necessários à caracterização do projeto e à sua análise;

- as planilhas de quantidades devem estar compatibilizadas com as especificações e normas de medição e pagamento;

- os quantitativos de orçamento devem ser apresentadas conforme critérios da gerência de Custos da Codevasf (AD/GCT);

- demonstrar que atende às condicionantes e restrições ambientais, apontadas nos estudos do EIA/RIMA, bem como identificar os principais impactos resultantes da implantação das obras na dinâmica da comunidade, subsidiando, dessa forma, a elaboração dos planos e programas ambientais necessários para mitigação e monitoramento dos mesmos;

- considerar a implementação de medidas para reduzir a supressão da cobertura vegetal nativa ao mínimo indispensável quando da execução das obras;

- detalhar um modelo de gestão do empreendimento, com base no plano de aproveitamentos concebido para o projeto, que permita sua implantação e operação com níveis de rentabilidade adequados para a população beneficiada, ao mesmo tempo em que assegure a viabilidade econômico-financeira do projeto, considerando os investimentos a fundo perdido da Codevasf e o custeio da operação e manutenção mediante a participação da iniciativa privada como parceira;

- formular um conjunto de indicadores que possibilite o monitoramento da contribuição do empreendimento para elevação dos padrões de vida da população, com destaque aos níveis de renda, saúde, educação, moradia e saneamento básico;

- definir ações para intervenções específicas, na hipótese de serem identificadas distorções dos objetivos do empreendimento durante o processo de acompanhamento acima previsto, tanto na fase de implantação das obras quanto de operação do projeto;

- considerar mecanismos para priorizar a contratação da mão de obra local durante a fase de construção das obras, assim como durante toda a vida útil do empreendimento;

- elaborar os estudos necessários e documentação exigível pela ANA para obtenção do CERTOH em cumprimento do Decreto Nº 4.024/01 e  eventuais regulamentações;

- apresentar o levantamento cadastral físico-jurídico-agrícola da área do empreendimento.

- apresentar a minuta do manual de operação e manutenção do Perímetro Irrigado, objetivo e de fácil compreensão;

### O projeto básico deverá contemplar, no mínimo, os estudos e projetos mencionados a seguir:

- Estudos Topográficos;

- Projetos de Irrigação Parcelares (lotes tipo)

- Estudo Geológico/Geotécnico;

- Estudo Hidrológico;

- Estudo Pedológico;

- Projeto das Obras Civis;

- Projeto Hidromecânico;

- Projeto Elétrico;

- Projeto de Automação;

- Projeto de Obras-de-arte Especiais;

- Projeto de Desapropriação;

- Orçamento Geral da Obra;

- Plano de Execução da Obra;

### Os estudos básicos, necessários para a complementação do Projeto Básico, compreenderão a realização de levantamentos de campo e ensaios de laboratório (topografia, geotecnia e pedologia), os quais deverão ser executados conforme especificações técnicas constantes doss III a V destes TR.

#### Para realização dos mesmos deverão ser aproveitados, no que for possível, informação dos levantamentos existentes.

## Projeto Executivo - 2ª Fase.

### A elaboração do Projeto Executivo compreende a execução de serviços de campo e de escritório necessários ao detalhamento do Projeto Básico consolidado na 1ª Fase, visando apresentar os elementos necessários e suficientes à execução das obras, englobando todos os aspectos necessários para a sua implantação. Não está prevista mudança na sua concepção geral, desde que, devidamente justificada técnica e economicamente, e a critério da Codevasf, poderão ser aceitas mudanças localizadas que venham melhorar o desempenho do projeto.

### Especial atenção é exigida quanto aos prazos para a elaboração dos documentos técnicos, tendo em vista que as obras podem ser implantadas concomitante ao projeto executivo.

### As tarefas relacionadas a seguir deverão ser entendidas como parte de um escopo mínimo, sem limitar o objetivo a ser alcançado:

### Obras Civis:

- detalhar o projeto estrutural de todas as obras em concreto armado, previstas no projeto básico;

- atualizar o memorial descritivo da obra;

- rever e apresentar memorial de cálculo das soluções técnicas;

- atualizar o quadro que contenha obrigatoriamente: os serviços, as especificações técnicas e os respectivos desenhos aos quais se referem;

- apresentar a estrutura analítica de partição (EAP) do projeto; gráfico de Gantt; cronograma físico-financeiro; rede PERT-CPM; curva ABC de insumos e serviços; histogramas de mão-de-obra, materiais e equipamentos e curva S de mão de obra, materiais e equipamentos;

- atualizar e apresentar o memorial de cálculo dos quantitativos de serviços e materiais que compõem o orçamento global da obra, juntamente com a ART específica desta atividade e declaração de que os quantitativos correspondem a real previsão do projeto executivo;

- atualizar e apresentar os mapas, gráficos e anexos que forem necessários à caracterização  e à compreensão do projeto;

- analisar e atualizar as planilhas de quantidades, compatibilizando-as com as especificações e normas de medição e pagamento;

- analisar e atualizar as especificações técnicas existentes e, quando necessário,  emitir especificações complementares; e

- atualizar os quantitativos e orçamento, conforme critérios da Gerência de Custos da Codevasf (AD/GCT).

### Instalações Hidromecânicas:

- confirmar a aplicabilidade dos equipamentos adquiridos e a adquirir, conforme especificados no projeto básico;

- revisar, analisar e atualizar as folhas de dados para aquisição dos equipamentos hidromecânicos, elétricos e  de automação;

- revisar, atualizar e detalhar a instalação dos equipamentos de medição e controle;

- revisar, analisar e atualizar as soluções de proteção contra transientes hidráulicos das adutoras e estações de bombeamento ;

- detalhar as peças e tubulações internas e externas das estações de bombeamento;

- detalhar a fixação das peças metálicas nas estruturas de concreto;

- detalhar os nós da rede pressurizada;

- detalhar os blocos de ancoragens das peças da rede pressurizada;

- atualizar e apresentar o memorial de cálculo dos quantitativos de serviços e materiais que compõem o orçamento global da obra, juntamente com a ART específica desta atividade e declaração de que os quantitativos correspondem a real previsão do projeto executivo;

- apresentar quadro que contenha obrigatoriamente: os serviços, as especificações técnicas e os respectivos desenhos aos quais se referem;

- apresentar a estrutura analítica de partição (EAP) do projeto; gráfico de Gantt; cronograma físico-financeiro; rede PERT-CPM; curva ABC de insumos e serviços; histogramas de mão de obra, materiais e equipamentos e curva S de mão de obra, materiais e equipamentos;

- revisar e atualizar  as quantidades e orçamento, conforme critérios da Gerência de Custos – AD/GCT da Codevasf.

### Instalações Elétricas, de Automação e Controle:

- verificar a compatibilidade dos equipamentos a adquirir, conforme os especificados no projeto;

- verificar o funcionamento do sistema elétrico e adequação às normas da concessionária local;

- detalhar as instalações de força e comando;

- detalhar  os eletrodutos, canaletas ou galerias de cabo;

- apresentar o layout das instalações de força e comando, com dimensional dos principais equipamentos, em função dos equipamentos a serem adquiridos;

- detalhar as instalações de iluminação interna e externa e de tomadas;

- detalhar as instalações de proteção contra descargas atmosféricas;

- detalhar a montagem das subestações transformadoras;

- detalhar as interligações elétricas dos serviços auxiliares;

- detalhar as montagens e construtivos das instalações elétricas;

- detalhar as instalações de automação e controle, e sua interligação com o sistema central do projeto;

- apresentar diagramas unifilares;

- apresentar esquemas de comando detalhados;

- apresentar diagrama lógico de blocos de funcionamento da lógica operacional;

- apresentar diagramas de interligações das entradas/saídas dos sistemas de automação;

- apresentar relação completa dos materiais e equipamentos elétricos e de automação;

- preparar elementos de projeto necessários para a Codevasf providenciar o suprimento elétrico do projeto;

- atualizar e apresentar o memorial de cálculo dos quantitativos de serviços e materiais que compõem o orçamento global da obra, juntamente  com a ART específica desta atividade e declaração de que os quantitativos correspondem a real previsão do projeto executivo;

- apresentar um quadro que contenha obrigatoriamente: a descrição dos serviços, as referências das especificações técnicas e dos respectivos desenhos aos quais se referem;

- apresentar a estrutura analítica de partição (EAP) do projeto; gráfico de Gantt; cronograma físico-financeiro; rede PERT-CPM; curva ABC de insumos e serviços; histogramas de mão de obra, materiais e equipamentos e curva S de mão de obra, materiais e equipamentos;

- prestar assessoria técnica à Codevasf, durante a execução dos serviços;

- atualizar  as quantidades e orçamento, conforme critérios da Gerência de Custos – AD/GCT da Codevasf.;

- adequar o manual de operação e manutenção ao projeto executivo; e

- assessorar a Codevasf junta à concessionária local para a provação do projeto elétrico e realizar as adequações e complementação, se necessário.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 2.789.707,84 (dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), a preços de julho de 2013, com os valores parciais de R$ 2.231.258,81 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) para a consolidação do Projeto Básico – 1ª Fase e R$ 558.449,03 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e três centavos)  para elaboração do Projeto Executivo – 2ª Fase, conforme indicado nos orçamentos estimativos constantes dos anexos I e II.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo máximo para execução dos serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, conforme as fases item 6., sendo:

- 240 (duzentos e quarenta) dias corridos para a 1ª Fase – Consolidação do Projeto Básico; e

- 120 (cento e vinte) dias corridos para a 2ª Fase – Elaboração do Projeto Executivo, ficando o seu início condicionado à aprovação da 1ª fase, pela autoridade competente.

### Neste prazo estão inclusos os dias necessários à análise e aprovação dos relatórios parciais, bem como 30 (trinta) dias para análise e aprovação da minuta e 10 (dez) dias para editar e entregar a versão definitiva.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas nacionais de consultoria, com experiência em serviços similares aos relacionados nas alíneas “b” do subitem 2.1, individualmente, ou em forma de consórcio, e que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com empresas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços e quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente. As solicitações de esclarecimentos devem ser feitas em momento oportuno definido no edital, conforme inciso VIII do art. 40 da Lei 8.666/93.

## O atestado de visita não será exigido. A consultora apresentará junto a sua proposta declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e necessárias à avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 5ª Superintendência  Regional, localizada na rua Castro Alves, s/nº,  Santa Luzia, Penedo/AL, telefone (82) 3551-2265, no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, de 2ª a 6ª-feira

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 na forma de apresentação estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as consultoras deverão apresentar:

- registro ou inscrição da consultora no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea, demonstrando que os serviços objeto destes TR se enquadram no objetivo social da consultora, compatíveis com as atribuições dos seus responsáveis técnicos, em conformidade com a Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989;

- certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Crea, comprovando a execução de serviços de consultoria, com características similares, nos termos da alínea “b” do subitem 2.1 destes TRs. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedido(s) pelo, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

- comprovação de que a consultora possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados na alínea “b” do subitem 2.1 destes TRs, expedido pelo Crea, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente, sócio ou, ainda, empregado com contrato de regime de prestação de serviços. A comprovação do vínculo empregatício pode ser feita por meio de:

  - cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho, ou;

  - ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio, ou;

  - cópia do contrato ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da anuência deste, no caso de empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- declaração do profissional(is) indicado(s) para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita participar dos serviços como responsável técnico ou coordenador ou membro da equipe chave. Podendo acumular a responsabilidade técnica com a coordenação ou com a participação na equipe chave, sendo incompatível e vedado acumular a coordenação com a participação como membro da equipe chave. O profissional indicado pode ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Codevasf.

### No caso de serviços realizados no exterior, os atestados deverão estar devidamente regularizados no país de origem e registrados no consulado brasileiro, acompanhados de tradução juramentada.

## A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e exigências contidas na proposta técnica.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnica e financeira deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a consultora se propõe a executar os serviços, para cada fase, bem como o preço da contraprestação.

## Proposta Técnica.

### A proposta técnica é o documento onde a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho e ser elaborada conforme o sumário  a seguir, podendo  ser  ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado, para cada fase:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Considerações prévias;

  - Declaração de conhecimento e aceite;

- Proposta técnica:

  - Conhecimento do problema:

      - conhecimento da região;

      - conhecimento do empreendimento.

  - Bases metodológicas:

      - abordagem de métodos e soluções construtivos;

      - normas a serem observadas;

      - procedimentos técnicos e organizacionais.

  - Plano geral de trabalho:

      - programa de trabalho;

      - descrição das atividades;

      - cronogramas.

  - Equipe técnica

  - Formulários

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1.1) - considerações prévias e dados a respeito da empresa, nos  aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) - declaração assinada pelo responsável técnico de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Codevasf, em atendimento ao art. 30, III, da lei 8.666/93;

- (2.1) - conhecimento do problema, objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- ao conhecimento da região, incluindo  dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na execução dos mesmos;

- ao conhecimento do empreendimento, com  exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta.

- (2.2) - bases metodológicas, inclui a abordagem de métodos, as normas a serem observadas, bem como os procedimentos e controles de qualidade que se pretenda exercer durante a execução dos serviços e, para tanto, deve-se fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- à abordagem de métodos e soluções construtivos com  propostas de possíveis métodos construtivos e soluções de eventuais problemas específicos de construção;

- às normas a serem observadas, destacando as normas referentes aos métodos e técnicas propostos para a execução dos serviços.

- aos procedimentos técnicos e organizacionais, destacando as diretrizes técnicas e organizacionais relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão.

- (2.3) - plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço, devendo ser formulado:

- o programa de trabalho,  coerente com a metodologia a ser utilizada e com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- a descrição pormenorizada das atividades a serem realizadas. Observação: não serão pontuadas cópias das especificações técnicas constantes destes termos de referência;

- os cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e  contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas serão atualizados mensalmente, ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos com "software" adequado ao atendimento das seguintes exigências:

- referir-se a um calendário mensal a partir do início dos serviços, conforme relação de eventos constantes dos anexos VI e VII. Esta relação poderá sofrer as adaptações julgadas necessárias pela consultora;

- ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações;

- ser adequado às técnicas de avaliação e revisão, apresentando CPM, mediante  modelo a ser implantado imediatamente após o início da execução dos serviços.

- (2.4) - equipe técnica, representada pelo pessoal técnico especializado,  contendo um coordenador e a equipe chave composta por profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2 a seguir,  os quais deverão apresentar suas fichas curriculares assinadas, com os respectivos comprovantes de escolaridade e de experiência profissional (CAT’s), bem como a estrutura organizacional, observando os aspectos a seguir:

- o coordenador deverá atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar notadamente em planejamento e coordenação de projetos hidroagrícolas ou de aproveitamento de recursos hídricos, em nível de projeto básico. Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados registrados no CREA;

- a equipe chave deverá ser composta por profissionais com formação acadêmica e experiência em elaboração de projetos básicos hidroagrícolas intensivos incluindo grandes canais, estação de bombeamento, barramentos e habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: cartografia, pedologia, irrigação/drenagem,  agroeconomia, geotecnia, hidráulica, mecânica,  planejamento e orçamento de obras e meio ambiente. Anexar, no máximo, 3 (três) atestados registrados na entidade profissional competente, juntamente com cópias dos diplomas ou certificados;

- a estrutura organizacional deverá contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

- o personograma de equipe, indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Codevasf;

- a descrição das funções, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

- o cronograma de permanência, estabelecendo a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

- a substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave  somente se dará  sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia aprovação da Codevasf, consoante o Art. 30 § 10º da Lei 8.666/93.

- (2.5) - contempla os formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “a”. Os modelos constam do anexo X (word) destes TR.

### A Proposta Técnica não deverá exceder 120 (cento e vinte) folhas no total, utilizando-se somente a frente de cada folha no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

### Os comprovantes exigidos na alínea “f” do subitem 11.2.2  poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 11.2.3.

### A proposta técnica deverá indicar de forma clara quais são os itens a serem avaliados para cada atestado contido na proposta, mencionando o número das páginas do mesmo.

## Proposta Financeira.

### A proposta financeira será elaborada, para cada fase, em função dos serviços relacionados na proposta técnica e ser elaborada conforme o sumário  a seguir, podendo  ser  ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da proposta financeira

- Termo da Proposta

- Considerações prévias

- Resumo da proposta financeira

- Detalhamento da proposta financeira

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1)  Apresentação da proposta deverá constar o nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- (2) Termo da proposta, conforme anexo do Edital;

- (3) Considerações prévias, apresentar as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir;

- (4) Resumo da proposta, apresentar o resumo dos principais itens integrantes da proposta, conforme formulário FPRO do anexo XI;

- (5) Detalhamento da proposta, o detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “b”. Os modelos constam dos anexos XI (Word) e XII (excel) destes TR, devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total orçado. Para o cálculo do custo unitário da hora técnica, deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de  cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- demonstrar os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal no formulário FPRO-XI, para serem transportados para o FPRO. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no FPRO-XIV – Encargos sociais da equipe de projeto;

- demonstrar as despesas com viagens, serviços gráficos e as despesas gerais, os serviços pagos a preço unitário, o detalhamento dos custos de administração e das despesas fiscais nos respectivos formulários e transportá-los para o FPRO;

- no preenchimento do cronograma financeiro  utilizar o elenco de eventos relacionados nos anexos VI e VII.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão de obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão de alguma despesa, esta será considerada incluída nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- proposta técnica: TPRO-I, TPRO-II, TPRO-III, TPRO-IV e TPRO-V; e

- proposta financeira: FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-IV, FPRO-V, FPRO-VII, FPROVIII, FPRO-X, FPRO-XI; FPRO-XII, FPRO-XIII e FPRO-XIV.

## As propostas técnicas e financeiras deverão ser encaminhadas à Codevasf conforme estabelece o item “APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”, constante do Edital.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As Propostas Técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de  0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros - conhecimento do problema, bases metodológicas e plano de trabalho e equipe técnica - estabelecidos nos quadros a seguir.

### A demonstração de Conhecimento do Problema, apresentada conforme estabelece a alínea “c” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Conhecimento da região: |  |
| 1. dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos | 4 |
| 2. aspectos que possam influir ou exigir especial atenção | 4 |
| b) Conhecimento do empreendimento (sistemas de irrigação): |  |
| 1. terraplenagem do sistema de adução | 5 |
| 2. sistema de drenagem | 2 |
| 3. sistema viário/energético | 1 |
| 4. sistema automação/controle | 2 |
| Total de Pontos | 18 |

### As Bases Metodológicas e o Programa de Trabalho apresentado de acordo com as alíneas “d” e “e” do subitem 11.2.2, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| BASES METODOLÓGICAS E PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Bases Metodológicas |  |
| 1. abordagem de métodos | 4 |
| 2. normas a serem observadas | 4 |
| 3. procedimentos técnicos e organizacionais | 4 |
| b) Plano Geral de Trabalho |  |
| 1. programa de trabalho | 5 |
| 2. descrição das atividades | 5 |
| 3. cronogramas | 5 |
| Total de Pontos | 27 |

### A Equipe Técnica apresentada conforme estabelece a alínea “f” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Coordenador: |  |
| 1. formação complementar | 2 |
| 2. experiência geral | 3 |
| 3. experiência específica: |  |
| - projeto básico hidroagrícola | 3 |
| - projeto executivio hidroagrícola | 3 |
| b) Equipe Chave: |  |
| 1. formação complementar (1 por área de conhecimento) | 9 |
| 2. experiência específica por áreas de conhecimento: (9(0(0especialização: |  |
| - cartografia | 3 |
| - pedologia | 3 |
| - irrigação/drenagem | 3 |
| - agroeconomia | 3 |
| - geotecnia | 3 |
| - hidráulica | 3 |
| - mecânica | 3 |
| - meio ambiente | 3 |
| - planejamento e orçamento de obras | 3 |
| c) Estrutura organizacional: |  |
| 1. personograma de equipe e descrição das funções | 4 |
| 2. cronograma de permanência | 4 |
| Total de Pontos | 55 |

#### A avaliação do coordenador está dividida em formação complementar, experiência geral e específica, as quais serão pontuadas mediante a apresentação de atestados técnicos, conforme subitem 11.2.2, alínea “f”, item 1, considerando:

- formação complementar: pós-graduação (lato senso e stricto senso) relacionada à gestão/coordenação de estudos ou projetos ou às áreas de conhecimento listadas no subitem 11.2.2, alínea “f”, item 1, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado deve indicar, no mínimo, a área de conhecimento do curso, a carga horária e o período de realização. O doutorado receberá 2 pontos, o mestrado 1,5 pontos e a especialização 1 ponto, não cumulativo;

- experiência geral: receberá pontuação total (3 pontos) o profissional que possuir experiência em coordenação de projeto hidroagrícola ou similar, conforme conceituado na alínea “b”, subitem 2.1 destes TR;

- a experiência específica: receberá pontuação de até 3 pontos, comparadamente, em função do grau de complexidade do projeto, o profissional que possuir experiência em coordenação de projeto hidroagrícola de dimensões similares ou superiores ao objeto destes TR.

#### A avaliação da equipe chave está dividida em formação complementar e experiência específica, as quais serão pontuadas mediante a apresentação de atestados técnicos, conforme subitem 11.2.2, alínea “f”, item 2, considerando:

- na formação complementar, pós-graduação (lato senso e stricto senso), de cada membro da equipe chave deverá ser relacionada à área de conhecimento com a respectiva função na equipe, conforme lista do subitem 11.2.2, alínea “f’” 2. O doutorado receberá 1 ponto, o mestrado 0,75 ponto e a especialização 0,5 ponto, não cumulativo;

- na experiência específica, o membro da equipe chave receberá, cumulativamente, 1,75 ponto se comprovar a participação na elaboração de Projeto básico hidroagrícola e 1,25 se comprovar a participação na elaboração de Projeto Executivo hidroagrícola, ambos na respectiva área de conhecimento, conforme lista do subitem 11.2.2, alínea “f”.

### As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) em qualquer dos parâmetros relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.3 ou pontuação total inferior a 80 (oitenta) pontos serão desclassificadas.

## As Propostas Financeiras das Consultoras classificadas tecnicamente serão examinadas, para avaliar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se todas as propostas estão de acordo com as exigências e se todos os documentos foram  assinados.

### Os erros aritméticos serão retificados,  desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.2.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do  valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, e a classificação das mesmas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e os pesos seguintes:

a) Nota Financeira

Nf = 100 -| Po−PmVe−Pm|∗20

b) Classificação Final

Ncf = 0,7*Nt+0,3*Nf

Onde:

NCf	=	Nota de classificação final alcançada pela licitante;

Nt	=	Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 80 a 100);

Nf	=	Nota financeira obtida pela licitante (variando entre 80 a 100);

PO	=	Preço ofertado pela licitante;

Ve	=	Valor máximo orçado/MI; e

Pm	=	Preço mínimo ofertado

## Serão desclassificadas, observando-se os arts. 40, inciso X, e 48 da lei 8.666/93 e o art. 125 da lei 12.465/11:

- as propostas que não atendam às exigências do edital;

- as propostas com valor global superior ao orçado pela Codevasf;

- as propostas com preços unitários inexequíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e ou à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se, na única remuneração  pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global e a preço unitário.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento periódico, conforme cronograma físico-financeiro, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.2 e 13.3  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez) dias para a liberação da fatura pela fiscalização do contrato;

- as faturas periódicas só serão liberadas para pagamento após aprovação  pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  reapresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

### O pagamento da mobilização e da desmobilização será efetuado desde que comprovadas pela fiscalização e não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nas planilhas de serviços pagos a preço global.

- a mobilização somente será paga após a comprovação da mobilização de pessoal e de equipamentos;

- a desmobilização somente será paga após a emissão do Termo de Encerramento Físico – TEF do contrato.

### As formas de pagamento  - preço global e preço unitário  - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços Pagos a Preço Global.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 13.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- análise e aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao evento para faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico-financeiro;

- após a análise e aprovação dos relatórios/documentos, a fiscalização do contrato autorizará à consultora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, a fiscalização poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora, e;

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

## Serviços Pagos a Preço Unitário.

### Os serviços pagos a preços unitários são os referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração do projeto, passíveis de medição no local dos serviços e constam dos Anexos  III a V. Serão pagos, por aplicação, do  sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da Codevasf;

- apresentação das variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela consultora na sua proposta, em relação aos trabalhos de campo e laboratório executados. As variações não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### Estes serviços incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão de obra;

- laboratório;

- equipamentos;

- serviços gráficos;

- veículos;

- despesas fiscais;

- remuneração da consultora (lucro); e

- mobilização e desmobilização.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria,.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 18.544.2051.14VI.0001, Implantação de infraestrutura hídrica para oferta de Água-Nacional, categoria econômica 4, Fonte 0100, sob  gestão da Área de  Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A comunicação entre a Codevasf e a consultora poderá ser feita por telefone, mas deverão ser ratificadas por documento escrito e assinado.

## A consultora deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

## O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionadas com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro). Deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### A consultora deverá apresentar, no 1º relatório (de andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado e poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### A consultora deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

## Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 15 (quinze) dias contados do dia seguinte ao recebimento desses documentos.  A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, quantas reuniões estimar necessárias, cujos custos estão incluídos no valor total do contrato.

## As reuniões objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e deverão ser previamente agendadas pelas partes e registradas em ata.

## Para acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, à Codevasf será concedido livre acesso aos locais de trabalho da equipe da consultora.

### A Codevasf designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, para  exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sendo que a ela caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

### A consultora poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- habilitação de pessoal;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf por meio da linha telefônica (061) 2028-4675. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## A consultora, antes do início dos trabalhos de campo, deverá apresentar um relatório com o Plano de Trabalho Específico – PTE contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- a localização (local do escritório de campo);

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

## A consultora emitirá os seguintes relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatório Parcial – Relatórios Parciais de Projeto - documento de caráter técnico correspondente aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexos VI E VII), com as informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis.

- Relatório de Andamento – documento mensal de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução, a serem integrados nos Relatórios Parciais de Projeto e Relatórios Finais;

- Versão Preliminar do Relatório Final (Minuta) – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar; e

- Síntese do Relatório Final - deverá apresentar as informações referentes ao Projeto em foco, de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente fundamentados e de fácil compreensão.

### O Relatório Final deverá ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada nos anexos VIII e IX, com o padrão exigido pela Codevasf. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes compatibilizem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

## A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

## O produto e relatório final referente aos serviços objeto do presente Termos de Referência será apresentado, considerando-se as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc. serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública; e

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado; e

- em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsáveis por cada assunto, com suas respectivas ART’s, bem como a equipe de acompanhamento dos serviços de campo.

## Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica observarão as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão de obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais, etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório de andamento, 2 (duas) vias impressas;

- relatório parcial ou específico, em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- minuta do relatório final, em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- relatório final  em 4 (quatro) vias completas: impressas e em CD-ROM/ DVD;

## Encadernação - a encadernação dos relatórios de andamentos, parciais e específicos, assim como as versões preliminares, poderão ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do relatório final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos componentes – a sequência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### A folha de rosto deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e sequência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração progressiva das seções de um documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos documentos - o documento revisto  terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

## Codificação

### As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos Relatórios Finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de suas respectivas minutas, resultante da entrega, pela consultora, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, conforme item 18.

## Com o encerramento, a consultora requererá, formalmente, o recebimento definitivo do objeto, com:

- a emissão do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Será considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº  000013986 - Estudos e Projetos do Sistema de Irrigação.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

## A concepção geral das estruturas e obras civis deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade. Na elaboração dos projetos deverão ser considerados principalmente os requisitos de segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução,  possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço, adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas e impacto ambiental.

## Os esquemas de irrigação e drenagem devem ser otimizados, com vistas à redução do porte das estações elevatórias, consumo de energia e facilidades operacionais.

## Os trabalhos de campo (topografia e geotécnica) podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras seguirão, no que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da Codevasf.

## A Consultora se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A Consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

## Cabe à Consultora obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

## Caso a consultora seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços objeto destes TR, na assinatura do contrato, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com o disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989.

## A Consultora e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado de registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA nº 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA nº 10, de 17 de agosto de 2001.

## Deverão ser considerados os documentos elaborados no Brasil pelo "BUREC - Bureau Of Reclamation" dos Estados Unidos da América:

- Manual de Construção de Projetos de Irrigação;

- Manual de Especificações Técnicas Padronizadas.

ANEXOS

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE PROJETO BÁSICO

| PROJETO |  |
| --- | --- |
| CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BASICO |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 4.220,64 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 2.284,64 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 6.505,28 |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 515.556,80 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) | 18.766,88 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE | 534.323,68 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (77,25% DO B1) (FPRO-XIV) | 398.267,63 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) | 3.753,38 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 402.021,01 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 42.965,76 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 8.400,00 |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 51.365,76 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 994.215,73 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) | 133.580,92 |
| G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) | 112.779,67 |
| H - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (FPRO-XIII) | 206.183,78 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 452.544,37 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 1.446.760,10 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| J1 - Serviços Topográficos (FPRO-V) | 420.333,55 |
| J2 - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) | 153.163,45 |
| J3 - Serviços Pedológicos (FPRO-VIII) | 195.949,20 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | 769.446,20 |
| TOTAL DA PROPOSTA | 2.216.206,30 |

ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE PROJETO EXECUTIVO

| PROJETO |  |
| --- | --- |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 198.221,76 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) | 9.383,44 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE | 207.605,20 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (77,25% DO B1) (FPRO-XIV) | 153.126,31 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) | 1.876,69 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 155.003,00 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 8.617,92 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 4.440,00 |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 13.057,92 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 375.666,12 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) | 51.901,30 |
| G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) | 42.756,74 |
| I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (FPRO-XIII) | 78.167,88 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 172.825,92 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 548.492,04 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| J1 - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |
| J2 - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |
| J3 - Serviços Pedológicos (FPRO-VIII) |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| TOTAL DA PROPOSTA | 548.492,04 |

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos dos estudos de Viabilidade do Projeto Inhapi.

    - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário FPRO-V.

    - Os serviços previstos nestas especificações técnicas deverão ser realizados para demarcação da alternativa selecionada e áreas de interesse.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SIRGAS/2000 e marégrafo de Imbituba e obedecerá:

  - Transporte de Coordenadas.

    - Os transportes deverão ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GNSS (Global Navigation Satellite System), sendo possível operar com os equipamentos das seguintes classes:

      - Receptores Geodésicos de dupla frequência (L1 L2):

- Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós processada de 10mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora;

- Combinação entre observáveis: Dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambigüidades;

- Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites;

- Disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais;

- Qualidade dos receptores;

- Condições a serem observadas durante o rastreio;

- PDOP máximo:8, recomendável <6;

- Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4 durante a execução do levantamento;

- Intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambigüidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s);

- Receptores com um mínimo de 8 canais;

      - Receptores Geodésicos uma frequência (L1):

- Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós processada de 20mm a 0.5 m + 3 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora;

- Combinação entre observáveis: Duplas diferenças.

- Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites;

- Disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais;

- Qualidade dos receptores;

- Condições a serem observadas durante o rastreio;

- Distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros).

- PDOP máximo:8, recomendável <6;

- Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4 durante a execução do levantamento;

- Intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambigüidades e com capacidade de processar a fase da portadora;

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

      - As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

      - Após processados os dados obtidos em campo, deverão ser armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

  - Densificação do apoio básico

    - Deverá ser realizada por meio de poligonal ou simples irradiamento eletrônico, onde serão transportadas coordenadas para barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensões de 10 x 10 x 50 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3. Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares deverão ser realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se  a tolerância prescrita para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os barrotes deverão ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/Km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadiométricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km.

- ADUTORAS E CANAIS

  - Poligonais Eletrônicas.

    - Planimetria.

      - As poligonais para locação das adutoras e canais, de PI à PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

      - Os PI´s serão monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintada (cor branca) de formato quadrangular de dimensões 10 x 10 x 50 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos PI’s, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

      - Os PI’s, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

      - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 Km.

      - As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

      - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

      - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 50,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

      - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

    - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta).

      - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

      - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

      - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km

    - Seções Transversais.

      - A cada piquete implantado (somente canais) corresponderá uma seção transversal, com extensão de (10,00 m em encostas) e 50,00 m para cada lado do eixo principal. Os extremos desta deverão ser estaqueados com piquetes (cor azul) de dimensões 2 x 2 x 20 cm, aflorando 1 cm.

      - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

      - O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a 20,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

    - As adutoras e a rede de distribuição pressurizada dispensam seções transversais.

- DRENAGEM

  - Os drenos naturais serão levantados para subsidiar o desenvolvimento das obras civis decorrentes das drenagens. A extensão da poligonal e das seções transversais são decorrentes da necessidade de detalhamento da bacia de contribuição e da cota de máxima cheia verificada para aquela região e serão levantadas conforme as seguintes especificações.

  - Planimetria - Poligonais Eletrônicas.

    - Os levantamentos topográficos dos drenos naturais deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

    - Os PI’s e os pontos serão monumentados com barrotes de madeira, de formato retangular de dimensões 10 x 10 x 40 cm, identificados e aflorando 10cm.

    - Os PI’s, quando não forem intervisíveis nas tangentes extensas, serão monumentados, da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade e a distancia máxima entre marcos.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 2 e classe IIIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 20,00 m, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

    - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

    - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado no eixo corresponderá uma seção transversal, com extensão de 50,00 metros para cada lado. A ocorrência de secções transversais com extensão superior ou inferior aos 50,00 metros deverá ser previamente aprovada pela fiscalização.

    - As seções transversais serão prolongadas em situações críticas e atípicas, tais como locais em que a infraestrutura encontrar-se comprometida por desnivelamento evidente da plataforma, locais onde as encostas indicarem evidências localizadas de instabilidade, comprometendo-se assim, a segurança do tráfego e a estabilidade da rodovia, locais de implantação de obras de arte especiais (de 5 em 5 metros) e locais em que ocorra atrito lateral intenso ou outros casos que possam ser evidenciados nos estudos de trafego (interseções, acessos, travessias urbanas, etc.).

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 50,00 m no eixo e 5 m nas seções, além dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

- LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO

  - Levantamento de secções topobatimétricas;

    - Em profundidades inferiores a 2,00 (dois) metros as determinações altimétricas e os alinhamentos poderão ser realizados utilizando teodolitos e embarcações não motorizadas.

    - A cada piquete implantado corresponderá a uma seção transversal topobatimétrica, com extensão máxima de 50,00 metros a partir do eixo da linha básica. Medições com extensão superior a 50,00 metros deverão ser autorizadas pela Fiscalização da Codevasf.

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de teodolito e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - Ao longo das seções deverão ser determinados pontos a cada 5,00 (cinco) metros que terão suas cotas determinadas por medições batimétricas ou geométricas. Os pontos notáveis ao longo das seções deverão também ser cotados.

  - Levantamento Ecobatimétrico;

    - Para determinação da profundidade de rios, canais e lagos com profundidade superior a dois metros, deverão ser utilizados um conjunto ecobatimétrico composto por ecobatímetro, GPS, notebook e softwares para navegação, correção e armazenamento de dados.

    - A obtenção das licenças para realização dos levantamentos ecobatimétricos junto aos órgãos competentes é de responsabilidade da consultora contratada.

    - A embarcação deverá ser motorizada e a orientação/navegação deverá ser realizada utilizando GPS com sistema de correção em tempo real.

    - A sonda do ecobatímetro deverá ser colocada na vertical da antena GPS para evitar ponto excêntrico.

    - O controle de navegação e o armazenamento dos dados brutos deverão ser feitos via software.

    - A coleta dos dados deverá ser realizada no mínimo a cada 1 (um) segundo e o planejamento do caminhamento deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização da Codevasf.

    - Ao fim de cada etapa de coleta de pontos deverá ser fornecida uma cópia dos dados brutos à Fiscalização da Codevasf.

- ÁREAS DE JAZIDAS.

  - Planimetria - Poligonais Eletrônicas.

    - Os levantamentos topográficos das áreas de jazidas deverão se desenvolver amarrados à rede básica.

    - Os PI’s e os pontos serão monumentados com marcos de concreto, de formato retangular de dimensões 8 x 12 x 60 cm identificados e aflorando 10cm.

    - Os PI’s, quando não forem intervisíveis nas tangentes extensas, serão monumentados, da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade e a distancia máxima entre marcos.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas com tolerância para poligonais tipo 2 e classe IIIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 50,00 m, ou quando nos extremos e nos pontos característicos de mudança de declividade, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

    - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contranivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

    - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado no eixo corresponderá uma seção transversal, com extensão de 50,00 metros para cada lado. A ocorrência de secções transversais com extensão superior ou inferior aos 50,00 metros deverá ser previamente aprovada pela fiscalização.

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 50,00 m no eixo e 5 m nas seções, além dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

## CADASTRO FÍSICO

  - Consiste na identificação dos limites dos imóveis, utilizando equipamentos de medição com GPS de navegação e posicionamento global obedecendo às normas e leis vigentes. Durante os serviços de identificação dever-se-á obter, de cada confrontante uma Declaração reconhecendo que não há discordância quanto aos respectivos limites comuns das propriedades percorridas pelos técnicos encarregados pelos serviços. Esta Declaração deverá ser de natureza pública e registrada em Cartório de Títulos e Documentos da mesma comarca;

  - Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel, ou seja, as benfeitorias existentes, sob responsabilidade do técnico avaliador. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas, de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação etc;

  - A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água etc;

  - Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas e georreferenciadas, expondo-se placa identificadora nas mesmas. As fotos deverão apresentar vários ângulos do imóvel, que permita uma perfeita identificação/visualização do mesmo. Quando atingir culturas, as mesmas deverão ser fotografadas. Nos casos de edificações, deverão ser apresentadas fotos internas e externas, permitindo visualizar todos os cômodos da edificação, teto, paredes, piso, rede elétrica e hidráulica, infiltrações, desgaste de pintura, trincas, e todos os elementos que influenciam na caracterização da condição da edificação;

    - Para cada edificação, deverá ser apresentada uma planta baixa em escala adequada e georreferenciada, de forma a permitir a perfeita interpretação da edificação que esta sendo avaliada;

  - As áreas de preservação ambiental levantadas deverão ser amarradas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Datum Sirgas-2000 com GPS de navegação.

  - Cadastro de divisas

    - Os limites das áreas de interesse deverão ser levantados utilizando GPS de navegação e suas coordenadas deverão ser apresentadas em SIRGAS/2000 e projetadas utilizando o sistema UTM em seu respectivo fuso.

    - Para cada propriedade e para a união de todas as áreas de interesse deverão ser entregues relatórios específicos contendo as informações cadastradas conforme exigências da Codevasf.

## É responsabilidade da empresa executora a comunicação e mobilização dos moradores e proprietários para coleta das informações necessárias.

- CADASTRO AGRÍCOLA

  - O levantamento cadastral agrícola tem o objetivo de representar o uso do solo e a cobertura vegetal natural na região de interesse, sob responsabilidade de um profissional habilitado e experiente na execução destes serviços.

  - A utilização do solo para fins agrícola deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, áreas de preservação, área de reserva etc.

  - As áreas de preservação deverão ser delimitadas, mapeadas e o tipo de vegetação predominante descrito.

- CADASTRO JURÍDICO.

  - Deverá ser levantada à situação jurídica do imóvel, inclusive se está hipotecado ou não e existência de outro tipo de gravame, sua titulação, modo de ocupação, seja através da consulta direta aos ocupantes, proprietários ou prepostos, seja através de pesquisa em cartórios, institutos de terra e de reforma agrária.

  - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente e anexadas às pastas cadastrais.

  - Deverão, logo no início dos trabalhos, ser relacionadas às propriedades a serem cadastradas e solicitadas as certidões de registro e de ônus reais dos imóveis.

  - Sugestões ou mudanças nas informações contidas nas folhas cadastrais deverão ser previamente analisadas e aprovadas pela equipe de fiscalização.

  - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente, tanto do proprietário/benfeitor, moradores, herdeiros, assim como da propriedade e anexadas às pastas cadastrais.

  - Deverá ser entregue uma Carta de confrontação da propriedade, contendo as assinaturas e documentos de identificação do proprietário e de todos os confrontantes.

  - Deverão ser dirimidas todas as dúvidas referentes aos processos decorrentes de espólios e divisões e a documentação dos envolvidos apresentada nas pastas cadastrais.

- CADASTRO SÓCIO-ECONÔMICO.

  - Consiste na quantificação e identificação das condições sociais e econômicas dos moradores da área inclusive descrição de dados referentes à qualidade de rebanho e produção agropecuária.

  - Deverá ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo anexo. Situações não previstas na ficha cadastral deverão ser previamente aprovadas antes da modificação dos padrões propostos pela Codevasf.

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

  - Consiste em um sistema de informações para pesquisas que permitirá compor o banco de dados relacional cujo acervo compreenderá todos os dados cadastrados, levantados pela contratada, vinculados ao espaço geográfico correspondente, conforme exigências da fiscalização.

- REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

  - As observações deverão ser anotadas em cadernetas (folhas duplas) modelo Codevasf, a caneta esferográfica na cor azul ou preta e não devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha será rubricada por Fiscal da Codevasf que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços.

  - Materiais digitais deverão ter seus formatos previamente aprovados pela equipe de fiscalização da Codevasf.

  - Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

- ABERTURA DE PICADAS

  - Todas as picadas dos eixos principais deverão ser executadas com largura mínima de 3 metros.

  - As picadas para levantamentos das seções transversais serão executadas com no mínimo 1 metro de largura.

  - As documentações e licenças ambientais necessárias para execução dos serviços, assim como o comunicado aos proprietários e moradores são responsabilidades da contratada.

  - A recomposição das cercas, muros, reconstituição de mourões e outras benfeitorias destruídas em decorrência do acesso das equipes e equipamentos de campo é responsabilidade da empresa contratada.

- MATERIAIS A ENTREGAR.

  - Deverão ser entregues em 03 (duas) vias, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos:

- modelo digital do terreno apresentando alternativas projetadas, o traçado atual, estaqueamentos e principais interferências cadastradas;

- folhas dos desenhos topográficos e topobatimétricos em escala 1:1.000 e reduções 1:10.000 apresentando, quando necessário deverão ser apresentados desenhos em planta e perfil na mesma folha;

- arquivos, em CD/DVD-ROM, formato DWG e DXF, contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo aos desenhos;

- arquivos brutos e processados dos dados GPS, com suas respectivas cadernetas de campo;

- planta e Perfil de todo o trecho, vinculados em uma folha, apresentados em escala adequada;

- cadernetas de campo digitais, de todos os levantamentos realizados, apresentando tolerâncias, erros admitidos e atingidos e ajustamentos realizados;

- pastas cadastrais;

- código de uso de símbolos, caracteres, folhas e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- relatório de Andamento e;

- relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

- PLANO DE TRABALHO

  - A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos deverá apresentar, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- a planta em escala de 1:25.000 ou 1:50:000 contendo os elementos definidos para implantação no terreno, especificando, quando for o caso, os canais e adutoras, os prováveis marcos da rede básica dispostos na área, onde serão efetuadas as amarrações;

- os quantitativos de cada tipo de serviço;

- a data prevista para o término dos serviços.

ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geológicos e geotécnicos, segundo as normas da ABNT e ABGE.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes , referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-VII.

- ESTUDOS GEOTÉCNICO/GEOLÓGICOS PARA O PROJETO BÁSICO

  - O objetivo dos estudos geotécnicos é proceder  ao levantamento de dados que permita  o detalhamento das fundações das obras, a quantificação das categorias de material de escavação dos canais, drenos e estações de bombeamento, e a caracterização completa dos materiais provenientes  das escavações obrigatórias a serem utilizados como aterros/proteção de taludes, caracterização e definição dos materiais naturais de construção a serem utilizadas.

  - Os trabalhos deverão ser iniciados por uma análise criteriosa dos serviços geotécnicos realizados e, em seguida, apresentar o Plano de Trabalho de Execução  de  Investigações Geotécnicas;

  - O Plano de trabalho do item acima deverá ser aprovado pela Codevasf;

  - O Relatório Final dos estudos geológicos e geotécnicos deverá conter no mínimo, as seguintes informações:

- descrição da geologia regional e da área do projeto;

- mapa geral da área do projeto com localização das jazidas de materiais naturais de construção;

- mapas detalhados das áreas de materiais naturais de construção, com indicação de volumes, sondagens, ensaios realizados, distância de transporte, etc.;

- mapa geológico-geotécnico ao longo do traçado dos canais, drenos e obras de arte;

- perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantação dos diques, canais, drenos e obras de artes, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- origem e destino dos materiais provenientes das escavações  obrigatórias e de jazidas;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- boletins de sondagens e ensaios de campo; e

- plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático, etc

ANEXO V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE PEDOLOGIA

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos pedológicos, em nível de detalhe.

- METODOLOGIA

  - Os estudos contemplarão o que preconizam os seguintes documentos:

- Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006);

- Requisitos Complementares para Classificação de Terras para Irrigação – Primeira Aproximação, Codevasf, fevereiro de 2001;

- Sistema de Classificação de Terras para Irrigação do “Bureau of Reclamation”; e

- Manual de Descrição e Coleta de Solos (SBCS, 2005).

- TRABALHOS DE CAMPO

  - Os trabalhos de campo compreendem:

- a abertura e descrição de trincheiras e tradagens, com uma densidade de 20 observações para cada 100 ha; acrescido de uma tradagem de fundo de trincheira caso seja necessário, totalizando 1200 observações, sendo 1000 tradagens e 200 trincheiras, visando à classificação do solo;

- a realização de testes de condutividade hidráulica, em número de 20 (10 com repetição), pelo método Porchet, adaptado por Batista et al. (1999), visando auxiliar na classificação de terras para irrigação.

    - Abertura e descrição de trincheiras:

      - As trincheiras serão abertas em número de 4 (quatro) para cada 100 ha, totalizando 200, medindo 1,50 m de comprimento, 1,50 m de largura e 2,00 m de profundidade, ou até atingir impedimento determinado por contato lítico, duripã, material pedregoso ou concrecionário, ou qualquer outro material impenetrável ao trado. Cada classe de solo será representada por, pelo menos, um perfil modal.

      - As coletas serão feitas por horizonte, em 20% das trincheiras descritas, sendo 10% para análise completa e 10% para análise parcial, totalizando 190 análises completas e 190 parciais. Os perfis coletados para análise completa e parcial deverão ser representativos da área. Solos muito rasos ou que apresentem outras características morfológicas que descartem, a priori, qualquer possibilidade de uso com agricultura irrigada, não precisarão ser coletados para análises. Poderão também ser coletadas amostras parciais de perfis, quando se fizer necessário.

      - O número de trincheiras poderá ser reduzido em determinada área, quando se verificar uniformidade das unidades de mapeamento, e aumentado em outras áreas que apresentem uma ocorrência mais complexa de solos, mediante prévia notificação e aprovação da fiscalização e da Gerência de Estudos e Projetos da Codevasf.

      - A descrição dos perfis (trincheiras) será feita em formulário próprio, segundo as normas do Manual de Descrição e Coleta de Solos da SBCS, em cujas fichas serão considerados os seguintes itens: projeto, data, número do perfil, localização, unidade de mapeamento, classificação taxonômica, situação e declividade, formação geológica e litologia, material de origem, relevo regional e local, drenagem, pedregosidade, rochosidade, erosão, vegetação primária, vegetação local, uso atual e a descrição morfológica do perfil.

      - A descrição morfológica contemplará a nomenclatura dos horizontes ou camadas, espessura, cor e mosqueado, textura, estrutura, superfícies de compressão e fricção, consistência, porosidade e transição, seguindo-se as observações onde serão registradas as demais ocorrências constatadas nos arredores e, sobretudo, no perfil como gilgai, espessura e quantidade de raízes, concreções, cascalhos, matacões, grau e intensidade de fragmentação da rocha, contacto lítico, afloramentos rochosos e observações para a identificação da presença de barreira ou que sejam relevantes para a definição da drenabilidade interna e superficial, e para a irrigação.

    - Tradagens:

      - As tradagens serão efetuadas até a profundidade de 200 cm, quando possível, e em número de 16 para cada 100 ha, totalizando 1000, incluindo as tradagens de fundo de trincheira. Deverá haver descrição de camadas nas profundidades de 0-20, 20-40, 40-80, 80-120, 120-160 e 160-200, podendo variar quando ocorrerem mudanças marcantes ao longo do perfil. As tradagens, quando necessário, poderão ter algumas camadas coletadas para análises parciais visando, principalmente, checar a textura de campo.

      - Haverá exploração por caminhamento, da área em mapeamento, com registro das ocorrências relevantes.

      - Nas fichas de descrição das tradagens serão consideradas: projeto, data localização, classificação do solo, relevo local, drenagem, pedregosidade, erosão, uso de terra e a descrição morfológica sumária: espessura da camada, cor e mosqueado, e textura, vindo, em seguida, as observações das ocorrências adicionais e relevantes à irrigação e à drenagem, observadas no local e nos arredores.

    - Testes de Condutividade Hidráulica:

      - Os testes de condutividade hidráulica serão em número de 10, com uma repetição, totalizando 20 testes, e deverão ser realizados em perfis modais das classes de solo com suspeita de problemas de drenabilidade, devendo ser adotado o método Porchet, adaptado por Batista et al. (1999). As áreas onde serão executados os testes deverão ser estabelecidas em comum acordo com a fiscalização da Codevasf.

- TRABALHOS DE LABORATÓRIO

  - Os trabalhos de laboratório a seguir relacionados, terão as quantidades definidas no decorrer dos trabalhos, em concordância com a fiscalização. Para efeito de proposta serão considerados os quantitativos constantes do PPED-IV:

    - Análise completa:

- frações  calhau, cascalho e TFSA;

- granulometria: areia, silte e argila;

- argila dispersa;

- grau de floculação;

- densidade das partículas;

- densidade do solo: usar cilindro de 500 cm3;

- porosidade total;

- umidade: 0,03 e 1,5 MPa;

- água disponível;

- ph em água e cloreto de potássio;

- condutividade elétrica;

- complexo sortivo: cálcio, magnésio, sódio, potássio, valor S, hidrogênio, alumínio, valor T, saturação por bases (V%), percentagem de sódio trocável e saturação por alumínio;

- carbono, nitrogênio e relação C/N;

- fósforo assimilável; e

- carbonato de cálcio equivalente.

    - Análise parcial:

- granulometria: areia, silte e argila; e

- condutividade elétrica (quando houver suspeita de salinidade).

- TRABALHOS DE ESCRITÓRIO

  - Os trabalhos de escritório compreendem:

- proceder a revisão bibliográfica;

- interpretar os dados de campo e de laboratório e produzir a legenda definitiva das classes de solos;

- elaborar fotointerpretação definitiva;

- elaborar os mapas definitivos de solos na escala 1:5.000 e 1:50.000;

- elaborar os mapas definitivos de aptidão agrícola das terras na escala 1:5.000 e 1:50.000;

- planimetrar, tabular e elaborar gráficos;

- interpretar as classes de terra para irrigação e confeccionar  mapa; e

- elaborar a redação do texto explicativo com as conclusões.

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos pedológicos, em nível de detalhe.

- METODOLOGIA

  - Os estudos contemplarão o que preconizam os seguintes documentos:

- Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006);

- Requisitos Complementares para Classificação de Terras para Irrigação – Primeira Aproximação, Codevasf, fevereiro de 2001;

- Sistema de Classificação de Terras para Irrigação do “Bureau of Reclamation”; e

- Manual de Descrição e Coleta de Solos (SBCS, 2005).

- TRABALHOS DE CAMPO

  - Os trabalhos de campo compreendem:

- a abertura e descrição de trincheiras e tradagens, com uma densidade de 20 observações para cada 100 ha; acrescido de uma tradagem de fundo de trincheira caso seja necessário, totalizando 1200 observações, sendo 1000 tradagens e 200 trincheiras, visando à classificação do solo;

- a realização de testes de condutividade hidráulica, em número de 20 (10 com repetição), pelo método Porchet, adaptado por Batista et al. (1999), visando auxiliar na classificação de terras para irrigação.

    - Abertura e descrição de trincheiras:

      - As trincheiras serão abertas em número de 4 (quatro) para cada 100 ha, totalizando 200, medindo 1,50 m de comprimento, 1,50 m de largura e 2,00 m de profundidade, ou até atingir impedimento determinado por contato lítico, duripã, material pedregoso ou concrecionário, ou qualquer outro material impenetrável ao trado. Cada classe de solo será representada por, pelo menos, um perfil modal.

      - As coletas serão feitas por horizonte, em 20% das trincheiras descritas, sendo 10% para análise completa e 10% para análise parcial, totalizando 190 análises completas e 190 parciais. Os perfis coletados para análise completa e parcial deverão ser representativos da área. Solos muito rasos ou que apresentem outras características morfológicas que descartem, a priori, qualquer possibilidade de uso com agricultura irrigada, não precisarão ser coletados para análises. Poderão também ser coletadas amostras parciais de perfis, quando se fizer necessário.

      - O número de trincheiras poderá ser reduzido em determinada área, quando se verificar uniformidade das unidades de mapeamento, e aumentado em outras áreas que apresentem uma ocorrência mais complexa de solos, mediante prévia notificação e aprovação da fiscalização e da Gerência de Estudos e Projetos da Codevasf.

      - A descrição dos perfis (trincheiras) será feita em formulário próprio, segundo as normas do Manual de Descrição e Coleta de Solos da SBCS, em cujas fichas serão considerados os seguintes itens: projeto, data, número do perfil, localização, unidade de mapeamento, classificação taxonômica, situação e declividade, formação geológica e litologia, material de origem, relevo regional e local, drenagem, pedregosidade, rochosidade, erosão, vegetação primária, vegetação local, uso atual e a descrição morfológica do perfil.

      - A descrição morfológica contemplará a nomenclatura dos horizontes ou camadas, espessura, cor e mosqueado, textura, estrutura, superfícies de compressão e fricção, consistência, porosidade e transição, seguindo-se as observações onde serão registradas as demais ocorrências constatadas nos arredores e, sobretudo, no perfil como gilgai, espessura e quantidade de raízes, concreções, cascalhos, matacões, grau e intensidade de fragmentação da rocha, contacto lítico, afloramentos rochosos e observações para a identificação da presença de barreira ou que sejam relevantes para a definição da drenabilidade interna e superficial, e para a irrigação.

    - Tradagens:

      - As tradagens serão efetuadas até a profundidade de 200 cm, quando possível, e em número de 16 para cada 100 ha, totalizando 1000, incluindo as tradagens de fundo de trincheira. Deverá haver descrição de camadas nas profundidades de 0-20, 20-40, 40-80, 80-120, 120-160 e 160-200, podendo variar quando ocorrerem mudanças marcantes ao longo do perfil. As tradagens, quando necessário, poderão ter algumas camadas coletadas para análises parciais visando, principalmente, checar a textura de campo.

      - Haverá exploração por caminhamento, da área em mapeamento, com registro das ocorrências relevantes.

      - Nas fichas de descrição das tradagens serão consideradas: projeto, data localização, classificação do solo, relevo local, drenagem, pedregosidade, erosão, uso de terra e a descrição morfológica sumária: espessura da camada, cor e mosqueado, e textura, vindo, em seguida, as observações das ocorrências adicionais e relevantes à irrigação e à drenagem, observadas no local e nos arredores.

    - Testes de Condutividade Hidráulica:

      - Os testes de condutividade hidráulica serão em número de 10, com uma repetição, totalizando 20 testes, e deverão ser realizados em perfis modais das classes de solo com suspeita de problemas de drenabilidade, devendo ser adotado o método Porchet, adaptado por Batista et al. (1999). As áreas onde serão executados os testes deverão ser estabelecidas em comum acordo com a fiscalização da Codevasf.

- TRABALHOS DE LABORATÓRIO

  - Os trabalhos de laboratório a seguir relacionados, terão as quantidades definidas no decorrer dos trabalhos, em concordância com a fiscalização. Para efeito de proposta serão considerados os quantitativos constantes do PPED-IV:

    - Análise completa:

- frações  calhau, cascalho e TFSA;

- granulometria: areia, silte e argila;

- argila dispersa;

- grau de floculação;

- densidade das partículas;

- densidade do solo: usar cilindro de 500 cm3;

- porosidade total;

- umidade: 0,03 e 1,5 MPa;

- água disponível;

- ph em água e cloreto de potássio;

- condutividade elétrica;

- complexo sortivo: cálcio, magnésio, sódio, potássio, valor S, hidrogênio, alumínio, valor T, saturação por bases (V%), percentagem de sódio trocável e saturação por alumínio;

- carbono, nitrogênio e relação C/N;

- fósforo assimilável; e

- carbonato de cálcio equivalente.

    - Análise parcial:

- granulometria: areia, silte e argila; e

- condutividade elétrica (quando houver suspeita de salinidade).

- TRABALHOS DE ESCRITÓRIO

  - Os trabalhos de escritório compreendem:

- proceder a revisão bibliográfica;

- interpretar os dados de campo e de laboratório e produzir a legenda definitiva das classes de solos;

- elaborar fotointerpretação definitiva;

- elaborar os mapas definitivos de solos na escala 1:5.000 e 1:50.000;

- elaborar os mapas definitivos de aptidão agrícola das terras na escala 1:5.000 e 1:50.000;

- planimetrar, tabular e elaborar gráficos;

- interpretar as classes de terra para irrigação e confeccionar  mapa; e

- elaborar a redação do texto explicativo com as conclusões.

ANEXO VI – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DO PROJETO BÁSICO

- EVENTOS

  - E00 – Mobilização;

  - E01 – Relatório de Inspeção à Área do Projeto;

  - E02 – Complementação dos Estudos Pedológicos/Drenabilidade;

  - E03 – Relatório de Planejamento Agropecuária com Lay –Out Geral para o Projeto com justificativas e avaliação Econômica-Financeira (necessário aprovação do Estado e da Codevasf);

  - E04 – Relatório de Parâmetros e Critérios de Projeto;

  - E05 – Plano de Trabalho para execução dos serviços topográficos, pagos preços unitários;

  - E06 – Plano de trabalho para execução dos serviços geotécnicos, pagos a preços unitários;

  - E07 – Relatório de Revisão dos Estudos Hidrológicos e Hidrogeológicos;

  - E08 – Relatório de Detalhamento do Projeto de Agropecuária e Demanda Hídrica;

  - E09 – Relatório do Sistema de Condução (Dimensionamento e Desenhos);

  - E10 – Relatório do Sistema de Drenagem (Dimensionamento e Desenhos);

  - E11 – Relatório do Sistema Viário (Dimensionamento e Desenhos);

  - E12-  Relatório de Dimensionamento e Projeto das Obras Civis  da Tomada de Água;

  - E13-  Relatório de Dimensionamento e Projeto das Obras Civis das Estações Pressurizadoras;

  - E14 – Relatório dos Estudos de Transientes Hidráulicos (EBs e Canal);

  - E15 – Relatório de Dimensionamento e Projeto dos Equipamentos  Hidromecânicos do Canal;

  - E16 – Relatório de Dimensionamento e Projeto dos Equipamentos Hidromecânicos da Tomada de Água;

  - E17 – Relatório e Dimensionamento e Projeto Elétrico do Perímetro;

  - E18 – Relatório de Dimensionamento, Concepção e Lógicas de Funcionamento e Operação do Sistema de Regulação e Controle;

  - E19 – Relatório consolidado de estudos e programas para o atendimento de condicionantes ambientais para a LI e detalhamento dos PBAs com adequações eventuais a partir das Audiências Públicas;

  - E20 - Licença de implantação (LI) obtida e relatório final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas;

  - E21 – Manual de Operação e Manutenção (Minuta);

  - E22 – Relatório Final – Versão Preliminar;

  - E23 – Edição Definitiva do Relatório Final;

  - E24 – Preparo do Material de Divulgação.

- COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS (EIA/RIMA)

  - Mobilização;

  - Relatório de levantamentos, análise e conclusões sobre  estudos e documentos disponíveis;

  - Relatório de inspeção da área do Projeto e visita aos órgãos ambientais;

  - Relatório da situação fundiária detalhada incluindo o georeferenciamento das propriedades e situação atualizada junto aos cartórios de registro de imóveis;

  - Relatório consolidado da situação atual comparativamente às exigências do licenciamento ambiental;

  - Relatório Técnico completo do Projeto;

  - Relatório de estudos hidrológicos, análise de conflitos de uso de água e propostas alternativas para a solicitação da Outorga de Água e estratégia de acompanhamento pela contratada até a sua obtenção;

  - Material para a Apresentação das Audiências Públicas;

  - Apresentação do projeto e estudos ambientais no órgão ambiental, concluída;

  - Apresentação do Projeto e estudos ambientais no CREA, concluída;

  - Audiências Prévias com as comunidades do município de Petrolina, concluída;

  - Audiências Prévias com as comunidades do município de Dormentes, concluída;

  - Audiências Prévias nas cidades de Petrolina e Dormentes, concluída;

  - Audiência(s) Pública(s) concluída(s);

  - Relatório Final de exigências dos órgãos ambientais e execução de estudos e serviços para atendê-las;

  - Licença de Localização (LL) obtida;

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos, a cada conclusão.

  - Para tanto, as consultoras apresentarão seus cronogramas, considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.

  - A presente relação  será adotada pela consultora na elaboração dos cronogramas físico e  financeiro TPRO-V  e  FPRO-X.

  - A seu critério, a consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possível.

  - Os relatórios técnicos citados no subtem 3.1 devem conter a equipe técnica que elaborou cada evento.

ANEXO VII – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA FATURAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO

- EVENTOS

  - E00 - Mobilização;

  - E01 - Relatório de Inspeção à área do Projeto;

  - E02 - Relatório dos Parâmetros e Critérios de Projeto;

  - E03 - Relatório de detalhamento dos projetos  de estruturas de todas as obras em concreto armado, previstas no Projeto Básico e das que venham a ser propostas;

  - E04 - Relatório de atualização de quadro que contenha obrigatoriamente os serviços, as especificações técnicas e os respectivos desenhos aos quais se referem;

  - E05 - Relatório de atualização do memorial de cálculo dos quantitativos de serviços e materiais que compõem o orçamento global da obra;

  - E06 - Relatório  de atualização de mapas, gráficos e anexos que forem necessários à caracterização e à compreensão do Projeto;

  - E07 - Relatório  de confirmação da aplicabilidade dos equipamentos adquiridos  e verificar a compatibilidade dos equipamentos a adquirir, conforme especificados  no projeto;

  - E08 - Relatório de revisão de análise e atualização das folhas de dados para aquisição dos equipamentos hidromecânicos, elétricos  e de automação;

  - E09 - Relatório de revisão de análise e atualização das soluções de proteção contra transientes hidráulicos das adutoras;

  - E10 - Relatório de verificação do funcionamento do sistema elétrico e adequação às normas da concessionária local;

  - E11 - Relatório com apresentação da relação completa de materiais e equipamentos elétricos e de automação;

  - E12 - Relatório de Dimensionamento, Concepção e Lógicas de Funcionamento e Operação do Sistema de Regulação e Controle;

  - E13 - Manual de Operação e Manutenção (Minuta);

  - E14 - Relatório Final – Versão Preliminar;

  - E15 - Relatório Final – Versão Definitiva

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos, a cada conclusão.

  - Para tanto, as consultoras apresentarão seus cronogramas, considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.

  - A presente relação  será adotada pela consultora na elaboração dos cronogramas físico e  financeiro TPRO-V  e  FPRO-X.

  - A seu critério, a consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possível.

  - Os relatórios técnicos citados no subtem 2.1 devem conter a equipe técnica que elaborou cada evento.

ANEXO VIII – ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

- PLANO DA OBRA

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

TOMO  I  -  CARTOGRAFIA

TOMO  II  - GEOTECNIA

TOMO III  - PEDOLOGIIA

TOMO IV -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMO I -  OBRAS CIVIS

TOMO II  - EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS

TOMO III - EQUIPAMENTOS ELETROMECÃNICOS

TOMO IV -  EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

TOMA V  -  SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

TOMO VI -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 4	PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 5	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

VOLUME 6	ORÇAMENTO DO PROJETO

TOMO  I  -  MEMORIAL DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS

TOMO  II  - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMO III  - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

TOMO IV -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 7	ESTUDOS AMBIENTAIS

TOMO  I  -  DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTORGA E CERTOH

TOMO  II  - CERTIFICADO DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA.

- ROTEIRO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

Deve conter um memorial descritivo dos projetos elaborados, considerando o seguinte roteiro:

- Sumário

- Listas de figuras, desenhos, tabelas e quadros

- Apresentação

- Área do Empreendimento

- localização e acesso

- caracterização geral da área

- aspectos físicos

- aspectos socio-econômicos

- Descrição Geral do Empreendimento

- Formulação do Projeto Básico

- bases da formulação

- arranjo geral

- concepção atualizada do empreendimento

- estudos revisórios

- considerações sobre as revisões e ajustes dos projetos das obras civis e equipamentos eletromecânicos do empreendimento

- Projeto Básico

- obras civis

- equipamentos hidromecânicos

- instalações elétricas, de automação e controle

- sistema viário:

- estradas existentes;

- estradas projetadas.

- Planejamento da implantação da obra e do fornecimento e montagem dos equipamentos:

- Deve conter a Estrutura analítica de partição (EAP), Cronograma físico-financeiro, gráficos de Gantt, rede PERT-CPM,  histogramas de mão de obra, materiais e equipamentos e Curva “S” mão de obra, materiais e equipamentos, abordando os seguintes elementos do Projeto:

- implantação das obras civis;

- supervisão e fiscalização da obra e montagem dos equipamentos;

- equipamentos eletromecânicos: aquisição, fornecimento, transporte, montagem e testes;

- principais condicionantes da implantação das obras civis e montagem dos equipamentos;

- legalização do Projeto ou serviços, vistorias, perícias e avaliações, caso necessárias.

- Meio ambiente:

- Relação dos programas ambientais, se houver.

- Conclusões e recomendações

- Anexos:

- figuras;

- quadros;

- tabelas.

- Ficha técnica do Projeto

- Localização e Lay-out geral;

- Descrição e objetivos;

- Características principais dos grandes grupos:

- Obras civis;

- Equipamentos;

- Sistema viário;

- Outros.

- Cronograma Físico - financeiro e orçamento resumo.

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

- Levantamentos topográficos

- serviços realizados;

- resultados obtidos;

- Investigações geotécnicas:

- Checagem e averiguações:

- otimização do plano de tratamento das fundações;

- otimização dos taludes de construção e escavação;

- jazidas:

- localização;

- quantificação;

- adequabilidade;

- plano de exploração e seleção dos materiais aproveitáveis;

- serviços realizados;

- resultados obtidos;

- conclusões e recomendações, incluindo os pontos críticos a serem observados na construção.

- Levantamentos pedológicos:

- Serviços realizados;

- Resultados obtidos:

- texto explicativo;

- mapa generalizado de solos na escala 1:50.000;

- mapa de solos na escala 1:5.000.

- Recomendações.

VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

Deve conter todas as especificações técnicas dos insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, etc) e serviços que compõem as obras. Cada especificação deverá vir acompanhada dos respectivos critérios de medição e pagamento, com base no Caderno de Encargos da Codevasf e Normas da ABNT:

TOMO I -  OBRAS CIVIS:

- Considerar, entre outros assuntos, para cada serviço:

- Numeração e Codificação;

- Definição;

- Desenhos de Referência;

- Especificações Técnicas com:

- Descrição do método construtivo;

- Controle tecnológico e geométrico;

- Normas de Medição e Pagamento.

- Serviços a Cargo da Empreiteira:

- Canteiro de Obras:

- Edificação para fiscalização (laboratórios e escritórios) e acessos;

- Construção e Manutenção

- Ensaios.

TOMO II  - EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS:

Considerar, entre outros assuntos, para cada equipamento, material ou conjunto:

- Características;

- Volume de fornecimento;

- Descrição;

- Peças de reposição;

- Inspeção e testes;

- Montagem;

- Acabamento;

- Desenhos de referência.

TOMO III - EQUIPAMENTOS ELETROMECÃNICOS:

Considerar, entre outros assuntos, para cada equipamento, material ou conjunto:

- Características;

- Volume de fornecimento;

- Descrição;

- Peças de reposição;

- Inspeção e testes;

- Montagem;

- Acabamento;

- Desenhos de referência.

TOMO IV -  EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS:

Considerar, entre outros assuntos, para cada equipamento, material ou conjunto:

- Características;

- Volume de fornecimento;

- Descrição;

- Peças de reposição;

- Inspeção e testes;

- Montagem;

- Acabamento;

- Desenhos de referência.

TOMO V  -  SISTEMA DE AUTOMAÇÃO:

TOMO VI -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME  4	PEÇAS GRÁFICAS

Deve conter todos os desenhos, mapas, gráficos e anexos necessários à caracterização e compreensão do projeto, apresentado em álbum tamanho A3, contendo entre outros, se necessários:

- Sumário

- Desenhos do Projeto, numerados conforme subitem 18.7.1;

- Programa detalhado, em forma gráfica, por atividade e por mês, contendo o planejamento aprovado pela Codevasf, para implantação das obras e suas fases de execução, incluindo o período de pré-construção necessário para a contração e mobilização da(s) empreiteira(s) e fornecedor(es) de materiais e equipamentos;

- Fluxograma CPM e Cronograma PERT

- Cronograma físico, obedecendo às mesmas atividades e contendo os totais globais por mês e por atividade;

- Desenho do arranjo geral do Projeto  contendo a área de preservação ambiental na planta de situação fundiária;

- Desenhos completos que definam:

- localização, vias de acesso, topografia, canteiros, acampamentos, estradas internas, arranjo geral do sistema, etc;

- planejamento espacial para os centros administrativos e núcleos habitacionais, se necessários, conforme as normas da Codevasf;

- aterros, cortes e escavações dos canais, barragens, etc.;

- obras-de-arte especiais, provisórias e auxiliares;

- desenhos dos equipamentos mecânicos, elétricos e eletromecânicos que permitam a sua correta encomenda;

- canais, adutoras, estações de bombeamento, tubulações, reservatórios, estruturas de controle, linhas de distribuição, interligações, redes de drenagem, redes de abastecimento para demais usos, diques;

- rede elétrica, inclusive estações e subestações;

- estrutura parcelar;

- rede viária;

- instrumentação, inclusive equipamentos de controle e medição da distribuição de água;

- infra-estrutura indispensável;

- esquema de operação, distribuição e utilização das águas;

- especificações para estudos em modelo hidráulico reduzido e estrutural, caso necessário;

- materiais de construção necessários e jazidas pesquisadas, e;

- tabelas e gráficos.

- Detalhamento das escavações das obras;

- Detalhamento do projeto estrutural das obras em concreto, incluindo plantas de forma, armação e peças embutidas;

- Detalhamento do projeto hidromecânico;

- Detalhamento do projeto elétrico;

- Detalhamento do projeto do sistema viário;

- Detalhamento do sistema de automação;

- Outros.

VOLUME 5	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

- Sumário;

- O texto pode ser apresentado manuscrito, desde que legível;

- Apresentar o memorial de cálculo do dimensionamento dos projetos:

- hidráulico;

- estrutural;

- de terraplenagem;

- elétrico;

- hidromecânicos;

- automação;

- viário;

- outros.

VOLUME 6	ORÇAMENTO DO PROJETO

TOMO  I  -  MEMORIAL DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS:

- Texto descritivo contento os critérios de levantamento dos quantitativos referentes a todos os itens de projeto e constantes da planilha orçamentária;

- Apresentar o memorial de cálculo, que pode ser manuscrito, de todos os elementos constantes do projeto, organizados conforme abaixo:

- hidráulico;

- estrutural;

- de terraplenagem;

- acessos;

- equipamentos elétricos;

- equipamentos hidromecânicos

- Lista de materiais, serviços e equipamentos.

TOMO  II  - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

- Composições de custos: deverá ser apresentada a composição de custo unitário de cada item da planilha, contendo os insumos pertinentes a cada serviço: equipamentos, mão de obra, materiais, etc;

- Composição do BDI, atendendo a legislação pertinente.

TOMO III  - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

- Planilha, conforme numeração e nomenclatura da Codevasf, contendo as seguintes colunas:

- Item de serviço;

- Descrição do serviço;

- Referência à Especificação Técnica

- Unidade de medição do serviço;

- Quantidade;

- Preço (R$) Unitário e Total.

- Para cada coluna indicada no item acima deverão ser apresentadas as suas respectivas fontes de coleta e/ou critérios utilizados na indicação da descrição dos serviços, especificações, unidades, quantidades e preços. As fontes e critérios deverão ser apresentados conforme o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, e/ou Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, Caderno de Encargos da Codevasf e Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos – TCPO e composições de preços da Codevasf;

- Planilha de reajustamento: planilha contendo a descrição dos itens acima e a indicação do respectivo  número da Coluna da Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas;

- O somatório dos subtotais dos grupos de itens deverá ficar no final da planilha, em algarismo arábico e por extenso, sem rasuras ou emendas;

- Orçamento Resumo: Deverá ser apresentada uma planilha resumo do orçamento, contendo os grandes grupos de itens do Projeto, como por exemplo:

- instalação do canteiro;

- desmatamento;

- mobilização;

- desmobilização;

- obras civis;

- equipamentos;

- outros.

- Curva ABC de insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, etc.) e serviços.

TOMO IV -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 7	ESTUDOS AMBIENTAIS

ANEXO IX – ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO

- PRODUTO – PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

TOMO  I  -  CARTOGRAFIA

TOMO  II  - GEOTECNIA

VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTO

TOMO I  - OBRAS CIVIS

TOMO II - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDROMECÂNICOS

TOMO  III  - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

VOLUME 4	PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 5	MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTOS

VOLUME 6	ORÇAMENTO DO PROJETO

TOMO I - MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVOS

TOMO II – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

VOLUME 7	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

- ROTEIRO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

Deve conter um memorial descritivo dos projetos elaborados, considerando o seguinte roteiro:

- Sumário

- Listas de figuras, desenhos, tabelas e quadros

- Apresentação

- Área do Empreendimento

- localização e acesso

- caracterização geral da área

- aspectos físicos

- aspectos socio-econômicos

- Descrição Geral do Empreendimento

- Formulação do Projeto Executivo

- bases da formulação

- arranjo geral

- concepção atualizada do empreendimento

- estudos revisórios

- considerações sobre as revisões e ajustes dos projetos das obras civis e equipamentos eletromecânicos do empreendimento

- Projeto Executivo

- obras civis

- equipamentos hidromecânicos

- instalações elétricas, de automação e controle

- sistema viário:

- estradas existentes;

- estradas projetadas.

- Planejamento da implantação da obra e do fornecimento e montagem dos equipamentos:

- Deve conter a Estrutura analítica de partição (EAP), Cronograma físico-financeiro, gráficos de Gantt, rede PERT-COM,  histogramas de mão de obra, materiais e equipamentos e Curva “S” mão de obra, materiais e equipamentos, abordando os seguintes elementos do Projeto:

- implantação das obras civis;

- supervisão e fiscalização da obra e montagem dos equipamentos;

- equipamentos eletromecânicos: aquisição, fornecimento, transporte, montagem e testes;

- principais condicionantes da implantação das obras civis e montagem dos equipamentos;

- legalização do Projeto ou serviços, vistorias, perícias e avaliações, caso necessárias.

- Meio ambiente:

- Relação dos programas ambientais, se houver.

- Conclusões e recomendações

- Anexos:

- figuras;

- quadros;

- tabelas.

- Ficha técnica do Projeto

- Localização e Lay-out geral;

- Descrição e objetivos;

- Características principais dos grandes grupos:

- Obras civis;

- Equipamentos;

- Sistema viário;

- Outros.

- Cronograma Físico - financeiro e orçamento resumo.

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

- Levantamentos topográficos

- serviços realizados;

- resultados obtidos;

- Investigações geotécnicas:

- Checagem e averiguações:

- otimização do plano de tratamento das fundações;

- otimização dos taludes de construção e escavação;

- jazidas: localização, quantificação, adequabilidade, plano de exploração e seleção dos materiais aproveitáveis;

- serviços realizados;

- resultados obtidos;

- conclusões e recomendações, incluindo os pontos críticos a serem observados na construção.

VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

Deve conter todas as especificações técnicas (as revisadas do projeto básico e as novas, provenientes do Projeto Executivo) dos insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, etc) e serviços que compõem as obras. Cada especificação deverá vir acompanhada dos respectivos critérios de medição e pagamento, com base no Caderno de Encargos da Codevasf e Normas da ABNT.

TOMO I  - OBRAS CIVIS

TOMO II - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDROMECÂNICOS

TOMO III  - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

VOLUME 4	PEÇAS GRÁFICAS

Deve conter todos os desenhos, mapas, gráficos e anexos, (apresentado em álbum tamanho A3) necessários à caracterização e compreensão do projeto, a ser abordado considerando o seguinte roteiro:

- Sumário

- Desenhos do Projeto, numerados conforme subitem 18.7.1;

- Detalhamento das escavações das obras;

- Detalhamento do projeto estrutural das obras em concreto, incluindo plantas de forma, armação e peças embutidas;

- Detalhamento do projeto hidromecânico;

- Detalhamento do projeto elétrico;

- Detalhamento do projeto do sistema viário;

- Detalhamento do sistema de automação;

- Outros.

VOLUME 5	MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTOS

- Sumário;

- O texto pode ser apresentado manuscrito, desde que legível;

- Apresentar o memorial de cálculo do dimensionamento dos projetos:

- hidráulico;

- estrutural;

- de terraplenagem;

- elétrico;

- hidromecânicos;

- automação;

- viário;

- outros.

VOLUME 6	ORÇAMENTO DO PROJETO

TOMO I – MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVOS

- Texto descritivo contento os critérios de levantamento dos quantitativos referentes a todos os itens de projeto e constantes da planilha orçamentária.

- Apresentar o memorial de cálculo, que pode ser manuscrito, de todos os elementos constantes do projeto, organizados conforme abaixo:

- hidráulico;

- estrutural;

- terraplenagem;

- acessos;

- equipamentos elétricos;

- equipamentos hidromecânicos.

- Lista de materiais, serviços e equipamentos.

TOMO II – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

- Composições de custos: Deverá ser apresentada a composição de custo unitário de cada item da Planilha, contendo os insumos pertinentes a cada serviço: equipamentos, mão de obra, materiais, etc;

- Composição do BDI, atendendo a legislação pertinente.

TOMO III – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

- Planilha, conforme numeração e nomenclatura da Codevasf, contendo as seguintes colunas:

- Item de serviço;

- Descrição do serviço;

- Referência à Especificação Técnica

- Unidade de medição do serviço;

- Quantidade;

- Preço (R$) Unitário e Total.

- Para cada coluna indicada no item acima deverão ser apresentadas as suas respectivas fontes de coleta e/ou critérios utilizados na indicação da descrição dos serviços, especificações, unidades, quantidades e preços. As fontes e critérios deverão ser apresentados conforme o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, e/ou Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, Caderno de Encargos da Codevasf e Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos – TCPO e composições de preços da Codevasf;

- Planilha de reajustamento: planilha contendo a descrição dos itens acima e a indicação do respectivo  número da Coluna da Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas;

- O somatório dos subtotais dos grupos de itens deverá ficar no final da planilha, em algarismo arábico e por extenso, sem rasuras ou emendas;

- Orçamento Resumo: Deverá ser apresentada uma planilha resumo do orçamento, contendo os grandes grupos de itens do Projeto, como por exemplo:

- instalação do canteiro;

- desmatamento;

- mobilização;

- desmobilização;

- obras civis;

- equipamentos;

- outros.

- Curva ABC de insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, etc.) e serviços.

VOLUME 7	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

MODELOS DOS FORMULÁRIOS

ANEXO X - MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| CATEGORIA |  | SÍMBOLO |  | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  |  |  | QTD. |  |  | TOTAL HOMENS/MÊS |  |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |  |  |  |  |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Master |  | C |  | Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coord. |  | P0 |  | Coordenador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior |  | P1 |  | Supervisor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Topógrafo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Desenhista/Cadista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Técnico Eletro/Eletrônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Técnico em Mecânica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Laboratorista de Solos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Laboratorista de Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio |  | T2 |  | Topógrafo Nivelador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior |  | T3 |  | Auxiliar de Topógrafo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior |  | T3 |  | Auxiliar de Laborat. Solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior |  | T3 |  | Auxiliar de Laborat. Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior |  | A1 |  | Chefe de Escritório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio |  | A2 |  | Motorista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio |  | A2 |  | Almoxarife |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior |  | A3 |  | Auxiliar de Escritório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado |  | OP |  | Servente/Faxineira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado |  | OP |  | Auxiliar de Campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR. 2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC 3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 5 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 E < 10 ANOS) 7 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 E < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES E < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA – NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-III |  |  |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  |  |  | LOCAL TRABALHO |  |  | ATUAÇÃO |  |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIALIDADE |  | PROFISSÃO |  | FUNÇÃO |  |  |  | INIC. | FIM |  | C | P0 |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL TÉC E AUX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO | ATUAÇÃO |  |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNÇÃO |  | QTD. |  | INIC. |  | FIM | T1 | T2 | T3 |  | A1 |  | A2 | A3 | OP |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO XI – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

| PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPRO |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (......% DO B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (......% DO B2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - DESPESAS FISCAIS = (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |
| CATEGORIA (1) | S (2) | QTD (3) | SALÁRIO CATEG. (4) | ENCARG. SOCIAIS (5) | CUSTO ADM. (6) | REM EMP LUCRO (7) |  | DESP. FISCAIS (8) | SALÁRIO MENSAL (9) | SALÁRIO B1 (10) | SALÁRIO B2 (11) |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Máster-Cons | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior-Coor. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não qualificado | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 2 – UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 3 - INDICAR QTD HOMENS POR CATEGORIA. DEVERÁ SER A MESMA INDIC. NO CRON. PERMANÊNCIA TPRO - III E TPRO - IV 4 – INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA 5 - ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUT. E 75,40% PARA EMPREGADO COM VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV 6 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. 7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUS. DE ADM. 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. NO FPRO-XIII SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 9 - PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) + (8) 10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO FPRO 11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |
|  |  |  | QTD. |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO 5 – INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD, (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | QTD. | Nº DE VIAS |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – RELACIONAR OS RELATÓRIOS COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS COM IMPRESSÃO 2 – RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF 3 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |
| TOTAL DAS DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 – DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERV. DE COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO (MALOTE, CORREIO ETC.) 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "F “ DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 Amarração Planialtimétrica |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) |  | un | 10 |  |  |  |
| 1.2 Pontos GPS de uma frequencia (L1) |  | un | 20 |  |  |  |
| 1.3 Poligonal eletronica, classe IIP |  | km | 5 |  |  |  |
| 1.4 Nivelamento Geométrico, classe IIN |  | km | 20 |  |  |  |
| 2 Eixos viários |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Poligonal eletronica classe IIP |  | km | 100 |  |  |  |
| 2.2 Nivelamento geometrico classe IIN |  | km | 100 |  |  |  |
| 2.3 Seções transversais |  | km | 200 |  |  |  |
| 3 Drenagem e Jazidas |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Poligonal eletronica classe IIP |  | km | 15 |  |  |  |
| 3.2 Nivelamento geometrico classe IIN |  | km | 15 |  |  |  |
| 3.3 Seções transversais |  | km | 30 |  |  |  |
| 4 Cadastros |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Cadastro Físico |  | ha | 6660 |  |  |  |
| 4.2 Cadastro Agrícola |  | ha | 6660 |  |  |  |
| 4.3 Cadasto Jurídico |  | ha | 6660 |  |  |  |
| 4.4 Cadastro Sócioeconômico |  | ha | 6660 |  |  |  |
| 5 Monumentação |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 260 |  |  |  |
| 5.2 Barrotes de madeira (10x10x50cm) |  | un | 1040 |  |  |  |
| 5.3 Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un | 9900 |  |  |  |
| 6 Abertura de picada |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Abertura de picada manual |  | km |  |  |  |  |
| 6.2 Manual (2 metros) |  | km | 100 |  |  |  |
| TOTAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. - SONDAGEM MISTA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - Sondagem Rotativa |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip |  |  | 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 |  |
| - Em jazidas calcária e rochas afins |  |  |  |  |  |  |
| - Ø N |  | m |  |  |  |  |
| - Ø B |  | m |  |  |  |  |
| - Ø N (sondagem em solo) |  | m |  |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação do equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| 1.2 - Sondagem a Percussão |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 1 |  |  |  |
| - Sondagem à percussão com SPT |  | m | 40 |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. | 4 |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. | 5 |  |  |  |
| 2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km |  |  |  |  |
| 3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m |  |  |  |  |
| 4. - POÇOS DE INSPEÇÃO |  | m | 600 |  |  |  |
| 5. - ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 - Ensaios em solos |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 - Unidade Natural |  | ensaio | 100 |  |  |  |
| 5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio | 100 |  |  |  |
| 5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio | 100 |  |  |  |
| 5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio | 100 |  |  |  |
| 5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 100 |  |  |  |
| 5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 100 |  |  |  |
| 5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 100 |  |  |  |
| 5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 100 |  |  |  |
| 5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.10 - Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.12 - Expansão |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.13 - Dispersão |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.14. Infiltração |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.15 Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16 - Análise da Areia |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio | 5 |  |  |  |
| 5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.17- Mineralogia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio | 5 |  |  |  |
| 5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio | 5 |  |  |  |
| 5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.22 - Retirada de amostra infeformada |  | unid. |  |  |  |  |
| 5.1.23 - Retirada de amostra deformada |  | unid. |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J3” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VIII - VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| Tradagens |  | unid | 1000 |  |  |  |
| Abertura e descrição de trincheiras |  | unid | 200 |  |  |  |
| Análises completas de trincheiras |  | unid | 80 |  |  |  |
| Análises parciais de trincheiras |  | unid | 80 |  |  |  |
| Picadas manuais |  | km | 10 |  |  |  |
| Teste de condutividade hidráulica tipo porchet |  | unid | 20 |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÕES: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J4” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| SEQ. | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO | DIAS CORRIDOS |  | SERVIÇOS PAGOS À |  |  |
|  |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | PREÇO UNIT. |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TPRO–V 2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS TOTAIS |  |  |  |
|  |  |  | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZ. |  | MOBILIZAÇÃO |  | DESMOBILIZ. |  |
| CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - RELACIONAR AS PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOC. DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2 - RELACIONAR OS DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE VEÍCULOS 3 - EXPORTAR OS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  | R$ |
| CUSTOS TOTAIS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIII |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF % 2 |  | DF ’ % 3 |  |  | R$ |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA “I” DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  | EDITAL: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  |  |
|  |  |  | % |  | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  |  |
| A3 | FGTS |  |  |  |  |
| A4 | Incra |  |  |  |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  |  |
| A6 | Sebrae |  |  |  |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  |  |
| A8 | Senai |  |  |  |  |
| A9 | Sesi |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por demissão sem justa causa |  |  |  |  |
| C2 | Férias |  |  |  |  |
| C3 | Aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CÁLCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO |  |  |  |  |  |

ANEXO XII – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA ARQ. EXCEL