|  | 08/11/13 | 662/13 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 2028-4786 |  | (61) 2028-4786 |  |
| EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 82/2013 | XXX |  | XXX |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 82/2013 – CONCORRÊNCIA – TÉCNICA E PREÇO, QUE TEM POR OBJETO “SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSOLIDAR O PROJETO BÁSICO EXISTENTE E ELABORAR O PROJETO EXECUTIVO, PARA UMA ÁREA DE 4990 HA, DO PERÍMETRO IRRIGADO DE INHAPI, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO, EM SUA ESTACA 64 KM + 280 E/OU 74 KM +100, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE INHAPI, NO ESTADO DE ALAGOAS”, ESCLARECEMOS QUE:

PERGUNTA: CONFORME EDITAL CN 82/2013, (QUADRO FPRO-V) ? SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ESTÁ PREVISTA A EXECUÇÃO DE CADASTRO FÍSICO DE 6.660 HA, QUE SEGUNDO OS TERMOS DE REFERÊNCIA ? ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, O MESMO ?CONSISTE NA IDENTIFICAÇÃO DOS LIMITES DOS IMÓVEIS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO COM GPS DE NAVEGAÇÃO E POSICIONAMENTO GLOBAL OBEDECENDO ÀS NORMAS E LEIS VIGENTES? E AINDA QUE OS ?OS LIMITES DAS ÁREAS DE INTERESSE DEVERÃO SER LEVANTADOS UTILIZANDO GPS DE NAVEGAÇÃO E SUAS COORDENADAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM SIRGAS/2000 E PROJETADAS UTILIZANDO O SISTEMA UTM EM SEU RESPECTIVO FUSO? AS INFORMAÇÕES ACIMA LEVAM AO ENTENDIMENTO DE QUE OS MARCOS PLANIMÉTRICOS DAS DIVISAS DAS PROPRIEDADES SERÃO IMPLANTADOS COM A UTILIZAÇÃO DE GPS DE NAVEGAÇÃO. SOLICITAMOS CONFIRMAR ESTE ENTENDIMENTO.

RESPOSTA: A IDENTIFICAÇÃO DOS LIMITES DOS IMÓVEIS DEVERÁ SER REALIZADA UTILIZANDO EQUIPAMENTOS GPS DE NAVEGAÇÃO. OS LIMITES DAS ÁREAS DE INTERESSE DEVERÃO SER LEVANTADAS UTILIZADO GPS DE NAVEGAÇÃO E SUAS COORDENADAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM SIRGAS/2000 E PROJETADAS UTILIZANDO O SISTEMA UTM EM SEU RESPECTIVO FUSO. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÃO SOLICITAM A DEMARCAÇÃO DAS DIVISAS DOS IMÓVEIS UTILIZANDO MARCO DE CONCRETO. OS MARCOS DE CONCRETO PREVISTOS NAS PLANILHAS SÃO PARA DESENVOLVIMENTO E AMARRAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (POLIGONAIS, NIVELAMENTO E LEVANTAMENTO DE PONTOS GNSS UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE UMA OU DUAS FREQUÊNCIAS).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENCIOSAMENTE,

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES