|  | 18/11/13 | 676/13 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 2028-4786 |  | (61) 2028-4786 |  |
| EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 82/2013 | XXX |  | XXX |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 82/2013 – CONCORRÊNCIA – TÉCNICA E PREÇO, QUE TEM POR OBJETO “SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSOLIDAR O PROJETO BÁSICO EXISTENTE E ELABORAR O PROJETO EXECUTIVO, PARA UMA ÁREA DE 4990 HA, DO PERÍMETRO IRRIGADO DE INHAPI, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO, EM SUA ESTACA 64 KM + 280 E/OU 74 KM +100, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE INHAPI, NO ESTADO DE ALAGOAS”, ESCLARECEMOS QUE:

QUESTIONAMENTO 01: CONFORME EDITAL CN 82/2013, ITEM 5 DOS TERMOS DE REFERÊNCIA, AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESTARIAM DISPONÍVEIS EM MEIO DIGITAL, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO. OS ESTUDOS REALIZADOS, DESCRITOS NO ITEM 5.1., CONFORME ABAIXO DESCRITO:

A)	PROJETO BÁSICO DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO ASSOCIADOS AO CANAL SERTÃO ALAGOANO, PERÍMETRO DE INHAPI I, ELABORADO EM 2005 PELA EMPRESA COHIDRO; E

B)	PROJETO BÁSICO DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO ASSOCIADOS AO CANAL SERTÃO ALAGOANO, PERÍMETRO DE INHAPI II, ELABORADO EM 2005 PELA EMPRESA COHIDRO.

ANALISANDO O MATERUAL DISPONÍVEL, TEMOS OS SEGUINTES COMENTÁRIOS:

OS DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NÃO APRESENTAM  OS PROJETOS BÁSICOS REALIZADOS CONTENDO OS DESENHOS DE PROJETOS CITADOS NO VOLUME 1 QUE DEVEM CONSTAR DO VOLUME 2 QUE NÃO FOI DISPONIBILIZADO, DE MODO A POSSIBILITAR O ENTENDIMENTO DOS ESTUDOS E PROJETOS REALIZADO DE FORMA QUE POSSAMOS ATENDER AS SOLICITAÇÕES EXIGIDAS NOS TERMOS DE REFERÊNCIA DO EDITAL, QUANTO AO CONHECIMENTO DO PROBLEMA.

1.1	NO PROJETO BÁSICO DO PERÍMETRO DE INHAPI  I - VOLUME 1 / 2 – MEMORIAL DESCRITIVO,

NA PÁGINA 3 É CITADO  “ A FIGURA 1, APRESENTA NA SEQUENCIA O MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DO PERÍMETRO IRRIGADO DE INHAPI I”SENDO QUE A FIGURA 1 NÃO COSNTA DO DOCUMENTO;

NA PÁGINA 96 É CITADO O DESENHO Nº DE-0904-055-072-01 QUE APRESENTARIA “ O ARRANJO FÍSICO DA PARCELA A SER IRRIGADA COM BANANA PELO MÉTODO DE MICROASPERSÃO, NÃO ESTANDO DISPONÍVEL JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO;

NA PÁGINA 113, É CITADO O ARRANJO GERAL DO PROJETO, Nº DE-0904-055-002-01 QUE TAMBÉM NÃO FOI IDENTIFICADO;

NA PÁGINA 115 SÃO CITADOS OS DESENHOS Nº DE-0904-055-103-01 E DE-0904-055-103-02 CONTENDO O PROJETO CIVIL E HIDRÁULICO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL, TAMBÉM NÃO DISPONÍVEIS;

NA PÁGINA 117 SÃO CITADOS OS DESENHOS Nº DE-0904-055-302-01 E DE-0904-055-302-02 CONTENDO O PROJETO DA LINHA DE RECALQUE EM PLANTA E PERFIL, TAMBÉM NÃO DISPONÍVEIS;

NA PÁGINA 118 OS DESENHOS Nº DE-0904-055-502-01 E DE-0904-055-0502-04 QUE APRESENTARIAM OS PROJETOS CIVIS DOS RESERVATÓRIOS PULMÃO E DO VERTEDOR DE EMERGÊNCIA NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS;

NA PÁGINA 126 OS DESENHOS Nº DE-0904-055-103-03 E DE-0904-055-103-06 APRESENTARIAM OS PROJETOS CIVIS E HIDRÁULICOS DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO AUXILIARES, TAMBÉM NÃO DISPONÍVEIS;

NA PÁGINA 129  É CITADO O DESENHO Nº DE-0904-055-002-01 COM A PLANTA DA REDE PRESSURIZADA, TAMBÉM NÃO DISPONÍVEL;

AS PÁGINAS 140 A 149 ESTÃO EM BRANCO.

1.2	NA CAPA DO PROJETO BÁSICO DO PERÍMETRO DE INHAPI II – RT-1004-055-002-01 – CONSTA A DESCRIÇÃO “VOLUME 02/02 – DESENHOS”, CONTUDO, O MATERIAL DISPONIBILIZADO TRATA DO VOLUME 1/2 TEXTO DO PROJETO BÁSICO DO PERÍMETRO DE INHAPI II, NÃO ESTANDO DISPONÍVEIS OS DESENHOS RELACIONADOS NO TEXTO ONDE NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS DESENHOS CITADOS COMO: NA PÁGINA 3 É CITADO  “ A FIGURA

1, APRESENTA NA SEQUENCIA O MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DO PERÍMETRO IRRIGADO DE INHAPI II”SENDO QUE A FIGURA 1 NÃO COSNTA DO DOCUMENTO;

NA PÁGINA 96 É CITADO O DESENHO Nº DE-1004-055-072-01 QUE APRESENTARIA “ O ARRANJO FÍSICO DA PARCELA A SER IRRIGADA COM BANANA PELO MÉTODO DE MICROASPERSÃO, NÃO ESTANDO DISPONÍVEL JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO;

NA PÁGINA 113, É CITADO O ARRANJO GERAL DO PROJETO, Nº DE-1004-055-002-01 QUE NÃO FOI IDENTIFICADO.;

NA PÁGINA 115 SÃO CITADOS OS DESENHOS Nº DE-1004-055-103-01 E DE-1004-055-103-02 CONTENDO O PROJETO CIVIL E HIDRÁULICO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL, TAMBÉM NÃO DISPONÍVEIS;

NA PÁGINA 117 SÃO CITADOS OS DESENHOS Nº DE-104-055-302-01 E DE-0804-055-302-04 CONTENDO O PROJETO DA LINHA DE RECALQUE EM PLANTA E PERFIL, TAMBÉM NÃO DISPONÍVEIS;

NA PÁGINA 118 OS DESENHOS Nº DE-1004-055-502-01 E DE-0904-055-0502-04 QUE APRESENTARIAM OS PROJETOS CIVIS DOS RESERVATÓRIOS PULMÃO E DO VERTEDOR DE EMERGÊNCIA NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS;

NA PÁGINA 128 OS DESENHOS Nº DE-1004-055-103-03 E DE-1004-055-103-06 APRESENTARIAM OS PROJETOS CIVIS E HIDRÁULICOS DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO AUXILIARES, TAMBÉM NÃO DISPONÍVEIS;

NA PÁGINA 131  É CITADO O DESENHO Nº DE-1004-055-002-01 COM A PLANTA DA REDE PRESSURIZADA, TAMBÉM NÃO DISPONÍVEL;

AS PÁGINAS 148 A 159 ESTÃO EM BRANCO.

SOLICITAMOS A DISPONIBILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CITADOS NOS VOLUMES 1 DE 2, DOS DOCUMENTOS CITADOS NO EDITAL NO ITEM 5.1, COMO DISPONÍVEIS EM MEIO DIGITAL, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO, DE FORMA A POSSIBILITAR O ENTENDIMENTO DOS ESTUDOS E PROJETOS REALIZADO.

RESPOSTA: DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SITE NO SITE DA CODEVASF.

QUESTIONAMENTO 02: CONSIDERANDO AS DIFICULDADES DE ENTENDIMENTO DOS PROJETOS REALIZADOS PELA FALTA DE DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS QUE, SEGUNDO OS TERMOS DE REFERÊNCIA – INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS, ESTARIAM DISPONÍVEIS EM MEIO DIGITAL, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO, SOLICITAMOS O ADIAMENTO DA DATA DA ENTREGA DO EDITAL DE PELO MENOS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CITADOS NA PERGUNTA 1.

RESPOSTA: O ADIAMENTO NÃO SE FAZ É NESCESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE OS ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS NÃO SÃO FUNDAMENTAIS PARA A PROPOSTAS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENCIOSAMENTE,

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES