## Mat Bod
'
SERVIÇO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CABROBÓ
LOCAL: MUNICÍPIO DE CABROBÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
2013-03-01
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 0
[5 empty] | VALOR COM BDI | 0
ITEM | COD | Materiais | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  | BDI
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | 15.6%
001 | I8538 | Tubo fofo dúctil 2gs je integral k-7 p/ esgoto dn 150 | m | 12 |  | 0
002 | I8539 | Tubo fofo dúctil 2gs je integral k-7 p/ esgoto dn 200 | m | 6 |  | 0
003 | I8542 | Tubo fofo dúctil 2gs je integral k-7 p/ esgoto dn 350 | m | 6 |  | 0
004 | I8545 | Tubo fofo dúctil 2gs je integral k-7 p/ esgoto dn 500 | m | 6 |  | 0
005 | I3960 | Tubo fofo c/ flanges dn 100 pn10- - l=250 | und | 2 |  | 0
006 | I3961 | Tubo fofo c/ flanges dn 100 pn10 - l=500 | und | 2 |  | 0
007 | I4458 | Tubo fofo c/ flanges dn 100 pn10 - l=1000 | und | 2 |  | 0
008 | I4461 | Tubo fofo c/ flanges dn 100 pn10 - l=2500 | und | 4 |  | 0
009 | I4463 | Tubo fofo c/ flanges dn 100 pn10 - l=3500 | und | 4 |  | 0
010 | I3963 | Tubo fofo c/ flanges dn 150 pn10 - l=500 | und | 6 |  | 0
011 | I4469 | Tubo fofo c/ flanges dn 150 pn10 - l=1000 | und | 2 |  | 0
012 | I4470 | Tubo fofo c/ flanges dn 150 pn10 - l=1500 | und | 2 |  | 0
013 | I4471 | Tubo fofo c/ flanges dn 150 pn10 - l=2000 | und | 2 |  | 0
014 | I4473 | Tubo fofo c/ flanges dn 150 pn10 - l=3000 | und | 3 |  | 0
015 | I4478 | Tubo fofo c/ flanges dn 150 pn10 - l=5500 | und | 2 |  | 0
016 | I4479 | Tubo fofo c/ flanges dn 150 pn10 - l=5800 | und | 2 |  | 0
017 | I6666 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 100 pn10 l=500 | und | 8 |  | 0
018 | I4644 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 100 pn10 - l=1000 | und | 1 |  | 0
019 | I4645 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 100 pn10 - l=1500 | und | 3 |  | 0
020 | I4646 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 100 pn10 - l=2000 | und | 4 |  | 0
021 | I4647 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 100 pn10 - l=2500 | und | 1 |  | 0
022 | I4648 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 100 pn10 - l=3000 | und | 1 |  | 0
023 | I6667 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 150 pn10 l=500 | und | 4 |  | 0
024 | I4658 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 150 pn10 - l=2500 | und | 2 |  | 0
025 | I6668 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 200 pn10 l=500 | und | 8 |  | 0
026 | I4666 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 200 pn10 - l=1000 | und | 1 |  | 0
027 | I4667 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 200 pn10 - l=1500 | und | 1 |  | 0
028 | I4676 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 200 pn10 - l=5800 | und | 1 |  | 0
029 | I4687 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 250 pn10 - l=5800 | und | 3 |  | 0
030 | I6671 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 350 pn10 l=500 | und | 2 |  | 0
031 | I6674 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 500 pn10 l=500 | und | 1 |  | 0
032 | I4732 | Tubo fofo c/flange e ponta dn 500 pn10 - l=1000 | und | 1 |  | 0
033 | I4272 | Tubo fofo c/flange e bolsa je dn 100 pn10 - l=1000 | und | 1 |  | 0
034 | I4282 | Tubo fofo c/flange e bolsa je dn 100 pn10 - l=5800 | und | 1 |  | 0
035 | 00009817 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 100mm | m | 6588 |  | 0
036 | 00009818 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 150mm | m | 2688 |  | 0
037 | 00009829 | Tubo pvc defofo eb-1208 p/ rede agua je 1 mpa dn 200mm | m | 294 |  | 0
038 | 00009826 | Tubo pvc defofo eb-1208 p/ rede agua je 1 mpa dn 250mm | m | 114 |  | 0
039 | 00009827 | Tubo pvc defofo eb-1208 p/ rede agua je 1 mpa dn 300mm | m | 366 |  | 0
040 | I8552 | Tubo pvc defofo dúctil jei 1mpa dn 400 | m | 84 |  | 0
041 | 00000303 | Anel borracha p/ tubo pvc rede esgoto eb 644 dn 100mm | und | 1098 |  | 0
042 | 00000305 | Anel borracha p/ tubo pvc rede esgoto eb 644 dn 150mm | und | 448 |  | 0
043 | 00000319 | Anel borracha p/ tubo pvc de fofo eb-1208 dn 200 | und | 49 |  | 0
044 | 00000320 | Anel borracha p/ tubo pvc de fofo eb-1208 dn 250 | und | 19 |  | 0
045 | 00000314 | Anel borracha p/ tubo pvc de fofo eb-1208 dn 300 | und | 61 |  | 0
046 | I4140 | Arruela borracha p/ flanges dn 50 pn10 p/ esgoto | und | 16 |  | 0
047 | I4141 | Arruela borracha p/ flanges dn 75 pn10 p/ esgoto | und | 8 |  | 0
048 | I4142 | Arruela borracha p/ flanges dn 100 pn10 p/ esgoto | und | 80 |  | 0
049 | I4143 | Arruela borracha p/ flanges dn 150 pn10 p/ esgoto | und | 50 |  | 0
050 | I4144 | Arruela borracha p/ flanges dn 200 pn10 p/ esgoto | und | 40 |  | 0
051 | I4145 | Arruela borracha p/ flanges dn 250 pn10 p/ esgoto | und | 8 |  | 0
052 | I4147 | Arruela borracha p/ flanges dn 350 pn10 p/ esgoto | und | 4 |  | 0
053 | I4150 | Arruela borracha p/ flanges dn 500 pn10 p/ esgoto | und | 4 |  | 0
054 | 05244 | Parafuso c/ porcas para flanges dn 16 x 80 | und | 1552 |  | 0 | orse
055 | 05245 | Parafuso c/ porcas para flanges dn 20 x 90 | und | 128 |  | 0 | orse
056 | I3075 | Tampão de fofo dúctil dn 600mm cl-300 padrão cagece | und | 88 |  | 0
057 | I4254 | Tirantes c/ porcas para carreteis dn 27 x 430 - base cmb | und | 32 |  | 0
058 | I4257 | Tirantes c/ porcas para carreteis dn 36 x 480 - monovia | und | 8 |  | 0
059 | 00006106 | Selim pvc 90g c/ travas nbr 10569 p/ rede colet esg dn 150x100mm | und | 336 |  | 0 | sinapi
060 | 00001858 | Curva pvc 45g nbr-10569 p/ rede colet esg pb je dn 100mm | und | 100.8 |  | 0
061 | 00001863 | Curva pvc 90g nbr-10569 p/ rede colet esg pb je dn 100mm | und | 235.2 |  | 0
062 | I3428 | Curva fofo 90 ff dn 250 pn10 | und | 3 |  | 0
063 | I3478 | Curva de pé 90 ff dn 200 pn10 | und | 4 |  | 0
064 | I3427 | Curva fofo 90 ff dn 200 pn10 | und | 11 |  | 0
065 | I3425 | Curva fofo 90 ff dn 100 pn10 | und | 12 |  | 0
066 | I3410 | Curva fofo 45 ff dn 200 pn10 | und | 1 |  | 0
067 | I3365 | Curva 90 fofo bb junta elástica dn 200 | und | 1 |  | 0
068 | I3476 | Curva de pé 90 ff dn 100 pn10 | und | 4 |  | 0
069 | I3408 | Curva fofo 45 ff dn 100 pn10 | und | 2 |  | 0
070 | I3363 | Curva 90 fofo bb junta elástica dn 100 | und | 2 |  | 0
071 | I5325 | Registro volante e flange dn 50 pn16 | und | 4 |  | 0
072 | I5164 | Registro gaveta c/ volante e flange dn 100 pn16 | und | 8 |  | 0
073 | I5165 | Registro gaveta c/ volante e flange dn 150 pn16 | und | 4 |  | 0
074 | I5166 | Registro gaveta c/ volante e flange dn 200 pn16 | und | 7 |  | 0
075 | I5154 | Registro gaveta c/ volante e flange dn 350 pn10 | und | 1 |  | 0
076 | I5157 | Registro gaveta c/ volante e flange dn 500 pn10 | und | 1 |  | 0
077 | I6499 | Válvula ventosa tríplice função p/ águas residuais/esgoto dn 50 mm | und | 4 |  | 0
078 | I5749 | Valvula retenção dn 100 pn16 fech. rápido | und | 4 |  | 0
079 | I5751 | Valvula retenção dn 200 pn16 fech. rápido | und | 4 |  | 0
080 | I3892 | Junta gibault dn 100 | und | 4 |  | 0
081 | I3893 | Junta gibault dn 150 | und | 2 |  | 0
082 | I3894 | Junta gibault dn 200 | und | 4 |  | 0
083 | I3897 | Junta gibault dn 350 | und | 1 |  | 0
084 | I3900 | Junta gibault dn 500 | und | 1 |  | 0
085 | I3643 | Te fofo ff dn 100 x 50 pn10 | und | 2 |  | 0
086 | I3645 | Te fofo ff dn 100 x 100 pn10 | und | 2 |  | 0
087 | I3650 | Te fofo ff dn 200 x 50 pn10 | und | 2 |  | 0
088 | I3654 | Te fofo ff dn 200 x 200 pn10 | und | 1 |  | 0
089 | I3547 | Te fofo bbb junta elástica dn 200 x 100 | und | 1 |  | 0
090 | I3548 | Te fofo bbb junta elástica dn 200 x 200 | und | 1 |  | 0
091 | I3085 | Adaptador pba / bolsa defofo je dn 100 | und | 2 |  | 0
092 | I3875 | Junção 45 fofo fff dn 100 x 100 pn10 | und | 2 |  | 0
093 | I3880 | Junção 45 fofo fff dn 200 x 200 pn10 | und | 1 |  | 0
094 | I4066 | Redução excêntrica c/ flanges dn 100 x 75 pn10 | und | 6 |  | 0
095 | I4064 | Redução excêntrica c/ flanges dn 75 x 50 pn10 | und | 6 |  | 0
096 | I4080 | Redução fofo ff dn 100 x 50 pn10 | und | 5 |  | 0
097 | I4071 | Redução excêntrica c/ flanges dn 200 x 150 pn10 | und | 2 |  | 0
098 | I4087 | Redução fofo ff dn 200 x 150 pn10 | und | 2 |  | 0
099 | I4041 | Redução ponta/bolsa je fofo dn 200 x 100 | und | 1 |  | 0
100 | I4070 | Redução excêntrica c/ flanges dn 200 x 100 pn10 | und | 2 |  | 0
101 | I4086 | Redução fofo ff dn 200 x 100 pn10 | und | 1 |  | 0
102 | I8150 | Materiais e acessórios para rede de distribuição primária, tensão de 13,80 kv, para cabo de alumínio, com estrutura de alinhamento em poste de concreto armado duplo t 150/10 (condutor não incluso) | km | 2 |  | 0
103 | I8156 | Cabo de alumínio com alma de aço, bitola 4 awg, formação 6/1 fios - swan | km | 8.4 |  | 0
104 | I8148 | Materiais e acessórios para rede de distribuição secundária, para cabo de alumínio, na tensão de 380 v, com estrutura de alinhamento em poste de concreto armado duplo t 150/9 (condutor e transformador não inclusos) | km | 0.8 |  | 0
105 | I8115 | Materiais e acessórios para subestação aérea de 15 kva / 13.800-380/220v com quadro de medição e proteção geral | und | 2 |  | 0
106 | I8116 | Materiais e acessórios para subestação aérea de 30 kva / 13.800-380/220v com quadro de medição e proteção geral | und | 2 |  | 0
107 | I2448 | Transformador de distribuição a óleo mineral, 15 kva/13.800-380/220v, uso em poste | und | 2 |  | 0
108 | I2449 | Transformador de distribuição a óleo mineral, 30 kva/13.800-380/220v, uso em poste | und | 2 |  | 0
109 | I6010 | Painel eletrico c/1 soft start 10cv,380v,60hz | und | 4 |  | 0
110 | I6013 | Painel eletrico c/1 soft start 20cv,380v,60hz | und | 4 |  | 0
111 | Cotação | Conjunto motor-bomba re-autoescorvante, motor 7,5cv 380v, rotor 159mm, inclusive instalação e fornecimento de base, correias e polias conforme projeto | und | 4 |  | 0 | esco
112 | Cotação | Conjunto motor-bomba re-autoescorvante, motor 20cv 380v, rotor 313mm, inclusive instalação e fornecimento de base, correias e polias conforme projeto | und | 4 |  | 0 | esco
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRR Gerencia Regional de Revitalização das Bacia hidrográficas

## Serv Bod
SERVIÇO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CABROBÓ
LOCAL: MUNICÍPIO DE CABROBÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
DATA: MARÇO/2013
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO |  |  | TOTAL GERAL MATERIAL C/ BDI (R$) |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL SERVIÇO C/ BDI (R$) |  |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  | 0
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
1.1 | 01.03-A | Mobilização de equipamento e pessoas | un | 1 |  | 0
1.2 | 01.04-A | Desmobilização de equipamentos e pessoas | un | 1 |  | 0
1.3 | 01.01-A | Instalação de canteiro de obras | m² | 250 |  | 0
1.4 | 01.02-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | un | 1 |  | 0
1.5 | 74209/001 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 24 |  | 0
1.6 | 01.05-A | Fornecimento de veículo 4x4, potência 163 CV, cabine dupla, com ar condicionado para apoio à fiscalização incluindo despesas com combustível, lubrificantes, manutenção, licenciamento, seguros, impostos etc., sem motorista | mês | 9 |  | 0
2 | REDE COLETORA / LINHA DE RECALQUE / EMISSÁRIO FINAL |  |  |  |  | 0
2.1 |  | LOCAÇÃO |  |  |  | 0
2.1.1 | 73610 | Locação de redes de esgoto, inclusive topógrafo | m | 4572.08 |  | 0
2.2 |  | CADASTRO |  |  |  | 0
2.2.1 | 73682 | Cadastro de redes, inclusive topógrafo e desenhista | km | 6.32 |  | 0
2.2.2 | 02830/ORSE | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 6315.97 |  | 0 | JÁ EXECUTADA 368,5 M REDE COLETORA 150MM
2.3 |  | ESCAVAÇÃO EM VALAS |  |  |  | 0
2.3.1 | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m | m³ | 205.74 |  | 0 | 4114.86
2.3.2 | 73962/013 | Escavação mecanizada de vala em material 1a categoria ate 1,5 m | m³ | 1872.27 |  | 0
2.3.3 | 73962/004 | Escavação mecanizada de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m | m³ | 802.4 |  | 0
2.3.4 | 72915 | Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m | m³ | 617.23 |  | 0
2.3.5 | 72917 | Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria de 2,01 a 4,00 m | m³ | 205.74 |  | 0
2.3.6 | 73965/003 | Escavação manual de vala, a frio | m³ | 205.74 |  | 0
2.3.7 | 12 | Escavação de vala em Rocha a fogo, inclusive paiol móvel e abafamento | m³ | 205.74 |  | 0
2.3.8 | 73692 | Lastro de areia media | m³ | 182.88 |  | 0
2.3.9 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno (nivelamento de vala) | m² | 1828.83 |  | 0
2.3.10 | 79492 | Carga manual de rocha em caminhão basculante | m³ | 594.36 |  | 0
2.3.11 | 72887 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ | m³xkm | 7726.68 |  | 0
2.4 |  | ATERRO/REATERRO |  |  |  | 0
2.4.1 | 74015/001 | Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador tipo soquete vibratório | m³ | 2880.41 |  | 0 | 4114.86
2.4.2 | 72921 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo | m³ | 1051.57 |  | 0
2.5 |  | POÇOS E CAIXAS (INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPÃO) |  |  |  | 0
2.5.1 | 73963/007 | Poço de visita para rede de esg. sanit., em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof = 150cm | und | 88 |  | 0
2.5.2 | 83714 | Acréscimo na altura do poço de visita | m | 17.6 |  | 0
2.6 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA |  |  |  | 0
2.6.1 | 73840/003 | Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 150 mm - (ou rpvc, ou prfv) - para esgoto | m | 3569.98 |  | 0
2.6.2 | 73840/004 | Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 200 mm - (ou rpvc, ou prfv) - para esgoto | m | 220 |  | 0
2.6.3 | 73840/005 | Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 250 mm - (ou rpvc, ou prfv) - para esgoto | m | 78.1 |  | 0
2.6.4 | 73840/006 | Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 300 mm - (ou rpvc, ou prfv) - para esgoto | m | 616 |  | 0 |  |  |  | '
2.6.5 | 73888/008 | Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 350 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv) | m | 11 |  | 0
2.6.6 | 73879/003 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro 500 mm | m | 77 |  | 0
2.6.7 | 155 | Travessia sob a rodovia pelo método não destrutivo dn=150mm e canaleta interna | m | 77 |  | 0
2.7 |  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.7.1 | 72949 | Demolição de pavimentação asfáltica | m³ | 182.88 |  | 0
2.7.2 | 72209 | Carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em caminhão basculante 8 m3 | m³ | 457.21 |  | 0
2.8 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.8.1 | 73790/003 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 2743.25 |  | 0
2.8.2 | 73759/002 | Pré-misturado a frio com emulsão, incluso usinagem e aplicação | m³ | 182.88 |  | 0
2.8.3 | 74164/004 | Lastro de brita | m³ | 320.04 |  | 0
2.8.4 | 74253/001 | Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro | m | 1143.02 |  | 0
2.8.5 | 74216/001 | Ramal predial de esgoto em tubo pvc esgoto dn 100mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro | m | 571.51 |  | 0
2.8.6 | 83675 | Tubo concreto simples dn 200 mm para drenagem - fornecimento e instalação | m | 320.05 |  | 0
2.8.7 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 13716.24 |  | 0
2.9 |  | SINALIZAÇÃO E TRAFEGABILIDADE |  |  |  | 0
2.9.1 | 74219/002 | Travessia de madeira para veículos | m² | 210 |  | 0 |  | 700
2.9.2 | 74219/001 | Passadiços de madeira para pedestres | m² | 120 |  | 0 |  | 1300
2.9.3 | 32 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | und/dia | 2400 |  | 0 |  | 25000
2.9.4 | 74209/001 | Placa de sinalização de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 |  | 0
2.9.5 | 38 | Fita de sinalização (zebrada) | m | 9144.16 |  | 0
2.9.6 | 73804/001 | Proteção com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado | m² | 548.65 |  | 0
2.9.7 | 74220/001 | Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveita 2x | m² | 320.05 |  | 0
2.10 |  | ESCORAMENTO |  |  |  | 0
2.10.1 | 83867 | Escoramento de valas descontínuo | m² | 457.21 |  | 0 |  | 4781
2.10.2 | 83868 | Escoramento de valas contínuo | m² | 274.32 |  | 0 |  | 2049
2.10.3 | 83769 | Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento | m² | 2743.25 |  | 0 |  | 6830
2.11 |  | ESGOTAMENTO |  |  |  | 0
2.11.1 | 73891/001 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 |  | 0 |  | 2500
3 | LIGAÇÃO PREDIAL |  |  |  |  | 0
3.1 |  | LOCAÇÃO |  |  |  | 0
3.1.1 | 73610 | Locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topógrafo | m | 6457 |  | 0 | 322.85 | 25887 | 0.24943
3.2 |  | CADASTRO |  |  |  | 0
3.2.1 | 73682 | Cadastro de redes, inclusive topógrafo e desenhista | m | 10.67 |  | 0 |  | 25.89
3.2.2 | 02830/ORSE | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 10673 |  | 0 |  | 25887
3.3 |  | ESCAVAÇÃO EM VALAS |  |  |  | 0 | 11776.8 | 2711.94
3.3.1 | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m | m³ | 1807.96 |  | 0 | 0.15352 | 2711.94
3.3.2 | 73965/011 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m | m³ | 516.56 |  | 0
3.3.3 | 73965/001 | Escavação manual de vala, a frio, em material de 2a categoria até 1,50m | m³ | 258.28 |  | 0
3.3.4 | 73692 | Lastro de areia media | m³ | 258.28 |  | 0 | 387.42 | 3106.44
3.3.5 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno (nivelamento de vala) | m² | 2582.8 |  | 0
3.3.6 | 79492 | Carga manual de rocha em caminhão basculante | m³ | 516.56 |  | 0 |  | 2308
3.3.7 | 72887 | Transporte com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada | m³xkm | 6715.28 |  | 0
3.4 |  | ATERRO/REATERRO |  |  |  | 0
3.4.1 | 74015/001 | Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador tipo soquete vibratório | m³ | 2066.24 |  | 0 | 2582.8 | 11543.91
3.4.2 | 72921 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo | m³ | 258.28 |  | 0 | 129.2
3.5 |  | POÇOS E CAIXAS (INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPÃO) |  |  |  | 0 | 3140 | 157
3.5.1 | 107 | Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,60 Prof. H = 0,50 mc/tampa em concreto armado | und | 97 |  | 0 | 628 | 2908
3.5.2 | 108 | Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,50 m c/tampa em concreto armado | und | 549 |  | 0 | 2512 | 32.3
3.5.3 | 110 | Adicional de preço para acréscimo na altura de caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,60m | m | 5.82 |  | 0 | 62.8
3.5.4 | 109 | Adicional de preço para acréscimo em Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40m | m | 32.94 |  | 0 | 251.2
3.6 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA |  |  |  | 0
3.6.1 | 73840/001 | Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 100 mm - (ou rpvc, ou prfv) - para esgoto | m | 6457 |  | 0 |  | 25887
3.7 |  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
3.7.1 | 73801/002 | Demolição de contrapiso com uso de ponteiro | m² | 1743.39 |  | 0 |  | 12512
3.7.2 | 00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 581.13 |  | 0 | 2324.52 | 4659
3.7.3 | 03258/ORSE | Remoção de piso em lajota | m² | 1162.26 |  | 0
3.7.4 | 00021/ORSE | Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado | m | 193.7 |  | 0 | 0.25 | 558
3.7.5 | 72209 | Carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em caminhão basculante 8 m3 | m³ | 360.3 |  | 0
3.8 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
3.8.1 | 73829/001 | Piso em cerâmica esmaltada 1a pei-v, assentada com argamassa de cimento e areia preparo manual, rejuntado | m² | 581.13 |  | 0
3.8.2 | 73923/001 | Piso cimentado rústico traço 1:4 (cimento e areia), e 2,0cm | m² | 1743.39 |  | 0
3.8.3 | 73919/004 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e 7cm | m² | 581.13 |  | 0
3.8.4 | 02201/ORSE | Lajota de cimento | m² | 1162.26 |  | 0 |  | 3106
3.8.5 | 75 | Recuperação em contenção de desnível de calçada em alvenaria de blocos cerâmicos 8 furos esp. 10cm, revestida em cimentado 1:3 espessura 2cm | m² | 258.28 |  | 0
3.8.6 | 74 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 581.13 |  | 0
3.8.7 | 72967 | Meio-fio de concreto pré-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m | 193.7 |  | 0 |  | 558
3.8.8 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 19371 |  | 0
3.9 |  | SINALIZAÇÃO E TRAFEGABILIDADE |  |  |  | 0
3.9.1 | 74219/001 | Passadiços de madeira para pedestres | m² | 120 |  | 0 |  | 1300
3.9.2 | 32 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | und/dia | 2400 |  | 0 |  | 9000
3.9.3 | 38 | Fita de sinalização (zebrada) | m | 12914 |  | 0 |  | 12500
3.9.4 | 74209/001 | Placa de sinalização de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 |  | 0
4 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E POÇO DE SUCÇÃO |  |  |  | 0
4.1.1 | 73822/001 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 1370.74 |  | 0
4.1.2 | 73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 575.71 |  | 0
4.1.3 | 72215 | Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados | m³ | 15 |  | 0
4.1.4 | 73802/001 | Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia | m² | 200 |  | 0
4.1.5 | 73616 | Demolição de concreto simples | m³ | 1.33 |  | 0
4.1.6 | 42 | Sondagem a percussão - mobilização e desmobilização | und | 4 |  | 0
4.1.7 | 41 | Instalação de equipamento de sondagem a percução, por furo | und | 6 |  | 0
4.1.8 | 40 | Sondagem a percução, tipo SPT, diâmetro de 2.1/2" | m | 60 |  | 0
4.1.9 | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m | m³ | 56.18 |  | 0
4.1.10 | 73965/011 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m | m³ | 28.09 |  | 0
4.1.11 | 73965/012 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 3 ate 4,5m | m³ | 28.09 |  | 0
4.1.12 | 73962/004 | Escavação mecanizada de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m | m³ | 93.64 |  | 0
4.1.13 | 72915 | Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m | m³ | 46.82 |  | 0
4.1.14 | 72917 | Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria de 2,01 a 4,00 m | m³ | 46.82 |  | 0
4.1.15 | 73965/003 | Escavação manual de vala, a frio | m³ | 37.46 |  | 0
4.1.16 | 12 | Escavação de vala em rocha, a fogo, inclusive paiol móvel e abafamento | m³ | 37.46 |  | 0
4.1.17 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno (nivelamento de vala) | m² | 20 |  | 0
4.1.18 | 83867 | Escoramento de valas descontínuo | m² | 20 |  | 0
4.1.19 | 83868 | Escoramento de valas contínuo | m² | 20 |  | 0
4.1.20 | 74015/001 | Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador tipo soquete vibratório | m³ | 74.91 |  | 0
4.1.21 | 72894 | Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 6 m3 | m³ | 164.8 |  | 0
4.1.22 | 72887 | Transporte com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada | m³xkm | 6667.2 |  | 0
4.1.23 | 74034/001 | Espalhamento mecanizado material 1a. Categoria | m³ | 164.8 |  | 0
4.1.24 | 79492 | Carga manual de rocha em caminhão basculante | m³ | 168.56 |  | 0
4.1.25 | 73972/002 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 68.78 |  | 0
4.1.26 | 74157/003 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m³ | 68.78 |  | 0 | 0
4.1.27 | 73410 | Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e= 10 mm | m² | 302.63 |  | 0
4.1.28 | 73820/001 | Forma curva em chapa de madeira compensada resinada 21 mm, para estruturas de concreto | m² | 109.52 |  | 0
4.1.29 | 73942/002 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 2200.96 |  | 0
4.1.30 | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 3301.44 |  | 0
4.1.31 | 133 | Calha Parshall W:6" em fibra de vidro - Fornecimento e instalação | und | 1 |  | 0
4.1.32 | 06079/ORSE | Ligação predial de água com fornecimento de material, inclusive hidrômetro | un | 4 |  | 0
4.1.33 | 74253/001 | Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro | m | 120 |  | 0
4.1.34 | 73949/001 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação | un | 16 |  | 0
4.1.35 | 73959/002 | Ponto de água fria pvc 1/2" | un | 16 |  | 0
4.1.36 | 73891/001 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 240 |  | 0
4.2 |  | CASA DE BOMBAS, GERADOR, QUADRO DE COMANDO E DEPÓSITO |  |  |  | 0
4.2.1 | 73935/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 137.16 |  | 0 |  | 63.81
4.2.2 | 73928/005 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | m² | 274.32 |  | 0 |  | 127.62
4.2.3 | 5984 | Emboco/reboco traco 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico, c/ impermeabilizante | m² | 274.32 |  | 0 |  | 127.62
4.2.4 | 73919/004 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e 7cm | m² | 81.63 |  | 0 |  | 14.56
4.2.5 | 73972/002 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 44.26 |  | 0
4.2.6 | 74157/003 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m³ | 44.26 |  | 0
4.2.7 | 73410 | Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e= 10 mm | m² | 97.37 |  | 0
4.2.8 | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 2124.48 |  | 0
4.2.9 | 73942/002 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 1416.32 |  | 0
4.2.10 | 73923/001 | Piso cimentado rústico traço 1:4 (cimento e areia), e 2,0cm | m² | 81.63 |  | 0 |  | 14.56
4.2.11 | 9875 | Cobogó cerâmico, assentado com argamassa | m² | 12.76 |  | 0 |  | 1.8
4.2.12 | 73954/002 | Pintura latex acrílica, duas demãos | m² | 274.32 |  | 0 |  | 348.72
4.2.13 | 6067 | Pintura esmalte 2 demãos c/1 demão zarcão p/ferro | m² | 67.58 |  | 0 |  | 18.9
4.2.14 | 73634 | Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 49cm, incluso acessórios de fixação e vedação | m° | 102.04 |  | 0 |  | 26.97
4.2.15 | 74202/001 | Laje pré-moldada p/forro, e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 81.63 |  | 0 |  | 29.44
4.2.16 | 73933/002 | Porta de ferro abrir tipo chapa lisa | m² | 21.72 |  | 0 | 8.976 | 6 | 14.976
4.2.17 | 119 | Fornecimento e assentamento de grade em metalon (1,00x2,10m), inclusive ferragens | m² | 8.32 |  | 0 |  | 2.54
4.2.18 | 74194/001 | Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus | m | 25.3 |  | 0 |  | 15.36
4.2.19 | 92 | Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação | m | 6.5 |  | 0
4.2.20 | 73661 | Fornecimento e instalação de talha e troley manual de 1 tonelada | und | 1 |  | 0 |  | 3
4.2.21 | 151 | Grade de ferro em barras chatas de 3/8" x 1" espaçadas de 2,5 cm com 1 demão de zarcão e pintura em esmalte sintético 3 demãos | m² | 1.18 |  | 0
4.2.22 | 152 | Grade de ferro em barras chatas de 3/8" x 1 1/4"" espaçadas de 2,5 cm com 1 demão em zarcão e pintura em esmalte sintético 3 demãos | m² | 105.96 |  | 0
4.2.23 | 154 | Fornec. inst. de comporta de superfície de fibra de vidro, c/ alça de suspensão, e=12cm, incl.quadro de fibra de vidro e chumbadores de aço inox | m² | 6.72 |  | 0
4.2.24 | 90 | Montagens especiais em ferro fundido | kg | 5405.6 |  | 0
4.3 |  | ENERGIZAÇÃO |  |  |  | 0
4.3.1 | 157 | Revisão geral dos projetos elétricos das estações elevatórias EEE1, EEE2, EEE3 e EEE4 para adequação às condições reais de implantação, com aprovação para execução pela CELPE - Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco | ut | 240 |  | 0
4.3.2 | 114 | Subestação aérea até 45 KVA / 13.800-380/220V com quadro de medição e proteção geral (Material elétrico não incluso) | und | 4 |  | 0
4.3.3 | 115 | Instalação de Rede de distribuição urbana primária na tensão 13,8 KVA com cabo de alumínio, com estrutura de alinhamento em postes de concreto armado DT 150/10 | km | 2 |  | 0
4.3.4 | 116 | Instalação de rede de distribuição secundária para 4 cabos de alumínio na tensão 380, com estrutura de alinhamento em postes de concreto DT150/9 (Instalação do transformador não inclusa) | km | 0.8 |  | 0
4.3.5 | 112 | Quadro para medição trifásico, baixa tensão, potência instalada 15KVA, em poste de concreto DT 8/100 inclusive poste, eletrodutos, aterramento, armação, etc. - Fornecimento e instalação | und | 4 |  | 0
4.3.6 | 117 | Instalação de transformador de distribuição até 30 kva trifásico, 60HZ classe 15KV imerso em óleo mineral | und | 4 |  | 0
4.3.7 | 83395 | Poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 150kg inclusive escavação, fornecimento e instalação | und | 12 |  | 0
4.3.8 | 83464 | Quadro de distribuição de energia em aço galvanizado, para 6 disjuntor, com barramento monofásico | und | 4 |  | 0
4.3.9 | 97 | Cabo de cobre PP 0,6 / 1KV, 3x4mm2 - Fornecimento e instalação | m | 360 |  | 0
4.3.10 | 98 | Cabo de cobre PP 0,6 / 1kv, 2x1,5 mm2 - Fornecimento e instalação | m | 360 |  | 0
4.3.11 | 83419 | Cabo de cobre isolamento termoplástico anti-chama 0,6/1kv 6mm2 - fornecimento e instalação | m | 320 |  | 0
4.3.12 | 83418 | Cabo de cobre isolamento termoplástico anti-chama 0,6/1kv 4 mm2 - fornecimento e instalação | m | 320 |  | 0
4.3.13 | 74252/001 | Eletroduto de pvc rígido roscavel dn (1") incl conexões, fornecimento e instalação | m | 132 |  | 0
4.3.14 | 83407 | Eletroduto de pvc rígido roscavel dn (1 1/4") incl conexões, fornecimento e instalação | m | 96 |  | 0
4.3.15 | 55866 | Eletroduto de pvc rígido roscavel dn (2"), incl conexões, fornecimento e instalação | m | 104 |  | 0
4.3.16 | 72309 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve dn 25mm (1"), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 80 |  | 0
4.3.17 | 74231/001 | Luminária aberta para iluminação publica, para lâmpada ate 500w, com braço em tubo de aço galv d=50mm proj hor=2.500mm e proj vert= 2.200mm, fornecimento e instalação | und | 12 |  | 0
4.3.18 | 73831/009 | Lâmpada de vapor de sódio de 400wx220v - fornecimento e instalação | und | 12 |  | 0
4.3.19 | 73953/006 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação | und | 8 |  | 0
4.3.20 | 99 | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) - Fornecimento e instalação | und | 8 |  | 0
4.3.21 | 100 | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) - Fornecimento e instalação | und | 12 |  | 0
4.3.22 | 101 | Ponto tomada 2P+T com contato terra 20A/250V com eletroduto PVC 3/4" - fornecimento e instalação | und | 8 |  | 0
4.3.23 | 74092/001 | Automático de bóia superior 10a/250v - fornecimento e instalação | und | 4 |  | 0
4.3.24 | 74092/001 | Automático de bóia inferior 10a/250v - fornecimento e instalação | und | 4 |  | 0
4.3.25 | 83448 | Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | und | 16 |  | 0
4.4 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
4.4.1 | 73765/001 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 922.85 |  | 0 |  |  |  |  | 0%
4.4.2 | 132 | Muro com embasamento em alvenaria de pedra argamassada 40x50cm, altura da alvenaria de elevação em tijolo 6 furos h= 2,00m, colunas em concreto armado espaçadas a cada 3m, inclusive escavação, reaterro, remoção do material escavado, concreto magro, chapisco, massa única e caiação 3 demãos. | m | 221.64 |  | 0 |  |  |  |  | 0%
4.4.3 | 72967 | Meio-fio de concreto pré-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m | 97.23 |  | 0
4.4.4 | 73954/002 | Pintura latex acrílica, duas demãos | m² | 443.28 |  | 0
4.4.5 | 74236/001 | Grama batatais em placas | m² | 87.11 |  | 0
4.4.6 | 73967/001 | Arbusto com altura maior do que 1,00 metro | und | 24 |  | 0
4.4.7 | 158 | Portão para veículo | und | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
5.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0 |  | 2.52 |  |  | 0%
5.1.1 | 73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 1398.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.2 | 73822/001 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 4415.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.3 | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m | m³ | 148.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1.4 | 73965/011 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m | m³ | 47.69 |  | 0
5.1.5 | 73962/013 | Escavação mecanizada de vala em material 1a categoria ate 1,5 m | m³ | 79.49 |  | 0 |  |  |  |  | 0%
5.1.6 | 73962/004 | Escavação mecanizada de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m | m³ | 79.49 |  | 0
5.1.7 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno (nivelamento de vala) | m² | 39.87 |  | 0
5.1.8 | 73692 | Lastro de areia media | m³ | 99.68 |  | 0
5.1.9 | 74015/001 | Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador tipo soquete vibratório | m³ | 255.36 |  | 0
5.1.10 | 72894 | Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 6 m3 | m³ | 99.68 |  | 0 |  |  |  |  | 0%
5.1.11 | 72887 | Transporte com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada | m³xkm | 1993.6 |  | 0
5.1.12 | 74034/001 | Espalhamento mecanizado material 1a. Categoria | m³ | 99.68 |  | 0
5.1.13 | 72921 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo | m³ | 375 |  | 0 |  |  |  |  | 0%
5.1.14 | 76444/002 | Compactação mecânica de valas,c/contr.do gc >= 95% do pn(c/compactador solos c/ placa vibratória motor diesel/gasolina 7 a 10 hp) | m³ | 375 |  | 0 |  |  |  |  | 0%
5.2 |  | REVESTIMENTOS - ESTRUTURAS - TUBULAÇÕES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
5.2.1 | 111 | Placa de proteção para talude interno de ETE, dimensões 1,00 x 2,30 x 0,10m, em concreto 20 MPa com aditivo impermeabilizante, incluindo escavação, preparo em betoneira, lançamento, formas laterais em compensado resinado esp 14mm e ferragem CA-60 6.35mm, conforme detalhe em projeto | und | 454.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0%
5.2.2 | 73972/002 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 54.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.2.3 | 74157/003 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m³ | 54.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.2.4 | 73410 | Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e= 10 mm | m² | 119.94 |  | 0
5.2.5 | 73942/002 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 1744.64 |  | 0
5.2.6 | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 2616.96 |  | 0
5.2.7 | 72215 | Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados | m³ | 5 |  | 0
5.2.8 | 73802/001 | Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia | m² | 100 |  | 0
5.2.9 | 73616 | Demolição de concreto simples | m³ | 4 |  | 0
5.2.10 | 73935/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 14.4 |  | 0
5.2.11 | 73928/005 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | m² | 14.4 |  | 0
5.2.12 | 5984 | Emboco/reboco traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico, c/ impermeabilizante | m² | 28.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.2.13 | 73840/004 | Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 200 mm - (ou rpvc, ou prfv) - para esgoto | m | 284 |  | 0
5.2.14 | 73840/005 | Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 250 mm - (ou rpvc, ou prfv) - para esgoto | m | 110 |  | 0
5.2.15 | 73840/006 | Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 300 mm - (ou rpvc, ou prfv) - para esgoto | m | 354 |  | 0
5.2.16 | 73888/009 | Assentamento tubo pvc com junta elástica, dn 400 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv) | m | 80 |  | 0
5.2.17 | 90 | Montagens especiais em ferro fundido | kg | 1850 |  | 0
5.3 |  | URBANIZAÇÃO DAS LAGOAS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
5.3.1 | 74142/004 | Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 7,5x7,5cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado nº14 classe 250, fornecimento e colocação | m | 1390.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3.2 | 159 | Portão para pedestre | und | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3.3 | 158 | Portão para veículo | und | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3.4 | 74236/001 | Grama batatais em placas | m² | 6953.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3.5 | 73967/001 | Arbusto com altura maior do que 1,00 metro | und | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3.6 | 72967 | Meio-fio de concreto pré-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m | 402 |  | 0
5.3.7 | 83693 | Caiação em meio fio e calha | m² | 340.07 |  | 0
5.3.8 | 74164/004 | Lastro de brita | m³ | 168 |  | 0
5.3.9 | 83689 | Calha em meio tubo de concreto simples, com d = 30 cm | m | 347.68 |  | 0
Note on E76: info: 5% da extensão 1m de altura nos dois lados da vala
Note on E83: info: Quantidade levantada por Rui com mais 10%
Note on E86: info: Quantidade assentada no ultimo contrato com o novo levantemento
Note on E88: info: vala media de 80 x 30cm para 95% da escavação
Note on E91: info: largura media de 30cm e altura media de 15 cm
Note on E92: info: largura de 30cm com 10cm de altura
Note on E99: info: 1 caixa a cada 8m e 15% do total dn0,60
Note on E100: info: 1 caixa a cada 8m e 85% do total dn0,60
Note on E224: info: Locação das chicanas, dos tubos e pilares
Note on E225: info: Limpeza de 5% de toda a área
Note on E226: info: 50% das escavações das chicanas, dos tubos e pilares
Note on E228: info: 15% das escavações das chicanas, dos tubos e pilares
Note on E236: info: recuperação de erosão com 5m x 2m de area e 2,5 de profundidade com 15 unidades
Note on E239: info: 20% a mais do saldo da última medição
Note on E240: info: Concreto dos pilares das chicanas e de sustentação dos tubos e concreto das placas da chicana
Note on E249: info: Quantitativos para 3 caixas
Note on E250: info: Quantitativos para 3 caixas
Note on E257: info: Toda a cerca
Note on E260: info: Em todo o talude
Note on E261: info: Uma árvore a cada 7 metros lineares
Note on E262: info: 20% a mais o salda da última medição
Note on E264: info: 20% a mais do levantado anteriormenete
Note on E265: info: Calha de Drenagem a cada 20m
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRR Gerencia Regional de Revitalização das Bacia Hidrográficas