## RelatÓRIO Analítico Detalhado I
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
DATA-BASE: DEZEMBRO/ 2012
Orçamento Analítico Detalhado
OBRA : | Manutenção e Operação do Projeto Baixio de Irecê |  |  | Taxa: BDI: 15,76%
ORÇAMENTO : | Sintético - Fornecimento
LOCAL : | Xique-Xique, Bahia
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
05.00.00.00.00 | FORNECIMENTOS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ-BA
05.01.00.00.00 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO
05.01.01.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO | SER.CG | CJ
1013 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | MAT. | M | 600 | 0.82 | 492
1014 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | MAT. | M | 300 | 1.36 | 408
12128 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | MAT. | UN | 24 | 3.53 | 84.72
12129 | INTERRUPTOR DUPLO SOBREPOR. | MAT. | UN | 48 | 6.34 | 304.32
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | MAT. | UN | 48 | 4.41 | 211.68
21136 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057 | MAT. | M | 90 | 6.19 | 557.1
21145 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/8 X 3000MM | MAT. | UN | 15 | 19.89 | 298.35
2383 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A | MAT. | UN | 1 | 40.64 | 40.64
2498 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 1/2" C/ REVESTIMENTO PVC TIPO SEALTUBO OU EQUIV | MAT. | M | 90 | 5.48 | 493.2
2504 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO 3/4". | MAT. | M | 90 | 6.82 | 613.8
3754 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | MAT. | UN | 90 | 4.06 | 365.4
3755 | LAMPADA MISTA 160W BASE E - 27 | MAT. | UN | 30 | 11.7 | 351
857 | CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 45 | 5.05 | 227.25
AUX. 501U | CHAVE BÓIA INFERIOR COM CAPACIDADE ELÉTRICA DE INTERRUPÇÃO 15A - 250V. | MAT. | UN | 6 | 29.9 | 179.4
AUX. 502U | CHAVE BÓIA SUPERIOR COM CAPACIDADE ELÉTRICA DE INTERRUPÇÃO 15A - 250V. | MAT. | UN | 6 | 29.9 | 179.4
AUX. 503U | VARISTOR 250V | MAT. | UN | 1 | 0.98 | 0.98
AUX. 604U | CHAVE FIM DE CURSO XCKM110, IP66, AC15 3A - 240Vca, RESISTÊNCIA DOS CONTATOS: 25 microhms | MAT. | UN | 12 | 53.52 | 642.24
AUX. 606U | VARISTOR 150V | MAT. | UN | 1 | 1.19 | 1.19
AUX. 607U | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 2500 VA, 2 FASES 110/220:112V PARA RETIFICADOR. | MAT. | UN | 1 | 135 | 135
AUX. 608U | HORÍMETRO ANALÓGICO 110V, 60Hz. | MAT. | UN | 1 | 84.14 | 84.14
AUX. 609U | CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLAMENTO 0,4/0,7KV, 4X2,5 MM2 | MAT. | M | 300 | 6.23 | 1869
AUX. 610U | AMPERÍMETRO BM 72X72, 25 A 60mA, 1,5% | MAT. | UN | 1 | 51.78 | 51.78
AUX. 611U | ELO FUSÍVEL 1 H | MAT. | UN | 24 | 5 | 120
AUX. 612U | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTADA 11W, 220V. | MAT. | UN | 45 | 5.99 | 269.55
AUX. 613U | TOMADA 3P+T ISA 15A 380V | MAT. | UN | 30 | 25.77 | 773.1
AUX. 638U | ÓLEO PARAFÍNICO (ISOLANTE) PARA TRANSFORMADOR AV-58. | MAT. | L | 225 | 13.08 | 2943
AUX. 639U | SHUNT DE CORRENTE 25 A 60mV, 1,5% | MAT. | UN | 2 | 70 | 140
AUX. 640U | PASTA ANTI-ÓXIDO PARA ATERRAMENTO 400G | MAT. | UN | 2 | 16.5 | 33
AUX. 644U | CABO ELÉTRICO CATÓDICO, BITOLA 16MM2, CLASSE DE TENSÃO 600V. | MAT. | M | 600 | 21.67 | 13002
AUX. 664U | LÂMPADA INC. BP31 28V 40mA (ANUNCIADOR DE ALARME) | MAT. | UN | 150 | 2.31 | 346.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 25217.74
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 25217.74
LS(%): 0,00 | [5 empty] | 0
BDI(%): 15,76 | [5 empty] | 3974.32
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3974.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29192.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 29192.06
05.01.02.00.00 | MATERIALMECÂNICO | SER.CG | CJ
11002 | ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 2,5MM ( SOLDA ELETRICA ) | MAT. | KG | 6 | 13.97 | 83.82
13818 | GRAXA A BASE DE LÍTIO NLGI 3 | MAT. | KG | 180 | 15.15 | 2727
26018 | DISCO DE CORTE 7" PARA LIXADEIRA | MAT. | UN | 15 | 3.92 | 58.8
26021 | ESCOVA ROTATIVA P/ LIXADEIRA (BRILHO) 7/8", DESBASTE | MAT. | UN | 9 | 23.01 | 207.09
29.001.000012.MAT | Disco de desbaste (diâmetro do furo: 7/8 " / diâmetro da seção: 7 " / espessura: 1/4 ") | MAT. | UN | 15 | 5.75 | 86.25
4227 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC.) | MAT. | L | 30 | 8.4 | 252
4229 | GRAXA | MAT. | KG | 180 | 10.06 | 1810.8
5318 | THINNER | MAT. | L | 45 | 7.64 | 343.8
7294 | ESMALTE SINTÉTICO AMARELO CATERPILLAR. | MAT. | GL | 135 | 64.29 | 8679.15
7344 | TINTA LATEX PVA | MAT. | GL | 75 | 44.73 | 3354.75
AUX. 614U | ANTI-CORROSIVO WD-40, 300ML | MAT. | UN | 45 | 22.5 | 1012.5
AUX. 615U | LUVA DE RASPA | MAT. | PAR | 30 | 10.55 | 316.5
AUX. 616U | LUVA DE COURO TIPO SOLDADOR CANO LONGO | MAT. | PAR | 3 | 9.94 | 29.82
AUX. 617U | LUVA DE VAQUETA | MAT. | PAR | 30 | 10.8 | 324
AUX. 618U | COLA LOCTITE ULTRA GRAY 70G | MAT. | UN | 9 | 37.35 | 336.15
AUX. 620U | ELETRODO 48 2,5MM | MAT. | KG | 6 | 18.18 | 109.08
AUX. 621U | LÂMINA DE SERRA | MAT. | UN | 60 | 2.51 | 150.6
AUX. 625U | DISCO DE SERRA P/ MADEIRA (MAQUITA) | MAT. | UN | 6 | 13 | 78
AUX. 626U | DISCO DIAMANTADO P/ CERÂMICA (MAQUITA) | MAT. | UN | 6 | 12 | 72
AUX. 627U | ÓLEO LUBRIFICANTE, P/ ENGR., EP-5, VISC.(CST) (-40 ºC)= 22 | MAT. | L | 600 | 19.35 | 11610
AUX. 628U | PISTOLA APLICADORA SACHÊT | MAT. | UN | 3 | 9.82 | 29.46
AUX. 629U | SILICONE POLIURETANO PU 36 SILOC TUBO - 400ML | MAT. | UN | 6 | 18.45 | 110.7
AUX. 630U | PASTA MOLYKOTE | MAT. | KG | 2 | 40.25 | 80.5
AUX. 737U | ÓLEO LUBRIFICANTE PARAFÍNICO, VISCOSIDADE(CSt) (-40ºC) = 46 | MAT. | L | 1500 | 5.77 | 8655
AUX. 738U | ÓLEO LUBRIFICANTE PARAFÍNICO, VISCOSIDADE(CSt) (-40ºC) = 68 | MAT. | L | 240 | 5.78 | 1387.2
AUX. 739U | ÓLEO LUBRIFICANTE PARAFÍNICO, VISCOSIDADE(CSt) (-40ºC) = 90 | MAT. | L | 360 | 5.78 | 2080.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 43985.77
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 43985.77
LS(%): 0,00 | [5 empty] | 0
BDI(%): 15,76 | [5 empty] | 6932.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6932.16
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 50917.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 50917.93
05.01.03.00.00 | MATERIALHIDRÁULICO | SER.CG | CJ
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 20MM X 1/2" | MAT. | UN | 24 | 0.46 | 11.04
11762 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM/TANQUE - PADRAO ALTO | MAT. | UN | 15 | 39.75 | 596.25
11822 | TORNEIRA PLASTICO 1/2" P/ PIA | MAT. | UN | 15 | 10.63 | 159.45
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | MAT. | UN | 24 | 30.9 | 741.6
13416 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR | MAT. | UN | 15 | 22.05 | 330.75
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | MAT. | UN | 9 | 8.03 | 72.27
6016 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B | MAT. | UN | 18 | 19.28 | 347.04
6031 | REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 3/4" | MAT. | UN | 18 | 10.23 | 184.14
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | MAT. | UN | 72 | 0.58 | 41.76
7138 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20MM | MAT. | UN | 21 | 0.55 | 11.55
7139 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | MAT. | UN | 36 | 0.63 | 22.68
9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | MAT. | M | 36 | 4.95 | 178.2
AUX. 621U | LÂMINA DE SERRA | MAT. | UN | 45 | 2.51 | 112.95
AUX. 631U | MANGUEIRA CRISTAL 1/2" | MAT. | M | 180 | 1.9 | 342
AUX. 632U | PARAFUSO PARA BACIA SANITÁRIA COM BUCHA DE NYLON | MAT. | UN | 60 | 1.35 | 81
AUX. 633U | REGISTRO ESFERA METAL 1/2". | MAT. | UN | 18 | 5.9 | 106.2
AUX. 634U | REGISTRO GAVETA METAL 1/2". | MAT. | UN | 18 | 8.5 | 153
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 3491.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3491.88
LS(%): 0,00 | [5 empty] | 0
BDI(%): 15,76 | [5 empty] | 550.32
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 550.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4042.2
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4042.2
05.01.04.00.00 | MATERIAIS DE SEGURANÇA E LIMPEZA DAS EBS E PRÉDIOS | SER.CG | CJ
10 | BALDE PLASTICO CAP 10L | MAT. | UN | 36 | 4 | 144
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L | MAT. | UN | 3 | 90.65 | 271.95
2709 | ENXADA EXTREITA DC-3 DUAS CARAS TAM 2240 X 230MM C/ CABO | MAT. | UN | 9 | 14.01 | 126.09
AUX. 582U | CARRINHO DE MÃO PNEU CAMARA 60L-FAMASTIL | MAT. | UN | 9 | 92.9 | 836.1
AUX. 645U | ADESIVO PARA EXTINTOR CO2 | MAT. | UN | 36 | 13.69 | 492.84
AUX. 646U | ADESIVO PARA EXTINTOR PQS | MAT. | UN | 36 | 13.69 | 492.84
AUX. 647U | FITA ZEBRADA ROLO COM 200M. | MAT. | UN | 9 | 4.95 | 44.55
AUX. 648U | LIXEIRA DE PLÁSTICO | MAT. | UN | 9 | 6.9 | 62.1
AUX. 649U | PÁ BICO COM CABO | MAT. | UN | 9 | 18.78 | 169.02
AUX. 650U | VASSOURA DE NYLON | MAT. | UN | 36 | 3.89 | 140.04
AUX. 651U | VASSOURA DE PIAÇAVA | MAT. | UN | 36 | 7.69 | 276.84
AUX. 652U | VASSOURÃO DE PIAÇAVA | MAT. | UN | 36 | 12.5 | 450
AUX. 658U | RECARGA PARA EXTINTOR CO2 06 Kg. | MAT. | UN | 30 | 40 | 1200
AUX. 659U | RECARGA PARA EXTINTOR CO2 10 Kg. | MAT. | UN | 9 | 80 | 720
AUX. 660U | RECARGA PARA EXTINTOR PQS 06 Kg. | MAT. | UN | 30 | 30 | 900
AUX. 661U | RECARGA PARA EXTINTOR PQS 12 Kg. | MAT. | UN | 9 | 50 | 450
AUX. 662U | RECARGA PARA EXTINTOR PQS 20 Kg. | MAT. | UN | 9 | 90 | 810
AUX. 663U | TESTE HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES, RÓTULO E PINTURA | MAT. | UN | 54 | 20 | 1080
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 8666.37
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8666.37
LS(%): 0,00 | [5 empty] | 0
BDI(%): 15,76 | [5 empty] | 1365.82
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1365.82
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10032.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10032.19
05.01.05.00.00 | MATERIAL DAS COMPORTAS AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | SER.CG | CJ
AUX. 653U | CABO RF RGC 213. | MAT. | M | 15 | 3.4 | 51
AUX. 654U | CABO RF RG 58 | MAT. | M | 9 | 3.96 | 35.64
AUX. 655U | CONECTOR N P/ RG 213 | MAT. | UN | 6 | 13.29 | 79.74
AUX. 656U | CONECTOR N P/ RG-58 | MAT. | UN | 6 | 8.57 | 51.42
AUX. 657U | CENTELHADOR DE RF TIPO "N". | MAT. | UN | 3 | 71.74 | 215.22
AUX. 665U | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO 10 A 30 VCC - SAÍDA NA. | MAT. | UN | 3 | 85.54 | 256.62
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 689.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 689.64
LS(%): 0,00 | [5 empty] | 0
BDI(%): 15,76 | [5 empty] | 108.69
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 108.69
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 798.33
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 798.33
05.02.00.00.00 | DIVERSOS
05.02.01.00.00 | MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS | SER.CG | CJ
AUX. 479U | APARELHO DE DVD | MAT. | UN | 1 | 69 | 69
AUX. 480U | APARELHO DE FAX | MAT. | UN | 1 | 199 | 199
AUX. 481U | ARMARIO DE AÇO PARA ARQUIVO COM 2 PORTAS | MAT. | UN | 2 | 320 | 640
AUX. 482U | ARQUIVO DE PASTA SUSPENSA 4 GAVETAS EM AÇO | MAT. | UN | 3 | 352 | 1056
AUX. 483U | BEBEDOURO PARA SUPORTE DE GARRAFÃO 20 LITROS | MAT. | UN | 3 | 66.45 | 199.35
AUX. 484U | CADEIRA GIRATÓRIA | MAT. | UN | 10 | 105 | 1050
AUX. 485U | CENTRAL TELEFONICA PARA 16 RAMAIS | MAT. | UN | 1 | 493.9 | 493.9
AUX. 486U | ESTANTE METALICA COM 06 PRATELEIRAS | MAT. | UN | 1 | 89.99 | 89.99
AUX. 487U | IMPRESSORA JATO DE TINTA DESKJET D2460 | MAT. | UN | 2 | 171 | 342
AUX. 488U | IMPRESSORA E COPIADORA LASER | MAT. | UN | 1 | 209.47 | 209.47
AUX. 489U | MESA PARA REUNIÃO | MAT. | UN | 1 | 799 | 799
AUX. 490U | MESA PARA MICROCOMPUTADOR | MAT. | UN | 5 | 59 | 295
AUX. 496U | TELEVISÃO 29 TELA PLANA | MAT. | UN | 1 | 629 | 629
AUX. 497U | ARCONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU | MAT. | UN | 1 | 799 | 799
AUX. 498U | PEN DRIVE 4GB | MAT. | UN | 5 | 4 | 20
AUX. 499U | MICROCOMPUTADOR DESKTOP | MAT. | UN | 5 | 1499 | 7495
AUX. 500U | MESA DE ACO COM 02 GAVETAS | MAT. | UN | 7 | 219 | 1533
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 15918.71
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15918.71
LS(%): 0,00 | [5 empty] | 0
BDI(%): 15,76 | [5 empty] | 2508.79
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2508.79
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18427.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 18427.5
05.02.02.00.00 | FERRAMENTAL, INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE OFICINA | SER.CG | CJ
10535 | BETONEIRA 320 A 400 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 3 HP | EQ.AQ. | UN | 1 | 2964.64 | 2964.64
10998 | ELETRODO CuSO4 (PROTEÇÃO CATÓDICA) | MAT. | KG | 1 | 13.72 | 13.72
11281 | SOQUETE COMPACTADOR DYNAPAC LC-71 3HP A GASOLINA, PESO 72KG**CAIXA** | EQ.AQ. | UN | 1 | 11909.92 | 11909.92
11360 | GERADOR MARCA TRAMONTINI OU SIMILAR , 4KVA A GASOLINA 8HP PORTATIL | EQ.AQ. | UN | 1 | 4261.69 | 4261.69
11674 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 25 | MAT. | UN | 10 | 13.14 | 131.4
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | MAT. | UN | 10 | 4.41 | 44.1
26021 | ESCOVA ROTATIVA P/ LIXADEIRA (BRILHO) 7/8", DESBASTE | MAT. | UN | 3 | 23.01 | 69.03
2712 | ENXADAO ESTREITO C/ CABO | MAT. | UN | 4 | 10.62 | 42.48
6005 | REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | MAT. | UN | 10 | 44.9 | 449
6013 | REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | MAT. | UN | 10 | 53.7 | 537
6019 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B | MAT. | UN | 10 | 27.23 | 272.3
6031 | REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 3/4" | MAT. | UN | 10 | 10.23 | 102.3
7138 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20MM | MAT. | UN | 10 | 0.55 | 5.5
720 | BOMBA COM MOTOR A GASOLINA - 5,5 HP. | EQ.AQ. | UN | 1 | 3620.03 | 3620.03
7529 | TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | MAT. | UN | 20 | 12.12 | 242.4
9867 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 20MM | MAT. | M | 10 | 1.6 | 16
9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | MAT. | M | 10 | 2.17 | 21.7
AUX. 505U | ALICATE CORTE DIAGONAL | MAT. | UN | 1 | 13.9 | 13.9
AUX. 506U | ALICATE ANÉIS EXTERNOS RETO | MAT. | UN | 1 | 38.9 | 38.9
AUX. 507U | ALICATE ANÉIS EXTERNOS BICO CURVO 90º | MAT. | UN | 1 | 25.9 | 25.9
AUX. 508U | ALICATE ANÉIS INTERNOS RETO | MAT. | UN | 1 | 35.9 | 35.9
AUX. 509U | ALICATE DE PRESSÃO | MAT. | UN | 1 | 49.9 | 49.9
AUX. 510U | ALICATE UNIVERSAL COM ISOLAÇÃO 1000V | MAT. | UN | 1 | 39.9 | 39.9
AUX. 511U | ARCO DE SERRA PARA METAIS | MAT. | UN | 1 | 21.41 | 21.41
AUX. 512U | BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8" | MAT. | UN | 6 | 21.9 | 131.4
AUX. 513U | BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16" | MAT. | UN | 6 | 12.9 | 77.4
AUX. 515U | BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4" | MAT. | UN | 6 | 7.9 | 47.4
AUX. 516U | BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/8" | MAT. | UN | 6 | 4.9 | 29.4
AUX. 517U | BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2" | MAT. | UN | 6 | 36.9 | 221.4
AUX. 518U | CHAVE AJUSTÁVEL Nº 8. | MAT. | UN | 1 | 22.9 | 22.9
AUX. 519U | CHAVE COMBINADA Nº 6. | MAT. | UN | 1 | 8.9 | 8.9
AUX. 520U | CHAVE COMBINADA Nº 7. | MAT. | UN | 1 | 10.9 | 10.9
AUX. 521U | CHAVE COMBINADA Nº 8. | MAT. | UN | 1 | 6.9 | 6.9
AUX. 522U | CHAVE COMBINADA Nº 9. | MAT. | UN | 1 | 7.9 | 7.9
AUX. 523U | CHAVE COMBINADA Nº 10. | MAT. | UN | 1 | 10.9 | 10.9
AUX. 524U | CHAVE COMBINADA Nº 11. | MAT. | UN | 1 | 11.9 | 11.9
AUX. 525U | CHAVE COMBINADA Nº 12. | MAT. | UN | 1 | 12.9 | 12.9
AUX. 526U | CHAVE COMBINADA Nº 13. | MAT. | UN | 1 | 15.9 | 15.9
AUX. 527U | CHAVE COMBINADA Nº 14. | MAT. | UN | 1 | 13.9 | 13.9
AUX. 528U | CHAVE COMBINADA Nº 15. | MAT. | UN | 1 | 13.9 | 13.9
AUX. 529U | CHAVE COMBINADA Nº 16 | MAT. | UN | 1 | 16.9 | 16.9
AUX. 530U | CHAVE COMBINADA Nº 17 | MAT. | UN | 1 | 18.9 | 18.9
AUX. 531U | CHAVE COMBINADA Nº 18. | MAT. | UN | 1 | 19.9 | 19.9
AUX. 532U | CHAVE COMBINADA Nº 19 | MAT. | UN | 1 | 19.9 | 19.9
AUX. 533U | CHAVE COMBINADA Nº 20 | MAT. | UN | 1 | 18.9 | 18.9
AUX. 534U | CHAVE COMBINADA Nº 23 | MAT. | UN | 1 | 21.9 | 21.9
AUX. 535U | CHAVE COMBINADA Nº 24 | MAT. | UN | 1 | 24.9 | 24.9
AUX. 536U | CHAVE COMBINADA Nº 28 | MAT. | UN | 1 | 45.9 | 45.9
AUX. 537U | CHAVE COMBINADA Nº 30 | MAT. | UN | 1 | 45.9 | 45.9
AUX. 538U | CHAVE COMBINADA Nº 32 | MAT. | UN | 1 | 28.9 | 28.9
AUX. 539U | CHAVE DE BOCA 1/4" X 5/16". | MAT. | UN | 1 | 4.9 | 4.9
AUX. 540U | CHAVE DE FENDA 3/16" X 6". | MAT. | UN | 1 | 6.99 | 6.99
AUX. 541U | CHAVE DE FENDA 1/8" X 3" | MAT. | UN | 1 | 2.99 | 2.99
AUX. 542U | CHAVE DE FENDA 3/8" X 10" | MAT. | UN | 1 | 16.9 | 16.9
AUX. 543U | CHAVE DE FENDA 8 X 150MM | MAT. | UN | 1 | 17.85 | 17.85
AUX. 544U | CHAVE GRIFO Nº 18. | MAT. | UN | 1 | 85.9 | 85.9
AUX. 545U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 3. | MAT. | UN | 1 | 1.99 | 1.99
AUX. 546U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 4 | MAT. | UN | 1 | 1.9 | 1.9
AUX. 547U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 5 | MAT. | UN | 1 | 1.9 | 1.9
AUX. 548U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 6 | MAT. | UN | 1 | 4.9 | 4.9
AUX. 549U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 7 | MAT. | UN | 1 | 3.9 | 3.9
AUX. 550U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 8 | MAT. | UN | 1 | 2.9 | 2.9
AUX. 551U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 3/8" | MAT. | UN | 1 | 14.9 | 14.9
AUX. 552U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 5/16". | MAT. | UN | 1 | 13.9 | 13.9
AUX. 553U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 7/32" | MAT. | UN | 1 | 12.9 | 12.9
AUX. 554U | CHAVE TIPO BIELA 13MM. | MAT. | UN | 1 | 19.9 | 19.9
AUX. 555U | CHAVE TIPO BIELA 17MM. | MAT. | UN | 1 | 27.9 | 27.9
AUX. 556U | CHAVE TIPO BIELA 19MM. | MAT. | UN | 1 | 29.9 | 29.9
AUX. 557U | COMPRESSOR AIR PLUS 10/100L 145 LBS 220V | MAT. | UN | 1 | 1399.9 | 1399.9
AUX. 558U | ESCOVA CERDA AÇO CEPA MADEIRA 1780 | MAT. | UN | 3 | 8.59 | 25.77
AUX. 559U | FURADEIRA IMP. 1/2" DWD502 650W 220V | MAT. | UN | 1 | 261.99 | 261.99
AUX. 560U | FERRO DE SOLDA 40W CABO PLÁSTICO 220V | MAT. | UN | 1 | 14.9 | 14.9
AUX. 571U | MARRETA 1KG | MAT. | UN | 1 | 19.9 | 19.9
AUX. 572U | SERRA PARA MADEIRA TIPO PORTÁTIL | MAT. | UN | 1 | 1535.9 | 1535.9
AUX. 573U | SERRA PARA CERÂMICA TIPO PORTÁTIL | MAT. | UN | 1 | 221.9 | 221.9
AUX. 574U | SUGADOR DE SOLDA ETILUX | MAT. | UN | 2 | 8.9 | 17.8
AUX. 575U | TRENA IMA SUPER 5M X 19MM PATROLL | MAT. | UN | 2 | 14.9 | 29.8
AUX. 577U | VIBRADOR DE CONCRETO GVC 20 EX 220V | MAT. | UN | 1 | 890.78 | 890.78
AUX. 578U | RASTELO COMBI FJ 1006 | MAT. | UN | 3 | 16.9 | 50.7
AUX. 579U | FOICE ROÇADEIRA C/ CABO DE 100 CM. | MAT. | UN | 4 | 40.9 | 163.6
AUX. 580U | MACHADO SOLDADO 3,5 C/ CABO. | MAT. | UN | 2 | 87.9 | 175.8
AUX. 581U | PICARETA PA LARGA E MACHADINHO | MAT. | UN | 4 | 62.9 | 251.6
AUX. 582U | CARRINHO DE MÃO PNEU CAMARA 60L-FAMASTIL | MAT. | UN | 1 | 92.9 | 92.9
AUX. 584U | ENXADA LARGA 2,5 C/ CABO | MAT. | UN | 4 | 31.9 | 127.6
AUX. 585U | MANGUEIRA RUBBER JET 50M | MAT. | UN | 1 | 240.9 | 240.9
AUX. 586U | PINCEL SIMPLES MULTIUSO 713 1 1/2" | MAT. | UN | 10 | 4.24 | 42.4
AUX. 587U | PINCEL SIMPLES MULTIUSO 713 2 1/2" | MAT. | UN | 10 | 7.51 | 75.1
AUX. 588U | PINCEL SIMPLES MULTIUSO 713 3 1/2" | MAT. | UN | 10 | 15.17 | 151.7
AUX. 589U | ESCADA DE AÇO TUBULAR QUADRADO 5 DEGRAUS | MAT. | UN | 3 | 96.17 | 288.51
AUX. 590U | CADEADO EXT. 40MM LATÃO PAPAIZ | MAT. | UN | 5 | 26.9 | 134.5
AUX. 591U | CADEADO EXT. 30MM LATÃO PAPAIZ | MAT. | UN | 5 | 18.5 | 92.5
AUX. 592U | ESCADA AÇO TUBULAR QUADRADO 7 DEGRAUS | MAT. | UN | 3 | 120.73 | 362.19
AUX. 593U | RADIO COMUNICADOR 9,6 KM WATERPROOF INTELBRAS | MAT. | UN | 2 | 341.53 | 683.06
AUX. 598U | LIMA NICH CHATA MURCA 6" | MAT. | UN | 2 | 28.9 | 57.8
AUX. 599U | LIMA NICH CHATA BASTARDA 6" | MAT. | UN | 2 | 27.9 | 55.8
AUX. 600U | LIMA NICH REDONDA MURCA 6" | MAT. | UN | 2 | 19.9 | 39.8
AUX. 601U | BACIA CONV. ECO BR CELITE | MAT. | UN | 2 | 97.99 | 195.98
AUX. 602U | ALICATE PRENSA TERMINAL 0,5-6mm | MAT. | UN | 1 | 68.58 | 68.58
AUX. 603U | BOMBA DE GRAXA 7Kg | MAT. | UN | 1 | 90 | 90
AUX. 617U | LUVA DE VAQUETA | MAT. | PAR | 2 | 10.8 | 21.6
AUX. 667U | ESPÁTULA Nº 38A-23 | MAT. | UN | 4 | 85.82 | 343.28
AUX. 668U | ESTETOSCÓPIO KENT | MAT. | UN | 1 | 8.13 | 8.13
AUX. 669U | FUMIGADOR PARA APICULTURA | MAT. | UN | 1 | 69 | 69
AUX. 670U | GMG TRIFÁSICO DE 10,5 KVA 380/220V. | MAT. | UN | 1 | 8429 | 8429
AUX. 671U | GUINDASTE GIRAFA DE 3 TON P/ OFICINA | MAT. | UN | 1 | 2651.07 | 2651.07
AUX. 673U | CHAVE L 13 | MAT. | UN | 2 | 19.9 | 39.8
AUX. 674U | RADIO COMUNICADOR 9,6 KM WATERPROOF INTELBRAS BASE MÓVEL | MAT. | UN | 2 | 341.53 | 683.06
AUX. 675U | BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/8" | MAT. | UN | 6 | 23.1 | 138.6
AUX. 676U | BROCA DE WIDEA 1/4". | MAT. | UN | 10 | 2.28 | 22.8
AUX. 677U | BROCA DE WIDEA 5/16". | MAT. | UN | 10 | 2.94 | 29.4
AUX. 678U | BROCA DE WIDEA 1/2". | MAT. | UN | 10 | 7.02 | 70.2
AUX. 679U | BROCA DE WIDEA 3/8". | MAT. | UN | 10 | 4.13 | 41.3
AUX. 680U | BROCA DE WIDEA 5/8". | MAT. | UN | 10 | 12.08 | 120.8
AUX. 680UD | BROCA DE WIDEA 1/8". | MAT. | UN | 10 | 1.19 | 11.9
AUX. 681U | CANIVETE SEM PONTA | MAT. | UN | 5 | 9.9 | 49.5
AUX. 682U | CHAVE COMBINADA 1" X 5/16" | MAT. | UN | 1 | 45.6 | 45.6
AUX. 683U | CHAVE COMBINADA 15/16" | MAT. | UN | 1 | 15.11 | 15.11
AUX. 684U | CHAVE CRUZADA 8X150 | MAT. | UN | 1 | 19.9 | 19.9
AUX. 685U | CHAVE DE BOCA 3/4" X 25/32" | MAT. | UN | 1 | 8.24 | 8.24
AUX. 686U | CHAVE DE FENDA 1/4"X10 | MAT. | UN | 1 | 5.46 | 5.46
AUX. 687U | CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4" X 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 4.62 | 4.62
AUX. 688U | CHAVE DE FENDA TOCO 1/4" X 1 1/2" | MAT. | UN | 1 | 3.27 | 3.27
AUX. 689U | CHAVE SOQUETE TIPO CANHÃO 1/4" | MAT. | UN | 2 | 13.28 | 26.56
AUX. 690U | CHAVE SOQUETE TIPO CANHÃO 3/8" | MAT. | UN | 2 | 16.4 | 32.8
AUX. 691U | CHAVE SOQUETE TIPO CANHÃO 7/16" | MAT. | UN | 2 | 19.01 | 38.02
AUX. 692U | CHAVE SOQUETE TIPO CANHÃO 11/32" | MAT. | UN | 2 | 10.98 | 21.96
AUX. 693U | CHAVE SOQUETE TIPO CANHÃO 9/16" | MAT. | UN | 2 | 26.66 | 53.32
AUX. 694U | LUVA DE BORRACHA PRÉ-ISOLADA 2500V | MAT. | PAR | 2 | 171 | 342
AUX. 695U | MALA DE FERRAMENTAS COM 05 COMPARTIMENTOS | MAT. | UN | 2 | 36.41 | 72.82
AUX. 696U | MARTELO DE BORRACHA 1KG | MAT. | UN | 1 | 5.5 | 5.5
AUX. 697U | MICRÔMETRO 75 - 100MM | MAT. | UN | 1 | 98.5 | 98.5
AUX. 698U | MICRÔMETRO 100 - 125MM | MAT. | UN | 1 | 109.9 | 109.9
AUX. 699U | MICRÔMETRO 50 - 150MM | MAT. | UN | 1 | 333.94 | 333.94
AUX. 700U | MOTO ESMERIL DE 1CV - 3500 RPM | MAT. | UN | 1 | 410 | 410
AUX. 701U | PÁ REDONDA 2 1/2" COM CABO | MAT. | UN | 2 | 29.72 | 59.44
AUX. 702U | PARAFUSADEIRA ELÉTRICA A BATERIA COM CARREGADOR | MAT. | UN | 2 | 39.9 | 79.8
AUX. 703U | PICARETA TIPO CHIBANCA COM CABO | MAT. | UN | 2 | 32.84 | 65.68
AUX. 704U | PUNÇÃO DE CENTRO 3" | MAT. | UN | 1 | 9.6 | 9.6
AUX. 705U | PUNÇÃO DE CENTRO 6" | MAT. | UN | 1 | 10.97 | 10.97
AUX. 706U | PUNHO SACA FUSÍVEL NH | MAT. | UN | 1 | 130 | 130
AUX. 707U | RASTELO FINO COM CABO | MAT. | UN | 1 | 27 | 27
AUX. 708U | SACA PINO 3MM | MAT. | UN | 1 | 11.88 | 11.88
AUX. 709U | SACA PINO 8MM | MAT. | UN | 1 | 12.86 | 12.86
AUX. 710U | SACA PINO PARALELO 150 X 4 | MAT. | UN | 1 | 14.5 | 14.5
AUX. 711U | SACA PINO PARALELO 150 X 6 | MAT. | UN | 1 | 17.11 | 17.11
AUX. 712U | SACA PINO 17MM | MAT. | UN | 1 | 22.5 | 22.5
AUX. 713U | SACA PINO PARALELO 150 X 8 | MAT. | UN | 3 | 17.88 | 53.64
AUX. 714U | TALHADEIRA PARA ELETRICISTA 11MM | MAT. | UN | 1 | 22.55 | 22.55
AUX. 715U | TALHADEIRA PARA MECÂNICA | MAT. | UN | 2 | 18.9 | 37.8
AUX. 716U | TERMÔMETRO MIRA LASER ESCALA DE -20 A 500 ºC | MAT. | UN | 1 | 289 | 289
AUX. 717U | TESOURA PARA METAIS | MAT. | UN | 3 | 43.2 | 129.6
AUX. 718U | TRANSCEPTOR (PORTÁTIL), CARREGADOR, ANT., BAT. RESERVA E LICENCIAMENTO | MAT. | UN | 4 | 475.76 | 1903.04
AUX. 720U | KIT DE AQUECIMENTO PARA MONTAGEM DE ROLAMENTO | MAT. | UN | 1 | 1999 | 1999
AUX. 721U | MEDIDOR/ ANALISADOR DE VIBRAÇÃO, VISOR DE CRISTAL LÍQUUIDO 2 LINHAS X 8 CARACTERES, LEITURA SIMULTANEA, VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO, ACELERÔMETRO PISOELÉTRICO, BATERIA DE CADMIO RECARREGADO, SAÍDA PARA INTERFACE FPP E PC, SINTONIA DE FREQUÊNCIA, SOFTWARE APLICATIVO PARA APLICAÇÃO DE PC. | MAT. | UN | 1 | 9999 | 9999
AUX. 722U | MULTÍMETRO ANALÓGICO COM SENSIBILIDADE DE 30 K (Vdc) | MAT. | UN | 1 | 61.9 | 61.9
AUX. 723U | AFERIDOR DE MANÔMETRO 0-150 BAR | MAT. | UN | 1 | 1460 | 1460
AUX. 724U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 09 | MAT. | UN | 1 | 5.04 | 5.04
AUX. 725U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 10 | MAT. | UN | 1 | 6.37 | 6.37
AUX. 726U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 11 | MAT. | UN | 1 | 8.43 | 8.43
AUX. 727U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 12 | MAT. | UN | 1 | 11.99 | 11.99
AUX. 728U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 13 | MAT. | UN | 1 | 11.85 | 11.85
AUX. 729U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 14 | MAT. | UN | 1 | 15.54 | 15.54
AUX. 730U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 16 | MAT. | UN | 1 | 21.67 | 21.67
AUX. 731U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 15 | MAT. | UN | 1 | 18.61 | 18.61
AUX. 732U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) Nº 17 | MAT. | UN | 1 | 34.24 | 34.24
AUX. 733U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/8" | MAT. | UN | 1 | 21.67 | 21.67
AUX. 734U | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/16" | MAT. | UN | 1 | 8.33 | 8.33
AUX. 735U | CHAVE PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 5.5 | 11
AUX. 736U | CHAVE SOQUETE TIPO CANHÃO 1/2" | MAT. | UN | 2 | 18.98 | 37.96
E603 CHP | ROÇADEIRA STIHL - FS220 - MECÂNICA (COSTAL) | EQ.CH | CHP | 1 | 19.04 | 19.04
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 64992.57
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 64992.57
LS(%): 0,00 | [5 empty] | 0
BDI(%): 15,76 | [5 empty] | 10242.83
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10242.83
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 75235.4
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 75235.4
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 188645.61
Volare 14 - PINI