## Resumo
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ / MG
RESUMO - PLANILHA QUANTITATIVO E ORÇAMENTO DE PROJETO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL
01 | OBRAS E SERVIÇOS | #VALUE!
02 | MATERIAL | #VALUE!
TOTAL GERAL (R$): |  | #VALUE!

## Obras e Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ / MG | [5 empty] | BDI (Insumos): |  | 18%
PLANILHA QUANTITATIVO E ORÇAMENTO DE PROJETO (Data Base: Jan/13) | [5 empty] | BDI (Serviços): |  | 29.4%
Item | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | Un. | Quant. | Preço Unitário (R$) |  | Preço Total (R$)
[6 empty] | Sem BDI | Com BDI
01.00 | FORNECIMENTO
01.01 | 32.13 | CODEVASF | Mobilização de equipamento e pessoas | gl | 1 | 48268.123 | 62458.9512 | 62458.9512
01.02 | 32.13 | CODEVASF | Mobilização e Desmobilização de máquinas, equipamentos, veículos e pessoal para escavação de rocha a fogo | gl | 1 | 48268.123 | 62458.9512 | 62458.9512
01.03 | 32.14 | CODEVASF | Desmobilização de equipamentos e pessoas | gl | 1 | 48268.123 | 62458.9512 | 62458.9512
01.04 | 32.11 | CODEVASF | Instalação de canteiro de obras | m2 | 150 | 260.949 | 337.6681 | 50650.2106
01.05 | 32.12 | CODEVASF | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | mês | 9 | 45052.982 | 58298.5587 | 524687.0284
01.06 | 74209/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Placa de identificação de obra - Fornecimento e instalação | m2 | 12 | 232,28 | #VALUE! | #VALUE!
01.07 | 32.15 | CODEVASF | Fornecimento de veículo leve,( motor 1.4 e ou superior ) com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 9 | 3439.8964 | 4451.2259 | 40061.0335
01.08 | 32.16 | CODEVASF | Fornecimento de veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos | mês | 9 | 6170.354 | 7984.4381 | 71859.9427
01.09 | 32226 | CODEVASF | Transformador na ampliação da rede elétrica da EEE 02. | u | 1 | 3959.4312 | 5123.504 | 5123.504
01.10 | 32.151 | CODEVASF | Execução de ampliação de Rede Elétrica, incluindo projeto aprovado na CEMIG na EEE 02. | m | 350 | 74.63 | 96.5712 | 33799.927
02.00 | REDE COLETORA/INTERCEPTOR/LINHA DE RECALQUE/EMISSÁRIO
02.01 | 01.01.11 | CODEVASF | Demolição de pavimento asfáltico | m2 | 2418 | 5.8619 | 7.5853 | 18341.1661
02.02 | 01.03.11 | CODEVASF | Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado | m2 | 1231 | 6.0687 | 7.8529 | 9666.9765
02.03 | 79517/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m3 | 362 | 13,70 | #VALUE! | #VALUE!
02.04 | 79517/002 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m | m3 | 50 | 21,92 | #VALUE! | #VALUE!
02.05 | 83339 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação manual de valas em solo com água profundidade 1,50 até 3,0 m | m3 | 5 | 25,69 | #VALUE! | #VALUE!
02.06 | 02.01.09 | CODEVASF | Escavação manual de valas em solo com água profundidade 3,0 até 4,50 m | m3 | 3 | 47.265 | 61.1609 | 183.4827
02.07 | 02.01.10 | CODEVASF | Escavação manual de valas em solo com água profundidade 4,50 até 6,00 m | m3 | 1 | 59.9375 | 77.5591 | 77.5591
02.08 | 74151/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m3 | 14883.24 | 3,08 | #VALUE! | #VALUE!
02.09 | 72917 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação e carga mecânica em valas em material de segunda categoria | m3 | 2000 | 9,92 | #VALUE! | #VALUE!
02.10 | 02.02.02 | CODEVASF | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha, à frio | m3 | 3851.77 | 116.3746 | 150.5888 | 580033.3144
02.11 | 79477 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação de vala em rocha a fogo, incluindo abafamento, monitoramento dos desmontes e emissão de relatórios, caminhão munck e vigilância de máquinas e equipamentos | m3 | 8987.47 | 190,10 | #VALUE! | #VALUE!
02.12 | 32.136 | CODEVASF | Pré-fissuramento (desmonte escultural de rochas) | m2 | 6000 | 96.0901 | 124.3406 | 746043.588
02.13 | 72915 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m3 | 2000 | 8,69 | #VALUE! | #VALUE!
02.14 | 72917 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m3 | 1000 | 9,92 | #VALUE! | #VALUE!
02.15 | 72918 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m | m3 | 10 | 11,58 | #VALUE! | #VALUE!
02.16 | 73962/013 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade até 1,50m | m3 | 5 | 3,28 | #VALUE! | #VALUE!
02.17 | 83342 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m3 | 10 | 7,18 | #VALUE! | #VALUE!
02.18 | 83343 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 4,0 até 6,0m | m3 | 20 | 10,77 | #VALUE! | #VALUE!
02.19 | 83769 | SINAPI - SERVIÇOS | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento simples | m2 | 4000 | 5,85 | #VALUE! | #VALUE!
02.20 | 83867 | SINAPI - SERVIÇOS | Estrutura de escoramento descontínua | m2 | 500 | 26,27 | #VALUE! | #VALUE!
02.21 | 73877/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Escoramento de valas com pranchões metálicos/blindados, inclusive movimentação e posterior retirada (medição limitada a área efetiva da peça) | m2 | 1500 | 35,27 | #VALUE! | #VALUE!
02.22 | 04.01 | CODEVASF | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 1000 | 0.9867 | 1.2768 | 1276.7885
02.23 | 73902/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Drenagem com pedra britada | m3 | 4 | 72,49 | #VALUE! | #VALUE!
02.24 | 53527 | SINAPI - SERVIÇOS | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m3 | 18305.24 | 27,40 | #VALUE! | #VALUE!
02.25 | 05.04 | CODEVASF | Espalhamento de solo em bota-fora | m3 | 44 | 0.84587 | 1.0946 | 48.1606
02.26 | 05.05 | CODEVASF | Espalhamento de rocha em bota-fora | m3 | 14839.24 | 1.1387 | 1.4734 | 21864.823
02.27 | 05.09 | CODEVASF | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m2 | 4257.88 | 3.3688 | 4.3592 | 18561.0663
02.28 | 73610 | SINAPI - SERVIÇOS | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 5677.17 | 0,50 | #VALUE! | #VALUE!
02.29 | 73678 | SINAPI - SERVIÇOS | Cadastro de rede coletora de esgoto existente, executada e "as built" cadastral do sistema de rede, emissários e interceptores, | m | 5677.17 | 1,56 | #VALUE! | #VALUE!
02.30 | 73916/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação | und | 30 | 43,42 | #VALUE! | #VALUE!
02.31 | 07.12 | CODEVASF | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | und | 30 | 34.2425 | 44.3098 | 1329.2939
02.32 | 07.14 | CODEVASF | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un.dia | 1000 | 0.93447 | 1.2092 | 1209.2106
02.33 | 32.141 | CODEVASF | Tela Tapume em PVC para sinalização -Fornecimento e Movimentação | m | 12489.774 | 0.62734 | 0.81178 | 10138.9556
02.34 | 07.16 | CODEVASF | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m2.dia | 100 | 5.5304 | 7.1564 | 715.6396
02.35 | 74219/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m2 | 22 | 40,51 | #VALUE! | #VALUE!
02.36 | 14.02.06 | CODEVASF | Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, exclusive base | m2 | 2418 | 23.6272 | 30.5736 | 73927.0494
02.37 | 14.02.30 | CODEVASF | Recomposição de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material demolido, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado com pequena perda inclusa | m2 | 200 | 39.5511 | 51.1791 | 10235.8245
02.38 | 14.02.31 | CODEVASF | Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com pequena perda inclusa | m2 | 1031 | 31.1831 | 40.3509 | 41601.8091
02.39 | 16.04.01.08 | CODEVASF | Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de concreto | u | 22 | 809.1644 | 1047.0587 | 23035.2911
02.40 | 16.04.01.09 | CODEVASF | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) | m | 1.04 | 234.9148 | 303.9798 | 316.139
02.41 | 16.04.01.10 | CODEVASF | Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto | u | 74 | 323.7982 | 418.9949 | 31005.6221
02.42 | 16.04.01.12 | CODEVASF | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) | m | 10.4 | 171.414 | 221.8097 | 2306.8207
02.43 | 16.04.01.19 | CODEVASF | Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de solo cimento traço 1:10 em volume | u | 4 | 40.4761 | 52.376 | 209.5041
02.44 | 16.04.01.20 | CODEVASF | Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diâmetro igual 150 mm | m | 6 | 47.1535 | 61.0167 | 366.1001
02.45 | 16.05.03.04 | CODEVASF | Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento | u | 96 | 43.0375 | 55.6905 | 5346.2904
02.46 | 73887/003 | SINAPI - SERVIÇOS | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 150 | m | 100 | 3,69 | #VALUE! | #VALUE!
02.47 | 73840/003 | SINAPI - SERVIÇOS | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 5677.17 | 2,20 | #VALUE! | #VALUE!
02.48 | 73822/002 | SINAPI - SERVIÇOS | Limpeza mecanizada, raspagem com motoniveladora ou retro ou pá carregadeira, para execução de rede e interceptores | m2 | 10000 | 0,47 | #VALUE! | #VALUE!
02.49 | 22.11 | CODEVASF | Base de cascalho, inclusive exploração e liberação de jazida | m3 | 483.6 | 62.1553 | 80.429 | 38895.4442
02.50 | 23.06 | CODEVASF | Descarga de material em geral, a granel, de caminhão basculante | m3 | 20735.01 | 0.1878 | 0.24302 | 5038.9616
02.51 | 05.09 | CODEVASF | Carga e descarga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m3 | 9031.47 | 3.3688 | 4.3592 | 39370.2297
02.52 | 24.02.03 | CODEVASF | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 104182.68 | 1.1593 | 1.5001 | 156285.0055
02.53 | 73972/002 | SINAPI - SERVIÇOS | Concreto estrutural (Fck= 20 MPa) - preparo em betoneira | m3 | 10 | 304,50 | #VALUE! | #VALUE!
02.54 | 09.03.01 | CODEVASF | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m3 | 10 | 94.055 | 121.7072 | 1217.0717
02.55 | 09.03.02 | CODEVASF | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a 10,0 m | m3 | 1 | 98.983 | 128.084 | 128.084
02.56 | 74075/007 | SINAPI - SERVIÇOS | Forma plana em chapa de madeira compensada resinada, esp. 14 mm, para estruturas | m2 | 50 | 49,52 | #VALUE! | #VALUE!
02.57 | 09.04.13 | CODEVASF | Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m | m2 | 45 | 7.7376 | 10.0125 | 450.5604
02.58 | 09.04.14 | CODEVASF | Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m | m2 | 5 | 16.039 | 20.7545 | 103.7723
02.59 | 73685 | SINAPI - SERVIÇOS | Cimbramento de madeira | m3 | 10 | 22,66 | #VALUE! | #VALUE!
02.60 | 74254/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | Kg | 10 | 4,71 | #VALUE! | #VALUE!
02.61 | 73942/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | Kg | 70 | 5,14 | #VALUE! | #VALUE!
02.62 | 73806/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Limpeza das vias pavimentadas após execução das redes e ligações | m2 | 24600 | 0,72 | #VALUE! | #VALUE!
02.63 | 16.05.03.06 | CODEVASF | Ponta seca com CAP PVC JE DN 150 mm - Assentamento, incluso locação, escavação, escoramento e aterro a 97 % do PN | u | 15 | 191.7787 | 248.1616 | 3722.4242
02.64 | 04.05 | CODEVASF | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 10 | 19.6914 | 25.4807 | 254.807
02.65 | 41721 | SINAPI - SERVIÇOS | Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 95 % do PN | m3 | 1500 | 2,37 | #VALUE! | #VALUE!
02.66 | 83532 | SINAPI - SERVIÇOS | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m3 | 1 | 400,20 | #VALUE! | #VALUE!
02.67 | 32.57 | CODEVASF | Plantio de Brachiaria em áreas a seram protegidas | m2 | 10000 | 0.74056 | 0.95828 | 9582.8464
02.68 | 74156/003 | SINAPI - SERVIÇOS | Broca de concreto (diâmetro 20,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m | 40 | 26,06 | #VALUE! | #VALUE!
03.00 | LIGAÇÕES PREDIAIS
03.01 | 73801/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Demolição de passeio cimentado | m2 | 265 | 10,28 | #VALUE! | #VALUE!
03.02 | 01.01.11 | CODEVASF | Demolição de pavimento asfáltico | m2 | 2565 | 5.8619 | 7.5853 | 19456.1998
03.03 | 01.03.11 | CODEVASF | Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado | m2 | 600 | 6.0687 | 7.8529 | 4711.7676
03.04 | 14.02.06 | CODEVASF | Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, exclusive base | m2 | 2565 | 23.6272 | 30.5736 | 78421.3737
03.05 | 22.11 | CODEVASF | Base de cascalho, inclusive exploração e liberação de jazida | m3 | 513 | 62.1553 | 80.429 | 41260.0556
03.06 | 14.02.30 | CODEVASF | Recomposição de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material demolido, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado com pequena perda inclusa | m2 | 100 | 39.5511 | 51.1791 | 5117.9122
03.07 | 14.02.31 | CODEVASF | Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com pequena perda inclusa | m2 | 500 | 31.1831 | 40.3509 | 20175.4652
03.08 | 14.01.03 | CODEVASF | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m2 | 265 | 31.1923 | 40.3628 | 10696.1382
03.09 | 16.05.01.01 | CODEVASF | Poço luminar (profundidade 0,80 m) de expansão | u | 450 | 24.2623 | 31.3954 | 14127.9099
03.10 | 16.05.01.02 | CODEVASF | Poço luminar (profundidade 1,00 m) de expansão | u | 158 | 25.5088 | 33.0083 | 5215.3155
03.11 | 16.05.01.03 | CODEVASF | Poço luminar (profundidade 1,20 m) de expansão | u | 80 | 26.7553 | 34.6213 | 2769.7038
03.12 | 16.05.01.04 | CODEVASF | Poço luminar (profundidade 1,30 m) de expansão | u | 12 | 27.3785 | 35.4278 | 425.1334
03.13 | 16.05.01.05 | CODEVASF | Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão | u | 4 | 29.2483 | 37.8472 | 151.389
03.14 | 16.09.04.07 | CODEVASF | Montagem da ligação predial esgoto -Assentamento de tubos e conexões | m | 2816 | 1.5878 | 2.0547 | 5785.973
03.15 | 72915 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m3 | 810 | 8,69 | #VALUE! | #VALUE!
03.16 | 72917 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m3 | 640 | 9,92 | #VALUE! | #VALUE!
03.17 | 72918 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m | m3 | 170 | 11,58 | #VALUE! | #VALUE!
03.18 | 79517/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m3 | 810 | 13,70 | #VALUE! | #VALUE!
03.19 | 79517/002 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m | m3 | 640 | 21,92 | #VALUE! | #VALUE!
03.20 | 76443/003 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m | m3 | 170 | 49,33 | #VALUE! | #VALUE!
03.21 | 72917 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação e carga mecânica em valas em material de segunda categoria | m3 | 810 | 9,92 | #VALUE! | #VALUE!
03.22 | 02.02.02 | CODEVASF | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha, à frio | m3 | 1636 | 116.3746 | 150.5888 | 246363.231
03.23 | 79477 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação de vala em rocha a fogo, incluindo abafamento, monitoramento dos desmontes e emissão de relatórios, caminhão munck e vigilância de máquinas e equipamentos | m3 | 2454 | 190,10 | #VALUE! | #VALUE!
03.24 | 32.136 | CODEVASF | Pré-fissuramento (desmonte escultural de rochas) | m2 | 2250 | 96.0901 | 124.3406 | 279766.3455
03.25 | 83769 | SINAPI - SERVIÇOS | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento simples | m2 | 1944 | 5,85 | #VALUE! | #VALUE!
03.26 | 53527 | SINAPI - SERVIÇOS | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m3 | 8140 | 27,40 | #VALUE! | #VALUE!
03.27 | 05.09 | CODEVASF | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m2 | 2252.8 | 3.3688 | 4.3592 | 9820.467
03.28 | 74151/001 | SINAPI - SERVIÇOS | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m3 | 4900 | 3,08 | #VALUE! | #VALUE!
03.29 | 24.02.03 | CODEVASF | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m3.Km | 34300 | 1.1593 | 1.5001 | 51453.6167
03.30 | 05.09 | CODEVASF | Carga e descarga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m3 | 2454 | 3.3688 | 4.3592 | 10697.5435
03.31 | 23.06 | CODEVASF | Descarga de material em geral, a granel, de caminhão basculante | m3 | 7346 | 0.1878 | 0.24302 | 1785.2035
03.32 | 73607 | SINAPI - SERVIÇOS | Tampão de ferro fundido - T -5 - assentamento | u | 704 | 43,70 | #VALUE! | #VALUE!
03.33 | 05.04 | CODEVASF | Espalhamento de solo em bota-fora | m3 | 110 | 0.84587 | 1.0946 | 120.4016
03.34 | 05.05 | CODEVASF | Espalhamento de rocha em bota-fora | m3 | 4900 | 1.1387 | 1.4734 | 7219.8868
TOTAL - OBRAS E SERVIÇOS (R$): | [7 empty] | #VALUE!

## Materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ / MG | [5 empty] | BDI (Insumos): |  | 18%
PLANILHA QUANTITATIVO E ORÇAMENTO DE PROJETO (Data Base: Jan/13) | [5 empty] | BDI (Serviços): |  | 29.23%
Item | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | Un. | Quant. | Preço Unitário (R$) |  | Preço Total (R$)
[6 empty] | Sem BDI | Com BDI
1.0 | FORNECIMENTO
1.1 | 26047 | SINAPI - INSUMOS | CAP PVC JE DN 150 mm | u | 15 | 47,09 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 7069 | SINAPI - INSUMOS | TÊ PVC JE DN 150 mm | u | 4 | 65,48 | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | 1865 | SINAPI - INSUMOS | CURVA 90º PVC JE DN 150 mm | u | 4 | 83,57 | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | 11289 | SINAPI - INSUMOS | Tampão de ferro fundido para poço luminar cinzento T- 5, fabricado conforme projeto e padrão COPASA | u | 377 | 22,50 | #VALUE! | #VALUE!
1.5 | 9818 | SINAPI - INSUMOS | Tubo de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de borracha, diâmetro = 150 mm | m | 5820 | 20,78 | #VALUE! | #VALUE!
1.6 | - | Cotação | Base para poço luminar- padrão COPASA | u | 704 | 12.98 | 15.3164 | 10782.7456
1.7 | - | Cotação | TUBO CERAMICA ESG EB-5 PB DN 200 | m | 915 | 16.79 | 19.8122 | 18128.163
1.8 | 21090 | SINAPI - INSUMOS | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DN 600 MM, CARGA PARA 30 T, COM TRAVAS | u | 96 | 406,70 | #VALUE! | #VALUE!
1.9 | 9817 | SINAPI - INSUMOS | Tubo de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de borracha, diâmetro = 100 mm | m | 1398 | 9,91 | #VALUE! | #VALUE!
1.10 | - | Cotação | Tubo de ferro fundido, junta elástica, DN 150 | m | 100 | 292.75 | 345.445 | 34544.5
1.11 | 6106 | SINAPI - INSUMOS | SELIM PVC, JUNTA ELÁSTICA COM TRAVAS, DN 150 X 100 MM | u | 249 | 20,79 | #VALUE! | #VALUE!
1.12 | - | Cotação | SELA CERÂMICA, PASSAGEM RETA, FABRICADA CONFORME PROJETO PADRÃO, DN 200 X 210 X 135 MM | u | 704 | 17.72 | 20.9096 | 14720.3584
TOTAL DE FORNECIMENTO (R$): | [7 empty] | #VALUE!