    ESCOPO DE FORNECIMENTO – FAN COIL

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE

	01
	Unidade Fan Coil - FC 01 -Térreo - Auditório_ Ala NE,  conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	02
	Unidade Fan Coil - FC 02 - Térreo_Ala NE, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	03
	Unidade Fan Coil - FC 03 - Térreo_Ala NW, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	04
	Unidade Fan Coil - FC 04 – Térreo - Lanchonete_Ala NW, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	05
	Unidade Fan Coil - FC 05 - Térreo_Ala SE, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	06
	Unidade Fan Coil - FC 06 - Térreo_ Ala SW, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	07
	Unidade Fan Coil - FC 07 - 1ºPavimento_Ala NE, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	08
	Unidade Fan Coil -  FC 08 - 1ºPavimento_Ala NW, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	09
	Unidade Fan Coil -  FC 09 - 1º Pavimento_Ala SE, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	10
	Unidade Fan Coil - FC 10 - 1ºPavimento_Ala SW, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	11
	Unidade Fan Coil -  FC 11 – 2ºPavimento_AlaNE, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	12
	Unidade Fan Coil - FC 12 - 2ºPavimento_Ala NW, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	13
	Unidade Fan Coil - FC 13 - 2ºPavimento_Ala SE, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	14
	Unidade Fan Coil - FC 14 – 2ºPavimento_Ala SW, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	15
	Unidade Fan Coil - FC 15 - 3ºPavimento_Ala NE, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	16
	Unidade Fan Coil - FC 16 – 3ºPavimento_Ala NW, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	17
	Unidade Fan Coil - FC 17 – 3ºPavimento_Ala SE, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	18
	Unidade Fan Coil - FC 18 - 3ºPavimento_Ala SW, conforme Especificação Técnica – Anexo V
	1

	19
	Serviço de Pré-supervisão de montagem e Star-up/treinamento das Unidade Fan Coil - FC 01 a 18, conforme Especificação Técnica –    Anexo V
	1


