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	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 025/12



	12/12/2012
	1
	359/2012

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 2028.4619
	61-2028.4786

	EMPRESAS DO EDITAL  69/2012
	XXX
	XXX


COM REFERÊNCIA AO EDITAL 69/12, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E DE REFRIGERAÇÃO PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO A SEREM INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF NO ENDEREÇO SGAN 601, CONJ. I. ED. DEP. MANOEL NOVAES – BRASÍLIA-DF, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) ITENS, A SABER: ITEM 01 – 2 (DUAS) UNIDADES  - CHILLER DE 170 TR TIPO PARAFUSO, COM CONDENSAÇÃO DE ÁGUA; ITEM 02 -18 (DEZOITO) UNIDADES - FAN COIL’S, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA – A LICITANTE DEVERÁ FORNECER E ENTREGAR OS CHILLER E FANCOIL, SEM INSTALAÇÃO? A CONTRATANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS?

RESPOSTA – A INSTALAÇÃO NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO CONFORME SUBITEM 1.1.4 DO EDITAL 69-12.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES    
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