|  | 17/12/13 | 730/13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO – PR/SL | (61) 2028-4786 |  | (61) 2028-4520 |  |
| EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2013 | XXX |  | XXX |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 105/2013 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, QUE TEM POR OBJETO “FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE  68.361  CISTERNAS, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS, PARA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS,  NOS ESTADOS DE PIAUÍ,  CEARÁ, MINAS GERAIS, PERNAMBUCO,  BAHIA E SERGIPE”, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS QUE:

PERGUNTA 01) COM RELAÇÃO AO ITEM 16.13 DO EDITAL, ENTENDEMOS QUE O PRAZO DE
ADIMPLEMENTO INICIA-SE NO DIA ÚTIL SEGUINTE À DATA DE PROTOCOLO DAS FATURAS
JUNTO A REPRESENTANTES DA CODEVASF. ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO?
RESPOSTA 01) SEGUIR-SE-Á O DISPOSTO NO SUBITEM DO REFERIDO EDITAL: “16.13 - AS FATURAS/NOTAS DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À APROVAÇÃO POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO FATURADO, INDICANDO A DATA DA APROVAÇÃO DO EVENTO, QUE SERÁ CONSIDERADA COMO DATA FINAL DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ART. 9º DO DECRETO 1.054, DE 07 DE FEVEREIRO DE 1994.”                                                                                                                                                            .

PERGUNTA 02) COM RELAÇÃO AO ITEM 16.3 DO EDITAL, ENTENDEMOS QUE OS DOIS EVENTOS DE PAGAMENTO DEVERIAM CONSIDERAR (1) O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PROPOSTO COMO O VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO "CISTERNA" NA SAÍDA DA FÁBRICA, CONSOANTE PROPOSTA FINANCEIRA (ANEXO III), DEVIDAMENTE ATESTADA PELA
CODEVASF E (2) A INTEGRALIDADE DO VALOR ATRIBUÍDO PARA INSTALAÇÃO,
INCLUINDO OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, CONSOANTE PROPOSTA FINANCEIRA (ANEXO
III), APÓS A EFETIVA INSTALAÇÃO DA CISTERNA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA
FISCALIZAÇÃO. ISSO PORQUE, APÓS A PRODUÇÃO DA CISTERNA, O BEM JÁ EXISTE E,
EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇÃO, FICARÁ AUTOMATICAMENTE VINCULADA AO PROGRAMA,
BEM COMO ESSA MODALIDADE DE PAGAMENTO CONTRIBUIRÁ PARA NÃO ONERAR O FLUXO
DE CAIXA DOS FORNECEDORES E PROPICIAR A OFERTA DE LANCES MAIS ECONÔMICOS À
ADMINISTRAÇÃO.

RESPOSTA 02) SEGUIR-SE-Á O DISPOSTO NO SUBITEM 16.13 DO REFERIDO EDITAL: “OS PAGAMENTOS DOS RESERVATÓRIOS, DAS BOMBAS MANUAAIS E DAS PLACAS PODERÁ SER LIBERADO PROPOSRCIONALMENTE À SUA ENTREGA NO LOCAL DE INSTALAÇÃO, OBSERVANDO-SE OS SEGUINTES EVENTOS:

A) 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR GLOBAL UNITÁRIO DA CISTERNA INSTALADA, E ENTREGUE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA CISTERNA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA FICALIZAÇÃO.

B) 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR GLOBAL UNITÁRIO DA CISTERNA INSTALADA COM A EFETIVA INSTALAÇÃO DA CISTERNA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO

PERGUNTA 03) CONSTA DO ANEXO I PROJETO BÁSICO: - CALHAS DE CAPTAÇÃO E CONDUTORES. DIZ O REFERIDO ITEM QUE O PRODUTO CALHA DEVERÁ SER EM AÇO GALVANIZADO. PERGUNTA-SE: A.    PODERÁ SER FORNECIDO TAMBÉM EM PVC OU ALUMÍNIO?
RESPOSTA 03) CONFORME DESCRITO NO ANEXO IV DO EDITAL – PROJETO BÁSICO – AS CALHAS DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO.                              .                                                                                                                                                                 .
PERGUNTA 04) CONSTA TAMBÉM DO MESMO ITEM QUE DEVERÁ SER UTILIZADO UM VOLUME DE 8000 LITROS PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DA BOMBA. PERGUNTA-SE:
A)  ENTENDE-SE QUE AS CISTERNAS SERÃO INSTALADAS SEM FORNECIMENTO DE QUALQUER VOLUME DE ÁGUA? ESTÁ CORRETO O ENTENDIMENTO?
RESPOSTA 04) SIM.                                       .


PERGUNTA 05) AINDA NO MESMO ITEM CONSTA FORNECIMENTO DE BOMBA COM ESPECIFICAÇÃO DE MEMBRANA ANGULAR MANUAL. CONSIDERANDO QUE EM NOSSAS PESQUISAS A NÍVEL NACIONAL, NÃO ENCONTRAMOS MAIS DE UM FORNECEDOR QUE PRODUZA A MAIS DE UM 1 ANO A REFERIDA BOMBA. POR SE TRATAR DE ITEM IMPORTANTÍSSIMO PARA O PROJETO LICITADO E QUE AS ATUAIS BOMBAS EM FERRO FUNDIDO, UTILIZADAS EM OUTRAS LICITAÇÕES SÃO BASTANTE EFICIENTES E POSSUEM VÁRIOS FORNECEDORES O QUE DIMINUI O RISCO DE PARALISAÇÃO NO FORNECIMENTO E ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA ESPECIFICADO NO EDITAL. PERGUNTA-SE:
A) PODERÁ TAMBÉM SER UTILIZADO AS ATUAIS BOMBAS DE FERRO FUNDIDO?
RESPOSTA 05) A BOMBA SERÁ CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 4.4 DO ANEXO IV DO EDITAL – PROJETO BÁSICO.                                          ..



PERGUNTA 06) NO ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CITA-SE OS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS DOS ESTADOS, PORÉM, NÃO CITA-SE AS QUANTIDADES A SEREM INSTALADAS POR MUNICÍPIO. INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA CALCULAR O FRETE PARA A FORMAÇÃO DO PREÇO A SEREM OFERTADOS. PERGUNTA-SE: A) QUAIS SÃO AS QUANTIDADES DE CISTERNAS A SEREM INSTALADAS POR MUNICÍPIO?

RESPOSTA 06) AS QUANTIDADES TOTAIS COM AS RESPECTIVAS SEDES MUNICIPAIS ESTÃO APRESENTADAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NA MEMÓRIA DE CALCULO (MC) NA QUAL SERVIRÁ DE BASE DE CÁLCULO DOS CUSTOS DOS TRANSPORTES.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENCIOSAMENTE,

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES