ESCOPO DE FORNECIMENTO – FAN COIL

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE |
| --- | --- | --- |
| 01 | Unidade Fan Coil - FC 01 -Térreo - Auditório_ Ala NE, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 02 | Unidade Fan Coil - FC 02 – Térreo _ Ala NE, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 03 | Unidade Fan Coil - FC 03 – Térreo _ Ala NW, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 04 | Unidade Fan Coil - FC 04 – Térreo – Lanchonete _ Ala NW, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 05 | Unidade Fan Coil - FC 05 – Térreo _ Ala SE, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 06 | Unidade Fan Coil - FC 06 - Térreo_ Ala SW, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 07 | Unidade Fan Coil - FC 07 - 1º Pavimento _ Ala NE, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 08 | Unidade Fan Coil - FC 08 - 1º Pavimento _ Ala NW, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 09 | Unidade Fan Coil - FC 09 - 1º Pavimento _ Ala SE, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 10 | Unidade Fan Coil - FC 10 - 1º Pavimento _ Ala SW, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 11 | Unidade Fan Coil - FC 11 – 2ºPavimento_AlaNE, conforme Especificação Técnica – Anexo V | 1 |
| 12 | Unidade Fan Coil - FC 12 - 2º Pavimento _ Ala NW, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 13 | Unidade Fan Coil - FC 13 - 2º Pavimento _ Ala SE, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 14 | Unidade Fan Coil - FC 14 – 2º Pavimento _ Ala SW, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 15 | Unidade Fan Coil - FC 15 - 3º Pavimento _ Ala NE, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 16 | Unidade Fan Coil - FC 16 – 3º Pavimento _ Ala NW, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 17 | Unidade Fan Coil - FC 17 – 3º Pavimento _ Ala SE, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |
| 18 | Unidade Fan Coil - FC 18 - 3º Pavimento _ Ala SW, conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 1 |