ESCOPO DE FORNECIMENTO - CHILLER

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE |
| --- | --- | --- |
| 01 | Unidade Chiller com capacidade mínima de 170 TR, tipo parafuso, com condensação a água, inclusive Serviço de Start-up/treinamento conforme Especificação Técnica – Anexo V. | 2 |