ANEXO IV

ESCOPO DE FORNECIMENTO

LOTE I

| Nº | Discriminação | Material | Diâmetro (mm) | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventosa Tríplice função | F°F° | 100 | 6 |
| 2 | Ventosa Tríplice função | F°F° | 150 | 23 |
| 3 | Ventosa Tríplice função | F°F° | 200 | 8 |
| 4 | Registro Gaveta chato c/flange e cabeçote | F°F° | 100 | 6 |
| 5 | Registro Gaveta chato c/flange e cabeçote | F°F° | 150 | 34 |
| 6 | Registro Gaveta chato c/flange e cabeçote | F°F° | 200 | 14 |
| 7 | Registro Gaveta chato c/flange e cabeçote | F°F° | 250 | 1 |
| 8 | Registro Gaveta chato c/flange e cabeçote | F°F° | 400 | 4 |
| 9 | Registro Gaveta chato c/flange e cabeçote | F°F° | 500 | 5 |
| 10 | Válvula Borboleta c/ flanges e cabeçote | F°F° | 600 | 12 |
| 11 | Válvula de Retenção de dupla portinhola | F°F° | 600 | 6 |
| 12 | Válvula Globo de controle de nível d’água | F°F° | 200 | 4 |

LOTE II

| Nº | Discriminação | Material | Diâmetro (mm) | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo com flange e ponta L=1,00 m | F°F° | 1000 | 2 |
| 2 | Tubo com flange e ponta L=1,00 m | F°F° | 800 | 4 |
| 3 | Tubo com flange e ponta L=1,00 m | F°F° | 700 | 2 |
| 4 | Tê com flanges | F°F° | 1000x200 | 1 |
| 5 | Tê com flanges | F°F° | 800x600 | 2 |
| 6 | Tê com flanges | F°F° | 700x400 | 2 |
| 7 | Tê com flanges | F°F° | 200 | 4 |
| 8 | Junta de desmontagem travada axialmente | F°F° | 600 | 6 |
| 9 | Curva 90° com flanges e pé | F°F° | 600 | 6 |
| 10 | Toco com flanges L=0,25 m | F°F° | 600 | 18 |
| 11 | Tubo com flanges L=5,80 m | F°F° | 600 | 6 |
| 12 | Tubo com flanges L=3,0 m | F°F° | 600 | 2 |
| 13 | Tubo com flanges L=2,0 m | F°F° | 600 | 2 |
| 14 | Tubo com flanges L=5,80 m | F°F° | 400 | 2 |
| 15 | Tubo com flanges L=3,20 m | F°F° | 400 | 2 |
| 16 | Tubo com flanges L=0,99 m | F°F° | 200 | 1 |
| 17 | Tubo com flanges L=1,48 m | F°F° | 200 | 3 |
| 18 | Tubo com flanges L=1,30 m | F°F° | 200 | 1 |
| 19 | Junta de desmontagem travada axialmente | F°F° | 200 | 4 |
| 20 | Toco com flanges L=0,25 m | F°F° | 200 | 4 |
| 21 | Tubo com flange e ponta L=1,37 m | F°F° | 200 | 4 |
| 22 | Tubo com flange e ponta L=5,80 m | F°F° | 200 | 4 |
| 23 | Tubo com flange e ponta L=3,10 m | F°F° | 200 | 1 |
| 24 | Curva 90° com junta elástica | F°F° | 200 | 3 |
| 25 | Tubo com flanges L=5,80 m | F°F° | 200 | 8 |
| 26 | Curva 90° com flanges | F°F° | 200 | 8 |
| 27 | Tubo com flange e ponta L=0,50 m | F°F° | 200 | 8 |
| 28 | Tubo com flange e ponta L=0,70 m | F°F° | 200 | 4 |
| 29 | Tubo com flanges L=4,58 m | F°F° | 200 | 3 |
| 30 | Tubo com flanges L= 1,5 m | F°F° | 500 | 3 |
| 31 | Curva 45° com bolsas | F°F° | 500 | 1 |
| 32 | Tubo com flanges L= 1,8 m | F°F° | 700 | 2 |
| 33 | Tubo com flanges L= 1,2 m | F°F° | 700 | 2 |
| 34 | Tê com bolsas e flange | F°F° | 900x600 | 1 |
| 35 | Tê com flanges | F°F° | 400x200 | 1 |

LOTE III

| Nº | Discriminação | Material | Diâmetro (mm) | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo ponta e bolsa L= 6,0 m | F°F° | 700 | 40 |
| 2 | Tubo ponta e bolsa L= 5,5 m | F°F° | 700 | 2 |
| 3 | Tubo ponta e bolsa L= 5,0 m | F°F° | 900 | 2 |
| 4 | Tubo ponta e bolsa L= 5,5 m | F°F° | 900 | 2 |

LOTE IV

| Nº | Discriminação | Material | Diâmetro (mm) | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tê com flanges | AÇO | 1000x600 | 2 |
| 2 | Tê com flanges | AÇO | 800x200 | 2 |
| 3 | Tê com flanges | AÇO | 800x600 | 2 |
| 4 | Tê com flanges | AÇO | 700x200 | 1 |
| 5 | Redução com ponta e flange | AÇO | 900x500 | 1 |
| 6 | Curva 99°90’ ponta e flange | AÇO | 900 | 1 |
| 7 | Curva 90° com ponta e flange | AÇO | 1000 | 1 |
| 8 | Tubo com flange, ponta e anel de engaste L=1,50 m | AÇO | 600 | 2 |
| 9 | Tubo com flange, ponta e anel de engaste L=0,50 m | AÇO | 600 | 4 |
| 10 | Tubo com flange, ponta e anel de engaste L=0,50 m | AÇO | 400 | 2 |
| 11 | Redução com ponta e flange | AÇO | 900x700 | 1 |
| 12 | Curva 90° com ponta e flange | AÇO | 900 | 1 |
| 13 | Curva 90° com flange e ponta | AÇO | 600 | 2 |

LOTE V

| Nº | Discriminação | Material | Diâmetro (mm) | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medidor eletromagnético de vazão | AÇO | 250 | 1 |
| 2 | Medidor eletromagnético de vazão | AÇO | 400 | 4 |
| 3 | Medidor eletromagnético de vazão | AÇO | 500 | 8 |
| 4 | Medidor eletromagnético de vazão | AÇO | 700 | 2 |