EB 100

EB 200

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | QT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Toco FF DN= 1500 x L= 1400 | 01 |
| 02 |  | Junta rígida de desmontagem DN=1500 | 01 |
| 03 |  | Toco FF DN= 1500 x L = 1800 | 01 |
| 04 |  | Redução ecentrica FP DN = 1800 x 1500 x L = 2000 | 01 |
| 05 |  | Tubo PP DN = 1800 x L = 6000 | 02 |
| 06 |  | Tubo PP DN = 1800 x L = 1900 | 01 |
| 07 |  | Curva PP DN = 1800 – 33,7º R= 6450 L= 3900 | 01 |
| 08 |  | Toco PP DN = 1800 x L = 1450 | 02 |
| 09 |  | Junta de expansão telescópica DN = 1800 | 01 |
| 10 |  | Apoio para tubulação DN = 1800 | 01 |
| 11 |  | Insert para apoio de tubulação | 01 |
| 12 |  | Redução PP DN = 1800 x  = 2300 x 800 L = 4500 | 01 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QT |
| --- | --- | --- |
| 01 | Toco FF DN= 1600 x L= 1400 | 01 |
| 02 | Junta rígida de desmontagem DN=1600 | 01 |
| 03 | Toco FF DN= 1500 x L = 1800 | 01 |
| 04 | Redução ecentrica FP DN = 1800 x 1600 x L = 2000 | 01 |
| 05 | Tubo PP DN = 1800 x L = 6000 | 01 |
| 06 | Tubo PP DN = 1800 x L = 4800 | 01 |
| 07 | Curva PP DN = 1800 – 33,7º R= 6450 L= 3900 | 01 |
| 08 | Toco PP DN = 1800 x L = 3420 | 01 |
| 09 | Toco PP DN = 1800 x L = 2630 | 01 |
| 10 | Junta de expansão telescópica DN = 1800 | 01 |
| 11 | Apoio para tubulação DN = 1800 | 01 |
| 12 | Insert para apoio de tubulação | 01 |
| 13 | Toco PP DN = 1800 x L = 2900 | 01 |
| 14 | Tubo PP DN = 1800 x L = 6000 | 02 |
| 15 | Redução PP DN = 1800 x  = 2300 x 800 L = 4500 | 01 |

EB 300

| ITEM | DESCRIÇÃO | QT |
| --- | --- | --- |
| 01 | Toco FF DN= 1600 x L= 1400 | 01 |
| 02 | Junta rígida de desmontagem DN=1600 | 01 |
| 03 | Toco FF DN= 1500 x L = 2000 | 01 |
| 04 | Redução ecentrica FP DN = 1700 x 1600 x L = 2000 | 01 |
| 05 | Tubo PP DN = 1700 x L = 6000 | 02 |
| 06 | Tubo PP DN = 1700 x L = 1100 | 01 |
| 07 | Curva PP DN = 1700 – 90º L= 5100 | 01 |
| 08 | Toco PP DN = 1700 x L = 1050 | 02 |
| 09 | Apoio para tubulação DN = 1700 | 01 |
| 10 | Insert para apoio de tubulação | 01 |
| 11 | Redução PP DN = 1700 x  = 2300 x 800 L = 4000 | 01 |

EB 400

| ITEM | DESCRIÇÃO | QT |
| --- | --- | --- |
| 01 | Toco FF DN= 1400 x L= 1400 | 01 |
| 02 | Junta rígida de desmontagem DN=1400 | 01 |
| 03 | Toco FF DN= 1400 x L = 1500 | 01 |
| 04 | Redução ecentrica FP DN = 1400 x 1700 x L = 2000 | 01 |
| 05 | Tubo PP DN = 1700 x L = 6000 | 01 |
| 06 | Tubo PP DN = 1700 x L = 4800 | 01 |
| 07 | Curva PP DN = 1700 – 33,7º R=6450 L= 3900 | 01 |
| 08 | Toco PP DN = 1700 x L = 3420 | 01 |
| 09 | Toco PP DN = 1700 x L = 6000 | 05 |
| 10 | Junta de expansão telescópica DN = 1800 | 01 |
| 11 | Apoio para tubulação DN = 1800 | 03 |
| 12 | Insert para apoio de tubulação | 03 |
| 13 | Redução PP DN = 1700 x  = 2100 x 800 L = 4500 | 01 |

EB 500

| ITEM | DESCRIÇÃO | QT |
| --- | --- | --- |
| 01 | Toco FF DN= 1400 x L= 1400 | 01 |
| 02 | Junta rígida de desmontagem DN=1400 | 01 |
| 03 | Redução ecentrica FP DN = 1400 x 1600 x L = 2000 | 01 |
| 04 | Tubo PP DN = 1600 x L = 6000 | 01 |
| 05 | Tubo PP DN = 1600 x L = 4800 | 01 |
| 06 | Curva PP DN = 1600 – 33,4º R= 6450 L= 3900 | 01 |
| 07 | Toco PP DN = 1600 x L = 3420 | 01 |
| 08 | Toco PP DN = 1600 x L = 1020 | 01 |
| 09 | Junta de expansão telescópica DN = 1600 | 01 |
| 10 | Apoio para tubulação DN = 1600 | 03 |
| 11 | Insert para apoio de tubulação | 03 |
| 12 | Toco PP DN = 1600 x L = 5900 | 01 |
| 13 | Tubo PP DN = 1600 x L = 6000 | 05 |
| 14 | Redução PP DN = 1600 x  = 2300 x 800 L = 4500 | 01 |