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CONTINUAÇÃO FAX Nº 134/11

	31/01/12
	017/12
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	EMPRESAS DO EDITAL Nº 02/2012

	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO, TESTES, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DAS TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS PARA AS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO (EB’S) 100, 200, 300, 400 E 500 DO PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: 

PERGUNTA 01: EDITAL - ITEM 1. DO OBJETO E DA LEGISLAÇÃO – NO SUBITEM 1.3 DO EDITAL ESPECIFICA PARA O ITEM 1.1 (ITEM 1.1 DO ANEXO III), ITEM 1.13 (ITEM 2.1 DO ANEXO III), ITEM 1.28 (ITEM 3. DO ANEXO III), ITEM 1.39 (ITEM 4.,1 DO ANEXO III) E ITEM 1.52 (ITEM 5.1 DO ANEXO III) O COMPRIMENTO L DE 1400 MM.

CONFORME DESENHOS DISPONIBILIZADOS, O COMPRIMENTO L DESSES ITENS DEVE SER DE 1950 MM, SENDO 1800 MM MAIS 150 MM PARA AJUSTE NA OBRA.

FAVOR CONFIRMAR SE NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

RESPOSTA 01: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO. ESCLARECEMOS QUE O EDITAL 02/12 É UM  PREGÃO PRESENCIAL. 
PERGUNTA 02: NO SUBITEM 1.3 DO EDITAL É SOLICITADO PARA O ITEM 1.23 (ITEM 2.11 DO ANEXO III) 01 PEÇA, ITEM 1.24 (ITEM 2.12 DO ANEXO III) 01 PEÇA E PARA O ITEM 1.26 (ITEM 2.14 DO ANEXO III) 02 PEÇAS.

CONFORME DESENHOS DISPONIBILIZADOS, ENTENDEMOS QUE DEVERÁ SER FORNECIDO PARA O ITEM 1.23 (ITEM 2.11 DO ANEXO III) 03 PEÇAS, ITEM 1.24 (ITEM 2.12 DO ANEXO III) 03 PEÇAS E PARA O ITEM 1.26 (ITEM 2.14 DO ANEXO III) 04 PEÇAS.

FAVOR CONFIRMAR SE NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.  

RESPOSTA 02: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 03: EDITAL – ITEM 9. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS INVÓLUCROS

NO SUBITEM 9.1. DO EDITAL ESPECIFICA QUE O ENVELOPE 1 DEVERÁ CONTER JUNTO A PROPOSTA DE PREÇO E TERMOS DE PROPOSTA, A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA/DETALHADA DOS MATERIAIS OFERTADOS.

CONSIDERANDO O ACIMA EXPOSTO E NÃO SENDO MENOS IMPORTANTE, ENTENDEMOS QUE OS DESENHOS PRELIMINARES SOLICITADOS NO ITEM 8.3.3. TAMBÉM DEVEM FAZER PARTE DO ENVELOPE 01, DA MESMA FORMA COMO OCORRIDO EM OUTROS PREGÕES PRESENCIAIS, COMO EXEMPLO O PREGÃO 085/2010 E OUTROS.

FAVOR CONFIRMAR SE NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

RESPOSTA 03: DEVERÁ SER SEGUIDO O ITEM 9 DO EDITAL.
LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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