|  | 13/03/12 | 30/12 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012, QUE TEM POR OBJETO FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBULAÇÃO E PEÇAS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO, OU EM OUTRO MATERIAL E DAS PEÇAS ESPECIAIS EM AÇO QUE COMPORÃO AS ADUTORAS E AS TOMADAS D’ÁGUA DOS LOTES IRRIGADOS A IMPLANTAR NA ETAPA II DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 07 (SETE) ITENS A SABER: ·	ITEM I – TUBOS DN 600 E 800MM; ITEM II – TUBOS DN 600, 700 E 1000MM; ITEM III – TUBOS DN 600 E 900MM; ITEM IV – TUBOS DN 700MM; ITEM V – TUBOS DN 800MM; ITEM VI – PEÇAS EM F°F° DAS ADUTORAS E TOMADA DE ÁGUA PARA OS LOTES; ITEM VII – TUBOS F°Fº, DN 700 E 900MM, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, RETIFICAMOS A RESPOSTA 1, REFERENTE AO FAX Nº 28/12, DATADO DE 09/03/12:

COM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NO LOTE VI (PEÇAS EM F°F° DAS ADUTORAS – CONFORME ANEXO III). NO ITEM 4. “CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO“ NOS SUBITENS ABAIXO, SE LÊ:

4.1.4	 SERÁ PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DE MATERIAIS NÃO PRODUZIDOS PELA LICITANTE APENAS PARA O LOTE VI, OU SEJA, SÓ PODERÃO PARTICIPAR FABRICANTES DE TUBOS EM FºFº/PRFV OU AÇO OU SEUS REPRESENTANTES LEGAIS NOS ITENS DE I A V E VII.

4.4. 	UM FABRICANTE DE TUBOS EM FOFO/PRFV OU AÇO PODERÁ PARTICIPAR DOS LANCES EM QUALQUER LOTE DE I AO VII, DESDE QUE NO LOTE VI COTE TODOS OS ITENS CONSTANTES NO MESMO. UM FABRICANTE DE PEÇAS ESPECIAIS EM FOFO/PRFV OU AÇO PODERÁ PARTICIPAR APENAS DO LOTE VI, VEZ QUE OS ITENS I A V NÃO PODERÃO SER COTADOS POR NÃO FABRICANTES, A NÃO SER QUE O MESMO SEJA TAMBÉM REPRESENTANTE DO FABRICANTE. O LOTE VII SÓ PODERÁ SER FORNECIDO EM FOFO (FERRO FUNDIDO) OU AÇO, CONSIDERANDO QUE ESSE MATERIAL SERÁ APLICADO EM TRECHOS AÉREOS DAS ADUTORAS.

PERGUNTA 01:

REFERENTE AO DESCRITO NO SUBITEM 4.4. PARA O FORNECIMENTO DO LOTE VI QUANDO APLICÁVEL EM PRFV, ESTE PODERÁ SER OFERTADO COMO MATERIAL ALTERNATIVO AO FºFº?

RESPOSTA 01:

ONDE SE LÊ: O ENTENDIMENTO É CORRETO, DESDE QUE OS MATERIAIS OFERTADOS INTERFACEEM CORRETAMENTE COM AS PEÇAS EM FºFº OU AÇO.

LEIA-SE: SOMENTE SERÁ ACEITO OS ITENS DO LOTE VI NOS MATERIAIS FºFº E AÇO CONFORME A DESCRIÇÃO DE CADA ITEM DO LOTE VI.

#### LUCIANA MOTA COELHO

#### C H E F E DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES