## BDI
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MA |  | MG e AL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %PV | %CD | VALOR (R$) | BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 5.2 | 559178.8
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | 3.65 | 392500.5
2.1 | PIS |  |  | 0.65 | 69897.35
2.2 | COFINS |  |  | 3 | 322603.15
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIA |  |  | 0.85 | 91404.23
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.2 | 129041.26 |  | PV | 12366454.23
5 | LUCRO |  |  | 4.1 | 440890.98 |  | CD | 10753438.46
| BDI = 1 + 2 + 3+ 4 + 5 = 15% |  |  | 15 | 1613015.77 |  |  | 1613015.77
PV = | [7 empty] | 12366454.23
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
DETALHAMENTO DO BDI - OBRAS/SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %PV | %CD | VALOR (R$) | BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.16 | 8.01 | 1775104.14
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 7.15 | 9.3 | 2060982.33
2.1 | PIS |  | 0.65 | 0.85 | 188369.35
2.2 | COFINS |  | 3 | 3.9 | 864282.91
2.3 | ISS |  | 3.5 | 4.55 | 1008330.06
3 | TAXA DE RISCO |  |  | 1.74 | 385603.15
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.2 | 265933.2 |  | PV | 28809430.4252
5 | LUCRO |  | 7.5 | 9.75 | 2160707.28 |  | CD | 22161100.3252
| BDI = 1 + 2 + 3+ 4 + 5 = 30% |  | 27.96 | 30 | 6648330.1 |  |  | 6648330.1
PV = |  |  |  |  | 143731671.3352 |  |  | 28809430.4252 | 102555786.67
[5 empty] | 278.6752 |  |  | 143731671.3252

## cpu
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO |  |  |  |  | UNIDADE: | vb
ATRIUM 100.25.01 MOD
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGENS TERRESTRES | Unid. | 5 |  |  | 50 | 250
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | M³XKM | 1584 |  |  | 0.44 | 696.96 | 696.96
SUB-TOTAL | [5 empty] | 946.96
BDI 30% | [5 empty] | 284.09 | 284.088
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1231.05
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | #VALUE!
SERVIÇO: DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO
ATRIUM 103.01.03 MOD | [5 empty] | P.TOTAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGENS TERRESTRES | Unid. | 5 |  |  | 50 | 250
TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS | M³XKM | 1584 |  |  | 0.44 | 696.96
SUB-TOTAL | [5 empty] | 946.96
BDI 30% | [5 empty] | 284.09 | 284.088
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1231.05
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
SERVIÇO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO OBRAS |  |  |  |  | UNIDADE:
ATRIUM 103.01.04 MOD
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SANITARIO COM DOIS MODULOS DE VASOS CHUVEIROS, PAREDES EM TABUA DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS, FERRAGENS, FOSSAS SÉPTICAS | Unid. | 4 | 73752/001 |  | 2637.4 | 10549.6
BARRACÃO GENÉRICO 24,00M² | Unid. | 4 | 73803/001 |  | 3375.36 | 13501.44
ESCRITÓRIO 12,00M² | Unid. | 4 | 73805/001 |  | 2362.8 | 9451.2
ALMOXARIFADO - 12M² | Unid | 4 | 74210/001 |  | 3293.4 | 13173.6
SUB-TOTAL | [5 empty] | 46675.84
BDI 30% | [5 empty] | 14002.75 | 14002.752
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 60678.59
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | UNIDADE:
ATRIUM 7SR mod.
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Unid.xmês | 7 |  |  | 21566.55 | 150965.85
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Unid.xmês | 33 |  |  | 10795.2 | 356241.6
ALIMENTAÇÃO | equipe/ano | 51 |  |  | 10560 | 538560
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1045767.45
BDI 30% | [5 empty] | 313730.24 | 313730.235
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 1359497.69 | 1359497.69
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
ATRIUM 7SR |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: TRANSPORTE
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
VEICULO TIPO CAMIONETA PICK-UP 4X4 COM AR CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MÊS | 1 |  |  | 4573.9 | 4573.9
SUB-TOTAL | [5 empty] | 4573.9
BDI 30% | [5 empty] | 1372.17 | 1372.17
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 5946.07
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
SINAPI 74209/001 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
CARPINTEIRO DE OBRAS | H | 1 | 1213 |  | 11.1 | 11.1
FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.2 | 4083 |  | 17.58 | 3.52
SERVENTE | H | 2 |  |  | 6.59 | 13.18
PEÇA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5X7,5CM (1X3") NÃO APARELHADA | M | 1 | 4417 |  | 4.25 | 4.25
PEÇA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 7,5X7,5CM (3X3") NÃO APARELHADA | M | 4 | 4433 |  | 14.38 | 57.52
PLACA DE OBRA IDENTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 22 | M² | 1 | 4813 |  | 110 | 110
PREGO DE AÇO 18X30 | KG | 0.11 | 5075 |  | 6.51 | 0.72
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , CONS. 150 KG/M³ 1:4 | M³ | 0.01 |  |  | 223.31 | 2.23
SUB-TOTAL | [5 empty] | 202.52
BDI 30% | [5 empty] | 60.76 | 60.756
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 263.28
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
SINAPI 6430 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 3 | 6111 |  | 6.51 | 19.53
BDI 30% | [5 empty] | 5.86 | 5.859
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 25.39
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
ATRIUM 101.13.84 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: REGULARIZAÇÃO FUNDO CISTERNA COM SOLO CIMENTO 1:20 ESP. 10CM
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 6 | 6111 |  | 6.5 | 39
FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.6 | 4083 |  | 17.58 | 10.55
CIMENTO PORTLAND COMUM CP-1-32 | KG | 75 | 1379 |  | 0.48 | 36
SUBTOTAL | [5 empty] | 85.55
BDI 30% | [5 empty] | 25.67 | 25.665
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 111.22
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
ATRIUM 101.01.40 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: REATERRO COMPACTADO MANUAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 1.5 | 6111 |  | 6.5 | 9.75
BDI 30% | [5 empty] | 2.93 | 2.925
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 12.68
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | M³
SINAPI 25039/1 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 0.01869 | 6111 |  | 6.5 | 0.12
ENCARREGADO | H | 0.00467 | 4083 |  | 17.58 | 0.08
PÁ CARREGADEIRA SOB RODAS CHI CAT 950 170HP (VU-8 ANOS) CHI DIURNO | CHI | 0.00393 | 4259 |  | 114.04 | 0.45
TRATOR DE ESTEIRA - CHP - CATERPILLAR D6 153HP VU 10 ANOS | CHP | 0.00935 | 7629 |  | 183.46 | 1.72
PÁ CARREGADEIRA SOB RODAS CAT-950 170HP (VU-8ANOS) CHP DIURNO | CHP | 0.00542 | 4259 |  | 114.04 | 0.62
SUB-TOTAL | [5 empty] | 2.99
BDI 30% | [5 empty] | 0.9 | 0.897
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 3.89
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=10KM - SINAPI 56254/2 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | cód. | P.UNIT. | P.TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE FORD F12000 12T 142 HP (vu-5ANOS) CHP Diurno | CHP | 0.1067 |  |  | 72.16 | 7.7
SUB-TOTAL | [5 empty] | 7.7
BDI 30% | [5 empty] | 2.31 | 2.31
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 10.01
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇOS: ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO ATRIUM 01.02.01.01 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 0.5 | 6111 |  | 6.5 | 3.25
BDI 30% | [5 empty] | 0.98 | 0.975
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4.23
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | ML
SERVIÇOS: ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC - SINAPI 6516 |  |  |  |  | UNIDADE:
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.07 | 2696 |  | 11.1 | 0.78
SERVENTE | H | 0.07 | 6111 |  | 6.5 | 0.46
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1.24
BDI 30% | [5 empty] | 0.37 | 0.372
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.61
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO INSTALAÇÃO CALHA DE ZINCO
SINAPI 72104 |  |  |  |  | UNIDADE: | ML
| UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
PEDREIRO | H | 0.35 | 4750 |  | 11.1 | 3.89
AJUDANTE | H | 0.35 | 6111 |  | 6.5 | 2.28
CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 1.2 | 1108 |  | 9.27 | 11.12
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | KG | 0.0084739 | 5104 |  | 57.27 | 0.49
ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | KG | 0.5 | 341 |  | 0.09 | 0.05
PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 0.45 | 4453 |  | 6.4 | 2.88
SOLDA 50/50 | KG | 0.03 | 13388 |  | 41.9 | 1.26
SUB TOTAL | [5 empty] | 21.97
BDI 30% | [5 empty] | 6.59 | 6.591
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 28.56
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MANUAL EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE BASE DE APOIO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES
| UNIDADE | QUANT. | REF. SINAPI |  | P. UNIT. | P. TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2 | 2696 |  | 11.1 | 22.2
BASE EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:225,92) 0,90X0,20X,20 | M3 | 0.036 | 5652 |  | 184.98 | 6.66
CHAPA ACO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,695KG/M2 | KG | 2.9878 | 1332 |  | 1.88 | 5.62
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO | M | 0.31416 |  |  | 26.56 | 8.34
Chumbadores de aço 5/8"x200mm c/rosca e porca | unid | 4 | 13279 |  | 1.31 | 5.24
Forma em madeira para caixa em concreto | m² | 0.8 | 73653 |  | 9.92 | 7.94
SUB-TOTAL | [5 empty] | 56
BDI 30% | [5 empty] | 16.8 | 16.8
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 72.8
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | CISTERNA COM TRANSPORTE ATÉ DEP. |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: TRANSPORTE COMERCIAL C/CAMINHÃO CARROCERIA 9T, ROD. PAV. | [5 empty] | TXKM
SUBTOTAL
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SINAPI 72840
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
média sinapi
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. | TXKM | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | 1 |  | 202.5 | 0.41 | 83.03
BDI 30% | [5 empty] | 24.91
SUB-TOTAL | [5 empty] | 107.94
CISTERNA POLIETILENO 16000LTS C/ESTRAVADOR ACOPLADO |  | 1 |  |  | 3833.33 | 3833.33
SUB-TOTAL | [5 empty] | 3833.33
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 3941.27
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | MOD. 7ª SR |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: CARGA DÁGUA CAMINHÃO TANQUE 8000L | [5 empty] | KM
PARA DMT 60KM - 7ª SR |  |  |  |  | UNIDADE:
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. SINAPI |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Caminhão Pipa 8000L - incl. Manut. Operação | UNIDADE | 0.07 | 13218 |  | 157913.33 | 11053.93
Motorista | mês | 1 | 10512 |  | 2532.04 | 2532.04
óleo diesel combustivel comum | L | 1760 | 4221 |  | 2.02 | 3555.2
Oleo Lubrificante p/equip pesado | L | 22 | 4227 |  | 8.4 | 184.8
Graxa | Kg | 1 | 4229 |  | 10.06 | 10.06
17336.03
PRODUÇÃO: 51 CARRADAS AO MÊS - PREÇO POR CARRADA: | [5 empty] | 339.92
BDI 30% | [5 empty] | 101.98 | 5200.809
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 441.9
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO CISTERNA
|  | UNID. | QUANT. | REF. SINAPI | PREÇO UNIT. | P. TOTAL
Bomba dágua manual em F°F° dúctil ou Aço com válvulo de pé com crivo em PVC |  | und | 1 |  | 110.17 | 110.17
Placa de aluminio anodizado para numeração das cisternas |  | und | 1 |  | 2 | 2 | 2.3
Tubo de PVC para esgoto predial DN 100mm |  | ml | 19 | 9836 | 6.65 | 126.35 | 83289.9
Tê sanitário PVC para esgoto predial DN 100mm |  | und | 1 | 7091 | 8.16 | 8.16
Joelho PVC sold. 90G pb p/esgoto predial DN 100mm |  | und | 4 | 3520 | 4.95 | 19.8
Tubo PVC sold. EB-982 p/água fria predial DN 32mm |  | ml | 6 | 9869 | 4.3 | 25.8
Joelho PVC sold. 90G pb p/água fria predial DN 32mm |  | und | 5 | 3536 | 1.11 | 5.55
Registro PVC esfera VS roscável DN 1" |  | und | 1 | 20055 | 20.66 | 20.66
Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro 32mmx1" |  | und | 7 | 108 | 1.09 | 7.63
Luva simples PVC p/esg. Predial DN 100mm |  | und | 1 | 3899 | 4.02 | 4.02
Parafuso sextavado zincado rosca inteira 3/8x2" |  | und | 4 | 4332 | 0.24 | 0.96
Porca zincada sextavada 3/8" |  | und | 4 | 4342 | 0.13 | 0.52
Arruela redonda FG diam. Ext. 35mm esp. 3mm diâm. Furo 18mm |  | und | 8 | 13348 | 0.15 | 1.2
Tê PVC sold. 90G c/rosca na bolsa central 32mmx3/4" |  | und | 1 | 7103 | 4.98 | 4.98
Plug PVC c/rosca p/agua fria Predial 3/4" |  | und | 1 | 4896 | 0.5 | 0.5
Tela de naylon para proteção das descidas das calhas |  | m² | 0.02 | 7170 | 1.97 | 0.04
Adaptador pvc roscável com flanges e anel de vedação para caixa dágua 1" |  | unid. | 1 | 71 | 11.28 | 11.28
Torneira plástica de 1/2" |  | unid. | 1 | 11832 | 9.63 | 9.63
Grelha PVC 150X150mm |  | unid. | 1 | 11731 | 3.29 | 3.29
Tê rosqueado PVC 4" |  | unid. | 1 | 20172 | 28.73 | 28.73
Cap rosqueado PVC 4 " |  | unid. | 1 | 1187 | 21.99 | 21.99
SUBTOTAL | [5 empty] | 413.26 | 17856138.08
BDI 15% | [5 empty] | 61.99
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 475.25
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: TRANSPORTE CISTERNA DO DEPÓSITO PARA LOCAL INSTALAÇÃO ROD. LEITO NAT. | [5 empty] | TXKM
SINAPI 72838 | UNIDADE | QUANT. | REF. | TXKM | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | 1 |  | 41 | 0.66 | 27.06
SUBTOTAL | [5 empty] | 27.06
BDI 30% | [5 empty] | 8.12
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 35.18

## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
AÇÃO: | PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA - “ÁGUA PARA TODOS"
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - LOTE MG E AL
MG e AL
PLANILHA DE PREÇOS
[7 empty] | BASE | OUTUBRO / 2012
[7 empty] | BDI SERVIÇOS | 30%
[7 empty] | BDI MATERIAIS | 15%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QTDES ESTIMADAS | DADOS DO CONTRATO
[5 empty] | QUANTIDADE | UNIT. (R$) S/BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01 | SERVIÇOS
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01.01 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | UN |  | 1 | 946.96 | 1231.05 | 1231.05 | 946.96
01.01.02 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | UN |  | 1 | 946.96 | 1231.05 | 1231.05 | 946.96
01.01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO) |  | UN |  | 1 | 46675.84 | 60678.59 | 60678.59 | 46675.84
01.01.04 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | UN |  | 1 | 1045767.45 | 1359497.69 | 1359497.69 | 1045767.45
01.01.05 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. |  | UN X MÊS |  | 60 | 4573.9 | 5946.07 | 356764.2 | 274434
01.01.06 | PLACA PADRÃO DE OBRA |  | M2 |  | 330 | 202.52 | 263.28 | 86882.4 | 66831.6
| SUBTOTAL 01.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 1866284.98
01.02 | TRASPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS |  | UN | 26021
01.02.01 | INFRAESTRUTURA
01.02.01.01 | ESCAVAÇÃO DA ABERTURA DA CISTERNA H= 80CM |  | M³ | 6.43 | 167315.03 | 19.53 | 25.39 | 4248128.61 | 3267662.5359 | 8.0384
01.02.01.02 | REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM |  | M³ | 0.96 | 24980.16 | 85.55 | 111.22 | 2778293.4 | 2137052.688 | 6.4307
01.02.01.03 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO |  | M³ | 0.44 | 11449.24 | 9.75 | 12.68 | 145176.36 | 111630.09
01.02.01.04 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL DE EMPRÉSTIMO |  | M³ | 0.66 | 17173.86 | 9.75 | 12.68 | 217764.54 | 167445.135
01.02.01.05 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA |  | M³ | 1.62 | 42154.02 | 2.99 | 3.89 | 163979.14 | 126040.5198
01.02.01.06 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA |  | M³ | 1.62 | 42154.02 | 7.7 | 10.01 | 421961.74 | 324585.954
01.02.01.07 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO |  | M³ | 4.53 | 117875.13 | 3.25 | 4.23 | 498611.8 | 383094.1725
01.02.02 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
01.02.02.01 | ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES DE PVC P/ ESGOTO, DN=100MM |  | M | 19 | 494399 | 1.24 | 1.61 | 795982.39 | 613054.76
01.02.02.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ZINCO PARA COLETA D'ÁGUA DA CAPTAÇÃO |  | M | 20 | 520420 | 21.97 | 28.56 | 14863195.2 | 11433627.4
01.02.02.03 | INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MANUAL EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE BASE DE APOIO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  | UN | 1 | 26021 | 56 | 72.8 | 1894328.8 | 1457176
01.02.03 | FORNECIMENTO DE CISTERNA E TRANSPORTE
01.02.03.01 | CISTERNA DE POLIETILENO 16.000L, COM EXTRAVASOR ACOPLADO |  | UN | 1 | 26021 | 3941.27 | 3941.27 | 102555786.67 | 102555786.67
01.02.04 | TRANSPORTE DA CISTERNA DO DEPÓSITO PARA O LOCAL DA INSTALAÇÃO
01.02.04.01 | TRANSPORTE PARA O LOCAL DA INSTALAÇÃO |  | UN | 1 | 26021 | 27.06 | 35.18 | 915418.78 | 704128.26
01.02.05 | CARGA D'AGUA - CAMINHÃO TANQUE 8.000L
| SUBTOTAL 01.02 – TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS | [6 empty] | 129498627.43 | 22161100.3252
| TOTAL SERVIÇOS | [6 empty] | 131364912.41
02 | FORNECIMENTOS / MATERIAIS
02.01 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS |  | UN | 1 | 26021 | 413.26 | 475.25 | 12366480.25 | 10753438.46
| TOTAL FORNECIMENTOS / MATERIAIS | [6 empty] | 12366480.25
| TOTAIS | [6 empty] | 143731392.66
5523.6691