## BDI
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MA |  | BA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %PV | %CD | VALOR (R$) | BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 5.2 | 819948.45
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | 3.65 | 575540.74
2.1 | PIS |  |  | 0.65 | 102493.56
2.2 | COFINS |  |  | 3 | 473047.18
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIA |  |  | 0.85 | 134030.04
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.2 | 189218.87 |  | PV | 18133475.36
5 | LUCRO |  |  | 4.1 | 646497.82 |  | CD | 15768239.44
| BDI = 1 + 2 + 3+ 4 + 5 = 15% |  |  | 15 | 2365235.92 |  |  | 2365235.92
PV = | [7 empty] | 18133475.36
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
DETALHAMENTO DO BDI - OBRAS/SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %PV | %CD | VALOR (R$) | BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.16 | 8.01 | 14518942.67
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 7.15 | 9.3 | 16857199.35
2.1 | PIS |  | 0.65 | 0.85 | 1540711.77
2.2 | COFINS |  | 3 | 3.9 | 7069148.11
2.3 | ISS |  | 3.5 | 4.55 | 8247339.47
3 | TAXA DE RISCO |  |  | 1.74 | 3153927.62
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.2 | 2175122.5 |  | PV | 235638270.4924
5 | LUCRO |  | 7.5 | 9.75 | 17672870.29 |  | CD | 181260208.0624
| BDI = 1 + 2 + 3+ 4 + 5 = 30% |  | 27.96 | 30 | 54378062.43 |  |  | 54378062.42
PV = |  |  |  |  | 404533205.8924 |  |  | 235638270.4824 | 150761460.04
[5 empty] | 193269524.1924 |  |  | 404533205.8824 | 150761460.04

## cpu
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO |  |  |  |  | UNIDADE: | vb
ATRIUM 100.25.01 MOD
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGENS TERRESTRES | Unid. | 7 |  |  | 50 | 350
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | M³XKM | 2866 |  |  | 0.44 | 1261.04 | 1261.04
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1611.04
BDI 30% | [5 empty] | 483.31 | 483.312
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2094.35
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | #VALUE!
SERVIÇO: DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO
ATRIUM 103.01.03 MOD | [5 empty] | P.TOTAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGENS TERRESTRES | Unid. | 7 |  |  | 50 | 350
TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS | M³XKM | 2866 |  |  | 0.44 | 1261.04
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1611.04
BDI 30% | [5 empty] | 483.31 | 483.312
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2094.35
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
SERVIÇO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO OBRAS |  |  |  |  | UNIDADE:
ATRIUM 103.01.04 MOD
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SANITARIO COM DOIS MODULOS DE VASOS CHUVEIROS, PAREDES EM TABUA DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS, FERRAGENS, FOSSAS SÉPTICAS | Unid. | 6 | 73752/001 |  | 2637.4 | 15824.4
BARRACÃO GENÉRICO 24,00M² | Unid. | 6 | 73803/001 |  | 3375.36 | 20252.16
ESCRITÓRIO 12,00M² | Unid. | 6 | 73805/001 |  | 2362.8 | 14176.8
ALMOXARIFADO - 12M² | Unid | 6 | 74210/001 |  | 3293.4 | 19760.4
SUB-TOTAL | [5 empty] | 70013.76
BDI 30% | [5 empty] | 21004.13 | 21004.128
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 91017.89
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | UNIDADE:
ATRIUM 7SR mod.
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Unid.xmês | 9 |  |  | 21566.55 | 194098.95
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Unid.xmês | 48 |  |  | 10795.2 | 518169.6
ALIMENTAÇÃO | equipe/ano | 84 |  |  | 10560 | 887040
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1599308.55
BDI 30% | [5 empty] | 479792.57 | 479792.565
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 2079101.12 | 2079101.12
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
ATRIUM 7SR |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: TRANSPORTE
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
VEICULO TIPO CAMIONETA PICK-UP 4X4 COM AR CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MÊS | 1 |  |  | 4573.9 | 4573.9
SUB-TOTAL | [5 empty] | 4573.9
BDI 30% | [5 empty] | 1372.17 | 1372.17
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 5946.07
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
SINAPI 74209/001 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
CARPINTEIRO DE OBRAS | H | 1 | 1213 |  | 11.1 | 11.1
FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.2 | 4083 |  | 17.58 | 3.52
SERVENTE | H | 2 |  |  | 6.59 | 13.18
PEÇA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5X7,5CM (1X3") NÃO APARELHADA | M | 1 | 4417 |  | 4.25 | 4.25
PEÇA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 7,5X7,5CM (3X3") NÃO APARELHADA | M | 4 | 4433 |  | 14.38 | 57.52
PLACA DE OBRA IDENTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 22 | M² | 1 | 4813 |  | 110 | 110
PREGO DE AÇO 18X30 | KG | 0.11 | 5075 |  | 6.51 | 0.72
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , CONS. 150 KG/M³ 1:4 | M³ | 0.01 |  |  | 223.31 | 2.23
SUB-TOTAL | [5 empty] | 202.52
BDI 30% | [5 empty] | 60.76 | 60.756
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 263.28
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
SINAPI 6430 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 3 | 6111 |  | 6.51 | 19.53
BDI 30% | [5 empty] | 5.86 | 5.859
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 25.39
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
ATRIUM 101.13.84 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: REGULARIZAÇÃO FUNDO CISTERNA COM SOLO CIMENTO 1:20 ESP. 10CM
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 6 | 6111 |  | 6.5 | 39
FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.6 | 4083 |  | 17.58 | 10.55
CIMENTO PORTLAND COMUM CP-1-32 | KG | 75 | 1379 |  | 0.48 | 36
SUBTOTAL | [5 empty] | 85.55
BDI 30% | [5 empty] | 25.67 | 25.665
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 111.22
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
ATRIUM 101.01.40 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: REATERRO COMPACTADO MANUAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 1.5 | 6111 |  | 6.5 | 9.75
BDI 30% | [5 empty] | 2.93 | 2.925
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 12.68
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | M³
SINAPI 25039/1 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 0.01869 | 6111 |  | 6.5 | 0.12
ENCARREGADO | H | 0.00467 | 4083 |  | 17.58 | 0.08
PÁ CARREGADEIRA SOB RODAS CHI CAT 950 170HP (VU-8 ANOS) CHI DIURNO | CHI | 0.00393 | 4259 |  | 114.04 | 0.45
TRATOR DE ESTEIRA - CHP - CATERPILLAR D6 153HP VU 10 ANOS | CHP | 0.00935 | 7629 |  | 183.46 | 1.72
PÁ CARREGADEIRA SOB RODAS CAT-950 170HP (VU-8ANOS) CHP DIURNO | CHP | 0.00542 | 4259 |  | 114.04 | 0.62
SUB-TOTAL | [5 empty] | 2.99
BDI 30% | [5 empty] | 0.9 | 0.897
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 3.89
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=10KM - SINAPI 56254/2 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | cód. | P.UNIT. | P.TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE FORD F12000 12T 142 HP (vu-5ANOS) CHP Diurno | CHP | 0.1067 |  |  | 72.16 | 7.7
SUB-TOTAL | [5 empty] | 7.7
BDI 30% | [5 empty] | 2.31 | 2.31
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 10.01
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇOS: ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO ATRIUM 01.02.01.01 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 0.5 | 6111 |  | 6.5 | 3.25
BDI 30% | [5 empty] | 0.98 | 0.975
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4.23
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | ML
SERVIÇOS: ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC - SINAPI 6516 |  |  |  |  | UNIDADE:
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.07 | 2696 |  | 11.1 | 0.78
SERVENTE | H | 0.07 | 6111 |  | 6.5 | 0.46
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1.24
BDI 30% | [5 empty] | 0.37 | 0.372
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.61
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO INSTALAÇÃO CALHA DE ZINCO
SINAPI 72104 |  |  |  |  | UNIDADE: | ML
| UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
PEDREIRO | H | 0.35 | 4750 |  | 11.1 | 3.89
AJUDANTE | H | 0.35 | 6111 |  | 6.5 | 2.28
CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 1.2 | 1108 |  | 9.27 | 11.12
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | KG | 0.0084739 | 5104 |  | 57.27 | 0.49
ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | KG | 0.5 | 341 |  | 0.09 | 0.05
PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 0.45 | 4453 |  | 6.4 | 2.88
SOLDA 50/50 | KG | 0.03 | 13388 |  | 41.9 | 1.26
SUB TOTAL | [5 empty] | 21.97
BDI 30% | [5 empty] | 6.59 | 6.591
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 28.56
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MANUAL EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE BASE DE APOIO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES
| UNIDADE | QUANT. | REF. SINAPI |  | P. UNIT. | P. TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2 | 2696 |  | 11.1 | 22.2
BASE EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:225,92) 0,90X0,20X,20 | M3 | 0.036 | 5652 |  | 184.98 | 6.66
CHAPA ACO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,695KG/M2 | KG | 2.9878 | 1332 |  | 1.88 | 5.62
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO | M | 0.31416 |  |  | 26.56 | 8.34
Chumbadores de aço 5/8"x200mm c/rosca e porca | unid | 4 | 13279 |  | 1.31 | 5.24
Forma em madeira para caixa em concreto | m² | 0.8 | 73653 |  | 9.92 | 7.94
SUB-TOTAL | [5 empty] | 56
BDI 30% | [5 empty] | 16.8 | 16.8
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 72.8
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇOS: TRANSPORTE COMERCIAL C/CAMINHÃO CARROCERIA 9T, ROD. Pav. | [5 empty] | Txkm
SINAPI 72840 |  |  |  |  | UNIDADE:
média sinapi
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. | TXKM | P.UNIT. | P.TOTAL
Caminhão carroceria 9T | unid. | 1 |  | 202.5 | 0.41 | 83.03
BDI 30% | [5 empty] | 24.91
SUB-TOTAL | [5 empty] | 107.94
CISTERNA POLIETILENO 16000LTS C/ESTRAVADOR ACOPLADO | unid. | 1 |  |  | 3833.33 | 3833.33
SUB-TOTAL | [5 empty] | 3833.33
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 3941.27
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO CISTERNA
|  | UNID. | QUANT. | REF. SINAPI | PREÇO UNIT. | P. TOTAL
Bomba dágua manual em F°F° dúctil ou Aço com válvulo de pé com crivo em PVC |  | und | 1 |  | 110.17 | 110.17
Placa de aluminio anodizado para numeração das cisternas |  | und | 1 |  | 2 | 2 | 2.3
Tubo de PVC para esgoto predial DN 100mm |  | ml | 19 | 9836 | 6.65 | 126.35 | 83289.9
Tê sanitário PVC para esgoto predial DN 100mm |  | und | 1 | 7091 | 8.16 | 8.16
Joelho PVC sold. 90G pb p/esgoto predial DN 100mm |  | und | 4 | 3520 | 4.95 | 19.8
Tubo PVC sold. EB-982 p/água fria predial DN 32mm |  | ml | 6 | 9869 | 4.3 | 25.8
Joelho PVC sold. 90G pb p/água fria predial DN 32mm |  | und | 5 | 3536 | 1.11 | 5.55
Registro PVC esfera VS roscável DN 1" |  | und | 1 | 20055 | 20.66 | 20.66
Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro 32mmx1" |  | und | 7 | 108 | 1.09 | 7.63
Luva simples PVC p/esg. Predial DN 100mm |  | und | 1 | 3899 | 4.02 | 4.02
Parafuso sextavado zincado rosca inteira 3/8x2" |  | und | 4 | 4332 | 0.24 | 0.96
Porca zincada sextavada 3/8" |  | und | 4 | 4342 | 0.13 | 0.52
Arruela redonda FG diam. Ext. 35mm esp. 3mm diâm. Furo 18mm |  | und | 8 | 13348 | 0.15 | 1.2
Tê PVC sold. 90G c/rosca na bolsa central 32mmx3/4" |  | und | 1 | 7103 | 4.98 | 4.98
Plug PVC c/rosca p/agua fria Predial 3/4" |  | und | 1 | 4896 | 0.5 | 0.5
Tela de naylon para proteção das descidas das calhas |  | m² | 0.02 | 7170 | 1.97 | 0.04
Adaptador pvc roscável com flanges e anel de vedação para caixa dágua 1" |  | unid. | 1 | 71 | 11.28 | 11.28
Torneira plástica de 1/2" |  | unid. | 1 | 11832 | 9.63 | 9.63
Grelha PVC 150X150mm |  | unid. | 1 | 11731 | 3.29 | 3.29
Tê rosqueado PVC 4" |  | unid. | 1 | 20172 | 28.73 | 28.73
Cap rosqueado PVC 4" |  | unid. | 1 | 1187 | 20.95 | 20.95
SUBTOTAL | [5 empty] | 412.22 | 17811201.76
BDI 15% | [5 empty] | 61.83
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 474.05
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: TRANSPORTE CISTERNA DO DEPÓSITO PARA LOCAL INSTALAÇÃO | [5 empty] | TXKM
sinapi 72838 | UNIDADE | QUANT. | REF. | TXKM | P.UNIT. | P.TOTAL
| unid. | 1 |  | 41 | 0.68 | 27.88
SUBTOTAL | [5 empty] | 27.88
BDI 30% | [5 empty] | 8.364
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 36.244

## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
BA - 38252 cisternas
AÇÃO: | PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA - “ÁGUA PARA TODOS"
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - LOTE BAHIA
BA
PLANILHA DE PREÇOS
[7 empty] | BASE | OUTUBRO / 2012
[7 empty] | BDI SERVIÇOS | 30%
[7 empty] | BDI MATERIAIS | 15%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QTDES ESTIMADAS | DADOS DO CONTRATO
[5 empty] | QUANTIDADE | UNIT. (R$) S/BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01 | SERVIÇOS
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01.01 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | UN |  | 1 | 1611.04 | 2094.35 | 2094.35 | 1611.04
01.01.02 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | UN |  | 1 | 1611.04 | 2094.35 | 2094.35 | 1611.04
01.01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO) |  | UN |  | 1 | 70013.76 | 91017.89 | 91017.89 | 70013.76
01.01.04 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | UN |  | 1 | 1599308.55 | 2079101.12 | 2079101.12 | 1599308.55
01.01.05 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. |  | UN X MÊS |  | 84 | 4573.9 | 5946.07 | 499469.88 | 384207.6
01.01.06 | PLACA PADRÃO DE OBRA |  | M2 |  | 180 | 202.52 | 263.28 | 47390.4 | 36453.6
| SUBTOTAL 01.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 2721167.99
01.02 | TRASPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS |  | UN | 38252
01.02.01 | INFRAESTRUTURA
01.02.01.01 | ESCAVAÇÃO DA ABERTURA DA CISTERNA H= 80CM |  | M³ | 6.43 | 245960.36 | 19.53 | 25.39 | 6244933.54 | 4803605.8308 | 8.0384
01.02.01.02 | REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM |  | M³ | 0.96 | 36721.92 | 85.55 | 111.22 | 4084211.94 | 3141560.256 | 6.4307
01.02.01.03 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO |  | M³ | 0.44 | 16830.88 | 9.75 | 12.68 | 213415.56 | 164101.08
01.02.01.04 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL DE EMPRÉSTIMO |  | M³ | 0.66 | 25246.32 | 9.75 | 12.68 | 320123.34 | 246151.62
01.02.01.05 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA |  | M³ | 1.62 | 61968.24 | 2.99 | 3.89 | 241056.45 | 185285.0376
01.02.01.06 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA |  | M³ | 1.62 | 61968.24 | 7.7 | 10.01 | 620302.08 | 477155.448
01.02.01.07 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO |  | M³ | 4.53 | 173281.56 | 3.25 | 4.23 | 732981 | 563165.07
01.02.02 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
01.02.02.01 | ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES DE PVC P/ ESGOTO, DN=100MM |  | M | 19 | 726788 | 1.24 | 1.61 | 1170128.68 | 901217.12
01.02.02.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ZINCO PARA COLETA D'ÁGUA DA CAPTAÇÃO |  | M | 20 | 765040 | 21.97 | 28.56 | 21849542.4 | 16807928.8
01.02.02.03 | INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MANUAL EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE BASE DE APOIO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  | UN | 1 | 38252 | 56 | 72.8 | 2784745.6 | 2142112
01.02.03 | FORNECIMENTO DE CISTERNA E TRANSPORTE
01.02.03.01 | CISTERNA DE POLIETILENO 16.000L, COM EXTRAVASOR ACOPLADO |  | UN | 1 | 38252 | 3941.27 | 3941.27 | 150761460.04 | 150761460.04
01.02.04 | TRANSPORTE DA CISTERNA DO DEPÓSITO PARA O LOCAL DA INSTALAÇÃO
01.02.04.01 | TRANSPORTE PARA O LOCAL DA INSTALAÇÃO |  | UN | 1 | 38252 | 27.88 | 36.24 | 1386252.48 | 1066465.76
| SUBTOTAL 01.02 – TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS | [6 empty] | 190409153.11 | 181260208.0624
| TOTAL SERVIÇOS | [6 empty] | 193130321.1
02 | FORNECIMENTOS / MATERIAIS
02.01 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS |  | UN | 1 | 38252 | 412.22 | 474.05 | 18133360.6 | 15768239.44
| TOTAL FORNECIMENTOS / MATERIAIS | [6 empty] | 18133360.6
| TOTAIS | [6 empty] | 211263681.7
5522.9447