## BDI
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | %PV | %CD | VALOR (R$) | BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5.2 | 880775.93
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 3.65 | 618236.95
2.1 | PIS |  | 0.65 | 110096.99
2.2 | COFINS |  | 3 | 508139.96
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIA |  | 0.85 | 143972.99
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 203255.98 |  | PV | 19478698.35
5 | LUCRO |  | 4.1 | 694457.94 |  | CD | 16937998.56
| BDI = 1 + 2 + 3+ 4 + 5 = 15% |  | 15 | 2540699.79 |  |  | 2540699.78
PV = | [6 empty] | 19478698.34
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
DETALHAMENTO DO BDI - OBRAS/SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | %PV | %CD | VALOR (R$) | BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 6.16 | 8.01 | #REF!
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 7.15 | 9.3 | #REF!
2.1 | PIS | 0.65 | 0.85 | #REF!
2.2 | COFINS | 3 | 3.9 | #REF!
2.3 | ISS | 3.5 | 4.55 | #REF!
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.74 | #REF!
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | #REF! |  | PV | #REF!
5 | LUCRO | 7.5 | 9.75 | #REF! |  | CD | #REF!
| BDI = 1 + 2 + 3+ 4 + 5 = 30% | 27.96 | 30 | #REF! |  |  | #REF!
PV = |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | 142001876.52
|  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!

## cpu
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO |  |  |  |  | UNIDADE: | vb
CODEVASF
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. | SER. CG | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGENS TERRESTRES
Téc. Edificações | Unid. | 1 |  |  | 100 | 100
Almoxarife | Unid. | 1 |  |  | 100 | 100
Motorista | Unid. | 1 |  |  | 100 | 100
DIÁRIAS
Engenheiro | Unid. | 1 |  |  | 80 | 80
Almoxarife | Unid. | 1 |  |  | 60 | 60
Motorista | Unid. | 1 |  |  | 60 | 60
Transporte coml c/ caminhão basculante 9 T rod.leito natural | TxKm | 283 | 72841 |  | 0.63 | 178.29
SUB-TOTAL | [5 empty] | 678.29
BDI 30% | [5 empty] | 203.487
TOTAL DO SERVIÇO | [5 empty] | 881.777
SERVIÇO: DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO
SINAPI
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGENS TERRESTRES
Engenheiro | Unid. | 1 |  |  | 100 | 100
Almoxarife | Unid. | 1 |  |  | 100 | 100
Motorista | Unid. | 1 |  |  | 100 | 100
TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | -
Transporte coml c/ caminhão basculante 9T rod.leito natural | TxKm | 283 | 72841 |  | 0.63 | 178.29 | 336x10kGx14KMx6CANT =
SUB-TOTAL | [5 empty] | 478.29
BDI 30% | [5 empty] | 143.487
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 621.777
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
SERVIÇO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO OBRAS |  |  |  |  | UNIDADE:
ATRIUM 103.01.04 MOD
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SANITARIO COM DOIS MODULOS DE VASOS CHUVEIROS, PAREDES EM TABUA DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS, FERRAGENS, FOSSAS SÉPTICAS | Unid. | 6 | 73752/001 |  | 2769.2 | 16615.2
BARRACÃO GENÉRICO 24,00M² | Unid. | 6 | 73803/001 |  | 3653.04 | 21918.24
ESCRITÓRIO 12,00M² | Unid. | 6 | 73805/001 |  | 2388 | 14328
ALMOXARIFADO - 12M² | Unid | 6 | 74210/001 |  | 3251.64 | 19509.84
SUB-TOTAL | [5 empty] | 72371.28
BDI 30% | [5 empty] | 21711.384
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 94082.664
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | UNIDADE:
ATRIUM 7SR mod.
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Bota de couro solado de borracha vulcanizado | par | 336 |  |  | 21.87 | 7654.5
Capacete plástico rígido | um | 336 |  |  | 7.71 | 2698.5
Conta de telefone | mês | 72 |  |  | 100 | 21600
Despesas com medicamentos | mês | 72 |  |  | 50 | 3600
Material de escritório | mês | 72 |  |  | 50 | 3600
Material de limpeza | mês | 72 |  |  | 50 | 3600
Aluguel de escritório com mobiliário | mês | 72 |  |  | 600 | 43200
Conta de Água | mês | 72 |  |  | 9.6 | 691.2
Conta de energia elétrica | mês | 72 |  |  | 50 | 3672
Refeição | dia | 275 |  |  | 2688 | 739200 | 336Hx8
Ferramentas manuais | Unid. | 336 |  |  | 30 | 10080
Farda | unid. | 336 |  |  | 30 | 10080
Exames admissionais | unid. | 336 |  |  | 30 | 10080
Exames demissionais | unid. | 336 |  |  | 30 | 10080
Engenheiro Junior | unid. | 12 |  |  | 5851.13 | 70213.56
Técnico de segurança | unid. | 12 |  |  | 2000 | 24000
Almoxarife | mês | 12 |  |  | 970 | 11640
Servente | mês | 12 |  |  | 639 | 7668 | 12x6HOMNES = 72 | (6 CANTEIROS - 1 PARA CADA CANTEIRO)
Auxiliar de escritório | mês | 24 |  |  | 722.5 | 17340 | 12x6HOMNES = 72 | (6 CANTEIROS - 1 PARA CADA CANTEIRO)
Motorista | mês | 12 |  |  | 970 | 11640
Vigia | mês | 72 |  |  | 722.5 | 52020
veiculo tipo pick-up 4x4 com ar condicionado para, incluindo despesas com combustível, óleo, man., lincenc., seguros, impostos, etc. | mês | 12 |  |  | 4573.9 | 54886.8
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1119244.56
BDI 30% | [5 empty] | 335773.368
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 1455017.928
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
ATRIUM 7SR |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: TRANSPORTE
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
VEICULO TIPO CAMIONETA PICK-UP 4X4 COM AR CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MÊS | 1 |  |  | 4573.9 | 4573.9
SUB-TOTAL | [5 empty] | 4573.9
BDI 30% | [5 empty] | 0
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4573.9
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
SINAPI 74209/001 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
CARPINTEIRO DE OBRAS | H | 1 | 1213 |  | 9.85 | 9.85
FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.2 | 4083 |  | 32.74 | 6.55
SERVENTE | H | 2 |  |  | 6.48 | 12.96
PEÇA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5X7,5CM (1X3") NÃO APARELHADA | M | 1 | 4417 |  | 4.83 | 4.83
PEÇA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 7,5X7,5CM (3X3") NÃO APARELHADA | M | 4 | 4433 |  | 14.22 | 56.88
PLACA DE OBRA IDENTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 22 | M² | 1 | 4813 |  | 225 | 225
PREGO DE AÇO 18X30 | KG | 0.11 | 5075 |  | 7.45 | 0.82
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , CONS. 150 KG/M³ 1:4 | M³ | 0.01 |  |  | 223.31 | 2.23
SUB-TOTAL | [5 empty] | 319.12
BDI 30% | [5 empty] | 95.736 | 95.736
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 414.856
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
SINAPI 6430 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 3 | 6111 |  | 6.48 | 19.44
BDI 30% | [5 empty] | 5.832 | 5.832
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 25.272
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
ATRIUM 101.13.84 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: REGULARIZAÇÃO FUNDO CISTERNA COM SOLO CIMENTO 1:20 ESP. 10CM
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 6 | 6111 |  | 6.48 | 38.88
FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.6 | 4083 |  | 32.74 | 19.64
CIMENTO PORTLAND COMUM CP-1-32 | KG | 75 | 1379 |  | 0.46 | 34.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 93.02
BDI 30% | [5 empty] | 27.906 | 27.906
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 120.926
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
ATRIUM 101.01.40 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: REATERRO COMPACTADO MANUAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 1.5 | 6111 |  | 6.48 | 9.72
BDI 30% | [5 empty] | 2.916 | 2.916
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 12.636
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | M³
SINAPI 25039/1 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 0.01869 | 6111 |  | 6.48 | 0.12
ENCARREGADO | H | 0.00467 | 4083 |  | 32.74 | 0.15
PÁ CARREGADEIRA SOB RODAS CHI CAT 950 170HP (VU-8 ANOS) CHI DIURNO | CHI | 0.00393 | 4259 |  | 136.21 | 0.54
TRATOR DE ESTEIRA - CHP - CATERPILLAR D6 153HP VU 10 ANOS | CHP | 0.00935 | 7629 |  | 186.85 | 1.75
PÁ CARREGADEIRA SOB RODAS CAT-950 170HP (VU-8ANOS) CHP DIURNO | CHP | 0.00542 | 4259 |  | 136.21 | 0.74
SUB-TOTAL | [5 empty] | 3.3
BDI 30% | [5 empty] | 0.99 | 0.99
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4.29
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=10KM - SINAPI 56254/2 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | cód. | P.UNIT. | P.TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE FORD F12000 12T 142 HP (vu-5ANOS) CHP Diurno | CHP | 0.1067 |  |  | 72.16 | 7.7
SUB-TOTAL | [5 empty] | 7.7
BDI 30% | [5 empty] | 2.31 | 2.31
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 10.01
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇOS: ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO ATRIUM 01.02.01.01 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 0.5 | 6111 |  | 6.48 | 3.24
BDI 30% | [5 empty] | 0.972 | 0.972
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4.212
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | ML
SERVIÇOS: ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC - SINAPI 6516 |  |  |  |  | UNIDADE:
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.07 | 2696 |  | 9.83 | 0.69
SERVENTE | H | 0.07 | 6111 |  | 6.48 | 0.45
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1.14
BDI 30% | [5 empty] | 0.342 | 0.342
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.482
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO INSTALAÇÃO CALHA DE ZINCO
SINAPI 72104 |  |  |  |  | UNIDADE: | ML
| UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
PEDREIRO | H | 0.35 | 4750 |  | 9.85 | 3.45
AJUDANTE | H | 0.35 | 6111 |  | 6.48 | 2.27
CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM | M | 1.2 | 1118 |  | 18.04 | 21.65
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | KG | 0.0084739 | 5104 |  | 56.86 | 0.48
ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | KG | 0.5 | 341 |  | 0.12 | 0.06
PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 0.45 | 4453 |  | 6.33 | 2.85
SOLDA 50/50 | KG | 0.03 | 13388 |  | 48.03 | 1.44
SUB TOTAL | [5 empty] | 32.2
BDI 30% | [5 empty] | 9.66 | 9.66
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 41.86
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MANUAL EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE BASE DE APOIO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES
| UNIDADE | QUANT. | REF. SINAPI |  | P. UNIT. | P. TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2 | 2696 |  | 9.83 | 19.66
BASE EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:225,92) 0,90X0,20X,20 | M3 | 0.036 | 5652 |  | 184.98 | 6.66
CHAPA ACO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,695KG/M2 | KG | 2.9878 | 1332 |  | 2.52 | 7.53
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO | M | 0.31416 |  |  | 26.56 | 8.34
Chumbadores de aço 5/8"x200mm c/rosca e porca | unid | 4 | 13279 |  | 4.62 | 18.48
Forma em madeira para caixa em concreto | m² | 0.8 | 73653 |  | 9.92 | 7.94
SUB-TOTAL | [5 empty] | 68.61
BDI 30% | [5 empty] | 20.583 | 20.583
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 89.193
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: Cisterna de Polietileno 16000L | [5 empty] | KM
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
CISTERNA POLIETILENO 16000LTS C/ESTRAVADOR ACOPLADO | 1 |  |  |  | 3833.33 | 3833.33
SUB-TOTAL | [5 empty] | 3833.33
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 3833.33
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO CISTERNA
|  | UNID. | QUANT. | REF. SINAPI | PREÇO UNIT. | P. TOTAL
Bomba dágua manual em F°F° dúctil ou Aço com válvulo de pé com crivo em PVC |  | und | 1 |  | 111.17 | 111.17
Placa de aluminio anodizado para numeração das cisternas |  | und | 1 |  | 2.02 | 2.02
Tubo de PVC para esgoto predial DN 100mm |  | ml | 19 | 9836 | 6.65 | 126.35
Tê sanitário PVC para esgoto predial DN 100mm |  | und | 1 | 7091 | 8.16 | 8.16
Joelho PVC sold. 90G pb p/esgoto predial DN 100mm |  | und | 4 | 3520 | 4.95 | 19.8
Tubo PVC sold. EB-982 p/água fria predial DN 32mm |  | ml | 6 | 9869 | 4.3 | 25.8
Joelho PVC sold. 90G pb p/água fria predial DN 32mm |  | und | 5 | 3536 | 1.11 | 5.55
Registro PVC esfera VS roscável DN 1" |  | und | 1 | 20055 | 20.66 | 20.66
Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro 32mmx1" |  | und | 7 | 108 | 1.09 | 7.63
Luva simples PVC p/esg. Predial DN 100mm |  | und | 1 | 3899 | 4.02 | 4.02
Parafuso sextavado zincado rosca inteira 3/8x2" |  | und | 4 | 4332 | 0.24 | 0.96
Porca zincada sextavada 3/8" |  | und | 4 | 4342 | 0.13 | 0.52
Arruela redonda FG diam. Ext. 35mm esp. 3mm diâm. Furo 18mm |  | und | 8 | 13348 | 0.15 | 1.2
Tê PVC sold. 90G c/rosca na bolsa central 32mmx3/4" |  | und | 1 | 7103 | 4.98 | 4.98
Plug PVC c/rosca p/agua fria Predial 3/4" |  | und | 1 | 4896 | 0.5 | 0.5
Tela de naylon para proteção das descidas das calhas |  | m² | 0.02 | 7170 | 1.97 | 0.04
Adaptador pvc roscável com flanges e anel de vedação para caixa dágua 1" |  | unid. | 1 | 71 | 11.28 | 11.28
Torneira plástica de 1/2" |  | unid. | 1 | 11832 | 9.63 | 9.63
Grelha PVC 150X150mm |  | unid. | 1 | 11731 | 3.29 | 3.29
Tê Rosqueado PVC 4" |  | unid. | 1 | 20172 | 28.73 | 28.73
Cap rosqueado PVC 4" |  | unid. | 1 | 1187 | 20.48 | 20.48
Adaptador pvc roscável com flanges e anel de vedação para caixa dágua 1" |  | unid. | 1 | 71 | 13.02 | 13.02
Válvula de pé com crivo 1" PVC |  | unid. | 1 |  | 18.92 | 18.92
Tubo PVC soldável 50mm |  | ml | 1 | 9875 | 9.16 | 9.16
Cap soldável 50mm |  | ml | 1 | 12909 | 3.37 | 3.37
SUBTOTAL | [5 empty] | 457.24 | 19756425.92
BDI 15% | [5 empty] | 68.586
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 525.826
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: TRANSPORTE CISTERNA PARA LOCAL INSTALAÇÃO
SINAPI 72838 |  |  | TXKM | quant. | Unit. | Total
Caminhão basculante 9T leito natural |  | 1 | 252 |  | 0.63 | 158.76 | 300X5X28x6
SUBTOTAL | [5 empty] | 158.76
BDI 30% | [5 empty] | 47.628
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 206.388

## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
AÇÃO: | PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA - “ÁGUA PARA TODOS"
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - LOTE CEARÁ / PIAUÍ
PI e CE
PLANILHA DE PREÇOS
[7 empty] | BASE - CE | DEZ / 2012
[7 empty] | BDI SERVIÇOS | 30%
[7 empty] | BDI MATERIAIS | 15%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QTDES ESTIMADAS | DADOS DO CONTRATO
[5 empty] | QUANTIDADE | UNIT. (R$) S/BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01 | SERVIÇOS
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01.01 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | UN |  | 1 | 678.29 | 881.78 | 881.78 | 678.29
01.01.02 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | UN |  | 1 | 478.29 | 621.78 | 621.78 | 478.29
01.01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO) |  | UN |  | 1 | 72371.28 | 94082.66 | 94082.66 | 72371.28
01.01.04 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | UN |  | 1 | 1119244.56 | 1455017.93 | 1455017.93 | 1119244.56
01.01.05 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. |  | UN X MÊS |  | 67 | 4573.9 | 5946.07 | 398386.69 | 306451.3
01.01.06 | PLACA PADRÃO DE OBRA |  | M2 |  | 180 | 319.12 | 414.86 | 74674.8 | 57441.6
| SUBTOTAL 01.01 | [6 empty] | 2022783.86
01.02 | TRASPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS |  | UN | 37044
01.02.01 | INFRAESTRUTURA
01.02.01.01 | ESCAVAÇÃO DA ABERTURA DA CISTERNA H= 80CM |  | M³ | 6.43 | 238192.92 | 19.44 | 25.27 | 6019135.09 | 4630470.3648 | 8.0384
01.02.01.02 | REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM |  | M³ | 0.96 | 35562.24 | 93.02 | 120.93 | 4300541.68 | 3307999.5648 | 6.4307
01.02.01.03 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO |  | M³ | 0.44 | 16299.36 | 9.72 | 12.64 | 206023.91 | 158429.7792
01.02.01.04 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL DE EMPRÉSTIMO |  | M³ | 0.66 | 24449.04 | 9.72 | 12.64 | 309035.87 | 237644.6688
01.02.01.05 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA |  | M³ | 1.62 | 60011.28 | 3.3 | 4.29 | 257448.39 | 198037.224
01.02.01.06 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA |  | M³ | 1.62 | 60011.28 | 7.7 | 10.01 | 600712.91 | 462086.856
01.02.01.07 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO |  | M³ | 4.53 | 167809.32 | 3.24 | 4.21 | 706477.24 | 543702.1968
| SUBTOTAL 01.02.01 | [6 empty] | 12399375.09
01.02.02 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
01.02.02.01 | ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES DE PVC P/ ESGOTO, DN=100MM |  | M | 19 | 703836 | 1.14 | 1.48 | 1041677.28 | 802373.04
01.02.02.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ZINCO PARA COLETA D'ÁGUA DA CAPTAÇÃO |  | M | 20 | 740880 | 32.2 | 41.86 | 31013236.8 | 23856336
01.02.02.03 | INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MANUAL EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE BASE DE APOIO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  | UN | 1 | 37044 | 68.61 | 89.19 | 3303954.36 | 2541588.84
| SUBTOTAL 01.02.02 | [6 empty] | 35358868.44
01.02.03 | FORNECIMENTO DE CISTERNA
01.02.03.01 | CISTERNA DE POLIETILENO 16.000L, COM EXTRAVASOR ACOPLADO |  | UN | 1 | 37044 | 3833.33 | 3833.33 | 142001876.52 | 142001876.52
01.02.04 | TRANSPORTE DA CISTERNA PARA O LOCAL DA INSTALAÇÃO
01.02.04.01 | TRANSPORTE PARA O LOCAL DA INSTALAÇÃO |  | UN | 1 | 37044 | 158.76 | 206.39 | 7645511.16 | 5881105.44
| SUBTOTAL 01.02 | [6 empty] | 149647387.68
02 | FORNECIMENTOS / MATERIAIS
02.01 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS |  | UN | 1 | 37044 | 457.24 | 525.83 | 19478846.52 | 16937998.56
| TOTAL FORNECIMENTOS / MATERIAIS | [6 empty] | 19478846.52
| TOTAIS | [6 empty] | 218907261.59
5909.3851