## BDI
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MA |  | MG e AL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %PV | %CD | VALOR (R$) | BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 5.2 | 654625.91
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | 3.65 | 459497.03
2.1 | PIS |  |  | 0.65 | 81828.24
2.2 | COFINS |  |  | 3 | 377668.79
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIA |  |  | 0.85 | 107006.16
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.2 | 151067.52 |  | PV | 14477303.77
5 | LUCRO |  |  | 4.1 | 516147.35 |  | CD | 12588959.8
| BDI = 1 + 2 + 3+ 4 + 5 = 15% |  |  | 15 | 1888343.97 |  |  | 1888343.97
PV = | [7 empty] | 14477303.77
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
DETALHAMENTO DO BDI - OBRAS/SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %PV | %CD | VALOR (R$) | BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.16 | 8.01 | 0
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 7.15 | 9.3 | 0
2.1 | PIS |  | 0.65 | 0.85 | 0
2.2 | COFINS |  | 3 | 3.9 | 0
2.3 | ISS |  | 3.5 | 4.55 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  |  | 1.74 | 0
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.2 | 0 |  | PV | 0
5 | LUCRO |  | 7.5 | 9.75 | 0 |  | CD | 0
| BDI = 1 + 2 + 3+ 4 + 5 = 30% |  | 27.96 | 30 | 0 |  |  | 0
PV = |  |  |  |  | 114224383.71 |  |  | 0 | 99747079.93
[5 empty] | -39561687.94 |  |  | 114224383.7

## cpu
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO |  |  |  |  | UNIDADE: | vb
CODEVASF
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGENS TERRESTRES
Engenheiro | unid. | 1 |  |  | 100 | 100
Almoxarife | unid. | 1 |  |  | 100 | 100
Motorista | unid. | 1 |  |  | 100 | 100
DIÁRIAS
Engenheiro | unid. | 1 |  |  | 80 | 80
Almoxarife | unid. | 1 |  |  | 60 | 60
Motorista | unid. | 1 |  |  | 100 | 100
Transporte Coml c/ caminhão basculante 6m³ rod. Leito natural | TXkm | 77 | 72841 |  | 0.63 | 48.51 | 10X240homensx8Kmx4canterios
Subtotal | [5 empty] | 588.51
BDI 30% | [5 empty] | 176.553
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 765.063
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO
P.TOTAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGENS TERRESTRES
Engenheiro | unid. | 1 |  |  | 100 | 100
Almoxarife | unid. | 1 |  |  | 100 | 100
Motorista | unid. | 1 |  |  | 100 | 100
Transporte Coml c/ caminhão basculante 6m³ rod. Leito natural | TXkm | 77 | 72841 |  | 0.63 | 48.51 | 240X10X8X4
Sub-total | [5 empty] | 348.51
BDI 30% | [5 empty] | 104.553
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 453.063
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
SERVIÇO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO OBRAS |  |  |  |  | UNIDADE:
ATRIUM 103.01.04 MOD
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SANITARIO COM DOIS MODULOS DE VASOS CHUVEIROS, PAREDES EM TABUA DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS, FERRAGENS, FOSSAS SÉPTICAS | Unid. | 4 | 73752/001 |  | 2256.01 | 9024.04
BARRACÃO GENÉRICO 24,00M² | Unid. | 4 | 73803/001 |  | 3411.12 | 13644.48
ESCRITÓRIO 12,00M² | Unid. | 4 | 73805/001 |  | 2101.32 | 8405.28
ALMOXARIFADO - 12M² | Unid | 4 | 74210/001 |  | 2693.16 | 10772.64
SUB-TOTAL | [5 empty] | 41846.44
BDI 30% | [5 empty] | 12553.93 | 12553.932
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 54400.37
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | UNIDADE:
ATRIUM 7SR mod.
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Bota de couro solado de borracha vulcanizado | par | 240 |  |  | 21.87 | 5248.8
Capacete plástico rígido | um | 240 |  |  | 7.71 | 1850.4
Conta telefone | mês | 48 |  |  | 100 | 4800 | 12X4canteiros
Despesas com medicamentos | mês | 48 |  |  | 50 | 2400
Material de escritório | mês | 48 |  |  | 50 | 2400
Material de limpeza | mês | 48 |  |  | 50 | 2400
Aluguel de escritório com mobiliário | mês | 48 |  |  | 600 | 28800
Conta água | mês | 48 |  |  | 9.6 | 460.8
Conta energia elétrica | mês | 48 |  |  | 50 | 2400
Refeição | dia | 275 |  |  | 1920 | 528000 | 240X8
Ferramentas anuais | unid. | 240 |  |  | 30 | 7200
Farda | unid. | 240 |  |  | 30 | 7200
Exames admissionais | unid. | 240 |  |  | 30 | 7200
Exames demissionais | unid. | 240 |  |  | 30 | 7200
Engenheiro Junior | unid. | 12 |  |  | 5851.13 | 70213.56
Téc . Segurança trabalho | unid. | 12 |  |  | 1170.4 | 14044.8
Almoxarife | unid. | 12 |  |  | 748 | 8976
Sevente | unid. | 12 |  |  | 748 | 8976
Auxiliar de escritório | unid. | 24 |  |  | 1170.4 | 28089.6
Motorista | unid. | 12 |  |  | 1170.4 | 14044.8
Vigia | unid. | 48 |  |  | 748 | 35904
Veiculo Tipo Camioneta Pick-Up 4x4 com ar condicionado , incluindo despesas comb. Óleo, man. Licen. Seg. impostos etc | mês | 12 |  |  | 4573.9 | 54886.8
SUB-TOTAL | [5 empty] | 842695.56
BDI 30% | [5 empty] | 252808.668
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 1095504.23
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | vb
ATRIUM 7SR |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: TRANSPORTE
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
VEICULO TIPO CAMIONETA PICK-UP 4X4 COM AR CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MÊS | 1 |  |  | 4573.9 | 4573.9
SUB-TOTAL | [5 empty] | 4573.9
BDI 30% | [5 empty] | 1372.17 | 1372.17
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 5946.07
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
SINAPI 74209/001 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
CARPINTEIRO DE OBRAS | H | 1 | 1213 |  | 10.48 | 10.48
FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.2 | 4083 |  | 25.62 | 5.12
SERVENTE | H | 2 |  |  | 6.85 | 13.7
PEÇA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5X7,5CM (1X3") NÃO APARELHADA | M | 1 | 4417 |  | 4.75 | 4.75
PEÇA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 7,5X7,5CM (3X3") NÃO APARELHADA | M | 4 | 4433 |  | 11.35 | 45.4
PLACA DE OBRA IDENTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 22 | M² | 1 | 4813 |  | 175 | 175
PREGO DE AÇO 18X30 | KG | 0.11 | 5075 |  | 6.89 | 0.76
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , CONS. 150 KG/M³ 1:4 | M³ | 0.01 |  |  | 223.31 | 2.23
SUB-TOTAL | [5 empty] | 257.44
BDI 30% | [5 empty] | 77.23 | 77.232
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 334.67
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
SINAPI 6430 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 3 | 6111 |  | 6.85 | 20.55
BDI 30% | [5 empty] | 6.17 | 6.165
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 26.72
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
ATRIUM 101.13.84 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: REGULARIZAÇÃO FUNDO CISTERNA COM SOLO CIMENTO 1:20 ESP. 10CM
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 6 | 6111 |  | 6.85 | 41.1
FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.6 | 4083 |  | 25.62 | 15.37
CIMENTO PORTLAND COMUM CP-1-32 | KG | 75 | 1379 |  | 0.46 | 34.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 90.97
BDI 30% | [5 empty] | 27.29 | 27.291
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 118.26
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | UNID.
ATRIUM 101.01.40 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: REATERRO COMPACTADO MANUAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 1.5 | 6111 |  | 6.85 | 10.28
BDI 30% | [5 empty] | 3.08 | 3.084
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 13.36
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | M³
SINAPI 25039/1 |  |  |  |  | UNIDADE:
SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
SERVENTE | H | 0.01869 | 6111 |  | 6.85 | 0.13
ENCARREGADO | H | 0.00467 | 4083 |  | 25.62 | 0.12
PÁ CARREGADEIRA SOB RODAS CHI CAT 950 170HP (VU-8 ANOS) CHI DIURNO | CHI | 0.00393 | 4259 |  | 109.29 | 0.43
TRATOR DE ESTEIRA - CHP - CATERPILLAR D6 153HP VU 10 ANOS | CHP | 0.00935 | 7629 |  | 132.5 | 1.24
PÁ CARREGADEIRA SOB RODAS CAT-950 170HP (VU-8ANOS) CHP DIURNO | CHP | 0.00542 | 4259 |  | 109.29 | 0.59
SUB-TOTAL | [5 empty] | 2.51
BDI 30% | [5 empty] | 0.75 | 0.753
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 3.26
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=10KM - SINAPI 56254/2 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | cód. | P.UNIT. | P.TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE FORD F12000 12T 142 HP (vu-5ANOS) CHP Diurno | CHP | 0.1067 |  |  | 72.16 | 7.7
SUB-TOTAL | [5 empty] | 7.7
BDI 30% | [5 empty] | 2.31 | 2.31
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 10.01
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇOS: ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO ATRIUM 01.02.01.01 |  |  |  |  | UNIDADE: | M³
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 0.5 | 6111 |  | 6.85 | 3.43
BDI 30% | [5 empty] | 1.03 | 1.029
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4.46
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA: | ML
SERVIÇOS: ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC - SINAPI 6516 |  |  |  |  | UNIDADE:
EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.07 | 2696 |  | 10.48 | 0.73
SERVENTE | H | 0.07 | 6111 |  | 6.85 | 0.48
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1.21
BDI 30% | [5 empty] | 0.36 | 0.363
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.57
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: FORNECIMENTO INSTALAÇÃO CALHA DE ZINCO
SINAPI 72104 |  |  |  |  | UNIDADE: | ML
| UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P. UNIT. | P. TOTAL
PEDREIRO | H | 0.35 | 4750 |  | 10.48 | 3.67
AJUDANTE | H | 0.35 | 6111 |  | 6.85 | 2.4
CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM | M | 1.2 | 1118 |  | 20.97 | 25.16
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | KG | 0.0084739 | 5104 |  | 46.57 | 0.39
ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | KG | 0.5 | 341 |  | 0.09 | 0.05
PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 0.45 | 4453 |  | 5.05 | 2.27
SOLDA 50/50 | KG | 0.03 | 13388 |  | 49.44 | 1.48
SUB TOTAL | [5 empty] | 35.42
BDI 30% | [5 empty] | 10.63 | 10.626
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 46.05
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MANUAL EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE BASE DE APOIO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES
| UNIDADE | QUANT. | REF. SINAPI |  | P. UNIT. | P. TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2 | 2696 |  | 10.48 | 20.96
BASE EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:225,92) 0,90X0,20X,20 | M3 | 0.036 | 5652 |  | 184.36 | 6.64
CHAPA ACO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,695KG/M2 | KG | 2.9878 | 1332 |  | 2.93 | 8.75
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO | M | 0.31416 |  |  | 26.56 | 8.34
Chumbadores de aço 5/8"x200mm c/rosca e porca | unid | 4 | 13279 |  | 4.33 | 17.32
Forma em madeira para caixa em concreto | m² | 0.8 | 73653 |  | 10.02 | 8.02
SUB-TOTAL | [5 empty] | 70.03
BDI 30% | [5 empty] | 21.01 | 21.009
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 91.04
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: CISTERNA DE POLIETILENO | [5 empty] | TXKM
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REF. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
CISTERNA POLIETILENO 16000LTS C/ESTRAVADOR ACOPLADO |  | 1 |  |  | 3833.33 | 3833.33
SUB-TOTAL | [5 empty] | 3833.33
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 3833.33
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO CISTERNA
|  | UNID. | QUANT. | REF. SINAPI | PREÇO UNIT. | P. TOTAL
Bomba dágua manual em F°F° dúctil ou Aço com válvulo de pé com crivo em PVC |  | und | 1 |  | 111.19 | 111.19
Placa de aluminio anodizado para numeração das cisternas |  | und | 1 |  | 2.02 | 2.02 | 2.323
Tubo de PVC para esgoto predial DN 100mm |  | ml | 19 | 9836 | 8.26 | 156.94 | 84122.799
Tê sanitário PVC para esgoto predial DN 100mm |  | und | 1 | 7091 | 9.69 | 9.69
Joelho PVC sold. 90G pb p/esgoto predial DN 100mm |  | und | 4 | 3520 | 5.46 | 21.84
Tubo PVC sold. EB-982 p/água fria predial DN 32mm |  | ml | 6 | 9869 | 5.14 | 30.84
Joelho PVC sold. 90G pb p/água fria predial DN 32mm |  | und | 5 | 3536 | 1.22 | 6.1
Registro PVC esfera VS roscável DN 1" |  | und | 1 | 20055 | 20.57 | 20.57
Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro 32mmx1" |  | und | 7 | 108 | 1.26 | 8.82
Luva simples PVC p/esg. Predial DN 100mm |  | und | 1 | 3899 | 3.91 | 3.91
Parafuso sextavado zincado rosca inteira 3/8x2" |  | und | 4 | 4332 | 0.21 | 0.84
Porca zincada sextavada 3/8" |  | und | 4 | 4342 | 0.12 | 0.48
Arruela redonda FG diam. Ext. 35mm esp. 3mm diâm. Furo 18mm |  | und | 8 | 13348 | 0.15 | 1.2
Tê PVC sold. 90G c/rosca na bolsa central 32mmx3/4" |  | und | 1 | 7103 | 5.92 | 5.92
Plug PVC c/rosca p/agua fria Predial 3/4" |  | und | 1 | 4896 | 0.6 | 0.6
Tela de naylon para proteção das descidas das calhas |  | m² | 0.02 | 7170 | 1.95 | 0.04
Adaptador pvc roscável com flanges e anel de vedação para caixa dágua 1" |  | unid. | 1 | 71 | 13.02 | 13.02
Torneira plástica de 1/2" |  | unid. | 1 | 11832 | 6.55 | 6.55
Grelha PVC 150X150mm |  | unid. | 1 | 11731 | 3.66 | 3.66
Tê rosqueado PVC 4" |  | unid. | 1 | 20172 | 15.89 | 15.89
Cap rosqueado PVC 4" |  | unid. | 1 | 1187 | 20.94 | 20.94
Adaptador pvc roscável com flanges e anel de vedação para caixa dágua 1" |  | unid. | 1 | 71 | 13.02 | 13.02
Válvula de pé com crivo 1" PVC |  | unid. | 1 |  | 18.92 | 18.92
Tubo PVC soldável 50mm |  | ml | 1 | 9875 | 8.22 | 8.22
Cap soldável 50mm |  | ml | 1 | 12909 | 2.58 | 2.58
SUBTOTAL | [5 empty] | 483.8 | 20904030.4
BDI 15% | [5 empty] | 72.57
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 556.37
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
SERVIÇOS: TRANSPORTE CISTERNA PARA LOCAL INSTALAÇÃO ROD. LEITO NAT. | [5 empty] | TXKM
SINAPI 72838 | UNIDADE | QUANT. | REF. | TXKM | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | 1 |  | 96 | 0.63 | 60.48 | 300KgX5cisternasX4canteirosX20Km | 16km
SUBTOTAL | [5 empty] | 60.48
BDI 30% | [5 empty] | 18.14
TOTAL DO SERVIÇO R$ | [5 empty] | 78.62

## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
AÇÃO: | PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA - “ÁGUA PARA TODOS"
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - LOTE MG E AL
MG e AL
PLANILHA DE PREÇOS
[7 empty] | BASE | MG - DEZ/2012
[7 empty] | BDI SERVIÇOS | 30%
[7 empty] | BDI MATERIAIS | 15%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QTDES ESTIMADAS | DADOS DO CONTRATO
[5 empty] | QUANTIDADE | UNIT. (R$) S/BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01 | SERVIÇOS
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01.01 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | UN |  | 1 | 588.51 | 765.06 | 765.06 | 588.51
01.01.02 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | UN |  | 1 | 348.51 | 453.06 | 453.06 | 348.51
01.01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO) |  | UN |  | 1 | 54400.37 | 70720.48 | 70720.48 | 54400.37
01.01.04 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | UN |  | 1 | 842695.56 | 1095504.23 | 1095504.23 | 842695.56
01.01.05 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. |  | UN X MÊS |  | 48 | 4573.9 | 5946.07 | 285411.36 | 219547.2
01.01.06 | PLACA PADRÃO DE OBRA |  | M2 |  | 180 | 257.44 | 334.67 | 60240.6 | 46339.2
| SUBTOTAL 01.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 1513094.79
01.02 | TRASPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS |  | UN | 26021
01.02.01 | INFRAESTRUTURA
01.02.01.01 | ESCAVAÇÃO DA ABERTURA DA CISTERNA H= 80CM |  | M³ | 6.43 | 167315.03 | 20.55 | 26.72 | 4470657.6 | 3438323.8665 | 8.0384
01.02.01.02 | REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM |  | M³ | 0.96 | 24980.16 | 90.97 | 118.26 | 2954153.72 | 2272445.1552 | 6.4307
01.02.01.03 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO |  | M³ | 0.44 | 11449.24 | 10.28 | 13.36 | 152961.85 | 117698.1872
01.02.01.04 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL DE EMPRÉSTIMO |  | M³ | 0.66 | 17173.86 | 10.28 | 13.36 | 229442.77 | 176547.2808
01.02.01.05 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA |  | M³ | 1.62 | 42154.02 | 2.51 | 3.26 | 137422.11 | 105806.5902
01.02.01.06 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA |  | M³ | 1.62 | 42154.02 | 7.7 | 10.01 | 421961.74 | 324585.954
01.02.01.07 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO |  | M³ | 4.53 | 117875.13 | 3.43 | 4.46 | 525723.08 | 404311.6959
| SUBTOTAL 01.02.01 | [6 empty] | 8892322.87
01.02.02 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
01.02.02.01 | ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES DE PVC P/ ESGOTO, DN=100MM |  | M | 19 | 494399 | 1.21 | 1.57 | 776206.43 | 598222.79
01.02.02.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ZINCO PARA COLETA D'ÁGUA DA CAPTAÇÃO |  | M | 20 | 520420 | 35.42 | 46.05 | 23965341 | 18433276.4
01.02.02.03 | INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MANUAL EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE BASE DE APOIO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  | UN | 1 | 26021 | 70.03 | 91.04 | 2368951.84 | 1822250.63
| SUBTOTAL 01.02.02 | [6 empty] | 27110499.27
01.02.03 | FORNECIMENTO DE CISTERNA
01.02.03.01 | CISTERNA DE POLIETILENO 16.000L, COM EXTRAVASOR ACOPLADO |  | UN | 1 | 26021 | 3833.33 | 3833.33 | 99747079.93 | 99747079.93
01.02.04 | TRANSPORTE DA CISTERNA PARA O LOCAL DA INSTALAÇÃO
01.02.04.01 | TRANSPORTE PARA O LOCAL DA INSTALAÇÃO |  | UN | 1 | 26021 | 60.48 | 78.62 | 2045771.02 | 1573750.08
| SUBTOTAL 01.02 – TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS | [6 empty] | 101792850.95
02 | FORNECIMENTOS / MATERIAIS
02.01 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS |  | UN | 1 | 26021 | 483.8 | 556.37 | 14477303.77 | 12588959.8
| TOTAL FORNECIMENTOS / MATERIAIS | [6 empty] | 14477303.77
| TOTAIS | [6 empty] | 153786071.65
5910.0754