|  | 23/01/13 | 66/13 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 2028-4786 |  | (61) 2028-4786 |  |
| EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2012 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2012, QUE TEM POR OBJETO CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP OBJETIVANDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 187.495 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO) CISTERNAS, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 16.000 (DEZESSEIS MIL) LITROS, PARA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, NOS ESTADOS DE ALAGOAS, MINAS GERAIS, BAHIA, PIAUÍ, CEARÁ E GOIÁS, DISTRIBUÍDOS EM 03 (TRÊS) ITENS, A SABER: ITEM 01 – ESTADOS DE ALAGOAS, MINAS GERAIS E GOIÁS (ÓRGÃO PARTICIPANTE) – 49.704 (QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUATRO) UNIDADES; ITEM 02 - ESTADOS DA BAHIA – 84.846 (OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS) UNIDADES; E ITEM 03 – ESTADOS DE PIAUÍ E CEARÁ – 52.945 (CINQÜENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO) UNIDADES, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, PRESTAMOS OS SEGUINTES ESCLARECIMENTOS:

NA RESPOSTA DADA AO ITEM 10 DAS PERGUNTAS IV DO FAX Nº 45/13, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CUSTO DO CIMENTO DA MISTURA SOLO-CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DAS CISTERNAS A CODEVASF RESPONDE QUE SEGUE O ESTABELECIDO NO EDITAL, ENTENDEMOS COM ESSA RESPOSTA QUE POR NÃO ESTAR CONSIDERADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A CODEVASF ESTÁ AFIRMANDO QUE NÃO EXISTE NECESSIDADE DE SOLO-CIMENTO NO ASSENTAMENTO E POR ISSO, O CUSTO CORRESPONDENTE NÃO SERÁ INCLUÍDO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

NO ENTANTO, EM NOSSO ENTENDIMENTO, A QUESTÃO PRINCIPAL NÃO ESTÁ RESPONDIDA. A CONSULTA, MAIS DO QUE O CUSTO, REFERE-SE A QUESTÃO TÉCNICA.

O FATO É QUE EXISTE A NECESSIDADE DE COMPACTAÇÃO COM SOLO CIMENTO. A NÃO UTILIZAÇÃO DE SOLO-CIMENTO ENFRAQUECE O SISTEMA. ESSA É A RECOMENDAÇÃO DOS FABRICANTES DE CISTERNAS PARA EFEITO DE GARANTIA DO PRODUTO.

A RESPOSTA DA CODEVASF, AO MANTER O QUE ESTÁ ESTABELECIDO (NÃO CONCORDANDO COM A INCLUSÃO DO CIMENTO NECESSÁRIO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA), DEFINE QUE A INSTALAÇÃO SEJA EXECUTADA SEM O USO DE
SOLO-CIMENTO, DESPREZANDO RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DE ASSENTAMENTO DOS FABRICANTES DE CISTERNAS.

NÃO EXISTE A POSSIBILIDADE DE GARANTIR O PRODUTO (CISTERNA) INSTALADO EM DESACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE. QUEM ASSUME A RESPOSNABILIDADE TÉCNICA?

NÃO CONSEGUIMOS ENTENDER O CRITÉRIO UTILIZADO PARA A RESPOSTA, VISTO QUE NO ITEM 11 DO FAX Nº 45-13, A CODEVASF RETIRA A EXIGÊNCIA CONSTANTE DO EDITAL ORIGINAL DE “COLCHÃO DE AREIA” PARA O ASSENTAMENTO, QUE TAMBÉM NÃO CONSTA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E É DISPENSÁVEL DE ACORDO COM COLOCAÇÃO DO CONSULENTE, EM RAZÃO DO ASSENTAMENTO SER EXECUTADO COM MISTURA SOLO-CIMENTO.

ASSIM, PERSISTEM AS PERGUNTAS:

PERGUNTA 01: DEVE SER USADA NO ASSENTAMENTO DAS CISTERNAS A MISTURA SOLO-CIMENTO NA COMPACTAÇÃO LATERAL DSCITERNAS, CONFORME RECOMENDADO PELOS FABRICANTES, PARA EFEITO DE GARANTIA?

RESPOSTA 01: O SOLO CIMENTO ESTÁ PREVISTO PARA A BASE DA CISTERNA, CONFORME PROJETO QUE INTEGRA O EDITAL Nº 74/2012. NAS LATERAIS NÃO FOI PREVISTO EM VISTA DE MUITOS LOCAIS OFERECEREM SOLOS FIRMES O SUFICIENTE PARA QUE NÃO SEJA UTILIZADO O SOLO CIMENTO NAS LATERAIS.

PERGUNTA 01: COMO GARANTIR A INSTALAÇÃO CONTRARIANDO AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO DOS FABRICANTES?

RESPOSTA 02: A LICITANTE CONTRATA SERÁ RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE TÉCNICA FINAL DOS SERVIÇOS.

PERGUNTA 03: CASO SEJA UTILIZADO SOLO-CIMENTO, DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELOS FABRICANTES, COMO CONSIDERAR NO CUSTO SE NÃO ESTÁ NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA?

RESPOSTA 03: OS CUSTOS DE UTILIZAÇÃO DE SOLO-CIMENTO SERÁ DE RESPONSABILIDADE PELA EMPRESA CONTRATADA, E NÃO PODERÃO SER TRANSFERIDOS QUAISQUER ÔNUS PARA A CODEVASF.

NA RESPOSTA DADA AO ITEM 01 DAS PERGUNTAS VIII FAX Nº 45/13, A CODEVASF RESPONDE QUE “NÃO TEM AMPARO LEGAL PARA PREVER NO ORÇAMENTO AS REFERIDAS DESPESAS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO À CONTRATADA”. AQUI, A PERGUNTA NÃO FOI RESPONDIDA. A CONSULTA NÃO É SE PODE OU NÃO SER PREVISTA A COMPENSAÇÃO DA BI-TRIBUTAÇÃO. O QUE SE PERGUNTA É SE O FATURAMENTO DA SUBCONTRATAÇÃO (QUE TEM QUE SER AUTORIZADA PELA CODEVASF) PODE SER FEITO DIRETAMENTE PELA SUBCONTRATADA, EVITANDO A BI-TRIBUTAÇÃO.

NA RESPOSTA AO ITEM 8 DAS PERGUNTAS XII FAX Nº 45/13, A QUESTÃO É NOVAMENTE LEVANTADA E A RESPOSTA É NÃO.

NESSE CASO, NÃO ENTENDEMOS A NECESSIDADE DA SUBCONTRATAÇÃO SER APROVADA E/OU AUTORIZADA PELA CODEVASF, COM CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS ITENS 4.2.3, 4.2.4 E 4.2.5 DO EDITAL, JÁ QUE SE TRATA DE RELAÇÃO EXCLUSIVA ENTRE EMPRESAS PRIVADAS (COM TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA).

COMO O CUSTO DA BITRIBUTAÇÃO NÃO PODE SER PREVISTO NAS PLANILHAS, A AUTORIZAÇÃO DO FATURAMENTO DIRETO PELA SUBCONTRATADA (APROVADA PELA CODEVASF) ELIMINARIA ESSE CUSTO ADICIONAL, TRAZENDO VANTAGENS ECONÔMICAS E VIABILIZARIA A PARTICIPAÇÃO DE MAIS EMPRESAS, AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE.

ASSIM.

PERGUNTA 04: CONSIDERANDO QUE A SUBCONTRATADA, APRESENTANDO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E COMPROVAÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, SEJA AUTORIZADA A EMITIR FATURAMENTOS DIRETOS PARA A CODEVASF, ELIMINANDO OS EFEITOS DA BI-TRIBUTAÇÃO DE MODO A VIABILIZAR A CONTRATAÇÃO, UMA VEZ QUE OS CUSTOS DESSA BITRIBUTAÇÃO NÃO ESTÃO E NÃO PODEM SER PREVISTOS NO ORÇAMENTO.

RESPOSTA 04: OS FATURAMENTOS DOS SERVIÇOS PELAS SUBCONTRATADAS NÃO PODERÃO SER EMITIDOS DIRETAMENTE À CODEVASF, VISTO QUE NÃO HAVERÁ CONTRATO DA CODEVASF DIRETO COM AS SUBCONTRATADAS, E SIM COM A LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME, QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA À CODEVASF, NA FORMA DO ITEM 24.1 DO EDITAL. OS IMPOSTOS INCIDEM SOBRE A CONTRATADA DE FORMA INTEGRAL. CASO HAJA SUBCONTRATAÇÃO OS IMPOSTO DEVIDOS POR ESTA OPERAÇÃO SERÃO DEVIDOS PELAS SUBCONTRATADAS, NO ENTANTO SEM RELAÇÃO DIRETA COM A CODEVASF.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES