## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para a execução da limpeza final das edificações construídas nas obras executadas pela CODEVASF.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Limpeza da Obra: constitui-se nos serviços de limpeza final de pisos, paredes, aparelhos sanitários e vidros de edificações, para a conclusão e entrega da Obra.

2.	MATERIAIS

Os materiais que poderão ser utilizados na execução dos serviços, constituem-se em:

- solvestes;

- ácido muriático;

- sabão;

- esponjas;

- detergentes;

- removedores, etc..

3.	EQUIPAMENTOS

Serão utilizados equipamentos manuais, usuais para execução de limpeza, para a execução dos serviços.

4.	EXECUÇÃO

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos, azulejos e aparelhos sanitários deverão ser limpos, podendo-se empregar solução de ácido muriático em água, na proporção indicada pelo fabricante.

Deverão ser retiradas salpicos de tinta, argamassa e cimento aderidos ao revestimento, incluindo soleiras, rodapés e peitoris.

Após a aplicação de qualquer produto químico, deve-se lavar o local com água limpa em abundância.

Os vidros serão limpos utilizando-se esponja, água e removedores para os salpicos de tinta.

5.	CONTROLE

A limpeza deverá ser executada de tal forma a não danificar outras partes da obra. Caso isto aconteça o Construtor deverá retocar ou substituir a parte danificada, sem ônus para a CODEVASF.

O controle dos serviços será visual e deverá seguir os critérios estabelecidos na NBR 5675, da ABNT, que regulamenta o recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150901 | LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS E AZULEJOS | m² |
| --- | --- | --- |
| 150907 | LIMPEZA DE VIDROS | m² |
| 150910 | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS | m² |
| 150913 | LIMPEZA DE PISOS CERÂMICOS | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de superfície efetivamente limpa, com aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de limpeza, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de ferramentas;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150904 | LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de aparelho sanitário, efetivamente limpo, com aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de limpeza, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de ferramentas;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.