## Condensado - Resumo
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - REMANSO/BA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS | 0
02.00 | MATERIAIS | 0
REMANSO / BA - TOTAL (R$): |  | 0

## Obras e Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - REMANSO/BA | [5 empty] | BDI = 29,23%
PLANILHA QUANTITATIVO - PROJETO BÁSICO | [5 empty] | Data Base: MAR/13
ITEM | Código Preço | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
01.01 |  | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 |  | 0
01.02 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 |  | 0
01.03 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | un | 1 |  | 0
01.04 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | mês | 10 |  | 0
01.05 |  | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | m² | 48 |  | 0
01.06 |  | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | un | 10 |  | 0
01.07 |  | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMERCIAL LEVE C/AR | un | 10 |  | 0
02.00 | REDES COLETORAS CONVENCIONAIS, CONDOMINAIS, COLETORES TRONCOS, INTERCEPTORES, LINHAS DE RECALQUE E EMISSÁRIOS |  |  |  |  | 0
02.01 | TRÂNSITO E SEGURANÇA
02.01.01 |  | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | m² | 10 |  | 0
02.01.02 |  | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA. REUTILIZAÇÃO 10X | m² | 6000 |  | 0
02.02 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS
02.02.01 |  | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE COLETORA COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO | m | 2300 |  | 0
02.02.02 |  | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | m | 2300 |  | 0
02.03 | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  |  |  | 0
02.03.01 |  | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | m³ | 20 |  | 0
02.03.02 |  | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 1000 |  | 0
02.03.03 |  | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 1138 |  | 0
02.03.04 |  | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | m³ | 966 |  | 0
02.03.05 |  | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | m³ | 96 |  | 0
02.03.06 |  | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 603.6 |  | 0
02.03.07 |  | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 1858.6 |  | 0
02.03.08 |  | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m³ | 644 |  | 0
02.03.09 |  | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | m³ | 1062 |  | 0
02.03.10 |  | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) | m³ | 1554.4 |  | 0
02.03.11 |  | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 1062 |  | 0
02.03.12 |  | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 1554.4 |  | 0
02.03.13 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 3186 |  | 0
02.03.14 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA-FORA) | m³xkm | 4663.2 |  | 0
02.04 | ESCORAMENTO
02.04.01 |  | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m | m² | 2061 |  | 0
02.04.02 |  | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | m² | 2902 |  | 0
02.04.03 |  | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | m² | 886 |  | 0
02.05 | ESGOTAMENTO
02.05.01 |  | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO | h | 470 |  | 0
02.06 | CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
02.06.01 |  | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | un | 30 |  | 0
02.06.02 |  | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | un | 42 |  | 0
02.06.03 |  | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO III) DP1001-03 | un | 2 |  | 0
02.06.04 |  | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,81 E 3,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO IV) DP1001-03 | un | 22 |  | 0
02.06.05 |  | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO ARTICULADO EM FºFº P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 29 |  | 0
02.06.06 |  | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO ARTICULADO EM FºFº P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 87 |  | 0
02.07 | TUBOS DE QUEDA
02.07.01 |  | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | un. | 8 |  | 0
02.07.02 |  | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO 200MM, EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | un. | 2 |  | 0
02.08 | ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS
02.08.01 |  | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm | m | 1750 |  | 0
02.08.02 |  | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 250 mm | m | 550 |  | 0
02.08.03 |  | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES EM PVC RIGIDO DEFºFº, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA - DN 150mm | m | 12 |  | 0
02.08.04 |  | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, C/ DN ATE 350 | m | 2300 |  | 0
02.08.05 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm | mxkm | 11500 |  | 0
02.09 | DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | 0
02.09.01 |  | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | m² | 3000 |  | 0
02.09.02 |  | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | m³ | 178 |  | 0
02.09.03 |  | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 178 |  | 0
02.09.04 |  | RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | m² | 3000 |  | 0
02.09.05 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO COM FORNECIMENTO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | m² | 2000 |  | 0
02.09.06 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM.C/PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,EM TRINCHEIRA | m³ | 200 |  | 0
02.09.07 |  | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 200 |  | 0
02.09.08 |  | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 4000 |  | 0
02.09.09 |  | RECOMPOSIÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA , INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (TRINCHEIRA ) | m³ | 1200 |  | 0
02.10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0
02.10.01 |  | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA Ø 20MM | m | 1500 |  | 0
02.10.02 |  | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA Ø 25MM | m | 1000 |  | 0
02.10.03 |  | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA Ø 32MM | m | 230 |  | 0
02.10.04 |  | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA Ø 40MM | m | 96 |  | 0
02.10.05 |  | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA Ø 50MM | m | 100 |  | 0
02.10.06 |  | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA Ø 60MM | m | 150 |  | 0
02.10.07 |  | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA Ø 75MM | m | 80 |  | 0
02.10.08 |  | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA Ø 85MM | m | 65 |  | 0
02.10.09 |  | LIMPEZA DE RUAS APÓS EXECUÇÃO DA OBRA EM S.E.S. | m | 5000 |  | 0
02.10.10 |  | LIMPEZA E TESTE DA REDE COLETORA CONVENCIONAL JÁ IMPLANTADA. | m | 44654.9 |  | 0
02.10.11 |  | LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ACABAMENTO DE PV´S. | un. | 208 |  | 0
02.10.12 |  | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 2.21 |  | 0
02.10.13 |  | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLÓPICOC/ 30% DE PEDRA DE MÃO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=400MM (DP1105-01) | m³ | 1.05 |  | 0
03.00 | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  |  | 0
03.01 | CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
03.01.01 |  | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0,40m, e=5cm, EM PROFUND. ATE 0,60m, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ e=0,07m (CLP TIPO IV) DP1003-06 | un. | 494 |  | 0
03.01.02 |  | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0,60m, e=5cm, EM PROFUND. DE 0,61m ATE 0,80m, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ e=0,07m (CLP TIPO V) DP1003-06 | un. | 10 |  | 0
03.01.03 |  | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ANEL DE CONCRETO DN=0,60m, e=5cm, EM PROFUND. DE 0,81m ATE 1,20m, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ e=0,07m (CLP TIPO VI) DP1003-06 | un. | 10 |  | 0
03.02 | RAMAL PREDIAL
03.02.01 |  | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, MATERIAL DE 1ª CATEGÓRIA EM TERRENO NATURAL, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | m | 531 |  | 0
03.02.02 |  | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, MATERIAL DE 2ª CATEGÓRIA EM TERRENO NATURAL, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | m | 100 |  | 0
03.02.03 |  | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, MATERIAL DE 3ª CATEGÓRIA EM TERRENO NATURAL, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | m | 35 |  | 0
03.02.04 |  | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGÓRIA E PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 290 |  | 0
03.02.05 |  | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGÓRIA E PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 340 |  | 0
03.02.06 |  | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGÓRIA E PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 123 |  | 0
03.02.07 |  | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGÓRIA E PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORNEC.DO MAT.HIDRAULICO | m | 100 |  | 0
03.02.08 |  | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGÓRIA E PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORNEC.DO MAT.HIDRAULICO | m | 185 |  | 0
03.02.09 |  | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGÓRIA E PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORNEC.DO MAT.HIDRAULICO | m | 116 |  | 0
03.03 | SERVIÇOS DIVERSOS
03.03.01 |  | REMANEJAMENTO DE PENA D'ÁGUA EM TUBO DE PVC Ø 32MM | m | 150 |  | 0
03.03.02 |  | LEVANTAMENTO DE MEIO FIO. | m | 556 |  | 0
03.03.03 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - PADRÃO DNER. | m | 556 |  | 0
03.03.04 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, e=3,00cm, IMPERMEABILIZADO | m² | 234 |  | 0
03.03.04 |  | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE | m² | 234 |  | 0
04.00 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  |  |  |  | 0
04.01 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
04.01.01 | CONCRETO CONVENCIONAL
04.01.01.01 |  | CONCRETO FCK=15MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANÇ.,ADENS. E CURA | m³ | 0.5 |  | 0
04.01.01.02 |  | CONCRETO FCK=20MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANÇ.,ADENS. E CURA | m³ | 2 |  | 0
04.01.02 | ARMADURA P/ CONCRETO
04.01.02.01 |  | AÇO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS | kg | 190 |  | 0
04.01.02.02 |  | AÇO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS | kg | 36 |  | 0
04.01.03 | FORMA P/ RESERVATÓRIO APOIADO
04.01.03.01 |  | FORMA PLANA EM COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA ,P/ RESERV. APOIADO | m² | 12 |  | 0
04.02 | ASSENT. MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
04.02.01 | BARRILETES OU ARRANJOS EM TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, C/ JUNTA TRAVADA EXTERNA, MECÂNICA OU FLANGEADA
04.02.01.01 |  | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | kg | 300 |  | 0
04.02.02 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES
04.02.02.01 |  | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | T | 0.45 |  | 0
04.02.03 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO
04.02.03.01 |  | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO | TxKM | 1.35 |  | 0
04.03 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
04.03.01 | CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INST.)
04.03.01.01 |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICO, ROTOR 125 MM, 3480 RPM, DIAMETRO DE RECALQUE 100 MM, COM CAPACIDADE DE ELEVAR 34,00 M³/H A ALTURA MAN. DE 17,00 M POTÊNCIA DE 15,00 CV. | un. | 2 |  | 0
04.03.02 | TALHA MANUAL C/ TROLE MANUAL (MONTAGEM E INST.)
04.03.02.01 |  | FORNECIMENTO, DE TALHA MANUAL C/TROLE MANUAL, C/CAPAC. DE 1,00t | un | 1 |  | 0
04.03.03 | ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO E SUPORTE
04.03.03.01 |  | FORNEC.E ASSENT.DE PERFIL METÁLICO I PARA MONOVIAS | kg | 189 |  | 0
04.04 | MUROS E FECHAMENTOS
04.04.01 |  | REVESTIMENTO DO MURO COM MASSA ÚNICA TRACO 1:1:4 (CIMENTO / CAL / AREIA). PREPARO MECÂNICO | m² | 30.6 |  | 0
04.04.02 |  | PINTURA C/PVA LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS | m² | 30.6 |  | 0
04.04.03 |  | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² | 24 |  | 0
04.04.04 |  | INSTALAÇÃO DE PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | m² | 10 |  | 0
04.05 | CASA DO GERADOR.
04.05.01 |  | GABARITO P/ EDIFICACOES | m² | 3 |  | 0
04.05.02 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA CAVA DE FUNDAÇÃO. | m³ | 0.51 |  | 0
04.05.03 |  | EMBASAMENTO DE PEDRA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4. | m³ | 0.64 |  | 0
04.05.04 |  | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO DE 1/2 VEZ; TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 8.5 |  | 0
04.05.05 |  | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 1 |  | 0
04.05.06 |  | CINTA/VERGA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA CONTROLE C.PREP.MECANICO NA OBRA, AÇO(55KG/M3), FORMAS MADEIRA C/ MONT/DESMON E LANCAMENTO /VIBRACAO MANUAL | m³ | 0.45 |  | 0
04.05.07 |  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C M2 48,38/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 13.2 |  | 0
04.05.07 |  | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO 1 DEMAO. | m² | 13.2 |  | 0
04.05.08 |  | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO | m² | 9 |  | 0
04.05.09 |  | PISO CIMENTADO LISO C/CIM/AREIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/BETONEIRA | m² | 9 |  | 0
04.05.10 |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 30.2 |  | 0
04.05.11 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO EM MASSA ÚNICA NO TRACO 1:1:4(CIMENTO / CAL / AREIA),PREPARO MECANICO. | m² | 73.9 |  | 0
04.05.12 |  | PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | m² | 73.9 |  | 0
04.05.13 |  | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² | 8.4 |  | 0
04.05.14 |  | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES | m² | 4.2 |  | 0
04.06 | URBANIZAÇÃO
03.03.04 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, e=3,00cm, IMPERMEABILIZADO | m² | 3.85 |  | 0
03.03.04 |  | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE | m² | 3.85 |  | 0
04.06.02 |  | MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSÕES 1,00X0,30X0,15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO. | m | 7.7 |  | 0
04.06.03 |  | REVESTE. PRIMÁRIO C/ BRITA INCL. COMPACTAÇÃO | m³ | 11 |  | 0
04.07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
04.07.01 |  | INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ALTA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE 15 KVA E PADRÃO COELBA DE ENTRADA, PARA A EEE1. | km | 1 |  | 0
04.07.02 |  | INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO PADRÃO COELBA DE ENTRADA. | km | 0.3 |  | 0
04.07.03 |  | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA DA REDE DE ENERGIA INTERNA E ILUMINACAO EXTERNA DAS ELEVATORIAS. | km | 0.2 |  | 0
04.07.04 |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES 40X40X40 CM | un. | 2 |  | 0
05.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE |  |  |  |  | 0
05.01 | UNIDADES PRELIMINARES (GRADES/ CAIXA DE AREIA/ PARSHALL)
05.01.01 | ESTRUTURA
05.01.01.01 |  | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | m3 | 4.4 |  | 0
|  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 4.4 |  | 0
05.01.01.02 |  | ARMADURA - AÇO CA 50, INCL. FORNECIMENTO, CORTE, DOBR. E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS. | kg | 560 |  | 0
05.01.01.03 |  | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - PARA ESTRUTURA | m3 | 7 |  | 0
05.01.01.03 |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 7 |  | 0
05.01.02 | TRATAMENTO / IMPERMEABILIZAÇÃO
05.01.02.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ESTAÇÕES DE TRAT. DE ÁGUA E ESGOTO COM PREPARO DE SUPERFÍCIE E TRATAMENTO EPÓXI - DUAS DEMÃOS | m2 | 140 |  | 0
05.01.03 | DIVERSOS
05.01.03.01 |  | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO, C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, E=6 MM, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO INOX | m² | 2.1 |  | 0
05.01.03.02 |  | FORNEC.E ASSENT.DE GRADE P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS, INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇAO, BARRAS DE 10 X 40 MM, COM DIMENS. DE 0,70 X 1,00 M | m² | 0.7 |  | 0
05.01.03.03 |  | FORNEC.E ASSENT DE CALHA PARSHALL EM FIBERGLASS, GARGANTA DE 9", INCLUSIVE SENSOR ULTRASONICO. | un | 1 |  | 0
05.02 | LAGOAS
05.02.01 | SERVIÇO PRELIMINAR.
05.02.01.01 |  | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL | m² | 101657.3 |  | 0
05.02.02 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DA OBRAS
05.02.02.01 |  | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA LAGOA DE MATURAÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO | m² | 74877.3 |  | 0
05.02.03 | MOVIMENTO DE TERRA
05.02.03.01 |  | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M ( FIXAÇÃO DA MANTA) | m³ | 1579.8 |  | 0
05.02.03.02 |  | ESCAVAÇÃO MECANICA , MAT 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE | m³ | 15601.46 |  | 0
05.02.03.03 |  | ESCAVAÇÃO MECANICA DE LAMA, ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE (LAGOA EXISTENTE). | m³ | 26107.7 |  | 0
05.02.03.04 |  | DESMONTE DE ROCHA (3ª. CATEG.-CLASSIF. DNER) C/ USO DE EXPLOSIVO E OPERACAO DE EMPILHAMENTO C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA | m³ | 1901.25 |  | 0
05.02.03.05 |  | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL(FIXAÇÃO DA MANTA) | m³ | 1579.8 |  | 0
05.02.03.06 |  | COMPACTAÇÃO MECANICA DE ATERRO A 95% DO PROCTOR NORMAL, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO ( DIQUES LATERAIS E FUNDO DE LAGOA) | m³ | 12481.17 |  | 0
05.02.03.07 |  | COMPACTAÇÃO MECANICA DE ATERRO A 95% DO PROCTOR NORMAL, COM SOLO PROVINIENTE DE JAZIDA. (DIQUES LATERAIS E FUNDO DE LAGOA) | m³ | 32349.41 |  | 0
05.02.03.08 |  | COMPACTAÇÃO MECANICA DE ATERRO A 95% DE PROCTO NORMAL COM ESPESSURA DE 0,20M, C/MATERIAL IMPERMEÁVEL,FUNDO DA LAGOA | m³ | 18720.45 |  | 0
05.02.03.09 |  | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) (COROAMENTO DAS LAGOAS) | m³ | 2329.75 |  | 0
05.02.03.10 |  | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO | m² | 11817.65 |  | 0
05.02.03.11 |  | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL | m² | 11817.65 |  | 0
05.02.03.12 |  | EXPLORACAO DE JAZIDA DE CASCALHO/SOLO (COROAMENTO DAS LAGOAS) | m³ | 2329.75 |  | 0
05.02.03.13 |  | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | m³ | 51069.86 |  | 0
05.02.03.14 |  | CARGA E DESCARGA DE CASCALHO/SOLO (JAZIDA)(COROAMENTO DAS LAGOAS) | m³ | 2329.75 |  | 0
05.02.03.15 |  | CARGA E DESCARGA DE SOLO (JAZIDA) | m³ | 51069.86 |  | 0
05.02.03.16 |  | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA FORA) | m³ | 3120.29 |  | 0
05.02.03.17 |  | CARGA E DESCARGA DE LAMA (BOTA FORA) | m³ | 26107.7 |  | 0
05.02.03.18 |  | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | m³ | 1901.25 |  | 0
05.02.03.19 |  | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 3120.29 |  | 0
05.02.03.20 |  | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | m³ | 26107.7 |  | 0
05.02.03.21 |  | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 1901.25 |  | 0
05.02.03.22 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (20 km) (COROAMENTO DAS LAGOAS) | m³xkm | 46595 |  | 0
05.02.03.23 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km) | m³xkm | 357489.02 |  | 0
05.02.03.24 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA FORA) (3 km) | m³xkm | 9360.87 |  | 0
05.02.03.25 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA FORA) (3 km) | m³xkm | 78323.1 |  | 0
05.02.03.26 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA FORA) (3 km) | m³xkm | 5703.75 |  | 0
05.02.04 | PROTEÇÃO DE TALUDES E DO FUNDO DA LAGOA
05.02.04.01 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD (e=1mm). | m² | 16780.14 |  | 0
05.02.04.02 |  | PLANTIO DE VEGETAÇÃO NATIVA, INCLUINDO CAMADA DE TERRA VEGETAL E= 0,05 M, NOS TALUDES EXTERNOS, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL. | m² | 3645 |  | 0
05.02.05 | TUBO, CONEXÕES, CAIXAS E CHICANA
05.02.05.01 |  | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | m³ | 23.4 |  | 0
05.02.05.02 |  | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS , MAT. 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE | m3 | 220.29 |  | 0
05.02.05.03 |  | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m3 | 186.2 |  | 0
05.02.05.04 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO NBR 7362 Ø 300MM. | m | 508 |  | 0
05.02.05.05 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FºFº C/ JUNTA ELASTICA - DN 300 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 78.6 |  | 0
05.02.05.06 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FºFº C/ JUNTA ELASTICA - DN 500 MM | m | 13.1 |  | 0
05.02.05.07 |  | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEFO.FO PB JE - DN 500 MM | m | 75 |  | 0
05.02.05.08 |  | ASSENTAMENTO DE CURVA PVC, PB, 45º X 300 MM | un | 8 |  | 0
05.02.05.09 |  | ASSENTAMENTO DE LUVA PVC, BB, D = 300 MM | un | 8 |  | 0
05.02.05.10 |  | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. /DEFOFO E RPVC ATE 300MM | M | 508 |  | 0
05.02.05.11 |  | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. /DEFOFO E RPVC 350 A 500MM | M | 75 |  | 0
05.02.05.12 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC/DEFOFO C/ DN 350 A 700 MM | MxKM | 1749 |  | 0
05.02.05.13 |  | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 4422.55 |  | 0
05.02.05.14 |  | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN 350 A 600mm | T | 1705.39 |  | 0
05.02.05.15 |  | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO | TxKM | 5116.17 |  | 0
05.02.05.16 |  | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 300 A 600 MM. | KG | 6128 |  | 0
05.02.05.17 |  | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - PARA ESTRUTURA | M3 | 19.92 |  | 0
05.02.05.18 |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 19.92 |  | 0
05.02.05.19 |  | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 437.5 |  | 0
05.02.05.20 |  | TELAS DE AÇO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, E COLOCAÇÃO NAS PECAS | KG | 304.1 |  | 0
05.02.05.21 |  | FORMA PLANA EM COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 5 VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA . | M2 | 149.87 |  | 0
05.02.05.22 |  | MURO PRÉ-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO E=3CM, COM COLUNAS DE CONCRETO ARMADO, ESPAÇADAS DE 2,00M, C/DIMENSÕES DE 0,13 X 0,13 X 2,30 M (CHICANAS) | M | 540 |  | 0
05.03 | URBANIZAÇÃO
05.03.01 |  | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"" X 4"", C/ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSÕES DE 0.10 X 0,10 X 3.00M . | m | 2239 |  | 0
05.03.02 |  | PORTÃO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,00M | m² | 2 |  | 0
05.03.03 |  | PORTÃO P/ VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 02 FOLHAS, C/ VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 3,00 M. | m² | 6 |  | 0
05.03.04 |  | BASE EM BRITA GRADUADA C/ COMPACT. MECANIZADA | m³ | 140 |  | 0
06.00 | EMISSÁRIO FINAL - LANÇAMENTO FINAL |  |  |  |  | 0
06.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.01.01 |  | LOCAÇÃO , NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DAS TUBULAÇÕES | m | 1234.7 |  | 0
06.02 | MOVIMENTO DE TERRA
06.02.01 |  | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS , MAT. 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE | m3 | 727.35 |  | 0
06.02.02 |  | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m3 | 617.55 |  | 0
06.02.03 |  | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA FORA) | m3 | 109.8 |  | 0
|  | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m3 | 109.8 |  | 0
06.02.04 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA FORA) (3 km) | m³xkm | 329.4 |  | 0
06.02.05 |  | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m3 | 111.9 |  | 0
06.03 | TUBOS E CONEXÕES
06.03.01 |  | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 500 MM | m | 545 |  | 0
06.03.02 |  | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC DN400 A DN700 MM | m | 545 |  | 0
06.03.03 |  | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC/DEFOFO C/ DN 350 A 700 MM | MxKM | 1635 |  | 0
06.04 | CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
6.04.01 |  | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | un | 8 |  | 0
6.04.02 |  | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO ARTICULADO EM FºFº P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 8 |  | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ( R$ ): | [5 empty] | 0
obs: serviços com descrição diferentes e mesma codificação são serviços que tem execução similar

## Materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - REMANSO/BA | [5 empty] | BDI = 18,00%
PLANILHA QUANTITATIVOS - PROJETO BÁSICO | [5 empty] | Data Base: JAN/2012
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | REDES COLETORAS CONVENCIONAIS, CONDOMINAIS, COLETORES TRONCOS, INTERCEPTORES, LINHAS DE RECALQUE E EMISSÁRIOS
01.01 |  | FORNECIMENTO DE TUBOS EM PVC RIG. PB JEI- ESGOTO - DN 150 mm | m | 846 |  | 0
02.00 | LIGAÇÕES DOMICILIARES
02.01 |  | FORNECIMENTO DE CURVA DE 90º EM PVC, PB JE COM DN 100 mm. | pc | 150 |  | 0
03.00 | ELEVATÓRIAS
03.01 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE-1 / BACIA II - VILA MATILDE
03.01.01 |  | TUBO TK 12, FL, DN 150 X 0,60 M - Fornecimento | pc | 2 |  | 0
03.01.02 |  | TUBO TK 12, FL, DN 150 X 0,15 M - Fornecimento | pc | 2 |  | 0
03.01.03 |  | TUBO TK 12, FL, DN 150 X 0,10 M -Fornecimento | pc | 1 |  | 0
03.01.04 |  | TUBOS TK 12, FP, DN 150 X 0,50 M - Fornecimento | pc | 1 |  | 0
03.01.05 |  | CURVA 90 FOFO ,2FF, DN 150 - Fornecimento | pc | 5 |  | 0
03.01.06 |  | TÊ FºFº ,FFF DN 150 - Fornecimento | pc | 1 |  | 0
03.01.07 |  | VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO EM FoFo DUCTIL, SIMILAR AO MODELO CLASAR TIPO 'WAFER' PN 10, DN 150MM | pc | 2 |  | 0
03.01.08 |  | REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES PN10 E VOLANTE,F0F0,DN 150MM. | pc | 2 |  | 0
03.01.09 |  | REDUÇÃO FºFº ,FF DN 150 X 100 - Fornecimento | pc | 2 |  | 0
03.01.10 |  | ARRUELAS DE BORRACHA PARA FLANGES DN 100MM - Fornecimento | pc | 2 |  | 0
03.01.11 |  | ARRUELAS DE BORRACHA PARA FLANGES DN 150MM - Fornecimento | pc | 17 |  | 0
03.01.12 |  | PARAFUSO 16 X 75 MM - Fornecimento | pc | 16 |  | 0
03.01.13 |  | PARAFUSO 20 X 80 MM - Fornecimento | pc | 136 |  | 0
03.01.14 |  | CESTO METÁLICO - Fornecimento e Assentamento | un | 1 |  | 0
03.02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
03.02.01 | AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ATÉ A ALIMENTAÇÃO
03.02.01.01 |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 30 KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | un | 1 |  | 0
03.02.01.02 |  | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11M X 600 KG (1.940 KG) | un | 11 |  | 0
03.02.01.03 |  | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11M X 200 KG | pç | 2 |  | 0
03.02.01.04 |  | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11M X 400 KG (1.173 KG) | pç | 1 |  | 0
03.02.01.05 |  | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 1/0; 6/1 CAA" | un | 12 |  | 0
03.02.01.06 |  | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS | un | 3 |  | 0
03.02.01.07 |  | ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | un | 48 |  | 0
03.02.01.08 |  | CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO | m | 25 |  | 0
03.02.01.09 |  | CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A | un | 6 |  | 0
03.02.01.10 |  | CONECTOR ESTRIBO 4/2 TIPO CUNHA PADRÃO COELBA | un | 6 |  | 0
03.02.01.11 |  | CONECTOR CUNHA VERMELHO E BRANCO | un | 10 |  | 0
03.02.01.12 |  | CONECTOR DE ATERRAMENTO DE BRONZE P/ CABO 95MM2 A BARRA DE ATE 7MM2 | un | 4 |  | 0
03.02.01.13 |  | CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIM= 2,4M SECAO TRANSVERSAL 90 X 115MM | un | 12 |  | 0
03.02.01.14 |  | GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | un | 12 |  | 0
03.02.01.15 |  | GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2) | un | 6 |  | 0
03.02.01.16 |  | ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA, 15KV, DN = 152MM | un | 12 |  | 0
03.02.01.17 |  | ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 15KV | pç | 6 |  | 0
03.02.01.18 |  | ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV | un | 10 |  | 0
03.02.01.19 |  | SAPATILHA EM ACO GALV P/ CABOS DN ATE 5/8" | un | 12 |  | 0
03.02.01.20 |  | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. | un | 12 |  | 0
03.02.01.21 |  | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA | un | 3 |  | 0
03.02.01.22 |  | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X450MM | un | 24 |  | 0
03.02.01.23 |  | PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | un | 8 |  | 0
03.02.01.24 |  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 /70 | un | 4 |  | 0
03.02.01.25 |  | PARAFUSO PRISIONEIRO PARA ISOLADOR DE PINO 13.8 | un | 10 |  | 0
03.02.01.26 |  | PORCA ZINCADA QUADRADA 16 MM | un | 24 |  | 0
03.02.01.27 |  | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR | un | 2 |  | 0
03.02.02 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO - 380/220V
03.02.02.01 |  | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 8/200KG | un | 1 |  | 0
03.02.02.02 |  | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 1/0; 6/1 CAA" | un | 1 |  | 0
03.02.02.03 |  | ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO SEM ISOLADORES | un | 1 |  | 0
03.02.02.04 |  | ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 | un | 1 |  | 0
03.02.02.05 |  | PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | un | 1 |  | 0
03.02.02.06 |  | PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM | un | 2 |  | 0
03.02.02.07 |  | ARRUELA LISA, GALV., 5/8"" | un | 1 |  | 0
03.02.02.08 |  | PORCA ZINCADA QUADRADA 16 MM | un | 1 |  | 0
03.02.02.09 |  | CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) | un | 4 |  | 0
03.02.02.10 |  | CONECTOR DE PERFURAÇÃO 10-95/1,5-10MM² | un | 1 |  | 0
03.02.02.11 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 40MM - 1 1/2" | m | 6 |  | 0
03.02.02.12 |  | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2" | un | 2 |  | 0
03.02.02.13 |  | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | un | 1 |  | 0
03.02.02.14 |  | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 1 1/2" | un | 1 |  | 0
03.02.02.15 |  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM | un | 2 |  | 0
03.02.02.16 |  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 10KA | un | 1 |  | 0
03.02.02.17 |  | CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE ACO GALV 18 USG | un | 2 |  | 0
03.02.03 | ÁREA EXTERNA E EEE-I
03.02.03.01 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | m | 90 |  | 0
03.02.03.02 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 50 |  | 0
03.02.03.03 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 40 |  | 0
03.02.03.04 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | m | 30 |  | 0
03.02.03.05 |  | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | un | 15 |  | 0
03.02.03.06 |  | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | un | 2 |  | 0
03.02.03.07 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | m | 18 |  | 0
03.02.03.08 |  | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | un | 8 |  | 0
03.02.03.09 |  | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | un | 2 |  | 0
03.02.03.10 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 40MM - 1 1/2" | m | 3 |  | 0
03.02.03.11 |  | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2" | un | 5 |  | 0
03.02.03.12 |  | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | un | 2 |  | 0
03.02.03.13 |  | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO COM 2 PARAFUSO | un | 10 |  | 0
03.02.03.14 |  | CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | un | 2 |  | 0
03.02.03.15 |  | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., DM = 16MM, L = 1500MM | un | 2 |  | 0
03.02.03.16 |  | POSTE TELECÔNICO DE AÇO, CHICOTE SIMPLES, ALTURA DE MONTAGEM DALUMINÁRIA DE 8M, DE ENGASTAR | un | 1 |  | 0
03.02.03.17 |  | BASE P/ RELE FOTOELETRICO | un | 1 |  | 0
03.02.03.18 |  | RELE FOTOELETRICO 1000W/220V | un | 1 |  | 0
03.02.03.19 |  | LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W | un | 1 |  | 0
03.02.03.20 |  | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 250W 220V | un | 1 |  | 0
03.02.03.21 |  | IGNITOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400W T . PARTIDA 580 A 750V | un | 1 |  | 0
03.02.03.22 |  | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | un | 1 |  | 0
03.02.03.23 |  | CABO DE COMANDO COM BLINDAGEM NÃO HIGROSCÓPICA, ISOLAÇÃO 750V, 2 X 2,5MM² | m | 20 |  | 0
03.02.03.24 |  | SENSOR DE NÍVEL TIPO ULTRA SOM ALIMENTAÇÃO 220VCA, CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1 |  | 0
03.02.03.25 |  | TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | un | 1 |  | 0
03.02.03.26 |  | LAMPADA MISTA 160W BASE E - 27 | un | 1 |  | 0
03.02.03.27 |  | ARANDELA 45 GRAUS PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES | un | 1 |  | 0
03.02.03.28 |  | CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ 1 TOMADA + TAMPA" | un | 1 |  | 0
03.02.03.29 |  | CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 3/4" S/TAMPA" | un | 3 |  | 0
03.02.03.30 |  | CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 3/4" S/TAMPA" | un | 2 |  | 0
03.02.03.31 |  | CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | un | 2 |  | 0
03.02.03.32 |  | CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | un | 2 |  | 0
03.02.03.33 |  | CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | un | 2 |  | 0
03.02.03.34 |  | CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | un | 4 |  | 0
03.02.03.35 |  | ABRACADEIRA TIPO OMEGA EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 3/4' | un | 8 |  | 0
03.02.03.36 |  | ABRACADEIRA TIPO OMEGA EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 1' | un | 4 |  | 0
03.02.03.37 |  | CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | un | 4 |  | 0
03.02.03.38 |  | CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 1" S/TAMPA" | un | 2 |  | 0
03.02.03.39 |  | CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | un | 4 |  | 0
03.02.04 | CASA DO GERADOR
03.02.04.01 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | m | 100 |  | 0
03.02.04.02 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 15 |  | 0
03.02.04.03 |  | CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 25MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA) | m | 15 |  | 0
03.02.04.04 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | m | 21 |  | 0
03.02.04.05 |  | CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 3/4" S/TAMPA" | un | 2 |  | 0
03.02.04.06 |  | CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | un | 3 |  | 0
03.02.04.07 |  | CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | un | 2 |  | 0
03.02.04.08 |  | CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | un | 4 |  | 0
03.02.04.09 |  | ABRACADEIRA TIPO OMEGA EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 3/4' | un | 10 |  | 0
03.02.04.10 |  | ABRACADEIRA TIPO OMEGA EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 1' | un | 4 |  | 0
03.02.04.11 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | m | 12 |  | 0
03.02.04.12 |  | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | un | 3 |  | 0
03.02.04.13 |  | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | un | 1 |  | 0
03.02.04.14 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 40MM - 1 1/2" | m | 27 |  | 0
03.02.04.15 |  | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2" | un | 15 |  | 0
03.02.04.16 |  | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | un | 3 |  | 0
03.02.04.17 |  | LAMPADA MISTA 160W BASE E - 27 | un | 2 |  | 0
03.02.04.18 |  | ARANDELA 45 GRAUS PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES | un | 2 |  | 0
03.02.04.19 |  | CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 2 INTERRUPTORES SIMPLES + TAMPA" | un | 1 |  | 0
03.02.04.20 |  | TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | un | 1 |  | 0
03.02.04.21 |  | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG | un | 2 |  | 0
03.02.04.22 |  | GERADOR TRIFÁSICO 50/55KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1 |  | 0
03.02.04.23 |  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 15CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS | un | 1 |  | 0
03.02.04.24 |  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A - 5KA | un | 10 |  | 0
03.02.04.25 |  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 5KA | un | 1 |  | 0
03.02.04.26 |  | HASTE TERA EM AÇO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8"X2,40 C/CONECTORES | pc | 2 |  | 0
03.02.04.27 |  | CABO CONDUTOR DE COBRE DE 16MM² C/ISOLAMENTO 1 KV | m | 5 |  | 0
03.02.04.28 |  | CABO DE COBRE NÚ Nº 10MM² | m | 3 |  | 0
03.02.04.29 |  | CABO DE COBRE C/ISOLAMENTO PLÁSTICO Ø 4,0MM² | m | 80 |  | 0
03.02.04.30 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPOSTO DE ARMÁRIO METÁLICO, PROPRIO P/EMBUTIR C/ESPELHO E PORTA, C/BARRAMENTO, AGRUPANDO NO SEU INTERIOR: | cj | 1 |  | 0
03.02.04.31 |  | PÓRTICO ROLANTE EM AÇO ESTRUTURAL, CAP=500kg, C/ VÃO LIVRE DE 2,40 A 3,40 m, INCL. INST. DE TROLE, TALHA, ELEMENTOS P/ COMANDO E CABOS DE ALIMENTAÇÃO | pc | 1 |  | 0
03.02.04.32 |  | PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA 15 CV ( CHAFE MAGNETICA DE 15 CV) | un | 2 |  | 0
04.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
04.01 |  | FORNECIMENTO DE TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO NBR 7362 DN 300MM. | m | 508 |  | 0
04.02 |  | TUBO PVC DEFOFO DN 500MM - Fornecimento | m | 75 |  | 0
04.03 |  | TUBO DE FOFO FP DN 300 L= 1,50m | PÇ | 6 |  | 0
04.04 |  | TUBO DE FOFO FP DN 300 L= 5,80m | PÇ | 6 |  | 0
04.05 |  | TUBO DE FOFO FF DN 300 L= 5,80m | PÇ | 6 |  | 0
04.06 |  | TUBO DE FOFO FP DN 500 L= 1,50m | PÇ | 1 |  | 0
04.07 |  | TUBO DE FOFO FP DN 500 L= 5,80m | PÇ | 1 |  | 0
04.08 |  | TUBO DE FOFO FF DN 500 L= 5,80m | PÇ | 1 |  | 0
04.09 |  | FORNECIMENTO DE CURVA 45º PVC, PB, JE, DN 300 MM | un | 8 |  | 0
04.10 |  | FORNECIMENTO DE LUVA CORRER PVC, BB,JE DN 300MM. | un | 8 |  | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS (R$ ): | [5 empty] | 0

## material FoFo (hidden)
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - REMANSO/BA
PLANILHA QUANTITATIVO E ORÇAMENTOS DE SERVIÇO - PROJETO BÁSICO
ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
03.01.01.01 |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TK 12, FL, DN 150 X 0,60 M | pc | 2 |  | 0
03.01.01.02 |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TK 12, FL, DN 150 X 0,15 M | pc | 2 |  | 0
03.01.01.03 |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TK 12, FL, DN 150 X 0,10 M | pc | 1 |  | 0
03.01.01.04 |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TK 12, FP, DN 150 X 0,50 M | pc | 1 |  | 0
03.01.01.05 |  | FORNECIMENTO DE CURVA 90 FOFO ,2FF, DN 150 | pc | 5 |  | 0
03.01.01.06 |  | FORNECIMENTO DE TÊ FºFº ,FFF DN 150 | pc | 1 |  | 0
03.01.01.07 |  | VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO EM FoFo DUCTIL, SIMILAR AO MODELO CLASAR TIPO 'WAFER' PN 10, DN 150MM | pc | 2 |  | 0
03.01.01.08 |  | REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES PN10 E VOLANTE,F0F0,DN 150MM. | pc | 2 |  | 0
03.01.01.09 |  | FORNECIMENTO DE REDUÇÃO FºFº ,FF DN 150 X 100 | pc | 2 |  | 0
03.01.01.10 |  | FORNECIMENTO DE ARRUELAS DE BORRACHA PARA FLANGES DN 100MM | pc | 2 |  | 0
03.01.01.11 |  | FORNECIMENTO DE ARRUELAS DE BORRACHA PARA FLANGES DN 150MM | pc | 17 |  | 0
03.01.01.12 |  | FORNECIMENTO DE PARAFUSO 16 X 75 MM | pc | 16 |  | 0
03.01.01.13 |  | FORNECIMENTO DE PARAFUSO 20 X 80 MM | pc | 136 |  | 0
03.01.01.14 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CESTO METÁLICO | un | 1 |  | 0
04.03 |  | TUBO DE FOFO FP DN 300 L= 1,50m | PÇ | 6 |  | 0
04.04 |  | TUBO DE FOFO FP DN 300 L= 5,80m | PÇ | 6 |  | 0
04.05 |  | TUBO DE FOFO FF DN 300 L= 5,80m | PÇ | 6 |  | 0
04.06 |  | TUBO DE FOFO FP DN 500 L= 1,50m | PÇ | 1 |  | 0
04.07 |  | TUBO DE FOFO FP DN 500 L= 5,80m | PÇ | 1 |  | 0
04.08 |  | TUBO DE FOFO FF DN 500 L= 5,80m | PÇ | 1 |  | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS ( R$ ): | [5 empty] | 0

## Materiais Eletrico (hidden)
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - REMANSO/BA
PLANILHA QUANTITATIVO E ORÇAMENTOS DE SERVIÇO - PROJETO BÁSICO
ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
03.01.02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
03.01.02.01 | AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ATÉ A ALIMENTAÇÃO
03.01.02.01.02 |  | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11M X 600 KG | un | 11 |  | 0
03.01.02.01.04 |  | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11M X 400 KG | pç | 1 |  | 0
03.01.02.01.10 |  | CONECTOR ESTRIBO 4/2 TIPO CUNHA PADRÃO COELBA | un | 6 |  | 0
03.01.02.01.11 |  | CONECTOR CUNHA VERMELHO E BRANCO | un | 10 |  | 0
03.01.02.01.20 |  | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. | un | 12 |  | 0
03.01.02.01.22 |  | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X450MM | un | 24 |  | 0
03.01.02.01.24 |  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 /70 | un | 4 |  | 0
03.01.02.01.25 |  | PARAFUSO PRISIONEIRO PARA ISOLADOR DE PINO 13.8 | un | 10 |  | 0
03.01.02.02 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO - 380/220V
03.01.02.02.06 |  | PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM | un | 2 |  | 0
03.01.02.02.09 |  | CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) | un | 4 |  | 0
03.01.02.02.10 |  | CONECTOR DE PERFURAÇÃO 10-95/1,5-10MM² | un | 1 |  | 0
03.01.02.02.14 |  | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 1 1/2" | un | 1 |  | 0
03.01.02.02.15 |  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM | un | 2 |  | 0
03.01.02.02.16 |  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 10KA | un | 1 |  | 0
03.01.02.03 | ÁREA EXTERNA E EEE-I
03.01.02.03.13 |  | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO COM 2 PARAFUSO | un | 10 |  | 0
03.01.02.03.14 |  | CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | un | 2 |  | 0
03.01.02.03.15 |  | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., DM = 16MM, L = 1500MM | un | 2 |  | 0
03.01.02.03.16 |  | POSTE TELECÔNICO DE AÇO, CHICOTE SIMPLES, ALTURA DE MONTAGEM DALUMINÁRIA DE 8M, DE ENGASTAR | un | 1 |  | 0
03.01.02.03.17 |  | BASE P/ RELE FOTOELETRICO | un | 1 |  | 0
03.01.02.03.23 |  | CABO DE COMANDO COM BLINDAGEM NÃO HIGROSCÓPICA, ISOLAÇÃO 750V, 2 X 2,5MM² | m | 20 |  | 0
03.01.02.03.24 |  | SENSOR DE NÍVEL TIPO ULTRA SOM ALIMENTAÇÃO 220VCA, CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1 |  | 0
03.01.02.03.35 |  | ABRACADEIRA TIPO OMEGA EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 3/4' | un | 8 |  | 0
03.01.02.03.36 |  | ABRACADEIRA TIPO OMEGA EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 1' | un | 4 |  | 0
03.01.02.04 | CASA DO GERADOR
03.01.02.04.09 |  | ABRACADEIRA TIPO OMEGA EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 3/4' | un | 10 |  | 0
03.01.02.04.10 |  | ABRACADEIRA TIPO OMEGA EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 1' | un | 4 |  | 0
03.01.02.04.22 |  | GERADOR TRIFÁSICO 50/55KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1 |  | 0
03.01.02.04.23 |  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 15CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS | un | 1 |  | 0
03.01.02.04.24 |  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A - 5KA | un | 10 |  | 0
03.01.02.04.25 |  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 5KA | un | 1 |  | 0
03.01.02.04.31 |  | FORNECIMENTO DE PÓRTICO ROLANTE EM AÇO ESTRUTURAL, CAP=500kg, C/ VÃO LIVRE DE 2,40 A 3,40 m, INCL. INST. DE TROLE, TALHA, ELEMENTOS P/ COMANDO E CABOS DE ALIMENTAÇÃO | pc | 1 |  | 0
03.01.02.04.32 |  | PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA 15 CV ( CHAFE MAGNETICA DE 15 CV) | un | 2 |  | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS ( R$ ):

## Materiais PVC (hidden)
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - REMANSO/BA
PLANILHA QUANTITATIVO E ORÇAMENTOS DE SERVIÇO - PROJETO BÁSICO
ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
04.02 |  | FORNECIMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 500MM. | m | 75 |  | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS ( R$ ):