# Ministério da Integração Nacional – M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Secretaria de Licitações – PR/SL

SGAN-Q. 601- Conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes - Salas 201/202 Brasília-DF - CEP: 70830-901

TEL: (61) 2028-4619 - FAX: (61) 2028-4786 - e-mail: licitacao@Codevasf.gov.br

FOR – 101/01

# EDITAL Nº 38/2012

- TOMADA DE PREÇOS

SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA E SEDIMENTOS NO ÂMBITO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS EM OPERAÇÃO DA  6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF – 6ª SR, LOCALIZADA NO ESTADO DA BAHIA.

Fls.: ___________________

Proc.: 59540.000779/2012-17

_______________________

PR/SL

-CODEVASF-

- TOMADA DE PREÇOS

EDITAL Nº 38/2012

- AVISO

- OBJETO: Serviços de Avaliação da Qualidade da Água e Sedimentos no âmbito dos perímetros irrigados em operação da  6ª Superintendência Regional da CODEVASF – 6ª SR, localizada no estado da Bahia.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, individualmente, que atendam às exigências deste Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Na sala 201 do Edifício Sede da CODEVASF, localizado no Setor de Grandes Áreas Norte – SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I, Brasília - DF, às 10h00 (dez) horas do dia 13 de Dezembro de 2012.

OBSERVAÇÃO O Edital e seus elementos constitutivos  encontram-se disponíveis nos sites www.Codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Caso as licitantes não consigam fazer o download pelos sites, o edital e seus anexos, gravados em CD-ROM, encontram-se à disposição dos interessados na sala 201, no endereço acima mencionado, telefone (61) 2028-4619, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08h00 (oito horas) às 12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze horas e trinta minutos) às 17h00 (dezessete horas), de segunda a sexta-feira.

A Guia de Retirada de Edital (Anexo VII)  pela Internet deverá ser  remetida pelo Fax nº (61) 2028-4786 ou email licitação@Codevasf.gov.br.  Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciência das eventuais alterações e esclarecimentos.

Brasília, 23 de Novembro de 2012.

- ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

Presidente da CODEVASF

ÍNDICE

01. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE EXECUÇÃO

02. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

03. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

04. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

05. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

06. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

07. FORMA DE PAGAMENTO

08. SANÇÕES ADMNISTRATIVAS

09. GARANTIA DE EXECUÇÃO

10. MULTA

11. ABERTURA DOS INVÓLUCROS

12. EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

13. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15. CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

16. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

17. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

18. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20. VALOR DO ORÇAMENTO DA CODEVASF/PROGRAMA DE TRABALHO

21. CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

# ANEXO I – ESCOPO DOS SERVIÇOS

# ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÕES

# ANEXO III – TERMO DE PROPOSTA

ANEXO IV – PLANILHA DE PREÇOS ORÇADOS

ANEXO V -  MODELO DE QUADROS

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VII – GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

-CODEVASF-

- TOMADA DE PREÇOS

- EDITAL Nº 38/2012

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - por sua Secretaria de Licitações - PR/SL – atendendo ao disposto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, Decreto n.º 6.204/2007 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar n.º 123/2006, torna público que receberá às 10h00 (dez horas) do dia  13 de Dezembro de  2012, na sala 201 do Edifício Sede, localizado no Setor de Grandes Áreas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I, Brasília-DF, documentação e propostas para execução dos serviços de Avaliação da Qualidade da Água e Sedimentos no âmbito dos perímetros irrigados em operação da  6ª Superintendência Regional da CODEVASF – 6ª SR, localizada no estado da Bahia.

A presente licitação é do tipo “Menor Preço”, em regime “Empreitada a preço unitário”.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE EXECUÇÃO

  - Os serviços objeto desta Tomada de Preços se encontram descritos e caracterizados no Escopo dos Serviços (ANEXO I), e quantificados nas Planilhas Orçamentárias (ANEXO IV), que, doravante, independentemente de suas transcrições, farão parte integrante deste Edital.

## Os perímetros da CODEVASF 6ª SR estão localizados, conforme descrição a seguir:

## O perímetro irrigado Curaçá (Área I e II) está localizado no trópico semi-árido do nordeste, no município de Juazeiro, no estado da Bahia, á margem direita do rio São Francisco, em uma altitude de 350 m acima do nível do mar. O acesso ao perímetro é feito a partir de Salvador pelas BR-324 e BR-407 até Juazeiro, num percurso de 510 km e de Juazeiro até Curaçá, pela BA-210, por mais 75 km.

## O perímetro irrigado Mandacaru está localizado na região semi-árida, município de Juazeiro no estado da Bahia á margem direita do rio São Francisco. O acesso ao perímetro é feito a partir de Salvador pelas BR-324 e BR-407 até Juazeiro num percurso de 510 km, e de Juazeiro até Mandacarú pela BA-210 por mais 12 km.

## O perímetro irrigado de Maniçoba está localizado na região semi-árida, município de Juazeiro, no estado da Bahia, á margem direita do rio São Francisco. O acesso ao perímetro é feito a partir de Salvador pelas BR-324 e BR-407 até Juazeiro num percurso de 510 km e de Juazeiro até Maniçoba pela BA-210 por mais 38 km.

- O perímetro irrigado de Tourão está localizado na região semi-árida, município de Juazeiro no estado da Bahia á margem direita do rio São Francisco. O acesso ao perímetro é feito a partir de Salvador pelas BR-324 e BR-407 até Juazeiro num percurso de 510 km, e de Juazeiro até Tourão pela BA-210 por mais 16 km.

- O Projeto de Irrigação Salitre está localizado na região do Submédio São Francisco, no Estado da      Bahia. Seu acesso se dá a partir de Juazeiro pela rodovia BA-210 seguindo no sentido Sobradinho por cerca de 20 km. As coordenadas da sede do projeto são as seguintes: 9°29'13.32"S, 40°36'49.22"O (WGS 84).

## A contratada irá prestar os serviços de coleta de amostras e análises laboratoriais (físico–químicas e biológicas) de águas e (químicas) de sedimentos nos Perímetros irrigados em operação da área de abrangência da  6ª SR e elaborar relatório interpretativo e analítico por perímetro.

## As coordenadas dos pontos a serem amostrados serão disponibilizadas à licitante vencedora após a assinatura do contrato.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar dos serviços objeto deste Edital, empresas do ramo, individuais, que atendam às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

  - As microempresas e empresas de pequeno porte, poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo apresentar declaração comprobatória, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3.º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, conforme estabelece a alínea “g” do subitem 4.2.2.1.

  - É permitida a subcontratação apenas dos serviços de análises laboratoriais.

    - A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

    - É vedada a subcontratação total do objeto.

    - Caso ocorra a subcontratação citado no subitem 2.3, deverá ser observado o privilégio estabelecido às microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de até 30% (tinta por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/06.

    - As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CODEVASF, antes do início dos trabalhos que estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista, conforme alínea “d1” do subitem 19.1, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.

  - O Edital e seus elementos constitutivos  encontram-se disponíveis nos sites www.Codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Caso as licitantes não consigam fazer o download pelos sites, o edital e seus anexos, gravados em CD-ROM, encontram-se à disposição dos interessados na sala 201, no endereço acima mencionado, telefone (61) 2028-4619, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08h00 (oito horas) às 12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze horas e trinta minutos) às 17h00 (dezessete horas), de segunda a sexta-feira..

    - A Guia de Retirada de Edital (Anexo VII)  pela Internet deverá ser  remetida pelo Fax nº (61) 2028-4786 ou email licitação@Codevasf.gov.br.  Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciência das eventuais alterações e esclarecimentos.

  - O atestado de visita não é exigido, porém, é de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

  - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Em caso de dúvidas quanto à localização de execução dos serviços, as licitantes interessadas deverão entrar em contato com a 6ª Superintendência Regional, na 6ª GRR – Gerência Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas – Telefone (74) 3614-6200, no horário de 08h00 às 12h00 e 13h30 às 17h30, de 2ª à 6ª Feira.

  - A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e que tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;

- Em sociedades cooperativas e sob a forma de consórcio;

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- Habilitação do representante mediante procuração pública/privada para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga;

- Quando titular da empresa, documento comprobatório de sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das respectivas propostas.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria de Licitações, sala 201 do Edifício Sede da CODEVASF, localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília - DF, através do fax (61) 2028-4786, e-mail: licitacao@Codevasf.gov.br ouvida a Área de  Revitalização das Bacias Hidrográficas (AR) da CODEVASF, respeitado o prazo disposto no subitem 3.2  a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos  somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 08(oito) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas intempestivas.

  - Analisando as consultas, a Codevasf deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, disponibilizando o conteúdo nos sites: www.Codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes, passando tais notificações, adequações ou alterações a integrarem o Edital. No caso de modificação do edital será prorrogada a data de apresentação das propostas, pelo prazo estabelecido em Lei, exceto quando inquestionavelmente não afetar a formulação das propostas.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos de execução.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos e que a considerou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando a aceitação plena de suas condições.

  - Deverão ser observadas durante a execução dos serviços as Normas Técnicas da ABNT e do INMETRO.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

  - As licitantes deverão fazer entrega, no dia, hora e local mencionados no “preâmbulo” deste Edital, de 02 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo:

- Invólucro n.º 01 (um) – “Documentação”

- Invólucro n.º 02 (dois) – “Proposta Financeira”

    - Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela Codevasf no endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura da documentação e propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail), ou ainda sua entrega em outro local.

    - É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e “Propostas” enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser entregues após o horário estabelecido no “preâmbulo” deste Edital, serão consideradas como não recebidas.

    - A proposta, toda a correspondência e os documentos trocados entre a licitante e a Codevasf serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais.

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

    - A “Documentação”, no que couber, e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas seqüencialmente e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

4.1.5.1.	Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – PR/SL, ou ainda publicação.

    - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no subitem 4.1.5 deste Edital, deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura, nas modalidades previstas no subitem 2.10.1.

    - As propostas deverão contemplar todos os serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes  no Anexo I, parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO Nº 1

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro nº 01 (um), será apresentada a "Documentação", em 02 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA".

      - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

      - Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada em original ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume “2ª VIA”.

    - A Documentação – Invólucro n.º 01 (um), constitui-se de:

      - Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93; de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública; e de que não está impedida de licitar ou contratar com a Codevasf, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO II, integrante deste Edital.

- Declaração de Elaboração Independente de  Proposta, conforme modelo no Anexo II.

- Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento diferenciado e favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, com base no que preceitua o art. 11º do Decreto n.º 6.204/2007, ou ainda a certidão de que trata o art. 8.º da IN103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC.

      - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor.

      - Qualificação Técnica

- Comprovante de que a empresa é empresa atuante no segmento de meio ambiente, devidamente cadastrada junto ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA ou junto ao órgão de fiscalização e controle ambiental do Estado de seu estabelecimento;

- Caracterização da equipe técnica mediante apresentação dos quadros Equipe Técnica - e Ficha Curricular, listadas abaixo, conforme modelos constantes do Anexo V deste Edital:

- PTP-I – Ficha Curricular

- PTP-II – Equipe Técnica de Projeto

- PTP-III – Cronograma de Permanência – Nível Superior

- PTP-IV – Cronograma de Permanência – Nível Técnico e Auxiliar

- Os profissionais de nível superior deverão ter formação compatível com os serviços a serem executados e apresentar além da ficha curricular, Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT comprovando a realização de serviço de monitoramento de recurso hídrico com o devido registro no CREA ou conselho profissional competente.

      - Qualificação Econômico-Financeira

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física. Para facilitar a verificação da autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja apresentada, também, certidão da Corregedoria local indicando quais são os cartórios existentes na região para o fim especificado;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovam a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

b1)  Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

b.1.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulação; ou,

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

b.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

b.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:

- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

b.1.4) sociedade criada no exercício em curso:

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b2) A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os critérios descritos a seguir:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total___________________________

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante__

Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral

SG - Solvência Geral

LC -  Liquidez Corrente

b2.1) Serão consideradas habilitadas as empresas que apresentarem resultado igual ou maior que 01(um) em todos os índices referidos na alínea “b2” deste subitem.

    - A validade das certidões referidas no subitem 4.2.2.2, alíneas “c”, “d” e “f”, e no subitem 4.2.2.4, alínea “a”, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

    - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF estará dispensada da apresentação da documentação exigida pelas alíneas “a” a “d” do subitem 4.2.2.1, as alíneas “a” a “e” do subitem 4.2.2.2, e alínea “b” do subitem 4.2.2.4, devendo apresentar os demais documentos. A confirmação da regularidade da licitante será efetuada mediante consulta “on-line” ao sistema SICAF.

      - Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, os mesmos deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação contida  no invólucro n.º 1.

      - Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – PR/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

      - A Codevasf  procederá verificação junto ao sítio www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar a inexistência de impedimento da empresa participante em licitar e contratar com a Administração Pública.

    - As demais licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida no subitem 4.2.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND conjunta junto à SRF e PGFN, bem como da CND junto ao INSS e do CRF relativo ao FGTS, sendo que nestes dois últimos casos deverá comprovar que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

    - A comprovação do tratamento diferenciado previsto no subitem 2.2 estará condicionada à apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.

    - Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte com tratamento diferenciado, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Codevasf, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 4.2.10 acima implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções  previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Codevasf convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, nas mesmas condições e preço da licitante microempresa e empresa de pequeno porte vencedora do certame, ou revogar a licitação.

  - PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO N.º 02 (DOIS)

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 02" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 02(duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA".

    - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste Edital e seus Anexos constitutivos.

    - A Proposta Financeira deverá conter:

- O Termo de Proposta – Anexo III, integrante deste Edital, deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira e conter o valor global para a execução do objeto desta licitação, conforme a Planilha de Orçamentação de Serviços – Anexo IV;

- Planilha de Orçamentação de Serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo V, que é parte integrante deste Edital, observando-se os preços máximos unitários e global orçados pela Codevasf.

- Quadros que deverão ser apresentados, modelos constantes do Anexo V deste Edital, a saber:

- FPRO – Proposta Financeira do Projeto

- FPRO-I – Salários da Equipe Técnica

- FPRO-II – Viagens da Equipe Técnica

- FPRO-III – Serviços Gráficos

- FPRO-IV – Despesas Gerais

- FPRO-X – Cronograma Físico - Financeiro

- FPRO-XII – Detalhamento do Custo de Administração

- FPRO-XIII – Detalhamento de Despesas Fiscais

- FPRO-XIV – Detalhamento dos Encargos Sociais

- PTP –I - Ficha Curricular

- PTP-II – Equipe Técnica

- PTP-III – Cronog Per NS

- PTP-IV – Cronog Per NTAA

- PTP-V – Cronog Físico

- Considerando os quadros exigidos na alínea “c” deste subitem a licitante deverá apresentar obrigatoriamente:

d1) Discriminação das despesas fiscais, tais como, ISS, PIS, COFINS, conforme legislação em vigor e outras (isoladamente, em formulário próprio). Apresentar ainda os demonstrativos dos percentuais de taxas de administração e remuneração do escritório.

d2) No detalhamento das despesas fiscais, bem como na Planilha de Preços da licitante, não poderão ser considerados os  tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União.

#### Demonstrar os percentuais dos Encargos Sociais Básicos previstos em lei. Os grupos de Encargos que recebem incidência e reincidência dos Encargos Básicos devem ser corretamente definidos.

#### Cronograma Físico Financeiro estabelecido na alínea “c” deste subitem deverá estar detalhado por atividades e eventos, definido operacionalmente e referido a uma desagragação de trabalhos a serem executados pela licitante. A Contratante admitirá para esta finalidade as seguintes parcelas:

- 1ª Parcela: Na aprovação do Plano de Trabalho e do Cronograma Físico e Financeiro, que deverão ser entregues até 15 dias após a assinatura do Contrato. A contratante terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para análise e aprovação destes documentos. O percentual deste evento será de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

- 2ª Parcela: 40% do preço global a ser faturado após a conclusão dos trabalhos de coleta das amostras e entrega do relatório da primeira campanha;

- 3ª Parcela: 50% do preço global a ser faturada após a conclusão dos trabalhos de coleta das amostras, entrega do relatório da segunda campanha e relatório final do ciclo hidrológico;

#### f1) Os valores da 2ª e 3ª parcelas serão pagos com base nos serviços executados até os percentuais estipulados na respectiva parcela.

    - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do artigo,  art. 57 da Lei n.º 8.666/93,  mediante manifestação expressa das partes.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, a contar da data de apresentação das propostas. Após  o período de 01 (um) ano serão reajustados, aplicando-se os índices extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, correspondente a coluna 39  - Serviços de Consultoria, código (A0157980), aplicando-se a seguinte fórmula:

## I1  -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o  valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - A Contratante pagará à Licitante, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. O preço global inclui todos os custos diretos e indiretos para a execução dos Serviços, de acordo com as condições previstas neste Edital, constituindo, assim, a única remuneração da Licitante pelos trabalhos contratados e executados.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento total do serviço executado contratado, correspondente a eventos, sujeitos às seguintes condições gerais:

    - Não será faturável qualquer serviço que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidos neste Edital e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles;

    - As faturas deverão  vir acompanhadas da documentação justificativa a cada serviço faturado devidamente atestada pela fiscalização;

    - Estima-se um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para aprovação dos relatórios, documentos, produtos ou tarefas, contatos a partir da data do recebimento dos mesmos;

    - Os serviços serão medidos nas datas de apresentação de cada etapa, incluindo-se na medição os serviços executados, aplicando-se aos mesmos preços unitários constantes da planilha contratual.

    - O pagamento será realizado conforme as parcelas detalhadas abaixo:

- 1ª Parcela: Na aprovação do Plano de Trabalho e do Cronograma Físico e Financeiro, que deverão ser entregues até 15 dias após a assinatura do Contrato. A contratante terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para análise e aprovação destes documentos. O percentual deste evento será de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

- 2ª Parcela: 40% do preço global a ser faturado após a conclusão dos trabalhos de coleta das amostras e entrega do relatório da primeira campanha;

- 3ª Parcela: 50% do preço global a ser faturada após a conclusão dos trabalhos de coleta das amostras, entrega do relatório da segunda campanha e relatório final do ciclo hidrológico;

#### Os valores da 2ª e 3ª parcelas serão pagos com base nos serviços executados até os percentuais estipulados na respectiva parcela.

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento após serem aprovadas pela área gestora e estarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - O documento de cobrança indicará, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de  Empenho - NE  emitida  pela   Codevasf,  que   cobre   a   execução   dos serviços objeto deste Edital.

  - O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste Edital e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

    - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

- Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, responsáveis pela execução do serviço, objeto da presente licitação.

a1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

- FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

- ISS. Caso o município onde serão executados os serviços, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

      - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da Codevasf, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

    - Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

    - Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

    - O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

    - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e que cubram a execução dos serviços.

    - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

    - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à Codevasf dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

    - Não constituem motivos de pagamento pela Codevasf serviços em excesso, desnecessários e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

    - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida na subcláusula anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 7.3, caso em que a Codevasf efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30x (1+im2/100)dx2/30x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

    - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Codevasf, o atraso injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, podendo a Codevasf, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

      - Advertência;

      - Multa;

      - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Codevasf, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

      - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Codevasf pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 8.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

  - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 8.1 é de competência do Ministro da Integração Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada previamente à assinatura do mesmo, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

  - Quando se tratar de garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - A Contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias após o recebimento provisório do objeto contratado.

  - A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

  - A não integralização da garantia no prazo estabelecido inviabilizará a assinatura do contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da Contratada, sujeitando-a ás penalidades previstas nos art.s 86 e 87 da Lei 8.666/93.

  - Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços  contratados.

  - Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão do contrato, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela Codevasf.

- MULTA

  - Em caso de inadimplemento, por parte da empresa vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do Contrato, será aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução do contrato, o que ensejará a sua rescisão.

  - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 10.1 acima.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

      - A multa será descontada da garantia prestada pela licitante;

      - caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

      - Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante será convocada para complementação do seu valor no prazo de 05(cinco) dias a contar da data da convocação;

      - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 05(cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

  - A licitante vencedora terá um prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame.

  - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 4.1 deste Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no “preâmbulo” deste Edital, observado o disposto nos subitens 4.1.1 e 4.1.2 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela titular da Secretaria de Licitações - PR/SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria de Licitações – PR/SL, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 01 (um) – "Documentação" que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas.

    - Em havendo renúncia expressa das licitantes presentes à interposição de recurso quanto à fase de habilitação a que se refere o subitem 11.3 acima, inclusive com a renúncia expressa das licitantes ausentes, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 (dois) – “Proposta Financeira” das licitantes habilitadas na mesma sessão, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento para as providências subseqüentes.

      - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas e na hipótese de não se aplicar o que estabelece o subitem 11.3.1, os presentes serão convidados a rubricar os documentos dos invólucros n.º 02 (dois) – "Proposta Financeira", que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Secretaria de Licitações – PR/SL  até a data a ser marcada para sua abertura.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria de Licitações – PR/SL  providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 (dois) às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria de Licitações – PR/SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a Codevasf fica autorizada a incinerá-los.

    - As “Propostas Financeiras” – Invólucro n.º 02 (dois) das licitantes habilitadas serão abertas em dia e hora previamente marcados e comunicado às licitantes, caso não se aplique o subitem 11.3.1 deste Edital.

    - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a abertura dos invólucros n.º 02 (dois) – Propostas Financeiras, não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 11.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo 03 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e da "Proposta Financeira" e elaborará relatórios de suas conclusões, expondo as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e os encaminhará à Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da Codevasf.

  - Julgamento da Documentação – Invólucro nº 01 (um)

    - O julgamento da “Documentação” será realizado segundo as informações constantes do subitem 4.2 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital.

    - Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros nº 02 (dois) – "Propostas Financeiras".

      - O resultado será comunicado por escrito pela Secretaria de Licitações – PR/ diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura das “Propostas Financeiras” das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente, caso se configure a situação prevista no subitem 11.3.1.1 deste Edital.

      - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pela licitante, salvo motivo justo aceito pela Comissão Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43, § 6º da Lei nº 8.666/93.

    - No caso do subitem 11.3.1.1 a Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o relatório do julgamento da "Documentação", com parecer conclusivo para aprovação pela Diretoria da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da Codevasf, com a indicação das licitantes habilitadas.

  - Julgamento das Propostas Financeiras – Invólucro nº 02

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Erros aritméticos ou distorções em qualquer preço ou componente de preço serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

- Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso;

- Se houver discrepância entre os valores unitários constantes das Planilhas de Composições de Preços Unitários e a Planilha de Preços Unitários, prevalecerá o valor das Composições de Preços Unitários.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

      - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3.3 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

- Apresentarem preço unitário e/ou global superiores aos valores máximos constantes das Planilhas de Orçamentação, que integram o Edital;

- Apresentarem preços globais manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste edital;

- Não atendam às exigências do edital e seus anexos;;

    - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores seja inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Codevasf; ou

- Valor orçado pela Codevasf.

      - Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 12.3.6 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do subitem anterior e o valor da correspondente proposta.

    - Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

      - Na hipótese de ocorrência da exceção prevista no item acima, a licitante deverá comprovar na proposta que os materiais e instalações são de propriedade do próprio licitante.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, sem a preferência para microempresas ou empresas de pequeno porte, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.

    - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).

      - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada.

      - Para efeito do disposto no subitem 12.3.10 deste Edital (art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar  proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

- Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 12.3.10, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

      - A condição prevista no subitem 12.3.10.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresas ou empresas de pequeno porte.

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o MENOR PREÇO, respeitado os valores máximos, unitários e global, orçado pela CODEVASF, para execução dos serviços objeto deste Edital, observado o disposto no subitem 12.3.5 e 12.3.7.1.

  - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à aprovação do Presidente da CODEVASF o relatório do julgamento das “Propostas Financeiras”, com classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da(s) licitante(s) vencedora(s).

    - Após a publicação/divulgação do resultado do julgamento das “Propostas Financeiras” e  transcorrido o prazo recursal, o processo será encaminhado ao Diretor da área responsável pelo processo licitatório, que o submeterá à autoridade competente, com vistas à homologação final e autorização para contratação dos serviços com a licitante vencedora do certame.

  - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a CODEVASF poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93.

  - A divulgação do resultado final será efetuada mediante afixação no quadro de avisos existente no 2º andar do Edifício Sede da CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes através de fax e/ou email, e disponibilizado nos sites www.Codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, além de publicado no Diário Oficial da União – D.O.U.

  - Toda a documentação e propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este Edital.

  - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

  - A homologação do resultado e a adjudicação dos serviços à(s) licitante(s) vencedora(s) do certame, serão efetuadas pela Diretoria Executiva da CODEVASF, com base no relatório emitido pela Comissão Técnica de Julgamento designada para este fim, observadas as condições constantes do Edital e seus Anexos.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado  da divulgação da decisão.

  - Na contagem do prazo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no art. 110 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na CODEVASF.

  - O recurso deverá ser protocolizado na CODEVASF, localizada no Ed. Manoel Novais - Térreo, Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN/Norte, Quadra 601, Conjunto I, Brasília-DF, no horário de 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de segunda a sexta-feira.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - O recurso, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante e julgamento das propostas, tem efeito suspensivo.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, considerando que tal publicação deverá ocorrer nos termos previstos no § único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

  - A eficácia do contrato se dará após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta(s), a CODEVASF convocará as que se seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A Coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução dos serviços será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Gerência de Revitalização da 6ª SR – 6ª GRR da Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista no item 10 deste Edital.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

  - Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e os critérios abaixo especificados:

  - Constante do Relatório Final, deverá ser entregue além das análises objeto deste Edital, relatório interpretativo demonstrando a qualidade dos recursos hídricos monitorados nos empreendimentos da 6ª SR, a influência dos parâmetros analisados no meio ambiente, bem como suas interações sanitárias,  elaborado e assinado por profissional de nível superior habilitado e competente, de acordo com a legislação em vigor.

  - O Relatório Final deverá ser subdividido em tomos correspondentes a cada um dos Perímetros Irrigados objeto deste Edital, assim apresentados:

### 1º Relatório Parcial: Primeira Campanha

### 2º Relatório Parcial: Segunda Campanha

### Relatório Final do Ciclo Hidrológico

  - Em todos os serviços e relatórios deverão ser observadas a Legislação Ambiental Brasileira e, posteriormente, as Normas Técnicas Brasileiras, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde a legislação ou as Normas Técnicas Brasileiras for omissa ou incompleta, poderão ser adotadas normas de outras entidades brasileiras ou estrangeiras desde que citadas. Estas normas estarão sujeitas à aceitação pela CODEVASF antes de sua aplicação.

  - Os Relatórios de Campanhas e Relatório Final contendo os resultados das análises e laudo interpretativo deverão ser apresentados em 03 (três) vias impressas e 03 (três) vias em CD-ROM, em formato Word e Excel.

  - Duas das 03 (três) vias completas do Relatório Final, impressa e em meio digital, deverá ser encaminhada à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da Codevasf na Sede/Brasília e a outra via deverá ser encaminhada à Superintendência Regional.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - A Licitante entende e aceita que o recebimento definitivo dos serviços contratados e o encerramento dos trabalhos se darão após a aprovação do Relatório Final e é condicionante para:

    - A emissão pela Contratante do Atestado de Execução dos Serviços;

    - Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

    - A liberação da Caução Contratual.

  - Os resultados dos serviços, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Contratante e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização do mesmo.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Plano de Trabalho – com o Escopo dos Serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para implantação dos trabalhos nas diversas etapas, a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF;

- Descrição sucinta e objetiva referente dos Procedimentos Técnicos e Organizacionais e das normas a serem observadas, destacando as normas, métodos e técnicas propostos para a execução dos serviços objeto do presente Edital;

- Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho, referido na alínea acima;

- Relação dos serviços que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas nos subitens 2.3.1 a 2.3.4.

d1) A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a CODEVASF a regularidade jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na CODEVASF;

  - A contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços:

    - Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no             Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003.

    - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços.

    - Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

    - Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

    - Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou    inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

  - A Contratada será responsável perante a Codevasf pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - A Contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções  advindas da Fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

  - A Contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

  - A Contratada é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, quando incidirem sobre a execução dos serviços.

  - A contratada deverá apresentar a certificação do INMETRO ou da rede metrológica do estado desde que essa atenda aos critérios do INMETRO, da entidade/laboratório responsável pela realização das análises, como condição para assinatura do contrato.

- VALOR DO ORÇAMENTO DA CODEVASF/PROGRAMA DE TRABALHO

  - A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 289.186,01 (Duzentos e oitenta e nove mil cento e oitenta e seis reais e um centavo),a preços de janeiro/2012, e os recursos correção à conta  do Programa de Trabalho nº 18.607.2013.140X.0001 – Regularização Ambiental e Fundiária de Perímetros Públicos de Irrigação – Nacional, fonte 100, categoria econômica 03, sob  gestão da  Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação, no todo ou em parte,  por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado.

  - Fica garantido à CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, ou optar pela revogação ou anulação da licitação.

  - O presente Edital e seus elementos constitutivos (Especificações Técnicas, Planilhas de Serviços/Quantidades e Preços Unitários e Desenhos, etc.) são de propriedade da CODEVASF. Os referidos documentos não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela CODEVASF.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independentemente de transcrições.

  - O Foro da  Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília, 23 de novembro de 2012.

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

- Presidente da Codevasf

Processo nº 59500.000779/2012-17/JCD

ANEXO I

ESCOPO DOS SERVIÇOS

# 1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

## 1.1.	A Contratada irá prestar os serviços de coleta de amostras e análises laboratoriais (físico–químicas e biológicas) de águas e (químicas) de sedimentos nos Perímetros irrigados em operação da área de abrangência da  6ª SR e elaborar relatório interpretativo e analítico por perímetro.

## Campanha de coleta de águas. Serão realizadas 02 campanhas por perímetro de irrigação (Curaçá Area I e II, Mandacarú, Maniçoba, Tourão, Salitre) totalizando 10 campanhas (Anexo IV FPRO IV).

## 1.2.1.	Realizar a coleta de amostras de água, acondicionamento, conservação quando couber, transporte e análise físico-química e biológica dos parâmetros descritos no Quadro 01.

## 1.2.2.	Os serviços mencionados no subitem 1.2.1 serão executados em 1(um) ano, duas vezes ao ano, sob a denominação de campanha de monitoramento, assim descritos:

## 1.2.2.1.	Primeira campanha no período chuvoso, que corresponde ao período de abril a setembro e a segunda campanha no período de estiagem que corresponde ao período de outubro a março.

## São convencionados ambientes a serem amostrados que servirão de referência para localização dos corpos d’água e parâmetros a serem analisados. Este conjunto de informações está descrito no Quadro 02.

## Quadro 01 – Parâmetros a serem analisados.

| ITEM | PARÂMETRO | ÁGUA | SEDIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcalinidade bicarbonatos | X |  |
| 2 | Alcalinidade total | X |  |
| 3 | Amônia | X |  |
| 4 | Arsênio | X |  |
| 5 | Boro | X |  |
| 6 | Cálcio | X |  |
| 7 | Carbonato | X |  |
| 8 | Carbono Orgânico | X |  |
| 9 | Cloretos | X |  |
| 10 | Clorofila A | X |  |
| 11 | Coliformes fecais | X |  |
| 12 | Coliformes totais | X |  |
| 13 | Condutividade elétrica | X |  |
| 14 | Cor | X |  |
| 15 | DBO | X |  |
| 16 | DQO | X |  |
| 17 | Ferro dissolvido | X |  |
| 18 | Ferro Total Óleos e graxas | X |  |
| 19 | Fósforo total | X |  |
| 20 | Fósforo Dissolvido | X |  |
| 21 | Mg | X |  |
| 22 | Hg |  | X |
| 23 | Na | X |  |
| 24 | Nitrato | X |  |
| 25 | Nitrito | X |  |
| 26 | Nitrogênio amoniacal | X |  |
| 27 | Nitrogênio orgânico | X |  |
| 28 | Óleos e graxas | X |  |
| 29 | Organoclorados (*1) |  | X |
| 30 | Organofosforados (*2) |  | X |
| 31 | Oxigênio Dissolvido | X |  |
| 32 | pH | X | X |
| 33 | Potássio | X |  |
| 34 | Sólidos em Suspensão | X |  |
| 35 | Sólidos Filtráveis | X |  |
| 36 | Sólidos Totais | X |  |
| 37 | Temperatura | X |  |
| 38 | Turbidez | X |  |

(*1) – Organoclorados: Alaclor, Aldrin, BHC (alfa, beta, delta), Demetron, DDT (DDD, DDE), Dieldrin, Endossulfan, Endrin, Heptacloro e Heptacloro Epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano (g-BHC), Metolacloro e Pentaclorofenol.

(*2) – 2,4 D, Diazinon, Disulfoton, Ethion, Malation e Parathion.

## Quadro 02 - Composição de parâmetros por ambiente.

| ITEM | PARÂMETRO | AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AGUA |  |  |  |  | SEDIMENTO |  |
|  |  | Fonte Primária | Multiuso | Dreno de lote agrícola e piscicultura | Drenagem do perímetro/coletor | Lençol freático (poço) | Dreno de lote agrícola e piscicultura | Drenagem do perímetro/coletor |
| 1 | Alcalinidade bicarbonatos | X |  |  | X |  |  |  |
| 2 | Alcalinidade total | X | X | X | X |  |  |  |
| 3 | Amônia | X | X | X | X | X |  |  |
| 4 | Arsênio | X | X | X | X | X |  |  |
| 5 | Boro | X |  |  | X |  |  |  |
| 6 | Cálcio | X |  |  | X | X |  |  |
| 7 | Carbonato | X | X | X | X |  |  |  |
| 8 | Carbono Orgânico | X |  |  | X |  |  |  |
| 9 | Cloretos | X |  |  | X | X |  |  |
| 10 | Clorofila A | X | X | X | X |  |  |  |
| 11 | Coliformes fecais | X |  |  | X |  |  |  |
| 12 | Coliformes totais | X |  |  | X | X |  |  |
| 13 | Condutividade elétrica | X | X | X | X | X |  |  |
| 14 | Cor | X | X | X | X | X |  |  |
| 15 | DBO | X | X | X | X | X |  |  |
| 16 | DQO | X |  |  | X |  |  |  |
| 17 | Ferro dissolvido | X |  |  | X |  |  |  |
| 18 | Ferro Total | X | X | X | X | X |  |  |
| 19 | Fósforo total | X | X | X | X | X |  |  |
| 20 | Fósforo Dissolvido | X |  |  | X |  |  |  |
| 21 | Magnésio | X |  |  | X | X |  |  |
| 22 | Mercúrio | X |  |  | X |  | X | X |
| 23 | Nitrato | X | X | X | X | X |  |  |
| 24 | Nitrito | X | X | X | X |  |  |  |
| 25 | Nitrogênio orgânico | X |  |  | X |  |  |  |
| 26 | Nitrogênio Amonical | X |  |  | X |  |  |  |
| 27 | Óleos e graxas | X |  |  | X |  |  |  |
| 28 | Organoclorados | X |  |  | X |  |  | X |
| 29 | Organofosforados | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Oxigênio Dissolvido | X | X | X | X |  |  |  |
| 31 | Ph | X | X | X | X | X | X | X |
| 32 | Potássio | X |  |  | X | X |  |  |
| 33 | Sódio | X |  |  | X | X |  |  |
| 34 | Sólidos em Suspensão | X | X | X | X |  |  |  |
| 35 | Sólidos Filtráveis | X | X | X | X |  |  |  |
| 36 | Sólidos Totais | X | X | X | X |  |  |  |
| 37 | Temperatura | X | X | X | X |  |  |  |
| 38 | Turbidez | X | X | X | X | X |  |  |
| TOTAL |  | 38 | 20 | 20 | 38 | 17 | 3 | 4 |

    - Os quantitativos de amostras  a serem trabalhadas por ambiente e por perímetro, estão descritos no Quadro 03 a seguir:

## Quadro 03 – Quantitativos de amostras por perímetro e por ambiente/por campanha.

| PERÍMETRO | AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AGUA |  |  |  |  |  |  |  | SEDIMENTO |  |
|  | Fonte Primária | Multiuso | Drenagem | Lençol freático (poço) | Final do canal | Fonte Primária | Multiuso | Drenagem | Final do canal |  |
| Curaçá I | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Curaçá II | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Mandacaru | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Maniçoba | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Tourão | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Salitre | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 39 |
| TOTAL | 10 | 24 | 18 | 15 | 5 | 1 | 5 | 6 | 15 | 99 |

    - As análises deverão ser realizadas em laboratórios credenciados pelo INMETRO ou na rede metrológica do estado, desde que a mesma atenda aos critérios do INMETRO.

    - Os custos laboratoriais por parâmetro encontram-se discriminados no Anexo IV – Planilha de Preços Orçados, que faz parte integrante deste Edital.

    - A Contratada na oportunidade da execução dos serviços de coleta de amostras promoverá, sem nenhum ônus para a Contratante, treinamento de empregados do Distrito ou Associação, nos serviços de retirada, acondicionamento e envio de amostras de água e sedimento. Este treinamento deve ser programado e realizado tendo por finalidade contribuir para um barateamento futuro na realização das campanhas.

    - A avaliação e o monitoramento de qualidade da água nos perímetros irrigados deverão seguir o que rege a Resolução CONAMA 357/05 de 17/03/05, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.

    - Os procedimentos de coleta de amostras e métodos analíticos em relação aos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos da água deverão seguir as normas da ABNT – NBR 9897- Planejamento de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores, Procedimento e NBR 9898-Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores, Procedimento e no Guia de Coleta e Amostragem da CETESB, 1ª EDIÇÃO, 1988.

    - As análises das amostras coletadas deverão ser processadas conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th edition 2005, por laboratório devidamente cadastrado.

    - A coleta de amostra de água do lençol freático será em poço de observação já construídos de acordo com as especificações definidas na Norma da ABNT NBR 15495-1: 2007- Poços de Monitoramento de Águas Subterrâneas em Aqüíferos Granulares - Parte 1: Projeto e Construção-Versão Corrigida de 2009.

    - As amostragens, as análises e o controle da qualidade para caracterização e monitoramento das águas subterrâneas deverão adotar os procedimentos descritos na Resolução CONAMA Nº 396 de 03 de abril de 2008, que dispõem sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.

    - Não se encontrando água à profundidade preconizada na Norma, a Contratada deverá emitir relatório para conhecimento da Contratante e supressão do ponto a ser amostrado, com a conseqüente dedução dos valores relativos as análises correspondentes na medição para emissão de fatura pela Contratada.

    - Todos os pontos amostrados deverão ser georreferenciados em coordenadas Geográficas, Datum SIRGAS 2000.

    - Rede de Amostragem – Para os distintos ambientes de uso e destinação das águas foram definidos, por perímetro, o número do ponto amostral de coleta da amostra de água, sua localização e o objetivo da escolha do ponto. Estas informações se encontram nos Quadros 04 a 09 a seguir.

Quadro 04 - Rede de amostragem do Perímetro Curaçá I- Ambiente, Ponto amostral, Localização e Objetivo

| Ambiente | Ponto amostral | Localização | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| “Fonte primária de água” - I | P I – 01 – A | No leito do rio São Francisco a 100 metros a montante da EB 0105. | Avaliar as características das águas aduzidas ao perímetro. |
|  | PI – 02 – A | No leito do rio São Francisco a pelo menos 100 metros a jusante da EB 0105. | Avaliar as características das águas do rio São Francisco após possível efluência das águas drenadas do perímetro. |
| “Multiuso” - II | P II – 03 – A | No canal CP 1, próximo ao canal CS 118. | Avaliar as características das águas que vão servir as respectivas áreas irrigadas e povoados. |
|  | P II – 04 – A | No canal CP 1 próximo da tomada de água que abastece o Núcleo habitacional 3. |  |
|  | P II – 05 – A | No canal CT 010605 em frente ao lote L 221. |  |
|  | P II – 06 – A | No final do canal CQ 111040, próximo ao núcleo habitacional 4. |  |
| “ Água de drenagem e de lençol freático” - III | P III – 07 – A | No início do riacho Boqueirão, próximo ao lote L 406 e lagoa. | Avaliar a água do riacho antes de entrar no perímetro. |
|  | P III – 08 – A | No riacho/dreno Boqueirão imediatamente a jusante da área salinizada S 3, na passagem que liga Curaçá I e II. | Avaliar as características das águas drenadas do perímetro. |
|  | P III – 09 – A | No poço de observação, no nível mais baixo do lote L 173. | Avaliar as características da águas do lençol freático da sub-bacia hídrica do perímetro. |
|  | P III – 10 – A | No poço de observação, no nível mais baixo do lote L 235. |  |
| “Sedimentos” - IV | P IV – 11 – S | No fundo do canal do ponto amostral P II – 05 – A. | Avaliar organoclorados e organo- fosforados no sedimento. |
|  | P IV – 12 – S | No fundo do canal do ponto amostral P II – 03– A. |  |

Legenda:

P  – Ponto amostral

I   – Ambiente de uso de água

00 – n.º do ponto amostral

A  – Amostra de água

S  – Amostra de sedimento

Quadro 05 - Rede de amostragem do Perímetro Curaçá II- Ambiente, Ponto amostral, Localização e Objetivo

| Ambiente | Ponto amostral | Localização | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| “Fonte primária de água” - I | P I – 01 – A | No leito do rio São Francisco a 100 metros a montante da EB 0204. | Avaliar as características das águas aduzidas ao perímetro. |
|  | PI – 02 – A | No leito do rio São Francisco a pelo menos 100 metros a jusante da foz do riacho/dreno - Riacho Boqueirão. | Avaliar as características das águas do rio São Francisco após possível efluência das águas drenadas dos perímetros (Curaçá I e II). |
| “Multiuso” - II | P II – 03 – A | No canal CP 2, na saída do canal CS 201. | Avaliar as características das águas que vão servir as respectivas áreas irrigadas e povoados. |
|  | P II – 04 – A | No canal CS 2 próximo ao Núcleo Habitacional 1. |  |
|  | P II – 05 – A | No canal CT 20 – 302, em frente ao lote L 78. |  |
|  | P II – 06 – A | No canal CT 20 – 301 Próximo a tomada que abastece o núcleo habitacional 2. |  |
| “ Água de drenagem e de lençol freático” -III | P III – 07 – A | No início do riacho Boqueirão, próximo ao lote L 406 e lagoa. | Avaliar a água do riacho antes de entrar no perímetro. |
|  | P III – 08 – A | No riacho/dreno Boqueirão imediatamente a jusante da área salinizada S 3, na passagem que liga Curaçá I e II. | Avaliar as características das águas drenadas do perímetro. |
|  | P III – 09 – A | No poço de observação, no nível mais baixo do lote L 77. | Avaliar as características da águas do lençol freático da sub-bacia hídrica do perímetro. |
|  | P III – 10 – A | No poço de observação, no nível mais baixo do lote L 52. |  |
| “Sedimentos” - IV | P IV – 11 – S | No fundo do canal do ponto amostral P II – 04 – A. | Avaliar organoclorados e organo- fosforados no sedimento. |
|  | P IV – 12 – S | No fundo do canal do ponto amostral P II – 06– A. |  |

Legenda:

P  – Ponto amostral

I   – Ambiente de uso de água

00 – n.º do ponto amostral

A  – Amostra de água

S  – Amostra de sedimento

Quadro 06 - Rede de amostragem do Perímetro Mandacaru - Ambiente, Ponto amostral, Localização e Objetivo

| Ambiente | Ponto amostral | Localização | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonte primária I | P I – 01 – A | No leito do rio São Francisco a pelo menos 100 metros a montante dos drenos do perímetro. | Avaliar as características das águas da fonte de água primária do perímetro. |
|  | PI – 02 – A | No leito do rio São Francisco em frente a estação de captação de água para o perímetro. | Avaliar as características das águas do rio São Francisco após efluência das águas drenadas do perímetro. |
| Multiuso II | P II – 03 – A | No canal secundário n.º 1 em frente ao lote 22. | Avaliar as características das águas que vão servir as áreas irrigadas e aos núcleos habitacionais. |
|  | P II – 04 – A | No canal secundário n.º 1 em frente ao lote 48. |  |
|  | P II – 05 – A | No ponto de captação de água da SAEE para abastecimento da Vila do Mandacaru. |  |
| drenagem de lote agrícola e ou piscicultura III | P III – 06 – A | No final do dreno coletor “A” próximo e antes do canal que aduz água para o perímetro Tourão. | Avaliar as características das águas de dreno do perímetro. |
|  | P III – 07 – A | No final do dreno coletor “B” próximo e antes do canal que aduz água para o perímetro Tourão. |  |
| lençol freático IV | P IV – 08 – A | No poço de observação, no nível mais baixo do lote 26. | Avaliar as características das águas do lençol freático da sub-bacia hídrica do perímetro. |
|  | P IV – 09 – A | No poço de observação, no nível mais baixo do lote 49. |  |
| Sedimentos - Drenagem do perímetro /Coletor V | P V – 10 – S | No fundo do canal do ponto amostral P II – 03– A. | Avaliar organoclorados e organo- fosforados no sedimento do fundo do canal. |
|  | P V – 11 – S | No fundo do canal do ponto amostral P II – 04– A. |  |

Legenda:

P – Ponto amostral

I  – Ambiente de uso de água

00 – n.º do ponto amostral

A – Amostra de água

S – Amostra de sedimento

Quadro 07 - Rede de amostragem do Perímetro Maniçoba - Ambiente, Ponto amostral, Localização e Objetivo

| Ambiente | Ponto amostral | Localização | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonte primária I | P I – 01 – A | No leito do rio São Francisco a pelo menos 100 metros a montante do dreno no final do canal 20102. | Avaliar as características das águas da fonte primária (rio São Francisco). |
|  | PI – 02 – A | No leito do rio São Francisco a pelo menos 100 metros a jusante do dreno do riacho Tirano (último dreno do Perímetro), “zona de mistura. | Avaliar as características das águas do rio São Francisco após efluência das águas drenadas do Perímetro. |
| Multiuso II | P II – 03 – A | Na bacia de captação da EB principal 01-07. | Avaliar as características das águas que vão servir o Perímetro em seus múltiplos usos. |
|  | P II – 04 – A | No canal CS – 201 próximo da captação de água para abastecimento do núcleo habitacional 1. |  |
|  | P II – 05 – A | No canal CS – 202 próximo da captação de água para abastecimento do núcleo habitacional 2. |  |
|  | P II – 06 – A | No canal CS 316 antes da derivação do CS 315. |  |
|  | P II – 07 – A | No canal CS - 304 na saída da EB 0202. |  |
|  | P II – 08 – A | Na tomada do lote no final do CQ 3030202. |  |
| drenagem de lote agrícola e ou piscicultura III | P III – 09 – A | No dreno, ao final do canal 20102. | Avaliar as características das águas drenadas do Perímetro. |
|  | P III – 10 – A | No dreno Imediatamente a jusante da EB 01-07. |  |
|  | P III – 11 – A | No dreno do riacho Tirano a cerca de 500m abaixo da lagoa do tirano. |  |
|  | P III – 12 – A | No riacho Tirano a montante do aqueduto. | Avaliar a água do riacho antes de entrar no Perímetro. |
| lençol freático IV | P III – 13 – A | No poço de observação, no nível mais baixo do lote L 154 | Avaliar as águas drenadas no lençol freático. |
|  | P III – 14 – A | No poço de observação, no nível mais baixo adjacente aos lotes L 271/273/274 às margens do CS – 312. |  |
| Sedimentos - Drenagem do perímetro /Coletor V | P IV – 15 – S | No fundo do canal do ponto amostral P II – 06 – A. | Avaliar organoclorados e organo- fosforados no sedimento no fundo de canais. |
|  | P IV – 16 – S | No fundo do canal do ponto amostral P II – 04 – A. |  |

Legenda:

P – Ponto amostral

I – Ambiente de uso de água

00 – n.º do ponto amostral

A – Amostra de água

S – Amostra de sedimento

Quadro 08 - Rede de amostragem do Perímetro Tourão - Ambiente, Ponto amostral, Localização e Objetivo

| Ambiente | Ponto amostral | Localização | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonte primária I | P I – 01 – A | No canal CT 1 que abastece a área empresarial. Coletar amostra antes (10metros) do canal entrar na área dos pequenos irrigantes. | Avaliar as características das águas aduzidas ao Perímetro. |
| Multiuso II | P II – 02 – A | No canal CT 2 em frente ao lote 36. | Avaliar as características das águas que vão servir as respectivas áreas irrigadas e núcleo habitacional. |
|  | P II – 03 – A | No canal CT 5 ao lado do lote 06 e antes da captação da água que vai para o núcleo habitacional. |  |
| drenagem de lote agrícola e ou piscicultura III | P III – 04 – A | No dreno adjacente ao lote 12. | Avaliar a característica das águas drenadas. |
|  | P III – 05 – A | No dreno ao final dos lotes 30 e 35. |  |
| lençol freático IV | P IV – 06 – A | No poço de observação, no nível mais baixo do lote 1. | Avaliar a característica das águas do lençol freático |
|  | P IV – 07 – A | No poço de observação, no nível mais baixo do lote 12. |  |
| Sedimentos Drenagem do perímetro /Coletor V | P V – 08 – S | No fundo do canal no ponto amostral P II – 02– A. | Avaliar organoclorados e organo- Fosforados no sedimento. |
|  | P V – 09 – S | No fundo do canal no ponto amostral P II – 04 – A. |  |

Legenda:

P – Ponto amostral

I – Ambiente de uso de água

00 – n.º do ponto amostral

A – Amostra de água

S – Amostra de sedimento

Quadro 09 - Rede de amostragem do Perímetro Salitre - Ambiente, Ponto amostral, Localização e Objetivo

| Rede de amostragem realizada no Perímetro Irrigado Salitre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente | Tipo e código das Amostras |  | Localização | Objetivo |
|  | Água | Sedimento |  |  |
| Fonte Primária I | PI-01-A | PI-23-S | Rio São Francisco na entrada do Canal de Aproximação | Avaliar a qualidade das águas aduzidas ao Projeto |
| Multiuso II | PII-02-A | PII-24-S | Canal Principal à montante da EB-200 | Avaliar a influência do Canal de Aproximação, Canal Principal e Bombeamentos na qualidade das águas a serem distribuídas |
|  | PII-03-A | PII-25-S | Canal Principal à montante da EB-300 | Avaliar a qualidade das águas a serem distribuídas a partir do trecho 300 |
|  | PII-04-A | PII-26-S | Canal Secundário no primeiro setor agrícola | Avaliar a qualidade das águas a serem distribuídas a partir do Canal Secundário 210 |
|  | PII-05-A | PII-27-S | Rio Salitre – Trecho mantido pela Adutora Salitrinho | Avaliar a Qualidade atual da água do Rio e influências anteriores à operação do projeto |
|  | PII-06-A | PII-28-S | Rio Salitre – Trecho mantido pela Adutora Salitrinho | Avaliar a Qualidade atual da água do Rio e influências anteriores à operação do projeto |
| Drenos III | PIII-07-A | PIII-29-S | Dreno – Descarga Rio | Avaliar a qualidade dos Efluentes lançados no Rio São Francisco |
|  | PIII-08-A | PIII-30-S | Dreno Secundário | Avaliar a influência do trecho montante a este ponto na qualidade dos Efluentes |
|  | PIII-09-A | PIII-31-S | Dreno Principal | Avaliar a influência do trecho montante a este ponto na qualidade dos Efluentes |
|  | PIII-10-A | PIII-32-S | Dreno Principal | Avaliar a influência do trecho montante a este ponto na qualidade dos Efluentes |
|  | PIII-11-A | PIII-33-S | Dreno Principal | Avaliar a influência do trecho montante a este ponto na qualidade dos Efluentes |
|  | PIII-12-A | PIII-34-S | Dreno Principal | Avaliar a influência do trecho montante a este ponto na qualidade dos Efluentes |
| Lençol Freático (IV) | PIV-13-A |  | Poço de Observação existente ou a ser escavado nas redondezas | Avaliar a qualidade da água de lençol freático pré-operação do Projeto |
|  | PIV-14-A |  | Poço de Observação existente ou a ser escavado nas redondezas | Avaliar a qualidade da água de lençol freático pré-operação do Projeto |
|  | PIV-15-A |  | Poço de observação próx. R. Sacabretó | Avaliar a qualidade da água de lençol freático pré-operação do Projeto |
|  | PIV-16-A |  | Poço de observação próx. R. Sacabretó | Avaliar a qualidade da água de lençol freático pré-operação do Projeto |
|  | PIV-17-A |  | Poço de observação próx. L. do Saquinho | Avaliar a qualidade da água de lençol freático pré-operação do Projeto |
| Manancial Final (V) | PV-18-A | PV-35-S | Açude | Avaliar a atual qualidade da água dos corpos receptores de efluentes do Projeto |
|  | PV-19-A | PV-36-S | Rio São Francisco próximo à descarga do Dreno Principal | Avaliar a atual qualidade da água dos corpos receptores de efluentes do Projeto |
|  | PV-20-A | PV-37-S | Rio Salitre à Montante do Projeto Salitre | Avaliar a atual qualidade da água dos corpos receptores de efluentes do Projeto |
|  | PV-21-A | PV-38-S | Foz do Rio Salitre | Avaliar a atual qualidade da água dos corpos receptores de efluentes do Projeto |
|  | PV-22-A | PV-39-S | Lagoa do Salitre | Avaliar a atual qualidade da água dos corpos receptores de efluentes do Projeto |

Legenda:

P – Ponto amostral

I – Ambiente de uso de água

00 – n.º do ponto amostral

A – Amostra de água

S – Amostra de sedimento

  - Relatório Interpretativo e analítico.

    - Elaborar relatório interpretativo e analítico por perímetro e campanha, enfocando a rede de amostragem, metodologia de coleta/acondicionamento/conservação e análise, apresentar as informações do Quadro 1 do item 1.2.1, bem como, enquadrar a água analisada em classes conforme Resolução CONAMA Nº 357/05.

    - Apresentar as conseqüências ambientais do atual estado da água analisada no relatório, tendo em vista o uso dado nos perímetros irrigados e barragens, apresentar medidas corretivas, entre outras informações relevantes, ilustrando com gráficos, tabelas, quadros e fotografias.

    - A Contratada deverá identificar as fontes principais de poluição dos corpos d`água a serem monitorados, através das análises, e descrevê-las no relatório interpretativo.

    - Na análise dos dados de qualidade de água deverão ser adotados índices ou modelos de simulação matemática de qualidade das águas, que dentre os mais utilizados, destaca-se o Índice de Qualidade da Água - IQA, desenvolvido em 1970 pela National Sanitation Foundation-NSF, dos Estados Unidos.

  - As coordenadas dos pontos a serem amostradas serão disponibilizadas a licitante vencedora após a assinatura do contrato.

Fls.: ___________________

Proc.: 59500.000779/2012-17

_______________________

PR/SL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO

(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 4.2.2.1, alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

##### Local, data

_______________________________

assinatura do representante legal

ANEXO II - A

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO  INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído da (empresa ou Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital nº XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/20.. foi elaborada de maneira independente (Empresa/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº XX/20... ,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de nº XX/20.. não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº XX/20... por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº XX/20... quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da  licitação de nº XX/20... não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da  licitação de nº XX/20.... antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/20.. não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

ANEXO III

TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

Á

CODEVASF

SGAN/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

- Tendo examinado o Edital nº 38/2012 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Serviços de avaliação da Qualidade da Água e Sedimentos no âmbito dos perímetros irrigados em operação da  6ª Superintendência Regional da CODEVASF – 6ª SR, localizada no Estado da Bahia – BA, pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços anexos, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do mesmo.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de __________, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerado um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

PLANILHA DE PREÇOS ORÇADOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

Observar os preços unitários e global máximos constantes da Planilha Orçamentária da Codevasf

ANEXO V

MODELO DE QUADROS

(GRAVADOS EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VII

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

|  |  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  | ##### EDITAL Nº 38/2012 (TOMADA DE PREÇOS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QTDE. VOLUMES: |  | QTDE. PÁGINAS: |  | QTDE. DESENHOS: |  |  |  |  | QTDE. ADENDOS: |
| OBJETO: Serviços de avaliação da Qualidade da Água e Sedimentos no âmbito dos perímetros irrigados em operação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF – 6ª SR, localizada no Estado da Bahia – BA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  |  | ###### ESTADO: |  |  | ###### CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  | FAX: |  |  |  |
| CNPJ: |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| VALOR R$___________________(_______________________________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/ 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |