## Plan1
PROJETO EXECUTIVO DA ETAPA 1A DO BAIXIO DE IRECÊ
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS DO ESCOPO DE TRABALHO
LOCALIZAÇÃO | OBRA | EQUIPAMENTOS |  |  | OBRAS CIVIS |  | OBSERVAÇÕES
|  | FORNECIDOS PELA CODEVASF |  | FORNECIDOS PELA MONTADORA | FORNECIDOS PELA CODEVASF | FORNECIDOS PELA MONTADORA
|  | EQUIPAMENTO | FABRICANTE
G - Remontagem do Setor A1 |  | Relação do Material em Anexo |  |  |  | Assentamento Tampa das Caixas,hidrômetros,Ventosas, Registros
Km 13+ 300 | BU-8 e EX-1 | Comporta plana 1200 x 1200 Stop Log 1,30 x 6,47 | TBM |  |  | Concreto 2o estágio
Km 13+ 880 | TE-9 |  |  | Tubos e conexões |  | Assentamentos de Tubos e Conexões | Relação do Material em Anexo
Km 13+ 760 | TE-10 |  |  | Tubos e conexões |  | Assentamentos de Tubos e Conexões | Relação do Material em Anexo
Km 15+ 700 | TE-11 |  |  | Tubos e conexões |  | Assentamentos de Tubos e Conexões | Relação do Material em Anexo
Km 157+ 920 | TE-12 |  |  | Tubos e conexões |  | Assentamentos de Tubos e Conexões | Relação do Material em Anexo
Km 17+ 620 | TE-13 |  |  | Tubos e conexões |  | Assentamentos de Tubos e Conexões | Relação do Material em Anexo
Km 18+ 420 | TE-14 |  |  | Tubos e conexões |  | Assentamentos de Tubos e Conexões | Relação do Material em Anexo
Km 19+ 420 | TE-15 |  |  | Tubos e conexões |  | Assentamentos de Tubos e Conexões | Relação do Material em Anexo
Km 20+ 640 | TE-16 |  |  | Tubos e conexões |  | Assentamentos de Tubos e Conexões | Relação do Material em Anexo
Km 21+ 380 | TE-17 |  |  | Tubos e conexões |  | Assentamentos de Tubos e Conexões | Relação do Material em Anexo
Km 22+ 020 | TE-18 |  |  | Tubos e conexões |  | Assentamentos de Tubos e Conexões | Relação do Material em Anexo
Km 26+ 960 | EBA A-5 | Relação do Material em Anexo |  |  |  | Bases, Apoios, Concretos 2º estágio, nivelamentos e ligação com rede de Adutoras
| Entrada de Energia | Pára-Raios 12 kV | INEPAR
|  | Chave Fusível 15 kV | INEPAR
| Instalações Elétricas |  |  | Cabos, eletrovias, conectores, etc |  |  | Relação do Material em Anexo
| Instalações Elétricas |  |  | Cabos, eletrovias, conectores, etc |  |  | Relação do Material em Anexo
| Cabine de Medição | Chave Seccionadora Tripolar 15 kV | INEPAR
|  | Disjuntor à Vácuo 15 kV | INEPAR
|  | Painel de Proteção do Disjuntor de Entrada | INEPAR
|  | Transformador de Corrente 15 kV | INEPAR
| Instalações Elétricas |  |  | Cabos, eletrovias, conectores, etc |  |  | Relação do Material em Anexo
| Subestação | Transformador de Força~15 kV, 750 kVA | INEPAR
| Instalações Elétricas |  |  | Cabos, eletrovias, conectores, etc |  |  | Relação do Material em Anexo
| Casa de Comando | Quadro Geral de Baixa Tensão | INEPAR
| Instalações Elétricas |  |  | Cabos, eletrovias, conectores, etc |  |  | Relação do Material em Anexo
D - Rede de Adutoras para Lotes Empresariais |  | Relação do Material em Anexo |  |  |  | Assentamento Tubos e Conexões, Caixas para Registros e Ventosas, Blocos de Ancoragem
E - Tomadas de Lotes Empresariais (Chegada no Lote) |  | Relação do Material em Anexo |  |  |  | 20 Caixas de Registros
F - Rede de Adutoras para Setor A-1A |  | Relação do Material em Anexo |  |  |  | Assentamento Tubos e Conexões, Caixas para Registros e Ventosas, Blocos de Ancoragem
G - Rede de Adutoras para Setor 5A |  | Relação do Material em Anexo |  |  |  | Assentamento Tubos e Conexões, Caixas para Registros e Ventosas, Blocos de Ancoragem
H - Tomada d'Água para Lotes de Médio e Pequeno Produtor |  | Relação do Material em Anexo |  |  |  | Caixas de Tomada e Medição, Blocos de Ancoragem, Tampas, ect.
I - Comportas de Segmento - Controle de Nível 1 |  | Relação do Material em Anexo |  |  |  | Abrigo, Entrada de Energia, Comportas , Pipe Line Pressão, Concreto de 2º Estágio,Urbanização
J - Comportas de Segmento - Controle de Nível 2 |  | Relação do Material em Anexo |  |  |  | Abrigo, Entrada de Energia, Comportas , Pipe Line Pressão, Concreto de 2º Estágio,Urbanização